ADENDA 2
INVITACIÓN A COTIZAR BS/09/2013

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO


1- Para los ítems 4 y 5 "Balanzas de precisión y analítica" se pueden ofrecer Marca PRECISA (series BJ y XB), con características similares, de gran reconocimiento en el mercado nacional y con mayor cobertura en Garantía (2 años).? 
Respuesta: Para el ítem 4: Se acepta la marca PRECISA modelo BJ 1200C Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: $ 2.317.680. Ver anexo modificado.
Para el ítem 5: Se acepta la marca PRECISA modelo XB 220A     Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: $ 5.011.200. Ver anexo modificado.
Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad.
2- Amablemente solicitamos que para el ítem No. 4 balanza de precisión, se permita ofrecer un equipo marca OHAUS, que cumple con las especificaciones solicitadas en la descripción, permitiendo la pluralidad de oferentes.

Respuesta: Se acepta la marca OHAUS en el modelo PIONER referencia 1502, siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.680. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo modificado.
3-  Amablemente solicitamos que para el ítem No. 2 microscopio binocular, se elimine la especificación de la marca (LEICA o NIKON), esto para permitir la pluralidad de oferentes y permitir la participación de otras marcas competitivas en el mercado.

Respuesta: No se acepta, dado que concretamente no se postula o propone una marca y un modelo especifico. Las Marcas y características establecidas en el anexo indican un trabajo previo en revisión de factores tales como el conocimiento de la marca, su trayectoria, además de la factibilidad económica para el proyecto y los fines respectivos de uso.  
4- Para los ítems 6 y 7 bombas de vacío de diafragma solicitamos amablemente que se elimine la especificación de la marca Thomson, esto para permitir la pluralidad de oferentes y la participación de otras marcas competitivas en el mercado.

Respuesta: No se acepta, dado que concretamente no se postulan o proponen marcas y modelos específicos en los ítems 6 y 7. Las Marcas y características establecidas en el anexo indican un trabajo previo en revisión de factores tales como el conocimiento de la marca, su trayectoria, además de la factibilidad económica para el proyecto y los fines respectivos de uso.  
5- Estudiando los pliegos de la invitación, observamos que el subitem 6 Bomba de vacío de diafragma, marca Thompson, es un elemento únicamente distribuido por la firma Kassel Group; les pedimos el favor aceptar ofrecer la bomba de vacío marca Gast (Catálogo Fisher 01-092-29) ya que es un equipo con las condiciones similares a la solicitada, tanto de operación como físicamente.
Respuesta: Para el ítem 6, se amplía la marca GAST, en el modelo 01-092-29 del catálogo de FISHER.  Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 6: $ 1.437.240. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo modificado.
6- Para el ítem 3, Balanza electrónica solicitamos se permita cotizar otra marca que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, para el caso recomendamos la referencia CQT 260.

Respuesta: Se acepta la Marca: ADAM  referencia CQT 2601, siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 3: $ 1.044.000. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
7- Para el ítem 4, Balanza de precisión solicitamos se permita cotizar otra marca que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, para el caso recomendamos la referencia HCB 1002.
Respuesta:. Se acepta la Marca: ADAM referencia HCB 1002, siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.680. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad.
8- Para el ítem 5, Balanza analítica solicitamos se permita cotizar otra marca que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, para el caso recomendamos la referencia XB 220A.

Respuesta: Se acepta la Marca: PRECISA   referencia XB 220A, siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 5: $ 5.011.200. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
9- Respecto a la invitación a cotizar del asunto , solicitamos amablemente nos permitan cotizar con las siguientes marcas:

ADAM: Para los ítems 3, 4, 5 balanzas electrónica, de precisión y analítica.

Respuesta: Para el ítem 3: Se acepta la marca ADAM  modelo: CQT 2601. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 3: $ 1.044.000. Ver anexo Modificado.
Para el ítem 4: Se acepta la marca ADAM  modelo: HCB 1002. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.680. Ver anexo Modificado.
Para el ítem 5: Se acepta la marca ADAM  modelo: PW 214. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: ítem 5: $ 5.011.200. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
10- Respetados Señores, cordial saludo, por medio de este nos permitimos solicitarles,   si es posible se incluya la marca MRC, representada por Purificación y Análisis de Fluidos, la cual hemos presentado en diferentes oportunidades a un gran número de investigadores de la Universidad. Esta compañía provee una gran cantidad de equipos, anexamos en el anexo resaltado  las especificaciones de nuestros productos y costos. 

Respuesta: De acuerdo al anexo resaltado presentado por el proveedor y con base en sus preguntas se aclara lo siguiente:

Para el ítem 2. No se acepta la marca MRC para los microscopios. 

Para el ítem 3: Se acepta la marca MRC  en el modelo:BPS-2100-C2  . Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 3: $ 1.044.000. Ver anexo Modificado.
Para el ítem 4: Se acepta la marca MRC  en el modelo: BPS-1200-C2. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.680. Ver anexo Modificado.
Para el ítem 5: Se acepta la marca MRC  en el modelo: ASB-220-X. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: el ítem 5: $ 5.011.200. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
11- Ítem 3. Balanza electrónica

Solicitamos sea posible ofertar una balanza con una capacidad de 3100 gramos y una sensibilidad de 0.1 gramos. El modelo que estaríamos en capacidad de ofertar es PL3001 (Adjunto catalogo) marca Mettler Toledo.

Respuesta: Se acepta la marca Mettler Toledo, referencia PL 3001, y una capacidad hasta 3100 gramos.  Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 3: $ 1.044.000. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
12- Ítem 4. Balanza de precisión

Considerar la posibilidad de presentar oferta de una balanza de precisión marca Mettler Toledo Modelo PL1502 (adjunto catalogo) que maneja una capacidad de 1510 gramos con una sensibilidad de 0.01 gramos.

Respuesta: Se acepta la marca Mettler Toledo, referencia PL 1502  y una capacidad hasta 1510 gramos.  Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.600. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
13- Ítem 5. Balanza analítica

Solicitamos sea posible ofertar una balanza marca Mettler Toledo Modelo ML204 (adjunto catalogo) que tiene una capacidad de 220 gramos y una resolución de 0.1 mg.

Respuesta: Se acepta la marca Mettler Toledo, referencia ML204 y una capacidad hasta 220 gramos.  Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 5: $ 5.011.200. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
14- Por medio de la presente, solicitamos a ustedes que permitan cotizar una marca diferente a la que solicitan en el subítem 6 y 7 (Bombas de vacío de diafragma.), dado que otras marcas pueden ser igual o mejor calidad a las solicitadas y de esta manera va a permitir a la universidad tener pluralidad en la oferta de este producto.

Además con respecto a los requisitos técnicos para la selección del producto adecuado, en este caso las bombas de vacío, es necesario saber: Vacío final, caudal, volumen, tipo de sustancia a filtrar y la aplicación, proceso en el cual será utilizada la bomba de vacío.

Respuesta: No se acepta, dado que concretamente no se postula marca o referencia alguna. Las características establecidas en el anexo indican el tipo de equipo solicitado.
15- Según el anexo donde se encuentran las especificaciones técnicas de los equipos solicitados se establece para cada uno de ellos la marca. Solicitamos que sean tenidas en cuenta otras marcas cumpliendo con los requerimientos técnicos.

Respuesta: No se acepta, dado que concretamente no se postulan o proponen marcas y referencias. Las Marcas y características establecidas en el anexo indican un trabajo previo en revisión de factores tales como el conocimiento de la marca, su trayectoria, además de la factibilidad económica para el proyecto y los fines respectivos de uso.  

16- Me gustaría saber cuál es la opción de poder participar con marcas diferentes las que tiene como opción. Específicamente en los ítems 

Ítem 2 Microscopio marca Olympus; Modelo CX-21 LFS 

Respuesta: Se acepta la marca Olympus, Modelo CX-21LFS.  Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 2: $ 3.596.000. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
Ítem 3 y 4 balanzas marca Shimadzu.

Respuesta: Para el ítem 3: Se acepta la marca SHIMADZU  modelo: ELB 3000. Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 3: $ 1.044.000. Ver anexo Modificado.
Para el ítem 4: Se acepta la marca SHIMADZU  modelo: ATX 224 Siempre y cuando el valor ofertado (IVA incluido) no supere el siguiente monto: Ítem 4: $ 2.317.680. Dado que estos son los presupuestos establecidos como base, de acuerdo al estudio previo realizado por la Universidad. Ver anexo Modificado.
17- Para el ítem 1 Cabina de Bioseguridad, es posible cotizar Cabina de Bioseguridad Marca ESCO (series AC2 o SC2) con características iguales y mejores que el modelo sugerido?
Respuesta: Se acepta cotizar la Cabina de Bioseguridad clase II Airstream serie S (Acero inoxidable) modelo AC2-4S2, marca ESCO, debe incluir: Lámpara UV germicida, soporte para la cabina de altura fija (737mm ±38mm) con ruedas, toma auxiliar con tapa de seguridad 110Vac 60 Hz, instalación y servicio de mantenimiento por dos años. Ver anexo Modificado.
18-  Respecto a la invitación a cotizar del asunto , solicitamos amablemente nos permitan cotizar con las siguientes marcas:

NUAIRE: Para Cabina de Seguridad Biológica Standard.

Respuesta: Se acepta cotizar  Cabina de Bioseguridad Clase II tipo A2 marca NUAIRE modelo NU425, dimensión 4 pies (aprox. 120 cm), debe incluir: Lámpara UV germicida, soporte para la cabina de altura fija (737mm ±38mm) con ruedas, toma auxiliar con tapa de seguridad 110Vac 60 Hz, instalación y servicio de mantenimiento por dos años. Ver anexo Modificado.
19-  Respetados Señores, cordial saludo, por medio de este nos permitimos solicitarles,   si es posible se incluya la marca MRC, representada por Purificación y Análisis de Fluidos, la cual hemos presentado en diferentes oportunidades a un gran número de investigadores de la Universidad. Esta compañía provee una gran cantidad de equipos, anexamos en el anexo resaltado  las especificaciones de nuestros productos y costos.
Respuesta: No se acepta.
20-  ¿Para el ítem 12, se solicita ofrecer pHMETRO Handylab pH11 Marca SI ANALITICS (SCHOTT INST.), con características equivalentes y excelente respaldo?

Respuesta: No se acepta.
21-  Para el ítem 10, Medidor de conductividad solicitamos se permita cotizar otra marca que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, para el caso recomendamos la referencia COND 3210, ver MANUAL ANEXO.


Respuesta: Si se aceptan propuestas con el medidor de conductividad 
WTW 3210. Ver anexo Modificado.
22-  Ítem 10. Medidor de Conductividad / TDS / ºC con ATC, C/U 1. Ponemos a su consideración la opción de presentar oferta a este ítem con un equipo Mettler Toledo Modelo SG7-FK2 (adjunto catalogo), las especificaciones técnicas son las siguientes:
[image: image1.emf]

Respuesta: Si se aceptan propuestas con el medidor de conductividad 
Mettler Toledo Modelo SG7-FK2. Ver anexo Modificado.
23-  Ítem 11. Medidor Multiparamétrico de PH y Conductividad. Solicitamos sea posible ofertar el equipo marca Mettler Toledo Modelo SG78-FK2 (adjunto catalogo), las especificaciones técnicas son las siguientes:
[image: image2.emf]
Respuesta: Si se aceptan propuestas con el medidor multiparamétrico de conductividad y pH Mettler Toledo Modelo SG78-FK2. Ver anexo Modificado.
24-  Ítem 12. Accumet AP71 Portable Waterproof pH/mv/°C meter. Por favor considerar la posibilidad de aceptar propuestas por un equipo marca Mettler Toledo Modelo SG2-FK (adjunto catalogo) cuyas especificaciones son:
[image: image3.emf]
Respuesta: No se acepta.
25- Para el ítem 11, se solicita la posibilidad de ofrecer el Multiparámetro MULTI 12 de SI ANALYTICS (SCHOTT INST.), con características equivalentes y excelente respaldo?
Respuesta: Si se aceptan propuestas del Multiparámetro MULTI 12 de SI ANALYTICS (SCHOTT INST.).
