ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTAS A NUEVAS INQUIETUDES

PREGUNTA 1:

Haciendo la ubicación en los planos de las mesas correspondientes a aulas digitales, la cantidad solicitada de 225 mesas de cómputo.

No caben en el espacio, estas mesas tienen una distribución definida? O deben aparecer las mesas solicitadas en su totalidad en el plano?. En el plano por aula con las divisiones de los tableros caben un total de 105 mesas de cómputo en filas de 7 mesas.

RESPUESTA: EL número total de mesas es de 225 unidades para distribuir en las 9 aulas ubicadas en los 3 pisos del proyecto.

PREGUNTA 2:

2.1. En el item 1 Mesas Aulas digitales, se menciona que las mesas deben contar con sistema portacables, de la manera más amable solicito se aclare el termino, por favor definir si requieren un sistema de conducción de cableado estructurado (energía, voz y datos) ya que la conducción de este tipo de elementos debe tener unas condiciones específicas de diseño (Normas técnicas) o si solo se requiere un elemento para organizar los cables del computador, lo que hace pensar que las tomas van a estar ubicadas en el piso. Hacemos énfasis en la aclaración del termino dado que la especificación de la mesa sugiere que van a estar en diferentes ubicaciones (llevan rodachinas).

RESPUESTA:   La característica solicitada obedece a un elemento o sistema para organizar los cables de los equipos y conducirlos hacia los puntos de conexión ubicados en el pisos (Ver plano de conexiones eléctricas y de datos).

Se transcribe la característica especificada en lo referente a l sistema PORTACABLE (ÍTEM 1):

El diseño de la mesa debe proponer un sistema portacables que dirija los cables hacia los puntos de conexión ubicados sobre el piso, sin que éstos queden expuestos, sueltos y cruzados, permitiendo controlar su ubicación al momento de mover la mesa.

2.2. Así mismo en el Item 1, se solicita que estos elementos deben llevar " Pantalla" solicitamos aclarar a que hace referencia el termino y en que material debe ser entregado, lo anterior teniendo en cuenta que cada empresa maneja términos diversos para nombrar las partes y las referencia de los productos, (Se entienden por "pantallas" a los elementos que se ubican sobre la superficie de trabajo y sirven para delimitar los espacio, dada su condición de cercanía con el usuario, generalmente se instalan en vidrio laminado por razones de seguridad y faldón, faldero o falda es el elemento que se instala debajo de la superficie de trabajo generalmente se fabrican en lamina de acero CR y busca limitar la visual que se presenta bajo la mesa)

RESPUESTA:  El accesorio denominado  pantalla, corresponde a los elementos  que conforman las barreras de protección perimetral sobre la superficie de la mesa para evitar al caída de los elementos de computo.  El oferente puede proponer el material más adecuado de acuerdo con el diseño propuesto, los materiales de línea y la funcionalidad de la mesa.

1. Pantallas:

a. Deberá contar con pantallas  posteriores fijas para evitar la caída de elementos de cómputo.

b. Deberá permitir la adaptación de pantallas laterales para la conformacion de puestos de trabajo.

2.3.  En el Item 5, Sillas para exterior, se establece que el espaldar de este tipo de elementos debe ser tramado, textura que no solo hace dispendioso el mantenimiento y limpieza de este tipo de muebles, sino que dada su condición de resistencia a la intemperie hace que este tipo de muebles presenten mayor acumulación de residuos y humedad. Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos se permita sillas con espaldares lisos, pero que se establezca que las sillas tengan sistema de desagüe.

RESPUESTA: La universidad eligió este tipo de silla, dado que está diseñada para uso en exteriores.

PARA TENER EN CUENTA:

Entrega de propuestas en Audiencia (cierre de la Licitación):

Día: Jueves  8 de Agosto de 2013

Hora: 8:30 am

Lugar: Auditorio Facultad de Mecánica

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el ANEXO 2 MODIFICADO.

- Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.