1- Con el presente nos permitimos solicitarles el favor de poder ofertar otras marcas, considerando que hemos cumplido con los parámetros establecidos por la Universidad Tecnológica de Pereira, al estar informando a los docentes encargados de los procesos de selección, hemos presentado varias cotizaciones de los diferentes equipos solicitados, como en el caso del espectrofotómetro UV. La cámara de extracción, los platos de calentamiento, por lo anterior y afín de poder participar  les solicitamos se permita ofertar los siguientes equipos para lo cual anexamos la información técnica. Y catálogos de los mismos.

Archivo adjunto con marcas ofertadas y catálogos.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que durante la elaboración del Proyecto PARCE y antes de iniciar este proceso, se realizó un sondeo preliminar, allí se evaluaron un número considerable de cotizaciones de diferentes marcas y modelos, y con base en esta información se determinaron que algunas marcas y referencias no se ajustaban al presupuesto asignado al proyecto para este proceso de compra y por ello no pueden tenerse en cuenta.

2- Le solicitamos aceptar  otras marcas a las expuestas en el anexo 1, siempre y cuando cumplan con sus especificaciones y necesidades, así:

ITEM 2. DESTILADOR DE AGUA.

Le solicitamos sea ampliado el rango de producción del equipo y que SE PERMITA entre 7 y 7,5lt/h, además de aceptar la marca ORTOALRESA DE ESPAÑA Y EL MODELO DESTILADOR V2. La cual cumple con lo solicitado en el anexo 1

También  sugerimos que la ficha técnica del equipo debe cumplir con:

Directivas comunitarias: 2006/95/EC 2004/108/EC, 2006/42/EC. (Directivas europeas referente a compatibilidades electromagnéticas) y Normas: EN 61010-1:2002 EN 50082-1:92 y EN 50081-2:94. (Referentes a seguridad de equipos en laboratorio)

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

ITEM 3. BAÑO TERMOSTATICO.

Favor aceptar la marca ORTOALRESA DE ESPAÑA, MODELO THERBA D. El cual cumple con lo solicitado en el anexo 1.

También  sugerimos que la ficha técnica del equipo debe cumplir con:

Directivas comunitarias: 2006/95/EC 2004/108/EC, 2006/42/EC. (Directivas europeas referente a compatibilidades electromagnéticas) y Normas: EN 61010-1:2002 EN 50082-1:92 y EN 50081-2:94. (Referentes a seguridad de equipos en laboratorio)

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

ITEM 4. PLANCHA DE CALENTAMIENTO.

Solicito aceptar planchas con placa calefactora en ALUMINIO FUNDIDO, y ampliar las dimensiones, aceptar que sean mínimo de 300X300mm.

Favor aceptar la marca THORBELL de ARGENTINA Y EL MODELO FP3030T

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

ITEM 5. BALANZA ANALITICA.

Solicito me permitan participar con la marca SARTORIUS DE ALEMANIA Y EL MODELO AZ214, El cual cumple con lo solicitado en el anexo 1.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que durante la elaboración del Proyecto PARCE y antes de iniciar este proceso, se realizó un sondeo preliminar, allí se evaluaron un número considerable de cotizaciones de diferentes marcas y modelos, y con base en esta información se determinaron que algunas marcas y referencias no se ajustaban al presupuesto asignado al proyecto para este proceso de compra y por ello no pueden tenerse en cuenta.

3- Nos gustaría saber cuál es la posibilidad de ofertar en el ítem 5, Balanza Analítica, otra marca diferente a las señaladas que cumplan con las mismas especificaciones requeridas; como lo es la marca Shimadzu en los modelos ATY 220 o la AUY 220, de los cuales adjunto el catalogo.

RESPUESTA: Se acepta la marca SHIMADZU modelo ATY 220.

4- Hemos revisado la publicación y encontramos que se puede proveer parcialmente algunos ítems de los solicitados con otras marcas como Mettler Toledo en balanzas y otros equipos con la marca Fisher y Dragon Lab.

La pregunta es si podemos participar.  Se adjunta  catálogos.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que durante la elaboración del Proyecto PARCE y antes de iniciar este proceso, se realizó un sondeo preliminar, allí se evaluaron un número considerable de cotizaciones de diferentes marcas y modelos, y con base en esta información se determinaron que algunas marcas y referencias no se ajustaban al presupuesto asignado al proyecto para este proceso de compra y por ello no pueden tenerse en cuenta.

5- Le envío unas observaciones para el proceso del asunto; y solicito muy amablemente nos permitan participar con la marca Raypa de España; la cual cumple con todo los solicitado en el anexo1.

Se adjuntan propuesta.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado

6- Estudiando los pliegos de la invitación,  observamos que:

En el l ítem  1  Solicitan espectrofotómetro marca Thermo evolution 201. Es posible cotizar equipo marca Cecil  modelo CE7400S (Marca representada por nuestra firma), el cual tiene características similares al solicitado y que además tiene una precisión mejor (0.5 nm)?

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

En el ítem 2 Solicitan Destilador de agua marca BOECO.  Es posible cotizar equipo marca Thermo Barnstead modelo A1013, el cual tiene características similares al solicitado?

Adjunto Enviamos catálogos para que por favor evalúen estas  posibilidades.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que durante la elaboración del Proyecto PARCE y antes de iniciar este proceso, se realizó un sondeo preliminar, allí se evaluaron un número considerable de cotizaciones de diferentes marcas y modelos, y con base en esta información se determinaron que algunas marcas y referencias no se ajustaban al presupuesto asignado al proyecto para este proceso de compra y por ello no pueden tenerse en cuenta.

7- Nos gustaría que se tuvieran las siguientes observaciones para la licitación BS/15/2013:

La referencia N820.3 FTP del ítem # 6 Bomba de Vacío; no aparece en la base de datos del fabricante KNF. Nos gustaría saber si corresponde a la referencia N 820.3 FT.18, de la cual adjuntamos la ficha técnica.

RESPUESTA: Según la información que posee la Universidad del sondeo previo, la información es la que aparece en el anexo. Referencia N820.3 FTP y modelo N820.3FTP.

En los ítems 8 y 9; nos gustaría saber la posibilidad la cotizar la marca C4 con los modelos INF-120 y CRR-120; respectivamente; los cuales cumplen con las mismas características de la marca solicitada. Adjuntamos ficha técnica.

RESPUESTA: Para gabinete de almacenamiento de solventes (Ítem 8), se acepta la marca C4 en el modelo INF-120. Para los gabinetes de almacenamiento de sustancias corrosivas (Ítem 9) No se acepta el modelo CRR-120 debido a que según su ficha técnica no permite almacenar los siguientes productos: Fenol, Ácido Nítrico, Ácido sulfúrico.  Ver Anexo Modificado.

8- Observamos que se están solicitando unas marcas específicas para los equipos requeridos por parte de la institución. De la manera más atenta solicitamos se permita cotizar equipos de marcas diferentes a las solicitadas con la condición de que estos cumplan con el 100 % de las especificaciones técnicas descritas en la invitación. Esto en pro de la pluralidad de oferentes con la ventaja para la Universidad de que podrían ampliarse la cantidad de ofertas y oferentes.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que durante la elaboración del Proyecto PARCE y antes de iniciar este proceso, se realizó un sondeo preliminar, allí se evaluaron un número considerable de cotizaciones de diferentes marcas y modelos, y con base en esta información se determinaron que algunas marcas y referencias no se ajustaban al presupuesto asignado al proyecto para este proceso de compra y por ello no pueden tenerse en cuenta.

9- De la manera más atenta solicitamos se nos aclare si es posible presentar ofertas parciales por ítem o si por el contrario se debe presentar la oferta  por el total de los ítems en la invitación.

RESPUESTA: Cada proveedor puede presentar su oferta de manera parcial, es decir de acuerdo a los equipos en que pueda ofertar ya que la adjudicación es por ítem.

10- Por favor podrían indicar cuales son los presupuestos asignados por ítem.

RESPUESTA: La Universidad no informa presupuesto por  ítem, el presupuesto para la compra total de los equipos es de $109.200.000.

Con respecto al baño termostático se propone la referencia 97025-134 de la marca VWR, sin embargo este equipo cuenta con resolución de +/- 0.25ºC y ustedes solicitan en la especificación técnica una resolución de +/-0.1 °C, agradecemos por favor incluir la especificación de resolución +/- 0.25°C para permitir la pluralidad de oferentes.

RESPUESTA: Se acepta la observación. Por lo tanto la resolución es de +/- 0.25 °C. Ver Anexo Modificado.

11- Solicitamos amablemente sean tenidas en cuenta las siguientes observaciones aunque sabemos que no están sujetos a las marcas solicitamos se admitan características variables en los equipos a ofertar.

Con respecto al destilador de agua ítem 2 pedimos se nos aclare a que se refieren con la conductividad de destilación 20°C debido a que esta característica relaciona una marca en especial o si se puede ofertar una que cumpla con las demás características excepto esta.

RESPUESTA: Se indica que el valor de la conductividad del agua producida por el equipo debe ser de Aproximadamente 2,5 µS/cm si se mide a una temperatura de 20 °C.

12- Con respecto al Baño termostático solicitamos se permita oferta un equipo con resolución de 0,2 °C.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

13- Solicitamos se puede ofertar un placa de calentamiento un poco más pequeña.

RESPUESTA: No se acepta.

14- Respetuosamente solicitamos a la Universidad Tecnológica de Pereira tener en consideración las siguientes observaciones para los ítems:

1 	ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE

2	DESTILADOR DE AGUA

7	CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS

Estas especificaciones técnicas están encaminadas a favorecer marcas y modelos específicos como también a un posible oferente por ser el representante para Colombia de las mismas, con lo cual limita la posibilidad de participar y favorece generalmente a un solo distribuidor.

En el mercado existen otras marcas de igual o mejor calidad que se pueden ofertar.

ITEM  1:    ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ UV  VISIBLE:

De acuerdo a las especificaciones técnicas estas corresponden a un equipo marca Thermo Scientific,  queremos  aclarar que tenemos  espectrofotómetro marca LABOMED  de USA, con características similares y que incluye accesorios como:

- 4 celdas cuadradas de 10mm ópticos

- 2 células cuadradas de cuarzo  de 10mm  con tapa

- 1 sofware  y su pespectivo manual

- 1 cable para PC.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

ITEM  2:    DESTILADOR DE AGUA:

De acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en la invitación,  estas  corresponden a un equipo marca  Boeco,  queremos  que se tenga en cuenta la marca POBEL  de  España que tiene las mimas características requeridas para un destilador de 7.5 litros hora y  un mejor precio.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

ITEM  3:    CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES:

En este ítem,   se dan especificaciones que favorecen una sola marca, dejando por fuera a otras marcas incluso importadas como BIOBASE, que ofrece características que pueden favorecer aún más al usuario,  como son:

- Ahorro Energético: La cabina permite controlar la velocidad del motor y aire de extracción de acuerdo al trabajo realizado y a los tiempos de pausa en los que no es necesario mantener la cabina con el mismo gasto de energía.

- Segura:   flujos de aire que cumplen con las normas exigidas para mantener un alto nivel de protección al usuario.   Lámpara UV,  que permite la desinfección de las superficies de la cabina y evita la proliferación de microorganismos.

- Resistente: Superficie de trabajo en melamine, un resina de gran resistencia físico-química.

- Vidrio frontal motorizado: Guillotina de vidrio deslizante para facilitar al usuario su manipulación. Esta guillotina se cierra por completo (zona de trabajo) para aislarla cuando no se utiliza la cabina.

- Ergonomía: Ergonómicamente inclinada, ofrece al usuario un gran confort, mientras que el panel frontal está inclinado para permitir una  fácil visualización del trabajo.

- Normas: Las cabinas de extracción BIOBASE, están diseñadas para cumplir con los requerimientos de las siguientes normas  ASHRAE 110, AFNOR NF X 15-211 Y ANSI/AIHA Z9.7-1998.

• Lámpara UV   para esterilizar la zona de trabajo.

•  El motor centrifugo (blower) está en el interior de la cabina, lo que facilita la instalación, por lo tanto se ahorra tiempo y dinero.

• La velocidad del aire es ajustable  a 6 niveles,  de acuerdo a la cantidad de muestras trabajadas y posible generación de vapores.

• El vidrio de la ventana frontal, se controla de manera electrónica ajustando fácilmente su altura.

• La superficie de trabajo es removible para facilitar la limpieza.

Agradecemos de antemano tengan en cuenta nuestra solicitud, brindándonos la oportunidad para la pluralidad de ofertas.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que no se tiene mayor conocimiento de la marca en mención, así como de su precio en el mercado.

15- Le solicitamos aceptar  otras marcas a las expuestas en el anexo1, siempre y cuando cumplan con sus especificaciones y necesidades, así:

ITEM 10. BALANZA ANALITICA.

Solicito me permitan participar con la marca SARTORIUS DE ALEMANIA Y EL MODELO CPA 225D, El cual cumple con lo solicitado en el anexo 1 y las supera.

RESPUESTA: Se acepta.  Ver anexo modificado.

16- SOLICITUD DE ACLARACIONES O RESPUESTA A INQUIETUDES INVITACION A COTIZAR BS/15/2013.

De acuerdo a lo estipulado en dicha invitación, solicitamos si es posible se tenga en cuenta para el Item 10 de la presente invitación nuestra balanza analítica semi-micro modelo DV215CD  MARCA OHAUS:

| BALANZA ANALITICA DISCOVERY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | DV215CD |  |  |  |
| Capacidad (gr) | 81/210 |  |  |  |
| Sensibilidad (mg) | 0,01/0,1 |  |  |  |
| Repetibilidad (mg) | 0,02/0,1 |  |  |  |
| Linealidad (mg) | ±0,03/0,2 |  |  |  |
| Unidades de pesaje | g, mg, dwt,ct,oz,ozt, GN, taels(3), mommes, unidades del usuario |  |  |  |
| Modos de Aplicación | Pesaje, pesaje en %, conteo de partes, chequeo de peso, pesaje dinámico/animal, densidad, totalización, punto alto, calibración de pipetas, estadísticas |  |  |  |
| Características | Interface RS 232, protocolo GLP, gancho para pesar en la parte inferior, configuración de medio seleccionable, indicador de nivelación. |  |  |  |
| Rango de Tara | Capacidad total por sustracción |  |  |  |
| Tiempo de Estabilización (s) | 12/5 |  |  |  |
| Temperatura de operación | 10° a 40°C |  |  |  |
| Calibración | Automática interna, oprimiendo botón interno, manual externa |  |  |  |
| Requerimientos Eléctricos | Adaptador externo, 100-120 VAC, 150mA, 50/60 Hz |  |  |  |
| Tamaño de Pantalla (in/cm) | 4 x 1 / 10 x 2,5 |  |  |  |
| Diámetro del Plato (in/cm) | 3,5/9 |  |  |  |
| Altura del recipiente (in/cm) | 9,5/24 |  |  |  |
| Dimensiones (L*W*H) (cm) | 45,7 x 20 x 30 |  |  |  |
|  |  | . |  |  |
| Con Interface de usuario SMARTEXT que utiliza una pantalla LCD retroiluminada brillante y sencillas sugerencias de texto en inglés para guiar a los usuarios a través del uso de la aplicación y la configuración de la báscula. |  |  |  |  |

Esta balanza opera en el rango de 0,01 mg desde 0 hasta 81 gr y desde 81 hasta 210 gramos en 0,1 mg, es de decir doble función.

Ya ustedes conocen la calidad de la marca OHAUS, así que únicamente basta con que analicen el catalogo adjunto

RESPUESTA: Se acepta.  Ver anexo modificado.

17- En el ítem # 10, balanza analítica semi micro, solicitamos se pueda ofertar otra marca, en este caso la marca Shimadzu, con el modelo AUX 120, (adjuntamos catalogo).

RESPUESTA: Se acepta.  Ver anexo modificado.

18- Con respecto al ítem 10 balanza analítica, amablemente solicitamos que se permita ofrecer una balanza Ohaus, DV215CD con doble rango 81 g , precisión 0.01 mg, 210 gramos precisión 0.1 mg. Esto para permitir la pluralidad de oferentes.

RESPUESTA: Se acepta.  Ver anexo modificado.