## Anexo 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 25 DE 2013 - SUMINISTROS DE EQUIPOS PARTES Y SOFTWARE PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SALAS
ANEXO 2 - OFERTA ECONÓMICA
ÍTEM 1 - EQUIPO DE PROTECCIÓN
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | SISTEMA UPS | UPS PX DE 20KVA PDU TRIFASICA DE 40KVA BREAKER PARA PDU 1 X 20, 2 X 20, 2 X 30 y 3 X 20. INCLUYE INSTALACIÓN, GARANTÍAS Y SOPORTE. | APC | UN | 1
2 | AIRE ACONDICIONADO | AIRE DE PRECISION INROW RP DX AIR COOLED 200-240V 50/60 HZ CONDENSADORA INCLUYE INSTALACIÓN, GARANTÍAS Y SOPORTE. | APC | UN | 1
ÍTEM 2 - SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INTRUSOS
| NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
2 | IPS | HARDWARE
|  | HP S2600 NX IPS | HP JC874A | UN | 1
|  | HP NX IPS 4-segment Gig-T Bypass Module | HP JC877A | UN | 1
|  | HP NX IPS 2-sgmt 1G Fiber SR Bypass Module | HP JC878A | UN | 2
|  | HP NX IPS CFast Card | HP JC828A | UN | 1
|  | HP Slide Kit Quick Release | HP JC017A | UN | 1
|  | HP SMS v2 Appliance with 25-IPS System License | HP JC528A | UN | 1
LICENCIAS Y SOPORTE
|  | HP 3y TP S2600 NX IPS Premium +RepDV SVC | HP H2W18A5#S9Z | UN | 1
|  | HP TippingPoint SMS v2 Appliance Service | HP HK697A5#S9Y | UN | 1
|  | HP TippingPoint IPS Advanced OST | HP HK980A1 | UN | 1
|  | HP TippingPoint IPS Expert ILT | HP HK978A1 | UN | 4
ÍTEM 3 - SWITCHES
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
3 | SWITCHES CON 48 PUERTOS | HP 5120-48g-PoE+ el swict w/2 Intf Slts | HP JG237A | UN | 38
|  | HP 5500 2-port 10GbE Local Connect Mod | HP JD360B | UN
|  | HP X230 Local Connect 100cm CX4 Cable | HP JD364B | UN
|  | HP X120 1G SFP LC SX Transceiver | HP JD119B | UN
ÍTEM 4 - ROUTER
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
4 | ROUTER CISCO ASR 1002 | Cisco ASR1002-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 4GB DRAM . Debe inlcuir Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) v1.0 (4) e Instalación y configuración | CISCO / ASR1002-X | UN | 1
|  | Cisco ASR 1002-X IOS XE UNIVERSAL | CISCO / SASR1K2XUK9-37S | UN | 1
|  | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | CISCO / SLASR1-AES | UN | 1
|  | Cisco ASR1002-X 4GB DRAM | CISCO / M-ASR1002X-4GB | UN | 1
|  | Cisco ASR1002 AC Power Supply | CISCO / AS R1002-P W R-A C | UN | 2
|  | Power Cord,110V, Right Angle | CISCO / CAB-AC-RA | UN | 2
|  | Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | CISCO / SPA-2X1GE-V2 | UN | 1
|  | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, extended operating temperature range, RJ-45 connector | CISCO / SFP-GE-T | UN | 2
|  | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR1002-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 4GB DRAM | CISCO / CON-SNT-ASR1002X | UN | 3
ÍTEM 5 - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN HP 3PAR STORESERV 7200 – FUENTES DE PODER REDUNDANTES – MEMORIA CACHE DE 24GB – DOS PROCESADORES DUAL CORE A 1,8GHZ, CON OCHO DISCOS DUROS (8) DISCOS DUROS DE 450GB 10K Y OCHO (8) DISCOS DUROS 1TB 6G SAS 7.2K – CABLEADO DE FIBRA – CONTROLADORAS DE ARREGLO REDUNDANTES CON DOS PUERTOS DE FIBRA CADA UNA – DOS CAJONES DE DISCOS CON CAPACIDAD DE 24 DISCOS CADA UNO. ADEMAS DEBE INCLUIR LICENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN. GARANTÍA 3 AÑOS 7 X 24 X 4 HORAS PROACTIVE CARE | HP | UN | 1
ÍTEM 6 - COMPUTADORES Y PARTES
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
2 | COMPUTADOR TIPO 1 | PROCESADOR INTEL CORE I5 VELOCIDAD 3.1 GHZ. MEMORIA RAM INSTALADA 8.0 GB UN SOLO MODULO DE MEMORIA CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB TECLADO USB EXTENDIDO 101 TECLAS. DE LA MISMA MARCA DE LA CPU. MOUSE USB OPTICO: MICROSOFT O DE LA MISMA MARCA DE LA CPU. TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000. KIT DE MULTIMEDIA DVD/RW. SOFTWARE PREINSTALADO Y CON SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS ACADÉMICAS WINDOWS 7 PRO Y OFFICE PRO PLUS 2013. TAPETE PARA MOUSE ERGONÓMICO DE GEL DE SILICONA. | HP Compaq: 6300 DELL: Optiplex 9020 LENOVO M92p | UN | 250
3 | MONITOR PARA COMPUTADOR TIPO 1 | MONITOR LCD, RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA 1280X1024 . TAMAÑO MÍNIMO 19" ENTRADAS VGA Y/O HDMI Y/O DVI | HP - DELL - LENOVO | UN | 160
4 | MEMORIA RAM | MEMORIA 16 GB FBD PC2-5300 (2 X 8GB) KIT SERVIDORES HP PROLIANT BL 460 G5 | HP | UN | 4
5 |  | MEMORIA HP 8GB (1X8GB) DUAL RANK X4 PC3-10600 SERVIDOR HP PROLIANT BL 460 G6 | HP | UN | 10
ÍTEM 7 - SOFTWARE
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | WINDOWS 2012 SERVER | WINDOWS 2012 SERVER STANDARD | WINDOWS | UN | 1
2 | CS6 MASTER COLLECTION | PARA WINDOWS. TLP. ID USUARIO FINAL 22009258. LICENCIA ACADÉMICA. 1 LICENCIA CON DESCARGA ELECTRÓNICA Y/O MEDIOS | ADOBE | UN | 1
3 | ADOBE INDESING | LICENCIA | ADOBE | UN | 1
4 | DESIGN & WEB | DESIGN & WEB HED COLLECTION WINDOWS | ADOBE | UN | 74
5 | ATLAS.TI V. 7 | LICENCIA ACADÉMICA PERPETUA PARA UN (1) USUARIO. ENTREGA ELECTRÓNICA | ATLAS.TI | UN | 1
6 | STATGRAPHICS CENTURION XVI | LICENCIA ACADÉMICA ESPAÑOL PARA UN (1) USUARIO. ENTREGA ELECTRÓNICA | STATPOINT | UN | 1
7 | T-LAB 8.1 | LICENCIA ACADÉMICA PERPETUA PARA UN (1) USUARIO. ENTREGA ELECTRÓNICA | T-LAB | UN | 2
8 | OFFICE 2011 | LICENCIA OFFICE PARA MAC | MICROSOFT | UN | 1
ÍTEM 8 - ANALIZADOR DE SEGURIDAD
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO USD IVA incluido | V/L TOTAL USD | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
6 | ANALIZADOR DE SEGURIDAD DE SOFTWARE | HP WEBINSPECT 1 NAMED USER SW E-LTU HP FSCA FLEX NCD SW E-LTU HP FORTIFY SECSCOPE CRI SW E-LTU. CON SOPORTE PARA UN AÑO PARA 10 USUARIOS | HP | UN | 1
EMPRESA
FIRMA