ACLARACIÓN DE DUDAS

Solicitamos respetuosamente se tengan en cuenta las siguientes marcas para poder participar dentro del grupo de reactivos en los ítems relacionados:

Ítems 171  incluir la marca  BDRESPUESTA: Se acepta la marca BD, ver anexo corregido.

Ítem 203 a 205 incluir  la marca  thermo Fisher.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que el volumen que contiene  cada sobre es menor  y el número de sobres que trae la caja también es menor.

Ítem 284 solicitamos  se pueda cotizar ref. Z193291 Sigma-Aldrich® TLC Plates silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm

RESPUESTA: Se acepta, ver anexo corregido.

Ítem 362 y 390 incluir marca  Fisher

RESPUESTA: Subitem 362 se acepta, ver anexo corregido. Para el subitem 390 no se acepta, ya que se requiere que se especifiquen sus características de calidad, que en este caso son las de Certipur.

Ítem 455 solicitamos incluir  ref. 89441-100ML fluka

RESPUESTA: Se acepta, ver anexo corregido.

Ítem 519 solicitamos incluir Fisher

RESPUESTA: No se acepta debido a dificultades presentadas con la referencia de este  producto de esta marca.

ítem 535 al 537 solicitamos incluir  papel pH Fisher

RESPUESTA: No se acepta debido a que esto nos generaría un cambio en  las guías para la  escala de colores que habitualmente se trabaja.

item 572 solicitamos incluir  ref. 96665-250ML fluka,

RESPUESTA: Se acepta la marca FLUKA, pero la presentación debe ser de 100 mL, ver anexo corregido.

ítem 616 solicitamos incluir  ref. 05201-250ML fluka,

RESPUESTA: Se acepta la marca FLUKA, ver anexo corregido.

Ítem 623 solicitamos incluir  Fisher,

RESPUESTA: No se acepta,  dado que no se establece la referencia del producto en la marca propuesta.

Ítem 636 al 639 verificar opción por Thermo de estos buffer en sobres,

RESPUESTA: No se acepta, porque difiere en volumen y número de unidades su presentación.

Ítem 644 al 646 verificar opción,

RESPUESTA: No se especifica cual opción se propone.

ítem 651 solicitamos incluir  ref. 36427-100ML,

RESPUESTA: Se acepta la marca FLUKA en la Referencia 67276, ver anexo corregido.

ítem 659 solicitamos incluir  SIGMA Sterikon,

RESPUESTA: Se acepta la Marca SIGMA, ver anexo corregido

ítem 660 a 662 solicitamos incluir  Fisher,

RESPUESTA: Se acepta para el subitem 660, ver anexo corregido. Para los subitems 661 y 662 no se acepta.

ítem 705 solicitamos incluir  Fisher,

RESPUESTA: Se acepta, ver anexo corregido.

ítem 720 solicitamos incluir  Fisher.

RESPUESTA: No se acepta, se requiere con las especificaciones de la referencia citada.

Adjuntamos igualmente Insertos de Roche para facilitar el estudio por parte de los usuarios. Durante el presente  año se llevaron muestras de productos ROCHE de 2 de los kits que manejamos a los laboratorios para la respectiva homologación de la marca.

RESPUESTA: Se acepta la marca ROCHE para algunos casos, en otros casos no es posible por lo que el producto presenta alguna variación en su composición, lo cual modifica el protocolo que sigue el investigador. Para mayor claridad en el siguiente cuadro se especifican en cuales se acepta y en cuáles no. Para todos los casos ver anexo corregido.

| ÍTEM 3 REACTIVOS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | OBSERVACIONES | RESPUESTA |
| 1 | 100bp DNA Step Ladder | Vial | Vial | Promega/G6951 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11721933001 DNA Molecular Weigth marker XIV. marca Roche. Se adjunta Inserto del Producto | SE ACEPTA LA MARCA ROCHE ref. 11721933001. |
| 5 | 50bp DNA Step Ladder | Vial | Vial | Promega/G4521 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11721925001 DNA Molecular Weigth marker XIII marca Roche. Se adjunta Inserto del Producto | SE ACEPTA LA MARCA ROCHE ref. 11721925001 |
| #### | Alamar blue | 25 | mL | Serotec BUF012A | Se solicita sea posible cotizar la referencia R7017-5G de la marca Sigma | NO SE ACEPTA |
| 11 | AMPLITAQ GOL 250 U BUFFER II Cat. 880241 | unidad | unidad | Applied Biosystem | Se solicita sea posible cotizar la referencia 12140314001FastStart High Fidelity PCR Master marca Roche. Adjunto Inserto | NO SE ACEPTA |
| 14 | Botellas de Nuclease eliminator, biotechnology grade | 500 | mL | Amresco INC E891-500ML | Se solicita sea posible cotizar la marca Decon referencia 1101 Catálogo Fisher 04-355-31 | NO SE ACEPTA |
| 24 | Colagenasa tipo 1 | Frasco x 1 g (221 U/mg) |  | Gibco 17100-017 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 10103586001 marca Roche | NO SE ACEPTA |
| 27 | Collagenasa tipo II | 1 | GRAMOS | Gibco Invitrogen | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11088815001 Collagenase marca Roche | NO SE ACEPTA |
| 30 | DMEM | 1000 | mL | GIBCO D5796 | Se solicita sea posible cotizar la marca Sigma D5796-1L | NO SE ACEPTA |
| 34 | DMSO estéril | 100 | mL | 317275 | Se solicita sea posible cotizar la marca Sigma Referencia D2650-100ML | SE ACEPTA LA MARCA SIGMA Ref. D2650-100ML |
| 35 | DNA Ladder 50bp, consiste en 16 fragmentos de 50 a 800pb en incrementos de 50bp y un fragmento adicional | vial x 50 μg | μg | Invitrogen 10416-014, PROMEGA, Applied Biosystems | Se solicita sea posible cotizar la marca Roche referencia. 11721925001. Adjunto inserto | NO SE ACEPTA |
| 36 | DNA loadding buffer Blue, 5X | vial | vial | BIOLINE Ref: BIO-37045 | Se solicita sea posible cotizar la referencia G2526-5ML Marca Sigma | NO SE ACEPTA |
| 37 | dNTP Set 100mM, consiste en 4 viales con 25umol de c/u. Suficientes para 2.000rxns de PCR | Set |  | Invitrogen 10297-018, Applied Biosystems | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11969064001 de Roche. Se adjunta Inserto | SE ACEPTA LA MARCA ROCHE ref. 11969064001 |
| 38 | dNTPs Set (100mM c/u) | kit | kit | Bioline (Cat. BIO 39-026), Applied Biosystems | Se solicita sea posible cotizar la referencia 3622614001 de Roche. Se adjunta Inserto | NO SE ACEPTA |
| 42 | Ezway Direct PCR buffer | vial | vial | Komabiotech | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11699105001 marca Roche. Adjunto inserto. | NO SE ACEPTA |
| 45 | GeneAmP Gold PCR RT-PCR kit, includes RNA PCR core & Control Reagents | Kit | Kit | Applied Byosistems 4312765 | se solicita sea posible cotizar la referencia 4655885001 Transcriptor one step de marca Roche. Se adjunta inserto. | NO SE ACEPTA |
| 58 | Hyperladder II, de 50bp a 2Kbp | Vial | Vial | Bioline Ref: BIO-33039 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11498037001 marca Roche. Adjunto inserto. | NO SE ACEPTA |
| 59 | Hyperladder V, de 25bp a 500bp | Vial | Vial | Bioline Ref: BIO-33031 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11336045001 marca Roche. Adjunto inserto. | NO SE ACEPTA |
| 70 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR HYPERLADDER IV QUANTITATIVE x 200 LÍNEAS Diez (10) bandas espaciadas regularmente desde 100 bp hasta 1000 bp | BIO-33029 |  | BIOLINE | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11721933001 marca Roche. Se adjunta Inserto | NO SE ACEPTA |
| 76 | Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture (100X), líquido. | 100 | mL | Gibco 15640055 | Se solicita sea posible cotizar la referencia P4083 marca Sigma | NO SE ACEPTA |
| 82 | Proteinasa K, 20 mg/mL | 5 | mL | Bioline Ref. BIO-37084, PROMEGA, Ambion. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 3115828001 marca Roche. | NO SE ACEPTA |
| 93 | Rneasy LIPID TISSUE MINI KIT (50) | Kit | kit | Qiagen 74804 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 12033674001 PCR Buffer without MgCl2 marca Roche. Adjunto Inserto. | NO SE ACEPTA |
| 94 | RNeasy Plus Mini Kit (50) | KIT | kit | QIAGEN Ref: 74134 | Se solicita sea posible cotizar la referencia11828665001 High Pure RNA Tissue Kit marca Roche. Adjunto Inserto. | NO SE ACEPTA |
| 105 | SYBR Safe (10.000X), para tinción de ADN | vial x 400 µL | µL | Invitrogen S33102, LONZA | Se solicita sea posible cotizar la referencia S9430-0.5ML marca Sigma | NO SE ACEPTA |
| 106 | Taq DNA polimerasa | Vial x 500 unidades | Vial x 500 unidades | Invertrogen-Brasil x 500 U 11615-010, PROMEGA | Se solicita sea posible cotizar la referencia 12032929001 Fast Start Taq DNA Polymerase. marca Roche. Adjunto inserto. | NO SE ACEPTA |
| 108 | Triton X | 100 | ml | ALFA (USA), PROMEGA | Se solicita sea posible cotizar la referencia 10789704001 marca Roche. | SE ACEPTA LA MARCA ROCHE ref. 10789704001 |
| 110 | Trypsin-EDTA (0,5% Trypsin, EDTA. 4Na) (10X), líquida. | 100 | mL | Gibco 15400054 | Se solicita sea posible cotizar la referencia T4174-100ML marca Sigma | NO SE ACEPTA |

| ÍTEM 2 Vidriería, plástico y elementos de laboratorio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | OBSERVACIONES | RESPUESTA |
| 19 | Asas calibradas plásticas de 0,01 ml estériles | AMRP, COPAN bolsa x 25 UNIDADES X 10 micro litros, Brand. | Se solicita sea posible cotizar la marca QLS | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 67 | Caja de puntas azules de 100-1000uL en racks. Caja x 960 | Axigen Ref: T-1000-B-R | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | No se acepta, se requiere la referencia específica. |
| 68 | Caja para almacenar y esterilizar puntas amarillas | Nacional | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 69 | Caja para almacenar y esterilizar puntas azules | Nacional | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 70 | Cajas de almacenamiento plásticas (criocajas) para tubos de 1,5 y 2 mL. Paquete x 5 | USA SCIENTIFIC Ref: 2310-5848 . Axigen | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 71 | Cajas de almacenamiento plásticas para tubos de 2.0 ml. | Usa Scientific, AXIGEN, FISHER | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 72 | Cajas de cartón plastificado para 81 tubos de 1,5 mL y 2 mL unidad con tapa corta. Unidad | USA SCIENTIFIC 9023-4981 | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 86 | Cápsula de porcelana de 10 cm diámetro. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 87 | Cápsula de porcelana de 6 cm diámetro. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 88 | Cápsula de porcelana de 8 cm diámetro. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 89 | Cápsula de vidrio de 8 cm diámetro. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 109 | Criocajas de almacenamiento. Paquete x 5 | Usa Scientific. Ref 2310-5848. Axigen | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 113 | Crisol gooch de porcelana de 30 mL de capacidad. Placa perforada. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 114 | Crisoles de porcelana de 40 mL de capacidad, con tapa | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 115 | Crisoles de porcelana gooch de 40 mL de capacidad, con placa perforada. | Jipo; coors; Haldenwanger | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 196 | GUANTES DE LATEX TALLA XS, CAJA POR 100 | MASTER MEDICAL, PRECISION, STAR MEDICAL | Se solicita sea posible cotizar la marca KRAMER | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 197 | GUANTES DE LATEX, TALLA L, CAJA POR 100 | MASTER MEDICAL, PRECISION, STAR MEDICAL | Se solicita sea posible cotizar la marca KRAMER | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 198 | GUANTES DE LATEX, TALLA M, CAJA POR 100 | MASTER MEDICAL, PRECISION, STAR MEDICAL | Se solicita sea posible cotizar la marca KRAMER | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 199 | GUANTES DE LATEX, TALLA S, CAJA POR 100 | MASTER MEDICAL, PRECISION, STAR MEDICAL | Se solicita sea posible cotizar la marca KRAMER | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 244 | Papel parafilm x rollo de 150 cm de ancho por 100 metros de largo. | 3 M, Santa Cruz | Se solicita sea posible cotizar la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 249 | Pesasustancias forma baja de 35 mL Tapa esmerilada. Dimensiones 50x30 mm | Vilab; Covitec; Walter Velasco. Vidrioequipos, Physis | Se solicita sea posible cotizar la marca BRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 250 | Picnometro en vidrio de 10 mL de capacidad, con tapa esmerilada. | Vilab; Covitec; Walter Velasco. Vidrioequipos, Physis | Se solicita sea posible cotizar la marca BRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 251 | Picnometro en vidrio de 5 mL de capacidad, con tapa esmerilada. | Vilab; Covitec; Walter Velasco. Vidrioequipos, Physis | Se solicita sea posible cotizar la marca BRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 252 | Picnometro en vidrio de 50 mL de capacidad, con tapa esmerilada. | Vilab; Covitec; Walter Velasco. Vidrioequipos, Physis | Se solicita sea posible cotizar la marca BRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 313 | Puntas para pipeta automatica de 100 - 1000 microlitros | Axigen, brand Usa Scientific, BIOHIT . Caja por mil | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-681-163 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 315 | Puntas amarillas de 1-200 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos. Bolsa x 1000 | USA SCIENTIFIC Ref: 1110-1006. Axigen. Ambion | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-681-151 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 316 | Puntas azules de 100-1000 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos. Bolsa x 1000 | USA SCIENTIFIC Ref: 1111-2021. Axigen. Ambion. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-681-163 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 317 | Puntas blancas de 0,1-10 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos. Bolsa x 1000 | USA SCIENTIFIC Ref: 1111-3000. Axigen | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-707-454 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 318 | Puntas blancas de 0,5-10 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos. Bolsa x 1000 | USA SCIENTIFIC Ref: 1111-4000 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-707-453 de la marca FISHERBRAND | No se acepta. |
| 319 | Puntas blancas de 0,5-10 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos. Bolsa x 1000 | USA SCIENTIFIC Ref: 1111-4000 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-707-453 de la marca FISHERBRAND | Producto repetido. Ver anexo corregido. |
| 320 | Puntas con filtro de 0,1-10 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. Caja x 960 | USA SCIENTIFIC 1121-3810. Axigen. Ambion | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-717-157 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 321 | Puntas con filtro de 100-1000 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. Caja x 960 | USA SCIENTIFIC Ref: 1126-7810. Axigen. Ambion. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-717-166 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 322 | Puntas con filtro de 1-20 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. Caja x 960 | USA SCIENTIFIC 1120-1810. Axigen. Ambion. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-717-161 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 323 | Puntas con filtro de 1-200 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. Caja x 960 | USA SCIENTIFIC 1120-8810. Axigen. Ambion. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 02-717-165 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |

| ÍTEM 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | OBSERVACIONES | RESPUESTA |
| 13 | Bombilla para estéreo microscopio marca Fisher. Modelo Estereomaster II | Fisher | Se solicita la referencia exacta del equipo | Bombilla para estereoscopio marca Fisher modelo estereomaster SPT-ITH LR. Ver anexo corregido. |
| 30 | Caperuza de union rosca PBT con juntas revestida de PTFE rojo. | Duran Referencia 115692 Paquete de 2 unidades. | Se solicita la corrección de la referencia 1156292 | Se acepta la corrección, ver anexo corregido. |
| 34 | Cartucho para extracción en fase sólida | capital 50 unidades/ paquete | Se solicita sea posible cotizar la referencia 66872-U de la marca SUPELCO (Empore™ SPE Cartridges C18 (standard density), bed I.D. 7 mm, volume 3 mL, pk of 50 | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 48 | Cierre roscado GL 45 pp de 2 puertos GL 14 | Duran Referencia 112950 Paquete de 2 unidades. | Se solicita la corrección de la referencia 1129750 | Se acepta la corrección, ver anexo corregido. |
| 52 | Columna para cromatografia de gases Columna Capilar RTX-1701. Longitud de 30 m, 0.32mm ID, 0.25um | RESTEK | Se solicita sea posible cotizar la referencia 28372-U de la marca SUPELCO (Equity®-1701 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm) | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 53 | Columna para cromatografia de gases Columna Capilar Stabilwax-DA. Para análisis de componentes ácidos (FFAP). De 30m, 0.32mm ID, 0.25um | RESTEK | Se solicita sea posible cotizar la referencia 24316 de la marca SUPELCO (SPB®-1000 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm) | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 57 | Columna para HPLC pinnacle DB C18 3 um Longitud 100 mm x 3,2 mm iD | Cat. # 9414313. Waters referencia 186006035 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 9414313 de la marca RESTEK (Pinnacle® DB C18 Columns) | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 58 | Columna para HPLC Ultra Aqueous C18 3 um Longitud 100 mm x 3,2 mm iD | Cat. # 9178313. Waters referencia: 186001303 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 9178313-700 de la marca RESTEK (Ultra Aqueous C18 Columns) | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 97 | Eppendorf Research, multicanal 10-100 µL 8 canales | Eppendorf Ref. 3114000.131 | La referencia de eppendorf se encuentra descontinuada, se solicita se pueda cotizar referencia FBE800100 marca FISHERBRAND | No se acepta, ver anexo corregido. |
| 98 | Eppendorf Research, volumen variable 500-5000 µL | Eppendorf Ref. 3111000.173 | La referencia de eppendorf se encuentra descontinuada, se solicita se pueda cotizar referencia FBE05000 marca FISHERBRAND | No se acepta, ver anexo corregido. |
| 109 | Filtros para jeringa en PTFE, diámetro: 13 mm, porosidad: 0,22 um. | Restek Ref.: 26142. Waters ref: WAT200506 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 09-720-7 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 110 | Filtros para jeringa membrana de PVDF 0,20 um. | Millex Ref SLGN 013NL Caja x 100 unidades. Waters ref: WAT200806. | Se solicita sea posible cotizar la referencia 09-719-000 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 111 | GATO DE LABORATORIO (LAB JACK) SOPORTE CON GRADUACION, BASE DE 15 X 15 CM MARCA | FISHERBRAND REFERENCIA 29719 | La referencia solicitada se encuentra descontinuada se solicita correccion:14-673-51 marca FISHERBRAND | Se acepta la corrección, ver anexo corregido. |
| 129 | Juego de micropipetas de volumen variable rangos 0,5 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul art. C0001112001 (paq x 3) | Eppendorf | Se solicita sea posible cotizar la referencia 213-77-328 de la marca FISHERBRAND (INCLUYE 4 PIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE de los rangos: 0.5-10, 5 - 50, 20 - 200, and 100-1000uL, además incluye el STAND) | No se acepta. |
| 130 | Juego de micropipetas de volumen variable rangos 2-20 µL, 50-200 µL, 100-1000 µL. (paq x 3) | Eppendorf Ref. 3111000.262 | Se solicita sea posible cotizar la referencia 213-77-328 de la marca FISHERBRAND (INCLUYE 4 PIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE de los rangos: 0.5-10, 5 - 50, 20 - 200, and 100-1000uL, además incluye el STAND) | No se acepta. |
| 168 | Membranas para el medidor de oxígeno disuelto YSI 5905 | Fisher Scientific referencia 13-299-77 (Membrane Cap Kik) | La referencia solicitada se encuentra descontinuada se solicita correccion:15-177-560 marca FISHERBRAND | Se acepta la corrección, ver anexo corregido. |
| 174 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE 1 A 10 Ul | GILSON, Brand, Eppendorff | Se solicita sea posible cotizar la referencia 21-377-816 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 175 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE 10 A 100 Ul | GILSON/ Eppendorff, Brand | Se solicita sea posible cotizar la referencia 21-377-819 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 176 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE 100 A 1000 Ul | GILSON, Brand, Eppendorff | Se solicita sea posible cotizar la referencia 21-377-821 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 192 | Papel arroz para microscopio. Caja | Kimwipe - Kimberly Clark | Se solicita sea posible cotizar la referencia 11-996 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 203 | Pipeteador eléctrico | Lab net, GILSON | Se solicita sea posible cotizar la referencia 03-692-164 de la marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |
| 245 | TERMOMETRO PARA REFRIGERADOR. CON CERTIFICADO NIST | FISHER REF. 15-059-147 | La referencia solicitada se encuentra descontinuada se solicita correccion:13-202-631 marca FISHERBRAND | Se acepta, ver anexo corregido. |

- ANEXO  No. 2   OFERTA ECONOMICA

Favor  confirmar  si  se  puede  ofertar  presentaciones   mayores  a las  originalmente solicitadas en  los pliegos  de  condiciones.

RESPUESTA: No se acepta, dado que el análisis se realiza con base en la presentación del pliego, generando una uniformidad, esta presentación es la más común y la que la Universidad Requiere.

- Ítem  No.  3  REACTIVOS  ESPECIALES-  Sub-Ítem  No.  30  DMEM

Favor  aclarar la  marca  solicitada,  ya que  la  referencia D5796 corresponde  a  la  marca SIGMA-ALDRICH.

RESPUESTA: Se aclara la especificación. La marca solicitada es  GIBCO REF 12491-015, en presentación de 500 mL, ver anexo corregido.

- Ítem  No.  3  REACTIVOS  ESPECIALES-  Sub-Ítem  No.  65  L- GLUTATHIONE  REDUCED

Favor  aclarar  que  calidad la  requiere,  por  ejemplo: Cultivo Celular  o Reactivo.

RESPUESTA: Se requiere grado reactivo.

Observación No.1

Para el ITEM reactivos:    Subitems 93 al  133, 140, 141, 142, 215, 217 al 226, 317 y 318; 545  incluir marca DIBICO ya que esta   marca se ha trabajado con los docentes.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que el Comité Técnico no tiene reporte  sobre el funcionamiento de la muestra entregada

SUBITEM  472   Medio de transporte Stuart   Incluir marca 3M.

RESPUESTA: Se acepta la marca 3M, ver anexo corregido.

Observación No.2

Para el ITEM vidriería: subitems  6; 43; 44; 123    incluir marca Belart ya que ha trabajado con docentes.

RESPUESTA: Se acepta para los subitems 6, 43 y 44, ver anexo corregido. No se acepta para el subitem 123.

PANREAC COMENZARA A SACAR SUS REACTIVOS CON LA MARCA : PANREAC-APLICHEM. DEBIDO A QUE APLICHEM (MARCA ALEMANA ESPECIALIZADA EN BIOLOGIA MOLECULAR Y REACTIVOS ESPECIALIZADOS), AHORA FORMARA PARTE DEL GRUPO PANREAC. POR TAL RAZON SOLICITAMOS INCLUIR DICHA MARCA DENTRO DE LAS OPCIONES PERMITIDAS.

RESPUESTA: Solo para el ítem 1 reactivos, se acepta que la marca PANREAC  incluida en el anexo equivale a la marca PANREAC-APLICHEM.

PARA EL PAQUETE DE GENETICA ES POSIBLE QUE AUTORICEN COTIZAR LA MARCA PANREAC APLICHEM, CUYO LINK ES:

http://www.applichem.com/home/

LA CUAL CUENTA CON UNA COMPLETA GAMA DE LOS REACTIVOS ESPECIALIZADOS EN LAS LINEAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que es necesario especificar para cuales subitems del ítem número 3 reactivos especiales.

Solicitamos que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir la marca Merck para estos ítems. 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 9 Y 10 del ítem de reactivos especiales.

RESPUESTA: Para los subitems 1, 4 y 5 se acepta la marca MERCK, ver anexo corregido. Para los subitems 3, 6, 7, 9 y 10 no se acepta debido a que las características del producto son las especificadas por el protocolo de la investigación.

RESPUESTA: Para el ítem 2 vidriería se actualiza la referencia del subitem 103, ver anexo corregido. Para los subitems 314, 320, 392, 394 y 400 se acepta la inclusión de la marca Eppendorf. Ver anexo corregido. Para los otros subitems no se acepta por requisitos del investigador.

Para el ítem 4 Repuestos se acepta  la marca Eppendorf para los subítem 9, 24, 25, 130 y 230 ver anexo corregido.

Se aclara:

Evaluación Financiera .   Punto 2 del Capítulo 3: Evaluación financiera. Paquete 2.

Con los documentos solicitados, el Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada empresa para contratar con la Universidad.  Un resultado inferior al 50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso, lo que significa que se debe cumplir al menos con dos de estos indicadores, en la forma exigida por la Universidad.

Con el RUP, el Comité Financiero analizará la solvencia económica y financiera de los oferentes.

- Capital de trabajo : >= $ 42’000.000

- Razón corriente : ≥  1.1

- Nivel de endeudamiento: ≤  70 %

Se elimina texto adicional no correspondiente.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de las ADENDAS.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.