## ÍTEM 1 EqIngenierías y Talleres
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 06 DE 2014
ANEXO 1 ÍTEM 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | SET DE ENERGÍAS RENOVABLES | COMPUESTO POR: |  |  |  | 4
|  | 4 TESS advanced Applied Sciences Basic Set Renewable Energy basics and thermal energy | PHYWE SYSTEME GmbH | 15287-88 | Unidad
|  | 4 TESS advanced Applied Sciences supplementary set Renewable Energy Solar / Water / Wind (4) | PHYWE SYSTEME GmbH | 15288-88 | Unidad
|  | 1 Software interTESS Ciencias Aplicadas, Energías Renovables, DVD (1) | PHYWE SYSTEME GmbH | 01081-00 | Unidad
|  | 4 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 0-12V CC / 6V, 12V AC (4) | PHYWE SYSTEME GmbH | 13505-90 | Unidad
|  | 8 MULTIMETROS DIGITALES 2010 | PHYWE SYSTEME GmbH | 07128-00 | Unidad
|  | 4 LÁMPARAS INCANDESCENTES CON REFLECTOR, 220 V / 120 W | PHYWE SYSTEME GmbH | 06759-93 | Unidad
|  | 4 SOCKET E27 CON REFLECTOR, INTERRUPTOR Y SEGURIDAD | PHYWE SYSTEME GmbH | 06751-01 | Unidad
2 | INTERFAZ Y SENSORES | Cobra4 Wireless, set básico física, incl. software, manual e n inglés y maletín de aluminio | PHYWE SYSTEME GmbH | 12605-89 | Unidad | 4
3 | KIT SENSORES DE INTERFAZ COBRA4 | COMPUESTO POR: |  |  |  | 1
|  | Cobra4 Sensor-Unit Pressure, 7 bar absolute | PHYWE SYSTEME GmbH | 12647-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor-Unit Fuerza 40 N | PHYWE SYSTEME GmbH | 12643-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor-Unit Drop Counter | PHYWE SYSTEME GmbH | 12636-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor-Unit Motion | PHYWE SYSTEME GmbH | 12649-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor, pH y 2 x Temperatura NiCr-Ni | PHYWE SYSTEME GmbH | 12649-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor-Unit Conductivy, Conductividad de acero inoxidable | PHYWE SYSTEME GmbH | 12633-00 | Unidad
|  | Geiger-Mueller TUBO CONTADOR, 45 mm | PHYWE SYSTEME GmbH | 09007-00 | Unidad
|  | TERMOELEMENTO NICR-NI, -50...500°C | PHYWE SYSTEME GmbH | 13615-02 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor-Unit Radioactividad | PHYWE SYSTEME GmbH | 12665-00 | Unidad
|  | Cobra4 Sensor Tesla, magnetic field strength, resolution max. ±0.01 mT | PHYWE SYSTEME GmbH | 12652-00 | Unidad
|  | SONDA DE HALL, AXIAL | PHYWE SYSTEME GmbH | 13610-01 | Unidad
4 | EXPERIMENTOS CINEMÁTICA | Newton's law with Cobra4 and Timer-Counter sense | PHYWE SYSTEME GmbH | P6000860 | Unidad | 3
|  | Conservación del impulso en la colisión elástica central conCobra4 | PHYWE SYSTEME GmbH | P1199660 | Unidad
|  | Impulso y momento con Cobra4 | PHYWE SYSTEME GmbH | P1199560 | Unidad
CONJUNTO DE EXPERIMENTOS COMPUESTO DE:
|  | ARRANCADOR P.11305-00 | PHYWE SYSTEME GmbH | 11309-00 | Unidad
|  | PISTA DE DEMOSTRACION, L=1,5M | PHYWE SYSTEME GmbH | 11305-00 | Unidad
|  | Cobra4 Wireless Manager | PHYWE SYSTEME GmbH | 12600-00 | Unidad
|  | Adaptador de Cobra4 para conectar barreras de luz al Timer/Counter | PHYWE SYSTEME GmbH | 12651-01 | Unidad
|  | Soporte para polea | PHYWE SYSTEME GmbH | 11305-11 | Unidad
|  | IMAN DE RETENCION CON ENCHUFE | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-14 | Unidad
|  | PLATILLO DE PESAS 1 g | PHYWE SYSTEME GmbH | 02407-00 | Unidad
|  | 5 Pesas de ranura, 10 g, negra | PHYWE SYSTEME GmbH | 02205-01 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, ROJO | PHYWE SYSTEME GmbH | 07363-01 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07363-04 | Unidad
|  | 20 PESAS DE RANURA 1 G | PHYWE SYSTEME GmbH | 03916-00 | Unidad
|  | HILO DE SEDA, L 200 M | PHYWE SYSTEME GmbH | 02412-00 | Unidad
|  | Cobra4 Wireless-Link | PHYWE SYSTEME GmbH | 12601-00 | Unidad
|  | 2 Carros con cojinete de baja fricción de zafiro | PHYWE SYSTEME GmbH | 11306-00 | Unidad
|  | BALANZA PORTÁTIL OHAUS CS2000 | PHYWE SYSTEME GmbH | 48917-93 | Unidad
|  | SOPORTE FINAL P. 11305-00 | PHYWE SYSTEME GmbH | 11305-12 | Unidad
|  | 2 Pesas para carro de baja fricción 400 g | PHYWE SYSTEME GmbH | 11306-10 | Unidad
|  | 2 PANTALLAS PARA CARRITO DE MEDICION | PHYWE SYSTEME GmbH | 11308-00 | Unidad
|  | AGUJA CON ENCHUFE | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-06 | Unidad
|  | PLACA CON ENCHUFE | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-10 | Unidad
|  | HORQUILLA CON ENCHUFE | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-08 | Unidad
|  | 2 SOPORTES PARA BARRERA FOTOELECTRICA | PHYWE SYSTEME GmbH | 11307-00 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 750 mm, ROJO | PHYWE SYSTEME GmbH | 07362-01 | Unidad
|  | PLASTILINA, 10 BARRAS | PHYWE SYSTEME GmbH | 03935-03 | Unidad
|  | CINTAS DE GOMA P.HORQUILLA,10 UN. | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-09 | Unidad
|  | Software „measure Cobra4“ - Licencia institucional | PHYWE SYSTEME GmbH | 14550-61 | Unidad
|  | Cobra4 sensor Temporizador/Contador | PHYWE SYSTEME GmbH | 12651-00 | Unidad
|  | 2 BARRERAS FOTOELECTRICA COMPACTA | PHYWE SYSTEME GmbH | 11207-20 | Unidad
|  | TUBITO CON ENCHUFE | PHYWE SYSTEME GmbH | 11202-05 | Unidad
|  | 4 Pesas de ranura, 50 g, negra | PHYWE SYSTEME GmbH | 02206-01 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 750 mm,AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07362-04 | Unidad
5 | CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRÓN e/m | EXPERIMENTO COMPUESTO DE: | PHYWE SYSTEME GmbH | P2510200 | Unidad | 1
|  | TUBO DE RAYOS FILIFORMES | PHYWE SYSTEME GmbH | 06959-00 | Unidad
|  | BOBINAS DE HELMHOLTZ, UN PAR | PHYWE SYSTEME GmbH | 06960-00 | Unidad
|  | FUENTE DE ALIMENTACION,0...600V | PHYWE SYSTEME GmbH | 13672-90 | Unidad
|  | FUENTE D.ALIMENTACION UNIVERSAL | PHYWE SYSTEME GmbH | 13500-90 | Unidad
|  | 2 Cámaras de observación e/m | PHYWE SYSTEME GmbH | 06959-01 | Unidad
|  | MULTIMETRO DIGITAL 2010 | PHYWE SYSTEME GmbH | 07128-00 | Unidad
|  | 2 CABLES CONEX,SEG.,32A,200CM, AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07338-04 | Unidad
|  | CABLE CONEX.D.SEG.,32A,100CM,ROJO | PHYWE SYSTEME GmbH | 07337-01 | Unidad
|  | 3 CABLES CONEX.D.SEG.32A,100CM, AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07337-04 | Unidad
|  | 3 CABLES CONEX.D.SEG.32A,100CM,AMAR. | PHYWE SYSTEME GmbH | 07337-02 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, ROJO | PHYWE SYSTEME GmbH | 07363-01 | Unidad
|  | CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07363-04 | Unidad
|  | CABLE CONEX.D.SEG, 32A,25CM,ROJO | PHYWE SYSTEME GmbH | 07335-01 | Unidad
|  | CABLE CONEX.D.SEG.,32A,25CM, AZUL | PHYWE SYSTEME GmbH | 07335-04 | Unidad
6 | INSTRUMENTACIÓN | FUENTE DE VOLTAJE PROGRAMABLE | ATTEN | PPS3203T-3S | Unidad | 6
|  | TERMOMETRO INFRARROJO CON WIRELESS USB | CEM | DT-8856 | Unidad | 6
|  | MULTÍMETRO 6 EN 1 | CEM | DT-51 | Unidad | 6
|  | PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL CON USB | CEM | DT-3347W | Unidad | 6
|  | Osciloscopio 5 en 1 | ATTEN | AT-H501 | Unidad | 6
|  | OSCILOSCOPIO DIGITAL 50MHZ | MCP | DQ6052E | Unidad | 6
|  | GENERADOR DE FUNCIONES | MCP | MPF3060 | Unidad | 6
|  | Multímero Digital Data Logger | CEM | ET-2801 | Unidad | 6
|  | Tacómetro | CEM | MDT-2238A | Unidad | 6
|  | ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL | ATTEN | AT8030D | Unidad | 1
7 | ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN | Interfaz UniTrain-I con instrumentos virtuales (básico VI) | Lucas Nulle | SO4203-2A | Unidad | 4
|  | Experimentador UniTrain-I | Lucas Nulle | SO4203-2B | Unidad | 8
|  | UniTrain-I Fuente de alimentación ampliada | Lucas Nulle | SO4203-2D | Unidad | 4
|  | Accesorios de medición UniTrain-I, shunts y cables de | Lucas Nulle | SO4203-2J | Unidad | 4
|  | medición | Lucas Nulle |  | Unidad
|  | Curso de Electrotecnia 1: Tecnología de corriente continua | Lucas Nulle | SO4204-4D | Unidad | 2
|  | Curso de Electrotecnia 2: Tecnología decorriente alterna | Lucas Nulle | SO4204-4F | Unidad | 2
|  | Curso de Electrotecnia 3: Tecnología decorriente trifásica | Lucas Nulle | SO4204-4H | Unidad | 2
|  | Curso de Electrotecnia 4: Magnetismo / Electromagnetismo | Lucas Nulle | SO4204-4A | Unidad | 2
|  | Curso de Electrotecnia 6: Análisis de redes eléctricas | Lucas Nulle | SO4204-4C | Unidad | 2
|  | Curso de Electrotecnia 7: Compatibilidad electromagnética (CEM) | Lucas Nulle | SO4204-4K | Unidad | 2
|  | Curso de electrotecnia 12: Control y circuitos contactores | Lucas Nulle | SO4204-4N | Unidad | 2
|  | Curso de Electrónica 1: Componentes semiconductores | Lucas Nulle | SO4204-5A | Unidad | 2
|  | Curso de Electrónica 2: Basculadores de transistor | Lucas Nulle | SO4204-5D | Unidad | 1
|  | Curso de Electrónica 3: Tecnología de transistores y de amplificadores | Lucas Nulle | SO4204-5H | Unidad | 1
|  | Curso de Electrónica 4: Transistor de efecto de campo (FET) | Lucas Nulle | SO4204-5K | Unidad | 2
|  | Curso de Electrónica 5: Amplificador operacional | Lucas Nulle | SO4204-5M | Unidad | 2
|  | Curso de Electrónica 6: Semiconductor de potencia | Lucas Nulle | SO4204-5P | Unidad | 2
|  | Curso de tec. de control: Introducción práctica a la tec. de control automático | Lucas Nulle | SO4204-8E | Unidad | 1
|  | Curso de tecnología de control: Análisis de bucles de control automático | Lucas Nulle | SO4204-8F | Unidad | 1
|  | Curso de tecnología de control: sistemas controlados, diseño y optimización | Lucas Nulle | SO4204-8G | Unidad | 1
|  | Kurs Verfahrenstechnik: IPA 1 Kompaktstation | Lucas Nulle | SO4204-3E | Unidad | 1
|  | IPA Estación compacta | Lucas Nulle | LM9550 | Unidad | 1
|  | Carro de perfil de aluminio para mecatrónica sin bastidor de experimentación | Lucas Nulle | ST7200-3R | Unidad | 1
|  | Cable de interfaz de 25 polos, clavijero Sub-D / conector | Lucas Nulle | LM9061 | Unidad | 1
|  | Juego de mangueras y accesorios para los sistemas mecatrónicos | Lucas Nulle | LM9670 | Unidad | 1
|  | Compresor silencioso | Lucas Nulle | SE2902-9L | Unidad | 1
8 | SISTEMA DIDÁCTICO EN HIDRAULICA | Constituido por los siguientes Items: 1 Superficie de trabajo 6301-02 1 Porta mangueras 6304-02 1 Fuente de alimentación hidráulica 6310-02 1 Válvula direccional accionada por palanca 6320-02 1 Válvula de control de flujo no compensada 6321-02 1 Válvula de alivio 6322-02 1 Válvula reductora de presión 6323-02 1 Cilindro de doble acción, diámetro interior de 2,5 cm 6340-02 1 Cilindro de doble acción, diámetro interior de 3,8 cm 6341-02 1 Motor bidireccional y volante de inercia 6342-02 2 Manómetro 6350-02 1 Caudalímetro 6351-02 1 Dispositivo de carga 6380-02 2 Colector fijo de 5 bocas 6390-02 2 Colector móvil de 4 bocas 6391-02 1 Set de Mangueras 6392-12 1 Banco de trabajo 6303-12 1 Paneles de cierre y puertas con cerradura 6303-A2 2 Superficie de Trabajo 6309-02 BANCO DE TRABAJO CON CERRADURA | LABVOLT | 6080-B2 | Unidad | 1
SUBÍTEM 9: OPCIÓN 1 MERCANCÍA PUESTA EN CASILLERO | ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA | Wireless Vantage Pro2 plus, debe incluir sensor de radiación solar y UV | Davis | 6162 | Unidad | 1
| PLUVIÓMETRO | Equipo para la medición de lluvia(rain collector II) | Davis | O7852 | Unidad | 5
| SENSOR DE NIVEL DE AGUA | Water Level Data Logger | HOBO | U20-001-04 | Unidad | 9
| SENSOR DE HUMEDAD EN EL SUELO | 10HS Soil Moisture Smart Sensor | Decagon Devices | S-SMD-M005 | Unidad | 1
| MICRO ESTACIÓN | Micro Station Data Logger | HOBO | H21-002 | Unidad | 1
| CÁMARA DE MONITOREO CON TEMPORIZADOR | Time-Lapse Camera Package | Harbortronics | TLC1 | Unidad | 1
SUBÍTEM 9: OPCIÓN 2 Mercancía puesta en UTP | ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA | Wireless Vantage Pro2 plus, debe incluir sensor de radiación solar y UV | Davis | 6162 | Unidad | 1
| PLUVIÓMETRO | Equipo para la medición de lluvia(rain collector II) | Davis | O7852 | Unidad | 5
| SENSOR DE NIVEL DE AGUA | Water Level Data Logger | HOBO | U20-001-04 | Unidad | 9
| SENSOR DE HUMEDAD EN EL SUELO | 10HS Soil Moisture Smart Sensor | Decagon Devices | S-SMD-M005 | Unidad | 1
| MICRO ESTACIÓN | Micro Station Data Logger | HOBO | H21-002 | Unidad | 1
| CÁMARA DE MONITOREO CON TEMPORIZADOR | Time-Lapse Camera Package | Harbortronics | TLC1 | Unidad | 1
10 | EQUIPO MINELAB ETRC | PARA METAL BOBINA 11 PULG doble D, 8 pilas AA alcalinas recargables, cargador, luz en pantalla, pantalla tactil, 100 multifrecuencias de 1,5 a 100 Khz de frecuencia, cable USB para conectar y pasar información acomputadora. Software para grabar parámetros de búsqueda, con sistema de dscriminación. | MINELAB |  | Unidad | 1
11 | ACELERÓMETRO | Multipropósito 100mV/g | CTC |  | Unidad | 2
12 | PLUVIÓMETRO | inalámbrico | Oregon Scientific | RGR126 | Unidad | 1
13 | MULTÍMETRO DE REFERENCIA | 8.5 dígitos, Rangos de voltaje en AC y DC hasta 1000 V con resolución de 100 nV y 1 nV respectivamente y medidas de frecuencia en AC hasta 1 MHz, Rangos de corriente en AC y DC desde 200 µA hasta 20 A con resolución de 100 pA y 10 pA, Rangos de resistencia desde 2 Ω hasta 20 GΩ y resolución de 10 nΩ , Medida de Temperatura de 2, 3 y 4 hilos para PRT's o SPRT's con un rango de temperatura desde - 200 °C a 660 °C , Interface remota IEEE 48.2 | FLUKE | 8508A 120 | Unidad | 1
14 | KIT DE BICICLETA ELÉCTRICA | Phoenix II Power System - Rear Motor with 8-speed freewheel - Phoenix Cruiser - 4825 Controller - 26 inch - Full-width Twist Throttle - Cycle Analyst. (potencia: 1000 vatios, rueda de 26 pulgadas, batería de Li, Cargador, rueda libre de 5 velocidades) | Electric Rider | Phoenix II | Unidad | 1
15 | DISTANCIÓMETRO | Con pantalla táctil, Visor digital, Baterías recargables de Li-ion, Inclinómetro de 360° de alta precisión | LEICA® DISTO™ | D810 | Unidad | 1
16 | CINTA DIAMÉTRICA | Para diámetros de 320 cm por un lado y 10 m lineales por el otro lado. Tejido sintético reforzado con finos alambres de latón de fósforo. Gancho para seguro. Manivela de rebobinado. | Forestry Suppliers | 283D | Unidad | 1
17 | BARRENO FORESTAL (tipo Pressler) | De acero al carbono, diámetro interior 5,15 mm, l=400 mm, 3 estrías (completa) | Mattson | BS262E | Unidad | 1
18 | SISTEMA POTENCIOSTÁTICO | Sistema Potenciostático con: Alimentación 12 VDC, Resolución conversores A/D y D/A, Medición de Voltaje ± 1 mV, Máxima excursión de voltaje ±10 mV, Máxima corriente de salida ±200 mA, velocidad máxima 200 mV7seg, Rangos de Corriente (12 Bits) 7 rangos 0,1 nA/Bit - 100µA/Bit, Impedancia de enterada ˃ 1012 Ohms, Salidas: Electrodo de Referencia, electrodo de trabajo y contraelectrodo. Modo potenciostato: Potenciometria, LPR, Tafel, Coclivoltametria y Cronoamperometria. Modo Galvanostato: Galvanostatica y Galvapulse. | INCITEMA |  | Unidad | 1
19 | Control de temperatura digital 48 x 48 | Modelo: TF4-R1. Universal TC,RTD input.( K,J,E,T,PT100,Cu50,Cu100). Power supply:AC/DC 100-240V. Accuracy: 0.5%+/- 3digits. Provedor Automatizando Ltda. | und | Checkman electric | Unidad | 1
20 | TERMOCUPLA PT100 DE -200 A 400 °C | PT100 de -200 a 400 °C, 50 cm de largo, bulbo de 4 mm, conexión al proceso 1/8'' NPT, Cabezal IP65. Proveedor Automation Colombia | und | Automation Colombia | Unidad | 1
21 | OSCILOSCOPIO | 2 canales, ancho de banda 100MHz, pantalla 64k a todo color LCD 320x240, tiempo de subida 3,5 nS sensibilidad vertical 2mV 5mV/div, longitud del registro(MAX) 2x512k, frecuencia de muestreo: tiempo de 1GS Real/s-25/s, exploración de base de tiempo 5ns 50s/div, tiempo de disipador: edge, pulso, video y suplente, mediciones automáticas de forma de onda: 28, puertos estandar, el dispositivo USB, Host USB, PASA/FALLA optional: LAN Y RS-232, Matemáticas: sumar, restar, multiplicar, dividir, FFT. | Un | UNI-T REF. UTD2102CE | Unidad | 1
22 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Modelo: GPS-3303, Salida de voltaje 0~30V, Corriente 3A, Alimentación: 100V~230V, Frecuencia: 50~60Hz, peso aproximado 7Kg, Display 3 LED 0.5" | Un | Instek | Unidad | 1
VALOR TOTAL OFERTA

## ÍTEM 2 Equipos Laboratorios
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 06 DE 2014
ANEXO 1 ÍTEM 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | LECTOR DE MICROPLACAS FISHER SCIENTIFIC MULTISKAN FC | Diámetro del filtro: 8 posiciones 3 pre-instalados (405, 450 y 620 nm) lámpara espectofotómetro: cuarzo-halógeno linealidad: (de 405 nm) ± 2 microplaca: 96 y 384 precisión: (de 405 nm) ± 1 rango de espectofotómetro: 340 a 850 rango espectral: 3 a 9 resolución: 0,001 Linealidad (96-well plate, 405nm) 0 to 3 Abs,±2%, fast mode; 0 to 4 Abs, ±2%, normal mode Read-out Range 0 to 6 Abs Exactitud (405nm) ±1% (0.3 to 3 Abs), ±2% (2 to 4Abs) Precision (405nm) CV <= 0.2% (0.3 to 3Abs), CV<=1.0% (3 to 4 Abs) Lectura en modo rápid: 6s, y 12 s, 96 normal mode; procedimiento de autocalibración que se realiza durante cada medición, pantalla a color, software visual interno y varias versiones de idiomas Garantía: Un año, Capacitación en uso del equipo. | FISHER SCIENTIFIC | 14387360 | Unidad | 1
2 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA | Con protección química | KNF | N.820,3 FTP | Unidad | 1
3 | PLACAS DE CALENTAMIENTO | En vidrio cerámico, dimensiones de la placa: 330*300 mm aprox., 110v. | SI Analytics | SLK 12 Ref. 285416620 | Unidad | 2