## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 07 DE 2014
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  | REFERENCIA | MARCA | CANT.
1 | SWITCH CORE 7510 | Elementos que lo conforman |  |  | HP
|  | A7510 Switch Chassis |  | JD238B |  | 1
|  | A7500 1400W AC Power Supply |  | JD218A |  | 2
|  | A7510 768Gbps Fabric/Main Processing Unit |  | JD220A |  | 2
|  | 7500 2-port 10GbE XFP Module |  | JD201A |  | 2
|  | X130 10G XFP LC SR Transceiver |  | JD117B |  | 4
|  | Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl |  | QK735A |  | 2
|  | 3y4hExchPlusHP 7510 Switch Support [for JD238B] |  | U0T43E |  | 1
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  | REFERENCIA | MARCA | CANT.
2 | ANTENAS INALAMBRICAS | Antena externa Outdoor Omni 6dBi/2.4GHz 3 Elmnt Ant |  | J9719A | HP | 15
|  | Protector para rayos de antena: Antenna Lightning Arreste |  | J8996A | HP | 45
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES | REFERENCIA |  | MARCA | CANT.
3 | SERVIDOR BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO BlADE 735151-B21 | Cada servidor debe tener: |  |  | HP | 2
|  | Especificaciones | Referencia | Cant. de cada referencia
|  | BL460c Gen8 E5-2690v2 FIO Kit | 718055-L21 | 1
|  | BL460c Gen8 E5-2690v2 Kit | 718055-B21 | 1
|  | 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit | 708641-B21 | 16
|  | 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 652605-B21 | 2
|  | FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 684212-B21 | 1
|  | QMH2572 8Gb FC HBA | 651281-B21 | 1
|  | Smart Array P220i Controller FIO Kit | 690164-B21 | 1
|  | 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | H1K92A3
|  | BL4xxc Svr Bld HW Support | H1K92A3 7XE | 1
|  | C Class Server Blade Startup SVC | HA114A1 5CY | 1
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN |  | No DE PARTE | MARCA | CANTIDAD
4 | SERVIDOR BARRACUDA | SolucionAppliance:BBSI490a-Barracuda Backup Server 490. Soporte Directocon Fabrica: BBSI490a-eh3-Barracuda BackupServer 490 3 Year EU+IR |  | BBSI490a | Barracuda | 1
ITEM |  | DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | CANTIDAD
5 | SOFTWARE VMWARE | VMware vSphere 5 Standard for 1 processor |  | VMware |  | 12
|  | Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 processor for 3 years |  | VMware |  | 12
|  | VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) |  | VMware |  | 1
|  | Production Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 for 3 years |  | VMware |  | 1
|  | WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL Acdmc 2Proc. (Vcenter y controlador de dominio). |  | Microsoft Windows |  | 1
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |  | MODELO | MARCA | CANTIDAD
6 | GABINETE DE PISO | Dimensiones: Alto 1,99 x Ancho 60 x Profundo 1,0 mt Color Negro Puerta Microperforada. Garantía: 5 Años |  | NetShelter SX 42U | APC | 1
| RACK ABIERTO | Rack a 2 ejes abierto Dimensiones: Alto1,2 x Ancho 0,51 x Profundo 0,35 mt Garantía: 2 años |  | modelo STD | Quest | 2