## ÍTEM 1 CENBIOTEP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS - LICITACIÓN PÚBLICA 78 DE 2014
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 1 - CENBIOTEP
NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD
1 | MSCGM BulletKit (PT-3238 & PT-4105). Ref: PT-3001. | KIT | KIT | LONZA | 3
2 | Phosphate-Buffered Saline Dulbecco's PBS (10x) Balanced Salts 10X D-PBS without calcium and magnesium. Sterile filtered. PBL05-500ML | 500 | mL | CAISSON LABS | 1
3 | Plant Preservative Mixture (PPM) PPL33-10ML | 10 | mL | CAISSON LABS | 2
4 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 01/12/2014 (Ref.210212) | KIT | KIT | QIAGEN | 1
5 | Rneasy Mini Kit (50) Ref.74104 | KIT | KIT | QIAGEN | 1
6 | Frascos para Cultivo Esterile de 25cm2,tapa presion,caja x 200unds REF TR6001 | CAJA | 200 UND | TRUELINE | 1
7 | Frascos para Cultivo Esterile de 75cm2/250ml,tapa presion,caja x 100unds REF TR6003 | CAJA | 100 UND | TRUELINE | 2
8 | Placas de cultivo celular Trueline de 96 pozos, poliestireno Claro, superficie con unión de células, estéril, pozos etiquetados individualmente, La tapa permite el intercambio de gases, caja x 50unds REF TR5003 | CAJA | 50 UND | TRUELINE | 6
9 | Placas de cultivo celular Trueline de 6 pozos, poliestireno Claro, superficie con unión de células, estéril, pozos etiquetados individualmente, La tapa permite el intercambio de gases, caja x 50unds REF TR5000 | CAJA | 50 UND | TRUELINE | 6
10 | Placas de cultivo celular Trueline de 24 pozos, poliestireno Claro, superficie con unión de células, estéril, pozos etiquetados individualmente, La tapa permite el intercambio de gases, caja x 50unds REF TR5002 | CAJA | 50 UND | TRUELINE | 6
11 | Cajas de petri para cultivo celular,esteril,Poliestireno transparente,Superficie para union de celulas, 35x10mm, caja x 500unds REF TR4000 | CAJA X 500 | CAJA | TRUELINE | 1
12 | QIAGEN MULTIPLEX PCR KIT (100) 206143 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) ref: 206143 | KIT | KIT | Qiagen | 1
13 | GP TEST (cocos Gram Positivos) Ref: 21342 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | CAJA | 20 TARJETAS | Biomerieux | 10
14 | TBARS Assay Kit - Cayman Chemical Item Number 10009055 - Thiobarbituric Acid Reactive Substances Assay Kit | KIT | KIT | CAYMAN | 3
15 | Colchicine, Colchicum autumnale US1234115- 1GM | 1 | GRAMOS | MERCK | 1
16 | SIRT1 Direct Fluorescent Screening Assay Kit. 10010401-96WELL | 96WELL | 96WELL | Cayman Chemical Item Number 10010401. | 4
17 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N F9252-100ML | 100 | MILILITROS | SIGMA | 4
18 | Gallic acid 97.5-102.5% (titration) G7384-100G | 100 | GRAMOS | SIGMA | 1
19 | Cecropin B ≥97% (HPLC), powder C1796-.5MG | 0.5 | Miligramos | SIGMA | 2
20 | Rotenone ≥95% R8875 | 5 | Gramos | SIGMA | 1
21 | SUB MICRO CELL 10UL Q 10MM EA Sub-Micro Fluorometer Cells, Type: 16F, Path Length: 10mm, Exterior: 12.5L x 12.5H x 45mmW, Window: 1W x 1mmH, Z Dimensions: 15mm, Geometric Volume: 10microliter, Aqueous Volume: 15microliter. Ref.NC9851452 | UNIDAD |  | STARNA CELLS INC | 2
22 | 16.50-Q-10/50UL CUVETTE Sub-Micro Cells Type 16, Small Sample Chamber, 2mm Wide, in Fully Masked Standard Exterior Size Cell, Window material: Spectrosil Quartz or equivalent, Range: 170 to 2700nm Ref.NC9800666 | UNIDAD | UNIDAD | STARNA CELLS INC | 2
23 | FGF-2 human REF SRP4037 | 50 | ug | SIGMA | 2
24 | Lithium bromide ReagentPlus®, ≥99% REF.213225-2KG | 2 | Kg | SIGMA | 5
25 | Trichrome Stain (Masson) Kit REFD.HT15-1KT | KIT | KIT | SIGMA | 1
26 | FRASCO DE VIDRIO CON TAPA METALICA BLANCA (tapa twist off) CAPCIDAD 100ML ALTURA 78.13mm DIAMETRO BOCA 47.63mm | CAJA | 24 UND |  | 4
27 | Agar Saboreaud Dextrosa x 500 Gramos CM-041 | 500 | Gramos | OXOID | 3
28 | Agar Papa Dextrosa x 500 Gramos CM-139 | 500 | Gramos | OXOID | 3
29 | Agar Nutrient ACC. To british pharmacopoeia ANM-01-140-500 | 500 | Gramos | SCHARLAU | 3
30 | Agar agar ANM-07-490-5000 | 500 | Gramos | SCHARLAU | 3
31 | Frasco Tapa Rosca Azul, vidrio claro, 100 ml GRAD SCH-21.801.245 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT | 30
32 | Frasco Tapa Rosca Azul, vidrio claro, 500 mL. SCH-21.801.445 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT | 10
33 | Frasco T. Rosca Azul, vidrio claro, 1000 Ml GRAD SCH-21.801.545 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT | 5
34 | TUBO DE REACCIÓN SAFE-LOCK, 2 mL CALIDAD EPPENDORF FORMA DE FONDO REDONDO. TRANSPARENTES, 1.000 pcs . REF 0030120094 | PAQUETE X 1000 | PAQUETE | EPPENDORF | 3
35 | TUBO DE REACCION EPPENDORF DE 5mL CALIDAD EPPENDORF, 200 UNIDADES EN 2 BOLSAS DE 100 UNIDADES CADA UNA. REF 0030119401 | PAQUETE X 200 | PAQUETE | EPPENDORF | 1
36 | PAQUETE DE 3 PIPETAS MONOCANAL EPPENDORF REFERENCE 2. OPCION NO.1: VOLUMEN VARIABLE DE 0,5-10μL,10-100μL Y 100-1000μL. INCLUYE 3 CAJAS REUTILIZABLE EPTIPS BOX X 96 UNIDADES REF 4920000903 | PAQUETE X 3 | PAQUETE | EPPENDORF | 1
37 | PUNTA MICRO 0.5-10μL; Bulk; 1000 REF TXL-10 AXYGEN | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN | 5
38 | PUNTA MICRO 0.5-10uL; Racked; 96 tips/rack, 10 racks/pack, Caja de 5 paquetes para un total 4800 unidades REF TXL-10-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 1
39 | PUNTA CON BARRERA DE AEROSOL 100 to 1000μL; Tip color: clear; Presterilized; 100 Tips/rack, 10 Racks | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 5
40 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 0.6mL; Max. RCF: 14,000 x g; Color: MaxyClear Caja*10 Pk (cada paquete de 1000) REF MCT-060-C | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN | 1
41 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 1.5mL; Max. RCF: 20,000 x g; Color: amber; 500 Tubes/Pk.; Caja*10 PK (cada paquete de 500). REF MCT-150-X | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN | 1
42 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 2mL; Max. RCF: 20,000 x g; Color: amber; 500 Tubes/Pk. Caja* 10PK (cada paquete de 500 unidades) REF MCT-200-X | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN | 1
43 | CAJA PETRI DESECHABLE ESTERIL 90X15mm Fabricadas en poliestireno virgen asegurando confianza en cada plato. Apilables con gran estabilidad y a la vez facilmente deslizables. Acabado espejo que garantiza maxima Transparencia. Marcado CE Conforme a EUROPEAN DIRECTIVE 98/79 EC. Fabricadas en areas limpias y con certificado de esterilidad. CAJA*500 REF D1004 | CAJA X 500 | CAJA | Q.L.S. | 2
44 | Spectrophotometer cuvettes, silica (quartz) Micro, short, self-masking with PTFE cover, volume mayor 0.4 Ml REF C5303-1EA | 1 | UNIDAD | SIGMA | 2
45 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMAÑO: PEQUEÑO (S) CAJA * 100 UND REF 01003148-02 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
46 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (M) CAJA * 100 UND REF 01003148-04 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
47 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (L) CAJA * 100 UND USO: INDICADOS PARA PREVENIR LA DERMATITIS POR CONTACTO EN USUARIOS Y PACIENTES Y DISMINUIR EL RIESGO DE REACCIONES ALERGICAS POR CONTACTO CON EL LATEX CARACTERISTICAS: - F A B R I C A D O S 1 0 0 % E N NITRILO(ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS - LIBRES DE TALCO ERGONOMICOS - MAYOR CALIBRE - OPTIMA SENSIBILIDAD - AMBIDIESTROS - ALTA RESISTENCIA - COLOR AZUL - MANUFACTURADOS Y PROCESADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001 Y SISTEMA DE REGULACION DE CALIDAD CE, BS, EN455 REF 01003148-06 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
48 | GUANTE PARA EXAMEN NO ESTERIL TAMANO: PEQUENO (S) MARCA: ""KRAMER"" SUAVE ENTALCADO CON FECULA BIOABSORBIBLE USP APROBADA POR LA F.D.A. ERGONOMICOS PARA OPTIMA SENSIBILIDAD AMBIDIESTRO ALTA RESISTENCIA FABRICADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ASTM D 3578 ISO-9002. EN CUMPLIMIENTO CON LA CE PRESENTACION: CAJA DISPENSADORA POR 100 UNIDADES." REF 01003141 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
49 | GUANTE LATEX PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA M CJ* 100 UNID SUAVE ENTALCADO CON FECULA BIOABSORBIBLE USP APROBADA POR LA F.D.A. ERGONOMICOS PARA OPTIMA SENSIBILIDAD AMBIDIESTRO ALTA RESISTENCIA FABRICADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ASTM D 3578 ISO-9002. EN CUMPLIMIENTO CON LA CE REF 01003142 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
50 | GUANTE PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L CJ* 100 UNID Igual descripcion a los anteriores REF 01003143 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER | 40
51 | Multiwell Plate 96 Paq/50 (5 x 10 plates), with sealing foils REF 4729692001 | PAQUETE X 50 | PAQUETE | ROCHE | 1
52 | LightCycler 8-Tube Strips (clear) x 960 REF 6327672001 | PAQUETE X 960 | PAQUETE | ROCHE | 2
53 | Pipeta Serologica desechable en Poliestireno, Estéril, 5 ml. Grad. 0,1 ml, Empaque Individual Paq. X 200 Ref.1367811D | PAQUETE | 200 UND | FISHER | 5
54 | Pipeta Serologica desechable en Poliestireno, Estéril, 10 ml. Grad. 0,1ml, Empaque Individual Paq. X 200 Ref.1367811E | PAQUETE | 200 UND | FISHERBRAND | 5
55 | PIPETA DESECHABLE ESTERIL DE 25ML (EMPAQUE INDIVIDUAL) CAJA X 200 Pipet, Serological; Fisherbrand; Polystyrene Disposable; Red magnifier stripe; Sterile; Nonwettable; For tissue culture work; 0.2mL graduations; 25mL Capacity; Individual paper/plastic wrap EMPAQUE INTERNO * 25 UNIDADES Ref.1367811 | PAQUETE | 25 UND | FISHER | 2
56 | Tubo para Centrifuga, fondo cónico en polipropileno, 15 ml. Graduación Intervalo: 0,5 ml, Estéril; certificado de apirogeneidad, Libre de Dnase, Rnase, Registro en la FDA, Autoclavable a 122 °C, Se puede congelar a -90; Máxima REF 11000 g, Dimensiones del tubo: 17D x 118L mm 50/Gradilla, Cja x 500" REF U34115 | CAJA | 500 UND | Q.L.S. | 3
57 | Tubo para Centrifuga, fondo cónico en polipropileno, 50 ml en gradilla. * 25 Graduación Intervalo: 0,5 ml, Estéril; Tapa plana, certificado de apirogeneidad, Libre de Dnase, Rnase, Registro en la FDA, Autoclavable a 122 °C, Se puede congelar a -90; Máxima RCF 9500 g, Dimensiones del tubo: 17D x 118L mm Bolsa tipo NOTH BAG caja x 500 Ref. U32112 | CAJA | 500 UND | Q.L.S. | 3
58 | Cámara recuento BB Neubauer improved IVD sin pinzas, cuadrícula doble REF 717805 | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 3
59 | Cubeta desechable SEMIMICRO, 1.5mL, 10 mm de paso, Metacrilato, (12 x 12 x 45mm) Paq. X 100 und Disponible salvo venta previa Ref.732032 | PAQUETE | 100 | FISHERBRAND | 15
60 | Azocasein protease substrate A2765-5G | 5 | Gramos | SIGMA | 1
61 | JERINGA ULTRAFINE PARA INSULINA DE 0.3 ML - 31G X 6 MM., REF. 324916 PRESENTACION: AUTOCONTENIDA BOLSA POR 10 UNIDADES/CAJA POR 100 UNIDADES |  | CAJA | B.D | 5
62 | Beaker plastico PP, forma baja, Cap. 2000 ml (200 ml), escala en relieve Casi trasparente | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 6
63 | OXISELECT COMET ASSAT KIT (3-WELL SLIDES) REF STA-351 | KIT | KIT | CELL BIOLABS | 3
64 | FPG - 2,500 UNITS REFERENCIA M0240L | 8000 UNIDADES/ ML | 312,5 UL | NEW ENGLAND BIOLABS | 2
65 | PUNTA AMARILLA AUTOCLAVABLE BLx1000 200ul AXYGEN REF T-200-Y | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN | 5
66 | PUNTA S/FILTRO ANTIAEROSOL CJx10RQ 1-200 ul P/PIPETA AXYGEN REF T-200-Y-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 1
67 | PUNTA AZUL AUTOCLAVABLE 1000ul BLx1000 AXYGEN REF T-1000-B | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN | 5
68 | PUNTA AZUL AUTOCLAVABLE 1000ul CJx10RQ RQx100 AXYGEN REF T-1000-B-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 1
69 | PUNTAS P/PIPETA 10 ul CJx10RQ RQx96 AXYGEN REF TXLF-10-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 5
70 | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 20ul CJx10RQ P/MICROPIPETA RQx96 AXYGEN REF TF-20-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 5
71 | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 200ul CJx10RQ P/MICROPIPETA RQx96 AXYGEN REF TF-200-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN | 5
72 | CAT # 500-0002 BIO-RAD PROTEIN ASSAY KIT II | KIT | KIT | BIO-RAD | 2
73 | Polypeptide SDS-PAGE Standards, 200 ul, ~1,400~26,600 MW range, unstained mixture of six polypeptides. BIORAD REF CAT#: 161-0326 | UNIDAD | UNIDAD | BIO-RAD | 1
74 | EF Standards, 250 µl. BIORAD REF CAT#: 161-0310 | UNIDAD | UNIDAD | BIO-RAD | 1
75 | TGF-B3 Ref.585802 | 5 | ug | BIOLEGEND | 2
76 | BMP-2 Ref. PHC7145 | 10 | ug | INVITROGEN | 2
77 | BMP-4 Ref. PHG9534 | 10 | ug | INVITROGEN | 2
78 | IGF-1 Ref. PHG0078 | 20 | ug | INVITROGEN | 2
79 | INSULIN - TRANSFERRIN-SELENIUM-G Ref. 41400045 | 10 | mL | INVITROGEN | 2
80 | D-MEM Advanced (1x) liquido Ref.12491015 | 500 | mL | GIBCO | 6
81 | Proteinasa K, enzima activa en un amplio rango de PH, en SDS, EDTA y urea; Es estable a altas temperaturas. Frasco x100mg. INVITROGEN | VIAL | 100mg | INVITROGEN | 1
82 | PCR SuperMix origen USA. Listo para usar. Kit 100rxns. INVITROGEN REF.10572014 | KIT | KIT | INVITROGEN | 1
83 | Trypsin-EDTA (0.5% Trypsin, EDTA. 4Na) (10X) Líquida. Marca GIBCO/INVITROGEN x 100 ml Ref. 15400054 | 100 | ML | GIBCO | 2
84 | SUERO FETAL BOVINO CERTIFICADO, ORIGEN USA. Nivel de endotoxinas =5 EU/ml, Nivel de hemoglobina <10 mg/dl. FRASCO x500ml INVITROGEN Ref. 16000044 | 500 | ML | INVITROGEN | 2
85 | Platinum Pfx DNA Polymerase, enzima con actividad proofreading (exonucleasa 3´-5´) que corrige errores de copia, para procesar fragmentos de hasta 12kb, viene en concentracion 2.5Und/ul. Ref.11708013 | KIT | 2.5 Und/uL | INVITROGEN | 1
86 | BP Clonase II enzyme mix Contiene: Mezcla de enzimas, solucion de Proteinasa K (2 µg/µl) y vector para control positivo. Ref.11789020 | KIT | VIAL | INVITROGEN | 1
87 | LR Clonase II Plus enzyme. Vial x20Rxns. Ref.12538120 | KIT | VIAL | LIFE TECHNOLOGIES | 1
88 | Gateway® Vector Conversion System con células One Shot® ccdB Survival Kit x 20 rxns. Ref. 11828029 | KIT | 20 RXNS | INVITROGEN | 1
89 | Gateway pDEST 10 Vector. Ref.11806015 | VIAL | 6 ug | LIFE TECHNOLOGIES | 1
90 | Gateway pMT-DEST48 Vector Ref.12282018 | VIAL | 6 ug | LIFE TECHNOLOGIES | 1
91 | REF.10359016 Bac To Bac Baculovirus Expression System, incluye MAX Efficeincy DH10Bac Chemically Competent Cells, | KIT | KIT | Invitrogene | 1
92 | REF.10584027 Bac To Bac HT Vector Kit, incluye 10 ug de vector pFastBac HT que contiene un N-terminal 6xHis tag y un vector pFastBac HT CAT | KIT | KIT | Invitrogene | 1
93 | REF.18200048 Yeastolate Ultrafiltrate, 50X. Frascox100 ml | 100 | mL | GIBCO | 1
94 | Suero Bovino, origen Nueva Zelanda | 500 | MILILITROS | Gibco/Invitrogen | 2
95 | Sulfato de Kanamicina sin aditivos, para uso en biología molecular. GIBCO/INVITROGEN X 5 g Ref.11815024 | 5 | GRAMOS | GIBCO/ INVITROGEN | 1
96 | Puntas Blancas 0.1-10 ul en Racks. Certificado libre de Dnase, Rnase y No pirogenico. Presentación 10 racks x 96 puntas. Marca Usascientific. REF 1111-3800 | PAQUETE X 10 RK | PAQUETE | USA Scientific | 1
97 | Puntas 1-200 amarillas ul en racks. Certificado libre de Dnase, Rnase y No pirogenico. Presentación Presentación 10 racks x 96 puntas. Marca Usascientific. REF 1111-0806 | PAQUETE X 10 RK | PAQUETE | USA Scientific | 1
98 | Puntas 100-1000 ul en racks. Certificado libre de Dnase, Rnase y No pirogenico. Presentación Presentación 10 racks x 96 puntas. Marca Usascientific. REF 1111-2821 | PAQUETE X 10 RK | PAQUETE | USA Scientific | 1
99 | Tubos para PCR de 0,2 ml . Certificado libre de Dnase, Rnase y No pirogenico. Presentación Bolsa x 1000. Marca Usascientific. REF 1402-8100 | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | USA Scientific | 5
100 | Racks para Tubos para PCR de 0,2 ml x 96 plazas . Paquete x 5 unidades. Marca Usascientific. REF 2300-9602 | PAQUETE X 5 UNIDADES | PAQUETE | USA Scientific | 1
101 | Tubos tapa rosca de 2,0 ml Screw Cap . Certificado libre de Dnase, Rnase y No pirogenico. Presentación Bolsa x 500. Marca Usascientific. REF 1420-9700 | BOLSA X 500 UNIDADES | BOLSA | USA Scientific | 1
102 | DISPENSADOR ELECTRICO PARA PIPETAS SEROLÓGICAS CON FILTRO DE 0,2 μMm Y BATERIAS RECARGABLES FastPette™ Pro - Ultimate Pipette Controller LCD DISPLAY. Marca Labnet. Ver especificaciones adjuntas REF P2002 | 1 | UNIDAD | LABNET | 1
103 | Sintetizacion Primers. (1000 nucleotidos). 100 nmoles. Valor por base. Marca IDT, USA. Ref.REA-R31434-1K | VIAL | 100 nmoles | IDT. USA | 1
104 | Servicio G Block, Sintesis. Fragmento I200514 | VIAL | VIAL | IDT. USA | 1
105 | Servicio G Block, Sintesis. Fragmento V200514 | VIAL | VIAL | IDT. USA | 1
106 | Servicio G Block, Sintesis. Fragmento VI200514 | VIAL | VIAL | IDT. USA | 1
107 | Sintetizacion gblocks. BMP4 | VIAL | VIAL | IDT. USA | 1
108 | Epo Antibody (B-4) SC-5290 | VIAL | 200 ug/mL | SANTA CRUZ | 1
109 | Goat Anti-Mouse IgG "Cruz Marker Compatible" SC-2031 | VIAL | 200 ug | SANTA CRUZ | 2
110 | Western Blotting Luminol Reagent SC-2048 | KIT | KIT | SANTA CRUZ | 1
111 | RIPA Lysis Buffer system SC-24948 | 50 | mL | SANTA CRUZ | 1
112 | ALB Antibody (E-11) SC-271604 | VIAL | 200ug/mL | SANTA CRUZ | 1
113 | Cruz Marker MW Standards 132 kDa -23 kDa x50 geles SC-2035 | VIAL | 50 GELES | SANTA CRUZ | 2
114 | Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablet x 20 counts SC-29130 | VIAL | 20 RECUENTOS | SANTA CRUZ | 1
115 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF DESECHABLE PP INCOLORO 1.5 ML CON TAPA REF 780500 | PQ X 500 | PAQUETE | BRAND | 10
116 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF DESECHABLE PP INCOLORO 2.0 ML CON TAPA REF 780550 | PQ X 500 | PAQUETE | BRAND | 10
117 | EMBUDO, PP DIA.SUP. 75 MM, DIA.RAMA 10 MM L. 55 MM CJX12 RE F 147020 | PAQUETE X 12 | PAQUETE | BRAND IMP | 1
118 | CUBETA UV SEMIMICRO CLASIFICADA VOL. DE LLENADO MÍN. 1.5 ML REF 759150 | PAQUETE X 100 | PAQUETE | BRAND | 1
119 | REF:704769 MICROPIPETA TRANSFERPETTE VOLUMEN VARIABLE 0,1-2,5UL (PUNTAS 05-20UL) | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 2
120 | REF:704778 MICROPIPETA TRANSFERPETTE VOLUMEN VARIABLE 20-200UL (PUNTAS 2-200UL) | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 2
121 | REF:704772 MICROPIPETA TRANSFERPETTE VOLUMEN VARIABLE 2-20UL (PUNTAS 2-200UL) | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 1
122 | REF:704780 MICROPIPETA TRANSFERPETTE VOLUMEN VARIABLE 100-1000UL (PUNTAS 50-1000UL) | UNIDAD | UNIDAD | BRAND | 2
123 | Sodio cloruro ACS | 1 | Kg | PANREAC | 1
124 | Cetyltrimethylammonium bromide Molecular biology grade *** Ref.A6284.0250 | 250 | GRAMOS | PANREAC | 1
125 | Big Dye Terminator V3.1*100 rxn (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | KIT | KIT | Applied biosystem | 1
126 | BigDye Xterminator Purification (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | KIT | KIT | Applied biosystem | 1
127 | exosap-It (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | VIAL | 100 RXN | Applied biosystem | 1
128 | Optical 96-well reaction plate Microamp Part No.N801-0560 . Caja x 10 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | CAJA | 10 UND | Applied biosystem | 1
129 | Performance Optimized Polymer POP 4.Cat 4352755 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | 7 | MILILITROS | Applied Biosystem | 1
130 | Capillary Array 36 cm Part No. 4333464. 3100-Avant (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | UNIDAD | UNIDAD | Applied Biosystem | 1
131 | Amplitaq Gold 250U Buufer II Cat. 880241 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | UNIDAD | UNIDAD | Applied biosystem | 4
132 | SYBR safe (10000X) para tinción de ácidos nucleicos en gel | VIAL | 400 Ul | Invitrogen | 2

## ÍTEM 2 BIOTECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS - LICITACIÓN PÚBLICA 78 DE 2014
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 2 - BIOTECNOLOGÍA
NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD
1 | Gelrite gelland Gum | 1000 | Gramos | Sigma | 6
2 | Escobillones grandes, para balones | Unidad |  | Nacional | 2
3 | Escobillones para tetero | Unidad |  | Nacional | 2
4 | Escobillones Pequeños, para pipetas | Unidad |  | Nacional | 2
5 | Escobillones para tubos de ensayo (13 mm x 203 long) | Unidad |  |  | 2
6 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. | Unidad |  | PHYSIS | 5
7 | Mortero en porcelana con mazo. diámetro externo 10 centímetros | Unidad |  | PHYSIS | 10
8 | Pinzas con garra | Unidad |  | Nacional | 10
9 | Cubreobjetos de 22 x 40 mm | Caja x 100 |  | Alemana | 3
10 | Cuchillas para bisturí No 22 | Caja x 100 |  |  | 15
11 | Mango para bisturí No 4 | Unidad |  |  | 10
12 | Hidróxido de sodio comercial en lentejas | 1000 | Gramos | Nacional | 1
13 | Ácido Láctico al 85 % | 1 | Litro | Bioquigen Ref: BQG-OR100504 | 1
14 | Agar Sabouraud dextrose | 500 | Gramos | SCHARLAU Ref: ANM-01-165-500 | 2
15 | Potasio Fosfato Monobásico | 1000 | Gramos | SCHARLAU Ref:ANR-PO02601000 | 1
16 | P a n e l d e e s c u r r i d o e n p o l i e s t i r e n o -Para cilindros y frascos -Cantidad de posiciones: 72; -Dimensiones: 43.1 x 60.9cm | Unidad |  | Fisher Ref: 0571840 | 2
17 | Gradilla de cajas petri Rack, Petri dish; Fisherband; Easyplate; Accessory; Color: natural; Polycarbonate; Autoclavable; Chemical-resistant; Material Polycarbonate For Use With Equipment : 10cm Petri dishes Size: 22.8cm | Unidad |  | FisherBrand Ref: 1479300 | 1
18 | Sigmacote® siliconizing reagent for glass and other surfaces SIGMA siliconizing reagent for glass and other surfaces | 100 ml |  | Sigma Ref:SL2-100ML | 1
19 | Alcohol al 95%. Debe ser totalmente Incoloro y libre de impotabilizante. | Galón |  | Comercial | 150
20 | dNTP Set 100mM, consiste en 4 viales con 25umol de c/u. Suficientes para 2.000rxns de PCR | Set |  | Invitrogen | 1
21 | FastTrack MAG Micro mRNA Isolation Kit, para purificación de mRNA a partir de celulas, tejidos o de RNA total. Usa esferas magneticas basadas en oligo(dt), disminuyendo el tiempo del proceso. Kit x12 preps | Kit |  | Invitrogen Ref: K158001 | 1
22 | Fenol:Cloroformo:Alcohol Isoamilico (25:24:1 V/V), Ph 8.20. | 400 ml |  | Invitrogen Ref:15593049 | 1
23 | 30-330 bp AFLP DNA Ladder | Vial |  | Invitrogen Ref: 10832012 | 1
24 | Chelex 100 Resin, biotech. grande, 100-200 mesh, | 100 g |  | BIORAD CAT#: 143-2832 | 1
25 | 40% Acrylamide/Bis Solution, 29: 1 | 2 X 500 ml |  | BIORAD CAT#: 161-0147 | 1
26 | Kit RT-PCR transcriptasa reversa x 100 reacciones. Incluye AMV transcriptasa reversa, TFL polimerasa DNTPs mix control positivo y los primers del control, agua libre de nucleasas, buffers. | Kit |  | Promega Ref: A-1250 | 1
27 | Beaker de vidrio de 1000 mL | Unidad |  | SIMAX | 4
28 | Beaker de vidrio de 600 mL | Unidad |  | SIMAX | 4
29 | Lámina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho | Caja x 50 unidades. |  | B & C Germany | 6
30 | Probeta graduadas plásticas de 1000 mL. Polipropileno | Unidad |  | Kartell | 9
31 | Guantes de Nitrilo desechables. Para trabajo con productos quimicos. Talla S . |  |  | N DEX | 6
32 | Puntas blancas de 0,1-10 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA,Pirogenos | Bolsa x 1000 |  | USA Scientific | 6
33 | Filtro de membrana, 0,45 μm para Easypet 4421, PTFE estéril | Juego X 5 unidades |  |  | 1
34 | Papel Kraft | Rollo de 15 pulgadas de ancho por 100 metros de largo |  | Nacional | 15
35 | Antistatic Plastic Weighing Funnels | PAQ X 50 |  | Fisher Ref: 17-988-491 | 1
36 | Antistatic Plastic Weighing Funnels | PAQ X 50 |  | Fisher Ref: 17-988-491 | 1
37 | Gradillasreversiblesparatubosde1,5a2ml y de 0,5 ml con dos caras | PAQ X 5 |  | Fisher Ref: 05 -541-29 | 2
38 | Papel vinipel 30 cm | Rollo X 300 m |  | REQ-VINI100 | 15
39 | Sistema de filtración al vacío para solventes All-Gass marca Millipore, 47 mm de diámetro, diseñado para filtración a vacío de líquidos corrosivos, clarificación y desgasificación de disolventes utilizados en cromatografía líquida. Incluye: Embudo de 300 | Unidad |  | Millipore Ref: XX1504700 | 1
40 | Módulo de purificación Millipore tipo Milli Di de mayor área para uso con sistema Milli Di. Contiene prefiltro y resinas de intercambio iónico. | Unidad |  | CPDI000L1 | 1
41 | RNEASY Plan Mini Kit (20) | Kit |  | QIAGEN Ref:74903 | 1
42 | BIOLASE TAQ DNA POLIMERASA, 5 unds / μl, 2500 unds, 5 x 100 ul Incluye buffer y solución de magnesio |  |  | BIOLINE Ref: BIO-21043 | 1
43 | Spin Filters |  |  | MOBIO Ref: 1200-50-SF | 1
44 | DNEASY PLANT MINI KIT (250) |  |  | QIAGE Ref: 69106 | 1
45 | Amonio Nitrato | 500 | Gramos | Merck | 10
46 | Potasio Nitrato | 1000 | Gramos | Merck | 5
47 | Cloruro de Calcio * 2 H2O | 1000 | Gramos | Merck | 3
48 | Ácido bórico para análisis | 1000 | Gramos | Merck | 1
49 | Extracto de levadura | 500 | Gramos | Merck | 1
50 | EDTA | 500 | Gramos | JT Baker | 1
51 | Puntas con filtro de 100-1000 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. | Caja x 960 |  | Axygen | 3
52 | Puntas con filtro de 1-200 µl Estériles. Certificadas libres DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. | Caja x 960 |  | Axygen | 3
53 | Tubos conicos de 1.5 ml estériles libres de DNAsa y RNAsa. | Bolsa x 500 |  | Axygen | 3
54 | Tubo centrífuga en PP T/plug 50 ml | RQ x 25 |  | Ref: 430290 CORNIG COSTAR | 8
55 | Tubo microcentrífuga c/tapa 2.0ml transparente graduado | Bolsa x 500 |  | Ref: MCT-200-C Axygen | 3
56 | Tubo P/PRC pared delgada 0.2ml,tapa plana transparente | Bolsa x 1000 |  | Ref: PCR-02-C Axygen | 3
57 | Glucosa | 1000 | Gramos | Panreac | 2
58 | Vaso de precipitado plástico (PP), de 2000 ml, graduación azul pared gruesa | Unidad |  | Ref: 1827 Kartell | 8
59 | Probeta plástica en PP, de 250 ml graduación en alto relieve | Unidad |  | Ref: 1080 Kartell | 9
60 | Acido Clorhídrico concentrado. Frasco de vidrio con recubrimiento de seguridad. Tipo Safe Cote. | 2500 | ml | HONEYWELL | 1
61 | Peptona bacteriológica | 500 | Gramos | OXOID | 1
62 | Probeta graduada en vidrio de 1000 mL con anillo de seguridad. Clase A Base en vidrio o en plástico. | Unidad |  | BOECO | 4
63 | Probeta graduada en vidrio de 250 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. | Unidad |  | BOECO | 4
64 | Espátula metálica acanalada | Unidad |  | Fischer | 10
65 | Manifol completo para equipos Smart | Unidad |  | Merck -Millipore Ref: ZF3000306 | 1

## ÍTEM 3 FITOQUÍMICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS - LICITACIÓN PÚBLICA 78 DE 2014
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 3- FITOQUÍMICA
NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD
1 | Polietilenglico 400 Líquido | 500 | mL | JT BAKER | 1
2 | Alcohol Etílico Absoluto | 4 | L | JT BAKER | 3
3 | Filtro de membrana. Material PVDF. Tipo Durapore hidrofilica. 0,22 micras de tamaño de poro y 47 mm de diametro Millipore ref. GVWP04700 | Caja x 100 | UNIDAD | MILLIPORE | 1
4 | Microplacas para cultivo de Tejidos de 96 pozos; fondo plano, estéril, vol pozo:0.37mL; sup pozo: 0.32 cm2, traslúcida | Caja | 50 | FALCON | 5
5 | L-(+)-Tartaric acid ACS reagent, 99.5% | 500 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
6 | Chloroform-D 99.8 atom % D, contains 0.03% (v/v) TMS | 50 | mL | ALDRICH | 1
7 | Methanol-d4,100%", 99.96 atom % D * 1 PAK | Pak | (10 x 25 mL) | ALDRICH | 1
8 | Soporte cromatográfico ODS Código de pedido: 377635-100G | 100 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
9 | Soporte cromatográfico Sephadex LH-20 Código de pedido: 377635-100G | 100 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
10 | Rotenona Código de pedido: R8875-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
11 | α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae Código de pedido: G5003-100UN | 100 | UN | SIGMA-ALDRICH | 1
12 | Agar rosa bengala | 500 | g | OXOID | 3
13 | Detergente excento de fosfatos. Ref. L01060350 EXTRAN MA 03. | 2500 | mL | MERCK | 1
14 | Agar Papa dextrosa (PDA) | 500 | g | MERCK | 5
15 | Cromatofolios Al TLC 20 x 20 cm silicagel 60 f 254 | Caja/25 folios | Caja/25 folios | MERCK | 4
16 | Ácido difenilbórico 2-etilamino ester | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
17 | Piperlongumine Código de pedido: SMLO221-5MG | 5 | mg | SIGMA-ALDRICH | 1
18 | Piperine Código de pedido: P49007-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
19 | Solucíon de Azul de Trypan Código de pedido: T8154-100mL | 100 | mL | SIGMA-ALDRICH | 1
20 | Ácido protocatéquico Código de pedido: 03930590-50MG | 50 | mg | SIGMA-ALDRICH | 1
21 | Hidrato de Catequina Código de pedido: C1251-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
22 | Ácido clorogénico Código de pedido: C3878-250MG | 250 | mg | SIGMA-ALDRICH | 1
23 | Ácido Vanílico Código de pedido: 94770-10G | 10 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
24 | Ácido cafeíco Código de pedido: C0625-2G | 2 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
25 | Ácido siríngico Código de pedido: S6881-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
26 | Epicatequina Código de pedido: E1753-1G | 1 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
27 | Ácido trans-ferúlico Código de pedido: 128708-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
28 | Ácido p-cumárico Código de pedido: C9008-1G | 1 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
29 | Hidrato de Rutina Código de pedido: R5143-50G | 50 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
30 | Quercetina Código de pedido: Q4951-10G | 10 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
31 | Kaempferol Código de pedido: 60010-25MG | 25 | mg | SIGMA-ALDRICH | 1
32 | Propilparabeno Código de pedido: PHR1010-1G | 1 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
33 | Hidroquinona Código de pedido: H9003-100G | 100 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
34 | Fosfato dibásico de sodio Código de pedido: S5136-500G | 500 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
35 | Tricloruro de Aluminio Código de pedido: 294713-100G | 100 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
36 | Tricloruro de Hierro Código de pedido: 157740-1KG | 1 | kg | SIGMA-ALDRICH | 1
37 | Hidrocloruro de Dopamina Código de pedido: H8502-5G | 5 | g | SIGMA-ALDRICH | 1
38 | Tubos Falcon 50 mL Código: 6288-50 | Paq x 25 | Paq x 25 | FALCON | 3
39 | Carbo Sep Coregel-87C Fast Analysis Column SS 7.8mm X 100 mm | Unidad | UNIDAD | TRANSGENOMIC | 1
40 | Carbo Sep Coregel-87C Guard Kit Stainless Steel Holder + 2 cartridges SS/pktit 4.0mm x 24mm | Unidad | UNIDAD | TRANSGENOMIC | 1
41 | Reactivo Folin Reactivo de folin ciocalteu Código de pedido: 251567.1609 | 250 | mL | PANREAC | 1
42 | Columna Ultra C18 250 x 21.2mm x 5μm Código de pedido: 9174578 | Unidad | UNIDAD | Restek | 1
43 | Gold Disk Seal Código de pedido: 25889 | Unidad | UNIDAD | Restek | 2
44 | Fritas PTFE Código de pedido: 25466 | Pk x 5 | UNIDAD | Restek | 1
45 | Transferpette® S -12, tipo variable Micropipeta multicanal Volumen: 0,5 - 10 μl | Unidad | Unidad | Código de 703720 Marca BRAND | 1
46 | Guarda columna Ultra C18 10 x 4.0 mm, 5 μm | Pk x 3 | Unidad | Código de catálogo: 917450210 Marca: RESTEK | 2
47 | Columna Ultra C18 4,6x150 mm, 5 μm | Unidad | Unidad | Código de catálogo: 9174565 Marca: RESTEK | 1
48 | Holder para guarda columna | Unidad | Unidad | Código de catálogo: 25021 RESTEK | 1