ACLARACIÓN DE DUDAS

ITEM 1 CENBIOTEP

Números 6-7: Solicitan Frascos de cultivo marca Trueline. Solicitamos evaluar los frascos marca NUNC, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad (Adjuntamos copia del catálogo)

Respuesta: si, esta marca cumple con las especificaciones y hemos demostrado que no afecta nuestros ensayos.

Números 8-9-10: Solicitan Placas de cultivo celular marca Trueline. Solicitamos evaluar las placas marca NUNC, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad (Adjuntamos copia del catálogo)

Respuesta: si, esta marca cumple con las especificaciones y hemos demostrado que no afecta nuestros ensayos.

Número 11: Solicitan Cajas de petri marca Trueline. Solicitamos evaluar las cajas marca NUNC, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad (Adjuntamos copia del catálogo)

Respuesta: si, esta marca cumple con las especificaciones y hemos demostrado que no afecta nuestros ensayos. Se deben garantizar la misma presentación y especificaciones tecnicas solicitadas

Números 56 - 57: Solicitan Tubos de centrífuga marca Q.L.S. Solicitamos evaluar los frascos marca VWR, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad. VER LINK:

https://us.vwr.com/store/catalog/product.jsp?product_id=7722080

Respuesta: si, pero con las mismas especificaciones establecidas en el pedido y explicitadas en el anexo.

Número 62: Solicitan beaker plástico en polipropileno casi transparente capacidad 2000 ml marca Brand. Solicitamos evaluar los beaker marca NALGENE, fabricados en polimetilpentano (mas transparente que el polipropileno) y altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad

Respuesta: Si, sin embargo, quisiéramos conocer cuáles son sus propiedades mecánicas y químicas, de tal manera que al menos sean iguales a las de los recipientes de polipropileno solicitados.

ITEM 2 BIOTECNOLOGÍA

Número 17: Solicitan gradilla para cajas de petri marca Fisher. Solicitamos evaluar la gradilla  marca NALGENE, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad

Respuesta: Se acepta marca NALGENE con las especificaciones publicadas en la licitación.

Números 30 y 59: Solicitan Probetas graduadas marca Kartell. Solicitamos evaluar las probetas marca NALGENE, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad

Respuesta: Se acepta marca NALGENE con las especificaciones publicadas en la licitación.

Número 58: Solicitan Vasos de precipitado plástico marca Kartell. Solicitamos evaluar las probetas marca NALGENE, altamente reconocida en el Mercado y que cumple con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad

Respuesta: Se acepta marca NALGENE con las especificaciones publicadas en la licitación.

Número 62 - 63: Solicitan Probetas en vidrio marca Boeco. Solicitamos evaluar las probetas marca Pyrex o Kimax, altamente reconocidas en el Mercado y que cumplen con la totalidad de las especificaciones solicitadas por la Universidad

Respuesta: Se aceptan las marcas Pyrex o Kimax con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Solicitamos el favor de aceptar para los productos de biología molecular, la marca alemana Applichem, ahora representada por Panreac de España.

Respuesta: si pero la misma presentación y especificaciones tecnicas solicitadas.

- Para los productos de vidriería, aceptar la marca Boeco de Alemania.

Respuesta: Se acepta la marca Boeco  para los productos de vidriería con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Para los accesorios plásticos la marca Kartell de Italia.

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información sobre número de catálogo Kartell.

- Para los pipeteadores y dispensadores, la marca Jencons de USA.

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

- Para los reactivos en general la marca Panreac de España.

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información sobre número de catálogo Panreac.

OBSERVACION No 1: 1.5.1 DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La entidad indica: ¨Las celdas para diligenciar son: Marca Ofertada únicamente debe ofertar una de las solicitadas ¨

Solicitamos de la manera más atenta sean eliminadas las marcas dado que esto no es permitido en procesos públicos ya que direccionan la compra a un proponente en particular.

RESPUESTA:	La Universidad Tecnológica de Pereira tiene su propio Estatuto de Contratación, es de régimen especial, de acuerdo a las recomendaciones de los Interventores se solicitan las marcas y no se direccionan porque son varias empresas que pueden ofertarlas.

Solicitamos sean aceptadas la marca Alfa Aesar la cual es equivalentes a Merck, Sigma Aldrich, Panreac y JTBaker, en cuanto a calidad, pureza, presentación y respuesta en laboratorio, y en cualquier otra variable que se considere, esto se puede corroborar a través de fichas técnicas y catálogos de productos.

Respuesta: Para el Ítem 1: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. excepto para el item 20, que no se tiene en cuenta debido a que ya están estadarizados los procesos con la marca solicitada.

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información sobre número de catálogo Alfa Aesar.

ITEM 1:

- Subitem 27 y 28: Poder ofrecer como alternativa los medios de cultivo marca SHARLAU, equivalente que cumple con las mismas características de calidad solicitadas .

Respuesta: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

- Subitem 34 y 35:Poder ofrecer como alternativa los Tubos eppendorf marca NEST, con características equivalentes o superiores "Fabricado en polipropileno ultraclaro, para una excelente visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a ebullición. No esteril, libres de DNasa, RNasa y ADN humano."

Respuesta: No, debido a que requerimos marca específica por estandarización en nuestros procesos.

- Subitem 43: Poder ofrecer como alternativa las Cajas patri marca GONDON, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: No, debido a que requerimos marca específica por estandarización en nuestros procesos.

- Subitem 45 al 50: Poder ofrecer como alternativa los Guantes de Nitrilo marca DERMAGRIP, de excelente resistencia y espesor, que cumplen con las especificaciones solicitadas.

Respuesta: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

- Subitem 95 al 101: Poder ofrecer como alternativa las puntas marca BRAND, de excelente resistencia, que cumplen con las especificaciones solicitadas.

Respuesta: No todos los item señalados corresponden a puntas. sin embargo, en los que si se puede aceptar la marca solicitada siempre y cuando las especificaciones y presentacion sean las mismas y se debe garantizar de fabrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volumenes.

ITEM 2:

- Subitem 6 y 7: Poder ofrecer como alternativa los Mecheros en vidrio marca ABC, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca ABC  para los mecheros en vidrio con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 16: Poder ofrecer como alternativa el Panel de escurrido marca KARTHEL, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca Karthel  para el panel de escurrido con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 27, 28 y 29: Poder ofrecer como alternativa a los Beaker en marca SCHOTT DURAN, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca Schott Duran para los beakers con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 39: Poder ofrecer como alternativa el Sistema de filtración para solventes  marca ADVANTEC MFS, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca Advantec Mfs para el sistema de filtración con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitems 45 al 50: Poder ofrecer como alternativa en los reactivos marca PANREAC y SHARLAU, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se aceptan las marcas Panreac y Sharlau para los subitems 45 al 50 con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 57: Poder ofrecer como alternativa en el reactivo  Glucosa en marca SHARLAU o PANREAC, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se aceptan las marcas Panreac y Sharlau para el subitem 47 con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 61: Poder ofrecer como alternativa en la Peptona Bacteriológica la marca SHARLAU, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca Sharlau para el subitem 61 con las especificaciones publicadas en la licitación.

- Subitem 62 y 63: Poder ofrecer como alternativa en las Probetas de vidrio la marca LMS o BRAND, con características equivalentes a las solicitadas.

Respuesta: Se aceptan las marcas LMS y Brand para los subitems 62 y 63 con las especificaciones publicadas en la licitación.

ITEM 3:

- Subitem 1,2 y 5: Poder ofrecer los Reactivos en marcas SHARLAU o PANREAC, con características equivalentes a las solicitadas.

RESPUESTA: Se aceptan las marcas SCHARLAU Y PANREAC en los subitems 1,2 y 5. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características de los productos. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

- Subitem 12 y 14: Poder ofrecer como alternativa los medios de cultivo marca SHARLAU, equivalente que cumple con las mismas características de calidad solicitadas.

RESPUESTA: Se acepta la marca SCHARLAU para los subitems 12 y 14. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características de los productos. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

         Item 1  SUBITEM     43.  Se solicita se incluya la marca NEST ref:704003, que cumple con las características.

Respuesta: No, debido a que requerimos marca específica por estandarización en nuestros procesos.

         Item  2 subitem 39  Se solicita se incluya marca PALL,que cumple con las características y marcas reconocida.

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información sobre número de catálogo Kartell.

        ITEM 3 SUBITEM 3 . Se solicita se incluya la marca PALL que cumple con las características solicitadas y marca reconocida

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información sobre número de catálogo Kartell.

- Es posible cambiar la fecha del cierre (audiencia) para el 9 de Septiembre.

Respuesta: No es posible.

2. Con respecto a los indicadores financieros en el RUP no está reflejado razón corriente, queremos por favor, precisen si se refieren al Indice de liquidez.

Respuesta: En efecto estamos asumiendo como razón corriente el indice de liquidez contenido en el RUP.

3. Con relación a las marcas de los productos, es posible cotizar otras marcas que son conocidas en los Laboratorios, asi.

ITEM 1 Cenbiotep:

Item 2: Solicitamos permitir cotizar marca: Lonza

Respuesta: No, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 4:  Solicitamos permitir cotizar marca: KapaBiosystems

Respuesta: No, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 5:  Solicitamos permitir cotizar marca: ZymoResearch

Respuesta: No se acepta

Item 6, 7,11 y 53:  Solicitamos permitir cotizar marca: SPL LifeScience

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 80: Solicitamos permitir cotizar marca: Lonza

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 81: Solicitamos permitir cotizar marca: Sigma

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 83: Solicitamos permitir cotizar marca: Lonza.

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 95: Solicitamos permitir cotizar marca: Sigma

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 96, 97, 98, 99: Solicitamos permitir cotizar marca: Golden Gate

Respuesta: Si, las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fabrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volumenes

Item 115: Solicitamos permitir cotizar marca: Biologix

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 132: Solicitamos permitir cotizar marca: Lonza.

Respuesta: Si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

ITEM 2 Biotecnología:

Item 44: Solicitamos permitir cotizar marca: Zymo Research.

Respuesta: No se acepta. Los protocolos del laboratorio están estandarizados con el Kit mencionado en la licitación.

Item 54:  Solicitamos permitir cotizar marca: SPL Life Science

Respuesta: Se acepta la marca SPL Life Science para el subitem 54 con las especificaciones publicadas en la licitación.

Item 56: Solicitamos permitir cotizar marca: Golden Gate

Respuesta: Se acepta la marca Golden Gate para el subitem 56 con las especificaciones publicadas en la licitación.

ITEM 3 FITOQUIMICA:

- Item 38:  Solicitamos permitir cotizar marca: SPL Life Science

RESPUESTA: Se acepta la marca SPL Life Science para el subitem 38. Siempre y cuando sea igual la presentación y características del producto. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar el precio del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

- Para los ítems 125, 126, 128, 129, 131 solicitamos excluir el requerimiento de “Fecha de vencimiento mayor a 2 años” considerando que por sus características técnicas el fabricante los manufactura según los estudios de estabilidad los cuales no permite vencimientos superiores a 4, 6 ó 12 meses según cada caso.

Respuesta: Si, se acepta excluir el requisito. sin embargo, se solicita especificar la fecha de vencimiento en la etiqueta del producto

- Para los ítems 127 y 130, éstos son productos que en su etiqueta no indican fecha de expiración, su calidad está sujeta a las condiciones de almacenamiento del laboratorio, por lo que solicitamos excluir el requisito “Fecha de vencimiento mayor a 2 años”.

- Respuesta: Si, se acepta excluir el requisito. sin embargo, se solicita especificar la fecha de vencimiento en la etiqueta del producto

## 1.5   Condiciones Generales

### 1.5.1          De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

         Una vez que al Proveedor se le verifique el incumplimiento del tiempo de entrega  por parte del Comité técnico, se procederá a solicitar los artículos al Proveedor que presento el segundo mejor precio. Este incumplimiento se verá reflejado en la calificación del Proveedor así como en las disposiciones legales establecidas en este pliego

Observación: Por favor aclarar ¿cuál es el procedimiento para verificar el incumplimiento? ¿Cómo se garantiza el derecho de defensa y al debido proceso que ampara al Contratante?

RESPUESTA:	Los pedidos realizados por la Universidad a través de los Contratos u Órdenes de Compras se entregan en los sitios indicados en dichos documentos, la persona autorizada para recibir verifica las fechas y los interventores deben informar los incumplimientos existentes. El procedimiento es manejado por la Oficina Jurídica y garantiza el derecho de defensa establecido en la Constitución

2.1.3          Documentos técnicos

NOTA: Los documentos solicitados  y que sean Insubsanables, son de obligatorio cumplimiento con la presentación de la oferta; si el proveedor no cumple,  no podrá continuar en el proceso licitatorio.

Los documentos solicitados y que sean Subsanables,  la universidad dará un tiempo razonable durante la audiencia para su cumplimiento, de no subsanarse en este tiempo, no será tenido en cuenta para la adjudicación.

Observación: Podría definirse en los pliegos y con anterioridad cuál será ese “tiempo razonable”?

RESPUESTA:	Se define en la Audiencia.

## 3.1. Audiencia pública

La audiencia comienza: ver capítulo IV Cronograma, los proveedores entregan las propuestas y los comités inician la evaluación, durante las primeras horas del día los proveedores conocerán la evaluación Jurídica y Financiera, igualmente conocerán las propuestas de todos los participantes.  Se dará un tiempo razonable para que los proponentes hagan las observaciones pertinentes las cuales se harán por escrito, luego de ser resueltas el comité técnico entrega la evaluación técnica. Con las ofertas que han cumplido las tres evaluaciones, Jurídica, financiera y técnica, La Universidad verificara que los precios estén acordes a los del mercado, con aquellos que encuentre artificialmente bajos, le solicitara al proveedor que indique si existe un error y en caso de existir un error adjudicara a quien ofrezca el mejor precio sin tener en cuenta la oferta de quien oferto artificialmente por debajo, luego de esta evaluación la Universidad dará a conocer la adjudicación en la página de la Universidad.

Las observaciones se deben hacer en la audiencia, en estrado y serán resueltas durante la audiencia, la Universidad no aceptara observaciones posteriores.

Observación: Favor aclarar si se está en el ámbito de una audiencia pública por qué se exige la presentación escrita para las “observaciones pertinentes”

RESPUESTA:	Por organización y orden en el proceso.

- No se aceptan ni marcas ni presentaciones diferentes a las relacionadas en el Anexo.

Cuando un proveedor incumpla en el tiempo de entrega o en las condiciones técnicas, la Universidad además de declarar el incumplimiento, podrá solicitar a otro proveedor que habiendo participado en la licitación con ese ítem, tenga contrato suscrito con la Universidad

Observación: ¿Cómo se garantiza el derecho de defensa y garantía del debido proceso?

RESPUESTA:	La Universidad confía en los pactos que se hacen con los proveedores en los contratos, si por alguna razón el proveedor no puede cumplir debe informar con suficiente tiempo para aplicar los correctivos, no esperar a que se dé el incumplimiento. Si esto sucede se aplicaran las pólizas respectivas. Si considera que no puede participar y cumplir con los términos le sugerimos no participar. Los elementos que estamos solicitando se requieren con urgencia y deben llegar antes del 30 de noviembre del presente año

5.1   Condiciones de pago

Se pagará una vez se haya entregado el recibido a satisfacción en el sitio indicado en cada Orden de Compra o Contrato, con  la respectiva factura y el  Certificado expedido por el  Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica, si es Persona Natural Declaración Juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondientes al último mes y de conformidad con la Ley 828 de 2003. (Estos documentos, la factura y el certificado de parafiscales, deben llegar por fuera de la caja donde viene el contenido del pedido)

Observación: Favor aclarar Cuál es el plazo para dicho pago? NO se definido

RESPUESTA:	Una vez se cumple con las condiciones descritas en la Minuta del Contrato se pagara antes de 30 días.

Minuta del Contrato

Forma de Pago: Para el presente contrato, se pagará una vez se haya recibido el objeto del presente contrato a satisfacción por parte de la interventora y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Entrega de la mercancía en el sitio indicado en la cláusula Sexta del presente contrato. b) Entrega de la factura (Original y una copia) en la Universidad Tecnológica de Pereira, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias Ambientales, Piso, a la Funcionaria JULIANA ARIAS VILLEGAS; c) Certificado expedido por el  Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica o Declaración Juramentada si es Persona Natural; donde conste que la empresa se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensación Familiar y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 25 de La Ley 1607 de 2012 “ Exoneración de aportes” a los que hubiere  lugar.  La Suma determinada en la Cláusula Segunda deberá ser consignada por autorización del contratista en la Cuenta  -------------- N° ----------------- del Banco -------------------

Observación: : Se sugiere incluir a la Funcionaria JULIANA ARIAS VILLEGAS o quien haga sus veces. Por favor definir el plazo para llevar a cabo el pago

Multas: El Contratante podrá imponer multas al Contratista en caso de incumplimiento parcial o total. Igualmente podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización del Contratista, de las sumas que le adeude a éste, por el incumplimiento en el tiempo de entrega en cada solicitud. Las multas serán equivalentes al cero cinco por ciento (0.5%) del valor de la parte demorada  o incumplida por cada día de atraso, sin que el total de las multas impuestas exceda del 10% del valor del contrato.

Observación: Cuál es el procedimiento? Garantías a contratista?

RESPUESTA:	Los establecidos en la Constitución.

Interventoría: El Contratante designa como Interventores del presente contrato a: ----------------------------------------- quienes deberán cumplir como Interventores, con las siguientes funciones: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente;  c) Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple con el objeto contratado, los artículos suministrados por el Proveedor; d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) Resolver las  dudas que tenga el Proveedor; g) Suministrar oportunamente la información que posea la Universidad y que sirva al proveedor para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar al  señor Rector en caso de incumplimiento,  para  efectos  de aplicación  de multas y sanciones, según lo estipula el presente Contrato; i) Cuando la Sección de Bienes y Suministros  lo requiera,   presentar Evaluación del Proveedor, j)  Las  demás que se requieran  para  el  cabal   cumplimiento  del objeto del Contrato

Observación:  Cuál es el plazo del que dispone el interventor para expedir las certificaciones a su cargo? Cómo se maneja el retraso del interventor para el cumplimiento de esa obligación y cómo se compensará al Contratista?

RESPUESTA:	Los Interventores son nombrados por la Rectoría, ellos conocen muy bien sus deberes y si tienen alguna dificultad se maneja directamente con la oficina jurídica.

- De manera muy respetuosa solicitamos Permitir la presentación de ofertas con las marcas JT Baker para reactivos grado analítico y en la marca Dibico para Microbiología, ya que estas tienen productos que son equivalentes a las marcas y referencias solicitadas en las especificaciones técnicas requeridas inicialmente, esto con el fin de permitir mayor igualdad y oportunidad de condiciones a las empresas participantes de acuerdo con los principios y las normas que rigen la contratación con el estado. Anexo en el cuadro siguiente los equivalentes en las marcas JT Baker y Dibico.

Ver siguiente hoja.

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA ADICIONAL SUGERIDA | MARCA ADICIONAL SUGERIDA | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Agar Saboreaud Dextrosa x 500 Gramos CM-041 | OXOID | 3 | 1007-E | DIBICO | http://www.dibico.com/fichast/1007.pdf |
| 28 | Agar Papa Dextrosa x 500 Gramos CM-139 | OXOID | 3 | 1059-E | DIBICO | http://www.dibico.com/fichast/1059.pdf |
| 123 | Sodio cloruro ACS | PANREAC | 1 | 3624-19 | JT Baker | http://www.avantormaterials.com/commerce/product.aspx?id=2147508661 |
| Respuesta: Ítem 123 si, pero las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Respuesta: ítem 27 y 28 no debido a que no tenemos estandarizados nuestros procesos a esta marca. BIOTECNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA ADICIONAL SUGERIDA | MARCA ADICIONAL SUGERIDA | FABRICANTE |
| 46 | Potasio Nitrato | Merck | 5 | 3190 | JT Baker | http://www.avantormaterials.com/commerce/product.aspx?id=2147508477 |
| 47 | Cloruro de Calcio * 2 H2O | Merck | 3 | 1332 | JT Baker | http://www.avantormaterials.com/commerce/product.aspx?id=2147508181 |
| 48 | Ácido bórico para análisis | Merck | 1 | 0084-19 | JT Baker | http://www.avantormaterials.com/commerce/product.aspx?id=4294969395 |
| 49 | Extracto de levadura | Merck | 1 | 3003-E | DIBICO | http://www.dibico.com/fichast/3003.pdf |
| 57 | Glucosa | Panreac | 2 | 1910-01 | JT Baker | http://www.avantormaterials.com/commerce/product.aspx?id=4294969436 |
| Respuesta: Se aceptan las marcas JT Baker y Dibico para los subitems 46, 47, 48, 49 y 57 con las especificaciones publicadas en la licitación. FITOQUIMICA |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA ADICIONAL SUGERIDA | MARCA ADICIONAL SUGERIDA | FABRICANTE |
| 12 | Agar rosa bengala | OXOID | 3 | 1110-E | DIBICO | http://www.dibico.com/fichast/1110.pdf |
| 14 | Agar Papa dextrosa (PDA) | MERCK | 5 | 1059-E | DIBICO | http://www.dibico.com/fichast/1059.pdf |

RESPUESTA: Se acepta la marca DIBICO para los subitems 12 y 14. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características de los productos. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

	ÍTEM 1 – CENBIOTEP

| Descripcion solicitada por la Universidad |  |  |  |  |  | Descripción propuesta por Merck |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | MARCA |
| 4 | QIAGEN OneStep RT- PCR Kit (100) 01/12/2014 (Ref.210212) | KIT | KIT | QIAGEN | 1 | US171978-3 | One Step RT-PCR Master Mix Kit | 1 kit | Novagen |
| 15 | Colchicine, Colchicum autumnale US1234115- 1GM | 1 | GRAMOS | MERCK | 1 | US1234115- 1GM | Colchicine, Colchicum autumnale | 1 gr | Calbiochem |
| 20 | Rotenone ≥95% R8875 | 5 | Gramos | SIGMA | 1 | US1557368- 1GM | Rotenone | 1 gr | Calbiochem |

| 25 | Trichrome Stain (Masson) Kit REFD.HT15-1KT | KIT | KIT | SIGMA | 1 | 1004850001 | KIT DE TINCION DE MASSON- GOLDNER PARA VISUALIZAR TEJIDO CONECTIVO CON COLORACION TRICROMICA | 1 kit | Merck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | CAT # 500-0002 BIO- RAD PROTEIN ASSAY KIT II | KIT | KIT | BIO-RAD | 2 | US1219468- 1KIT | CB-Protein Assay Kit | 1 kit | Calbiochem |
| 76 | BMP-2 Ref. PHC7145 | 10 | ug | INVITROGEN | 2 | US1203641- 2UG | BMP-2, Human, Recombinant, E. coli | 2UG | Calbiochem |
| 77 | BMP-4 Ref. PHG9534 | 10 | ug | INVITROGEN | 2 | US1203642- 2UG | BMP-4, Human, Recombinant, E. coli | 2UG | Calbiochem |
| 78 | IGF-1 Ref. PHG0078 | 20 | ug | INVITROGEN | 2 | US1407251- 100UG | Insulin-Like Growth Factor-I, Hu, Rec. | 100UG | Calbiochem |
| 81 | Proteinasa K, enzima activa en un amplio rango de PH, en SDS, EDTA y urea; Es estable a altas temperaturas. Frasco x100mg. INVITROGEN | VIAL | 100mg | INVITROGEN | 1 | US1539480- 100MG | Proteinase K, Tritirachium album | 100MG | Calbiochem |
| 82 | PCR SuperMix origen USA. Listo para usar. Kit 100rxns. INVITROGEN REF.10572014 | KIT | KIT | INVITROGEN | 1 | US171007-3 | NOVATAQ PCR MASTER MIX | 1KIT 200RXN | Novagen |
| 85 | Platinum Pfx DNA Polymerase, enzima con actividad proofreading (exonucleasa 3´-5´) que corrige errores de copia, para procesar fragmentos de hasta 12kb, viene en concentracion 2.5Und/ul. Ref.11708013 | KIT | 2.5 Und/uL | INVITROGEN | 1 | US171086-3 | KOD HOT START DNA POLYMERASE x 200rxn | 2.5 Und/uL para 200RNX | Novagen |
| 95 | Sulfato de Kanamicina sin aditivos, para uso en biología molecular. GIBCO/INVITROGEN X 5 g Ref.11815024 | 5 | GRAMOS | GIBCO/ INVITROGEN | 1 | US1420411- 5GM | Kanamycin Sulfate, S. kanamyceticus, CCT | 5Gr | Calbiochem |
| 124 | Cetyltrimethylammon ium bromide Molecular biology grade *** Ref.A6284.0250 | 250 | GRAMOS | PANREAC | 1 | US1219374- 100GM | CTAB, MB Grade | 100gr | Calbiochem |
| 131 | Amplitaq Gold 250U Buufer II Cat. 880241 (Fecha de vencimiento mayor a 2 años) | UNIDAD | UNIDAD | Applied biosystem | 4 | US171676-3 | NOVATAQ HOT START MASTER MIX KIT | 200U | novagen |

Respuesta:

Item 4 no, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada

ítem 15 si, pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

ítem 20 no, debido a que nuestros procesos están estandarizados com la marca solicitada.

ítem  25 si, pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas.

Item 72 no, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada

ítem 76 si, pero respetando la presentación (10ug) y especificaciones.

ítem 77 si pero respetando la presentación (10 ug) y las especificaciones.

Item 78 si, pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

Item 81  si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas.

Item 82 si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas.

Item 85 si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas.

Item 95 si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

ítem 124 si pero respetando la misma presentación (250g) y especificaciones.

Item 131 no, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada.

	ÍTEM 2 – BIOTECNOLOGÍA

| Descripcion solicitada por la Universidad |  |  |  |  |  | Descripción propuesta por Merck |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | MARCA |
| 22 | Fenol :Cl oroformo:Al cohol Is oami l i co (25:24:1 V/V), Ph 8.20. | 400 ml |  | Invi trogen Ref:1559304 9 | 1 | US1516726-1SET | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol | 1 PACK X 400ml | calbiochem |
| 25 | 40% Acryl ami de/Bi s Sol uti on, 29: 1 | 2 X 500 ml |  | BIORAD CAT#: 161- 0147 | 1 | US11700 | OmniPur™ ACRYLAMIDE:BIS 29:1 500ML | 500ml | OmniPur |
| 26 | Ki t RT-PCR trans cri ptas a revers a x 100 reacci ones . Incl uye AMV trans cri ptas a revers a, TFL pol i meras a DNTPs mi x control pos i ti vo y l os pri mers del control , agua l i bre de nucl eas as , buffers . | Ki t |  | Promega Ref: A-1250 | 1 | US171978-3 | One Step RT-PCR Master Mix Kit | 1 kit | Novagen |
| 42 | BIOLASE TAQ DNA POLIMERASA, 5 unds / μl , 2500 unds , 5 x 100 ul Incl uye buffer y s ol uci ón de magnes i o |  |  | BIOLINE Ref: BIO-21043 | 1 | US171003-5 | NOVATAQ DNA POLYMERASE | 2500u | Novagen |
| 44 | DNEASY PLANT MINI KIT (250) |  |  | QIAGE Ref: 69106 | 1 | US172635-1KIT | PureGenome™ Tissue DNA Extraction Kit | 1 kit | Novagen |
| 50 | EDTA | 500 | Gramos | JT Baker | 1 | US134103-500GM | EDTA, Tetrasodium Salt | 500 gr | Calbiochem |

Subitem 22. Respuesta: Se acepta la marca Calbiochem con las especificaciones publicadas en la licitación.

Subitem 25. Respuesta: Se acepta la marca Omnipur con las especificaciones publicadas en la licitación.

Subitem 26. Respuesta: Se acepta la marca Novagen con las especificaciones publicadas en la licitación.

Subitem 42. Respuesta: Se acepta la marca Novagen con las especificaciones publicadas en la licitación.

Subitem 44. Respuesta: No se acepta. Los protocolos del laboratorio están estandarizados con el Kit mencionado en la licitación.

Subitem 50. Respuesta: Se acepta la marca Calbiochem con las especificaciones publicadas en la licitación.

	ÍTEM 3- FITOQUÍMICA

| Descripcion solicitada por la Universidad |  |  |  |  |  | Descripción propuesta por Merck |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | MARCA |
| 10 | Rotenona Códi go de pedi do: R8875-5G | 5 | g | SI GMA-ALDRI CH | 1 | US1557368-1GM | Rotenone | 5gr | Calbiochem |
| 17 | Pi perl ongumi ne Códi go de pedi do: SMLO221-5MG | 5 | mg | SI GMA-ALDRI CH | 1 | US1528124-25MG | Piperlongumine | 5mg | Calbiochem |
| 34 | Fos fa to di bá s i co de s odi o Códi go de pedi do: S5136-500G | 500 | g | SI GMA-ALDRI CH | 1 | US1567547-1KG | Sodium Phosphate, Dibasic, MB Grade | 500g | Calbiochem |

RESPUESTA: Se acepta la marca CALBIOCHEM para los subitems 10, 17 y 34. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características de los productos. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

- Solicitamos aceptar la marca Applied Biosystems para los siguientes productos, ya que las características de los productos alternativos que se ofertarían cumplen con lo requerido por la Universidad.

Ítem 1: CENBIOTEP: números 4, 5, 12, 81, 82,103,

Respuesta:

Item 4 no, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 5 si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas.

Item 12 no, los ensayos han sido estandarizados con la marca solicitada.

Item 81 si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

Item 82: si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

Item 103: si pero las especificaciones y presentacion deben ser las solicitadas

Ítem 2: Biotecnología: números 20, 26, 41, 42, 53 y 55

Subitem 20, 26, 42, 53 y 55. Respuesta: Se acepta la marca Applied Biosystems con las especificaciones publicadas en la licitación.

Subitem 41. Respuesta: No se acepta. Los protocolos del laboratorio están estandarizados con el Kit mencionado en la licitación.

Ítem 3: Fitoquímica: número 38

RESPUESTA: Se acepta la marca APPLIED BIOSYSTEMS para el subitem 38. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características del producto. Además, de tener en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

- PLAZO DE ENTREGA

Solicitamos aclarar el tiempo de entrega de los elementos solicitados.

RESPUESTA:	Los elementos solicitados se deben entregar antes del 30 de noviembre del presente año, no se aceptaran entregas posteriores, los contratos que tengan saldos de presupuesto a esa fecha se revertirá al presupuestos de la Universidad y el Contrato se dará por terminado.

NOTA IMPORTANTE: Para participara en esta Licitación los proveedores deben aceptar que las entregas serán antes del 30 de Noviembre del presente año, como son Recursos del Sistema General de Regalías del departamento de Risaralda, se deben ejecutar este año, se aceptaran entregas parciales pero el proveedor deberá hacer la última entrega antes de la fecha indicada en esta Nota, si existe algún elemento cuyo tiempo de entrega supere esta fecha le sugerimos no cotizarlo para evitar incumplimientos y sanciones.

.

- ITEM 1-CENBIOTEP Subitems 15, 28, 30, 81, 95, 123 y 124

Respuesta: Si,  pero las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

ITEM 2- BIOTEGNOLOGIA Sub items 14, 20, 22, 24, 25, 26, 47, 48, 49, 50, 57 y 61.

Subitem 14, 20, 22, 24, 25, 26, 47, 48, 49, 50, 57 y 61. Respuesta: Se acepta la marca Sigma Aldrich con las especificaciones publicadas en la licitación.

ITEM 3-FITOQUIMICA Sub items 12, 14, 41 y 47

Solicitamos considerar que para estos subitems se pueda presentar la marca SIGMA-ALDRICH, la cual cumple en calidad y especificaciones técnicas.

Respuesta: Se acepta la marca SIGMA-ALDRICH en los subitems 12, 14 y 41. Siempre y cuando sean iguales las presentaciones y características de los productos. Teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

RESPUESTA: NO se acepta la marca SIGMA-ALDRICH para el subitem 47. Porque el proveedor no presento alternativa(s) específica(s) para el cambio del producto referido.

- ITEM 1-CENBIOTEP Subitems 96, 97, 98, 99, 101, 102, 116, 119, 120, 121 y 122

Respuesta: En los ítems 96, 97, 98, 99,  101, 102, 116 si pero las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Respuesta: En los ítems 119, 120, 121 y 122  no, los procesos han sido estandarizados con la marca solicitada

ITEM 2- BIOTEGNOLOGIA Subitems 32, 37, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Respuesta: Se acepta la marca AHN con las especificaciones publicadas en la licitación.

ITEM 3-FITOQUIMICA Subitems 38, 45

Solicitamos considerar que para estos Subitems se pueda presentar la marca AHN (Alemania) http://www.ahn-bio.de  la cual cumple con las normas de calidad y especificaciones técnicas.

RESPUESTA: Se acepta la marca AHN para el subitem 38. Siempre y cuando sean iguales la presentación y características del producto. Así mismo, teniendo en cuenta que su valor incluido IVA no puede superar los precios del sondeo previo. VER ANEXO CORREGIDO.

RESPUESTA: NO se acepta la marca AHN en el  subitem 45. Porque los accesorios complementarios para su uso se tienen para productos similares de la marca solicitada.

- ITEM 1- CENBIOTEP Subitems 100

Solicitamos considerar que para este Subitem se pueda presentar la marca Heathrow Scientific http://www.heathrowscientific.com

Respuesta: Si, pero las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

NOTA IMPORTANTE: Para participara en esta Licitación los proveedores deben aceptar que las entregas serán antes del 30 de Noviembre del presente año, como son Recursos del Sistema General de Regalías del departamento de Risaralda, se deben ejecutar este año, se aceptaran entregas parciales pero el proveedor deberá hacer la última entrega antes de la fecha indicada en esta Nota, si existe algún elemento cuyo tiempo de entrega supere esta fecha le sugerimos no cotizarlo para evitar incumplimientos y sanciones.

TODAS LAS MODIFICACIONES APARECEN EN LOS ANEXOS 1 Y 2 MODIFICADOS, PUBLICADOS CON LA PRESENTA ADENDA.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de las ADENDAS Y ANEXOS MODIFICADOS.

- La oferta económica se debe presentar en el ANEXO 2 MODIFICADO.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.