ACLARACIÓN DE DUDAS

- Anexo 1 Especificaciones Técnicas: En cada uno de los sub-ítems especifican el nombre del producto, la presentación, las Unidades la marca y las cantidades a ofertar, sin embargo, toda la información allí especificada, corresponde a marcas comercializadas por un único oferente en el país, razón por la cual, solo dichos oferentes podrán participar en el proceso de compras quedando el resto de casas comerciales sin oportunidad de participación aun cuando pudieran tener dentro de su portafolio, productos con características similares o incluso superiores a las allí contenidas. Por lo anterior solicitamos se permita ofertar productos de diferentes marcas con características similares o superiores a las especificadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

En caso de permitirse ofertar productos de marcas diferentes a las requeridas,  solicitamos se permita hacer la conversión de las cantidades, pues hay productos que en otras marcas contienen el doble de la cantidad solicitada y no habría necesidad  de ofertar dos si no uno o en caso contrario puede contener menos cantidad por lo que habría que ofertar el doble para igualar la cantidad solicitada, en todo caso no se podría ofertar menos cantidad de la inicialmente requerida.

Respuesta: No se acepta. Se solicita al proveedor para una próxima oportunidad ser específico en el número del elemento que se desea reemplazar  y anexar la información de marca y ficha técnica con el fin de tener parámetro para evaluar.  Además le recomendamos que realice un trabajo de presentación de producto en los diferentes laboratorios con el fin de dar a conocer sus productos.

- Evaluar según cuadro adjunto:

| 22 | 16.50-Q-10/50UL CUVETTE Sub-Micro Cells Type 16, Small Sample Chamber, 2mm Wide, in Fully Masked Standard Exterior Size Cell, Window material: Spectrosil Quartz or equivalent, Range: 170 to 2700nm Ref.NC9800666 | UNIDAD | UNIDAD | STARNA CELLS INC | GENESEE https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=40-101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | FRASCO DE VIDRIO CON TAPA METALICA BLANCA (tapa twist off) CAPCIDAD 100ML ALTURA 78.13mm DIAMETRO BOCA 47.63mm | CAJA | 24 UND |  | WHEATON http://wheaton.com/laboratory/bottles-glass/where/color/clear/diameter/48.html |
| 31 | Frasco Tapa Rosca Azul, vidrio claro, 100 ml GRAD SCH-21.801.245 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT, BOECO | WHEATON http://wheaton.com/laboratory/bottles-glass/where/color/clear/diameter/48.html |
| 32 | Frasco Tapa Rosca Azul, vidrio claro, 500 mL. SCH-21.801.445 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT, BOECO | WHEATON http://wheaton.com/laboratory/bottles-glass/where/bottle-color/clear/capacity/500ml-or-16.9oz.html |
| 33 | Frasco T. Rosca Azul, vidrio claro, 1000 ml GRAD SCH-21.801.545 | UNIDAD | UNIDAD | SCHOTT, BOECO | WHEATON http://wheaton.com/laboratory/bottles-glass/where/bottle-color/clear/capacity/1000ml-or-33.8oz.html |
| 37 | PUNTA MICRO 0.5-10μL; Bulk; 1000 REF TXL-10 AXYGEN | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN, KARTELL | sorenson http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/10-ul-05-10-ul-e |
| 38 | PUNTA MICRO 0.5-10uL; Racked; 96 tips/rack, 10 racks/pack, Caja de 5 paquetes para un total 4800 unidades REF TXL-10-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/10-ul-05-10-ul-e |
| 39 | PUNTA CON BARRERA DE AEROSOL 100 to 1000μL; Tip color: clear; Presterilized; 100 Tips/rack, 10 Racks | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/10-ul-05-10-ul-e |
| 40 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 0.6mL; Max. RCF: 14,000 x g; Color: MaxyClear Caja*10 Pk (cada paquete de 1000) REF MCT-060-C | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/mcts |
| 41 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 1.5mL; Max. RCF: 20,000 x g; Color: amber; 500 Tubes/Pk.; Caja*10 PK (cada paquete de 500). REF MCT-150-X | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/mcts |
| 42 | Snaplock Microtubes Maxyclear; Made from homopolymer; Resistant to autoclaving; Boil proof; Volume: 2mL; Max. RCF: 20,000 x g; Color: amber; 500 Tubes/Pk. Caja* 10PK (cada paquete de 500 unidades) REF MCT-200-X | CAJA X 10 PAQUETES | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/mcts |
| 43 | CAJA PETRI DESECHABLE ESTERIL 90X15mm Fabricadas en poliestireno virgen asegurando confianza en cada plato. Apilables con gran estabilidad y a la vez facilmente deslizables. Acabado espejo que garantiza maxima Transparencia. Marcado CE Conforme a EUROPEAN DIRECTIVE 98/79 EC. Fabricadas en areas limpias y con certificado de esterilidad. CAJA*500 REF D1004 | CAJA X 500 | CAJA | Q.L.S. | GENESEE https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=32-106 |
| 45 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMAÑO: PEQUEÑO (S) CAJA * 100 UND REF 01003148-02 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER, DERMAGRIP | GENESEE https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=44-100L |
| 46 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (M) CAJA * 100 UND REF 01003148-04 | CAJA X 100 | CAJA | KRAMER, DERMAGRIP | https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=44-100L |
| 51 | Multiwell Plate 96 Paq/50 (5 x 10 plates), with sealing foils REF 4729692001 | PAQUETE X 50 | PAQUETE | ROCHE | SSI PLASTICS http://www.ssibio.com/list-all-products?keyword=PLATE+96&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category |
| 56 | Tubo para Centrifuga, fondo cónico en polipropileno, 15 ml. Graduación Intervalo: 0,5 ml, Estéril; certificado de apirogeneidad, Libre de Dnase, Rnase, Registro en la FDA, Autoclavable a 122 °C, Se puede congelar a -90; Máxima REF 11000 g, Dimensiones del tubo: 17D x 118L mm 50/Gradilla, Cja x 500" REF U34115 | CAJA | 500 UND | Q.L.S., VWR | GENESEE https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=27-330 |
| 57 | Tubo para Centrifuga, fondo cónico en polipropileno, 50 ml en gradilla. * 25 Graduación Intervalo: 0,5 ml, Estéril; Tapa plana, certificado de apirogeneidad, Libre de Dnase, Rnase, Registro en la FDA, Autoclavable a 122 °C, Se puede congelar a -90; Máxima RCF 9500 g, Dimensiones del tubo: 17D x 118L mm Bolsa tipo NOTH BAG caja x 500 Ref. U32112 | CAJA | 500 UND | Q.L.S., VWR | GENESEE https://geneseesci.com/shop-online/product-details/?product=21-101 |
| 65 | PUNTA AMARILLA AUTOCLAVABLE BLx1000 200ul AXYGEN REF T-200-Y | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/200-ul-1-200-ul-standardization |
| 66 | PUNTA S/FILTRO ANTIAEROSOL CJx10RQ 1-200 ul P/PIPETA AXYGEN REF T-200-Y-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/200-ul-1-200-ul-standardization |
| 67 | PUNTA AZUL AUTOCLAVABLE 1000ul BLx1000 AXYGEN REF T-1000-B | BOLSA X 1000 UNIDADES | BOLSA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/1000-ul-50-1250-ul-xt |
| 68 | PUNTA AZUL AUTOCLAVABLE 1000ul CJx10RQ RQx100 AXYGEN REF T-1000-B-R | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/1000-ul-50-1250-ul-xt |
| 69 | PUNTAS P/PIPETA 10 ul CJx10RQ RQx96 AXYGEN REF TXLF-10-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/10-ul-1-20-ul-onetouch |
| 70 | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 20ul CJx10RQ P/MICROPIPETA RQx96 AXYGEN REF TF-20-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/10-ul-1-20-ul-onetouch |
| 71 | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 200ul CJx10RQ P/MICROPIPETA RQx96 AXYGEN REF TF-200-R-S | CAJA X 10 RK | CAJA | AXYGEN, KARTELL | SORENSON http://www.sorbio.com/index.php/products-catalog/category/200-ul-1-200-ul-standardization |
| 80 | D-MEM Advanced (1x) liquido Ref.12491015 | 500 | mL | GIBCO, LONZA | CAISSON http://www.caissonlabs.com/catalog.php |
| 81 | Proteinasa K, enzima activa en un amplio rango de PH, en SDS, EDTA y urea; Es estable a altas temperaturas. Frasco x100mg. INVITROGEN | VIAL | 100mg | INVITROGEN, SIGMA, CALBIOCHEM, APPLIED BIOSYSTEM, ALFA AESAR | AMRESCO http://www.amresco-inc.com/PROTEINASE-K-0706.cmsx |
| 82 | PCR SuperMix origen USA. Listo para usar. Kit 100rxns. INVITROGEN REF.10572014 | KIT | KIT | INVITROGEN, NOVAGEN, APPLIED BIOSYSTEM | THERMO SCIENTIFIC http://www.thermoscientificbio.com/search/?term=K0171 |
| 83 | Trypsin-EDTA (0.5% Trypsin, EDTA. 4Na) (10X) Líquida. Marca GIBCO/INVITROGEN x 100 ml Ref. 15400054 | 100 | ML | GIBCO, LONZA | AMRESCO http://www.amresco-inc.com/search.cmsx?q=Trypsin-EDTA&x=23&y=12 |
| 84 | SUERO FETAL BOVINO CERTIFICADO, ORIGEN USA. Nivel de endotoxinas =5 EU/ml, Nivel de hemoglobina <10 mg/dl. FRASCO x500ml INVITROGEN Ref. 16000044 | 500 | ML | INVITROGEN | CAISSON http://www.caissonlabs.com/catalog.php |
| 85 | Platinum Pfx DNA Polymerase, enzima con actividad proofreading (exonucleasa 3´-5´) que corrige errores de copia, para procesar fragmentos de hasta 12kb, viene en concentracion 2.5Und/ul. Ref.11708013 | KIT | 2.5 Und/uL | INVITROGEN, NOVAGEN | THERMO SCIENTIFIC http://www.thermoscientificbio.com/pcr-enzymes-master-mixes-and-reagents/phusion-u-hot-start-dna-polymerase/ |
| 94 | Suero Bovino, origen Nueva Zelanda | 500 | MILILITROS | Gibco/Invitrogen | THERMO SCIENTIFIC http://www.thermoscientificbio.com/general-reagents-and-accessories/bovine-serum-albumin/?productId=F583D271-FA6E-415D-BB97-01900319CA82 |
| 95 | Sulfato de Kanamicina sin aditivos, para uso en biología molecular. GIBCO/INVITROGEN X 5 g Ref.11815024 | 5 | GRAMOS | GIBCO/ INVITROGEN, SIGMA, CALBIOCHEM, ALFA AESAR | CAISSON http://www.caissonlabs.com/catalog.php |

Respuestas:

Item 22: no, de acuerdo al link referenciado, la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

Item 26: no, de acuerdo al link referenciado, la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

Item 31: no, de acuerdo al link referenciado, la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

Item 32: no, de acuerdo al link referenciado, la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

Item 33: no, de acuerdo al link referenciado, la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

Item 37: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 38: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 39: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 40: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 41: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 42: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 43: no, debido a que requerimos marca específica por estandarización en nuestros procesos.

Item 45: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 46: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 51: no, debido a que requerimos marca específica por estandarización en nuestros procesos.

Item 56: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 57: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 65: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 66: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 67: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 68: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 69: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 70: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 71: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 80: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 81: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 82: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas

Item 83: no, debido a que no tenemos estandarizados nuestros procesos con esa marca. Además en el link no se mencionan las mismas características técnicas requeridas.

Item 84: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 85: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 94: no, debido a que no tenemos estandarizados nuestros procesos con esa marca.

Item 95: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 96: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 97: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 98: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas. Se debe garantizar de fábrica la compatibilidad con nuestros equipos de manejo de volúmenes

Item 99: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 100: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 101: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 103: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 115: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 116: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 119: no, los procesos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 120: no, los procesos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 121: no, los procesos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 122: no, los procesos han sido estandarizados con la marca solicitada

Item 123: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 124: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

Item 132: si, las especificaciones y presentación deben ser las solicitadas.

- Evaluación financiera. Paquete 2.

Con el RUP, el Comité Financiero analizará la solvencia económica y financiera de los oferentes.

- Capital de trabajo : >= 10% del valor de la oferta

- Razón corriente : ≥  1.1

- Nivel de endeudamiento: ≤  70 %

Se debe cumplir con los tres índices para continuar en el proceso.

Solicitamos que el indicador nivel de endeudamiento se solicite  ≤  76 % o se permita cumplir dos de los tres indicadores solicitados

Esta política de la Universidad ha permitido siempre la pluralidad en las invitaciones.

Respuesta: La Universidad ratifica los índices exigidos en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública 78.

TODAS LAS MODIFICACIONES APARECEN EN LOS ANEXOS 1 Y 2 SEGUNDA MODIFICACIÓN, PUBLICADOS CON LA PRESENTA ADENDA 2.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de las ADENDAS 1 y 2 y ANEXOS MODIFICADOS.

- La oferta económica se debe presentar en el ANEXO 2 SEGUNDA MODIFICACIÓN.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.