## ÍTEM 1 ELECTRICA-ELECTRÓNICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 80 DE 2014
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 1 - ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA Y/O REFERENCIA | UNIDAD | CANT
1 | PLC | TWIDO ETHERNET 24E/16S R2A 24VDC, INCLUYE CABLES DE PROGRAMACION, FUENTE Y PUERTO RS485. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER TWIDOTINC | Unidad | 11
| PLC | Módulo mixto de E/S analógicas. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER TM2AMM6HT | Unidad | 3
| HMI | Pantalla Táctil STU 5.7 A Color, INCLUYE CONECTORES. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER HMITI855 | Unidad | 10
| VSD | VARIADOR DE VELOCIADA ALTIVAR 71 0,37KW 230V TRI CON T.GRAF, CABLES DE CONEXIÓN Y ADAPTADOR. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER VARATV71 | Unidad | 2
| ARRANCADOR | ALTISTART22. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER ASATS22 | Unidad | 2
| SERVOMOTOR | MODULO SERVOMOTOR, INC CABLE DE ALIM. Y ENCODER. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER LXM32A | Unidad | 2
| MODULO ASI | Módulo Twido Maestro ASi V. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER TWDNOI10M3 | Unidad | 2
| MODULOS SALIDAS TRANSISTOR | Salida transistor PNP + NPN. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER TM2DDO8 | Unidad | 2
| COMUNICACIONES | Modulo CANopen. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER TWDN | Unidad | 2
| SENSORES | Interruptor de posición Y Sensores con sus respectivos accesorios. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER INSTYH158 | Unidad | 67
| SENSORES | Baliza luminosa con luz permanente - de varios colores Alimentación 120 VAC LED Incluido con elemento sonoro. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER XVG2 | Unidad | 10
| PULSADORES | Bloque contactos NC. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER ZBE102 | Unidad | 10
| PULSADORES | Pulsador sencillos y dobles LED. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER XB40 | Unidad | 40
| PULSADORES | Caja paro de emergencia con tapa amarilla. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER XAL74 | Unidad | 10
| PULSADORES | Selector de 3 pocisiones fijas. Al tratarse de elementos de la marca SCHNEIDER, los ítems 1 a 16 deben ser suminsitrados por el mismo proveedor e incluir el paquete de software para su manipulación. | SCHNEIDER XB433 | Unidad | 10
| MOTORES | MOTORES Motor 0,4HP 220V + Motor de 1/3HP 120V. Al tratarse de elementos de la marca WEG deben ser suminsitrados por el mismo proveedor de los ítems 1 a 15 e incluir el paquete de software para su manipulación. | WEG MS1/4+MS1/3 | Unidad | 4
| Sistema de Alimentación Ininterrumpida | Series DX 3000/2100 120 VAC. | PowerWare | Und. | 1
2 | Tarjeta de Desarrollo BeagleBoard | BEAGLEBOARD XM | Beagleboard | Und. | 10

## ÍTEM 2 ING FÍSICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 80 DE 2014
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 2 - INGENIERÍA FÍSICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA Y/O REFERENCIA | UNIDAD | CANT
1 | Electrocardiógrafo | Adquisición simultánea de 12 derivaciones, pantalla TFT de 5,7" a color de 640x480. Teclado alfanumérico. Filtros integrados. Impresora integrada de informe ECG. | EDAN EKG SE-601C | Unidad | 1
2 | Kinect | Dispositivo Kinect en su versión para plataformas Windows. | Microsoft | Unidad | 4
3 | Simulador de pacientes multiparámetros | Simulador de pacientes para electrocardiografía, eventos respiratorios, simulación de temperatura, arritmias cardiácas, forma de onda de marcapasos. | Datrend MPS2 | Unidad | 1
4 | Plataforma de fuerza para análisis de marcha | Sensor de presión de cuatro puntos que incluye Wii Fit Plus. Capacidad de los sensores hasta 130 kg. | Wii FIT Board Balance -Nintendo | Unidad | 5
5 | Espirómetro portátil de sobremesa | Sensor de flujo: turbina digital bidireccional. Rango de flujo 16 L/s. , conectividad USB y RS 232, pantalla FSTN gráfica 320x240. Boquillas 30 mm. | Spirolab III / Medical International Research | Unidad | 1

## ÍTEM 3 CIENCIAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 80 DE 2014
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 3 - CIENCIAS BÁSICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA Y/O REFERENCIA | UNIDAD | CANT
1 | Péndulo Balístico | Accesorio del péndulo balístico sin el lanzador | Pasco - ME6831 / Phywe | Unidad | 5
2 | Movimiento de proyectiles | Proyectil launcher | Pasco - ME6800 / Phywe | Unidad | 5
3 | Movimiento de proyectiles | Time of flight | Pasco - ME6810 / Phywe | Unidad | 5
4 | Movimiento de proyectiles | Photogate mounting Bracket | Pasco - ME 6821A / Phywe | Unidad | 5
5 | Movimiento de proyectiles | Photogate head | Pasco - ME9498A / Phywe | Unidad | 10
6 | Temporizador | Smarth timer photogate System | Pasco - ME8932 / Phywe | Unidad | 2

## ÍTEM 4 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 80 DE 2014
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 4 -TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UNIDAD | MARCA Y/O REFERENCIA | CANT
1 | Pinza amperimétrica | - Corriente AC: 10 A, 80 A, 100 A; resolución 1 mA, 10 mA, 10 mA - Corriente DC: 10 A, 80 A, 100 A; resolución 1 mA, 10 mA, 10 mA - 600 V AC | Unidad | Minipa, referencia ET 3350 | 5
2 | Pinza amperimétrica | - Corriente AC máximo rango: 80 A; resolución 1 mA - Corriente DC máximo rango: 80 A; resolución 1 mA - 600 V AC | Unidad | Marca CEM, referencia DT-337 | 5
3 | Motor monofásico 1/8 HP | Motor eléctrico , norma NEMA, protección IP44, aislamiento clase B-130°C, 110/220 V, 60 Hz, capacitor permanente, factor de servicio 1,15, carcaza GSK63B-B14E, 3600 rpm, 1/8 HP | Unidad | Marca Ebergle (Voges) | 7
4 | Motor monofásico 1/6 HP | Motor eléctrico , norma NEMA, protección IP44, aislamiento clase B-130°C, 110/220 V, 60 Hz, capacitor permanente, factor de servicio 1,15, carcaza GSK63B-B14E, 3600 rpm, 1/6 HP | Unidad | Marca Ebergle (Voges) | 6
5 | Equipo de puesta a tierra para líneas de media tensión | Equipo de puesta a tierra para líneas aéreas de media tensión, con silleta equipotencial, compuesto por: (a) Siete (7) Morsetos de fase (b) Dos (2) cables de conexión entre pinzas de 1.80m/50mm². (vaina PVC) (c) Un (1) cable de bajada fase - silleta de 6m./25mm². (vaina PVC) (d) Un (1) Cable de bajada silleta - tierra de 15m./25mm². (vaina PVC) (e) Una (1) Silleta equipotencial mod. SEPT (f) Una (1) jabalina helicoidal de 1.50m. mod JHEL150 (g) Un (1) carrete mod. CAR.AC.225 (h) Un (1) eje con morsetería para jabalina mod. AC-EJEPT (i) Una (1) caja metálica porta equipo mod. CM738. | Unidad | Marca LIAT, referencia PT-738 | 1
6 | Kit brazo robótico electroneumático | Kit brazo robótico electroneumático compuesto de: (1) Válvula proporcional MPYE-5-1/8HF-420 B; (2) Cable P/VALV KMPYE-5; (3) SENSOR POSICIÓN MLE-POT-360-TLF; (4) cable conexión NEBC-A1WB3-K-0.3-N-M12G5 | Unidad | Marca Festo | 1
7 | Kit de sensores de proximidad | Kit de sensores de proximidad compuesto por: (a) 10 SENSORES CAPACITIVOS 18mm 12-24 vdc, ALC 8mm ref CR188DN; (b) 10 SENSORES CAPACITIVOS 18mm 12-24 vdc, ALC 5mm, ref PR185DN; (C) 10 SENSORES ÓPTICOS AUTOREFLEX 12-24 VDC, ALC 10cm,ref BR100DDT; (d) 10 SENSORES REFLEX 12-24 VDC , INC PANTALLA, ref BRP3MMDT; (e) INCLUYE MALETA METÁLICA CON INTERIOR DE ESPUMA PARA ALMACENAJE DE SENSORES | Unidad | Marca Autonics | 1
8 | Kit de sensores de proximidad | Kit de sensores de proximidad compuesto por: (a) 10 SENSORES CAPACITIVOS 18mm 12-24 vdc, ALC 8mm ref CR188DN; (b) 10 SENSORES CAPACITIVOS 18mm 12-24 vdc, ALC 5mm, ref PR185DN; (C) 10 SENSORES ÓPTICOS AUTOREFLEX 12-24 VDC, ALC 10cm,ref BR100DDT; (d) 10 SENSORES REFLEX 12-24 VDC , INC PANTALLA, ref BRP3MMDT; (e) INCLUYE MALETA METÁLICA CON INTERIOR DE ESPUMA PARA ALMACENAJE DE SENSORES | Unidad | Marca Autonics | 1
9 | RESISTORES VARIABLES | Resistencia 33 Ω Intensidad de Corriente (permanente) 3,1 A Intensidad de corriente (max 15 min) 4,4 A, Potencia permitida: 320 W (operación permanente) 640 w (max 15 min) | Unidad | MARCA 3B SCIENTIFIC, REF 1003065 | 4
10 | RESISTORES VARIABLES | Resistencia 100 Ω Intensidad de Corriente (permanente) 1,8 A Intensidad de corriente (max 15 min) 2,5 A, Potencia permitida: 320 W (operación permanente) 640 w (max 15 min) | Unidad | MARCA 3B SCIENTIFIC, REF 1003066 | 5

## ÍTEM 5 INGENIERÍA MECÁNICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 80 DE 2014
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM 5 - INGENIERÍA MECÁNICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA Y/O REFERENCIA | UNIDAD | CANT
1 | Durómetro shore a y shore d con soporte | HP-A-Durómetro Shore A Lectura 1º. HP-D-Durómetro Shore D Lectura 1º. DIN ISO 7619, ASTMD 2240. BS 61 II-Soporte durómetro Shore A. Fm00030-Pesa soporte Shore D con certificado. CERTIFICADO NACIONAL ONAC. Con su estuche y capacitación de manejo y operación. | Baieiss | un | 1
2 | Equipo de ultrasonido phased array marca krautkramer para ensayos no destructivos con sus accesorios | Con módulo y accesorios para corrosión Detector de fallas Phased Array modelo XS 16/64 con función: A-Scan, B-Scan, C- Scan, S-Scan y Módulo de corrosión DM y Top View, incluye: Bateria, cargador de bateria, tarjeta SD Card de 2 GB, 2 entradas BNC para conexión de para paldores Lemo, para utilizar el equipo para ultrasonido convencional. Paquete de 10 protectores adhesivos de la pantalla Protector de caucho exterior para el equipo Tarjetas guias para una rápida operacion del equipo Manual de operacion en CD Certificado de conformidad Puerta IF para modo Top View. Maletín y estuche de transporte. PALPADORES FACE ARRAY:Palpador Phased Array de 4 MHz, 16 elementos, pitch 0.5 mm. Cuña de 35 a 75 grados para palpador Phased Array de 16 elementos. Mini encóder magnético para Top View. Línea de retardo de 40 mm. Palpador para Corrosión. Bloque Métrico para corrosión. Bloque de calibración phased array. Capacitación de manejo y operación de tres días a cinco personas. | Krautkramer Phasor XS Modelo16/64 | un | 1
3 | Escalerilla de calibración con cable | Escalerilla de 5 pasos y cable KBA534, Dual Lemo 00 a Dual Microdot | Microdot | un | 1