## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
ANEXO 2
OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSIMICA RAMPA DE BELLAS ARTES
ACTIVIDADES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. PARCIAL | VR. CAPITULO
COD ACT | NOMBRE ACTIVIDAD
1000 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1001 | Localización y replanteo incluye equipo de topografia | M2 | 230.5 |  | 0
1002 | Campamento, incluye teja de A.C. ondulada, piso en concreto de 2.500 psi, esterilla, tela en polipropileno dos (2) caras, Incluye suministro de materiales , desmonte y retiro al finalizar la obra. | M2 | 60 |  | 0
1003 | Señales preventivas, informativas y de evacuación, 0.60 m x 0.60 m | UN | 15 |  | 0
1004 | Suministro e instalación de Cerramiento provisional de tela de polipropileno H=2.1m (incluye guadua, puntilla, alambre, y ajuste o hincado) | M | 80 |  | 0
1005 | Instalación provisional de acueducto y alcantarillado | Un | 1 |  | 0
1006 | Instalación provisional de energía | Un | 1 |  | 0
1007 | Valla de identificación de obra, en lámina cal.22 cold rolled. Incluye torres metálicas, caneca lastrada, suministro e instalación | M2 | 4 |  | 0
1008 | Alzaprimada provisional con puntales telescópicos metálicos y teleras | M2 | 227 |  | 0
2000 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2100 | DESMONTES |  |  |  |  | 0
2101 | Desmonte redes eléctricas adosadas a la estructura (instalaciones, ductos,bandejas, etc) | M | 104 |  | 0
2102 | Desmonte de luminarias (incluye cajas, lámparas) | Un | 56 |  | 0
2103 | Desmonte pasamanos metalico, incluye: marcos, panel en madera, tornillos, tuercas, arandelas) | M | 135 |  | 0
2104 | Desmonte y retiro de muros en Gyplac una cara | M2 |  |  | 0
2200 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2201 | Demolición losa sobre terreno (placa concreto e< =20cm),incluido acabado de piso, incluye retiro de escombros. | M2 | 3.5 |  | 0
2202 | Demolición elementos estructurales en concreto reforzado | M3 | 1.5 |  | 0
2203 | Demolición muro en mamposteria incluido el revoque, incluye retiro de escombros | M2 | 103 |  | 0
3000 | CIMENTACIÓN REFUERZO ESTRUCTURA
3100 | EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIRO |  |  |  |  | 0
3101 | Excavación manual en tierra seca o arena de 0 - 2 m, incluye señalización | M3 | 4 |  | 0
3102 | Excavación de pilotes diametros= 0.4m-0.5m | M | 36 |  | 0
3103 | Cargue manual, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra. Incluye (acarreo dentro de la obra 300m, hasta sitio de acopio) | M3 | 41 |  | 0
3104 | Relleno compactado a maquina con material de cantera, similar, igual o de superior calidad de acuerdo a la especificación geotécnica, Incluye porcentaje de compactación | M3 | 1 |  | 0
3200 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0
3201 | Pilotes en concreto f´c=4.000 psi= 28 MPA (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, colocación de armadura, acarreo y vaciado concreto) | M3 | 4.6 |  | 0
3202 | Dados en concreto f´c=4.000 psi= 28 MPA (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | M3 | 2.4 |  | 0
3203 | Pedestal en concreto de f´c= 4.000 psi= 28 MPA, (incluye suministro de materiales,antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | M3 | 0.9 |  | 0
3204 | Placa de contrapiso reforzada en concreto de 3.000 psi e = 0,10 m, (incluye suministro de materiales, malla electrosoldada, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | M2 | 2.2 |  | 0
3300 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
3301 | Suministro, figuración, armado y fijación Acero Fy = 60.000 psi | Kg | 885 |  | 0
4000 | PANTALLAS NUEVAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
4001 | Pantalla de concreto de f'c=4000 psi=28 pma, (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado, curado) | M3 | 17.6 |  | 0
4002 | Suministro, figuración, armado y fijación Acero Fy = 60.000 psi | Kg | 3960 |  | 0
5000 | COLUMNA EN CONCRETO PROLONGACIÓN DE EXISTENTES |  |  |  |  | 0
5001 | Columna en concreto a la vista de f´c=4.000 psi=28 Mpa, (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, formaplac o super T, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado, curado) | M3 | 5.3 |  | 0
5002 | Anclaje refuerzo d=3/8"-perforacion d=1/2", profundidad=15cm, incluye perforación y epoxico sika anchorfix gel 4 | Un | 80 |  | 0
5003 | Suministro, figuración, armado y fijación Acero Fy = 60.000 psi | Kg | 1530 |  | 0
6000 | REFUERZO VIGAS METALICAS Y ANCLAJES |  |  |  |  | 0
6100 | VIGAS METALICAS (W 14x48) SOPORTE VIGA DE 10X130
6101 | Acero estructural ASTM A-992, grado 50, en sección IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 5076 |  | 0
6200 | VIGAS METALICAS (W14x48) SOPORTE VOLADIZO
6201 | Acero estructural ASTM A-992, grado 50, en sección IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 9626.5 |  | 0
6300 | VIGAS METALICAS (W16x50) LONGITUD CORTA
6301 | Acero estructural ASTM A-992, grado 50, en sección IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 3443 |  | 0
6400 | VIGAS METALICAS (W18x97) LONGITUD CORTA
6401 | Acero estructural ASTM A-992, grado 50, en sección IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 893 |  | 0
6500 | ANCLAJES VIGAS METALICA SOBRE LOSA. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE POR DETECTOR DE METALES
6501 | Anclaje refuerzo d=1/2"-perforacion d=5/8", profundidad=20cm, incluye perforación y epoxico sikaanchorfix gel 4 o equivalente | Un | 780 |  | 0
6502 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=1/2 b7 longitud = 20cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 780 |  | 0
7000 | CONEXIÓN 1 VIGA TRANSVERSAL-MURO DE CONCRETO EXISTENTE
7100 | PLATINA |  |  |  |  | 0
7101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 242.9 |  | 0
7200 | ANCLAJE. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE POR DETECTOR DE METALES
7201 | Anclaje refuerzo d=7/8"-perforacion d=1", profundidad=35 cm, incluye perforación y epoxico sikaanchorfix gel 4 o equivalente | Un | 56 |  | 0
7202 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=7/8 b7 longitud = 35 cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 56 |  | 0
7300 | CARTELAS
7301 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 134.4 |  | 0
7400 | PERNOS
7401 | Suministro e instalación de Perno de 3/4x4" alta resistencia ASTM490 . Incluye medidor de tensión directa (arandela) . No reempazables por perno de menor resistencia | Un | 42 |  | 0
8000 | CONEXIÓN 2 VIGA TRANSVERSAL-PANTALLA DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
8100 | PLATINA
8101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 359 |  | 0
8200 | ANCLAJE
8201 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=7/8 b7 longitud = 35 cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 100 |  | 0
9000 | CONEXIÓN 3 VIGA TRANSVERSAL-COLUMNA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
9100 | PLATINA
9101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 274.8 |  | 0
9200 | ANCLAJE. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE POR DETECTOR DE METALES
9201 | Anclaje de refuerzo diam=3/4"-Perforación. Diam=7/8", profundidad=35cm. Incluye: epóxico sikaanchorfix gel-4 | Un | 96 |  | 0
9202 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=3/4 b7 longitud = 35 cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 96 |  | 0
10000 | CONEXIÓN 4 VIGA TRANSVERSAL-VIGA LONGITUDINAL |  |  |  |  | 0
10100 | PLATINA
10101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 327.6 |  | 0
10200 | PERNOS
10201 | Suministro e instalación de Perno de 3/4x4" alta resistencia ASTM490 . Incluye medidor de tensión directa (arandela) . No reempazables por perno de menor resistencia | Un | 126 |  | 0
11000 | CONEXIÓN 5 VIGA TRANSVERSAL-PANTALLA DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
11100 | PLATINA
11101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 272.4 |  | 0
11200 | ANCLAJE
11201 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=1" b7 longitud = 45 cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 60 |  | 0
12000 | CONEXIÓN 6 VIGA LONGITUDINAL-MURO EXISTENTE |  |  |  |  | 0
12100 | PLATINA
12101 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte , soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 475.2 |  | 0
12200 | ANCLAJE. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE POR DETECTOR DE METALES
12201 | Anclaje refuerzo d=7/8"-perforacion d=1", profundidad=35 cm, incluye perforación y epoxico sikaanchorfix gel 4 o equivalente | Un | 128 |  | 0
12202 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla d=7/8 b7 longitud = 35 cm, incluye tuerca A-490 y medidor de tensión directa (arandela) | Un | 128 |  | 0
13000 | PROTECCCIÓN VIGAS FISURADAS |  |  |  |  | 0
13001 | Inyeccion con Sikadur 35 Hi-Mod LV para fisuras (Adhesivo epóxico multipropósito de baja viscosidad, alta resistencia y alto módulo ) | Lt | 10 |  | 0
13002 | Protección externa, refuerzo inyección de fisuras (Latex cement) | M2 | 41.2 |  | 0
14000 | REINSTALACIÓN ACCESORIOS DESMONTADOS RAMPA |  |  |  |  | 0
14001 | Instalación y puesta en funcionamiento de redes eléctricas existentes( inatalaciones, ductos, bandejas, etc) separadas de estructura (luminarias) | M | 104 |  | 0
14002 | Reinstalación y puesta en funcionamiento de luminarias existentes desmontadas, incluye cajas, fijación | Un | 56 |  | 0
14003 | Reinstalación de pasamanos metálicos desmontados ( con todos sus elementos que lo conforman). Incluye platinas,ángulos, adecuación, ajuste, anticorrosivo y pintura | M | 135 |  | 0
15000 | PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 0
15001 | Suministro e instalación de Protección contra el fuego perlifoc. Area expuesta al fuego (perimetro de la viga metalica + platinas+ tornillos. Malla zaranda + etc), e=4cm. Rendimiento: 7 kg/m2 por cm de espesor | M2 | 337 |  | 0
16000 | ASEO Y VARIOS |  |  |  |  | 0
15001 | Limpieza - barrido - aseo | M2 | 141.2 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 | 0
A.I.U
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0
| IMPREVISTO |  |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0
| TOTAL A.I.U. |  |  |  | 0 | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 0.16 | 0
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 0
NELSON ODENS MORA
INGENIERO CIVIL. C.C 18.386.964
MAT. PROF. 63202-27538 QND
RESPONSABLE Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO