## Anexo 1 - Especificaciones Técn
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 88 DE 2014
SUMINISTRO DE SERVIDORES, PARTES, BALANCEADOR DE CARGA Y SOFTWARE
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD
1 | 1.1 | Servidor HP BL460c Gen9 | Cada servidor debe tener: |  |  | HP | 9
|  |  | Especificaciones del servidor | Referencia | Cantidad de cada referencia por servidor
|  |  | E5-2670v3 2P 128GB | 727031-B21 | 2
|  |  | HP 32GB 4Rx4 PC4-2133P-L Kit | 726722-B21 | 16
|  |  | HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 652605-B21 | 2
|  |  | HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB Adptr | 766490-B21 | 1
|  |  | HP QMH2672 16Gb FC HBA | 710608-B21 | 1
|  |  | Controladora Smart Array P244 |  | 1
| 1.2 | Discos duros para 3Par | HP M6710 920GB 6G SAS 2.5in MLC SSD 5yr SSD | E7W24B |  | HP | 16
| 1.3 | Licenciamiento software virtualización | VMware vSphere Std 1P 5yr E-LTU | BD512AAE |  | VMWARE | 32
| 1.4 | Tarjeta HBA | HP QMH2672 16Gb FC HBA | 710608-B21 |  | HP | 1
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD
2 | 2.1 | Administración y gestión de red. Balanceador de carga | H1030-010-SSL_THUNDER1030S, 1U, 1XCPU, 6XGOC,2XGF,2X10GF,8GB,SSD, LOM, H/W SSL | THUNDER1030S |  | A10 Networks | 2
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD
3 | 3.1 | Software | Windows 2008 standard |  |  | Windows | 4
| 3.2 |  | Toad DBA Suite for Oracle - RAC Edition |  |  | Toad | 1
| 3.3 |  | 20 Developers Sencha Complete. Includes 1 Year Premium Maintenance & Support |  |  | Sencha | 1
| 3.4 |  | Actualizacion Enterprise architect 30 licencias |  |  | Architect | 1
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD
4 | 4.1 | Caja de division de Enclosure | C7000 enclousure Half-height device bay shelf | 432436-001 |  | HP | 3

## Anexo 2 - Oferta económica Lici
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 88 DE 2014
SUMINISTRO DE SERVIDORES, PARTES, BALANCEADOR DE CARGA Y SOFTWARE
ANEXO 2 OFERTA ECONÓMICA
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1.1 | Servidor HP BL460c Gen9 | Cada servidor debe tener: |  |  | HP | 9
|  |  | Especificaciones del servidor | Referencia | Cantidad de cada referencia por servidor
|  |  | E5-2670v3 2P 128GB | 727031-B21 | 2
|  |  | HP 32GB 4Rx4 PC4-2133P-L Kit | 726722-B21 | 16
|  |  | HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 652605-B21 | 2
|  |  | HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB Adptr | 766490-B21 | 1
|  |  | HP QMH2672 16Gb FC HBA | 710608-B21 | 1
|  |  | Controladora Smart Array P244 |  | 1
| 1.2 | Discos duros para 3Par | HP M6710 920GB 6G SAS 2.5in MLC SSD 5yr SSD | E7W24B |  | HP | 16
| 1.3 | Licenciamiento software virtualización | VMware vSphere Std 1P 5yr E-LTU | BD512AAE |  | VMWARE | 32
| 1.4 | Tarjeta HBA | HP QMH2672 16Gb FC HBA | 710608-B21 |  | HP | 1
VALOR TOTAL
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 2.1 | Administración y gestión de red. Balanceador de carga | H1030-010-SSL_THUNDER1030S, 1U, 1XCPU, 6XGOC,2XGF,2X10GF,8GB,SSD, LOM, H/W SSL | THUNDER1030S |  | A10 Networks | 2
VALOR TOTAL
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 3.1 | Software | Windows 2008 standard |  |  | Windows | 4
| 3.2 |  | Toad DBA Suite for Oracle - RAC Edition |  |  | Toad | 1
| 3.3 |  | 20 Developers Sencha Complete. Includes 1 Year Premium Maintenance & Support |  |  | Sencha | 1
| 3.4 |  | Actualizacion Enterprise architect 30 licencias |  |  | Architect | 1
VALOR TOTAL
ITEM | SUBITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |  |  | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 4.1 | Caja de division de Enclosure | C7000 enclousure Half-height device bay shelf | 432436-001 |  | HP | 3
VALOR TOTAL
FIRMA DEL PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL
NIT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 88 DE 2014
SUMINISTRO DE …………………………
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Anexo 3 - Condiciones Técnicas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 88 DE 2014
SUMINISTRO DE SERVIDORES, PARTES, BALANCEADOR DE CARGA Y SOFTWARE
ANEXO 3 - CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
El proveedor para el ITEM 1 debe cumplir con las siguientes condiciones
· El proveedor debe ser distribuidor autorizado por el fabricante. Deberá anexar carta del fabricante donde se especifique la autorización para comercializar este tipo de soluciones.
· EL proveedor debe anexar en su propuesta el procedimiento para realizar solicitudes de cambios o soportes cubiertos por la garantía, se podrán hacer a través del proveedor o directamente con el fabricante.
· EL proveedor debe anexar en su propuesta los documentos que lo acredite como Partner HP Silver Server Specialist y Partner HP Silver Storage Specialist
Condiciones técnicas | ITEM 1 | Subitem 1.1 - Servidor HP BL460c Gen9 | El proveedor debe incluir los siguientes servicios y soportes en su oferta
|  |  | Descripción | Referencia
|  |  | HP Installation and Startup Service | HA114A1
|  |  | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | H1K92A3
|  |  | HP BL460c Gen9 Server Blade Support | H1K92A3 TT8
|  |  | HP C Class Server Blade Startup SVC | HA114A1 5CY
|  | Subitem 1.2 Discos duros para 3Par | El proveedor debe incluir los siguientes servicios y soportes en su oferta
|  |  | Descripción | Referencia
|  |  | HP 3PAR7000 920GB SAS SSD Supp | H1K94A3 TGE
|  |  | HP 3Y 6 hr CTR Proactive Care SVC | H1K94A3
|  |  | HP 3PAR 7200 OS Suite Drive E-LTU | BC746AAE
|  |  | HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp | H1K94A3 S6L
|  |  | HP Technical Installation Startup SVC | HA124A1
|  |  | HP Startup 3PAR 7000 HDD-SSD Drive SVC | HA124A1 5TX
|  | Subitem 1.3 | · El proveedor debe anexar el certificado de nivel de membresía ante el fabricantes del software en el que conste que es “VMWARE PARTNER PROFESSIONAL SOLUTION PROVIDER”
EL proveedor debe anexar en su propuesta el procedimiento para realizar solicitudes de cambios o soportes cubiertos por la garantía, se podrán hacer a través del proveedor o directamente con el fabricante.
| ITEM 2 | Administración y gestión de red. Balanceador de carga | Servicios de instalación para los equipo THUNDER 1030S, en la ciudad de Pereira
Incluye transferencia de conocimiento para dos (2) personas
El correospondiente soporte para los equipos THUNDER1030S Level 3 Support-3 years

## Anexo 4 - Resumen Oferta
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 888 DE 2014
SUMINISTRO DE SERVIDORES, PARTES, BALANCEADOR DE CARGA Y SOFTWARE
ANEXO 4 - RESUMEN OFERTA
ÍTEM 1 - Servidor - DD - Licenciamiento, Tarjeta
Subítems | Valor total
1, 2, 3 y 4
ÍTEM 2 - Administración y gestión de red. Balanceador de carga
Subítem | Valor total Subítems
1
ÍTEM 3 - Software
Subítem | Valor total Subítems
1, 2, 3, 4
ÍTEM 4 - Caja de División de Enclosure
Subítem | Valor total Subítems
1
VALOR TOTAL OFERTA LICITACIÓN | 0
FIRMA DEL PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL
NIT
Note on C32: Usuario UTP: Este valor total de la oferta, es el que se tendrá en cuenta para la liquidar la póliza de seriedad de la propuesta.