## 2° piso Química
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN - SECCIÓN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 2° PISO EDIFICIO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte divisiones en madera | GL | 1
1.02 | Desmonte cielo falso en aluminio y otros materiales, incluye instalaciones eléctricas | M2 | 390
1.03 | Desmonte cubierta en F.C. incluye estructura en madera | M2 | 400
1.04 | Demolición piso en baldosa, incluye mortero | M2 | 265
1.05 | Demolición revoques en mal estado y enchapes | M2 | 30
1.06 | Demolición mesón cafetín, incluye puntos | M2 | 1.8
1.07 | Desmonte ventanería metálica | M2 | 100
1.08 | Retiro de sobrantes y limpieza | GL | 1
SUB-TOTAL
2 | CUBIERTA, CIELO FALSO, MUROS, PISOS
2.01 | Suministro de tejas F.C. | UN | 28
2.02 | Suministro de caballetes F.C. | UN | 12
2.03 | Reinstalación cubierta F.C., incluye ganchos y amarras | M2 | 400
2.04 | Suministro e instalación correas tipo P 150 14, incluye platinas de apoyo E=1/8" y tensores en varilla de 1/2" | ML | 180
2.05 | Cielo falso en Gyplac, incluye pintura | M2 | 390
2.06 | Piso en baldosa tipo terrazo 30x30, tipo Alfa, tráfico alto, incluye mortero de nivelación 1:3, incluye pulida y brillada | ML | 265
2.07 | Piso vinílico PVC tipo comercial (simulación madera) | M2 | 20
2.08 | Guardaescobas en baldosa tipo terrazo | ML | 75
2.09 | Guardescobas en vinilo | ML | 7
2.1 | Flashing en manto asfáltico recubierto con foil de aluminio | ML | 25
2.11 | Alfajía en superboard, incluye sikoplast | ML | 60
2.12 | Reparación muro lateral de facahada | M2 | 5
2.13 | Limpieza e impermeabilización viga-canal | ML | 60
2.14 | Revoque impermeabilizado 1:3 y estuco, incluye filos y dilataciones | M2 | 25
SUB-TOTAL
3 | CARPINTERÍA METÁLICA
3.01 | Puertas metálicas lisas entamboradas, en lámina C20, incluye marco, chapa de seguridad tipo Yale, anticorrosivo, pintura de aceite, asa y tope | UN | 4
3.02 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio natural | M2 | 110
3.03 | Suministro e instalación muebles de cocina en fórmica | ML | 1.4
SUB-TOTAL
4 | PINTURA
4.01 | Resane y pintura interior en vinilo tipo 1 | M2 | 250
4.02 | Resane y pintura exterior en sikoplast | M2 | 750
4.03 | Lavado superficies en concreto a la vista | M2 | 50
4.04 | Sello bajantes PVC de aguas lluvias | UN | 5
SUB-TOTAL
5 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
5.01 | Suministro e instalación llave de paso 1/2" | UN | 1
5.02 | Adecuación punto hidráulico PVC 1/2" | UN | 1
5.03 | Adecuación punto sanitario PVC 2" | UN | 1
SUB-TOTAL
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES
6.01 | Tablero eléctrico trifásico de 24 circuitos, barra de neutro y tierra independientes chapa y llave | Un | 1
6.02 | Tablero eléctrico trifásico de 12 circuitos, barra de neutro y tierra independientes chapa y llave | Un | 1
Breakers
6.03 | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3x60 A, 85 Kamp maraca Schneider TM63D. | Un | 1
6.04 | Breaker bipolar 2x40 incrustar | Un | 1
6.05 | Breaker monopolar 1x20 incrustar | Un | 17
6.06 | Bypass tripolar de 32 amp en caja de sobreponer | Un | 1
Alimentadores
6.07 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#6AWG + 1N#6AWG + 1T#10AWG, desde subestación principal, bandeja portacables existente. El alimentador incluye tubería EMT de 1-1/2" desde la bandeja hasta el tablero eléctrico y bornes ponchables en ambos extremos del alimentador. | Ml | 45
6.08 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#8AWG + 1N#8AWG + 1T#10AWG. El alimentador incluye tubería EMT de 1-1/2" | Ml | 15
Canalizaciones
6.09 | Bandeja portacables 10 cm tipo malla | Ml | 38
6.1 | Bandeja portacables 30 cm tipo malla | Ml | 33
6.11 | Canaleta plástica tipo ducto DLP de 105x50 mm con soportes universales para tomas eléctricas y de comunicaciones. | Ml | 89.5
Salidas Electricas
6.12 | salida electrica en tablero regulado para conexión de UPS (IN-OUT), consiste en la instalacion de dos tomas de seguridad 32 Amp L14-30, tuberia electrica EMT de 3/4". | Un | 1
6.13 | Salidas de iluminación general en cable No 12 para fases neutro y tierra, incluye tubería de 3/4 en poliamida libre de halógenos y retardarte a la llama. los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 53
6.14 | Salida de interruptor sencillo | Un | 29
6.15 | Salida de interruptor doble | Un | 1
6.16 | Salida de interruptor triple | Un | 1
6.17 | Salida de tomacorriente normal 180 VA para uso general 15 amp, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 54
6.18 | Salida de tomacorriente GFCI para cocineta los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico. | Un | 1
6.19 | Salida de tomacorriente regulado 180 VA 20 amp, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 35
6.2 | Suministro e instalación de UPS bifasica de 6 KVA. | Un | 1
Luminarias
6.21 | Suministro e instalacion de luminaria de 60x60 para incrustar en cielo raso. Incluye 4 tubos LED de 10w Philips | Un | 32
6.22 | Suministro e instalacion de bala tipo LED de 8 pulgadas de diametro | Un | 20
6.23 | Luminaria industrial de sobre poner T8 de 120 cm con dos tubos LED de 19 W phlips | Un | 1
Salidas de comunicaciones
6.24 | Salida de datos doble, desde rack hasta puestos de trabajo en cat 6 | Un | 34
6.25 | Salida de datos sencilla, desde rackpara AP | Un | 2
6.26 | Patch cord de cobre 3 pies en rack cat 6 | Un | 36
6.27 | Patch cord de cobre de 5 pies en puesto de trabajo cat 6 | Un | 36
6.28 | Suministro e instalacion de Pact panel de 48 puertos cat 6. | Un | 2
SUB - TOTAL
SUB - TOTAL
A ( %)
U (5%)
I ( %)
U ( %)
TOTAL COSTO DIRECTO
IVA (16% DE U)
COSTO TOTAL