ADENDA 1

INVITACIÓN A COTIZAR BS/08 DE 2014

SUMINISTRO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO CON ACCESORIOS
PREGUNTA 1
Estimados Señores:

Con respecto a su invitación a cotizar BS/08/2014 tenemos las siguientes inquietudes:

*Podemos cotizar un equipo con características superiores de marca diferente, que estaría dentro del presupuesto?
*El sistema de detección solicitado es de 16/64 y nuestra oferta sería de 32/128. Dado que la marca solicitada ya está representada en el país, deseamos tener la oportunidad de presentar una marca diferente y con representación local.

Mayores datos técnicos y marca estarían disponibles al momento de presentar nuestra propuesta.
Respuesta: 

No se acepta cambiar de marca. 
El laboratorio de la UTP que requiere este equipo, no cuenta con experiencia en el trabajo con la marca que sugiere la empresa que presenta la inquietud; por lo cual se desconocen sus cualidades respecto a versatilidad, practicidad de manejo y trabajo de campo. Sin embargo, es de interés del laboratorio conocer de sus bondades y se invita a la empresa, a que haga presentaciones de esta marca para tenerlas presentes en futuras adquisiciones.
PREGUNTA 2
Nuestra empresa está interesada en cotizar el equipo solicitado, sin embargo quisiéramos, dadas las condiciones actuales de la fluctuación del dólar este presupuesto no se ajusta al valor actual, por el aumento del valor del dólar, solicitamos muy amablemente sea revisada esta situación.
Respuesta: 

En los últimos dos meses el dólar americano ha experimentado grandes fluctuaciones, aumentado su valor en aproximadamente $465 a la fecha. Esto conduce a que el presupuesto establecido no permita adquirir todos los accesorios planteados.

Por tal motivo, se excluyen de los accesorios a adquirir, los siguientes:

-TOFD

-Idot con 2 palpadores de 5 Mhz para TOFD y 2 zapatas de 60 grados.

-2axis encoger to perform encoded scans in one or two axis.

Ver Anexo Modificado.
Diciembre 15 de 2014.

IMPORTANTE

Para recordar:
Deben presentar la oferta en el Anexo Modificado publicado con la presente Adenda.
Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación a Cotizar BS/08 de 2014.
Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

