ACLARACIÓN DE DUDAS

REACTIVOS

         Solicitamos formalmente  habilitar la marca Fluka, que sabemos puede ser conveniente para la Universidad, en  los siguientes subítem: 97 a 138; 219 a 231; 322, 323,  375 y 376.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido. Excepto ítem 220

VIDRIERIA

         Subítem 38.  Solicitamos sea habilitada la marca Brand.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

         Subitems  146 a 157. Estos subitems tienen habilitada la marca Pyrex, favor corregir  nombre de la marca debido a que está como “Pyres”.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

         Subitems 199 a 202 Guantes de latéx.  Creemos conveniente para la Universidad habilitar para estos subitems la marca Kramer.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La marca se ha usado previamente y se recibieron quejas por parte de los usuarios.

         Subitem 203 Guantes de Nitrilo. Creemos conveniente para la Universidad habilitar la marca Kramer.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La marca se ha usado previamente y se recibieron quejas por parte de los usuarios.

         Subitems 414 y 415. Tubos cónicos de 15ml y 50ml. Consideramos puedan habilitar para estos subitems la marca QLS beneficiándose la Universidad en costo sin detrimento de la calidad.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Observación 01: el  ITEM 2 (VIDRIERIA, PLASTICO Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO)

Solicitamos sea posible ofertar la Marca ISOLAB de ALMENIA en los sub-ítems de vidriería ya que ISOLAB también maneja vidriería  clase A o AS según corresponda (de vertido rápido) y  cumple con normas de fabricación y calidad según normas DIN e ISO acordes con estándares internacionales (vidriería de fabricación Alemana).

De igual forma, esta vidriería pasa a través de diversos controles de calidad en donde los elementos son calibrados individualmente de acuerdo con estándares de las normas DIN e ISO y como resultado de este proceso se emite un certificado de conformidad por lote (incluido con el elemento) que a su vez es descargable a través de la página web del fabricante lo que permite su rastreabilidad en caso de requerirse.

Adicionalmente informamos que el fabricante ISOLAB de Alemania cumple con toda la normatividad y certificaciones OHSAS 18001:2007,ISO9001:2008 e ISO 14001:2004, así como la certificación TS EN ISO EC 17025 siendo este el estándar más alto en cuanto a metrología, calibración y trazabilidad para vidriería, insumos y equipos de alta precisión para laboratorio.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

De igual forma solicitamos se permita ofertar para el material plástico  la Marca EXTRAGENE,  dado que este material es compatible con un 95% de las marcas existentes en el mercado y cumple con los requerimientos exigidos por la entidad en el pliego de condiciones.

Adicionalmente informamos que el fabricante EXTRAGENE cumple con toda la normatividad y certificaciones ISO900 e ISO 13485 (libre de DNAse , Rnase , DNA , Pirógenos).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Observación 02: ITEM 2 – SUB-ITEM 16 la entidad indica: Aros de hierro con nuez 7cm de diámetro  Marca: ABC

Solicitamos de la manera más atenta  poder ofertar Aros de hierro con nuez de 8cm Marca: ARISMA  o FABRICACIÓN NACIONAL.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Observación 03: ITEM 2 – SUB-ITEM 30 la entidad indica: Balón de vidrio de 250ml fondo redondo de tres bocas esmeriladas 24/40 .

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Balón fondo redondo - 3 cuellos - brazos laterales en ángulo - cuello central: NS 24/29 - cuellos laterales: NS 19/26 - 250ml.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. Los esmerilados corresponden a los requeridos por la institución.

Observación 04: ITEM 2 – SUB-ITEM 36 la entidad indica: Balón de vidrio de 100ml con 2 bocas Ns hembras 10/19.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Balón fondo redondo - 2 cuellos - brazo lateral en ángulo  - cuello central: NS 14/23 - Cuello lateral : NS 14/ 23 - 100ml .

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. Los esmerilados corresponden a los requeridos por la institución.

Observación 05: ITEM 2 – SUB-ITEM 37 la entidad indica: Balón de vidrio de 50ml con 2 bocas Ns hembras 10/19.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Balón fondo redondo - 2 cuellos - brazo lateral en ángulo  - cuello central: NS 14/23 - Cuello lateral: NS 14/ 23 - 50 ml .

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. Los esmerilados corresponden a los requeridos por la institución.

Observación 06: ITEM 2 – SUB-ITEM 39 la entidad indica: Balón de vidrio de 50ml esmerilado 10/19.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Balón fondo redondo - cuello esmerilado - Cap.  50 ml - NS14/23.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. Los esmerilados corresponden a los requeridos por la institución.

Observación 07: ITEM 2 – SUB-ITEM 66 la entidad indica: Caja de Petri en vidrio de 100mm x 15 mm .

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Caja de Petri en vidrio de 100mm x 20mm.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Observación 08: ITEM 2 – SUB-ITEM 87-88-89 la entidad indica: Capsula de porcelana de 10cm de diámetro, 6 cm de diámetro, 8cm de diámetro  Marca: Jipo, Coors, Haldenwanger.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar  Marca: ISOLAB de ALMENIA cumpliendo con las especificaciones técnicas de cada  Ítem.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Observación 09: ITEM 2 – SUB-ITEM 90 la entidad indica: Capsula de vidrio de 8cm diámetro Marca: Jipo, Coors, Haldenwanger.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar  Marca: ISOLAB de ALMENIA Y/O ARISMA cumpliendo con las especificaciones técnicas del Ítem.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Observación 10: ITEM 2 – SUB-ITEM 106 la entidad indica: condensador en espiral esmerilado 29/32 de 32 cm de longitud

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar  Condensador en espiral esmerilado 29/32 de 40 cm .

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La longitud es la requerida para el trabajo en los laboratorios.

Observación 11: ITEM 2 – SUB-ITEM 113 la entidad indica: Crioviales de tapa rosca 2ml Marca: Nalgene , FISHER, Corning, Greiner.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar  la Marca EXTRAGENE cumpliendo con las especificaciones técnicas del ítem.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Observación 12: ITEM 2 – SUB-ITEM 117 la entidad indica: Crisol de porcelana gooch de 40ml de capacidad con placa perforada Marca: Jipo , Coors , Haldenwnager

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar  la Marca ARISMA  cumpliendo con las especificaciones técnicas del ítem.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Observación 13: ITEM 2 – SUB-ITEM 360 la entidad indica: Tapabocas por 50 unidades Marca: 3M 8577 RYMCO

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: Tapabocas por 50 unidades Marca Home Care.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Observación 14: ITEM 2 – SUB-ITEM 199, 200, 201,202 la entidad indica: Guantes de Latex Talla XS, S, M, L caja x 100 unidades  Marca: Mater Medical , Precisión Star-Medical.

Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar Guantes de Latex Talla XS ,S, M, L caja x 100 unidades Marca: Max Protect.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La empresa Jairo Alberto Colorado Castano y/o Gentech se permite presentar las siguientes observaciones al pliego LICITACIÓN PÚBLICA 01 DE 2015 - Suministro de reactivos, material de vidrio, repuestos para: laboratorios ciencias ambientales, medicina, química, proyectos especiales y de investigación

En primera medida adjunto documento con marcas las cuales me gustaría ofertar que tienen muy buenos precios y excelente calidad

Aquí envío los links de las marcas ofertadas para su mayor información

http://www.thermoscientificbio.com/

http://www.truelinelab.com/products

http://www.caissonlabs.com/

http://www.sorbio.com/

http://wheaton.com/

http://labnetinternational.com/

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Favor aclarar este párrafo que aparece en el pliego

- El Contrato suscrito tendrá vigencia hasta el 8 de noviembre de 2013, con entregas parciales durante la vigencia y se hará por un valor hasta. El valor no ejecutado a esa fecha se revertirá al Presupuesto de la Universidad y el Contrato se dará por terminado.  Por tanto, el Proveedor deberá sostener los precios ofrecidos, durante la vigencia del Contrato.

RESPUESTA:   Se corrige la fecha de vigencia del contrato. La cual corresponde al  30 de noviembre de 2015.

Para el ítem 1 (REACTIVOS).

La marca CAISSON O AMERECO en todos los subítem de este subítem.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Para el ítem 2 (VIDRIERIA).

La marca WHEATON en los subítem:

Del  subítem 1 al subítem 5.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.  Excepto subítem 1.

Del  subítem 26 al subítem 57.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Del  subítem 60 al subítem 63.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido. Excepto subítem 61 y 62

Del  subítem 113 al subítem 116.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

Del  subítem 144 al subítem 158.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.  Excepto subitem 158

Del  subítem 166 al subítem 178.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.  Excepto subitem 166 a 171, 176

El subítem 399.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

El subítem 425.

RESPUESTA: SE ACEPTA. La marca que aparece para este subitem es la misma solicitada.

El subítem 426.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

La marca LABNET en el subítem 6.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca DERMAGRIP en los subítem: 203 y 204.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La marca se ha usado previamente y se recibieron quejas por parte de los usuarios.

La marca SSI PLASTICS en el subítem 111.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca TRUELINE en los subítem:

Del subítem 65 al subítem 75.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Del subítem 383 al subítem 396.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Del subítem 400 al subítem 401.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca SORENSON en los subítem:

Del subítem 188 al subítem 196.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Del subítem 322 al subítem 340.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Del subítem 404 al subítem 415.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca NICHIRYO en el subítem 403.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

Para el ítem 3 (REACTIVOS ESPECIALES).

La marca THERMO SCIENTIFIC en los subítem: 1;  5; 35; 36; 37; 38; 48; 49; 82; 105 Y 106.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA MARCA. CON EXCEPCION DEL SUBITEM 45. Ver anexo corregido.

La marca TRUELINE en el subítem: 2.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca BIONNER en los subítem: 12 Y 13

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca AMRESCO O CAISON en los subítem: 3; 4 7 al 11; del 107 al 110.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

La marca CAISSON en los subítem: 31; 32; 33; 34; 40; 65; 72 Y 76.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego.

PARA EL ITEM 3  los subitems:

| 96 | Sensidiscos ampicilina | 50 | UNIDAD | OXOID, BBL-DIFCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Sensidiscos Ciprofloxacin | 50 | UNIDAD | OXOID, BBL-DIFCO |
| 98 | Sensidiscos Nitrofurantoina | 50 | UNIDAD | OXOID, BBL-DIFCO |
| 99 | Sensidiscos Norfloxacina | 50 | UNIDAD | OXOID, BBL-DIFCO |

Especificar la concentración de antibiótico y si se puede cotizar la caja x 5 tubos x 50 discos

| 102 | Sistema microaerofilia campy-Pouch | Caja x 20 bolsas | Caja | BBL, Difco | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podemos cotizar la marca OXOID

RESPUESTA:

- Para los subitems 96, 97, 98 y 99: se anexan la concentración específica para cada sensidisco,  no se cambia presentación. (Ver anexo corregido)

- Para el subitem 102: Se acepta la marca. (Ver anexo corregido)

PARA EL  ITEM 1 SUBITEMS: POR FAVOR INCLUIR LA MARCA: PALL -BIOSCIENCES(VER ADJUNTO FICHAS TECNICAS)  ya que se ha usado y trabajado la marca en varios laboratorios de la Universidad.

- Item 481: Las membranas con cuadrícula y Pad incluido, las manejamos en diámetro de 37mm. O como segunda opción se puede ofrecer las Membranas de 47 mm en su empaque individual y adicionalmente en empaque aparte los Pads.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 538: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                        La solicitada corresponde a la Membrana Pall A/E (código: 60115).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 539: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                         La solicitada corresponde a la Membrana Pall A/E (código: 60115).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 540: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                       La solicitada corresponde a la Membrana Pall A/E (código: 61655).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 541: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                         La solicitada corresponde a la Membrana Pall A/E (código: 60115).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

PARA EL ITEM 4  SUBITEMS: Por favor incluir la marca  PALL- BIOSCENCES (Ver adjuntos)

- Item 36: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                       La solicitada corresponde al Cartucho Pall Nexis (código: NXT19.75U).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 37: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                       La solicitada corresponde al Cartucho Pall Nexis (código: NXT59.75U).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

- Item 104: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                     La solicitada corresponde a la Membrana Pall Vericel (código: 66477).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 109: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                     La solicitada corresponde al Acrodisc (Filtro de Jeringa) con PTFE (código: 4542).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 110: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                     La solicitada corresponde al Acrodisc (Filtro de Jeringa) con PVDF (código: 4544).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 164: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                    La solicitada corresponde a la Membrana Pall PTFE (código: 66141).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 165: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                     La solicitada corresponde a la Membrana Pall PTFE (código: 66149).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 166: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                   La solicitada corresponde a la Membrana Pall Vericel (código: 66475).

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

- Item 203: No incluyen la Marca Pall, adjuntamos la Ficha Técnica para su estudio.                     La solicitada corresponde a la Membrana Pall Fibra de Vidrio sin Aglutinante Tipo A/E (código: 61664).

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. Las especificaciones son las requeridas por la Universidad.

PARA EL ITEM 1 SUBITEMS:

- Favor que acepten la entrega de frascos en HDPE “Polietileno de alta densidad” ítems

71  y 91, los cuales son más seguros para su uso en el laboratorio que los frascos de

vidrio, incluyendo los que tienen recubrimiento.

RESPUESTA: SE ACEPTA. Ver anexo corregido.

PARA  EL ITEM 1 DE REACTIVOS:

- Solicitamos que se incluya como marca autorizada Duksan de reactivos, ya que ha sido probada en varios laboratorios de la Universidad  y ha sido aprobada por los docentes. Esta marca cumple con  certificación ISO.

RESPUESTA:   NO SE ACEPTA. La inclusión de marcas no conocidas por la Universidad debe hacerse a través de la asesoría, acompañamiento y entrega de material técnico con el personal responsable de los laboratorios durante el año y no en la etapa de aclaración de dudas del pliego. Algunos laboratorios recibieron muestra en el mes de noviembre de un producto, el cual se está evaluando. A la Representante de la Zona se le manifestó que para  el mes noviembre las prácticas de laboratorio ya han terminado, por ello no se alcanzaría a evaluar totalmente el producto y por ende la marca no se incluiría en este anexo.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de las ADENDAS

- Presentar la oferta en el ANEXO 2 MODIFICADO

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Pereira, 19 de diciembre de 2014