## COMPONENTE OBRA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPONENTE 1 . OBRA CIVIL Y ELECTRICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR.UNIT. | VR.TOTAL
1 | DEMOLICIONES Y LLENOS
1.01 | Limpieza y retiro de sobrantes existentes. | Gb | 1 |  | 0
1.02 | Adecuación de campamentos provisionales existentes (redes electricas, baños, nuevos cerramientos) incluye valla de 3x2m, desmonte y retiro,. | Gb | 1 |  | 0
1.03 | Demolicion de muros existentes incluye demolición de columnetas, corte con disco, incluye retiro. | M2 | 23.9 |  | 0
1.04 | Demolición de placa reforzada de contrapiso e=10cm para foso de plataforma móvil de piano, incluye corte con disco y retiro de escombros. | M2 | 6.7 |  | 0
1.05 | Desmonte y retiro puertas y marco metálico existentes . | Un | 4 |  | 0
1.06 | Excavación de base compactada . | M3 | 3.3 |  | 0
1.07 | Afirmado compactado para llenos y base para pisos. | M3 | 21.3 |  | 0
1.08 | Instalación de redes provisionales incluye consumos de energia y acueducto. | Mes | 5 |  | 0
1.09 | Desmonte de redes eléctricas y lámparas existentes. | Gb | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
2 | ESTRUCTURA
2.01 | Acero de refuerzo de 420 MPA. | Kg | 80 |  | 0
2.02 | Estructura metálica en perfiles PTS para soporte de tableros convexos de madera, incluye pintura anticorrosiva y esmalte negro mate. | Kg | 400 |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de platinas metálicas de 12x12x3,2mm incluye anclaje, anticorrosivo y esmalte. | Un | 96 |  | 0
2.04 | Anclajes de 3/8", incluye perforación epóxico. | Un | 300 |  | 0
2.05 | Anclajes de 1/2", incluye perforación y epóxico. | Un | 100 |  | 0
2.06 | Columneta CO-1 y vigas de amarre en concreto de 21MPA dimensión 20x15 incluye acero de refuerzo | Ml | 386.9 |  | 0
2.07 | Columneta CO-2 en concreto de 21MPA dimensión 30x15 incluye acero de refuerzo | Ml | 6 |  | 0
2.08 | Columneta CO-3 en concreto de 21MPA dimensión 35x15 incluye acero de refuerzo. | Ml | 43.08 |  | 0
2.09 | Columneta CO-4 en concreto de 21MPA incluye acero de refuerzo. | Ml | 15.22 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
3 | MAMPOSTERÍA
3.01 | Muro en ladrillo farol de 33x23x11.5cm, con pegas de 1 cm tanto horizontales como verticales. | M2 | 510.447 |  | 0
3.02 | Muro en bloque estructural de concreto dimensión 20x14x40 incluye mortero, grouting y acero de refuerzo. | M2 | 33.8672 |  | 0
3.03 | Descolgado en superboard de 10 mm para muros laterales del área de espectadores, incluye estructura de soporte, tratamiento de juntas, estuco plástico y acabado en vinilo tipo 1. | M2 | 17.1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
4 | REVOQUES Y ACABADOS PARA MUROS
4.01 | Revoque para muros y estructura de concreto, incluye filos, carteras y dilataciones. | M2 | 928 |  | 0
4.02 | Revoque incluye malla electrosoldada de 5mm, ojo 15x15 fija a muro existente, según indicaciones en plano estructural. | M2 | 203.3 |  | 0
4.03 | Estuco plástico y vinilo tipo I a tres manos para muros interiores y estructura de concreto, incluye filos carteras y dilataciones. | Un | 600 |  | 0
4.04 | Estuco plástico y vinilo tipo 1 a tres manos color negro, incluye filos carteras y dilataciones. | M2 | 56.9878 |  | 0
4.05 | Pintura en vinilo negro (dos manos) sobre revoque, (pared de concha acústica) incluye base sellante de revoque | M2 | 146 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
5 | PISOS Y GUARDA ESCOBAS
5.01 | Placa de contrapiso e=10cm en concreto de 21 MPA, incluye malla electrosoldada 6mm de 15x15. | M2 | 36.3 |  | 0
5.02 | Mortero 1:3 para afinado de pisos en madera, alfombra y vinilo espesor promedio 5 cm . | M2 | 448.34 |  | 0
5.03 | Piso en baldosa tipo terrazo grano No 3, dimensión de 30x30 capa de desgaste 4,5 mm. base blanca tipo ALFA trafico alto. | M2 | 161 |  | 0
5.04 | Piso en cerámica duropiso 33x33, blanco para zona de baños, incluye el mortero de piso. | M2 | 35 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa terrazo h=10. | Ml | 44.78 |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de piso vinílico ref. ceniza de vinisol o similar 30x30cm, alto tráfico,colocado a 90 grados con referencia a puertas de acceso | M2 | 43.03 |  | 0
5.07 | Suministro e instalación de guarda escobas en pvc, H= 8.5cm, 1.5cm de ancho, ajuste rápido con mariposa anclada a la pared para bolsillos y tras escena. | Ml | 67.64 |  | 0
5.08 | Piso en madera guaimaro, para zona de espectadores, sellada y lacada con barniz poliuretano semimate tipo vitriflex. | M2 | 127.05 |  | 0
5.09 | Suministro e instalación de guardaescoba en madera guaimaro h=8cm para gradas de area de espectadores, incluye tapatornillos, sello y laca con barniz poliuretano semimate tipo vitriflex. | Ml | 95 |  | 0
5.1 | Piso en madera tipo guaimaro para escenario, sellada y lacada con barniz poliuretano semimate tipo vitriflex., incluye estructura de soporte en madera chanú. | M2 | 126.02 |  | 0
5.11 | Nariz en madera guaimaro para remate de escenario ancho= 25cm, sellada y lacada en tono semimate incluye fijacion a muro y tapa tornillos. | Ml | 18 |  | 0
5.12 | Enchape de escalas de escenario en madera maciza guaimaro, incluye huella a=25cm y contrahuella h=16,5cm, tapatornillos, selladas y lacadas con barniz poliuretano semimate tipo vitriflex. | Ml | 26.4 |  | 0
5.13 | Suministro e instalación de alfombra modular ref. modulyss trafico comercial para circulaciones en graderia, incluye pisa alfombra en bronce a= 3,15cm, de 1 m de largo por cada huella y remate en madera guaimaro o grandillo de 3 cm de ancho a cada lado de la escala. | M2 | 131.21 |  | 0
5.14 | Bocapuertas en granito pulido con dilataciones en bronce. | Ml | 20 |  | 0
5.15 | Bocapuertas en madera zapan. | Ml | 4 |  | 0
5.16 | Granito pulido para escalas de acceso, con nariz antideslizante en granito lavado de 2 cm de ancho, incluye mortero de piso. | M2 | 45 |  | 0
5.17 | Guardaescobas medicaña en granito pulido con dilataciones en bronce. | Ml | 19 |  | 0
5.18 | Gradas en concreto reforzado de 21 MPA , sobre terreno , huella=30cm, contrahuella de 17,5; espesor de placa 0,1 , incluye malla electrosoldada. (área medida en planta) | M2 | 6.8 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
6 | ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS
6.01 | Mesón lavamanos en concreto de e= 0,08 mt, ancho 0,90 m, forrado con grano negro, con salpicadero en media caña de 0,1 m de altura. Incluye muros de soporte en ladrillo farol, enchapados en cerámica blanca. | Ml | 8.2 |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de ceramica rectificada VERONA Ref.160643200 de CORONA, color blanco brillante, formato 60x30cm, dispuesta horizontalmente. | M2 | 71.52 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de sanitario institucional referencia taza BÁLTICO No.01311a001 de CORONA incluye grifería de válvula antivandálica UA ref 75125000. | Un | 4 |  | 0
6.04 | Suministro e instalación de sanitario institucional referencia taza ADRIÁTICO EP No. 01319a001 de CORONA para baños de personas con discapacidad incluye grfiería de válvula antivandálica UA ref 75125000. | Un | 2 |  | 0
6.05 | Suministro e instalación de orinales referencia ARRECIFE No. 06106A001de CORONA incluye griferia antivandálica tipo push grande ref 751290001 | Un | 4 |  | 0
6.06 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar referencia SAN LORENZO No.01900A001de CORONA incluye griferia tipo push de CORONA. | Un | 8 |  | 0
6.07 | Suministro e instalación de espejos flotados dimension 3.20x0.85m e= 5 mm para baños con fijaciones de mariposa adosadas a la pared. | Un | 2 |  | 0
6.08 | Suministro e instalación de divisiones para baños y orinales en acero inoxidable, flotadas, con fijaciones ocultas adosadas al muro, ref. SOCODA o similar, incluye chapas y accesorios para colgar objetos. | M2 | 32 |  | 0
6.09 | Suministro e instalación de kit de barras en acero inoxidable diametro 2 1/2" de " para baños personas con discapacidad, cada kit incluye 1 pasamanos piso-muro y barra auxiliar para muro. | Un | 2 |  | 0
6.1 | Suministro e instalación de rejillas metálicas de sosco de 3" para sifones de piso | Un | 2 |  | 0
6.11 | Tapas plásticas para válvulas de registro. | Un | 4 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
7 | CIELO RASO ACÚSTICO
7.01 | Cielo raso para aislamiento acustico superior en gyplac de 12.7 mm con fibra de vidrio tipo frescasa sin papel de 3 1/2", incluye estructura, tratamiento de juntas, perforaciones de ductos de a.a. y acabado con una mano de vinilo color negro . | M2 | 383.22 |  | 0
7.02 | Cielo raso en Gyplac de 12.7 mm incluye estructura, tratamiento de juntas, estuco plastico y vinilo tipo I color blanco a tres manos, peforaciones para iluminacion y rejillas de aire acondicionado. | M2 | 269.13 |  | 0
7.03 | Cielo raso en paneles de conglomerado en madera espesor 9mm con recubrimiento melamínico de alta presion (F8) por ambas caras medidas según modulación, instalado con estructura metálica en cold rolled, con tratamiento anticorrosivo, pintado en color negro. | M2 | 102.31 |  | 0
7.04 | Vigas para cielo raso en conglomerado de madera espesor 9mm con recubrimento melamínico de alta presión (F8), incluye estructura metalica en cold rolled con tratamiento anticorrosivo, pintada en color negro | Ml | 28.92 |  | 0
7.05 | Cielo raso en fibra de vidrio tipo black theater de 1" o similar para cabina de control incluye estructura de soporte en aluminio color negro y perforaciones para iluminacion. | M2 | 17.89 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
8 | ACABADOS ACÚSTICOS SOBRE MUROS
8.01 | Acabado acústico reflejante en paneles de conglomerado de madera de 12mm con recubrimiento melaminico de alta presiòn (F8) por ambas caras, estampillada contra muro de mampostería. | M2 | 71.05 |  | 0
8.02 | Acabado acústico difusor (tableros convexos) en conglomerado de madera de 9mm con recubrimiento melamínico de alta presión (F8) por ambas caras, instalado sobre perfilería metálica PTS | M2 | 52.44 |  | 0
8.03 | Pared (concha acústica) en paneles de conglomerado en madera espesor 9mm y radio de curvatura 5 m con recubrimiento melamínico de alta presión (F8), colocada sobre cuartones en guaimaro (9x9cms) y (5x5 cms), adosados a muro de mampostería mediante pernos de anclaje de 1/8", distanciados 1 m. entre si. | M2 | 74.5 |  | 0
8.04 | Instalacion y suministro de difusor acústico conformado por elementos de madera cedro de 4x4cms acabado en barníz poliuretano tipo vitriflex, sobre fibra de vidrio tipo black theater de 1" o similar, incluye carteras en madera para los remates perimetrales. | M2 | 32.81 |  | 0
8.05 | Instalación y suministro de listones en madera algarrobo de 10x10cm con acabado en barníz poliuretano tipo vitriflex, para conformación de difusores acústicos de los muros laterales del área de espectadores. | Ml | 134.15 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.01 | Puerta acústica doble ala en madera con cerradura anti pánico | M2 | 25 |  | 0
9.02 | Puerta acústica sencilla en madera con cerradura anti pánico | M2 | 5 |  | 0
9.03 | Puerta acústica sencilla en madera | M2 | 5 |  | 0
9.04 | Puerta para acceso baños en lamina CAL 18, entamborada, acabado anticorrosivo y esmalte color gris, incluye chapa schlage, manijas en acero inoxidable, accesorios y demas elementos según detalle, Incluye marcos metálicos. | M2 | 5 |  | 0
9.05 | Puerta curva para exclusa de piano acabado en madera Guaimaro, incluye marco en madera, elementos de bisagrado a columnetas, chapas, manijas y tapa postrior en triplex 9mm alineada con el muro . | M2 | 7 |  | 0
9.06 | Puertas para salidas de emergencias en lamina calibre 18 entamborada con relleno acustico FIBERGLASS, acabado con pintura anticorrosiva y esmalte color gris, incluye chapa antipanico marca YALE. | M2 | 8 |  | 0
9.07 | Puertas interiores de camerinos en en lamina calibra 18 entamborada con relleno acustico FIBERGLASS, acabado con pintura anticorrosiva y esmalte color gris, incluye chapa antipanico marca YALE. | M2 | 4 |  | 0
9.08 | Ventana cabina de control en vidrio de 8mm, marco en madera algarrobo con mecanismo de corredera. | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
10 | MECANISMOS ESPECIALES
10.01 | Suministro e instalación de estructura metálica para plataforma piano. | Un | 1 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de mecanismo elevador para plataforma piano. | Un | 1 |  | 0
10.03 | Mecanismos para accionar los elementos de acústica variable en los muros laterales de la sala de espectadores, consta de un motor electromecánico, con sistema de poleas. | Un | 6 |  | 0
10.04 | Riel electromecánico para telón de boca, incluye motor electromecanico, con guia mediante sistema de riel. | Un | 1 |  | 0
10.05 | Confección e instalación de Telón de Boca en terciopelo con tratamiento ignifugo. | M2 | 187.82 |  | 0
10.06 | Adecuación de ductos y rejillas de aire acondicionado sobre cielo rasos y muros a construir en el auditorio. | Gb | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
11 | ASEO Y LIMPIEZA
11.01 | Retiro de excavaciones y escombros | M3 | 35 |  | 0
11.02 | Aseo final de obra incluye limpieza de vidriera de acceso por ambas caras | Gb | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
Tableros
12.01 | Tablero eléctrico trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, barra de neutro y tierra independientes chapa y llave. | Un | 1 |  | 0
12.02 | Tablero eléctrico trifásico de 18 circuitos, barra de neutro y tierra independientes chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.03 | Tablero eléctrico trifásico de 12 circuitos, barra de neutro y tierra independientes chapa y llave | Un | 1 |  | 0
Breakers
12.04 | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3x160 A, 85 Kamp maraca Schneider, para instalación en la subestación de la edificación. | Un | 2 |  | 0
12.05 | Breaker tripolar 3x80 incrustar | Un | 2 |  | 0
12.06 | Breaker tripolar 3x40 incrustar | Un | 1 |  | 0
12.07 | Breaker tripolar 3x30 incrustar | Un | 1 |  | 0
12.08 | Breaker tripolar 3x20 incrustar | Un | 1 |  | 0
12.09 | Breaker bipolar 2x30 incrustar | Un | 1 |  | 0
12.1 | Breaker bipolar 2x20 incrustar | Un | 5 |  | 0
12.11 | Breaker monopolar 1x20 incrustar | Un | 12 |  | 0
Alimentadores
12.12 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#4/0AWG + 1N#4/0AWG + 1T#6AWG, desde subestación principal pasando por el cárcamo existente, bandeja portacables existente. El alimentador incluye tubería EMT de 2-1/2" desde la bandeja hasta el tablero eléctrico y bornes ponchables en ambos extremos del alimentador. | Ml | 150 |  | 0
12.13 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#4AWG + 1N#4AWG + 1T#10AWG, desde tablero general hasta tablero de iluminacion. El alimentador incluye tubería EMT de 1-1/2" | Ml | 15 |  | 0
12.14 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#4AWG + 1N#4AWG + 1T#10AWG, desde tablero general hasta regulador y tablero de sonido. El alimentador incluye tubería EMT de 1-1/2". | Ml | 30 |  | 0
12.15 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 3F#8AWG + 1N#8AWG + 1T#10AWG, desde tablero de sonido hasta tablero A/V/C. El alimentador incluye tubería EMT de 1-1/2" | Ml | 50 |  | 0
Canalizaciones
12.16 | Bandeja portacables 20 cm tipo malla | Ml | 45 |  | 0
12.17 | Bandeja portacables 30 cm tipo malla | Ml | 40 |  | 0
12.18 | Tubería de 2" en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. Para conexión de caja 4 y 5 | Ml | 33 |  | 0
12.19 | Tubería de 1" en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. Para conexión de caja 5 y 12 | Ml | 31 |  | 0
12.2 | Tubería de 2" en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. Para conexión de caja 5 y 11 | Ml | 22 |  | 0
12.21 | Canaleta plástica tipo ducto DLP de 105x50 mm con soportes universales para tomas eléctricas y de comunicaciones. | Ml | 16 |  | 0
Salidas Electricas
12.22 | Salidas de iluminación general y artistica en cable No 12 para fases neutro y tierra, incluye tubería de 3/4 en poliamida libre de halógenos y retardarte a la llama. los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 141 |  | 0
12.23 | Salidas de iluminación salidas de emergencia en cable No.12 para fases neutro y tierra, incluye tubería de 3/4 en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 10 |  | 0
12.24 | Salida barra de iluminación 14 circuitos, mediante cable de tipo viajero calibre 18 | Ml | 55 |  | 0
12.25 | Salida mentirosa de iluminación 13 circuitos, mediante cable de tipo viajero calibre 18 | Ml | 15 |  | 0
12.26 | Salida de cabeza móvil en cable encauchetado 3x10 | Un | 4 |  | 0
12.27 | Salida de interruptor sencillo | Un | 6 |  | 0
12.28 | Salida de interruptor doble | Un | 2 |  | 0
12.29 | Salida de interruptor conmutable | Un | 4 |  | 0
12.3 | Salida de tomacorriente normal 180 VA para uso general 15 amp, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 20 |  | 0
12.31 | Salida de tomacorriente regulado 180 VA 20 amp, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 10 |  | 0
12.32 | Salida especial para telón eléctrico en cable No 10, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 1 |  | 0
12.33 | Salida eléctrica para ascensor piano en cable No 12, los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 1 |  | 0
12.34 | Salida eléctrica para amplificador de sonido en cable No 6. los circuitos deben considerarse hasta el tablero eléctrico | Un | 1 |  | 0
12.35 | Salidas de piso en tarima. Incluye caja serie AC108 Wiremold 23.5x25.5x12.7 y tubería indicada en los planos, además de los accesorios de la caja para instalación de tomas eléctricas, salidas de comunicaciones y salidas de video. | Un | 8 |  | 0
12.36 | Salidas de sonido en techo con tubería de 1" en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. | Un | 2 |  | 0
12.37 | Salidas de sonido digital con tubería de 3/4" en poliamida libre de halógenos y retardante a la llama. | Un | 7 |  | 0
12.38 | Suministro e instalación de regulador trifásico de 25 KVA para sistema de sonido y equipos especiales | Un | 1 |  | 0
12.39 | Suministro e instalación de caja metálica de 30x30 | Un | 3 |  | 0
12.4 | Suministro e instalación de caja metálica de 40x40 | Un | 2 |  | 0
Salidas de video
12.41 | Suministro e instalación de cable VGA conectorizdado en fabrica blindado 30 metros | Un | 3 |  | 0
12.42 | Suministro e instalación de extensor activo HDMI por cable F/UTP blindado, incluye 60 metros de cable F/UTP blindado y cuatro Jacks | Un | 3 |  | 0
Salidas de comunicaciones
12.43 | Salida de datos doble, desde rack en primer piso para datos | Un | 10 |  | 0
12.44 | Salida de datos sencilla, desde rack en primer piso para AP | Un | 2 |  | 0
12.45 | Patch cord de cobre 3 pies en rack | Un | 10 |  | 0
12.46 | Patch cord de cobre de 5 pies en puesto de trabajo | Un | 10 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDADES |  |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD 16% |  |  |  | 0
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 0

## COMPONENTE EQUIPO TECNICO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPONENTE 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDIO VIDEO, CONTROL E ILUMINACIÓN
PRESUPUESTO DE EQUIPOS TÉCNICO DE AUDIO, VIDEO, CONTROL, E ILUMINACIÓN - ADENDA No 2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UN | CANT. | VR. UNIT PESOS | PRECIO TOTAL
1. | SISTEMA DE SONIDO PRINCIPAL DE SALA
1.1 | Altavoz para sistema line array de dos vías biamplificado, respuesta en frecuencia: 80Hz - 18kHz (± 3dB), 70Hz - 20kHz (-10dB), sensibilidad(1W/1m) HF:109dB LF:103dB, impedancia nominal Hi: 16ohm - Low: 16ohm, potencia HF: 75W LF: 350W, dispersión 100°(H) x 10ª(V), SPL. HF:127dB continuos, 133dB peak, LF:127dB continuos y 133dB peak. |  | Un | 12 |  | 0
1.2 | Amplificador de potencia para sistema Line array, 2 canales, 500W @8ohm por canal, 750W @4ohm por canal, 1500W en modo bridge @ 8ohms, THD+N ≤0.03%(20Hz-20kHz), Damping factor ≥280:1, S/N ≥95dB. |  | Un | 2 |  | 0
1.3 | Subwoofer para sistema line array, woofer 15”, respuesta en frecuencia 40Hz-200Hz(±3dB), 30Hz-400Hz(-10dB), sensibilidad(1W/1m) 98dB, impedancia nominal 8 ohm, potencia(AES) 800W, SPL max. 127dB continuos, 133dB peak. |  | Un | 4 |  | 0
1.4 | Amplificador de potencia para sistema Line array, 2 canales, 1100W @8ohm por canal, 1700W @4ohm por canal, 3200W en modo bridge @ 8ohms, THD+N ≤0.03%(20Hz-20kHz), Damping factor ≥450:1, S/N ≥96dB. |  | Un | 3 |  | 0
1.5 | Accesorio de riggin. Sistema de suspensión Line array. Fly Kit |  | Un | 2 |  | 0
1.6 | Controlador y secuenciador de potencia, 8 salidas controladas máx 16A, máxima corriente de entrada 30A, salida auxiliar por USB 5V. |  | Un | 1 |  | 0
1.7 | Procesador digital de señales de 4 entradas y 8 salidas, impedancia de entrada >10K Ohms, impedancia de salida: 50 Ohms, máx nivel: +20dBu, respuesta en frecuencia: 20 - 20kHz (+/- 0.1dB), rango dinámico: 115dB, CMMR > 60dB (50 - 10kHz), Crosstalk <-100dB, THD+N: 0,002% (1kHz @ +4dBu), DSP procesador: 32-bit, ganancia -40 a +15dB en 0,25dB pasos, cuenta con filtros Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley. Tipo paramétrico |  | Un | 1 |  | 0
1.8 | Consola análoga de 32 canales, entradas Line/XLR no balanceadas, 24 mono, 4 estéreo, preamplificadores de micrófono de alta calidad, EQ canal mono 3 bandas, EQ canal estéreo 4 bandas, 14 buses, 4 grupos, 8 auxiliares de envíos, 16 efectos digitales, micrófono talkback. respuesta en frecuencia 20Hz-20kHz +1dB, THD+N ≤ 0.1%, phantom power +48V, potencia de consumo 100W, 120V, 220V a 60Hz, 230V a 50Hz, 100V a 50/60Hz. |  | Un | 1 |  | 0
1.9 | Medusa de 32 canales con 8 retornos de 50 metros. |  | Un | 1 |  | 0
1.1 | Monitor de piso activo 1x12", full rango, respuesta en frecuencia 55Hz-17KHz (±3dB), 50Hz - 18kHz (-10dB), potencia: 300W, SPL: 119dB continuos, 125dB pico, sensibilidad: 95dB, impedancia nominal: 8 Ohms, dispersión (HxV): 80° x 50°. |  | Un | 4 |  | 0
1.11 | Kit micrófonos instrumentales, 1 Micrófono dinámico Súper cardioide, diseñado para frecuencias bajas especialmente Bombos. Respuesta en frecuencia de 20a 12Khz, sensibilidad a 1KHz de -85*(0.056mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar, Impedancia nominal de 600Ω; 4 Micrófonos dinámicos Súper cardioide, diseñado para capturar el sonido de redoblantes, toms e instrumentos de percusión en general. Respuesta en frecuencia de 60 a 16Khz, sensibilidad a 1KHz de -72*(0.25mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar, Impedancia nominal de 600Ω, 2 Micrófonos Electret de condensador cardioide. Respuesta en frecuencia de 60a 18Khz, sensibilidad a 1KHz de -70*(0.32mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar, la Impedancia de salida de 400 Ohms. |  | Un | 1 |  | 0
1.12 | Kit de 8 micrófonos para voz, 6 Micrófono dinámico cardioide, respuesta en frecuencia 50hz - 16,5Khz, impedancia nominal 600Ω, sensibilidad: (1KHz) circuito abierto es de -72dB*(0.25mV)*0dB, 2 microfonos de condensador supercardioide, respuesta en frecuencia 60~18,000 Hz, impedancia de salida: 400Ω, Sensibilidad ( a 1khz): -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar |  | Un | 1 |  | 0
1.13 | Kit de dos micrófonos dinámicos de mano inalámbricos, micrófonos UHF, frecuencia portadora de receptor de 502MHz - 960MHz, S/N: > 105dB, THD: <0.6%@1KHz, nivel de salida de audio: -12dB, Impedancia de salida AF:600 Ohms. Respuesta en frecuencia de transmisor: 50Hz - 16KHz, rango frecuencia portadora: 502MHz - 960MHz, Salida RF: 10mW, Estabilidad: ±10KHz, frecuencia de desviación: ±48KHz receptor dual de 16 canales, control sintetizado PLL, display LCD. |  | Un | 2 |  | 0
1.14 | Micrófono dinámico de uso profesional, patrón polar cardioide respuesta en frecuencia 50Hz a 16KHz, impedancia nominal 250Ω Sensibilidad a 1KHz de -77*(0.14mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar. |  | Un | 3 |  | 0
1.15 | Caja directa activa |  | Un | 4 |  | 0
1.16 | Gabinete metálico de 4 pies con puerta en vidrio y multitoma |  | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
2. | SISTEMA DE SONIDO PARA CINE DIGITAL |  |  |  |  | 0
2.1 | Parlante de pared full-rango de dos vías para surround y backsurround, Respuesta en frecuencia (-10dB): 62Hz a 20kHz, máximo nivel de presión sonora: 122dB. Potencia: 300W continuos y 600W pico. Sensibilidad (1W/1m): 94dB. Cobertura: 100º horizontal y 80º vertical. Impedancia nominal: 8 Ohms. |  | Un | 8 |  | 0
2.2 | Amplificador de cuatro canales. Potencia de Salida 1000W por canal a 4Ω, 2Ω, 70V y 100V, en modo bridge 2 canales con 2000W por canal a 4Ω, 8Ω, 140V y 200V THD<0.05%, Crosstalk ref. 1kHz <80dB, respuesta en frecuencia, ref. 1kHz: 15Hz - 30kHz (+/- 1dB), impedancia de entrada: 20k Ohms. |  | Un | 1 |  | 0
2.3 | Receptor multicanal Surround 7.1. DTS HD Master / DTS ES / DTS 96/24,Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / ProLogic Iix,Dolby ProLogic Iiz. Entradas de HDMI: 7, Compuesto: 2, Componente: 1, Análogo: 4, Digital:2, |  | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
3. | SISTEMA DE VIDEO |  |  |  |  | 0
3.1 | Telón eléctrico para video proyector de 270" de diagonal, formato 16:9 HDTV, área de imagen 338 x 599(HxW). Matte white, ganancia 1.0. |  | Un | 1 |  | 0
3.2 | Video proyector de 4000 ANSI Lumens, tecnología display: 0.76" x 3 LCD, brightEra, Resolución nativa: 16:10, numero de pixeles: (1920x1200) x3, Zoom: Manual, aprox 1.6x, Foco Manual. Entradas: RGB/ Y Pb Pr 5BNC, RRB Mini D-sub 15 pin, DVI-D, HDMI, S-video, Phono jack. Salida: Monitor out D-Sub y Stereo mino jack. Control: RS323C, Lan RJ45. |  | Un | 1 |  | 0
3.3 | Ascensor eléctrico para Video Proyector |  | Un | 1 |  | 0
3.4 | Placa para instalación en pared o piso con conexión de VGA, Audio estéreo y HDMI. |  | Un | 3 |  | 0
3.5 | Switch de VGA y audio estéreo, 4 entradas, 1 salida, ancho de banda 350MHz (-3dB), compatible con señales VGA-QXGA, RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs y video componente HDTV, cuenta con puerto serial RS-232 para control. |  | Un | 1 |  | 0
3.6 | Switch para señales HDMI, 4 entradas 1 salida soporta señales 1920 x 1200 incluyendo HDTV 1080p/60 y 2K, cuenta con puerto RS-232 para control. |  | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
4. | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  | 0
4.1 | Sistema de automatización y control para manejo de Equipos, incluye: 1 Acess Point, 1 Pantalla Inalámbrica Tactosencible 5.2" y Unidad central con los siguientes puertos: 8 Puertos IR / Serial, 8 Puertos Digital I/O, 8 Puertos de Relays, 7 Puertos Serie RS-232 / RS-422 / RS-485 Configurables, 1 Puerto Net AxLink, 1 Puerto Ethernet (TCP/IP), Velocidad de procesamiento 404 MIPS, Memoria RAM 64 MB , Memoria Volátil 256 MB, 1 MB No Volátil. |  | Un | 1 |  | 0
4.2 | Pantalla táctil alámbrica de 4.3" para fijación en pared, resolución (VH) 480x272, 512 SDRRAM,y 4 GB de memoria flash, formato : 16:9, brillo: 350 cd/m2, contraste: 600:1, , puerto Ethernet, USB, Bluetooth incluye fuente de poder |  | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
5. | SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
5.1 | Barra de iluminación artística de 14 metros con 14 circuitos |  | Un | 2 |  | 0
5.2 | Barra mentirosa de iluminación artística de 13 metros con 13 circuitos |  | Un | 1 |  | 0
5.3 | Par LED RGB (rojo, verde, azul ), cada color tiene 36LED. Cada color puede ser controlado en un canal DMX , Ángulo de haz: 25 ° , Señal de control: 7 canales de control DMX estándar, Combinación de canales se pueden configurar con control independitte master/slave, Strobe: 1-8 destello por segundo ,Todos los tres colores se pueden cerrar/apagar regularmente |  | Un | 25 |  | 0
5.4 | Cabeza móvil LED Spot, lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 230W, Temperatura de color: 8000K / 8500K. ,vida: sobre 2000H,Fuente de alimentación: 100V-240V, 50/60 Hz, Consumo de energía: 350w , Señal de control: 20 canales de control DMX estándar, Rueda de color: 14 colores intercambiables + blanco abierto ,Rueda de gobos: 17 gobos + abierto,Dimmer / obturador: regulación completa gama y efecto estroboscópico variable de manga: 4 ° rueda, Efecto: rotación 8 faceta prisma de alta velocidad, canales de combinación se puede ajustar up.independent maestro / esclavo de control, 540 ° Pan con 8 o 16 bits resolución ● 250 ° de inclinación con 8 o 16 bits resolition,Strobe: 1-8 flash por segundo, Dimmer: intensidad 0-100% |  | Un | 2 |  | 0
5.5 | Cabeza móvil LED Beam, lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 230W, Temperatura de color: 8000K / 8500K. ,vida: sobre 2000H,Fuente de alimentación: 100V-240V, 50/60 Hz, Consumo de energía: 350w , Señal de control:16 o 20 canales de control DMX estándar, Rueda de color: 14 colores intercambiables + blanco abierto ,Rueda de gobos: 17 gobos + abierto, Dimmer / obturador: regulación completa gama y efecto estroboscópico. Beam:4 °, Efecto: rotación 8 faceta prisma de alta velocidad, canales de combinación se puede ajustar up.independent maestro / esclavo de control, 540 ° Pan con 8 o 16 bits resolución, 250 ° de inclinación con 8 o 16 bits resolition,Strobe: 1-8 flash por segundo, Dimmer: intensidad 0-100% |  | Un | 2 |  | 0
5.6 | Consola de iluminación, integrada con dimerización y movimiento de color, DMX512/1990 estándar, 512 canales DMX, Hasta 62 Fixtures inteligentes pueden ser conectados con un máximo de 36 canales. control 16-bit X/Y para movimiento preciso, cuenta con puerto USB y display LCD. Total chase Step: 1450, Rango velocidad chase: 0.03s-180s. Control shape, Control macro. Entrada de señal de música: 1/4" No balanceado |  | Un | 1 |  | 0
5.7 | Bombillo LED PAR 38, Potencia 19 W, Apertura 25°, Brillo:1100 Lumens, Temperatura de color /CCT (K) 3000 para platea y escenario |  | Un | 68 |  | 0
5.8 | Bombillo LED PAR 30, Potencia 15W, Apertura 40°, Brillo:800 Lumens, Temperatura de color /CCT (K) 3000 para Platea y esclusas |  | Un | 38 |  | 0
5.9 | Bombillo LED PAR 38, Potencia 19 W, Apertura 40°, Brillo:1250 Lumens, Temperatura de color /CCT (K) 3000 para Platea |  | Un | 18 |  | 0
5.1 | Bombillo LED , Potencia 8 W, Apertura 120°, Brillo:480 Lumens, Temperatura de color /CCT (K) 3000K para Cabina |  | Un | 8 |  | 0
5.11 | Dimmer para iluminación ambiental tipo LED, 12 canales, salida: 20A máximo por canal, control por señal DMX, señal de entrada análoga: DC 0 - 10V, sensores de ajuste automático de frecuencia para estabilizar salida dimerizada, cuenta con memoria para 6 escenas hasta 99 zonas y display frontal. |  | Un | 1 |  | 0
5.12 | Interfaz para conexión del sistema de control integrado con el Dimmer, RS485 a EDX o RS485 a DMX. |  | Un | 1 |  | 0
5.13 | Rack de 5 pies, industrial de 19” para equipos con multitoma. |  | Un | 1 |  | 0
| TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTRO |  |  |  | 0
|  | CABLEADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO. |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD |  |  |  | 0
|  | IVA 16% |  |  | 16% | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0

## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO PRESUPUESTO
COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | COSTOS DIRECTOS | COSTOS INDIRECTOS | I.V.A | COSTO TOTAL
1 | Obra civil y electrica adecuación auditorio de Bellas Artes | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Suministro e instalación de Audio, video, control e iluminación, para el auditorio de Bellas Artes y Humanidades | 0 | 0 | 0 | 0
0