ACLARACIÓN DE DUDAS

Reactivos

- Sub-ítem 140, 141,142 Solicitamos incluir la marca Ambion parte de Life Technologies ya que ésta marca es conocida y usada por la universidad.

RESPUESTA: Se acepta la marca para el subítem 141. El anexo no se modificara para no generar inconvenientes, sin embargo se acepta la inclusión de la marca Ambion.

Vidriería

- Sub-ítem 1 y 5 Solicitamos Incluir Técnicas la marca Invitrogen correspondientes a productos con las mismas características de la marca solicitada.

RESPUESTA: La pregunta no tiene relación con el subítem 1 y 5 del ítem de vidriería.

- Sub-ítem 324 – La marca ambion solicitada viene en presentación paquete x 960 unidades, por favor aceptar la presentación.

RESPUESTA: No se acepta el cambio de presentación.

- Sub-ítem 405 y 406, Solicitamos aceptar la marca ambion para el ítem 406, ya que en el anexo las celdas aparecían unidas y al momento de montar la oferta nos damos cuenta que solo son dos marcas las que aceptan.

RESPUESTA: Se incluye la marca ambion para el subítem 406. El anexo no se modificara para no generar inconvenientes, sin embargo se acepta la inclusión de la marca Ambion.

- Sub-ítem 401 solicitamos aclarar la presentación, ya que estos tubos vienen en presentación x 500 unidades.

RESPUESTA: No se acepta el cambio de presentación para el subítem 401.

Especiales

- Sub- Ítem 12 y 13 solicitamos incluir la marca Invitrogen, solicitamos aceptar oligonucleótidos de 200NM

RESPUESTA: No se acepta la sugerencia de cambio para este subítem.

- Sub-ítem 77, 79, considerando que por sus características técnicas el fabricante manufactura los productos según los estudios de estabilidad los cuales no permite vencimientos superiores a 4 o 6 meses, solicitamos excluir el requisito que al momento de la entrega deberá tener como mínimo un año de vencimiento.

RESPUESTA: Dada la naturaleza y los estudios de estabilidad de los sub-items 77 y 79 del ítem de reactivos especiales (ítem 3), al momento de la entrega al solicitante deberá tener como mínimo fecha de vencimiento de 4 a 6 meses.  De no ser así el producto se le devolverá por incumplimiento de dicha condición.

•	Sub-Ítem 106 – solicitamos incluir la marca Applied Biosystems y aceptar presentación por 250 unidades o ofertar la cantidad necesaria para cumplir con el requerimiento.

RESPUESTA: Se acepta la marca Appied Biosystems, la presentación no se modifica. El anexo no se modificara para no generar inconvenientes, sin embargo se acepta la inclusión de la marca.

IMPORTANTE:

Se aclara el texto del numeral 1 del Capítulo 3 Ítem 3.1

  - Evaluación financiera. Paquete 2.

Con el RUP, el Comité Financiero analizará la solvencia económica y financiera de los oferentes.

- Capital de trabajo : >= 10% del valor de la oferta

- Razón corriente : ≥  1.1

- Nivel de endeudamiento: ≤  70 %

Se debe cumplir con los tres índices para continuar en el proceso.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de esta ADENDA número 3.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Pereira, 23 de enero de 2015