## pres integrado
Presupuesto Segunda Etapa ciencias de la salud
Código | Ud | Descripción | N° Uds | Precio Ud | Totales
01 |  | PRELIMINARES
01.01 | m2 | Localización y replanteo | 347 |  | 0
01.02 | m | Cerramiento provisional con señalizador y tela de Cerramiento | 120 |  | 0
01.03 | Ud | Avisos de señalización 60x60 cm | 6 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 1 |  |  |  |  | 0
02 |  | DEMOLICIONES
02.01 | m² | Demolición muro, incluye revoque y/o enchape | 187 |  | 0
02.02 | m² | Demolición de baldosa de terrazo, incluso guardaescobas y charquero de ducha.(Incluye retiro, cargue y transporte a botadero). | 438 |  | 0
02.03 | m² | Desmonte cielo raso | 470 |  | 0
02.04 | m² | Demolición losa sobre terreno (Incluye retiro, cargue y transporte a botadero). | 8 |  | 0
02.05 | m² | Desmonte de puerta metálicas o de madera y divisiones en madera vidrio | 72 |  | 0
02.06 | u | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | 5 |  | 0
02.07 | m | Demolición de mesón y bancas corridas | 26 |  | 0
02.08 | m² | Demolición enchape y/o revoque | 230 |  | 0
02.09 | m² | Limpieza y mantenimiento del interior de placa en concreto (Retirada casetones y limpieza) | 927.29 |  | 0
02.10 | m² | Desmonte ventanas V1 | 25 |  | 0
02.11 | m² | Desmonte y acondicionamiento y reinstalación rejas de ventanas V1 | 25 |  | 0
02.12 | u | Cambio de sentido de apertura de la puerta del cuarto de motobombas, incluye acondicionamiento, cambio de ubicación de chapa, refacción sellado de perforacones, lijado y pintura ( color trigo de acuerdo con la mezcla entregada por la interventoría) | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 2 |  |  |  |  | 0
03 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 | m³ | Excavación en material común seco de 0-2 m manual | 1 |  | 0
03.02 | m³ | Lleno con material del sitio compactado manual | 1 |  | 0
03.03 | m³ | Lleno con afirmado compactado manual, | 3.2 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 3 |  |  |  |  | 0
04 |  | CIMENTOS Y ESTRUCTURA
04.01 | m | Vigas y columnas de amarre, incluye refuerzo | 23 |  | 0
04.02 | m | Dinteles en concreto, incluye refuerzo | 24 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 4 |  |  |  |  | 0
05 |  | MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS
05.01 | m² | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m | 92 |  | 0
05.02 | m² | Cielo falso placas fibrocemento 6 mm incluye frescasa | 1000 |  | 0
05.03 | m² | Muro en placa de fibrocemento e=8 mm similar 2 cara incluye pinta y frescasa. | 170 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 5 |  |  | 1 |  | 0
06 |  | REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS
06.01 | m² | Revoque muro incluye dilataciones y filos | 539 |  | 0
06.02 | m² | Estuco y pintura muros interiores, incluye base acronal | 1363 |  | 0
06.03 | m | Resane muro con malla | 74 |  | 0
06.04 | m | Retirada pintura y limpieza paredes | 1362.8 |  | 0
06.05 | m² | Pintura cielo raso, incl. Tratamiento de juntas y filos | 1000 |  | 0
06.06 | m | Revoque cartera de ventanas | 75 |  | 0
06.07 | m² | Pintura esmalte para reja metálica | 25 |  | 0
06.08 | m² | Pintura blanca epóxica poliamida Pintuco con catalizador (2 manos) | 124 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 6 |  |  |  |  | 0
07 |  | PISOS Y ENCHAPES
07.01 | m² | Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa (2500 psi) e = 0,07 | 26.5 |  | 0
07.02 | m² | Piso en Baldosa grano blanco vibropr 30x30 cm, post. Pulido incluye mortero de pega. | 559 |  | 0
07.03 | m | Guarda escoba en baldosa tipo Terrazo No. 5 P5B | 525 |  | 0
07.04 | m² | Enchape pared ref30110200 egeo blanco 30X30 dilatac. aluminio | 92.55 |  | 0
07.05 | m | Piso gravilla lavada, incluye dilatación en bronce | 68 |  | 0
07.06 | m² | Acabado de escaleras en granito similar baldosa, incluso huella y contrahuella | 15.5 |  | 0
07.07 | m² | Piso vinílico stick texturizado antideslizante apto para tráfico comercial pesado/industrial antifúngico y antibacterial, incluye mortero de nivelación. | 70 |  | 0
07.08 | m | Guardaescobas PVC media caña 10 cm Vinisol | 44.5 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 7 |  |  |  |  | 0
08 |  | CARPINTERIA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS
08.01 | m² | Puerta cortafuegos de acero galvanizado con mirillas (PCF) | 21.6 |  | 0
08.02 | u | Puerta en lámina C 20 2,00x2,20 m (2 naves) con mirillas (PM1) | 1 |  | 0
08.03 | u | Puerta en lámina C 20 1,70x220 m (2 naves) con mirilla (PM2) | 1 |  | 0
08.04 | u | Puerta en lámina C 20 1,50x2,20 m (2 naves) con mirilla (PM3) | 2 |  | 0
08.05 | u | Puerta en lámina C 20 1,46x2,20 m (2 naves) con mirilla (PM4) | 3 |  | 0
08.06 | u | Puerta en lámina C 20 0,90 x 2,20 m, (PM5) | 5 |  | 0
08.07 | u | Puerta en lámina C 20 0,90x220 con rejilla (PM6) | 3 |  | 0
08.08 | u | Puerta en lámina C 20 0,70 x 2,20 m (PM7) | 3 |  | 0
08.09 | u | Puerta en lámina C 20 0,7 x 2,20 m, con mirilla (PM8) | 1 |  | 0
08.10 | m² | División para baño en acero inox cal20, a todo costo | 7.05 |  | 0
08.11 | m² | Ventana fija en vidrio templado 8 mm | 7.3 |  | 0
08.12 | m² | Puerta en vidrio templado 8 mm completa (chapa, visagra y sujecc (PM9) | 2.16 |  | 0
08.13 | m | Suministro-colocación perfil rectang 40x80x2,00 mm. | 28 |  | 0
08.14 | u | Puerta corrediza de aluminio de 0,9 x 2,05 m | 1 |  | 0
08.15 | m² | Ventanería en aluminio anodizado blanco perfil 744, vidrio claro | 25 |  | 0
08.16 | u | Ventana cortina metálica galvanizada enrollable de 2,25X1,40 m, incluye pintura | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 8 |  |  |  |  | 0
09 |  | APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES
09.01 | u | Accesorios ortop. baño discapacitados | 1 |  | 0
09.02 | m² | Espejo de 4 mm biselado | 3.5 |  | 0
09.03 | m | Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye grifería. | 1 |  | 0
09.04 | u | Llave de paso de 1 1/2" tipo Red White | 2 |  | 0
09.05 | u | Rejilla aluminio para sifones piso | 3 |  | 0
09.06 | u | Sanitario Adriatico blanco 01318 | 5 |  | 0
09.07 | u | Lavamanos Free con piaña blanco r 700389100 | 5 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 9 |  |  |  |  | 0
10 |  | LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO
10.01 | m³ | Retiro de material sobrante cargue manual | 30 |  | 0
10.02 | mes | Aseo permanente en el transcurso de la obra | 5 |  | 0
10.03 | u | Limpieza y aseo final de obra | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 10 |  |  |  |  | 0
11 |  | ESTRUCTURA
11.01 | m | Reparación de viguetas con sikaconcrelisto >RE-500 , incluye formaleta y vaciado del concreto de reparación | 70 |  | 0
11.02 | m | Reparación de hormigueros menores con sikatop 122 monocomponente | 18 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 11 |  |  |  |  | 0
12 |  | AUDITORIO
12.01 | m2 | Resane, y pintura para la puerta y marco de la entrada principal, incluye cambio de dos chapas | 21 |  | 0
12.02 | Gb | Reparación en muro de ladrillo | 1 |  | 0
12.03 | m | Reparación de vigas en concreto, con mortero de reparación (Sikatop 122 MONOCOMPONENTE ) | 3 |  | 0
12.04 | m2 | Tapas en Superboard 8mm ;incluye pintura | 19.9 |  | 0
12.05 | m | Buitron en superboard 8 mm, para bajante de aguas lluvias, altura hata 6 mts, lados de 0,3 mts, pintura. | 12 |  | 0
12.06 | m2 | Revoques sobre pared incluye filos y dilataciones | 64 |  | 0
12.07 | m2 | Estuco y pintura tipo 1 sobre revoque incluye filos y dilataciones | 263 |  | 0
12.08 | m2 | Mortero y resanes de mortero | 50 |  | 0
12.09 | m | Guardaescoba en madera granadillo 10 cms | 80 |  | 0
12.10 | m2 | Cielo raso ensuperboard 6mm junta perdida , para acceso incluye dos ventanas de inspección de 0,6x0,6 y pintura. | 29 |  | 0
12.11 | m | Limpieza y Pintura con esmalte blanco correas | 160 |  | 0
12.12 | m | Limpieza y Pintura con esmalte blanco cerchas | 20 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 12 |  |  |  |  | 0
13 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Para determinar las características técnicas correspondientes a cada ítem de estas cantidades, se deberán seguir las Especificaciones Eléctricas, diagrama Unifilar, planos y demás documentos adjuntos a estas cantidades de obra eléctrica.
13.01 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO ATMOSFÉRICO
13.01.1 | m | Suministro e instalación de Cable de Cu No. 8 AWG desnudo, 19h para el sistema de puesta a tierra en bandeja, incluye conectores GRIFEQUIP a la bandeja cablofil cada 20 m. | 95.7 |  | 0
13.02 |  | CIRCUITOS ALIMENTADORES DESDE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A CADA TABLERO DE ILUMINACIÓN Ó FUERZA Todas las instalaciones incluyen conductores,amarras de Nylon, marquillado en los dos extremos del circuito y a lo largo de la bandeja, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todos aquellos trabajos inherentes a la instalación.
13.02.1 | u | Suministro e instalación de Breaker tipo Industrial de 100 A 40kA. Marca Schneider electric SERIE EASYPACK | 1 |  | 0
13.02.2 | u | Suministro e instalación de Breaker tipo Industrial de 80 A 40kA. Marca Schneider electric SERIE EASYPACK | 1 |  | 0
13.02.3 | u | Suministro e instalación de Breaker tipo Industrial de 60 A 40kA. Marca Schneider electric SERIE EASYPACK | 3 |  | 0
13.02.4 | u | Suministro e instalacion de breaker de 63 Amp 25Kamp para instalacion en caja plug in de la blindobarra DPX. Regulable 44-63 A | 1 |  | 0
13.02.5 | u | Suministro e instalacion de breaker de 100 Amp 25Kamp para instalacion en caja plug in de la blindobarra DPX. Regulable 70-100 A | 1 |  | 0
13.02.6 | m | Suministro e instalación de alimentador desde TGBM a TTP1 y desde electrobarra hasta TA en 3No.4F+1No.4N+1No.8T AWG, Cable THHN/THHW tipo TC, por bandeja. | 58 |  | 0
13.02.7 | m | Suministro e instalación de alimentador desde TGBM a TLM y desde blindobarra hasta TRA en 3No.6F+1No.6N+1No.8T AWG, Cable THHN/THHW tipo TC, por bandeja. | 86 |  | 0
13.02.8 | m | Suministro e instalación de alimentador desde TGBM a (TF, TMD, TLH) en 3No.8F+1No.8N+1No.10T AWG, Cable THHN/THHW tipo TC, por bandeja. | 106 |  | 0
13.02.9 | m | Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 400mmx54mm con división. Incluye: curvas, reducciones, cambios de dirección , soportes, anclajes, amarras de nylon. Todos los accesosrios deben ser cablofil | 42 |  | 0
13.02.10 | m | Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 200mmx54mm con división. Incluye: curvas, reducciones, cambios de dirección , soportes, anclajes, amarras de nylon. Todos los accesosrios deben ser cablofil | 30 |  | 0
13.02.11 | m | Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 150mmx54mm con división. Incluye: curvas, reducciones, cambios de dirección , soportes, anclajes, amarras de nylon. Todos los accesosrios deben ser cablofil | 53.7 |  | 0
13.03 |  | TABLEROS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA Incluyen breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en c/u de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
13.03.1 | u | Suministro e instalación Tablero de distribución TTP1-TA-TLM de 24 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 225 amperios, chapa y llave | 3 |  | 0
13.03.2 | u | Suministro e instalación Tablero de distribución TLH - TAR de 12 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 225 amperios, chapa y llave | 2 |  | 0
13.03.3 | u | Suministro e instalación Tablero de Distribución TF - TMD de 8 Cts,2Ø,4H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 125 amperios, con puerta. | 2 |  | 0
13.04 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Todas las instalaciones incluyen los accesorios, conduits, anclajes, conductores, marquillado en los dos extremos del circuito y conexionado tal como se especifica.
13.04.1 | u | Salida de iluminación general auditorio. Incluye: Tubería EMT 3/4", Cable No.12 THHN/THHW desde tablero general, Caja de 2x4" de RAWELT, toma de 15A+clavija. | 63 |  | 0
13.04.2 | u | Salida de iluminación general primer piso. Incluye: Tubería en poliamida de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, Caja de 2x4" de metálica, toma de 15A+clavija. | 96 |  | 0
13.04.3 | u | Suministro e instalación de salida para luminaria de evacuación primer piso. Incluye tubería en poliamida de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, para fases, neutro y tierra, caja 2x4" metálica. | 9 |  | 0
13.04.4 | u | Suministro e instalación de salida para luminaria de evacuación auditorio. Incluye tubería EMT de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, para fases, neutro y tierra desde tablero general, caja 2x4" RAWELT, toma 15 amp. | 2 |  | 0
13.04.5 | u | Suministro e instalación de interruptor sencillo. Incluye tubería PVC de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, cajas de 2x4" metálica. | 22 |  | 0
13.04.6 | u | Suministro e instalación de interruptor doble. Incluye tubería PVC de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, cajas de 2x4" metálica. | 10 |  | 0
13.04.7 | u | Suministro e instalación de interruptor triple. Incluye tubería PVC de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW, cajas de 2x4" metálica. | 4 |  | 0
13.04.8 | u | Suministro e instalación de interruptor sencillo para auditorio. Incluye tubería EMT de 3/4", Cable No.12 THHN/THHW desde tablero general, caja de 2x4" RAWELT. | 2 |  | 0
13.04.9 | u | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra GFCI NEMA 5-20R, en ducto evolutivo .Sobre mesones | 4 |  | 0
13.04.10 | u | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra NEMA 5-20R en ducto evolutivo. | 106 |  | 0
13.04.11 | u | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra aislada NEMA 5-20R color Naranja en ducto evolutivo. | 38 |  | 0
13.04.12 | u | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra NEMA 5-20R en tubería PVC de 3/4", incrustada en muros o losas de piso, con tapa en bronce . | 27 |  | 0
13.04.13 | u | Salida tomacorriente eléctrica Patatrabada 220V 20A con polo a tierra a la tapa de la toma, en Ducto. Cable de Cu. No.12AWG. | 3 |  | 0
13.04.14 | u | Salida extractor en tubería en poliamida de 3/4" en cable No. 12 | 2 |  | 0
13.04.15 | u | Salida eléctrica sobre ducto desde tablero eléctrico hasta una toma de 20 Amp en ducto evolutivo. | 6 |  | 0
13.04.16 | u | Salida de toma corriente en tuberia EMT de 3/4". Inlcluye cable No.12 THHN/THHW desde tablero general, tuberia EMT, caja RAWELT 2x4. | 3 |  | 0
13.05 |  | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Todas las instalaciones incluyen los conductores,Jacks, cajas, marcos, face plates, ponchado y marquillado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de regatas, resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
13.05.1 | m | Suministro e instalación de Cable F/Utp, cat 6A. AMP | 2232 |  | 0
13.05.2 | u | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos en ducto. Incluye Jacks RJ45 cat 6A AMP, ponchada, marquillado, certificacion del punto. | 28 |  | 0
13.05.3 | u | Suministro e instalacion de toma sencilla de datos, en tuberia EMT de 3/4. Incluye Jacks RJ45 cat 6A AMP, ponchada, marquillado, certificacion del punto. | 6 |  | 0
13.05.4 | u | Patch cord para F/Utp AMP de 3 pies | 62 |  | 0
13.05.5 | u | Patch cord para F/Utp AMP de 5 pies | 62 |  | 0
13.05.6 | g | Instalacion de salida para video beam incluye cable VGA de 25 metros ponchado en fabrica, desde cuarto tecnico hasta la el punto inicado en el cielo. Incluye tuberia un tubo EMT de 1 1/4 | 1 |  | 0
13.05.7 | Un | Suministro e instalación de Gabinete telefónico. Incluye Strip telefónico de 60x40x15 cms, regleta telefónica de 25 pares con base y accesorios de montaje; ponchado y marquillado | 1 |  | 0
13.05.8 | Ml | Suministro e Instalación de cable telefónico de 25 pares tipo interior | 40 |  | 0
13.05.9 | Un | Suministro e instalación de Kit de tierra para regleta de 50 pares. | 2 |  | 0
13.05.10 | m | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 150mmx50mm con tapa tipo cremallera, tabique de división. Incluye: Soportes universales para instalación de tomas eléctricas y de datos, Angulo exterior, Interior y Plano, Derivación en T, tapa de extremo, unión de cuerpo unión de tapa, Tabique de separación, tapa dentada, sujetadores, soportes de amarras, anclajes, amarras de nylon. | 259.6 |  | 0
13.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Estos ítems incluyen: luminarias, tubos, bombillos, balastos, baterías de emergencia, accesorios eléctricos, soportes de fijación, etc.
13.06.1 | u | Suministro e instalación de luminaria de incrustar de 60 x 60 cms.rejilla parabólica semiespecular de 12 celdas, con cuatro tubos LED Philips de 10 W marca Philips, incluye cable encauchetado 3x16 desde la luminaria hasta la salida, y cable acerado galvanizado y plastificado de 1/8 con sus correspondientes perros. Marca iltec | 5 |  | 0
13.06.2 | u | Suministro e instalacion de luminaria para colgar ref FLY C de 117 x 26,7 cm incluye dos tubos LED philips de 19 w con tempertura de color 4000 k. incluye cable encauchetado 3x16 desde la luminaria hasta la salida, y cable acerado galvanizado plastificado de 1/8 con sus correspondientes perros. Marca iltec | 37 |  | 0
13.06.3 | u | Suministro e instalación de luminaria de incrustar de 30x120 cm abierta semiespecular con dos tubos LED Philips de 19 W | 123 |  | 0
13.06.4 | u | Suministro e instalación de luminaria tipo BALA tipo led de 8" 25 W. | 11 |  | 0
13.06.5 | u | Suministro e instalación de luminaria de evacuación con sistema de Leds. Incluye: Batería de respaldo. | 9 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 13 |  |  |  |  | 0
14 |  | Instalaciones hidráulicas y tubería para incendio
14.01 | M | TUBERIA PVC PR 3" | 13 |  | 0
14.02 | M | TUBERIA PVC PR 1-1/2" | 62 |  | 0
14.03 | M | TUBERIA PVC PR 1" | 0 |  | 0
14.04 | M | TUBERIA PVC PR 3/4" | 62 |  | 0
14.05 | M | TUBERIA PVC PR 1/2" | 22 |  | 0
14.06 | M | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | 26 |  | 0
14.07 | UN | PUNTO HIDRAULICO 1-1/4" | 4 |  | 0
14.08 | UN | VALVULA DE CONTROL PD 1/2" | 23 |  | 0
14.09 | UN | VALVULA DE CONTROL PD 1-1/4" | 4 |  | 0
14.1 | UN | VALVULA DE CONTROL PD 1-1/2" | 1 |  | 0
14.11 | UN | VALVULA DE CONTROL PD 2-1/2" | 2 |  | 0
14.12 | M | Tubería, accesorios y conexión a motobombas, tanque hidroacumuladora y tallo principal ( ver Plano) | 18 |  | 0
14.13 | GB | Desmonte y Reinstalación equipo de presión existente conexión con motobomba principal + mantenimiento para puesta en marcha (EQUIPO Q= 9,56 LPS P= 45-55 MCA), incluye suministro de tanque hidroacumulador | 1 |  | 0
14.14 | ML | TUBERÍA HG 2 1/2" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | 25 |  | 0
14.15 | ML | TUBERÍA HG 1 1/2" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | 53 |  | 0
14.16 | ML | TUBERÍA ACERO SCHA 40 1" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | 46 |  | 0
14.17 | gb | Prueba tubería red de incendios instalada | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 14 |  |  |  |  | 0
15 |  | Sistema de deteccion temprana de incendios
15.01 | UN | Suministro e instalación de conducción en tuberia Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sensores de humo, incluye cajas metálicas 2x4, cajas 4x4, terminales de media, riel inustrut, uniones, accesorios para la instalación de tuberia metálica y salida para el montaje de la base del sensor de humo. | 49 |  | 0
15.02 | UN | Suministro e instalación de conducción en tuberia Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sistema de evacuación audible y visible, incluye la salida para luz sirena, cajas metálicas 2x4, cajas 4x4, caja rawelt, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación. | 6 |  | 0
15.03 | UN | Suministro e instalación de conducción en tuberia Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: modulo de relevo controlado, direccionable y automático, que se ubicará junto a cada panel controlador de acceso para liberación automatica en caso de una emergencia o conato de incendio. | 6 |  | 0
15.04 | UN | Suministro e instalación de conducción en tuberia Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sistema de alarma manual, incluye la salida para estación manual, caja Rawelt, cajas metálicas 2x4, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación. | 2 |  | 0
15.10 | UN | Suministro e instalación de conducción en tuberia Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cable de ANUNCIADOR REMOTO, cajas metálicas 2x4, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación. | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 15 |  |  |  |  | 0
16 |  | RED DE GAS
16.01 | Un | Puntos en tubería de cobre de 1/2", 3/4", 1", incluye regulador de segunda etapa | 15 |  | 0
16.02 | M | Acometida comprende centro de medición (Caja, medidor, regulador 1a etapa), brechado, obras civiles, cargo por conexión y revisión (esta actividad completa debe ser realizada por Efigas) | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 16 |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA (16% UTILIDAD) |  | 16% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0