ACLARACIÓN DE DUDAS

- RESPUESTAS A DUDAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

1. Se pueden cotizar marcas alternativas que cumplan con las especificaciones de los productos. En nuestro caso específico sería.

- Ítem 1. Auxiliar de Pipeteado ACCU-JET PRO Nuestra alternativa es: http://northamerica.labnetinternational.com/products/fastpette%E2%84%A2-v2-pipette-controllers

R/  Se acepta la oferta del auxiliar de pipeteado FastPette™ V2 Pipette Controllers, marca Labnet.

-.Ítem 5 y 6 Micro Pipeta, variable. http://northamerica.labnetinternational.com/products/biopette-variable-volume-pipettes-w-tip-ejector

R/ Ítem 5. Micro Pipeta, variable  500 - 5000 µl.

No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

R/ Ítem 6. Micro Pipeta, variable  1000 - 10000 µl

No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

LAB BRANDS  S.A.S

2. CONDICIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

No se aceptan ni marcas ni presentaciones diferentes a las relacionadas en el Anexo1, ya que el requerimiento se hace basado en necesidades específicas de cada proyecto obtenidas de la experimentación.

Observación. Frente a este ítem solicitamos se permita cotizar marcas y referencias equivalentes con iguales o superiores especificaciones en los consumibles de laboratorio, vidriería y plástico ítems 1, 2, 4, 5 y 6; considerando que el desempeño en el laboratorio para las técnicas de cada proyecto no se verían afectadas y por el contrario se permitiría evaluar mejores alternativas en el mercado para la Universidad.

R/ No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación. Es de anotar que en este caso son solicitados para actividades experimentales de investigación que han sido puestas a punto con las marcas de los reactivos indicados.

3. ÍTEM 5. MICRO PIPETA, VARIABLE 500 - 5000 µL

Se solicita permitir cotizar micro pipeta con embolo en acero inoxidable, lo cual aumenta la vida útil del equipo y garantiza mayor precisión, se solicita cambiar el volumen de 500 y/o 1000 µl hasta ± 5000 µl, que el soporte de estante sea opcional.

R/ No se acepta la oferta. Es preciso que el proveedor proponga claramente la marca, la referencia y las especificaciones del material que quiere ofertar.

4. ÍTEM 7. VARAS PARA RETIRAR VARILLAS MAGNÉTICAS

Se solicita sea permitido que el diámetro de la varilla 6 mm sea ± 2mm lo cual no afecta la funcionabilidad del producto.

R/ No se acepta la oferta. El proveedor no especifica si las varas ofertadas corresponden a la marca solicitada y quiere sugerir otra referencia con diámetro diferente. Es necesario que el ofertante sea más preciso con relación a lo solicitado y exponga claramente la marca, referencia y las especificaciones.

5.ÍTEM 16 SOPORTE PARA 94 PIPETAS

Se solicita sea permitido cotizar el soporte con una altura 450 mm ± 20 mm.

R/No se acepta la oferta. El proveedor no especifica si los soportes ofertados corresponden a la marca solicitada y quiere sugerir otra referencia con altura diferente. Es necesario que el ofertante sea más preciso con relación a lo solicitado y exponga claramente la marca, referencia y las especificaciones

6. ÍTEM 27 VARA PARA RETIRAR VARILLAS MAGNETICAS

Se solicita sea permitido cotizar la varilla con un diámetros de 10mm ± 2mm lo cual no afecta la funcionabilidad del producto.

R/ No se acepta la oferta. El proveedor no especifica si la vara ofertada corresponde a la marca solicitada y quiere sugerir otra referencia con diámetro diferente. Es necesario que el ofertante sea más preciso con relación a lo solicitado y exponga claramente la marca, referencia y las especificaciones.

7. Para los ítems 45 al 51, 70, y 85 al 102: Solicitamos se pueda ofertar en otras marcas de reconocimiento de la Universidad, como MERCK; SHARLAU y PANREAC, que cumplan exactamente con las especificaciones descritas en el pliego, ofreciendo el respaldo acostumbrado por Requim lLtda.

R/ Para los ITEMS 85 al 102 No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación.

-Ítems 45 M-Inositol 200 gramos

R / No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-  Ítem 46 Yoduro de potasio 500 gramos

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Ítem 47 Hidróxido de sodio  500 gramos

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Item 48 Potato Dextrose Agar for microbiology (PDA) 2, 5 gramos

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem 49 Gelzan CM Gelrite  1 Kg

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Ítem 50 Rosa bengala Agar base for microbiology 500 gramos

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Ítem 51 Hydrochloric acid 36,5-38,0% 500 ml.

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Item 70 Benzyladenine 99% Cas: 1214-39-7 Benzylaminopurine 25 gramos

R/ No se acepta la oferta en las marcas MERCK, SHARLAU y PANREAC puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

8. Tenemos las siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones Solicitamos aceptar cotizar marca Oxoid ya que es una marca de excelente calidad,  y ha sido utilizada en varios laboratorios en la universidad

-Ítem  48: Potato de Dextrose Agar for microbiology (PDA) 2,5 gramos SIGMA,

R/ No se acepta la oferta en la marca OXOID puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-.Ítem  50: Rosa bengala Agar base for microbiology 500 gramos SIGMA

R/ No se acepta la oferta en la marca OXOID puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem  67: Agar extracto de  malta para microbiología. Botella de plástico 500 gramos Merck

R/ No se acepta la oferta en la marca OXOID puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Ítem: 122: Agar BHI 500 GR Merck

R/ No se acepta, ver las condiciones presentadas en el anexo 1 de la invitación.

-Ítem: 78: solicitan la marca millipore, solicitamos aceptar cotizar la marca  PALL, la cual cumple con        las mismas especificaciones  de poro y diámetro con una membrana hidrofóbica en teflón (PTFEF)

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible,  el cual es de $ 935.656

- Ítem: 79: Solicitan marca Millipore, solicitamos aceptar cotizar PALL,  la cual cumple con las mismas especificaciones técnicas, tamaño de poro, diámetro y material

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 378.624

-.Ítem 154: Solicitan marca Millipore, solicitamos aceptar cotizar PALL, el cual cumple con las mismas especificaciones técnicas de tamaño de poro, diámetro y material

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 262.508.

-.Ítem: 43: Sulfato de magnesio MnSO4 EDS 1KG. SIGMA. Solicitamos  ingresar la marca Carlo Erba ya es una marca muy reconocida por su excelente calidad y  ha sido utilizada en laboratorios de la universidad con un muy buen desempeño  técnico

R/ No se acepta la oferta en la marca CARBO ERBA puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem: 46: Yoduro de Potasio 500 gramos SIGMA. Solicitamos ingresar la marca Honeywell- Burdicandjackson, ya es una marca muy reconocida por su excelente calidad y ha sido utilizada en laboratorios de la universidad con muy desempeño técnico

- No se acepta la oferta en la marca HONEYWELL BURDICAND-JACKSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

-.Ítem: 65: Potasio  Hidróxido en lentejas P.A Emsure kg solicitamos ingresar la marca Carlo Erba ya es una marca muy reconocida por su excelente calidad y ha sido utilizada en laboratorios de la universidad con muy buen desempeño técnico

R/ No se acepta la oferta en la marca CARBO ERBA puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

9. Ítem: 44: Etilendiaminotatracético sal disodica Na2 Edta REF. EDS-1KG. SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

10. Ítem: 45: M-Inositol 200 gramos SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

11. Ítem: 46: Yoduro de potasio 500 gramos SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

12. MERCK ITEM NO. 47: Hidróxido de sodio 500 gramos SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

13. MERCK ITEM NO. 48: Potato Dextrose Agar for microbiology(PDA) 2,5 gramos SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

14. Item: 49: Gelzan CM Gelrite 1 Kg SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK

R/  No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

15. Item: 50: Rosa bengala Agar base for microbiology 500 gramos SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK ITEM NO. 51: Hydrochloric acid 36,5-38,0% 500 ml. SIGMA OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca MERCK

R/  No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

16. Item: 51: Hydrochloric acid 36,5-38,0% 500 ml.

R/ No se acepta la oferta para la marca MERCK puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

17. Ítem: 53: Jeringas de insulina Caja por 100 unidades VITAL OBSERVACIÓN: Por favor incluir las marcas PRECISION O RYMCO

R/  Se acepta la oferta para las Jeringas de insulina caja por 100 unidades marcas PRECISION O RYMCO.

18. Ítem: 54: Jeringas de 5 mililitros Caja por 100 unidades VITAL OBSERVACIÓN: Por favor inlcuir las marcas PRECISION O RYMCO

R/ Se acepta la oferta para las jeringas de 5 ml caja por 100 unidades marcas PRECISION O RYMCO

19 ítem: 58: Guantes de nitrilo Talla S VITAL OBSERVACIÓN: Por favor incluir las marcas PRECISION, KRAMER, DERMAGRIP

R/ Se acepta la oferta para guantes de nitrilo talle S marcas PRECISION y DERMAGRIP

20. Ítem: 85 Acetato de sodio (Ref. S2889-250G) SIGMA OBSERVACION: Por favor incluir la marca MERCK ITEM NO. 88: 6-benzilaminopurine (Ref. B3408-100MG) SIGMA OBSERVACION: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación.

21. Ítem: 95: Metanol deuterado (422878-50ML) OBSERVACION: Por favor incluir la marca

R/ No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación

22. MERCK ITEM NO. 96: Persulfato de potasio (Ref. 216224-5G) OBSERVACION: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación

23 .Ítem: 112: Metanol para análisis (Ref. 9070-03-M) 4 L OBSERVACION: Por favor incluir la marca MERCK

R/ No se aceptan. Ver las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación

24 Ítem: 115: Guantes de nitrilo, largo. Talla M (Ref. SEC-375M) MICROFLEX OBSERVACION: Por favor incluir las marcas PRECISION, KRAMER DERMAGRIP N-DEX KLENGUARD

R/ Se aceptan las marcas propuestas  siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 41.238

25. Ítem: 116: Guantes de nitrilo, largo. Talla S (Ref. SEC-375S) MICROFLEX OBSERVACION: Por favor incluir las marcas PRECISION, KRAMER DERMAGRIP N-DEX KLENGUARD

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 41.238

26. Ítem: 132: guantes de latex talla xs, caja por 100 PRECISION OBSERVACION: Por favor incluir las marcas KRAMER, ALLMED, NIPRO ITEM NO. 133: guantes de látex, talla l, caja por 100 PRECISIONN OBSERVACION: Por favor incluir las marcas KRAMER, ALLMED, NIPRO

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 11.463

27. Ítem: 134: guantes de latex, talla m, caja por 100 PRECISION OBSERVACION: Por favor incluir las marcas KRAMER, ALLMED, NIPRO

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 11.463

28. Ítem: 135: guantes de latex, talla s, caja por 100 PRECISION OBSERVACION: Por favor incluir las marcas KRAMER, ALLMED, NIPRO

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 11.463

29. Ítem: 146: Pipeteador tipo pera x unidad BRAND OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca D&N

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 18.096

30. Ítem: 147: Balón volumétrico 20 mL clase A ambar (Ref. 21.351.28) DURAN MARCA BIOLOGIX OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca DURAN.

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 55.564

31. ITEM NO. 155: Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A Germany OBSERVACIÓN: Por favor incluir la marca DURAN.

R/ Se aceptan la marca propuesta siempre y cuando la calidad, cantidad sea la solicitada.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 51.688

32. Solicitamos por favor sean evaluadas las siguientes marcas y la posibilidad para ofertarlas, dado que todas ya han sido probadas por la universidad

-Para las micropipetas ítem 5 y 6 marca NICHIRYO, http://www.nichiryo.com/

-Ítem: 5: Micro Pipeta, variable  500 - 5000 µl.

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Ítem: 6. Micro Pipeta, variable  1000 - 10000 µl

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

33. Para los consumibles ítem 15 al 22 -81- 107  Y 108marca Sorenson y Trueline

http://www.sorbio.com/

http://www.truelinelab.com/

-Ítem 15. Parafilm M Cutter Dispensador Parafilm

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Ítem: 16: Soporte para 94 pipetas, PP, giratorio, 230 mm x 450 mm Altura.

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Item: 17: Adapt-a-Racks EF15478. Rack #1 (Top/Bottom) Blue/Green. Rack #2 (Top/Bottom) Green/BluePack.

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado

-Item: 18: Tube Racks EF4284A. Tubes Color blue 1.5 - 2.0 Ml

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Item: 19: Work2Store Expanding Storage Boxes EF11309. Description Work2Store™

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Item: 20: Tube Storage Box EF23271A. 15 & 50mL Paquete por 5 Paquete

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Item: 21: Well Microtube Tube Racks EF15508. Wells 96
Color White Dimensions LxWxH, mm 210 x 131 x 54 Paq x 4

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

-Item: 22: Disposable Transfer Pipettes EF206371A. Size 1 mL Sterile No Packaging Bulk  Bolsa por 500.

R/ No se acepta la oferta, es preciso que el proveedor diga claramente el modelo y/o referencia que quiere ofertar, en la página web remitida no se identifica lo solicitado.

34. Reactivos Ítems del 36 al 51 AMRESCO Y THERMO SCIENTIFIC

http://www.amresco-inc.com/

https://www.lifetechnologies.com/co/en/home/brands/thermo-scientific.html#/legacy=www.thermoscientificbio.com

-Ítem: 36: MARCADOR DE PESO MOLECULAR HYPERLADDER IV QUANTITATIVE x 200 LÍNEAS Diez (10) bandas espaciadas regularmente desde 100 bp hasta 1000 bp BIO-33029

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Item: 37: Bioclean™ Bulk Universal Non-FinePoint® Tips, 10 mL; (200tips)

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

-Ítem: 38: Kit de derrames químicos

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem: 39: Agarosa UltraPura resuelve fragmentos de 100 a más de 30Kb, Electroendosmosis EEO de 0.09-0.13-mr500

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem: 40: Formamida Grado Biologia Molecular

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Item: 41: Nuclease-free Water (not DEPC-treated); (500mL)

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem: 42: Cloruro de calcio dihidratado CaCl2 * 2H2O  (Kg)

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

- Ítem: 44: Etilendiaminotatracético sal disodica Na2 Edta REF. EDS-1KG.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem 45. M-Inositol 200 gramos.

R/  No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem 46. Yoduro de potasio 500 gramos.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

-Ítem 47. Hidróxido de sodio  500 gramos.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente

-Item: 48: Potato Dextrose Agar for microbiology(PDA)  2,5 gramos.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Item: 49: Gelzan CM Gelrite 1 Kg.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem 50. Rosa bengala Agar base for microbiology 500 gramos.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

-Ítem: 51: Hydrochloric acid 36,5-38,0% 500 ml.

R/ No se acepta la oferta en las marcas AMRESCO Y CAISSON puesto que los requerimientos de reactivos se hacen basados en las necesidades específicas de cada Grupo de investigación, obtenidas de la experiencia, se podrían tener en cuenta marcas diferentes en futuras licitaciones, siempre y cuando, los reactivos puedan ser probados previamente.

35. Reactivos Ítems del 82 al 103 Y 111 AL 128 AMRESCO Y CAISSON LABS

http://www.amresco-inc.com/

http://www.caissonlabs.com/catalog.php

R/ Para tal caso se deben seguir las consideraciones presentadas en el anexo de la licitación. Es de anotar que en este caso son solicitados para actividades experimentales de investigación que han sido puestas a punto con las marcas de los reactivos indicados.

PRESENTAR LA OFERTA EN EL ANEXO MODIFICADO QUE SE PUBLICA CON LA PRESENTE ADENDA

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA ENTREGA DE OFERTAS: 24 de Julio de 2015