## ANEXO 1 MODIFICADO
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/ 06 / DE 2015
SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO -SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Auxliliar de Pipeteado ACCU-JET PRO, Color: Azul Oscuro. Cap.: 100ml. Completo con: Soporte de pared, Conjunto de baterías de níquel metal híbrido, 2 tapas de compartimiento de bateria, Equipo de red (100-240 V, 50/60 Hz), 2 Filtros membranaepuesto de 0,2 μm, esterilizadas Garantía 2 años. MARCA BRAND | BRAND - LABNET | 2
2 | MACROPIPETEADOR Auxiliar de Macropipeteado, BLAUBRAND, Paquete de pipeteado: 1 Auxliliar Macropipeteador Gris; 6 Pipetas graduadas Tipo 2 (3 unidades de 5ml y 3 de 10 ml C/ Certificado de lote); Cubierta plástica para almacenar pipetas hasta de 360m long.; Filtro membrana de recambio 3µm. | BRAND | 4
3 | Filtro de membrana 0,2 µm p.accu-jet pro FILTRO ESTERIL HYDROPHOB PTFE PAQ por 10. MARCA BRAND | BRAND | 2
4 | Bureta compacta 50 ml 13918. BLAUBRAND® clase AS, certificadas de conformidad Con llave PTFE, desmontaje rápido y fácil de limpiar. Todos los componentes pueden cambiarse. Boro 3.3, llave PTFE desmontable. DIN EN ISO 385. Ajustadas por vértido Ex. Franja de Schellbach. Volumen 50ml división 0,1 ml Límites de error ± 0,05ml longitud 800 mm MARCA BRAND | BRAND | 1
5 | Micro Pipeta, variable 500 - 5000 µl. E ± 0,6 % , CV ± 0,2%, (p/puntas 0,5- 5 ml) certificada de conformidad CEIVD, con certificado de calidad, soporte de estante y aceite de silicona. Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285- REF (704782) BRAND | BRAND | 1
6 | Micro Pipeta, variable 1000 - 10000 µl (704784) BRAND | BRAND | 1
7 | Varas para retirar varillas magnéticas 350 mm de longitud (137720). 350 x 8 mm, PTFE BRAND | BRAND | 2
8 | Filtro membrana 3um (PP, PTFE) Sin esterilizar PQ*10 unidades. REF. (26056). MARCA BRAND | BRAND | 1
9 | Aux. de macropipeteado/adaptador long. total 44 mm, silicona BRAND | BRAND | 1
10 | Pera de aspiración para auxiliar demacropipeteado BRAND | BRAND | 1
11 | Llave para bureta compacta, PTFE sin punta de bureta BRAND | BRAND | 1
12 | punta bureta 139.08-139.18 BRAND | BRAND | 1
13 | Pipeta Pasteur PE-LD sin graduación vol.a aspirar max. 3,0 ml Paquete x 500 BRAND | BRAND | 1
14 | papel parafilm, ancho 10cm (4 PULGADAS) * 38m ROLLO FISHER | FISHER | 2
15 | Parafilm M Cutter Dispensador Parafilm Se guarda la lamina de cierre de manera limpia y se corta de forma cómoda. para rollos de 50 mm y 100 mm de anchos | PARAFIL M | 2
16 | Soporte para 94 pipetas, PP, giratorio, 230 mm x 450 mm Altura BRAND | BRAND | 2
17 | Adapt-a-Racks EF15478. Rack #1 (Top/Bottom) Blue/Green. Rack #2 (Top/Bottom) Green/Blue Pack of 2 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 5
18 | Tube Racks EF4284A. Tubes Color blue 1.5 - 2.0 Ml Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 20
19 | Work2Store Expanding Storage Boxes EF11309. Description Work2Store™ Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
20 | Tube Storage Box EF23271A. 15 & 50mL Paquete por 5 Paquete Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
21 | 24- & 96- Well Microtube Tube Racks EF15508. Wells 96 Color White Dimensions LxWxH, mm 210 x 131 x 54 Paq x 4 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
22 | Disposable Transfer Pipettes EF206371A. Size 1 mL Sterile No Packaging Bulk Bolsa por 500 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
23 | Polypropylene Mega Racks EF24322E. Tube Size 10–13 mm Single/Double Single Tube Capacity 216 Color White Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
24 | Time Tracker EF11365 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
25 | KIMAX GL-45 Glass Bottles Kimble Chase EF4123B. Capacity mL 250 Graduations mL 50 to 200 OD x Ht mm 70 x 138 Case of 10 Kimble Chase | KIMBLE CHASE | 1
26 | Kit PGLO Bacterial Transformation Kit PGLO Bacterial Transformation. BIORAD Kit estudiantil de análisis de expresión genética, incluye plásmido codificante para GFP, caldo nutritivo en polvo, cajas de petri, lápiz de luz UV y más, para 32 estudiantes;.CAT#: 166-0003EDU BIORAD | BIORAD | 1
27 | Vara p.retirar varillas magn. 450 x 10 mm, PP, con anillo BRAND | BRAND | 1
28 | Vara p.retirar varillas magn. 350 x 8 mm, PTFE BRAND | BRAND | 1
29 | Cardboard Slide Trays 20- and 30-Place Capacity 20-Place, Trim / Imprinting Color Red. Case of 72. Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
30 | Grabbit Mitts EF1034A. Full-Hand Mitt Heathrow Scientific . Full-Hand Mitt Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
31 | Workstation Storage Bins EF234523 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
32 | Wire Glove Box Holders EF23458 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
33 | HDPE Carboy with Stopcock Dynalon EF12512C. Capacity (L) 25 Height (mm) 610 Diameter (mm) 273 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 2
34 | Kimwipes Disposable Wipers Kimberly Clark EF5657D. Description 15 x 17" Wipers/Box 90 Style 2-Ply Pack of 140 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
35 | Label Tape Color Assortment Pack Daigger EF9763R. Roll Size 1/2" x 500" Case of 24 Heathrow Scientific | Heathrow Scientific | 1
36 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR HYPERLADDER IV QUANTITATIVE x 200 LÍNEAS Diez (10) bandas espaciadas regularmente desde 100 bp hasta 1000 bp BIO-33029 BIOLINE | BIOLINE BIO-33029 | 1
37 | Bioclean™ Bulk Universal Non-FinePoint® Tips, 10 mL; (200tips); Mettler-Toledo | METTLER TOLEDO | 5
38 | Kit de derrames quimicos |  | 1
39 | Agarosa UltraPura resuelve fragmentos de 100 a mas de 30Kb, Electroendosmosis EEO de 0.09-0.13-mr500 Invitrogen | INVITROGEN | 1
40 | Formamida Grado Biologia Molecular |  | 2
41 | Nuclease-free Water (not DEPC-treated); (500mL); Ambion | AMBION | 2
42 | Cloruro de calcio dihidratado CaCl2 * 2H2O (Kg) |  | 4
43 | Sulfato de manganeso MnSO4 EDS-1KG. SIGMA | SIGMA | 1
44 | Etilendiaminotatracético sal disodica Na2 Edta REF. EDS-1KG. SIGMA | SIGMA | 1
45 | M-Inositol 200 gramos SIGMA | SIGMA | 2
46 | Yoduro de potasio 500 gramos SIGMA | SIGMA | 2
47 | Hidróxido de sodio 500 gramos SIGMA | SIGMA | 1
48 | Potato Dextrose Agar for microbiology(PDA) 2,5 gramos SIGMA | SIGMA | 4
49 | Gelzan CM Gelrite 1 Kg SIGMA | SIGMA | 4
50 | Rosa bengala Agar base for microbiology 500 gramos SIGMA | SIGMA | 4
51 | Hydrochloric acid 36,5-38,0% 500 ml. SIGMA | SIGMA | 1
52 | Pipeteadores BOECO | BOECO | 3
53 | Jeringas de insulina Caja por 100 unidades VITAL | VITAL - PRECISION - RYMCO | 1
54 | Jeringas de 5 mililitros Caja por 100 unidades VITAL | VITAL | 1
55 | Vinilpel Rollo por 40 metros | PRECISION - RYMCO | 40
56 | Papel Kraft Rollo por 40 metros |  | 3
57 | Toallas de mano desechables (PTE X 450 UNIDADES FAMILIA | FAMILIA | 1
58 | Guantes de nitrilo Talla S VITAL | VITAL - PRCISION - DERMAGRIP | 5
59 | Cubreobjetos 22*40 CAJA X 100 UNIDADES ALEMANA | ALEMANA | 5
60 | Portaobjetos 3*1" CAJA X 50 UNIDADES ALEMANA | ALEMANA | 5
61 | Cuchillas de bisturí No.22 caja x 100 |  | 10
62 | Jabón en polvo 10 Kilogramos |  | 1
63 | Papel aluminio Por 30 metros |  | 15
64 | Tiosulfato de sodio solución 0.1 molar/1 (0.1N) Scharlau. C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) C(NA2S2O3 5 H₂O) = 0.1 ... TITRIPUR. Botella Plastica 3000 mililitros MERCK | MERCK | 3
65 | Potasio Hidroxido en lentejas P.A Emsure Kg MERCK | MERCK | 1
66 | Almidón Starch (from wheat) for biochemistry Calbiochem 250 gramos |  | 1
67 | Agar extarcto de malta para microbiologia . Botella de plástico 500 gramos MERCK | MERCK | 1
68 | Amonio Nitrato P.A. Emsure ACS. Botella de plástico 1 Kg MERCK | MERCK | 5
69 | Potasio Nitrato P.A. Emsure ISO,REAG. PH EUR. Botella de plástico 1 Kg MERCK | MERCK | 5
70 | Benzyladenine 99% Cas: 1214-39-7 Benzylaminopurine 25 gramos SIGMA | SIGMA | 2
71 | Balón 250 mL con esmerilado 24/40 Duran | DURAN | 10
72 | Cartucho multiproposito(Ref. 6006) 3M | 3M | 8
73 | Embudos de vidrio Tallo largo 3 cm diamétro | NACIONAL | 3
74 | Embudos de vidrio Tallo largo 6 cm diamétro | NACIONAL | 3
75 | Embudos de vidrio Tallo largo 7.5 cm diamétro | NACIONAL | 3
76 | Embudos de vidrio Tallo largo 10 cm diamétro | NACIONAL | 3
77 | Filtro material particulado P100 alta eficiencia(Ref. 7093) 3M | 3M | 8
78 | Filtros de membrana Millipore (Ref. HVHP04700) Millipore | MILIPORE - PALL | 1
79 | Filtros de membrana Millipore (Ref. HVLP04700) Millipore | MILIPORE - PALL | 1
80 | Viales HPLC 2 mL(Ref. 03-339-25A) Fisherbrand | FISHERBRAND | 1
81 | Puntas para micropipeta Paquete * 1000(Ref. 732010) BRAND | BRAND | 1
82 | 3-indoleacetic acid(Ref. I2886) SIGMA | SIGMA | 1
83 | Metanol CHOMASOL, HPLC 99,9 %(Ref. 34860-4L-R) SIGMA | SIGMA | 4
84 | Abscisic acid SIGMA | SIGMA | 1
85 | Acetato de sodio (Ref. S2889-250G) SIGMA | SIGMA | 1
86 | (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (TROLOX) (Ref. 238813-1G) SIGMA | SIGMA | 1
87 | 1-Naphthaleneacetic acid (Ref. 317918-100G) SIGMA | SIGMA | 1
88 | 6-benzilaminopurine (Ref. B3408-100MG) SIGMA | SIGMA | 3
89 | Chlorophenoxyacetic acid (Ref. C0413-25G) SIGMA | SIGMA | 1
90 | Diaion HP-20(Ref. 13606) SIGMA | SIGMA | 1
91 | Dicamba (Ref. D5417-100MG) SIGMA | SIGMA | 1
92 | Ferric sodium EDTA(Ref. E6760-100G) SIGMA | SIGMA | 2
93 | Phytagel (Ref. P8169-1KG) SIGMA | SIGMA | 2
94 | Gibberellin A4 (Ref. G7276-5MG) SIGMA | SIGMA | 1
95 | Metanol deuterado (422878-50ML) | SIGMA | 1
96 | Persulfato de potasio (Ref. 216224-5G) | SIGMA | 1
97 | Picloram (Ref. P5575-10G) | SIGMA | 1
98 | Sephadex LH-20 (Ref. LH20100-100G) | SIGMA | 1
99 | Thidiazuron (Ref. P6186-25MG) SIGMA | SIGMA | 2
100 | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine(Ref. 93285-5G) SIGMA | SIGMA | 1
101 | α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae(G5003-100UN) SIGMA | SIGMA | 1
102 | Bismuth (III) nitrate pentahydrate 98%(Código:A11748) Alfa Aesar | ALFA AESAR | 1
103 | PPM(Ref. P820-10ml) | BIOPRUEBAS | 2
104 | Gradilla P/80 microtubos (Ref. R-80-RF) AXYGEN | AXYGEN | 1
105 | Gradilla caja P/cryoviales (Ref. R8300-B) AXYGEN | AXYGEN | 1
106 | Gradilla 4 posiciones PQ*5(R-480-A) AXYGEN | AXYGEN | 1
107 | Tubo microcentrifuga BL*500(Ref. MCT-150-C) AXYGEN | AXYGEN | 1
108 | Punta amarilla autoclavable BL*1000 AXYGEN | AXYGEN | 1
109 | Acrodiscos con membrana GHP 0,45um*13mm(Ref.Z-P-4556) PALL | PALL | 1
110 | Acrodiscos con membrana PVDF 0,45um*13mm(Ref.Z-P-4545A) PALL | PALL | 1
111 | Zeatin (Ref. Z0164-1MG) SIGMA | SIGMA | 4
112 | Metanol para análisis (Ref. 9070-03-M) 4 L |  | 4
113 | Tapas de 15 mm para viales de 7 mL(Ref. 14824537)Paquete *100 SUN SRI | SUN SRI | 1
114 | Jeringa Hamilton 705SNR 50 uL (Ref. 80565) Hamilton | HAMILTON | 2
115 | Guantes de nitrilo, largo. Talla M (Ref. SEC-375M) MICROFLEX | MICROFLEX - PRECISION - KRAMER - DERMAGRIP - DEXKLENGUARD | 5
116 | Guantes de nitrilo, largo. Talla S (Ref. SEC-375S) MICROFLEX | MICROFLEX - PRECISION - KRAMER - DERMAGRIP - DEXKLENGUARD | 8
117 | Puntas azules para pipetas de 100-1000uL(Ref. 961-04) KARTELL | KARTELL | 1
118 | Puntas amarillas par pipetas de 2-200 uL(Ref. 960-06) | KARTELL | 1
119 | Placas par microtitulación de 96 pozos (Ref. 2620) | KARTELL | 3
120 | Tapas par placas para microtitulación(Ref. 2623) | KARTELL | 1
121 | Acido Propanoico 1000 ML Merck | MERCK | 1
122 | Agar BHI 500 GR Merck | MERCK | 1
123 | Alcohol Metílico grado HPLC frasco de vidrio 2500 Ml Merck | MERCK | 7
124 | Cromatofolios Al TLC 20 x 20 cm silicagel 60 f 254 Caja/25 folios Merck | MERCK | 4
125 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 1 gr SIGMA | SIGMA | 1
126 | MTT 98 % SIGMA 500 mg | SIGMA | 4
127 | Alcohol Metílico grado comercial 1000 ml | COMERCIAL | 125
128 | Diclorometano grado comercial 1000 ml | COMERCIAL | 125
129 | Alcohol al 95%. Debe ser totalmente Incoloro y libre de impotabilizante. Galón | COMERCIAL | 33
130 | Balon de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 WALTER VELASCO | WALTER VELASCO | 10
131 | Cristalizador de vidrio con pico. Diametro de 140 mm y 75 mm de alto. Caja x 10 unidades DURAN | DURAN | 1
132 | guantes de latex talla xs, caja por 100 PRECISION | PRECISION -KRAMER - ALLMED - NIPRO | 4
133 | guantes de latex, talla l, caja por 100 PRECISIONN | PRECISION | 1
134 | guantes de latex, talla m, caja por 100 PRECISION | PRECISION - KRAMER - ALMED - NIPRO | 3
135 | guantes de latex, talla s, caja por 100 PRECISION | PRECISION - KRAMER - ALMED - NIPRO | 2
136 | Guantes de Nitrilo desechables. caja. Talla L . N-DEX | N-DEX | 1
137 | Papel Kraft. Rollo de 15 pulgadas de ancho por 100 metros de largo | NACIONAL | 2
138 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. SCHOTT | SCHOTT | 4
139 | Tapabocas (Respirador para partículas) Caja por 50 unidades 3M | 3M | 1
140 | Respirador para Partículas P95 y alivio de Niveles Molestos de Vapores Orgánicos, con Válvula 3M ™ Cool Flow™ . Caja por 10 unidades 3M | 3M | 1
141 | Viales almacenamiento vidrio ambar con tapa 4 mL Caja x 144 unidades Wheaton | WHEATON | 1
142 | Papel Filtro Cuantitativo. 110 mm Diámetro Banda Blanca 589 -2 CAJA / 100 UNIDADES WHATMAN | WHATMAN | 3
143 | Papel parafilm x rollo de 150 cm de ancho por 100 metros de largo. SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1
144 | Atomizadores pequeños 250ml - 500ml | NACIONAL | 5
145 | Gasa hospitalaria (100 yardas) BANDEX | BANDEX | 1
146 | Pipeteador tipo pera x unidad BRAND | BRAND - D&N | 5
147 | Balón volumetrico 20 mL clase A ambar(Ref. 21.351.28) DURAN | BIOLOGIX - DURAN | 2
148 | Balón volumetrico 5 mL clase A ambar(Ref. 24.676.095) DURAN | DURAN | 2
149 | Balón volumetrico 10 mL clase A ambar(Ref. 24.676.105) DURAN | DURAN | 2
150 | Balón volumetrico 50 mL clase A ambar(Ref. 24.676.175) DURAN | DURAN | 2
151 | Balón volumetrico 100 mL clase A ambar(Ref. 24.676.245) DURAN | DURAN | 2
152 | Vial criogenico 2.0 mL Paquete 500 (Ref. 81-8204) Biologix | BIOLOGIX | 1
153 | Dneasy Plant Mini Kit (50)(Ref. 69104) QIAGEN | QIAGEN | 1
154 | Unidades Millex (Ref. SLHVX13NK) Millipore | MILLIPORE - PALL | 1
155 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A Germany | GERMANY - DURAN | 2
156 | Papel Filtro Cualitativo. 110mm Diámetro. Caja x 100 referencia 602H SyS WHATMAN | WHATMAN | 4
| TOTAL |  |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR
NIT