SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TÉCNICOS DE LABORATORIO DE SISTEMAS EMBEBIDOS

RESURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTAS A DUDAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

1. Atentamente nos permitimos solicitarle si es posible nos indique el presupuesto con el que cuentan para la invitación a cotizar BS 15-2015 y si requieren la instalación.

R/ Para la Adjudicación del contrato la universidad cuenta con la disponibilidad  presupuestal  de $ 118.821.120

R/ No se requiere instalación, pero se requiere que los ítems solicitados posean todos los elementos y componentes para su instalación.

2.  ITEM 1: con la descripción (“Zynq 7000, AES-Z7MB-7Z010-C01-G con: MicroZed board Micro USB cable, 4 GB μSD card, Xilinx Vivado® Design Edition license voucher (device locked to 7Z010), Getting Started Card y sistema de conexión para controlador de trafico NTCIP”) solicitamos por favor aclarar el tema relacionado con el controlador de trafico NTCIP, debido a que este es un protocolo de comunicación y nos gustaría saber si la universidad cuenta con algún sistema adicional para hacer compatible la FPGA solicitada con este, o se debe incluir dentro del presupuesto.

R/ Sistema de conexión para controlador de trafico NTCIP, hace referencia a los puertos o "headers" de conexión que debe tener la tarjeta Zynq 7000, referida en la invitación,  para poderse comunicar con el CONTROLADOR DE TRAFICO NTCIP.

Los puertos o headers de conexión a los que se  hace referencia son:

*Digilent Pmod™ Compatible Header (2x6) * 2  100-pin MicroHeaders

El CONTROLADOR de tráfico NO debe ser provisto.

Octubre 16 de 2015