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GLOSARIO

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
Dentro del proceso de contratación describe la necesidad que tiene la entidad para llevar a cabo el proceso de contratación para el  Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

II.-         “Por una universidad de calidad y pertinencia que aporte a los nuevos retos de la educación Superior” 
Documento inscrito ante el Proceso de elección del Nuevo rector de la Universidad Tecnológica el cual contiene el plan de trabajo Institucional  dentro del período 2014-2018.

III.-      “Acuerdo por lo Superior” del Consejo Nacional de Educación Superior”:
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) presentó al país el documento 'Acuerdo por lo Superior -2034: propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la Paz´, con el cual se establecen lo que requiere el país en esta materia para las próximas dos décadas.

IV. 	Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira.
El Plan de Desarrollo contiene las orientaciones y apuestas de la Universidad por los próximos 11 años. Está dividido en siete (7) objetivos institucionales; 26 componentes que miden los impactos a través indicadores y metas. El plan tiene 29 Macro proyectos Institucionales. Presupuesto plurianual estimado. El acuerdo  No. 05  (05 de febrero de 2008) “Por medio del cual se aprueba el Direccionamiento Estratégico PDI 2008-2019”.

V.- 	Plan de ordenamiento del Campus.
Este concepto de encuentra desarrollado en el Plan  de Desarrollo Institucional; el cual cobija las acciones tendientes a atender  los objetivos del Proyecto de desarrollo físico y sostenibilidad ambiental dentro de los cuales  existe el Plan operativo para la gestión estratégica del  Campus.

VI. 	Bloque L -  Aulas digitales C.I.D.T
El centro de Innovación y desarrollo tecnológico tiene un enfoque de gestión en tercerización de procesos del conocimiento (KPO por sus siglas en inglés), Metalmecánica y Biotecnología. hace parte del proyecto Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología.

VII.- 	SEMESTRE “0”  
Quien no supere las exigencias iniciales en el idioma inglés, comenzará la Universidad en semestre cero, donde se les fortalecerán  las competencias en inglés, matemáticas, lectura y escritura.

VIII.- 	Proyecto de Desarrollo Físico y Sostenibilidad
Se refiere a la sostenibilidad de la infraestructura física con gestión en sostenibilidad ambiental el cual hace parte del plan operativo actual.






IX.- 	Norma sismo-resistente del año 2010 (NSR 10).
Apropiar los conceptos de la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 para construcciones en guadua y los fundamentos básicos que permitan comprender la importancia del secado en la Guadua y la Madera.

X.- 	Green Campus
Reafirmando la importancia y el compromiso ambiental de la Universidad, el rector Luis Fernando Gaviria Trujillo y el ministro Gabriel Vallejo López, trazarán una estrategia a fin de convertir el campus UTP en un Green Campus, el cual aborda tres aspectos: Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo; implementación de planes, programas, proyectos, acciones y actividades de gestión ambiental en el campus (agua, energía, residuos, movilidad, etc.); e investigación ambiental.

XI.- 	Jardín botánico Universidad Tecnológica de Pereira.
El equipo profesional del JBUTP ha conformado su propio grupo de investigación: Grupo de Investigación Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira el cual es reconocido por COLCIENCIAS desde el año 2009 en categoría "C". Así mismo, el JBUTP ha liderado importantes investigaciones en el ámbito nacional e internacional.

XII.- 	Plan de manejo del guadual del jardín botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Ejecutar un adecuado manejo y aprovechamiento del guadual del Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira garantizando la sostenibilidad ambiental del mismo.

XIII.- 	Guadua angustifolia Kunth
La G. angustifolia es la especie nativa más importante de Colombia. El culmo de esta especie es un cilindro hueco y adelgazado dividido en segmentos o internodos separados por diafragmas (nodos), que en conjunto con una pared maciza dan al tallo una increíble resistencia mecánica.










1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
El proyecto arquitectónico  de aulas alternativas en el campus de la UTP se encuentra adscrito al proyecto de “Sostenibilidad de la Infraestructura Física del Objeto del PDI Desarrollo Institucional ; tiene su origen en la necesidad de contar con este espacio académico dentro del ámbito universitario y con base en lo establecido en el documento –propuesta de trabajo “POR UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD Y PERTINENCIA QUE APORTE A LOS NUEVOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” el cual pretende ser una guía de gestión y trabajo en equipo,  promoviendo la educación superior pública, con el firme convencimiento del deber de trabajar en la construcción de una sociedad justa que busque reducir las desigualdades, donde exista oportunidad para todos. Esta construcción se fundamenta en educación de calidad, investigación científica pertinente y proyección social solidaria que aporte tanto a la solución de problemas, como al aprovechamiento de las oportunidades, desde una región próspera, competitiva y moderna, con proyección nacional y abierta al mundo. A partir del  trabajo colectivo, de manera incluyente con todos los estamentos que conforman la Universidad se debe brindar a nuestros jóvenes una experiencia educativa vigorosa, con capacidades para la conceptualización, la abstracción, el análisis y la síntesis, que enriquecen a su vez sus inquietudes, la actitud crítica; y energía para la búsqueda permanente a la solución de sus problemas y demandas. El conocimiento es la construcción humana más poderosa para garantizar el desarrollo económico y la convivencia pacífica, al tiempo que se constituye en un medio para la movilidad social, por lo que nuestra universidad debe ser el proyecto colectivo más importante que tenga nuestra Ecorregión cafetera. Esta propuesta se basa en los ejes temáticos, que tienen como referente la nueva propuesta de política pública de educación superior, “Acuerdo por lo Superior” del Consejo Nacional de Educación Superior y el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira.  A partir del modelo que propone el Consejo Nacional de Educación Superior, en su propuesta de política pública, es claro que la Universidad Tecnológica de Pereira, por su desarrollo e importancia en el país, se ubica en el ámbito de las Universidades Integrales donde se abordan con profundidad todas las áreas del conocimiento. Una vez analizadas las pertenencias del contexto y las capacidades instaladas, existe la posibilidad de ofrecer nuevos programas profesionales y de postgrado en Administración, Arquitectura, Ingeniería civil y agroindustria, entre otras, en el contexto de una Universidad de alta complejidad, enfocada en programas de nivel profesional, maestría, doctorado y postdoctorado, acreditados nacional e internacionalmente. 

Por lo expuesto la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la necesidad de desarrollar el proyecto arquitectónico a través del  Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”  para  construir  veinte (20) aulas alternativas  conformado por dos módulos de diez  aulas  cada uno con el objeto de dar continuidad a los procesos académicos; el cual se encuentra incluido dentro del Plan de Desarrollo Institucional y  tiene contempladas intervenciones a la infraestructura física proyectadas a largo plazo priorizadas a través del plan de ordenamiento del campus. En este orden de ideas se planteó la necesidad  de contar con espacios alternativos destinados a la docencia (aulas de clase), como plan de contingencia a las diferentes adecuaciones que disminuyen temporalmente la capacidad en aulas, como es el caso de la Inhabilitación de espacios (docencia, laboratorios, administrativos, servicios.) que pasan a ocupar provisionalmente otros espacios (Bloque L, aulas digitales CIDT, auditorio de Mecánica, auditorio del edificio Administrativo.). Incluso, en tales circunstancias, se recurrió al alquiler de espacios fuera del campus universitario que conlleva un incremento de gasto económico, dificultades significativas para el estudiante, el decremento del sentido “Campus Universitario” y  de  garantizar la continuidad del servicio de educación. De igual forma  teniendo en cuenta el déficit que en relación a espacios dedicados a la docencia posee la universidad la cual cuenta con  15.000 m2 y una población flotante de más de 18.000 estudiantes, es notable la necesidad de ampliar su infraestructura y brindar espacios con las condiciones mínimas que permitan desarrollar sus actividades académicas como la implementación del SEMESTRE “0”  que requiere nuevos espacios específicos para esta actividad. Con el presente proyecto se busca mejorar las condiciones del clima universitario entre la población estudiantil y la administración, así mismo mejorar las condiciones de la Universidad en sus indicadores en lo referente a infraestructura física, brindado con esto un mejor servicio a la comunidad estudiantil adelantando todas aquellas labores o actividades que  permitan el aprovechamiento máximo de las áreas o espacios con que cuenta actualmente su infraestructura física y para atender la realización de las adecuaciones estructurales y funcionales de los edificios de Ciencias de la Salud (en ejecución) y de Químicas (de próxima intervención), que durante el transcurso de las obras inhabilita los espacios para el uso académico.

De tal forma es prioritario atender la necesidad que tiene la Universidad buscando la solución más adecuada, para realizar el proyecto mencionado.


2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El suministro y adquisición objeto de esta contratación se relaciona siguiendo con el espíritu del Proyecto de Desarrollo Físico y Sostenibilidad, junto con el empleo de métodos y materiales de construcción no solamente de bajo impacto ambiental, sino también de recuperación de construcciones tradicionales (guadua) y teniendo en cuenta lo ordenado por la legislación y la rigurosa aplicación de la norma sismo-resistente del año 2010 (NSR 10) en sus muros y cimientos. Como anteriormente se ha indicado, han sido tenidas en cuenta las necesidades generadas por el crecimiento de la poblacional de la universidad.

El proyecto cuenta con diseños arquitectónicos, de ingeniería y estudio de suelos que dan soporte a la construcción a realizar, con lo cual  se hace necesario la culminación de  la obra a través de un instalación y adquisición de material de cubierta que sea amigable con el medio ambiente, que proporcione frescura y que ayude a aislar el ruido exterior por lo que va  a  constituirse en la pieza principal para proporcionar ambientes de aprendizaje tranquilos, frescos, relajados y adecuados al aprendizaje; debido a que la Universidad deberá ampliar la cobertura en programas de postgrado, de manera que se llegue al 10% de la matrícula total, lo que se revela como un reto, dado que la participación actual es del orden del 6%. La universidad requiere una revisión juiciosa de los currículos de pregrado y postgrado, con especial atención a las necesidades del entorno, para construir una práctica docente innovadora, tanto en lo pedagógico como en la relación estudiante y profesor, apoyada con el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y guiada por valores de formación humanista y propositiva con un alto contenido social. Lo anterior, demandará espacios de participación, reflexión y diálogo, que posibiliten una construcción colectiva de la comunidad universitaria desde las diferentes unidades académicas y administrativas.  De otro lado se requiere el apoyo a las actividades deportivas y las expresiones artísticas y recreativas a partir de la ampliación de la infraestructura, de manera que se contribuya tanto a la formación integral, como a la formación interdisciplinaria, que caracterizan la Universidad, en el más amplio sentido del término. Al tiempo que se propician espacios académicos en periodos intersemestrales, favoreciendo el indicador de logro en el egreso del estudiante y disminuyendo su periodo de permanencia en la Universidad. Los impactos ambientales de algunos centros universitarios de gran tamaño son similares a los que se dan en ciudades de tamaño medio, por lo que comprender esto es importante para orientar los procesos de desarrollo físico en las instituciones. La contaminación ambiental y el consumo de recursos naturales al interior del campus, se pueden reducir considerablemente con medidas técnicas y organizacionales efectivas, de manera que la Universidad asuma un compromiso real con el desarrollo sostenible y se convierta en un referente de actuación en sus educandos. La Universidad Tecnológica de Pereira por su trasegar y capacidades, es una Universidad reconocida por su impronta verde (Green Campus), esto es, que se ocupa, se involucra y promueve la eliminación o reducción de los efectos negativos (ambientales, económicos, sociales y de salud humana) que se generan en el uso de sus recursos, con el fin de cumplir con las funciones de docencia, investigación y extensión. Por sus servicios ambientales, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira es un referente para la ciudad y la región. Sin embargo, no existe una adecuada interrelación con los edificios y parqueaderos del campus, donde se percibe un ambiente de congestión y polución por el tráfico vehicular, que se ha vuelto insostenible.

En tal sentido y para el desarrollo del Proyecto arquitectónico de aulas alternativas en el campus de la Universidad Tecnológica; se ha pensado aprovechar el uso que se tiene sobre el Plan de manejo del guadual del jardín botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira  el cual fue concebido para el aprovechamiento comercial de nuestra propia guadua como producto fundamental en la construcción de las aulas alternativas las cuales  pretenden ejecutarse con diseños totalmente estructurados en guadua que generen alternativas de espacios visualmente armónicos con el Campus de la Universidad y realizados de una manera sostenible y amigable con el ambiente. 


3.-	 OBJETO

Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”


4.-	DESCRIPCION DEL OBJETO:

Instalación del  material  provisto con  propiedades térmicas de poliuretano inyectado, liviana, sin perforaciones de tornillos y los paneles tipo sándwich, sistemas de fijación con clips y grafado longitudinal ,con capacidad portante y resistencia mecánica, con pintura en poliéster al horno, cuyas características son: Buena resistencia al  Calor, Aislamiento térmico, Conductividad Resistencia térmica, es decir, la capacidad del material a oponerse al flujo de calor; y finaliza en la parte superior de material de Cubierta como techo encubriendo las aulas.




 5.-	ALCANCES DEL OBJETO: Con el fin de cumplir con el desarrollo, se compromete a realizar las siguientes actividades específicas:

· Sistema de material cubierta tipo sándwich que una las ventajas de poliuretano inyectado.
· Aislamiento y capacidad mecánica de panel.
· Con bondades de teja sin traslapo.
· Fabricada a la medida.
· Compuesta por elementos que se ensamblan en obra.
· Realizar la  instalación  del  material conforme a lo establecido en el presente pliego de  condiciones.
· El material debe contar con  propiedades térmicas de poliuretano inyectado, liviana.
· El material debe instalarse sin perforaciones de tornillos.
· Los paneles tipo sándwich, sistemas de fijación con clips y grafado longitudinal, con capacidad portante y resistencia mecánica.
· El material debe instalarse con pintura en poliéster al horno, cuyas características son: Buena resistencia al  Calor, Aislamiento térmico, Conductividad Resistencia térmica, es decir, la capacidad del material a oponerse al flujo de calor.
· Espesor: poliuretano inyectado de e= 30mm.
· Densidad: densidad de 38kg/m3.
· Acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota.
· Acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida.
· Para la instalación del material, el proponente deberá contar y poner a disposición para la correcta ejecución del contrato, el personal idóneo requerido y calificado, quienes deberán acreditar los requisitos de Ley para  el correcto desempeño en la prestación del  servicio.
· Se deberá tener en cuenta los planos (anexo 6)




5.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas:

Teja trapezoidal con poliuretano inyectado de e= 30mm densidad de 38kg/m3, con acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota Ral 8023 y acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida color Ral 9002.
Espesor: poliuretano inyectado de e= 30mm 
Densidad: densidad de 38kg/m3
Acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota.
Acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida.





6.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Se trata de un contrato de prestación de servicios para la instalación de material  provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” de material cubierta, bajo la modalidad de  contratación por licitación  pública  conforme al Manual de Contratación de la Universidad  Tecnológica de Pereira. (Acuerdo 05 de 27 de febrero de 2009).

7.- OBLIGACIONES MINIMAS A CARGO DEL  PROYECTO.

A) Programación de actividades la cual se presentará obligatoriamente para la firma del   acta de  inicio.
B) En el contenido de la programación deberán aparecer todas las actividades contenidas en la propuesta y a cada una de ellas se debe asignar un periodo de inicio y periodo final.
C) El diagrama debe presenta ruta crítica con las actividades que deban fijar la pauta para la  ejecución de los trabajos en el término pactado, a criterio del contratista.
D) Las inversiones deberán aparecer por períodos (semanales, quincenales o mensuales) y en porcentaje acumulado y obtendrá la aprobación del  supervisor.
E) Se deberán implementar medidas preventivas de protección  contra la lluvia en las áreas de trabajo para garantizar rendimientos que permitan cumplir con el cronograma presentado.
F) En caso de que se presenten retrasos parciales o en los ítems más representativos, el contratista está obligado a que presenten cronograma remediales que deberá ser avalado por el supervisor  e informarlos a la entidad.
G) Se deben presentar informes por lo menos dos veces  de avance de las actividades comparativas con el cronograma inicialmente propuesto.
H) Para la prestación de los servicios se requiere un control permanente de la programación, la cual verificará el supervisor  en los comités de obra.

8.- SEÑALIZACION DE ZONA DE OBRAS

El Proyecto deberá mantener en el frente de trabajo las señales que indiquen el “Código Nacional de tránsito terrestre” y demás normas complementarias, de ser necesario.



9.- LIBRO DIARIO DE LA OBRA  BITACORA 

Se deberá dar apertura al libro en el cual quedarán consignados todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la supervisión, además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales etc. Los responsables de llevar el libro diario serán el  Director de la obra; el supervisor y/o las personas designadas por el Director de la obra.

10.-SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

El Proyecto deberá hacer seguimiento fotográfico  del curso de la prestación de servicios. Para la aprobación de actas se exigirá la presentación del registro. 

11.- MATERIALES
Todos los materiales que se requieran para la instalación deberán cumplir los siguientes requisitos:



· Instalación de material provisto  con  propiedades térmicas de poliuretano y los paneles tipo sándwich 
· Buena resistencia al  Calor, 
· Aislamiento térmico, 
· Conductividad 
· Resistencia térmica, es decir, la capacidad del material a oponerse al flujo de calor



12.- ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista deberá ceñirse a la legislación vigente, que regule las actividades para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y la ley 99 de 1993, la cual regula el manejo ambiental en la realización de las obras. Toda acción u omisión del Proyecto que viole las normas establecidas por la autoridad ambiental entre otras, botaderos, intervención de bosque, de cauces, será de responsabilidad directa del contratista y deberá asumir las sanciones u obligaciones impuestas por la autoridad.


13.-  PERSONAL INDISPENSABLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

a) Director de instalación.
b) Maestro de obra el cual será técnico instalador con experiencia de mínimo tres años en el sector.
c) Personal idóneo y calificado en el área con mínimo un año de experiencia.


15.- ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO


Las variables técnicas y económicas tenidas en cuenta para la formulación de estos estudios previos son las siguientes:|

Material Teja trapezoidal con poliuretano inyectado de e= 30mm densidad de 38kg/m3, con acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota Ral 8023 y acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida color Ral 9002.
Espesor: poliuretano inyectado de e= 30mm 
Densidad: densidad de 38kg/m3
Acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota.
Acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida.


16.- ANÁLISIS DEL SECTOR

En la industria de poliuretano comenzó hace más de 50 años cuando hicimos contribuciones significativas a la evolución de la producción de componentes automotrices de poliuretano. Cuando desarrollamos agentes desbordantes de base líquida que podían rociarse sobre moldes, revolucionamos el proceso de producción de acolchados de asientos y lo convertimos en una alternativa económicamente viable para los productores de componentes automotrices.
En  Chem-Trend, comprendemos la singularidad de los procesos de moldeado de poliuretano, así como la diversidad de las materias primas que se emplean. Además, somos conscientes del impacto que el desmolde ejerce tanto en la eficiencia de sus operaciones como en la calidad de sus productos. Saber cómo desarrollar los agentes desmoldantes adecuados para su aplicación de poliuretano y personalizar las fórmulas de agentes desmoldantes y productos de procesos auxiliares de moldeo como: limpiadores de moldes, pastas de preparación de moldes, productos antiruido y solventes de enjuague para incrementar la productividad y la calidad, añadiendo valor general a su resultado operativo final.
Los  agentes desmoldantes para poliuretano proporcionan una ventaja competitiva tanto a los grandes como a los pequeños productores. Estas soluciones de con base agua y de solventes que pueden maximizar la productividad mientras se cumple con las especificaciones y condiciones operativas más exigentes[footnoteRef:1]. [1:  http://www.chemtrend.com/es] 


MERCADO.

FORMA DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES

•	50% al recibo oficial de su orden de compra, fecha en la cual se dará inicio a la producción de los mismos y el 50% restante 3 días antes de cada despacho parcial después de confirmación de producción. 










TIEMPOS DE ENTREGA


•	MATERIALES

QUINCE (15) días hábiles para la entrega  de materiales  luego de la confirmación oficial del recibo de su orden de compra, y confirmación bancaria de los pagos efectuados. 


•	FORMADO EN OBRA

DIEZ  días hábiles luego de la llegada de materiales a obra, de acuerdo a programación del proyecto.




VALIDEZ DE LA OFERTA:

•	Ocho () días calendario.




GENERALIDADES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA

•	La presente oferta no contempla

-	Elementos estructurales.
-	Suministro e Instalación de bajantes de aguas lluvias.
-	Descargue de materiales o instalación por parte del fabricante.
-	Residente para producción en obra.
-	Montacargas, grúas, andamios de carga o maquinaria no especificada, se propone formado en piso para posterior izaje manual de tejas por parte del personal de instalación 
•	El contratante deberá asignar un espacio apropiado para el recibo y adecuada estadía de la máquina formadora mientras dure el proceso de producción en obra, así como de los elementos de cubierta una vez sean entregados en sus instalaciones, con el fin de otorgar un adecuado manejo, seguridad en horas no laborales y visto bueno de la calidad del mismo. Así mismo deberá garantizar conexión a energía 220V a una distancia no mayor a 15m del espacio reservado para formado de cada zona.
 
•	A la llegada de bobinas a la obra será suscrita un acta de custodia de material y maquinaria donde el contratante garantice la seguridad en horas no laborales del material en proceso así como de la máquina .  Una vez se fabriquen los elementos de cubierta, se procederá con un acta de entrega de producción dando por terminado el proceso.
 	
•	Formalmente se considera que una estructura que recibirá una cubierta esta lista, cuando las correas están alineadas, niveladas (para evitar deformaciones del producto), arriostradas y completamente pintadas, además las canales de aguas lluvias deben estar debidamente instaladas, impermeabilizadas y pintadas.

VALOR $232.146.796=

[bookmark: _GoBack]

17.-	VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato se estima en la suma de  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($232.146.797,oo) incluye IVA y materiales, la forma de pago será mediante actas parciales debidamente avaladas por la SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA, con pagos  respondiendo a los informes de avance entregados por el Contratista.

18.-	PERFIL Y EXPERIENCIA 

Para cumplir con el Proyecto  se hace necesario acreditar   experiencia  no menor a dos (2) años en asuntos relacionados con la  instalación de material provisto de teja trapezoidal con experiencia certificada en la instalación de 1989,60 mts 2 ;  comercio aparezca inscrito en su objeto mercantil los servicios de Código UNSPSC 72000000 Segmento: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento;  Código UNSPSC 30000000 Segmento : Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles requeridos por la Universidad,


19.-	PLAZO Y VIGENCIA

El Proyecto  tendrá una duración de a partir del acta de inicio del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2015 y los recursos corresponden a la vigencia 2015. 

20.-	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
El proyecto será ejecutado con cargo al siguiente rubro presupuestal: 

RUBRO: 113-705-2-11: Sostenibilidad de la infraestructura física    
CDP: 344  Certificado para construcción e interventorías.

21.-	 LUGAR DE EJECUCIÓN

Campus de la Universidad Tecnológica de Pereira
Municipio de Pereira
Departamento: Risaralda 

22.- SUPERVISION

Se sugiere a la Arquitecta Ximena Sánchez Velásquez colaboradora de la Oficina de Planeación.













23.- CRONOGRAMA.









	CRONOGRAMA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	“Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”"
	
	
	
	
	
	

	FECHA : Octubre 14 de 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MES
	Ocubre
	Noviembre
	Diciembre
	LOCALIZACION Y HORA
	OFICINA RESPONSABLE
	
	
	
	
	
	

	 NO
	
	                  DÍA ACTIVIDAD



	14
	3
	5
	12
	13
	18
	20
	25
	27
	30
	1
	del 2 al 10 
	del 11 al 31 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Modificaciones y revisiones para licitación
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	

	2
	Pliegos aprobados
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Envío de pliegos para publicación
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	Convocatoria y apertura
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	Límite de consultas
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Oficina de planeación  o correo eléctrónico          6 P.M
	Oficina de Planeación
	
	
	
	
	
	

	6
	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Secretaria General, 9 A.M
	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
	
	
	
	
	
	

	7
	Evaluación, calificación y recomendación
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Comité Jurídico, Financiero y técnico
	
	
	
	
	
	

	8
	adjudicación
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	Publicación de resultados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	pagina web
	Secretaría General 
	
	
	
	
	
	

	10
	Respuesta a objeciones ( si se declara desierta)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	11
	Realizacion de Orden de Trabajo o contrato.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	Unidad de cuentas
	
	
	
	
	
	

	12
	inicio de Actividades
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Contratista 
	
	
	
	
	
	

	 
	Produccion de la cubierta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Instalacion.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	13
	fin de Actividades
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Contratista 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




24.-	FUNDAMENTO JURÍDICO

Con base en la Constitución Política de Colombia; el estado tutela varios principios rectores de la  educación Superior según los cuales se  garantiza la autonomía universitaria, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", en  el  Artículo 28 establece  La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley;  y a la luz de dicha autonomía el parágrafo g) del artículo 29 de la Ley 30 de 1992  determina la autonomía por su campo de acción y  las Universidades podrán  “Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

De otra parte el TITULO TERCERO de la Ley 30 de 1992 describe el régimen especial de las Universidades del Estado atribuyéndoles a su Naturaleza Jurídica la calidad de constituirse en  entes universitarios autónomos y tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.

El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación.

En cuanto a su régimen financiero el Régimen Constitucional al describirlo en su  Artículo 84: reza: El gasto público en la educación hace parte del gasto público  social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política de Colombia.
En cuanto al  régimen de contratación y control fiscal, el  Artículo 93 de la Ley 30 de 1992 establece que: “Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos”.
La Universidad  tecnológica de Pereira  se crea por medio de la Ley 41 de 1958, como máxima expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial seccional. Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Se trata de un proceso de contratación interna directa con base en  el estatuto de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira ; según el cual se puede  atender las necesidades del proyecto de construcción teniendo en cuenta las condiciones favorables por medio de las cuales se  hicieron ajustes al Estatuto de contratación  mediante el Acuerdo 26 de 19 de Mayo de 2009; el cual por intermedio de su Consejo Superior expidió un nuevo estatuto de contratación para la Universidad que permite la definición de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño  o prediseño.
 









25.-	 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:

	
	MATRIZ DE RIESGOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ID PROYECTO: 
	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALTERNATIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	FECHA DE INICIO PREVISTO: 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA DE FIN PREVISTO
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N°
	RIESGO
	CONSECUENCIA DEL RIESGO
	EVIDENCIAS (Síntomas)
	EVALUACIÓN
	Probabilidad
(A/M/B)
	EVALUACIÓN
	Impacto
(A/M/B)
	PONDERACIÓN
	ETIQUETA DE PRIORIDAD
	ACCIÓN A EMPRENDER
	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES A EMPRENDER

	
	1
	Colapso financiero
	No disponibilidad económica para atender compromisos de pago
	Cortes o suspensiones  de suministro de materiales y/o mano de obra necesarias para la construcción
	1
	MUY BAJA
	1
	MUY BAJA
	1
	MUY BAJA
	-Evaluación de los proponentes  en cuanto a la capacidad de  suministro de mano de obra (en calidad y cantidad) previamente a adjudicación del contrato.
-Monitoreo permanente del avance y calidad de los trabajos realizados.
	-Equipo de dirección de obra.
-Administración de la UTP (Compras, Jurídica y Financiera)

	
	2
	Dilatación de trámites administrativos en la contratación
	Decremento de la productividad e incremento de los costos totales
	Alargamiento de los plazos en las entregas de los contratos de suministro, mano de obra u otros
	3
	BAJA
	8
	 
	6
	MEDIA
	Coordinación con la unidad de Contratación/peticiones de obra
	Supervisoría de la obra.

	
	3
	Dilatación de pagos de certificaciones
	Malestar manifiesto de trabajadores y/o proveedores, baja productividad, dilatación de las entregas de órdenes de suministro e incrementos de los costos previstos.
	Retraso en el calendario de certificaciones de trabajos realizados y/o en los trámites administrativos
	3
	BAJA
	6
	MEDIA
	5
	MEDIA
	-Establecimiento desde el inicio de los trabajos del calendario de trámites económicos
	-Equipo de dirección de obra.
-División Financiera y Unidad de Cuentas de la UTP.
Interventoría/Supervisión UTP del contrato de construcción de Aulas Alternativas de la UTP 

	
	4
	Dificultad en contratación de los medios suficientemente cualificados humanos para la eficaz ejecución de la construcción
	Baja productividad y detrimento de la calidad en la ejecución e incremento en los costos previstos.
	Evidencias en la merma de la calidad de la ejecución y/o retraso del calendario de tareas.
	6
	MEDIA
	9
	ALTA
	8
	ALTA
	-Evaluación de los proponentes  en cuanto a la capacidad de  suministro de mano de obra (en calidad y cantidad) previamente a adjudicación del contrato.
-Monitoreo permanente del avance y calidad de los trabajos realizados.
	-Equipo de dirección de obra.
-Administración de la UTP (Compras, Jurídica y Financiera)

	
	5
	Productividad reducida durante el transcurso de la obra
	Retraso  en el calendario de ejecución de los trabajos e incremento de los costos previstos
	Disminución de la productividad 
	4
	MEDIA
	8
	ALTA
	6
	MEDIA
	-Evaluación de la capacitación de la mano de obra.
-Evaluación de la idoneidad de los medios disponibles para la ejecución de las tareas.
	Equipo de Dirección de la Obra.

	
	6
	Retraso en el suministro de materiales, equipos, herramientas o mano de obra.
	Retraso en el calendario de ejecución de los trabajos e incremento de los costos previstos
	Retraso en el calendario de avance de los trabajos.
	2
	BAJA
	7
	MEDIA
	5
	MEDIA
	Seguimiento permanente de las solicitudes de contrato.
-Fijar plazos de solicitudes de los distintos suministros en el mismo contrato.
Seguimiento de los plazos de las órdenes de suministro y la entrega de lo ordenado.
	-Oficina Jurídica.
-Equipo de Dirección de la Obra.
-Almacenista.

	
	7
	Incremento imprevisto del costo de los materiales importados
	Incremento del costo previsto
	Manifiesto del proveedor
	2
	BAJA
	4
	MEDIA
	3
	BAJA
	Preventiva: Contrato anticipado del suministro de los materiales o componentes susceptibles de fluctuación económica
	-Oficina Jurídica.
-Equipo de Dirección de la Obra.

	
	8
	Incidencias meteorolígicas
	Disminución de la producción e incrementos de costos
	Lluvias recurrentes, vendabales
	3
	BAJA
	3
	BAJA
	3
	BAJA
	Atenuar el impacto en la medida de lo posible.
Preveer drenajes y evitar zonas de embalsamiento de aguas.
	Todos los intervinientes en la construcción

	
	9
	Terremotos
	Pérdida o deterioro de unidades de obra ya realizadas con el consiguiente incremento del costo económico.
	Derrumbres, grietas, fisuras…
	2
	BAJA
	5
	MEDIA
	4
	MEDIA/BAJA
	-Evaluación técnica y económica de los daños producidos.
-Reparación de daños
	Equipo de Dirección de la Obra.
-Ingeniero calculísta.
-Especialista en patología de la construcción.

	
	10
	Disturbios, vandalismo, robo acciones violentas
	Pérdida de materiales en estock o daño en unidades ejecutadas y económico
	Descuadre de stock, consecuencias propias de actos violentos o vandálicos
	2
	BAJA
	4
	MEDIA
	3
	BAJA
	Reposición de elementos faltantes.
Reparación de daños.
	Fuerzas del orden público.






[bookmark: _Ref405983912]26.-	GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.


 Cumplimiento: Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y ocho (8) meses más. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contralo, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.  En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.

 Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

Responsabilidad civil extracontractual: Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más.

Calidad (Instalaciones arquitectónicas, Instalaciones eléctricas o Instalación de Material  provisto): Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 

 Estabilidad de la obra o  Material  instalado y provisto: Equivalente al 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción del suministro  por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes. El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario después de firmada por el interventor y/o supervisor. Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.



27.-	 PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información generada en las actividades contratadas es propiedad exclusiva de la UTP y por lo tanto, quienes intervienen en el proyecto  se compromete a mantener reserva y confidencialidad sobre la misma. El contratista no está autorizado para difundir los resultados ni para emitir juicios o conceptos sobre ellos, a menos que UTP, mediante comunicación escrita, delegue en él una autorización expresa para hacerlo. Por lo anterior, el uso no autorizado de la información generada, por parte del contratista o de terceros es responsabilidad exclusiva del contratista.
La UTP ejercerá la supervisión y el control de la ejecución de las actividades, a través de un supervisor, de tal forma que sea posible verificar el cumplimiento del proyecto. 

28.-	 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR ANEXOS A LA PROPUESTA

1. Propuesta.
2. Hoja de vida en formato DAFP del proponente (Jurídica o Natural), debidamente diligenciada y adjuntando los documentos necesarios que acrediten los estudios realizados y la experiencia laboral, incluida la fotocopia de la Matrícula profesional si aplica a la profesión (Persona Natural).
3. Afiliación al sistema de seguridad social ( Persona Natural).
4. Certificación de encontrarse a paz y salvo en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, expedida por el Revisor fiscal en defecto de ésta por el representante legal. La certificación debe contener la declaración de que se encuentra a paz y salvo durante los seis meses anteriores a la celebración del contrato (Persona Jurídica).
5. Fotocopia de la Libreta militar (Persona Natural - género masculino). 
6. Fotocopia del Certificado judicial expedido por el DAS (Persona Natural).
7. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (Persona Natural).
8. Fotocopia certificado de antecedentes disciplinarios del Contratista PGN (Persona Natural y Jurídica).
9. Antecedentes fiscales CGR (Persona Natural y Jurídica).
10. Fotocopia del RUT (Persona Natural o Jurídica).
11. Certificado de Existencia y representación legal con vigencia no inferior a 3 meses a la fecha de celebración del contrato (Persona Jurídica).
12. Si existe restricción para celebrar contratos, debe presentar la autorización pertinente. (Personas Jurídicas).
13.- Examen médico ocupacional (persona natural para efectos de la afiliación a la ARL).
14.- Certificado tributario de información fiscal para la Dian.




29.-	 FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LOS ESTUDIOS PREVIOS

Oficina Jurídica de la Universidad Tecnológica de Pereira.





30.-	 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN







Pereira, Octubre  de  2015
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