## Presupuesto
ANEXO 2: CUADRO DE CANTIDADES
Pereira- Risaralda
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL | VR/PARCIAL
1 | PRELIMINARES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
1.1 | Campamento General | gl | 1
1.2 | Localizacion y replanteo | m2 | 6722
1.3 | Descapote | m2 | 1516
1.4 | Cerramiento malla verde H= 2,1 m | ml | 100
1.5 | Tala de arboles | un | 5
1.6 | Demolicion edificacion + Retiro | m2 | 63
1.7 | Demolicion piso en concreto E<= 0,2 m + Retiro | m2 | 1368
1.8 | Desmonte malla de nylon, incluye postes metalicos. | m | 60
1.9 | Desmonte malla eslabonada, incluye postes en concreto | m | 85
1.10 | Desmonte porterias metalicas | un | 6
1.11 | Red provisional Hidro-Sanitaria | gl | 1
1.12 | Red provisional Electrica | gl | 1
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
2.1 | Excavacion a maquina + Retiro | m3 | 3672
2.2 | Excavacion manual en tierra | m3 | 576
2.3 | Llenos con material del sitio | m3 | 319
2.4 | Llenos con material de prestamo | m3 | 175
2.5 | Piedra media zonga | m3 | 944
2.6 | Afirmado compactado | m3 | 381
2.7 | Llenos con arena cancha voleyplaya | m3 | 72
2.8 | Llenos con gravilla de rio cancha sintetica | m3 | 432
2.9 | Retiro de material sobrante cargue manual | m3 | 257
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
3.1 | Solado de limpieza e= 0,05 m | m2 | 164
3.2 | Caja de Inspeccion 0,5x0,5x0,5 | un | 5
3.3 | Caja de Inspeccion 0,6x0,6x1,5 | un | 4
3.4 | Base y cañuela para camara de inspeccion D=1,2 | un | 16
3.5 | Cuerpo camara de inspeccion D=1,2 | ml | 36
3.6 | Losa superior camara de inspeccion D=1,2 Incluye refuerzo y tapa en polipropileno. | un | 16
3.7 | Cuneta revestida en concreto a=0,30 m x h=0,35 m e= 0,1 m | m | 284
3.8 | Cabezal de descarga en concreto. | gl | 1
4 | ACERO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
4.1 | Acero de refuerzo | Kg | 90
4.2 | Malla electrosoldada 5.5 mm | KG | 7522
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
5.1 | Tuberia PVC sanitaria de 4" perforada. Incluye acces. | ml | 756
5.2 | Tuberia PVC sanitaria de 6" perforada. Incluye acces. | ml | 248
5.3 | Tuberia PVC sanitaria de 8" perforada. Incluye acces. | ml | 10
5.4 | Tuberia sanitaria novafort 8" | ml | 10
5.5 | Tuberia sanitaria novafort 10" | ml | 215
5.6 | Tuberia sanitaria novafort 12" | ml | 90
5.7 | Tuberia sanitaria novafort 14" | ml | 11
5.8 | Filtro Frances sin tuberia, incluye piedra y geotextil NT1600 | m3 | 170
6 | PISOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
6.1 | Piso en concreto de 3500 psi para canchas y andenes. | m2 | 2432
6.2 | Grama sintetica para cancha de futbol | m2 | 4342
6.3 | Geotextil NT 1600 | m2 | 4804
6.4 | Escalas en concreto de 3500 psi sobre terreno | m2 | 18
7 | CARPINTERIA METALICA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
7.1 | Porteria microfutbol, incluye mallas de nylon No. 4 . | un | 16
7.2 | Porteria de futbol, incluye mallas de nylon No. 4 | un | 2
7.3 | Tablero de baloncesto, incluye fibra de vidrio, armazon metalico,aro y malla | un | 8
7.4 | Rejilla metalica para cuneta | m | 284
7.5 | Parales cancha de voleybol, incluye malla | par | 5
8 | VARIOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
8.1 | Cerramiento en nylon lateral . | m2 | 1260
8.2 | Empradizacion | m2 | 275
8.3 | Trinchos con vertical en pino y guadua tratada h= 1,m | m | 120
8.4 | Demarcacion canchas multiples | m | 600
8.5 | Demarcacion cancha voleyplaya | m | 48
SUB-TOTAL OBRA CIVIL
9 | OBRA ELECTRICA |  |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
9.1 | 9.1 Preliminares |  |  |  |  | 290698985
9.1.01 | Desmonte de trasformador tipo poste 25 KVA | Unidad | 1
9.1.02 | Desmonte de cable ACSR calibre 1/0 | ml | 200
9.1.03 | Desmonte y reinstalación poste de ferroconcreto 510x12 metros | Unidad | 6
9.1.04 | Desmonte y reinstalación de reflectores 400 W | Unidad | 30
9.2 | 9.2 Redes de media tensión
9.2.01 | Suministro e instalación de trasformador tipo jardín 75 kVA, incluye pararrayos tipo codo y codos de conexión para alimentador primario. | Unidad | 1
9.2.02 | Construcción de Pedestal en concreto para transformador tipo jardín de 75 KVA | Unidad | 1
9.2.03 | Canalización en tubería PVC tipo DB de 2x4" de diámetro. Incluye excavación, tubería PVC, lecho de arena de 10 cm, cinta de protección y relleno de la canalización con material de sitio. | ml | 121
9.2.04 | Caja de paso red de media tensión 1,2x1,2. Incluye excavación, bloques estructurales 40x20x20 cm, concreto, acero de refuerzo y tapa aro tipo manhol. | Unidad | 4
9.2.05 | Afloramiento primario en tubería IMC 4". Incluye tubería IMC de 4 ", cinta banit de 3/4 con sus hebillas | ml | 18
9.2.06 | Suministro e instalación de bota premoldeada para afloramiento. | Unidad | 3
9.2.07 | Suministro e instalación de cable XLPE al 133% 2 AWG | ml | 160
9.2.08 | Suministro e instalación de terminales premoldeados tipo exterior clase 15 KV | Unidad | 9
9.2.09 | Construcción de apoyo en retencion sencillo triangular TST2. Incluye Poste de concreto 12m x 750 kg, Aisladores tipo retencion, collarines, crucetas, diagonales, espigos, pernos, tornillos, grapas de retencion para cable. Y lo indicado en la norma EEP. | Unidad | 1
9.2.10 | Construcción de derivación de red aérea a subterránea en media tensión. Incluye, Cajas primarias 100 Amp, Pararrayos poliméricos, cruceta de 2 metros, collarines, diagonales, pernos, tornillos y cable de aluminio aislado desde la red aérea existente hasta la caja primaria. | Unidad | 1
9.2.11 | Bajante de puesta a tierra desde los pararrayos hasta electrodo de puesta a tierra en cable No. 4 AWG | Unidad | 1
9.2.12 | Suministro e instalación de varilla de puesta de 2.4. metros Cu-Cu | Unidad | 1
9.2.13 | Suministro e instalacion de Templete primario tipo guitarra TG2, incluye aislador tensor, collarin, varilla de anclaje, guitarra, grillete, guarda cabo anclaje tipo vigueta de concreto, cable de acero galvanizado de 3/8". Según norma EEP | Unidad | 4
9.3 | 9.3 Redes de baja tension
9.3.01 | Canalización en tubería PVC 3x3", incluye excavación y tubería | ml | 75
9.3.02 | Canalización en tubería PVC 6x2", incluye excavación y tubería | ml | 11
9.3.03 | Canalización en tubería PVC 3x2", incluye excavación y tubería | ml | 180
9.3.04 | Canalización en tubería PVC 2x2", incluye excavación y tubería | ml | 450
9.3.05 | Alimentador cafetería 2F#4+1N#4+1T#8 | ml | 80
9.3.06 | Alimentador cancha de rackqueboll 2F#6+1N#6+1T#8 | ml | 80
9.3.07 | Alimentador cancha de futbol 3F#1/0+1T#8 | ml | 85
9.3.08 | Circuitos ramales de iluminacio 2F#6+1T#10 | ml | 1127
9.3.09 | Cámaras de 60x60 en piso | Unidad | 16
9.3.10 | Tablero general para iluminacion cancha de futbol 24 circuitos espacio para totalizador. Incluye totalizador 3x100 amp | Unidad | 1
9.3.11 | Breakers 2x30 de incrustar | Unidad | 9
9.4 | 9.4 Ilumiacion canchas
9.4.01 | Suministro e instalación de poste de ferroconcreto de 12 m x 510 Kgf para iluminacion | unidad | 22
9.4.02 | Suministro e instalación de reflectores 400 w | Unidad | 42
9.4.03 | Alimentador postes de iluminacion 2F#10+1T#10 en tubería EMT de 3/4" | ml | 960
9.4.04 | Cable encauchetado 3x12 | ml | 54
9.4.05 | Conectores GHFC-1 | Unidad | 72
9.5 | 9.5. Apantallamiento y malla de puesta a tierra
9.5.01 | Varilla de puesta atierra 2,4 Cu-Cu para bajante de pararrayos. El ítem incluye varilla, soldadura exotérmica y caja de inspección de 30x30 cm | Unidad | 24
9.5.02 | Punta tipo franklin de 1 metro de longitud | Unidad | 24
9.5.03 | Bajante en alambrón 8mm. Incluye tuberia EMT de 3/4. | ml | 300
9.5.04 | Cable de cobre 2/0 para malla de puesta a tierra e interconexión de bajantes de pararrayos | ml | 560
SUB-TOTAL OBRA ELECTRICA
COSTO DIRECTO OBRAS
| Administracion |  | % | xx |  | #REF!
| Imprevistos |  | % | xx |  | #REF!
| Utilidad |  | % | xx |  | #REF!
| Iva |  | % | 16%
VALOR TOTAL