La Universidad Tecnológica a continuación da respuesta algunas de las dudas presentadas.

Las demás serán respondidas el día jueves 7 de abril.

- Agradecemos indicar los presupuestos asignados por ítem, para permitir una oferta más acertada hacia la Universidad.

R/. Se informa el valor por Ítem.

ÍTEM 1   $      7.467.082

ÍTEM 2   $    560.000.000

ÍTEM 3   $ 1.142.165.181

- ¿Sera necesario presentarse a los 3 Ítems o podemos ofertar individualmente, es decir a uno de los 3 ítems únicamente?

R/. Pueden ofertar por ítem o subítem en el caso del Ítem 3,  como lo establece el pliego de condiciones.

- Item 1 CAMARA DE ELECTROFORESIS SUBCELL GT. Solicitamos por favor permitir cotizar la Marca CBS Scientific- EEUU. En el siguiente link encontrará la información de la ref. HSU-020 que es alternativa a la referencia y marca solicitada por ustedes: https://www.cbsscientific.com/pdf/StandHorizHSUPB.pdf, estos equipos son de muy buena calidad y a un precio más económico.

R/. No se acepta el equipo ofertado, dado que el laboratorio tiene los accesorios para la cámara subcell GT de Bio Rad.

- Con respecto a las fichas técnicas en el Anexo 1 Ítem 1 Cámara de Electroforesis, solicitamos a la entidad permitir la participación de oferentes con el equipo Cámara de Electroforesis marca Thermo referencia A1, especificaciones técnicas:

R/. No se acepta el equipo ofertado, dado que el laboratorio tiene los accesorios para la cámara subcell GT de Bio Rad.

PARA RECORDAR:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, así como el contenido de las ADENDAS.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.