## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN A COTIZAR BS 42 DE 2016
SUMINISTRO DE EQUIPOSY ACESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM | EQUIPO / ACCESORIO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | DINAMÓMETRO DE CUATRO CUADRANTES Y FUENTE DE POTENCIA | 8960d Dinamometro: 0-3 N-m, 0-2500 rpm, 350 W. Fuente de alimentación: 0-(+/-) 150 V, 0-(+/-) 5A, 500 W | Labvolt | 1
2 | SDK | 9069-9 Software de desarrollo para interfaz 9063 | Labvolt | 1
4 | CONVERTIDOR DC-AC | 8837-B2 Inversor basado en IGBTs con entrada dc de 440 V, 6A. | Labvolt | 1
5 | CONVERTIDOR AC-DC | 8842-A2 Rectificador basado en diodos con filtros, entdada ac de 230 V, 8A. | Labvolt | 1
6 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 832902 Linea de transmisión de 0, 60, y 180 ohmios, 1A | Labvolt | 1
7 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | 8349-02 Autotransformador trifásico 120/208 V, 360 VA, 1A | Labvolt | 1
8 | BANCO TRANSFOMADOR TRIFÁSICO | 8348-42 Banco de transformadores trifásicos, tensión primario 208 V, tensión secundario 208 V-120 V, 1,2 A. | Labvolt | 1
9 | SOFTWARE | 9069-5 Software de activación de funciones para el 8837 | Labvolt | 1
10 | SOFTWARE | 9069-2 Software de activación de funciones para el 8837 | Labvolt | 1
11 | TELURÓMETRO INTELIGENTE | Telurómetro digital y automático Ref. EM 4055. Debe incluir: Certificado de calibración de fábrica y Kit de tierras | TAMAT; Fluke 1625-2 GEO | 1
12 | MULTÍMETRO DIGITAL | Rango de voltaje DC (200mV, 2V, 20V, 200V, 600V), Rango de voltaje AC (2V, 20V, 200V, 600V) Rango de corriente DC (2mA, 20mA, 200mA, 10A), Rango de corriente AC (20mA, 200mA, 10A) Medidas de resistencia (200 ~ 20M 6 ajustables) Adicionalmente el GDM-357 incluye las siguientes características: • Medida de capacitancia (2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF) • Medida de Diodo (a 2.8V aproximadamente). • Medida de continuidad. • Medida de temperatura Rango (-40°C~1000°C) | GDM-357, Fluke Ref. 179; KEITHLEY REF. 2110-120;CEM DT-9939 | 12
13 | MULTÍMETRO DIGITAL | Equipo de medida | UT-61C, CEM DT-989 | 12
14 | PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES. | Pinza V/ATrue RMS | UT216D; CEM DT-3347W | 6
15 | PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS. | Modelo 76-109 • Ancho de banda de 60 MHz ( -3 dB) • Entrada de alta impedancia ( 10M / 18 pF - posición 10x ) • Gancho de seguridad de bloqueo - Sprung • Punta de fácil sustitución • juego de accesorios grande • Cumple con la norma IEC 61010-031 | TENMA; POMONA REF. 6266 | 20
16 | PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS. | Modelo PR-37AG • Ancho de banda 6/150 Mhz • Atenuación: x1/x10/RFE • Impedancia de Entrada: R: 1/10MΩ • Capacitancia C(pF): 100/15 • Longitud del Cable: 48” (1.2 m) | BK Precision; Pomona | 5
17 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | Modelo GDS-1102A-U. 100MHZ. | GW INSTEK; TEKTRONIX REF. TBS1102B-EDU; ATTEN INSTRUMENTS ADS1102CML | 3
18 | FUENTE DE PODER DC TRIPLE CON DISPLAY | Modelo GPS-3303 | GW INSTEK; TEKTRONIX REF. 2231A-30-3; MCP LAB ELECTRONICS M10-MPD303 | 3
19 | GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ | ACCESORIOS Salida de cable con BNC a Alligator Clips, manual de instrucciones; Modelo 4011A GARANTIA: 2 ANOS | BK Precision; TEKTRONIX REF.AFG1022 | 2
20 | REÓSTATO | Modelo 1003066 | 3B SCIENTIFIC | 16
21 | PROBADOR DE CORRIENTE BK | Modelo CP-62 | BK Precision | 2
22 | INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS | Software SDK interface de adquisición de datos y control 9069-90 | LABVOLT | 1
23 | AUTOTRANSFORMADOR REGULABLE | Autotransformador trifásico, REF: 8349-02 | LABVOLT | 1
24 | DETECTOR DE VOLTAJE TIPO ESFERO. | Modelo AC-8S | CEM; FLUKE 1AC II | 7
25 | DETECTOR DE SECUENCIA DE FASE | Modelo EZ PHASE | MINIPA | 7
26 | INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASE | Modelo DT-901 | CEM; FLUKE REF. 9040 | 2
27 | LUXÓMETRO PROFESIONAL USB. | Modelo DT-8809A | CEM; AMPROBE REF. LM-120 | 2
28 | PISTOLA INFRARROJA | Modelo DT-8818H | CEM; FLUKE REF. 566 | 1
29 | ANALIZADOR DE ESPECTROS | Modelo GSP-730 | INSTEK | 1
30 | KIT DE ENTRENAMIENTO EN RADIOFRECUENCIA | Modelo GRF-1300 | INSTEK | 1
31 | VARIADOR DE VELOCIDAD | Modelo ATV312H075M3 | SCHNEIDER | 2
32 | VARIADOR DE VELOCIDAD | Modelo 22F-B4P2N103 | ALLEN BRADLEY | 2
33 | ARRANCADOR SUAVE | Modelo 150C9NBD | ALLEN BRADLEY | 3
34 | WATÍMETRO TIPO PINZA | Modelo 325 | BK PRECISION | 3
35 | PUNTAS PARA MULTÍMETRO | Modelo MK365 | UNIT | 3
36 | CABEZAL LÁSER | Cabezal laser compatible con la maquina ccd. Modelo: UVH | BUNGARD | 1
37 | TARJETA PRESINSIBILIZA | Set de tarjetas presencibilizadas negativamente x100 unidades. ( 100 x 160mm), + 10 paquetes de revelador de tajertas negativas por 10g. Modelo: SP | BUNGARD | 1
38 | DISPENSADOR DE SOLDADURA | Modulo dispensador pasta para soldar compatible con maquina cnc. Modelo: DPS | BUNGARD | 1
39 | REMACHADORA | Remachadora manual para el proceso through - hole - plating mecanicamente. Modelo: FAVORITE | BUNGARD | 1
40 | REMACHES | Juego de remaches adcional x 1000 unidades + juego de herramienta adicional.Modelo: SRA | BUNGARD | 1
41 | ESTACIÓN DE SOLDADURA | Estación de soldadura mbt 301, con dos canales independientes, rango de temperatura 37°c to 482°c, con bomba de vacio para aplicación de desoldar componentes. Modelo: MTB 301 debe incluir: o Kit de Soldador con base TD - 100 con juego de 3 puntas cincel estándar de .031&quot; (Chisel Standard (0631)) y punta de remoción SMD SOT 23, TIP Y TCH (SOT 23 Removal Tip (0522)). o Kit TJ-85 ThermoJet para generar aire caliente en la instalación y remoción de componentes SMD, con juego de 3 puntas TJ-85 - Straight Nozzle (0129) y 3 puntas TJ-85 Curved Nozzle (0130). o Kit de mantenimiento MBT 301. | PACE | 1
42 | MÁQUINA RUTEADORA DE CIRCUITOS IMPRESOS | Starter kit máquina CNC, sistema limpiador a vacío (500-2000W) + adaptador, Driver software Router Pro 3000, limitador de profundidad. Modelo: CCD/2. | BUNGARD | 1
43 | MÁQUINA RUTEADORA CNC | Máquina CNC para ruteo y perforación de placas, con intercambiador automático de herramientas, starter kit máquina CNC, sistema limpiador a vacío (500-2000W) + adaptador, Driver software RouterPro 3000, limitador de profundidad. Modelo CCD/2/ATC | BUNGARD | 1
44 | SOFTWARE ISOCAM 5.0 | IsoCAM 5.0 (licencia + Dongle) | BUNGARD | 1
NOMBRE EMPRESA
FIRMA
NIT