## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN A COTIZAR BS 42 DE 2016
SUMINISTRO DE EQUIPOSY ACESORIOS PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍAS
EVALUACIÓN TÉCNICA
[5 empty] | ASESORIAS Y CONSULTORÍAS AUTOMATIZANDO S.A.S |  |  | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS |  |  | HI-TECH AUTOMATIZACIÓN S.A. |  |  | IMPOINTER S.A.S |  |  | PRODUCEL INGENIEROS S.A. |  |  | SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENIERÍAS SAS |  |  | SUCONEL S.A
ITEM | EQUIPO / ACCESORIO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | CUMPLE | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | DINAMÓMETRO DE CUATRO CUADRANTES Y FUENTE DE POTENCIA | 8960d Dinamometro: 0-3 N-m, 0-2500 rpm, 350 W. Fuente de alimentación: 0-(+/-) 150 V, 0-(+/-) 5A, 500 W | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
2 | SDK | 9069-9 Software de desarrollo para interfaz 9063 | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
4 | CONVERTIDOR DC-AC | 8837-B2 Inversor basado en IGBTs con entrada dc de 440 V, 6A. | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
5 | CONVERTIDOR AC-DC | 8842-A2 Rectificador basado en diodos con filtros, entdada ac de 230 V, 8A. | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
6 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 832902 Linea de transmisión de 0, 60, y 180 ohmios, 1A | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
7 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO | 8349-02 Autotransformador trifásico 120/208 V, 360 VA, 1A | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
8 | BANCO TRANSFOMADOR TRIFÁSICO | 8348-42 Banco de transformadores trifásicos, tensión primario 208 V, tensión secundario 208 V-120 V, 1,2 A. | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
9 | SOFTWARE | 9069-5 Software de activación de funciones para el 8837 | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
10 | SOFTWARE | 9069-2 Software de activación de funciones para el 8837 | Labvolt | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
11 | TELURÓMETRO INTELIGENTE | Telurómetro digital y automático Ref. EM 4055. Debe incluir: Certificado de calibración de fábrica y Kit de tierras | TAMAT; Fluke 1625-2 GEO | 1 | [6 empty] | SI | 2 AÑOS EQUIPO PRINCIPAL, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, 1 AÑO PARA ACCESORIOS | 30-35 DÍAS | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO | SI | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION | INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA |  |  |  | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
12 | MULTÍMETRO DIGITAL | Rango de voltaje DC (200mV, 2V, 20V, 200V, 600V), Rango de voltaje AC (2V, 20V, 200V, 600V) Rango de corriente DC (2mA, 20mA, 200mA, 10A), Rango de corriente AC (20mA, 200mA, 10A) Medidas de resistencia (200 ~ 20M 6 ajustables) Adicionalmente el GDM-357 incluye las siguientes características: • Medida de capacitancia (2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF) • Medida de Diodo (a 2.8V aproximadamente). • Medida de continuidad. • Medida de temperatura Rango (-40°C~1000°C) | GDM-357, Fluke Ref. 179; KEITHLEY REF. 2110-120;CEM DT-9939 | 12 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 2 AÑOS | INMEDIATA | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
13 | MULTÍMETRO DIGITAL | Equipo de medida | UT-61C, CEM DT-989 | 12 | SI | 12 meses por defectos de fábrica | 10 días hábiles | SI | 1 AÑO | 90 DÍAS A PARTIR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
14 | PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES. | Pinza V/ATrue RMS | UT216D; CEM DT-3347W | 6 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI |  |  | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
15 | PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS. | Modelo 76-109 • Ancho de banda de 60 MHz ( -3 dB) • Entrada de alta impedancia ( 10M / 18 pF - posición 10x ) • Gancho de seguridad de bloqueo - Sprung • Punta de fácil sustitución • juego de accesorios grande • Cumple con la norma IEC 61010-031 | TENMA; POMONA REF. 6266 | 20 | [6 empty] | SI | 1 AÑO | 30-35 DÍAS | SI | 3 MESES | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
16 | PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS. | Modelo PR-37AG • Ancho de banda 6/150 Mhz • Atenuación: x1/x10/RFE • Impedancia de Entrada: R: 1/10MΩ • Capacitancia C(pF): 100/15 • Longitud del Cable: 48” (1.2 m) | BK Precision; Pomona | 5 | [6 empty] | SI | 1 AÑO | 30-35 DÍAS | SI | 3 MESES | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
17 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | Modelo GDS-1102A-U. 100MHZ. | GW INSTEK; TEKTRONIX REF. TBS1102B-EDU; ATTEN INSTRUMENTS ADS1102CML | 3 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 5 AÑOS | INMEDIATA | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
18 | FUENTE DE PODER DC TRIPLE CON DISPLAY | Modelo GPS-3303 | GW INSTEK; TEKTRONIX REF. 2231A-30-3; MCP LAB ELECTRONICS M10-MPD303 | 3 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 3 AÑOS | INMEDIATA | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
19 | GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ | ACCESORIOS Salida de cable con BNC a Alligator Clips, manual de instrucciones; Modelo 4011A GARANTIA: 2 ANOS | BK Precision; TEKTRONIX REF.AFG1022 | 2 | [6 empty] | SI | 3 AÑOS | INMEDIATA | SI | 2 AÑOS | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 2 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
20 | REÓSTATO | Modelo 1003066 | 3B SCIENTIFIC | 16 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 80 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS
21 | PROBADOR DE CORRIENTE BK | Modelo CP-62 | BK Precision | 2 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
22 | INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS | Software SDK interface de adquisición de datos y control 9069-90 | LABVOLT | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
23 | AUTOTRANSFORMADOR REGULABLE | Autotransformador trifásico, REF: 8349-02 | LABVOLT | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
24 | DETECTOR DE VOLTAJE TIPO ESFERO. | Modelo AC-8S | CEM; FLUKE 1AC II | 7 |  |  |  | SI | 1 AÑO | 45 DÍAS A PARTIR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA | SI | 2 AÑOS | INMEDIATA | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO | [6 empty] | SI | 1 AÑO | 90 DIAS
25 | DETECTOR DE SECUENCIA DE FASE | Modelo EZ PHASE | MINIPA | 7 | SI | 12 meses por defectos de fábrica | 10 días hábiles | SI | 1 AÑO | INMEDIATA |  |  |  | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO | SI | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION | INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA |  |  |  | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
26 | INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASE | Modelo DT-901 | CEM; FLUKE REF. 9040 | 2 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 2 AÑOS | 30-35 DÍAS | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
27 | LUXÓMETRO PROFESIONAL USB. | Modelo DT-8809A | CEM; AMPROBE REF. LM-120 | 2 |  |  |  | SI | 1 AÑO | 45 DÍAS A PARTIR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA | SI | 1 AÑO | 30-35 DÍAS | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
28 | PISTOLA INFRARROJA | Modelo DT-8818H | CEM; FLUKE REF. 566 | 1 |  |  |  | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 2 AÑOS | INMEDIATA | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO | [6 empty] | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
29 | ANALIZADOR DE ESPECTROS | Modelo GSP-730 | INSTEK | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS
30 | KIT DE ENTRENAMIENTO EN RADIOFRECUENCIA | Modelo GRF-1300 | INSTEK | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS
31 | VARIADOR DE VELOCIDAD | Modelo ATV312H075M3 | SCHNEIDER | 2 | [6 empty] | SI | 1 AÑO | INMEDIATA | SI | 6 MESES | 50 DIAS
32 | VARIADOR DE VELOCIDAD | Modelo 22F-B4P2N103 | ALLEN BRADLEY | 2 | [9 empty] | SI | 6 MESES | 50 DÍAS
33 | ARRANCADOR SUAVE | Modelo 150C9NBD | ALLEN BRADLEY | 3 | [9 empty] | SI | 6 MESES | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS
34 | WATÍMETRO TIPO PINZA | Modelo 325 | BK PRECISION | 3 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 50 DÍAS |  |  |  | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
35 | PUNTAS PARA MULTÍMETRO | Modelo MK365 | UNIT | 3 | [9 empty] | SI | NO OFERTADO | NO OFERTADO | [6 empty] | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
36 | CABEZAL LÁSER | Cabezal laser compatible con la maquina ccd. Modelo: UVH | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
37 | TARJETA PRESINSIBILIZA | Set de tarjetas presencibilizadas negativamente x100 unidades. ( 100 x 160mm), + 10 paquetes de revelador de tajertas negativas por 10g. Modelo: SP | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
38 | DISPENSADOR DE SOLDADURA | Modulo dispensador pasta para soldar compatible con maquina cnc. Modelo: DPS | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
39 | REMACHADORA | Remachadora manual para el proceso through - hole - plating mecanicamente. Modelo: FAVORITE | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
40 | REMACHES | Juego de remaches adcional x 1000 unidades + juego de herramienta adicional.Modelo: SRA | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
41 | ESTACIÓN DE SOLDADURA | Estación de soldadura mbt 301, con dos canales independientes, rango de temperatura 37°c to 482°c, con bomba de vacio para aplicación de desoldar componentes. Modelo: MTB 301 debe incluir: o Kit de Soldador con base TD - 100 con juego de 3 puntas cincel estándar de .031&quot; (Chisel Standard (0631)) y punta de remoción SMD SOT 23, TIP Y TCH (SOT 23 Removal Tip (0522)). o Kit TJ-85 ThermoJet para generar aire caliente en la instalación y remoción de componentes SMD, con juego de 3 puntas TJ-85 - Straight Nozzle (0129) y 3 puntas TJ-85 Curved Nozzle (0130). o Kit de mantenimiento MBT 301. | PACE | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 60 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 año | 60 DÍAS | SI | 1 AÑO | 30 DIAS
42 | MÁQUINA RUTEADORA DE CIRCUITOS IMPRESOS | Starter kit máquina CNC, sistema limpiador a vacío (500-2000W) + adaptador, Driver software Router Pro 3000, limitador de profundidad. Modelo: CCD/2. | BUNGARD | 1 | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento | No Cotizaron este elemento
43 | MÁQUINA RUTEADORA CNC | Máquina CNC para ruteo y perforación de placas, con intercambiador automático de herramientas, starter kit máquina CNC, sistema limpiador a vacío (500-2000W) + adaptador, Driver software RouterPro 3000, limitador de profundidad. Modelo CCD/2/ATC | BUNGARD | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS
44 | SOFTWARE ISOCAM 5.0 | IsoCAM 5.0 (licencia + Dongle) | BUNGARD | 1 | [9 empty] | SI | 1 AÑO | 100 DÍAS