## CUADRO CANTIDADES
OBJETO:
| PLANEACIÓN |  | Construcción de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliación del edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
Código | Item | Un | Cantidad | Costo Directo | Valor total
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA. | M2 | 800
1.02 | CAMPAMENTO EN TABLA, TEJA DE ZINC ONDULADA, PISO EN CONCRETO DE 17.2 MPA. | M2 | 20
1.03 | VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DIMENSION 4*2. | UN | 1
1.04 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA H=2.1 M CON SEÑALIZADOR. | ML | 110
1.05 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | UN | 1
1.06 | INSTALACIÓN PROVISIONAL RED DE ENERGIA ELECTRICA | UN | 1
1.07 | SUMINISTRO DE BAÑO PORTATIL PARA OBRA INCLUIDO MANTENIMIENTO. | MES | 2
1.08 | CORTE DE PAVIMENTO E=17,5CM CON CORTADORA AUTOPROPULSADA | ML | 129
1.09 | DEMOLICION DE PAVIMENTO E=20CM INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 360
1.1 | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO, PEDESTALES, COLUMNETAS, ALFAJÍAS, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 15
1.11 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN LADRILLO Y/O BLOQUE CON REVOQUE Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 114
1.13 | DEMOLICION DE REVOQUE Y ENCHAPE e= +/- 3 cm | M2 | 8
1.15 | DESMONTE COMPLETO DE PUERTAS DE MADERA, METALICAS Y/ DE ALUMINIO INCLUIDO MARCO, INCLUYE TRASLADO O RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 32
1.16 | DESMONTE COMPLETO DE VENTANAS METALICAS Y/O DE ALUMINIO, INCLUIDAS ALFAJIAS METALICAS. | M2 | 10
1.18 | DESMONTE TOTAL DE CUBIERTA CONFORMADA POR TEJA EN ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (CERCHAS METALICAS Y/O, VIGAS DE MADERA), INCLUYE RETIRO DE FLANCHES, CANALES METALICAS, CIELOS RASOS EN YESO Y ACRILICOS, ACCESORIOS, TRASLADO O RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 456
1.19 | DEMOLICION DE PLACA PARA BUITRON ELECTRICO, INCLUYE CORTE CON DISCO, RESANE DE BORDES, TRASLADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 0.5
SUBTOTAL CAPITULO 1
2 | EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS
2.01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO 0-2 M MANUAL | M3 | 186
2.02 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO. | M3 | 56
2.03 | AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS. | M3 | 37
2.04 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 130
SUBTOTAL CAPITULO 2
3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO
3.01 | ACERO FY = 60.000 PSI D>1/4" | Kg | 22986
3.02 | MICROPILOTE DIAMETRO ENTRE 0.5 Y 0.4, EXCAVACIÓN MECÁNICA. | ML | 344
3.03 | SOLADO EN CONCRETO DE 10,3 MPA | M3 | 6
3.04 | ZAPATAS, VIGA DE ENLACE DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI), NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 65
3.05 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) E = 0,10 M | M2 | 185
3.06 | PEDESTALES, CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) | M3 | 11
3.07 | NIVELACIÓN DE PLATINAS, INCLUYE AUTONIVELANTE. | Un | 20
3.08 | RELLENO DE COLUMNAS, CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) | M3 | 26
3.09 | AUTOBOMBA, PARA CONCRETO DE RELLENO DE COLUMNAS. | M3 | 26
3.1 | LOSA MACIZA DE E=15 CM, CONCRETO DE 24,5 MPA (3.500 PSI) | M2 | 770
SUBTOTAL CAPITULO 3
6 | CUBIERTA
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METÁLICA EN TEJA SIN TRASLAPO, TIPO SANDWICH, CALIBRE 26, PANEL DE 1 1/2" DE ALTURA, AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO DE 38 MMS DE ESPESOR, PINTADA, COLOR BLANCO, ANCHO ÚTIL 50 CMS. | M2 | 765
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE, EN LÁMINA GALVANIZADA ACABADO EN PINTURA BLANCA IGUAL A LA DE LA CUBIERTA. | ML | 42
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES D=1.20M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, GRAFADAS, SOLDADAS, IMPERMEABILIZADAS Y PINTADAS CON ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, INCLUYE BOQUILLAS. | ML | 84
6.04 | GRANADAS COBRIZADAS PARA DESAGUE DE CANALAES | Un | 24
6.05 | FLANCHE EN LÁMINA CALIBRE 16 L=0,40M PARA REMATES CONTRA MUROS CON PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA INCLUYE MANTO ASFALTICO A 20CM CON PINTURA ALUMOL. | ML | 205
6.06 | ALFAJÍA METALICA DOBLE CAIDA A=30CM PARA MUROS DE CUCHILLAS. | ML | 77
SUBTOTAL CAPITULO 6
7 | MUROS Y CIELO RASO
7.01 | MUROS INTERIORES EN SUPERBOARD 8 MM DOS CARAS CON FRESCASA, INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y VINILO TIPO 1. | M2 | 510
7.02 | MUROS DE EXTERIORES EN SUPERBOARD 10 MM DOS CARAS CON FRESCASA, INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS Y MASILLADO. | M2 | 52
7.03 | MUROS DE CUCHILLA EN SUPERBOARD 10 MM DOS CARAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y ACABADO EN KORAZA. | M2 | 100
7.04 | MURO DE FACHADA FLOTANTE EN SUPERBOARD PREMIUM 10 MM DOS CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA SECUNDARIA DE SOPORTE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y ACABADO EN KORAZA. | M2 | 515
7.05 | FORRO O TAPA PARA INTERIORES EN SUPERBOARD 8 MM UNA CARA INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y VINILO TIPO 1. | M2 | 90
7.06 | CIELO FALSO PVC | M2 | 700
SUBTOTAL CAPITULO 7
8 | ACABADOS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
8.01 | REVOQUE1:4 | M2 | 70
8.02 | PINTURA TEXTURIZADA TIPO KORAZA PARA MUROS DE FACHADA EN SUPERBOARD Y MUROS REVOCADOS, INCLUYE ESTUCO ACRILICO, FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 65
8.03 | VINILO TIPO 1 Y ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS INTERIORES EN BLOQUE Y/O LIVIANOS, INCLUYE FILOS, CARTERAS O FAJAS Y DILATACIONES. | M2 | 52
8.04 | PINTURA EPÓXICA DE PINTUCO BI-COMPONENTE. | M2 | 90
8.05 | PINTURA CON ALUMOL PARA BAJANTES EN PVC DE 4" A 6". | ML | 84
8.06 | RECUBRIMIENTO DE FACHADA REFERENCIA ROLFORMADOS EN PANELES DE ACERO GALVANIZADO E= 1,6MM, DIMENSION 2,29X1,1M, ARTE ESTANDAR CNC PUNZONADO, INCLUYE ESTRUCTURA SECUNDARIA DE APOYO Y PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER. | M2 | 1120
SUBTOTAL CAPITULO 8
9 | PISOS - ENCHAPES - APARATOS SANITARIOS-ESQUIPOS ESPECIALES
9.01 | PISO VINILICO REFERENCIA SARLON ABSTRACT WOOD PARA AULAS Y ÁREAS DE OFICINAS, CAPA EN FIBRA DE VIDRIO, ANTIDESLIZANTE, TRAFICO COMERCIAL PESADO 42, TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON NANO PLATA, CAPA PROTECTORA EN POLIURETANO 0,7MM INCLUYE ACCESORIOS Y CORDON DE SOLDADURA PARA UNIONES. | M2 | 550
9.02 | PISO VINILICO REFERENCIA SARLIBAIN SURESTEP LAGUNA PARA CORREDORES Y BAÑOS, CAPA EN FIBRA DE VIDRIO, ANTIDESLIZANTE, TRAFICO COMERCIAL PESADO 42, TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON NANO PLATA, CAPA PROTECTORA 0,7MM PUR PERLA INCLUYE ACCESORIOS Y CORDON DE SOLDADURA PARA UNIONES. | M2 | 197
9.03 | GUARDAESCOBA PVC PARA BAÑOS Y CORREDORES. H=12CM | ML | 35
9.04 | GUARDAESCOBA EN MADERA H=12CM REFERENCIA SOLINOFF. | ML | 340
9.05 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO COLOR BEIGGE A= DE 10 A 20 CM CON DILATACION DE BRONCE. | ML | 13
9.06 | LAVAMANOS REFERENCIA GANAMAX DE COLGAR CON SEMIPEDESTAL DE CORONA INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH. | Un | 3
9.07 | LAVAMANOS ESFERICO LINEAL DE 2M EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA SOCODA PARA BAÑOS DE HOMBRES. | Un | 1
9.08 | GRIFERIA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH REFERENCIA CORONA PARA LAVAMANOS ESFERICO LINEAL DE 2M EN ACERO INOXIDABLE. | Un | 3
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4MM PARA BAÑOS CALIDAD PELDAR BORDES BISELADOS Y DILATADO DE LA PARED. | M2 | 5
9.1 | KIT DE ACCESORIOS ORTOPÉDICOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS PMR CONFORMADO POR 1 BARRA L DE APOYO A PISO Y BARRA DE APOYO RECTA REFERENCIA SOCODA. | Un | 2
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO REFERENCIA BALTICO ALONGADO COLOR BLANCO DE CORONA CON SISTEMA DE VALVULA ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. | Un | 2
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIATICO DE CORONA COLOR BLANCO PARA BAÑOS PMR CON SISTEMA DE VALVULA ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. | Un | 2
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL REFERENCIA GOTTA ENTRADA POSTERIOR DE CORONA COLOR BLANCO CON GRIFERIA DE EMPOTRAR TIPO PUSH REFERENCIA 730020001 DE CORONA. | Un | 3
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 A PISO TIPO SOCODA, H=1,60 INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y ACCESORIOS. | M2 | 12
9.15 | DIVISION PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA DIMENSION 0,96*0,46 | Un | 3
9.17 | MORTERO DE NIVELACION 1:3 PARA PISOS . | M2 | 988
9.18 | PISO EN BALDOSA TIPO TERRAZO DE 30X30 GRANO NO. 3 | M2 | 241
SUBTOTAL CAPITULO 9
10 | CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P-1 AULAS DIMENSIÓN 1X 2.40 REFERENCIA ROLFORMADOS, ABATIBLE LISA PANEL INYECTADA CON POLIURETANO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ENSAMBLADA SIN SOLDADURA + MIRILLA VERTICAL EN VIDRIO LAMINADO DE 3 + 3, CON ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA KIT 2030 CERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA SENA Y ROSETAY DEMAS ACCESORIOS | Un | 16
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P-2 ESCALERAS DIMENSION 1*2.15M PUERTA ABATIBLE UNA HOJA RESISTENTE AL FUEGO 180min CON LA NORMA UL (AMERICANA) DE MARCA NOVOFERM CONSTRUIDA EN LAMINA GALVANIZADA, NUCLEO DE LANA MINERAL, JUNTA ENTUMECENTE CON BARRA ANTIPANICO PUSH TIPO QUICK DE 1 PUNTO GRIS Y ACCESORIOS | Un | 2
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P-3 BAÑO PMR HOMBRES DIMENSIÓN 1X2.40M, CORREDIZA MONOPANEL LISA DE UNA SOLA CARA CON MICROPERFORADO MP3 PARCIAL SUPERIOR BASTIDOR OCULTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 ENSAMBLADA SIN SOLDADURA CON ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA, POMO YALE Y ACCESORIOS | Un | 1
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P-4 ACCESO A BAÑOS, DIMENSION 1X2.40M, ABATIBLE MONOPANEL LISA DE UNA SOLA CARA CON MICROPERFORADO MP3 PARCIAL SUPERIOR BASTIDOR OCULTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 ENSAMBLADA SIN SOLDADURA CON ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA POMO YALE Y ACCESORIOS | Un | 2
10.06 | PUERTA TIPO P-7 ABATIBLE EN CELOSIA DE ALUMINIO BLANCO PARA CUARTO ELECTRICO INCLUYE MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, TOPES Y ACCESORIOS. | M2 | 2
10.07 | PUERTA TIPO P-9 CORREDIZA DOBLE EN CELOSIA DE ALUMINIO BLANCO PARA CUARTO ELECTRICO INCLUYE MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, TOPES Y ACCESORIOS. | M2 | 5
10.09 | VENTANA TIPO V-1 CORREDORES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS ESTRUCTURALES EN 1" DE ACERO INOXIDABLE 304, MANIJAS, PISAVIDRIO Y ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL | M2 | 11
10.1 | VENTANA TIPO V-3 AULAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS ESTRUCTURALES EN 1" DE ACERO INOXIDABLE 304, MANIJAS, PISAVIDRIO, MONTANTE SUPERIOR E INFERIOR EN CELOSIA Y ALFAJÍA COLOR EN ALUMINIO NATURAL | M2 | 153
10.11 | VENTANA TIPO V-5 EN CELOSIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL PARA BAÑOS | M2 | 11
SUBTOTAL CAPITULO 10
11 | REDES HIDROSANITARIAS Y DE INCENDIO.
11,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS
11,2,1,01 | PUNTO HIDRÁULICO 1/2" A.F. INCLUYE TUB. Y ACC. | Un | 3
11,2,1,04 | TUBERÍA PVCP 9 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13
11,2,1,08 | TUBERÍA PVCP 21 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 17
11,2,1,09 | TUBERÍA PVCP 21 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 47
11,2,1,10 | TUBERÍA PVCP 21 2- 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13
11,2,1,20 | LLAVE DE PASO 1/2" | Un | 1
11,2,1,22 | LLAVE DE PASO 2" | Un | 1
11,2,1,34 | PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA | Un | 1
11,2,1,39 | EXCAVACIÓN AFIRMADO A MANO H 0-2 M | M3 | 3
11,2,1,40 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SITIO | M3 | 2
11,2,1,41 | LLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO (CAMA DE ARENA O RECEBO) | M3 | 1
11,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES SANITARIAS
11,2,2,01 | PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS | Un | 13
11,2,2,03 | PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS | Un | 4
11,2,2,05 | TUBERÍA PVCS 4" COL. Y BAJ. A.RESIDUALES | ML | 42
11,2,2,09 | TUBERÍA PVCS 4" COL. Y BAJ. A.LLUVIAS | ML | 158
11,2,2,12 | TUBERÍA PVCV 2" PARA REVENT. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 18
11,2,2,16 | TUBERIA NVF 6" 160 mm | ML | 42
11,2,2,17 | TUBERIA NVF 8" 200 mm | ML | 61
11,2,2,20 | SALIDA VENTILACION 4" | Un | 2
11,2,2,24 | CAJAS DE INSPECCION 80X80 INCLUYE TAPA. PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0,50 A 1,0 M | Un | 7
11,2,2,25 | CAJAS DE INSPECCION 100X100, INCLUYE TAPA. PROFUNIDAD VARIABLE DE 0.50 A 1.20 METROS | Un | 2
11,2,2,30 | PELDAÑO ESCALERA DE GATO D= 3/4" | Un | 21
11,3,1,13 | TUBERIA ACERO RANURADA SCH 10 D= 3" INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y PINTURA URETANO COLOR ROJO | ML | 34
11,3,1,14 | TUBERÍA ACERO RANURADA SCH10 2 1/2" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | ML | 1
11,3,1,15 | TUBERÍA ACERO RANURADA SCH10 2" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | ML | 18
11,3,1,16 | TUBERÍA ACERO RANURADA SCH10 1 1/2" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | ML | 24
11,3,1,18 | TUBERÍA ACERO RANURADA SCHA 40 1" RED CONTRAINCENDIO INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ACABADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA URETANO COLOR ROJO | ML | 30
11,3,1,20 | GABINETE CONTRA INCENDIO T1 42x42x22 CON TOMA PARA BOMBEROS VALVULA ANGULAR 2 1/2" - CERTIFICADO FM-UL | Un | 2
11,3,1,21 | EXTINTO MULTIPORPRISIO 10 KBS | Un | 4
11,3,1,22 | HIDRANTE 3" TIPO MILAN | Un | 1
11,3,1,24 | SIAMESA 3" X 2 1/2" X 2 1/2" CON CHEQUE | Un | 1
11,3,1,26 | VALVULA CHEQUE DE 3" RANURADA | Un | 1
11,3,1,29 | VALVULA DE 1.1/2" - PURGA COLUMNA | Un | 2
11,3,1,30 | VALVULA DE 1.1/2" - ALIVIO SISTEMA PRESION | Un | 2
11,3,1,35 | CABEZAL DE PRUEBA INLCUYE MARIPOSA 3"; SOPORTE FM MANOMETRO 3", VAL. ANGULAR 1.1/2", VALVULA DOS VIAS 1"X3/4", STRAK 3"X1"; STRAK 3"X1.1/2" | Un | 1
11,3,1,36 | PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA | Un | 1
11,3,1,37 | ELABORACION PLANO RECORD RED INCENDIOS | Un | 1
11,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DETECCION
11,3,2,01 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE UL. SERIE FX-350/FX-353 O SIMILAR | Un | 25
11,3,2,02 | ESTACION MANUAL CON LLAVE DE SEGURIDAD, HECHO EN ALUMINIO, LISTADO UL | Un | 2
11,3,2,03 | MINI MODULO DIRECCIONABLE INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO | Un | 1
11,3,2,04 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA USO INTERIOR. VENTANA VISOR DE SELECCIÓN DE CANDELA @24 VDC, CON 15,75,115 CD LISTADO UL. | Un | 1
11,3,2,05 | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) | ML | 85
11,3,2,06 | CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, CONVENCIONAL, MICROPROCESADA, DE 2 ZONAS DE DETECCIÓN, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE ABS, CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, PANEL DE CONTROL CON INDICADOR DE ALARMA Y AVERÍA Y CONMUTADOR DE CORTE DE ZONAS,. | Un | 1
11,3,2,07 | TUBERIA EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 | ML | 45
11,3,2,08 | TUBERIA EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 | ML | 16
11,3,2,09 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, FLUORESCENTE, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CLASE II, IP 42, AUTONOMÍA DE 1 H | Un | 6
11,3,2,10 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM | Un | 8
SUBTOTAL CAPITULO 11
13 | OBRAS EXTERIORES
13.01 | EMPRADIZACION ZONAS VERDES EN MANÍ FORRAJERO. | M2 | 20
13.02 | BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA INLCUYE REFUERZO | ML | 145
13.03 | PISO EN CONCRETO DE 3000PSI E=10CM ACABADO ESCOBIADO Y ACOLILLADO INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y CAPA DE AFIMADO 20CM | M2 | 160
13.04 | LIMPIEZA GENERAL | Gb | 1
SUBTOTAL CAPITULO 13
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL SIN I.V.A
I. V. A. 16 % DE UTILIDAD
VALOR TOTAL
PROPONENTE
Representante Legal