- ATENTAMENTE SOLICITAMOS TENER ENCUENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACEPTACION DE MARCAS:

|  |  | PRODUCTO QUE SE SOLICITA SU ACEPTACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 110740 | BARRA MAGNETICA DE 40 X 7 mm EN TEFLON | BOECO | 768 | BARRA MAGNETICA DE 40 X 8 mm EN TEFLON | KARTELL, se acepta la marca. |
| 12 | 4010015 | CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 mm | PETRIQ |  |  | Se acepta la marca. |
| 27 | 5080545 | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 1000 mL | BOECO |  |  | Se acepta la marca. |
| 28 | 5080175 | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 50 mL | BOECO |  |  | Se acepta la marca. |
| 29 | 5086545 | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 1000 mL | BOECO |  |  | Se acepta la marca. |
| 31 | 5086445 | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 500 mL | BOECO |  |  | Se acepta la marca. |
| 51 | A3830.0100 | PROTEINASA K, LIOFILIZADA | APLICHEM | 100 | mg | https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/proteinase-k/ NO SE ACEPTA LA MARCA |
| 91 | A6932,0500 | Bradford - Solution for Protein Determination | APLICHEM | 500 | ML | https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/bradford-loesung-fuer-die-proteinbestimmung/ no aceptamos otra referencia ya que las especificaciones no corresponden |
| 23 | 61165603 | EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO GRADUADO 250 ml, LLAVE TEFLON | LMS (ALE) |  |  | Se aceptan las marcas LMS y ALE para el ítem 23. Ver anexo corregido. |
| 24 | 61165604 | EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO GRADUADO 500 ml, LLAVE TEFLON | LMS (ALE) |  |  | Se aceptan las marcas LMS y ALE para el ítem 24. Ver anexo corregido |
| 25 | 61165605 | EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO GRADUADO 1000 ml, LLAVE TEFLON | LMS (ALE) |  |  | Se aceptan las marcas LMS y ALE para el ítem 25. Ver anexo corregido. |
| 26 | 5120136 | ERLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 250L | BOECO |  |  | Se acepta la marca BOECO para el ítem 26. Ver anexo corregido. |
| 27 | 5120144 | ERLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 500 mL | BOECO |  |  | Se acepta la marca BOECO para el ítem 27. Ver anexo |
| 56 | 88337 | PIPETA PASTEUR PLASTICA NO ESTERIL LONG. 160 mm CAP. 3 ml | KARTELL | 500 | xPQ | Se acepta la marca KARTELL para el ítem 56. Ver Anexo |
| 58 | 2620 | PLACAS PARA MICROTITULACION DE 96 POZOS, FONDO RECTO, SIN TAPA, VER REF.2623 | KARTELL | 50 | xCJ | http://www.kartelllabware.com/es/productos/dispolab/microbiologia-e-histologia/placas-para-microtitulaci-n-microm-todos/ No se acepta, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para la marca del anexo |
| 59 | 61321038 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 1000 mL (10.0 mL) CERTIFICADA POR LOTE | LMS (ALE) | http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=178 Se aceptan las marcas LMS Y ALE para el ítem 59. Ver anexo corregido |  |  |
| 60 | 61321037 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 500 mL (5.0 mL) CERTIFICADA POR LOTE | LMS (ALE) | http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=178 Se aceptan las marcas LMS Y ALE para el ítem 60. Ver anexo corregido |  |  |

2.       Si se puede presentar oferta parcial por ítem, ya que dentro del pliego de la licitación no está especificado.

R/   El pliego dice en la página 6: “el proveedor puede participar en todos los ítems o en alguno de ellos, de manera total o parcial, cumpliendo con las condiciones técnicas”.

- Por favor especificar el plazo de ejecución

R/ El plazo lo da el proveedor en cada oferta.

4. Con el fin de ofrecer otras marcas y ampliar el derecho de participación nos permitimos presentar las siguientes alternativas en relación al ANEXO 1 MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA.

ITEM 1 CIENCIAS AMBIENTALES:

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACIO N | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | dNTP Set 100 mM Solutions | Ref. U1420 | 4 viales con 0.25mL (250uL) de c/u dATP, dCTP, dGTP, dATP | Promega | 2 | se acepta la marca |
| 39 | Kit para extracción de geles. | Ref: A9282 | 250 preps | Promega | 1 | se acepta la marca |
| 49 | Primer concentración 50 nMoles (síntesis) | 50 nMoles | UNIDAD BASE | Eurofins Operon | 2129 | se acepta la marca |
| 51 | Proteinase K | Ref. V3021 | 100 mg | Promega | 1 | se acepta la marca |
| 52 | Puntas Azules (100 uL - 1000 uL) plásticas libres de DNAsas, RNAsa y PIROGENOS | REf. T-1000-B | Bolsa X 1000 | Axygen | 20 | se acepta la marca |
| 54 | Puntas universales amarillas 200 uL, plásticas libres de DNAsas, RNAsa y PIROGENOS | Ref: T-200-Y | Bolsa X 1000 | Axygen | 30 | se acepta la marca |

ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Primer concentración | 50 nMoles | UNIDAD BASE | Eurofins | 1600 | no se acepta. la marca no es |
|  | 50 nMoles (síntesis) |  |  | Operon |  | conocida por los investigadores. |
| 39 | Boric Acid | Ref: H5001 | 500 gr | Promega | 1 | se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas. |
| 143 | Kit Isolate RNA kit | Ref Z3100 | X 50 | Promega | 15 | se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas. |
| 146 | Kit de extracción de | Ref: A2360 | Kit x 50 | Promega | 1 | se acepta la marca sugerida, |
|  | DNA genómico |  |  |  |  | ya que cumple con las |
|  | Genomic DNA Kit . |  |  |  |  | características solicitadas. |
| 152 | Kit Isolate RNA kit | Ref Z3100 | X 50 | Promega | 2 | se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas. |
| 211,212, | Puntas con filtro en | Todos los | Igual presentación | Axygen | Igual | se acepta la marca sugerida, |
| 213,214, | Rack esteril. Caja x 10 | volúmenes | que el pliego |  | Cantidad | ya que cumple con las |
| 217,218, | racks. Certificada libre |  |  |  | del pliego | características solicitadas. |
| 219,221 | deRnase, Dnase, Pirogenos y DNA |  |  |  |  |  |
| 222,223, | Puntas universal para | Todos los | Igual presentación | Axygen | Igual | se acepta la marca sugerida, |
| 224 | pipeta suelta libre de ADN, DNASA RNASA. | volúmenes | que el pliego |  | cantidad del pliego | ya que cumple con las características solicitadas. |
| 288 |  | Ref. H5131 | 50 gr | Promega | 1 | se acepta la marca sugerida, |
|  | Tris grado Biología |  |  |  |  | ya que el reactivo cumple con las |
|  | Molecular |  |  |  |  | Características solicitadas. |
| 305,306, | Tubos Eppendorf de | Todos los | Igual presentación | Axygen | Igual | se acepta la marca sugerida, |
| 207,308 | Todos los tamaños. Estériles, libres de nucleasas. | volúmenes | que el pliego |  | cantidad del pliego | ya que cumple con las características solicitadas. |

5. Amablemente nos permitimos hacer las siguientes observaciones para su respectiva evaluación y posibilidad de ampliar la alternativa de marcas que se pueden ofrecer para los siguientes Sub ítems:

Del  ITEM 1. – CIENCIAS AMBIENTALES

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Bórico P.A. EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR | Ref: 1001651000 | 1 Kg | MERCK |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca FISHER. Referencia  A74500 con las siguientes características:

Chemical Identifiers

| CAS | 10043-35-3 |  |
| --- | --- | --- |
| Assay Percent Range | ≥99.5 % |  |
| Formula Weight | 61.83 |  |
| Synonym | Borofax |  |
| Assay | ≥99.5% |  |
| Physical Form | Powder/Solid |  |
| Molecular Formula | H3BO3 |  |
| MDL Number | MFCD00011337 |  |
| Chemical Name or Material | Boric Acid |  |
| Grade | Certified ACS Grade |  |

Specifications

| Color | White |
| --- | --- |
| Ph | 3.8 to 4.8 |
| Additional Information | Vapor Pressure: 2.7mbar at 20°C |
| Assay Percent Range | ≥99.5 % |
| Molecular Formula | H3BO3 |
| MDL Number | MFCD00011337 |
| Synonym | Borofax |
| Identification | Pass Test |
| Iron (Fe) | 0.001% max. |
| Packaging | Poly Bottle |
| Sulfate | 0.01% max. |
| Melting Point | 169°C |
| Assay | ≥99.5% |
| Quantity | 500g |
| CAS | 10043-35-3 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Calcium (Ca) | 0.005% max. |
| Formula Weight | 61.83 |
| Chloride | 0.001% max. |
| Heavy Metals (as Pb) | 0.001% max. |
| Insoluble in Methanol | 0.005% max. |
| Non_volatile Matter | 0.05% max. |
| Phosphate | 0.001% max. |
| Vapor Pressure | 2.7mbar at 20°C |
| Chemical Name or Material | Boric Acid |
| Grade | Certified ACS Grade |

R/ se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Agarosa de bajo punto de fusión. |  | Ref: IB70051 |  | 25 g |  | IBISCIENTIFIC, USA |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca FISHER. Referencia  BP160100 con las siguientes características:

Chemical Identifiers

| CAS | 9012-36-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Molecular Formula | C12H18O9 |  |  |
| Grade | Molecular Biology Grade, DNase- and RNase-Free |  |  |
| Physical Form |  | Powder/Solid |  |
| Chemical Name or Material |  | Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose |  |

R/se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Dneasy Plant Mini Kit (250) |  | Ref: 69106 |  | 250 preps. |  | QIAGEN |
| 19 | Dneasy Plant Mini Kit (250) |  | Ref: 69106 |  | 250 preps. |  | QIAGEN |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca SIGMA. Referencia  G2N350 con las siguientes características:

G2N350 SIGMA

GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit

sufficient for 350 purifications

Synonym: Gen Elute, Plant Genomic DNA Miniprep

Features and Benefits

• Starting material: Up to 100 mg of plant tissue
• Expected yield: Up to 20 μg
• Elution volume: 100 - 200 μl
• Time required: < 40 min
• RNase treatment required: No

General description

Sigma Life Science is committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.

The GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit provides a simple and convenient way to isolate pure DNA from a variety of plant species. The GenElute kit combines the advantages of a silica-based system with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, RNase treatment, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.

Other Notes

For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.

Application

The purified genomic DNA is ready for immediate use in sensitive downstream applications such as:
• PCR
• restriction endonuclease digestion
• cloning
• Southern blots

Principle

Several micrograms of DNA can be obtained from up to 100 mg of fresh tissue or 10 mg of freeze-dried material in less than an hour. Plant tissue is disrupted by grinding in liquid nitrogen and the DNA is released with detergent and chaotrope. Proteins, polysaccharides, and cell debris are eliminated with a 10 minute precipitation procedure followed by centrifugation through a filtration column, included in the kit. The genomic DNA is purified further by a silica bind-wash-elute procedure in microcentrifuge spin columns. The purified DNA is greater than 20 kb in length.

Legal Information

GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA. Los procesos del laboratorio están estandarizados con la marca QIAGEN

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Etanol absoluto para análisis EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR |  | Ref: 1009832500 |  | 2,5 L |  | MERCK |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca SIGMA. Referencia 792780-GL  con las siguientes características:

Ethyl alcohol, Pure

200 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required

| Related Categories | Ethanol (Ethyl Alcohol), Ethyl alcohol, Pure (Tax-Free),Solvent by Type, Solvents |
| --- | --- |
| grade | ACS reagent |
|  | meets USP testing specifications |
| InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| availability | not available in EU |
| concentration | 200 proof |
| color | colorless |
| mp | -143.99 °C (-227.18 °F) |
| Featured Industry | Clinical Research Cosmetics, Personal Care, and Cleaning Products Flavors and Fragrances Food and Beverages Life Science and Biopharma |

R/ se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Frasco tapa rosca azul V.claro 1000 mL GRAD |  | Ref: SCH-218015455 |  | 1000 mL |  | SCHOTT |
| 28 | Frasco tapa rosca azul V.claro 50 mL GRAD |  | Ref: SCH-21801445 |  | 50 mL |  | SCHOTT |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca SIMAX la cual aparece para este mismo tipo de frascos pero color ambar en los subitems 29,30 y 31

Referencia para el subitem 27 en vidrio claro de 1000ml. Ref.  5080545

Referencia para el subitem 28 en vidrio claro de 1000ml. Ref.  5080175

R/ se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KIT DE MICROPIPETAS F2 (1-1000 uL) |  | Ref: 4700870 |  | 3 Micropipetas (1-10, 10-100, 100-1000 uL, Soporte para pipetas y 3 racks de 96 puntas 4700870 |  | THERMO SCIENTIFIC |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca BRAND. Referencia 704793  con las siguientes características:

Starter-Kit Transferpette® S 
con tres pipetas monocanal Transferpette® S

Contienen tres pipetas de émbolo Transferpette® S con volumenes diferentes, 96 puntas de pipeta BRAND (paletizadas) y soportes de estante.

Volumen de suministro

3 Transferpette® S Tipo Variable, 3 x TipBox (llena), 3 soportes de estante..

Especificación

Tipo; Modelos. estándar; D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl).

R/ no se acepta la marca. Los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca solicitada.

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Probeta de vidrio clase B 50 mL |  | Ref: SCH-21.396.17 |  | 50 mL |  | DURAN |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca BRAND. Referencia 31928  con las siguientes características

Probetas graduadas, forma alta 
SILBERBRAND ETERNA, clase B,

Descripción del producto

Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Ajustados por contenido "In". Con pico y pie hexagonal.

Volumen 50ml

R/ se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Puntas Azules (100 uL - 1000 uL) plásticas libres de DNAsas, RNAsa y PIROGENOS |  | Ref: P2850-1MBB |  | Bolsa X 1000 |  | BIOZELLE, USA |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca BRAND. Referencia 732012  con las siguientes características

Puntas de pipeta, 50 - 1000 µl 
embalaje suelto en bolsa

Punta de paredes finas acreditada para el pipeteado en el laboratorio de rutina y en la investigación.

R/ se acepta la marca

NOTA- Todas la puntas Brand hasta 1000uL están libres de ADN, RNasa, endotoxinas y ATP.

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Puntas universales amarillas 200 uL, plásticas libres de DNAsas, RNAsa y PIROGENOS |  | Ref: P2700-200 |  | Bolsa X 1000 |  | Biozelle, USA |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca BRAND. Referencia 732008  con las siguientes características

Puntas de pipeta, 2 - 200 µl embalaje suelto en bolsa.

Punta de paredes finas comprobada millones de veces. Tiene peso reducido, una longitud de 50 mm y sirve para casi todas las pipetas.

de color amarillo.

R/ se acepta la marca

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | TEMED Ultra Puro. |  | Ref: 15524010 |  | 30 mL |  | INVITROGEN |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca SIGMA. Referencia   T7024-25ML con las siguientes características:

BioReagent, for molecular biology, ≥99% (GC)

Synonym: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA

| grade | for molecular biology |
| --- | --- |

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | TEMED Ultra Puro. |  | Ref: 15524010 |  | 30 mL |  | INVITROGEN |

R/  se acepta la marca

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca SIGMA. Referencia   T7024-25ML con las siguientes características:

BioReagent, for molecular biology, ≥99% (GC)

Synonym: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA

| grade |  | for molecular biology |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InChI Key |  | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |  |  |
| product line |  | BioReagent |  |  |
| assay |  | ≥99% (GC) |  |  |
| expl. lim. |  | 9.08 % |  |  |
| refractive index |  | n20/D 1.4179(lit.) |  |  |
| bp |  | 120-122 °C(lit.) |  |  |
| mp |  | −55 °C(lit.) |  |  |
| density |  | 0.775 g/mL at 20 °C(lit.) |  |  |
| foreign activity |  | DNase, RNase, protease, none detected |  |  |
| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| 68 | Tris Base Grado Molecular. |  | Ref: IB70142 |  | 500 g |  | IBISCIENTIFIC, USA |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca SIGMA. Referencia   T6066-500G con las siguientes características:

R/  se acepta la marca

Trizma® base

BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, cell culture tested, ≥99.9% (titration)

Application

Not tested for use in parenteral applications as specified in the EP monograph.

Other Notes

Easily compare specifications for Trizma products with the Trizma specification table.

The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.

| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |  | PRESENTACION |  | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Urea Ultrapuro |  | Ref: IB72060 |  | 500 g |  | IBISCIENTIFIC, USA |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la  marca FISHER. Referencia   BP169-500G con las siguientes características

Urea (Colorless-to-White Crystals or Crystalline Powder/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™

Chemical Identifiers

| CAS | 57-13-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assay Percent Range | ≥99 % |  |  |
| Linear Formula | NH2CONH2 |  |  |
| Chemical Name or Material | Urea |  |  |
| Grade | Molecular Biology Grade, DNase-, RNase- and Protease-Free |  |  |
| Physical Form |  | Solid |  |
| Molecular Formula |  | CH4N2O |  |
| Formula Weight |  | 60.06 |  |
| Assay |  | ≥99% |  |
| R/ se acepta la marca |  |  |  |

Del  ITEM 2. – CIENCIAS DE LA SALUD

Agradecemos aceptar las marcas QLS, BRAND, FALCON, FISHER, para los siguientes ítems: 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 103, 160, 229, 230, 231, 232, 304, 305, 306, 307, 308 y la marca SIGMA-ALDRICH para los ítems: 270, 271, 272, 281, 282, 283, 284, 285, 291, 309, 310, 314, 315, 316, 317.

R/ Se aceptan las marcas sugeridas para los ítems 46, 47, 48, 49, 50, 304, 305, 306, 307, 308. Para el ítem 103 sólo se acepta la marca FALCON. No se aceptan las marcas para los ítems 53, 54,160, 229, 230, 231, 232 ya que no se tienen referencias para corroborar las especificaciones solicitadas y en el caso de los ítems 53 y 54 ya se tiene el protocolo estandarizado con la marca solicitada.

No se acepta la marca solicitada para los ítems 270, 271, 272, 281, 282, 283, 284, 285, 291, 309, 310, 314, 315, 316, 317, ya que los protocolos se encuentran estandarizados con la marca solicitada.

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ácido acético glacial Anhidro Ref. 1000632500 | 2,5 | Litros | MERCK |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Honeywell Fluka, referencia 33209-2.5L

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas.

Acetic acid

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%

Glacial acetic acid ≥99.8%, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.

SPECIFICATIONS

| Property | Value |
| --- | --- |
| Assay | min. 99.8 % |
| Assay (GC) | min. 99.8 % |
| Boiling range | effective |
| Congealing - freezing point | min. 16.3 °C |
| Non-volatile matter | max. 0.0005 % |
| Water (Karl Fischer) | max. 0.4 % |
| Silver (Ag) | max. 0.000001 % |
| Aluminium (Al) | max. 0.000005 % |
| Arsenic (As) | max. 0.000001 % |
| Barium (Ba) | max. 0.000001 % |
| Beryllium (Be) | max. 0.000001 % |
| Bismuth (Bi) | max. 0.00001 % |
| Calcium (Ca) | max. 0.00002 % |
| Cadmium (Cd) | max. 0.000002 % |
| Cobalt (Co) | max. 0.000001 % |
| Chromium (Cr) | max. 0.000005 % |
| Copper (Cu) | max. 0.000001 % |
| Iron (Fe) | max. 0.00002 % |
| Germanium (Ge) | max. 0.000005 % |
| Potassium (K) | max. 0.00001 % |
| Lithium (Li) | max. 0.000001 % |
| Magnesium (Mg) | max. 0.00001 % |
| Manganese (Mn) | max. 0.000001 % |
| Molybdenum (Mo) | max. 0.000002 % |
| Sodium (Na) | max. 0.00005 % |
| Nickel (Ni) | max. 0.000005 % |
| Lead (Pb) | max. 0.000002 % |
| Strontium (Sr) | max. 0.000001 % |
| Titanium (Ti) | max. 0.000001 % |
| Thallium (Tl) | max. 0.000005 % |
| Vanadium (V) | max. 0.000001 % |
| Zinc (Zn) | max. 0.000005 % |
| Zirconium (Zr) | max. 0.00001 % |
| Heavy metals (as Pb) | max. 0.00005 % |
| Chloride (Cl) | max. 0.00005 % |
| Phosphate (PO4) | max. 0.00005 % |
| Sulfate (SO4) | max. 0.00005 % |
| Acetaldehyde | max. 0.0002 % |
| Acetic anhydride (GC) | max. 0.01 % |
| Mixable with H2O | complying |
| Titrable base | max. 0.0004 meq/g |
| APHA | max. 10 |
| Appearance of the substance | complying |

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ácido clorhídrico 36-38%P.A. Ref. 9535-0,5-c | 2,5 | Litros | J.T BAKER |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Honeywell Fluka, referencia 30721-2.5L con las siguientes características.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas.

Hydrochloric acid

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10

≥37%, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming

SPECIFICATIONS

| Property | Value |
| --- | --- |
| Assay | min. 37 % |
| Density (20°C) | min. 1.18 g/ml |
| Residue on ignition (SO4) | max. 0.0005 % |
| Non-volatile matter | max. 0.005 % |
| Ammonium (NH4) | max. 0.0001 % |
| Aluminium (Al) | max. 0.000005 % |
| Arsenic (As) | max. 0.000001 % |
| Barium (Ba) | max. 0.000002 % |
| Beryllium (Be) | max. 0.000002 % |
| Bismuth (Bi) | max. 0.00001 % |
| Calcium (Ca) | max. 0.00005 % |
| Cadmium (Cd) | max. 0.000001 % |
| Cobalt (Co) | max. 0.000001 % |
| Chromium (Cr) | max. 0.000002 % |
| Copper (Cu) | max. 0.000002 % |
| Iron (Fe) | max. 0.00002 % |
| Germanium (Ge) | max. 0.000005 % |
| Potassium (K) | max. 0.00001 % |
| Lithium (Li) | max. 0.000001 % |
| Magnesium (Mg) | max. 0.00001 % |
| Manganese (Mn) | max. 0.000001 % |
| Molybdenum (Mo) | max. 0.000002 % |
| Sodium (Na) | max. 0.00005 % |
| Nickel (Ni) | max. 0.000002 % |
| Lead (Pb) | max. 0.000002 % |
| Strontium (Sr) | max. 0.000001 % |
| Titanium (Ti) | max. 0.00001 % |
| Thallium (Tl) | max. 0.000005 % |
| Vanadium (V) | max. 0.000001 % |
| Zinc (Zn) | max. 0.000005 % |
| Zirconium (Zr) | max. 0.00001 % |
| Heavy metals (as Pb) | max. 0.0001 % |
| Free chlorine (Cl) | max. 0.00005 % |
| Bromide (Br) | max. 0.005 % |
| Phosphate (PO4) | max. 0.00005 % |
| Sulfate (SO4) | max. 0.0001 % |
| Sulfite (SO3) | max. 0.0001 % |
| Appearance of the substance | complying |
| APHA | max. 10 |
| Extractable organic substances | max. 0.0005 % |

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ácido sulfúrico 95-98% Ref. 9681-05-c | 2.5 | Litros | J.T BAKER |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Honeywell Fluka, referencia 30743-2.5L con las siguientes caracteristicas

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas.

Sulfuric acid

Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%

95.0-97.0%, ACS Reagent, for determination of Hg, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.

SPECIFICATIONS

| Property |  |  |  |  | Value |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assay |  |  |  |  | 95.0 - 97.0 % |  |  |
| Residue on ignition |  |  |  |  | max. 5 ppm |  |  |
| Ammonium (NH4) |  |  |  |  | max. 2 ppm |  |  |
| Silver (Ag) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Aluminium (Al) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Arsenic (As) |  |  |  |  | max. 0.01 ppm |  |  |
| Barium (Ba) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Beryllium (Be) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Bismuth (Bi) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Calcium (Ca) |  |  |  |  | max. 0.00002 % |  |  |
| Cadmium (Cd) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Cobalt (Co) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Chromium (Cr) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Copper (Cu) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Iron (Fe) |  |  |  |  | max. 0.1 ppm |  |  |
| Germanium (Ge) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Mercury (Hg) |  |  |  |  | max. 0.005 ppm |  |  |
| Potassium (K) |  |  |  |  | max. 0.00001 % |  |  |
| Lithium (Li) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Magnesium (Mg) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Manganese (Mn) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Molybdenum (Mo) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Sodium (Na) |  |  |  |  | max. 0.00005 % |  |  |
| Nickel (Ni) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Lead (Pb) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Strontium (Sr) |  |  |  |  | max. 0.000002 % |  |  |
| Titanium (Ti) |  |  |  |  | max. 0.00001 % |  |  |
| Thallium (Tl) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Vanadium (V) |  |  |  |  | max. 0.000001 % |  |  |
| Zinc (Zn) |  |  |  |  | max. 0.000005 % |  |  |
| Zirconium (Zr) |  |  |  |  | max. 0.00001 % |  |  |
| Chloride (Cl) |  |  |  |  | max. 0.1 ppm |  |  |
| Nitrate (NO3) |  |  |  |  | max. 0.2 ppm |  |  |
| Phosphate (PO4) |  |  |  |  | max. 0.00005 % |  |  |
| KMnO4 red. matter (as O) |  |  |  |  | max. 0.0002 % |  |  |
| APHA |  |  |  |  | max. 10 |  |  |
| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES |  | MARCA |
| 22 | Alcohol Isopropilico ( 2- Propanol). 99,5% | Frasco | Unidad |  | MARCA PANREAC |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Honeywell Fluka, referencia AH323-4L con las siguientes caracteristicas

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que el reactivo cumple con las características solicitadas.

Isopropyl Alcohol

ACS Reagent, for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%

2-Propanol; sec-Propyl alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl alcohol

Meets USP Reagent Specifications 
Suggested Applications: HPLC, Spectrophotometry, ACS Reagent

SPECIFICATIONS

| Property |  |  |  |  | Value |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbonyl Compounds |  |  |  |  | 0.002 % max. |  |  |
| Water by Karl Fischer Titration |  |  |  |  | 0.06 % max. |  |  |
| Color (APHA) |  |  |  |  | 10 max. |  |  |
| GC Analysis |  |  |  |  | 99.9 % min. |  |  |
| Refractive Index (20ºC) |  |  |  |  | 1.3766 - 1.3778 |  |  |
| Residue |  |  |  |  | 3 mg/L max. |  |  |
| Titrable Acid or Base |  |  |  |  | 0.1 µeq/g max. |  |  |
| UV Absorbance @ 225 nm |  |  |  |  | 0.16 AU max. |  |  |
| UV Absorbance @ 250 nm |  |  |  |  | 0.02 AU max. |  |  |
| UV Cutoff |  |  |  |  | 205 nm max. |  |  |
| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES |  | MARCA |
| 50 | Cajas petri desechables 100*20mm. Ref. 704001 | Caja | 300 |  | NEST |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca QLS, referencia D1004 con las siguientes características:

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

-       Esteríl desechable. Elaborada en poliestireno virgen.

-       Linea Premium

-       Alta resistencia térmica y mecánica

-       Apilable hasta 40unidades.

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Frasco vidrio 1000 mL vidrio claro tapa azul Ref. 4015504 | unidad |  | NIKKO |
| 101 | Frasco vidrio 250 mL vidrio claro tapa azul Ref. 4015502 | unidad |  | NIKKO |
| 102 | Frasco vidrio 500 mL vidrio claro tapa azul. Ref. 4015503 | unidad |  | NIKKO |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca SIMAX, referencia

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no es conocida por los investigadores.

Subitem 100. Ref. 5080545

Subitem  101. Ref. 5080365

Subitem 102.  Ref. 5080445

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Frascos para cultivo de 75cm2 de area de cultivo, 250ml de volumen total, cuello inclinado, Esteriles. Caja x100Und. Marca NEST REF 708001 | CAJA X 100 | 1 | NEST |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Falcon, referencia 353110

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

Falcon® 75cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Flask with Vented Cap (Product #353110)

  Secure stacking provides stability from accidental tips or spills, and protection against contamination (canted neck flasks)

  Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL

  Volumetric graduations and writing patch

  Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange while protecting against contamination

  Growth area and volume are nominal

Product Details At-a-Glance

| Qty./Pk.: | 5 |
| --- | --- |
| Qty./CS.: | 100 |
| Flask Shape: | Rectangular |
| Neck Style: | Canted |
| Surface Treatment: | TC-Treated |
| Cap Style: | Vented |
| Sterile: | Yes |

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL DE VOLUMEN VARIABLE RESEARCH PLUS, MARCA EPPENDORF DE ALEMANIA. Código de colores amarillo 10 – 100 μL Nº de pedido 3122 000.035 | pipeta multicanal | 1 | EPPENDORF | 1 |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Brand, referencia 703708 si es para 8 canales o ref. 703728 si es de 12 canales.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no se ajusta a las necesidades y consumibles que se tienen en el laboratorio.

Ambas con las siguientes características:

| Transferpette® S -8, tipo variable Micropipeta multicanal Ref.: 703708 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del producto. La pipeta de émbolo multicanal Transferpette® S -8 es la perfecta pipeta manual para aplicaciones exigentes en el laboratorio. Poseen todas las propiedades exigidas por un usuario del sector de Life Science. Una ventaja decisiva de las nuevas pipetas multicanales es su extraordinaria sencillez de uso, por ejemplo para la preparación de series extensas de ensayos inmunológicos, en la ejecución de diluciones en serie o para el llenado de placas de cultivos celulares en el formato de 96 pocillos. La utilización de materiales nuevos e innovadores convierten la pipeta de émbolo Transferpette® S -8 en una pipeta ligera, exacta, robusta y fiable. Características especiales: - Pulsador de pipeteado grande en posicion central y expulsor separado. - El estribo ergonómico facilita el trabajo. - Verdadero manejo con una sola mano - ajuste del volumen con una sola mano - para diestros y zurdos. - Protección contra cambio del volumen. - La Transferpette® S completa es esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285. - Indicación de volumen de 4 dígitos pour máxima precisíon, siempre de fácil lectura. - Transferpette® S con técnica Easy Calibration: ajuste sin herramientas - cambio del ajuste de fábrica bien visible exteriomente. - Corto recorrido del émbolo, de sólo 12,5 mm para reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. - ¡Mínima aplicación de fuerza! Las vástagos y las juntas de FKM, en combinación con el diseño escalonado del expulsor, reducen la fuerza para la inserción y la expulsión de las puntas. - Los vástagos individuales con la junta correspondiente se desenroscan fácilmente para limpiar o cambiar. - Émbolo y expulsor resistentes a la corrosión. - Se puede seleccionar entre 5 aparatos diferentes en el rango de volumen de 0,5 a 300 µl. - Código de color para selección sencilla de las puntas adecuadas. - Marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. |  |
| Volumen de suministro. Transferpette® S -8/-12, marcaje DE-M, con certificado de calidad, 2 cajas TipBox, llena de puntas de pipeta de BRAND, 1 soporte de estante, 1 recipiente para reactivo, 1 llave de montaje, aceite de silicona y 1 juego de juntas de FKM... |  |
| NUMERO DE ÍTEM |  | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| 194 |  | Pipeta Serologica esteril empaque indv. 10 mls Certificada esteril, libre de Ranase, Dnase, pirogenos y DNA. | Bolsa | Unidad | GREINER BIO-ONE |
| 195 |  | Pipeta Serológica estéril empaque indv. 5 mls Certificada estéril, libre de Ranase, Dnase, pirógenos y DNA | Bolsa | Unidad | GREINER BIO-ONE |

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca Fisher referencias:

Subittem 194    Ref. 1367811E

Subittem 1945   Ref. 1367811D

NOTA – Son las mismas que están pidiendo en los subitems 196y 197.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | Suero Fetal Bovino, Certificado e inactivado por calor. Frasco x500ml. Marca GIBCO REF 10082147 | UNIDAD | 1 | GIBCO |

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada.

Evaluar la posibilidad de inclusión de alternativa en la marca SIGMA, referencia F2442-500ML

Fetal Bovine Serum

USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma

Synonym: FBS

| sterility | sterile-filtered |
| --- | --- |
| composition | Hemoglobin, ≤20 mg/dL |
| origin | USA origin |
| impurities | ≤10 EU/mL endotoxin |
| suitability | suitable for cell culture |
|  | suitable for hybridoma |

6. ÍTEM3 GB- PN

| 2 | 5-Acetylcholine iodide 98% (Ref.A22300-5G) | 5 | G | ALDRICH | 1 | A22300-5G | Referencia descontinuada, a continuación Reemplazo: A5751-5G | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a5751?lang=es&region=CO Aceptamos la referencia ofertada, ya que cumple con las especificaciones que requerimos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ácido Miristico d27 (Ref.366889) |  |  | SIGMA-ALDRICH | 1 |  | Identificar presentación para la Ref. 366889 | 1 g |
| 100 | Sephadex G-75 (Medium) (Ref.G75120) | 3 | und | SIGMA-ALDRICH | 1 |  | Identificar presentación para la Ref.G75120 | 50g |
| 104 | Sodium phosphate dibasic (Ref. 55136-500G) | 500 | G | SIGMA - ALDRICH | 1 |  | Revisar la Referencia, la cual corresponde a : S5136-500G | Es correcta la referencia es : S5136-500G, fue un error de escritura |
| 128 | Xantina |  | G | SIGMA - ALDRICH | 1 |  | Identificar presentación | 5 g –Ref. X0626 |

         ÍTEM 4 - OLEOQUIMICA

| 48 | Etanol Absoluto | 4 L | Litros | SIGMA |  | 10 | Por favor aceptar la presentación de Galon x 3,8L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

R/ Se acepta

         ÍTEM 5 - POLIFENOLES

Agradecemos aceptar las marcas BRAND, FISHER, QLS para los siguientes ítems: 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 72, 73, 76. R/ Se acepta la marca Brand para los ítems 50, 51 y 52; para los demás ítems se aceptan las marcas FISHER, BRAND Y QLS. Ver anexo corregido.

7. PARA EL GRUPO CIENCIAS AMBIENTALES

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca JT BAKER en los ítems (1, 13,25),  la cual ya ha sido probada por los investigadores de la universidad.

R/ se acepta la marca

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca AXYGEN

Para los ítems (32, 52, 53,54, 69, 70)

R/ Los ítems 32 y 69 son de la marca AXYGEN, para los ítems 52, 53, 54 y 70 se acepta la marca

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca SIMAX.

Para los ítems 27,28

R/ se acepta la marca

8. Para el grupo de Ciencias de la Salud,

En los consumibles como  Puntas, Tubos, Frascos para Cultivo Celular y Frasco de Vidrio y demás plásticos permitirnos oferta las marcas, Axygen, Corning, Nalgene, Select Bioproducts y Simax, ya que estas marcas  han sido probadas por los investigadores de la universidad, y cuentan con  reconocimiento en el mercado nacional e internacional, las cuales han sido probadas por sectores de educación como la Universidad Nacional, Universidad Javeriana y  entidades estatales como Medicina Legal y  el INVIMA.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad  de permitir ofertar la marca AXIGEN.

Para los ítems: 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,304,305,306,307,308

R/ Se acepta la marca sugerida para todos los ítems nombrados, ya que cumple con las características solicitadas.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca CORNING.

Para los ítems :98,99,103,194,195,196,197,292,293,294,295,296,298,299,301

R/ Se acepta la marca sugerida para todos los ítems nombrados, ya que cumple con las características solicitadas.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca NALGENE.

Para los ítems: 68, 96, 97, 302,303.

R/ Se acepta la marca sugerida para los ítems 68, 96,97 nombrados, ya que cumple con las características solicitadas. La marca para los ítems 302, 303 NO se acepta, ya que se tiene experiencias desfavorables con otras marcas.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca SELECT BIOPRODUCTS. Para los ítems:  193

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no se ajusta a las necesidades y consumibles que se tienen en el laboratorio.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca SIMAX. Para los ítems: 100,101,102

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no es conocida por los investigadores.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca JT BAKER. Para los ítems:  7,22

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca CLAY Para los ítems: 61,114,203,204

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no es conocida por los investigadores.

9. En los ítems 298 y 299 Grupo Ciencias de la Salud, solicitamos a la entidad permita ofertar estos productos por paquete, ya que el empaque individual incrementa el precio de oferta y se direcciona a solo una marca. Los Tubos de nuestra marca Corning son estériles, no pirogénicos y libres de desoxirribunocleasa y ribunocleasa, disponibles en portatubos o en paquete de mangas resellables ziplock.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

10. PARA EL GRUPO GB-PN

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca PYREX. Para los ítems:  17,18,21

R/ Se da la posibilidad que coticen esta marca

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de permitir ofertar la marca  AXIGEN. Para los ítems: 90

R/ No se acepta esta marca, porque la solicitada es para los multicanales que utilizamos y necesitamos buena hermeticidad en el momento de hacer los ensayos porque  se encuentran estandarizados y ya se han utilizado otras marcas y se sueltan fácilmente.

11. Para el Grupo Oleo química

Solicitamos aceptar la marca JT BAKER para los Reactivos requeridos en los Ítems 3, 8, 41, 48,50.

R/ si siempre y cuando cumpla con las mismas características.

12. GRUPO POLIFENOLES.

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 63, 64,76 la marca AXYGEN.

R/ Se acepta la marca AXYGEN para los ítems 63, 64 y 76. Ver anexo corregido

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 35, 57 la marca BEL-ART.

R/ Se acepta la marca BEL-ART para los ítems 35 y 57. Ver anexo corregido.

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 74,75  la marca CORNING.

R/ Se acepta la marca CORNING para los ítems 74 y 75. Ver anexo corregido.

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 43,68 la marca JT-BAKER .

R/ Se acepta la marca JT-BAKER para los ítems 43 y 68. Ver anexo corregido

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 34 la marca NALGENE.

R/ Se acepta la marca NALGENE para el ítem 34. Ver anexo corregido

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems 12 ,13 ,14 ,15 ,72 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 82 , 83 La marca PYREX.

R/ Se acepta la marca PYREX para los ítems 12 ,13 ,14 ,15 ,72 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 82 y 83. Ver anexo corregido.

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems  50,51 la marca  SELECT BIOPRODUCTS.

R/ / No se acepta, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo.

Solicitamos a la entidad permita ofertar para los  ítems  29,30 la marca  SIMAX.

R/ Se acepta la marca SIMAX para los ítems 29 y 30. Ver anexo corregido

Estas marcas ya han sido utilizadas por varios laboratorios de la Universidad, arrojando excelentes  resultados.

13. Continuando con el Grupo Polifenoles,  ponemos en  consideración de la Universidad  nuestro caso en la representación de nuestra marca GLASSTEK, que cumplen con todos los estándares de calidad internacional (certificaciones ISO, DIN,) por lo que cumplen adecuadamente con las expectativas de elementos requeridos para laboratorios de investigación, calidad, clínicos entre otros a nivel de cualquiera de las marcas tradicionales reconocidas.

Solicitamos aceptar ofertar esta marca para los Ítems 48,49, 53, 54, 55, 59, 60, 61,62. Para evaluación y mayor información adjunto envió certificaciones de la marca.

R/ Se acepta la marca GLASSTEK para los ítems 48, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 61 y 62. Ver anexo corregido.

14. Tanto dentro de los documentos legales como financieros debemos incluir el RUP

R/ Los documentos se deben enviar tal como dice el pliego.

15. Toda la documentación debe montarse en la carpeta de Google Drive en PDF y Excel

R/ Los documentos se deben enviar tal como dice el pliego.

16. Ustedes crean una carpeta por proveedor o nosotros al momento de tener el acceso la debemos crear.

R/ La Universidad crea la carpeta por proveedor luego de la confirmación de participación según el cronograma.

17. ¿Debemos generar un documento adicional indicando cuales ítems requieren registro INVIMA, y si es así en que paquete debe incluirse?

R/  Sí deben generar el documento e incluirlo en el paquete “Documentos Técnicos”

18. Los valores unitarios solicitados son por presentación comercial que tenga el producto es decir si están solicitando una cuchilla para bisturí y la presentación o unidad de venta es de caja x 100 unidades el valor unitario solicitado es el valor de la caja x 100 unidades?

R/ El valor es por la presentación solicitada

19. En el numeral 1.5.1: Condiciones generales de Obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta Reza: “Las celdas para diligenciar son: Marca Ofertada, Valor Unitario, Valor del IVA, Valor Total y Tiempo de Entrega. Estas celdas deben contener solamente la información solicitada. No ESCRIBIR OTRA INFORMACIÓN DIFERENTE A LA SOLICITADA.

SOLICITUD: Solicitamos se nos aclare si, cumpliendo con las mismas especificaciones técnicas solicitadas, se pueden presentar marcas diferentes a las establecidas en el Anexo 1- Especificaciones Técnicas-Formato para presentación oferta, ya que en el mercado existen diversas opciones de alta calidad que cumplen también con las especificaciones técnicas, como la empresa que representamos, ALFA AESAR, la marca de reactivos analíticos y biológicos de la multinacional THERMO SCIENTIFIC reconocida mundialmente por su calidad y servicio. Cumpliendo las normas ISO 9001 y 14001.

Página web: https://www.alfa.com/

Sus reactivos vienen desde calidades desde 90% hasta 99.999%, algunos con y sin certificación ACS, libres de DNAs y RNAs para Biología Molecular, grado HPLC, grado IR, grado GC entre otros.

R/ No se acepta la solicitud, ya que el proveedor no especifica los ítems para los cuales la marca cambiaría y también se debe referenciar al número de catálogo

20. ITEM 2 CIENCIAS DE LA SALUD

Ítem 241: Es posible ofertar un producto con el mismo nombre, pero marca Invitrogen con una referencia y presentación diferente que

Iguale la cantidad solicitada.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

Ítem 242: Es posible ofertar un producto con el mismo nombre, pero marca Invitrogen con una referencia y presentación diferente que iguale la cantidad solicitada.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

Ítem 244: Es posible ofertar un producto con el mismo nombre, pero marca Invitrogen con una referencia y presentación diferente que iguale la cantidad solicitada.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

Ítem 318: Para el medio WLN NUTRIENTE AGAR es posible ofertar marca OXOID?

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

21. ÍTEM 3 PRODUCTOS NATURALES

Ítem 75: Para el producto MULLER HINTON BROTH es posible ofertar marca OXOID?

R/ Si, es posible ofertar esta marca

Ítem 122: Para el producto TRIPTONA es posible ofertar marca OXOID?

R/ Si, es posible ofertar esta marca

22. ÍTEM 4 OLEOQUIMICA

Ítem 23: Para el producto CALDO BHI es posible ofertar marca OXOID?

R/ Si

23. CIENCIAS AMBIENTALES

| SUB ÍTEM | MARCA SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | MARCA QUE SE DESEA OFERTAR | REFERENCIA DE MARCA A OFERTAR | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | FISHER | Ammonium persulfate | General Electric | 17-1311-01 | se acepta la marca |
| 9 | BIOLINE | Biolase DNA polymerase, 500 | Agilent | 600680 | se acepta la marca |
| 20 | THERMO SCIENTIFIC | dNTP Set 100 mM Solutions | General Electric | 28406551 | se acepta la marca |
| 32 | AXYGEN | Gradilla P/96 microtubos PCR | Heathrow | HS23461A | se acepta la marca |
| 39 | BIOLINE | Kit para extraccion de geles. | General Electric | 28-9034-71 | se acepta la marca |
| 51 | BIOLINE | Proteinase k | Agilent | 300140 | no se acepta la marca |
| 52 | BIOZELLE | Puntas azules | AHN Biotechnologies | 1-209-80-2 | no se acepta la marca |
| 53 | AXYGEN | puntas para micropipeta | AHN Biotechnologies | 1-000-81-1 | no se acepta la marca |
| 54 | BIOZELLE | puntas universales amarillas | AHN Biotechnologies | 1-100-81-1 | no se acepta la marca |
| 64 | INVITROGEN | Temed ultrapuro | General Electric | 17-1312-01 | se acepta la marca |
| 68 | IBI SCIENTIFIC | Tris base moleculas 500g | General Electric | 17-1321-01 | se acepta la marca |
| 69 | AXYGEN | Tubo microcentrífuga 1,5ml | Greiner | 616201B | no se acepta la marca |
| 70 | BRAND | Tubo PCR 0,2 ML | AHN Biotechnologies | 3-010-80-0 | no se acepta la marca |
| 71 | IBI SCIENTIFIC | Urea Ultrapuro | General Electric | 17-1319-01 | se acepta la marca |

24. CIENCIAS DE LA SALUD

| SUB ÍTEM | MARCA SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | MARCA QUE SE DESEA OFERTAR | REFERENCIA DE MARCA A OFERTAR | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | BIOLINE | Biolase DNA polymerase, 500 units | Agilent | 600680 | No se acepta, la marca no es conocida por los investigadores. |
| 46 | USA SCIENTIFIC | Caja para almacenamiento | Heathrow | HS120044 | se acepta la marca |
| 48 | USA SCIENTIFIC | Caja almacenamiento | Heathrow | HS120262 | se acepta la marca |
| 50 | NEST | Caja petri desechable | Greiner | 664161 | se acepta la marca |
| 56 | THERMO SCIENTIFIC | CHAPS | General Electric | 17-1314-01 | No se acepta la marca, la referencia no concuerda con la cantidad solicitada |
| 72 | SIGMA | Dnase I | New England Biolabs | M0303S | se acepta la marca |
| 140 | EPPENDORF | Juego de micropipetas | Thermo Scientific | 4701070 | No se acepta la marca, ya que no se ajusta a las necesidade y los materiales que se tienen en el laboratorio. |
| 143 | BIOLINE | Kit Isolate RNA | General Electric | 25-0500-71 | No se acepta la marca, los protocolos ya estan estadarizados con la marca solicitada. |
| 152 | BIOLINE | Kit Isolate RNA | General Electric | 25-0500-71 | No se acepta la marca, los protocolos ya estan estadarizados con la marca solicitada. |
| 160 | MS | Membrana de Nylon | General Electric |  | No se acepta la marca, los protocolos ya estan estadarizados con la marca solicitada. |
| 168 | MILLIPORE | Millex-GP | General Electric |  | No se acepta la marca, los protocolos ya estan estadarizados con la marca solicitada. |
| 170 | FOTODYNE | Mini Single Cell Electrophoresis Chamber | Thermo Scientific |  | Se acepta la marca. |
| 227 | QIAGEN | Quiagen One Step RT-PCR KIT | Agilent | 600188 | No se acepta la marca, los protocolos ya están estandarizados con la marca solicitada. |
| 246 | GIBCO | RP MI 1640 | LABG&M |  |  |
| 265 | GIBCO | Suero Fetal Bovino | LABG&M |  |  |
| 266 | GIBCO | Suero Fetal Bovino | LABG&M |  |  |
| 267 | GIBCO | Suero Fetal Bovino | LABG&M |  |  |
| 288 | SIGMA | Trizma Base | General Electric | 17-1320-01 |  |
| 292 | QLS | Tubo 15ml | Greiner | 188271B | se acepta la marca |
| 295 | QLS | Tubo 50 ml | Greiner | 227261B | se acepta la marca |
| 298 | CITO PLUS | Tubo 15 ml | Biosigma | 188271B | No se acepta, la marca no es conocida por los investigadores. |
| 299 | CITO PLUS | Tubo 50 ml | Biosigma | 227261B |  |
| 302 | BRAND | Tubo esteril para cripreservar 1,5 | Usa scientific | 1615-550 | No se acepta la marca, ya que se han tenido experiencias desfavorables con marcas diferentes a la solicitada. |
| 303 | BRAND | Tubo esteril para cripreservar 2,0 | Usa scientific | 1620-2700 |  |
| 304 | NEST | Tubo eppendorf de 1,5 | Greiner | 616201B | Se acepta la marca. |
| 316 | PROMEGA | Gel and PCR purification KIT | General Electric | 17-1321-01 | No se acepta la marca, la referencia no coincide con lo solicitado. |

| LABORATORIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB ÍTEM | MARCA SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | MARCA QUE SE DESEA OFERTAR | RESPUESTAS |
| 4 | FALCON | 96-well flat plate | Greiner | Ver nota |
| 5 | FALCON | 96- well ubottom plate | Greiner |  |
| 100 | SIGMA | Sephadex G-75 | General Electric | Si la aceptamos |

Nota: Podemos aceptar esta marca, si las placas son estériles en empaque individual y traen tapa.

| POLIFENOLES POLIFENOLES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB ÍTEM | MARCA SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | MARCA QUE SE DESEA OFERTAR | RESPUESTAS |
| 56 | CITOPLUS | Pipetas pasteur | BIOSIGMA | Se acepta la marca BIOSIGMA para el ítem 56. Ver anexo corregido |
| 57 | BOECO | Pipeteador | ALLA FRANCE | Se acepta la marca ALLA FRANCE para el ítem 57. Ver anexo corregido. |
| 58 | SIGMA | Placas de 96 pozos | GREINER | No se acepta la marca GREINER para el ítem 58, ya que los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo. |

25. ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRESENTACIÓN DE OFERTA

ITEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES

- Subítem 4 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 50g.

R/  se acepta la marca

- Subítems 9, 20, 49, 51, 55, 68, 70 y 71 - solicitamos aceptar marca Invitrogen.

R/ para el ítem 9, no se acepta la marca. para los demás ítems si se acepta

- Subítems 18, 19 y 39 - Solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 5 viales por 50 preparaciones cada uno.

R/ no se acepta la oferta

- Subítems 37 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 2 viales por 100 aplicaciones cada uno.

R/ se acepta la marca

- Subítem 38, 52, 53 y 54 - solicitamos aceptar marca Rainin by Mettler-Toledo, ya conocida por la Universidad (Contrato 5447 de 2017)

R/. no se acepta para el ítem 53, para los otros ítems se acepta la marca.

- Subítem 69 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en empaque de caja por 500 Unidades.

R/ se acepta la marca

ITEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD

- Subítems 37, 81, 106, 143, 146, 152, 227, 270, 271, 288, 292, 293, 294, 304, 305, 306, 307, 308, 316 y 317 -solicitamos aceptar marca   Invitrogen.

R/ No se acepta la marca para los subítems 81, 227, 270, 271, 292, 293, 294, 316, 317, ya que no se tiene experiencia con la marca en plásticos y los protocolos ya están estandarizados con la marca solicitada. Para los demás subítems se acepta la marca sugerida.

R/ Se acepta la marca si y solo si lo que se está ofertando es Cells-to-CpG™ Bisulfite Conversion kit-  catalog number 4445555. 50 reactions.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos se encuentran estandarizados con la marca solicitada.

Universidad (Contrato 5447 de

2017.

R/ No se acepta la marca para los subítems mencionados, ya que no se ajustan a las necesidades y materiales del laboratorio, además se han tenido experiencias desfavorables con otras marcas diferentes a la solicitada.

- Subítem 147 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 2 viales por 50 reacciones cada uno.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

- Subítem 193 - solicitamos aceptar marca Rainin by Mettler-Toledo, rango 20-200µL

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no se ajusta a los requerimientos, ni a los materiales existentes en el laboratorio.

- Subítems 213, 214 - solicitamos aclarar si el rango de la punta solicitada es 0.5-10µL o 20µL, solicitamos aceptar marca Rainin by Mettler-Toledo.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que se han tenido experiencias desfavorables con marcas diferentes a la solicitada.

- Subítems 215 y 216 - solicitamos aceptar racks de 96 puntas y marca Rainin by Mettler-Toledo.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que se han tenido experiencias desfavorables con marcas diferentes a la solicitada.

- Subítem 222 - solicitamos aceptar rango de 250µL y marca Rainin by Mettler-Toledo.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que se han tenido experiencias desfavorables con marcas diferentes a la solicitada.

- Subítems 225 y 226 - solicitamos aceptar marca Applied Biosystems, en presentación de 2 viales por 50 reacciones cada uno, corregir en tabla la presentación a kit por 100 reacciones.

R/ El subítem 225 se modifica debido a errores de edición, para el subítem 226 no se acepta la marca ya que los protocolos se encuentran estandarizados con la marca solicitada.

- Subítems 244 y 245 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 2 botellas por 250mL cada una.

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

- Subítem 255 - solicitamos corregir marca, la correcta es Invitrogen.

R/ Se corrige la marca, se cambia GIBCO por INVITROGEN

- Subítems 295, 296 y 297 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 3 cajas por 200 unidades cada una.

R/ No se acepta la marca, ya que no se tiene experiencia con la misma en plásticos

- Subítems 314 y 315 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de 2 viales por 25 preparaciones cada uno.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 3 - PRODUCTOS NATURALES

- Subítem 34 - solicitamos aceptar marca Invitrogen, en presentación de caja por 200 unidades.

R/ Con respecto a la marca no hay ningún problema, la pueden ofertar, pero la cantidad que solicitamos son sólo 50 unidades.

- Subítem 60, 114 - solicitamos corregir marca, la correcta es Invitrogen.

R/ Es correcto lo que dice, es que se hizo referencia a la casa matriz

- Subítem 70 - solicitamos aceptar marca Rainin.

R/ No podemos aceptar esta marca ya que las puntas que se tienen son para la referencia solicitada

- Subítem 71 - solicitamos aceptar rango de 20-300µL y marca Rainin.

R/ No hay dificultad por el rango, pero la marca si debe ser la solicitada.

ÍTEM 4 – POLIFENOLES

- Subítems 50, 51, 52, 64 - solicitamos aceptar marca Rainin.

R/ No se acepta, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo.

- Subítem 63 - solicitamos aceptar marca Rainin, rango 250µL.

R/ No se acepta, ya que el rango de las puntas ofertadas por la marca Rainin no corresponden al indicado en el Subítem 63 del anexo (200 µL).

26. GRUPO CIENCIAS AMBIENTALES

En aras de permitir la pluralidad de oferentes, se solicita sea permitido ofertar productos homólogos a los solicitados para los ítems:

ITEM 5: Ammonium persulfate (Persulfato de amonio) Ref: BP179-100G. CAS 7727-54-0 Purity Grade: Electrophoresis Grade MARCA FISHER

PRODUCTO HOMOLOGO: referencia US12310 MARCA MERCK

R/ no se acepta la oferta, no fue posible encontrar el producto sugerido

ITEM 9: Biolase Dna Polymerase (Kit Taq). Marca Ref: BIO-21042 500 units PRODUCTO HOMOLOGO referencia US1710034 MARCA MERCK

R/  no se acepta la marca. los procesos de laboratorio han sido estandarizados con la marca mencionada.

ITEM 11: Boric acid BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, = 99,5% marca SIGMA

PRODUCTO HOMOLOGO  referencia 27101KG MARCA MERCK

R/ se acepta la marca

ITEM 20: dNTP Set 100 mM Solutions Ref: R0181 marca THERMO SCIENTIFIC-FERMENTAS

PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1710043 MARCA MERCK

R/ no se acepta la marca. no ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio.

ITEM 37: Hyperlader IV (100 bp). (200 lanes) Ref: BIO-33029 marca BIOLINE, USA PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1705393 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca. no ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio

ITEM 38: KIT DE MICROPIPETAS F2 (1-1000 uL) Ref: 4700870 THERMO SCIENTIFIC PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1705393 MARCA Cleaver

R/ No se acepta la marca. no ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio

ITEM 39: Kit para extracción de geles. ISOLATE II PCR and Gel Kit. Ref: Bio-52060 BIOLINE, USA

PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1708523 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca. no ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio

ITEM 51: Proteinase K. Ref: BIO-37037 BIOLINE, USA PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1706634 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca. No ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio

ITEM 68: Tris Base Grado Molecular. Ref: IB70142 IBISCIENTIFIC, USA PRODUCTO HOMOLOGO  referencia US1648310500GM MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca. No ha sido evaluada previamente en los procesos de laboratorio.

27. GRUPO CIENCIAS SALUD

ITEM 37: Biolase Taq Polimerasa. Presentación 500 units. Marca Bioline. USA. REF. BIO-21042 PRODUCTO HOMOLOGO referencia US1710033 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 39: Boric Acid Ref: B7901 SIGMA ALDRICH

PRODUCTO HOMOLOGO  referencia 27101KG MARCA MERCK

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 76: Dimethyl sulfoxide Hybri-Max , sterile, filtered bioreagent , sitable for hybridoma >- 99.7%. Ref D2650, 5X10Ml SIGMA

PRODUCTO HOMOLOGO REFERENCIA  US1317275100ML MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 77: DMEM, Low Glucose, Pyruvate (1X), Líquido. Bajo en Glucosa, (1000mg/L) D-Glucosa, L-Glutamina y 110mg/l Sodio Piruvato. Ref. 11885084 GIBCO

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA SLM120B MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 79: DMEM, Powder, High Glucose, Pyruvate, contiene 4.500 mg/L de D-Glucosa, L-Glutamina, y 110mg/L de Piruvato de Sodio no Contiene Bicarbonato de sodio Caja 10x1L. Marca BCO LIFE TECHNOLOGIES REF 12800017 GIBCO

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA SLM220B MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 89: Fibrinogen, Human Type I Human Plasma Ref: F3879 SIGMA ALDRICH PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA 341576-100MG MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 90: Fibronectin from human plasma lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture - Sigma REF F2006-5X5MG SIGMA-ALDRICH

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA 3416355MG MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 106: GeneRulerTM 1 kb DNA Ladder (250-10000bp) 5 x 50µg. Ref. SM0311 PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1705373 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 107 GeneRulerTM 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use (100-3000bp) x 50µg. REF. SM0323 PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1705393 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 112 Glycine ACS reagent Ref: 410225 SIGMA-ALDRICH

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US13570500GM MARCA MERCK

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 141 Kanamycin Sulfate. REF. K003-25G CAISSON LABS

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US142031125GM MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 142 Kanamycin Sulfate. REF. K003-25G CAISSON LABS

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US142031125GM MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 145 Kit de calibración para magpix. # Cat. 40049

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA 40049 MARCA MERCK

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 146 Kit de extracción de DNA genómico ISOLATE II Genomic DNA Kit . Presentación 50 preps. Marca Bioline. USA

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1726351KIT MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 153: L- Tyrosine Ref: W373605 SIGMA ALDRICH

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US16570100GM MARCA MERCK

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 154 L6876 SIGMA - Lysozyme rom chicken egg white. Lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein. FCO * 25G. Ref. L6876-25G

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US144031GM MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 184 Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture (100X), liquido. GIBCO/INVITROGEN X 100ml. REF. 15640055 INVITROGEN

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US151610620ML MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 185 Pepsin from porcine gastric mucosa. FCO * 100G REF P7125-100G SIGMA-ALDRICH PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US151636025GMML MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 186 PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE (PMSF) x 50 mg. REF. ab141032 PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US11782815MG MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 188: Phosphatase Inhibitor Cocktail IV. Ref. ab201115

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US15246331ML MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 189: Phosphate Buffered Saline PBS, pH 7.4 (10X) Liquido. Marca GIBCO/INVITROGEN 10 frascos X 500 Ml ref 70011069

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US16505 MARCA MERCK

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 193: PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL DE VOLUMEN VARIABLE RESEARCH PLUS, MARCA

EPPENDORF DE ALEMANIA. Código de colores amarillo 10 – 100 μL	Nº de pedido 3122 000.035

PRODUCTO HOMOLOGO REFERENCIA CV8200 MARCA CLEAVER

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que no se ajusta a los requerimientos, ni los materiales existentes en el laboratorio.

ITEM 200: Platinum Taq Green Hot StartDNA Polymerase. Kit x120rxns. Marca INVITROGEN ref

11966018

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1710864 MARCA Merck ITEM 206 Prism Protein Ladder (10-175 kDa) ref. ab115832

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1691493 MARCA Merck ITEM 209 Protease from Streptomyces griseus. FCO * 1G. REF P6911-1G

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US153702250KU MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 241 RNase A, DNase and protease-free x 10mg. Marca Thermo Scientific. REF. EN0531

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US155674650KU MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 246: RPMI 1640 (1X), medio de cultivo líquido, con L-glutamina. REF. 11875119 PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA SLM140B MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 253: Sodium acetate 3H2O puris ACS reagent> 99,5% Ref: 32318

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US17510 MARCA Merck

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 262Streptavidin - AP. Vial x3mg Marca INVITROGEN REF 434322 PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA 1897371ML MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 266: Suero Fetal Bovino Certificado, Origen USA. Nivel de endotoxinas =5 EU/ml, Nivel de hemoglobina. REF. 16000044

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA ES009B MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 268: Sulfato de Amonio (Ammonium sulfate For molecular biology, =99.0% SIGMA; A4418-1KG) PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US12150MARCA Merck

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 288 Tris grado Biología Molecular T6066-500G

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US19000 MARCA Merck

R/ Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas.

ITEM 317 Wizard(R) SV Gel and PCR Clean-up System. Extrae fragmentos de DNA desde 100pb hasta 10 kb de agarosas y purifica productos de PCR directamente de la reacción de amplificación. 50 preps.

Marca PROMEGA. REF. A9281

PRODUCTO HOMOLOGO  REFERENCIA US1709763 MARCA Merck.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos están estandarizados con la marca solicitada.

ITEM 3.  LABORATORIO GB – PN

Item 3: 6-Benzylaminopurine (Ref. B-3408-5G). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 3. Benzylaminopurine”.

R/ Revisando las especificaciones enviadas, verificamos que el producto cumple con los requerimientos nuestros ,entonces es posible que lo coticen

Ítem 12: Albumina de suero bovino (Ref.5470). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 12. Albumina Bovina”.

R/ Comparando las especificaciones se considera  que no podemos aceptar esta marca ya que la que requerimos es específica para el ensayo que se va a realizar.

Ítem 28: Cloramphenicol C0378-25G. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 28. Cloramphenicol”.

R/ Se acepta que coticen este producto

Ítem 31: Columna GC Alta polaridad TG-WaxMS 30m; ID 0,25mm; Film 0,25Um (Ref. 260871420). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca RESTEK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 31. GNBR1818-UNV”.

Ítem 32: Columna GC Baja polaridad (5% phenyl methyl polysiloxane) TR- 5 MS 60m; ID 0,25mm; Film 0,25Um (Ref. 260F154P). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca RESTEK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 32. Rxi - 5”.

Ítem 33: Columna GC Media polaridad (35% phenyl methyl polysiloxane) TG-35 MS 30m; ID 0,25mm; Film 0,25Um (Ref. 26094-1420). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca RESTEK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 33. Rxi - 35”.

R/ R general / No aceptamos esta marca para las columnas ya que hemos tenido la experiencia de utilizarla  en otras ocasiones y presentaron problemas.

Ítem 39: Dimetil sulfóxido 99,9% (Ref.PHR1309). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 39. Dimetil sulfóxido”.

R/ Se acepta la referencia  propuesta.

Item 49: GHP Acrodisc 13mm Syringe Filter whit 0,45uM GHP Membrane (Ref. 4556T). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto información técnica para mayor información de medios filtrantes de acuerdo al uso . Nombre del archivo “Item 3. Número Ítem 33. Rxi - 35”.

R/ no aceptamos otra referencia  ya que las especificaciones no corresponden

Ítem 61: Kit de filtración de solventes HPLC (DURAN® Filtering apparatus, complete, 1000 ml/250ml (Cat. No. 25 710 54 51). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto información técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 61. Filtración en vidrio”.

R/ Aceptamos ofertar esta referencia

Ítem 70: Micropipeta 10-100 uL. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CLEAVER dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (CV 100). Adjunto información técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 3. Número Item 70. Micro pipetas”.

R/ Con respecto a las micropipetas, solicitamos esas ya que en nuestro inventario tenemos puntas para esta marca y ajustan perfectamente para la realización de nuestros ensayos.

Ítem 87: Pseudomonas aeruginosas ATCC 9027 x 5. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CROSSTEX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (Subrayado). Adjunto información técnica para mayor información. Nombre del archivo “Ítem 3. Número Ítem 87. Cepas”.

R/ No aceptamos este producto, ya que no presenta la misma línea celular.

28. Ítem 14: Ampicilina CAS 69-53-4. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 4. Número Item 14. Ampicilina”.

R/ Aprobamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE

Ítem 42: Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (CAS 67-685). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Ítem 4. Número Ítem 42. Dimethyl Sulfoxide”.

R/ Aprobamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE

Item 43: DPPH, Free Radical (CAS 1898-66-4). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 4. Número Item 43. DPPH”.

R/ No porque las metodologías se encuentran estandarizadas con los reactivos marca sigma y alfa aesar

Ítem 51: Filtros PVFT. Por favor aclarar si corresponden a filtros de PVDF. Si es así indicar si en membrana o filtro de jeringa, su diámetro y tamaño de poro.

R/ son filtros PVTF para jeringa y de diámetro 0.22 o 0.45 μm

Ítem 67: Papel Filtro. Por favor aclarar a qué tipo de papel filtro se requiere. Indicar su diámetro y tamaño de poro.

R/ se requiere un papel filtro Grado 4: 20-25 μm

Ítem 78: Trolox (CAS 53188-07-1). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 4. Número Item 78. Trolox”.

R/ No porque las metodologías se encuentran estandarizadas con los reactivos marca sigma y alfa aesar

ITEM 5. POLIFENÓLES

Ítem 20: CURCUMIN Ref. 08511-10MG. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 5. Número Item 20. Curcumin”.

R/ Se acepta la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE para el ítem 20; aunque cabe aclarar que este estándar debe ser grado analítico con una pureza mayor o igual a 98% (HPLC), de ser así no habría ningún inconveniente en aceptar esta marca. Ver anexo corregido.

Ítem 50: PIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS. VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000µl. CON BOTON DE DISPENSACION AZUL, PARA USO CON PUNTAS DE PIPETAS DE 1000µl. Ref. 3120000062. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CLEAVER dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (CV 1000). Adjunto información técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 5. Número Item 50. Micro pipetas”.

R/ No se acepta, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo.

Ítem 51: PIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS. VOLUMEN VARIABLE DE 20-200µl. CON BOTON DE DISPENSACION AMARILLO, PARA USO CON PUNTAS DE PIPETAS DE 200µl. Ref. 3120000054. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CLEAVER dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (CV 200). Adjunto información técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 5. Número Item 50. Micro pipetas”.

R/ No se acepta, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo.

Ítem 71: Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-croman-2-ácido carboxilico) 97% Ref. 238813-5G. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica para mayor información. Nombre del archivo “Item 5. Número Item 71. Trolox”.

R/ Se acepta la marca CALBIOCHEM de MERCK MILLIPORE para el ítem 71; aunque cabe aclarar que este estándar debe ser grado analítico con una pureza mayor o igual a 97%, de ser así no habría ningún inconveniente en aceptar esta marca. Ver anexo corregido

29.

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones:

| ÍTEM 4 Oleoquimica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Papel filtro | caja | caja | AGRADECEMOS ACLARAR QUE DIAMETRO ESTAN SOLICITANDO |
| 70 | Pipetas Pasteur | Caja x 500 Unidades | caja | AGRADECEMOS ACLARAR LA Capacidad: 1mL, 2mL O 3mL |

R/ se requiere un papel filtro Grado 4: 20-25 μm, y pipetas Pasteur de 3 mL

30. Teniendo en cuenta el proceso de la referencia, nos permitimos solicitar se permita presentar la marca Restek para los ítems:

| 26 | Cartucho de reemplazo Válvula Check (Ref.5062-8562) |
| --- | --- |
| 88 | PTFE Frit 5PK (Ref.01018-22707) |
| 94 | Seal Cap Assembly (Ref.5067-4728) |
| 95 | Seal Pack (Ref.5063-6589) |
| 98 | Sello secundario (Ref.0905-1175) |
| 99 | Sello secundario (Ref.0905-1175) |
| 126 | Valvula Check de salida (Ref.G1311-60012) |

Lo anterior teniendo en cuenta que Restek puede ofrecer productos equivalentes a los requeridos y garantiza las mismas especificaciones técnicas de la marca solicitada. Con el fin de evidenciar lo mencionado, Se adjuntan las fichas técnicas de los productos ofrecidos para cada referencia, en la cual se muestra la descripción, fotografía y referencia equivalente.

R/ Aceptamos las marca homologa a la que hace referencia.

- INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S

1. En los numerales 2.1.1.1 y 2.1.2.1 se solicita “Registro único de Proponentes (RUP) actualizado 2017”, solicitamos confirmar si se solicita dos veces este documento o alguno de estos numerales hace referencia al Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio

R/ Los documentos se deben presentar como está especificado en el plieg.

- Solicitamos aclarar cuál es el plazo máximo de ejecución del contrato

R/.  El plazo está dado por el tiempo de entrega en la oferta del proveedor.  Este plazo no debe ser superior al 30 de noviembre del presente año.

3. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, ítem 1 Ciencias de la Salud, numero de ítem 49, “Primer concentración 50 nMoles (síntesis)”, solicitamos especificar las bases pares que componen cada primer y/o solicitar que esta información se deba entregar tan pronto se legalice el contrato, ya que el tiempo de entrega de este ítem se verá afectado por esta información si no es entregada a tiempo.

R/ La información será entregada en el momento que se legalice el contrato de adjudicación del subítem en la licitación.

5. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, en todos los ítems que lo componen, se especifica la referencia y marca de cada elemento requerido, solicitamos que se admita cotizar referencias homólogas a las estipuladas que cumplan con las especificaciones técnicas. De igual modo que se permitan ofertar presentaciones y cantidades diferentes a las estipuladas, siempre y cuando cumplan con el total de unidades requeridas.

R/ Para aceptar otras marcas es necesario escribir para que ítems la ofertan con las características de lo ofertado, con el fin de poder revisar si cumplen con las características solicitadas.

6. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, “ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD” se presentan repetidos diferentes números de ítems que contienen la misma descripción y especificaciones, presentación y marca, y en algunos casos presentan diferente cantidad, estos ítems son:

72 y 73

77 y 78

83, 84 y 85 211 y 212 213 y 214 215 y 216 217 y 218 238 y 239 241 y 242 244 y 245 265 y 266 292, 293 y 294

295, 296 y 297

305 y 306 307 y 308 Solicitamos que se confirme o aclare la cantidad total del reactivo descrito.

R/ Los subítems se repiten porque pertenecen a diferentes proyectos, por esta razón también varían las cantidades.

7. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, “ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD”. Solicitamos que se especifique la referencia del número de ítem 78.

R/ La referencia del subítem 78 es Ref. 11885084

8. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, “ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD”. En el número de ítem 83, 84 y 85, se especifica en la descripción la referencia 792780-GL. Solicitamos que se verifique la referencia ya que la descripción GL no se encuentra dentro de las opciones del fabricante.

R/ Se modifica la referencia a 792780

9. En el anexo 1, “MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA”, “ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD”. En el número de ítem 125 que corresponde a Hanks Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), no se encuentra una referencia a 1X. Solicitamos verificar la concentración a la cual se solicita o dar la referencia específica de la marca.

R/ Se modifica la concentración a 10X

NOTA: Se modifica la marca de los subítems 222, 223, 224 ya que la marca que se ajusta a las necesidades del laboratorio es la AXYGEN.

|  | ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | Alternativa | Marca | RESPUESTA |
| 2 | ACRILAMIDA-BIS solución Lista para usar 40% (29,1:0,9) Para Electroforesis | https://www.ibisci.com/products/instapage-acrylamide-40-solution-29-1-1l?variant=24267431429 | Ibiscientific | Se acepta la marca propuesta |
| 5 | Ammonium persulfate (Persulfato de amonio) | https://www.ibisci.com/products/ammonium-persulfate-100g?variant=24267495173 | Ibiscientific | Se acepta la marca propuesta |
| 18 | Dneasy Plant Mini Kit (250) | http://www.bioline.com/us/isolate-ii-plant-dna-kit.html | Bioline | No se acepta la marca. Los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca exigida. |
| 19 | Dneasy Plant Mini Kit (250) | http://www.bioline.com/us/isolate-ii-plant-dna-kit.html | Bioline | No se acepta la marca. Los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca exigida. |
| 20 | dNTP Set 100 mM Solutions | http://www.bioline.com/us/dntp-set.html | Bioline | Se acepta la marca propuesta |
| 49 | Primer concentración 50 nMoles (síntesis) | Escala 100 nmoles . https://www.idtdna.com/site/order/menu | IDT, USA | Se acepta la marca propuesta |
| 55 | RIBONUCLEASE A, Chromatographically day [IATA] Purified, molecular biology reagent | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/EN-179.pdf | Jena Bioscience | No se acepta la marca. No se tiene experiencia previa con la marca sugerida. |
| 62 | SYBR Safe (10.000X) para tinción de ácidos nucleicos en gel. | https://biotium.com/technology/gelred-gelgreen-nucleic-acid-gel-stains/ | Biotium | No se acepta la marca. No se tiene experiencia previa con la marca sugerida. |
| 64 | TEMED Ultra Puro. | 50 ml . https://www.ibisci.com/products/temed-50ml?variant=24267495877 | Ibiscientific | Se acepta la marca propuesta |
|  | ÍTEM 2 - CIENCIAS DE LA SALUD |  |  |  |
| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | ALTERNATIVA | MARCA | RESPUESTA |
| 4 | 4-Hydroxynonenal. FCO * 1MG. CAS. 75899-68-2. Ref. 39-320-41MG | http://www.abcam.com/4-hydroxynonenal-ab141502.html | Abcam | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 5 | 6-Benzylaminopurine plant cell culture tested (Sigma). Ref: B3408-1G | http://www.abcam.com/6-benzylaminopurine-ab146398.html | Abcam, presentación 25 gm | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 33 | Base primers desalados sintetizados por INVITROGEN en escala 50nM | Escala 100 nmoles . https://www.idtdna.com/site/order/menu | IDT, USA | Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas. |
| 56 | CHAPS Detergent (3- ((3-cholamidopropyl) dimethylammonio) -1-propanesulfonate). Frasco X5gr. Marca THERMO SCIENTIFIC REF 28300 | http://www.abcam.com/chaps-ab141396.html | Abcam, presentación 10 gm | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 72 | Deoxyribonuclease I from bovine pancreas Standardized vial containing 2,000 Kunitz units of DNase I (D4527), vial of =0.25 mg total protein -Sigma REF D4263-5VL | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/EN-173.pdf | Jena bIoscience | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 81 | DNeasy Plant Mini Kit (50) Ref. 69104 | http://www.bioline.com/us/isolate-ii-plant-dna-kit.html | Bioline | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 106 | GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder (250-10000bp) 5 x 50µg. Ref. SM0311 | http://www.bioline.com/us/hyperladder-1kb.html | Bioline, presentación 1 ml | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 107 | GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use (100-3000bp) x 50µg. REF. SM0323 | http://www.bioline.com/us/hyperladder-100bp.html | Bioline, presentación 1 ml | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 141 | Kanamycin Sulfate. REF. K003-25G | https://www.ibisci.com/products/kanamycin-sulfate-25g?variant=24267506117 | ibiscientific | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 142 | Kanamycin Sulfate. REF. K003-25G | https://www.ibisci.com/products/kanamycin-sulfate-25g?variant=24267506117 | ibiscientific | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 161 | MES FREE ACID MONOHYDRATE. MARCA AMRESCO. REF. E169-100G | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/CSS-222.pdf | Jena bIoscience, presentación 100 ml | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 189 | Phosphate Buffered Saline PBS, pH 7.4 (10X) Liquido. Marca GIBCO/INVITROGEN 10 frascos X 500 Ml ref 70011069 | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/BU-115-10.pdf | jena bioscience presentación 1 litro | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 202 | PNPP Substrate. Frasco x25gr. Marca THERMO SCIENTIFIC REF 34045 | http://www.abcam.com/pnpp-na-hexahydrate-ab146203.html | Abcam | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 205 | Primer fluoromarcado en el extremo 5 prima con 6FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET en escala 10.000pmol(10nmol) desalados sintetizados por LIFE TECHNOLOGIES REF 450007 | https://www.idtdna.com/pages/products/gene-expression | Idt Technologies, USA | Se acepta la marca sugerida, ya que cumple con las características solicitadas. |
| 241 | RNase A, DNase and protease-free x 10mg. Marca Thermo Scientific. REF. EN0531 | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/EN-179.pdf | Jena Bioscience | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 242 | RNase A, DNase and protease-free x 10mg. Marca Thermo Scientific. REF. EN0531 | https://www.jenabioscience.com/images/PDF/EN-179.pdf | Jena Bioscience | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 263 | Streptomycin Sulfate. Ref: S034-25G | https://www.ibisci.com/products/streptomycin-sulfate-25g | ibiscientific | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 272 | SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel. Marca INVITROGEN X 400μl (alcanza para 40 geles de 100ml aprox) ref S33102 | https://biotium.com/technology/gelred-gelgreen-nucleic-acid-gel-stains/ | Biotium | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 316 | Wizard(R) SV Gel and PCR Clean-up System. Extrae fragmentos de DNA desde 100pb hasta 10 kb de agarosas y purifica productos de PCR directamente de la reacción de amplificación. 50 preps. Marca PROMEGA. REF. A9281 | http://www.bioline.com/sg/isolate-ii-pcr-and-gel-kit.html | Bioline | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
| 317 | Wizard(R) SV Gel and PCR Clean-up System. Extrae fragmentos de DNA desde 100pb hasta 10 kb de agarosas y purifica productos de PCR directamente de la reacción de amplificación. 50 preps. Marca PROMEGA. REF. A9281 | http://www.bioline.com/sg/isolate-ii-pcr-and-gel-kit.html | bioline | No se acepta la marca sugerida, ya que los protocolos en los cuales se usa el reactivo están estandarizados con la marca solicitada. |
|  | ÍTEM 3 - LABORATORIO GBPN |  |  |  |
| 114 | sybr safe DNA gel stain (Ref. S33102) | https://biotium.com/technology/gelred-gelgreen-nucleic-acid-gel-stains/ | Biotium | Aceptamos la marca propuesta… solicitamos proponer el GelGreen™ |

ACLARACIONES:

- 1.5.1 De Obligatorio Cumplimiento para la presentación de la oferta

Numeral  11. El día 14 de agosto se dará respuesta a las observaciones presentadas por los proveedores a la evaluación técnica y que se hubieran recibido conforme se indica numeral 10.

- 1.5.2 Recomendaciones - cuarta (4°) viñeta:

No se deben suponer interpretaciones de los documentos de la licitación; en caso de duda se debe formular consulta.

PARA RECORDAR:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, así como el contenido de las ADENDAS.

- El proveedor debe presentar la oferta en el Anexo 1 Modificado

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

- De acuerdo con el Cronograma, los proveedores deben confirmar su participación hasta el día 25 de mayo con el fin de crear el acceso a la carpeta pertinente. De no hacerlo en esta fecha, no podrá participar en la Licitación.

Pereira, 27 de julio de 2017