## ítem 1 Departamento de Física
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 1 CIENCIAS BÁSICAS - FÍSICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Osciloscopio | Osciloscopio Análogo. | Marca: GW Instek Referencia: GOS-620 | UD | 3
2 | Equipo REE/RMN | Equipo REE/RMN. Debe incluir unidad básica, un par de bobinas, una consola de control, una fuente de alimentación 12V. | Marca: 3B Scientific Modelo: 1000637 | UD | 1
3 | Kit complementario REE | Kit complementario de Equipo REE. Debe incluir una sonda de medida de REE con bobina, una muestra de DPPH, una muestra de comparación vacía, 2 anillos de montaje y 2 cilindros de montaje. | Marca: 3B Scientific Modelo: 1000640 | UD | 1
4 | Cámara CCD Monocromática | Cámara CCD refrigerada monocromática. | Marca: SBIG Modelo: STXL-6303E | UD | 1
5 | Kit complementario RMN | Kit complementario de Equipo RMN. Debe incluir una sonda de medida de RMN con bobina, un imán permanente de alta intensidad, una muestra de glicerina, una muestra de poliestireno, una muestra de teflón, una muestra de comparación vacía y 2 discos de montaje. | Marca: 3B Scientific Modelo: 1000642 | UD | 1
6 | Equipo de Óptica | Equipo de Óptica Adaptativa | Marca: SBIG Modelo: AO-X | UD | 1
VALOR TOTAL ÍTEM 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT

## Ítem 2 Ingeniería Eléctrica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 2 INGENIERÍA ELECTRICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | EQUIPO PARA FORMACIÓN BÁSICA EN NEUMÁTICA TP 101 | 4 válvulas 3/2 vías accionadas por pulsador (AP) NC, 2 válvulas 3/2 vías AP NA, 2 válvulas 5/2 vías con interruptor selección (IS) manual, 2 válvulas 3/2 vías IS NC, 4 válvulas 3/2 vías accionadas por rodillo NC, 2 detectores de proximidad neumáticos con fijación para cilindro, 1 temporizador neurmático NC, 1 válvula de secuencia, 1 válvula 3/2 vías y una 5/2 vías de acción neumática por un lado, 3 válvulas de impulsos 5/2 vías de acción neumática por ambos lados, 1 selector de circuito (OR), 2 válvulas de simultaneidad (AND), 1 escape rápido, 2 reguladores de flujo unidireccional, 2 cilindros de efecto simple, 2 cilindros de efecto doble, 2 válvulas de interrupción con filtro y regulador, 2 reguladores de presión con manómetro, 2 manómetros, 1 distribuidor de aire, 4 tubos de plástico 4x0,75 de 10m cada uno. 1 compresor silencioso, 2 placas aluminio para montaje de 350x1100mm y pies de goma. Todos los ítems descritos deben ser compatibles entre sí, e incluir los accesorios necesarios para su uso inmediato. | FESTO Modelo 540710 | KIT | 1
2 | EQUIPO PARA FORMACIÓN BÁSICA EN ELECTRONEUMÁTICA | 2 entradas de señales eléctricas, 2 relés triple, 2 finales de carrera accionados por izquierda, 2 finales de carrera accionados por derecha, 1 sensor de proximidad óptico, 2 detectores de posición eelctrónica para fijación en cilindros, 2 electroválculas de 3/s vías con led NC, electroválvula de 5/2 vías con led, 2 válculas de doble bobina de 5/2 vías con led, 1 sesnor de presión con indicador, 2 reguladores de flujo unidireccional, 1 cilindro de doble efecto, 2 kits de cables de seguridad 4mm de 47 unidades de diferentes longitudes, 2 cilindros de simple efecto, 2 cilindros de doble efecto, | FESTO Modelo 540717 | KIT | 1
VALOR TOTAL ÍTEM 2
Equipo de Óptica Adaptativa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT

## Ítem 3 Ingeniería Electrónica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 3 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | ESTACIÓN DE FLUJO Y NIVEL NL-PFN-17 | ESTACIÓN DIDÁCTICA CONTROL DE PROCESOS FLUJO Y NIVEL, CON CONTROLADOR PID MARCA ALLEN BRADLEY. Todos los elementos del sistema deben entregarse cableados a borneras de control de 4 y 2 mm, ELEMENTOS FINALES DE CONTROL: VÁLVULA. TARJETA PARA LA VARIACION DE VELOCIDAD POR PWM EN LA BOMBA. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRANSMISORES. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ESTACIÓN: El bastidor debe estar fabricado en estructura metálica y pintada en pintura electroestática. Dimensiones aproximadas: Altura 70 cm, Ancho 50 cm. Debe incluir: Hoja de datos con las especificaciones técnicas de todos los actuadores y sensores utilizados en su fabricación, Capacitación en sitio. juego de sensores adicionales para que los estudiantes puedan plantear prácticas de manera alterna tales como: estimación de parámetros caracterización del sensor, entre otras. La estación de control flujo y nivel (NL-PFN-17) debe de ser compatible con la estación de flujo y temperatura. (NL-PFT-17) | NEOLAB | Und. | 1
2 | ESTACIÓN DE FLUJO Y TEMPERATURA NL-PFT-17 | ESTACIÓN DIDÁCTICA CONTROL DE PROCESOS FLUJO Y TEMPERATURA CON CONTROLADOR PID MARCA ALLEN BRADLEY. El sistema debe contar con un tanque en acrílico y otro en acero inoxidable . Todos los elementos del sistema se deben entregar cableados a borneras de control de 4 y 2 mm, ELEMENTOS FINALES DE CONTROL: VÁLVULA.TARJETA PARA LA VARIACION DE VELOCIDAD POR PWM EN LA BOMBA. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRANSMISORES. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ESTACIÓN: El bastidor debe estar fabricado en estructura metálica y pintado en pintura electroestática. Dimensione aproximadas: Altura 70 cm, Ancho 50 cm. Debe incluir: Hoja de datos con las especificaciones técnicas de todos los actuadores y sensores utilizados en su fabricación, Capacitación en sitio. La estación de control flujo y temperatura (NL-PFT-17) debe de ser compatible con la estación de flujo y nivel. (NL-PFN-17). | NEOLAB | Und. | 1
VALOR TOTAL ÍTEM 3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  | Equipo de Óptica Adaptativa
NIT

## Ítem 4 Ingeniería Física
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 4 - INGENIERÍA FÍSICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC TRES CANALES | Fuente de alimentación DC tres canales, CH1 y CH2: 0-32V, 0-3A; CH3: 5V 5A, Line Regulation: ≦0.01%+3mV, Ripple & Noise: ≦1mVrms (5Hz~1MHz), Recovery Time: ≦100μs (50% Load Change, minimum load 0.5A), Voltage Resolution: 100mV(*1), Current Resolution: 10mA(*1), certificado de distribución autorizado del fabricante, Dimensiones y Peso: 210(W) x 155(H) x 306(D) mm; Approx. 7kg. | INSTEK-GPE-3323 | UD | 6
2 | GENERADOR DE SEÑALES 0.1Hz - 25MHz | Waveforms: Sine, Square, Ramp, Noise, Arbitrary Waveform; Repetition Rate: 10MHz, Sample Rate: 20 MSa/s, Frequency Range: 0.1Hz - 25MHz, Waveform Length: 4k points, Amplitude Resolution: 10 bit, certificado de distribución autorizado del fabricante, Dimensions: 266(W)×107(H)×293(D) mm, Weight: Approx. 2.5 kg | INSTEK-AFG-2025 | UD | 6
3 | OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz, DOS CANALES 1GS/s (GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA) | Channels: 2, Bandwidth100MHz, 1GSa/s Real-Time Sample Rates Maximum, 25GSa/s Equivalent-Time, 5.7" TFT LCD Display, USB Host and Device Interface Supported, 2mV~10V Vertical Scale, 1ns~50s Horizontal Range, 8-bit Vertical Resolution, 1MΩ Input Impedance Selection, 27 Auto Measurement, 15 Waveform Memory, certificado de distribución autorizado del fabricante, Limited Lifetime Warranty. | INSTEK- GDS-1102AU | UD | 6
4 | MULTIMETRO DIGITAL 6000 Count w/RS232 | DC VOLTAGE: 1000V, AC VOLTAGE: 750V, AC/DC CURRENT: 10A, RESISTANCE: 60MΩ, CAPACITANCE: 4000µF, FREQUENCY: 10MHz, CONTINUITY BEEPER, Auto Ranging, True RMS, RS-232C , LCD Display: 6000 counts, certificado de distribución autorizado del fabricante | INSTEK-GDM-360 | UD | 5
5 | SONDA OSCILOSCOPIO 100MHz | Sonda para osciloscopio, 10:1: Bandwidth: DC – 100MHz (±3dB), Input R: -10MΩ, Input C: -17pF. 1:1: Bandwidth: DC – 6MHz (±3dB), Input R: 1MΩ, Input C: -47Pf, certificado de distribución autorizado del fabricante. | INSTEK-GTP-100A-4 | UD | 18
6 | SONDA GENERADOR | Equipo de Óptica Adaptativa | INSTEK-GTL-101 | UD | 16
7 | AD620 | Diseñado para aplicaciones de electromedicina. Requiere de una resistencia para seleccionar la ganancia deseada, 8 pines. | ANALOG DEVICES-AD620AN | UD | 6
8 | AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO DE PRECISION | Amplificador de Aislamiento de Precisión | BB-ISO124P | UD | 6
9 | BRAZO ROBOTICO | Brazo robotico en acrilico 3mm. Debe inlcuir: 4 servomotores sg90s, Piezas en acrilico 3mm, Tornillos y tuercas, Postes metalicos para arduino, Manual de ensamble | GENERIC-BR3MM | UD | 2
10 | DRIVER SERVOMOTOR I2C - 16 CANALES -12 BITS - SALIDAS PWM | Tensión independiente de 5v maximo 6v, Frecuencia PWM hasta aproximadamente 1,6 KHz, Resolución de 12 bits para cada salida, Protección contra polaridad inversa en la entrada del bloque de terminales, 220 ohm resistencias en serie en todas las líneas de salida. | GENERIC-DSI2C | UD | 2
11 | JOYSTICK | Joystick de dos ejes con botón central, señales de salidas análogas, operación con 3.3 o 5V, Dimensiones: 38mm x 28mm x 32mm. | GENERIC | UD | 10
12 | SENSOR DE PESO | Sensor de peso, puede medir hasta 50 Kilogramos. | GENERIC-SEN-10245 | UD | 10
13 | SENSOR DE VIBRACIÓN PIEZOELÉCTRICO | Sensor de vibración de tipo Viga | GENERIC-SEN-09198 | UD | 10
14 | SENSOR DE DISTANCIA ANÁLOGO | Sensor de distancia analógico, con un rango de detección de 4" a 32" (10 cm a 80 cm), Voltaje de funcionamiento: 4,5 V a 5,5 V, Consumo de corriente promedio: 30 mA (típico), Peso: 3,5 g. | GENERIC-GP2Y0A021Y K | UD | 10
15 | TERMOCUPLA TIPO K | Rango de temperatura: 0 a 800ºC Precisión: 2ºC Material: Acero Dimensiones: 3mm x 25mm | GENERIC-SEN0139 | UD | 6
16 | AD594AQ | Acoplar la señal de salida de una termocupla tipo J, temperatura de fábrica de forma que su salida sea estable con los cambios de temperatura. 14 pines. | GENERIC-AD594AQ | UD | 5
17 | AD595AQ | Acopla la señal de salida de una termocupla tipo K, temperatura de fábrica de forma que su salida sea estable con los cambios de temperatura. 14 pines. | GENERIC-AD595AQ | UD | 5
18 | CONVERSOR A/D SALIDAS BCD | Conversor A/D con salidas BCD y driver de 4 1/2 dígitos, precisión de ±1 en 20,000 conteos, Full escala de 2V, 28 pines. | GENERIC-ICL7135CPI | UD | 10
19 | CONVERSOR A/D 8 BITS CMOS | Conversor A/D de 8 bits, tecnología CMOS compatible con TTL, con un error de ±1 LSB, 20 pines. | GENERIC-ADC0804 | UD | 10
20 | SET DE 5 FILTROS CUSTOM SCIENTIFID 2" ROUND UBVRI | UBVRI Filter Set, AR coated , 5 filter set in 48mm threaded cells with 2″ OD | Marca: SBIG Custom Scientific. Referencia: 2" Round UBVRI Filter Set | UD | 1
21 | SET DE 4 FILTROS BAADER 50mm ROUND NB | 50mm Round Baader H-alpha, H-beta, OIII, and SII – set of 4 filters | Marca: SBIG Baader. Referencia: 50mm Round 4 filter set (Halfa, Hbeta, OIII y SII) | UD | 1
VALOR TOTAL ÍTEM 4
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT

## Ítem 5 Ing y Tecn Mecánica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 5 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA MECÁNICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | CENTRO DE TORNEADO CNC | Volteo o máximo diámetro de corte: 406 mm Distancia entre centros: 762 mm Potencia de mecanizado: 12 HP Velocidad máxima del husillo: 1800 RPM Nariz del husillo: A2-6 Agujero pasante del husillo: 76,2 mm de diámetro El equipo debe incluir: 1 MTS Contrapunta Manual 1 TP20 Torreta de Cambio Rápido de 20mm cuadrante 1 CPKTL Bomba Refrigerante 1 MC8-5 Copa de 8” de 3 garras, autocentrante 1 SR-5 luneta manual de máximo 127 mm (5 pulgadas) 2 CSMD Simuladores Duales Centro Vertical / Torno 1 Paquete de Herramientas Torno Condiciones de entrega: El equipo debe ser entregado en la Universidad Tecnológica de Pereira, completamente operativo, y el proveedor debe efectuar una capacitación básica de su operación. La UTP garantizará la acometida eléctrica a bordo de máquina. | HAAS Modelo TL-1 | UD | 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT |  | Equipo de Óptica Adaptativa

## Ítem 6 Tecnología Eléctrica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/17/2017
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS PROYECTOS PARCE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 6 - TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
NOMBRE EMPRESA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA / REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA
1 | MULTÍMETRO ANÁLOGICO | * Rangos: 50μA, 2.5mA, 25mA, 250mA, 10A * Rangos de voltage DC: 0.1V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V * Mide Voltaje DC y AC, y, Corriente DC de señales con respuestas rápida * En circuitos electrónicos, puede efectuar medidas de resistencia de componentes, decibeles, además del teste de gano y fuga de corriente para transistores, baterías y continuidad. * Accesorios: Manual de Instrucciones, Puntas de prueba (par), Batería | Modelo ET-3021 Marca:MINIPA o similar que cumpla con las especificaciones dadas | UD | 24
2 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | 100 MHz Bandwidths » 1GSa/s Real-Time Sample Rates Maximum, 25GSa/s Equivalent-Time » 2Mega Points Record Length » 2mV~10V Vertical Scale » 1ns~50s Horizontal Range » Up to 27 Automatic Measurements » 5,7 TFT LCD Display » USB Host and Device Interface Supported » Go/NoGo Function » Data Logger » Limited Lifetime Warranty . Se solicita certificado de calibración del equipo y especificar capacitación en el uso | Modelo GDS-1102A-U, marca GW INSTEK o similar que cumpla con las especificaciones dadas | UD | 4
3 | FUENTE DE PODER DC TRIPLE CON DISPLAY (Corriente 3A) | Especificaciones: . Regulación de línea: cv≤1×10 -4 + 3mV cc≤2×10 -3 +3mA fijo: ≤ 15mV .Regulación de la carga: cv≤1×10 -4 +3mV (I≤3a) CC≤2×10 -3 +3mA (I≤3A) CV≤2×10 -4 +5mV (I≤3A) CC≤2×10 -3 +3mA (I≤3A) Fijo: ≤ 15mV . Rizado y ruido: CV ≤ 1.0mV rms (I≤3A) CC≤3mA RMS (I≤3A) CV≤2. mV RMS (I≤3A) CC≤6mA RMS (I≤3A) Fijo: ≤2mV RMS . Tiempo de respuesta: ≤ 100μS (50% de carga, Min actual: 0.5A) . Exhibición Resulocion: mV (0 ~ 9.99 V)/10mA 100mV (10 ~ 30 V)/10mA . Display Precisión: voltímetro ± (0.2% lectura + 3 dígitos) (0 ~ 9.99 V) ± (0.5% lectura + 2 dígitos) (10 ~ 30 V) Amperimetro± (0.5% lectura + 3 dígitos) . Voltaje de entrada: 110 ~ 127vac±10%, 220 ~ 240vac±10%, conmutable . Dimensiones (W x D x H): 250 × 150 × 310mm. Se solicita certificado de calibración del equipo y especificar capacitación en el uso | Modelo M10-MPD303, marca MCP Test Instruments o similar que cumpla con las especificaciones dadas | UD | 5
4 | GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHz | 0.1 Hz - 5 MHz Debe incluir: software de edición de forma de onda para facilitar la creación de la forma de onda en el PC. Se solicita certificado de calibración del equipo y especificar capacitación en el uso | Modelo AFG-2005, Marca INSTEK o similar que cumpla con las especificaciones dadas | UD | 4
5 | REÓSTATO | Tolerancia de resistencia: 10% del valor nominal Potencia permitida: 320 W (operación permanente), 640 W (máx. 15 min) Máx. Tensión permitida: 600 V Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm Dimensiones: 446 mm x 93 mm x 150 mm Peso: 2,85 kg a 3,25 kg Resistencia en Ohm: 330 Intensidad de corriente (permanente) en A: 1,0 Intensidad de corriente (máx. 15 min) en A: 1,4 | Modelo 1003067, Marca 3B SCIENTIFIC o similar que cumpla con las especificaciones dadas | UD | 5
6 | KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS | Equipo de Óptica Adaptativa |  | UD | 3
7 | GALVANÓMETRO CC | Con mecanismo de bobina móvil, escala especular y clavijeros de seguridad de 4 mm. Rangos de medición: ± 35 μA División de la escala: 1 μA Resistencia interna: 1000 Ohm, ± 50 mV Precisión: clase 2,0 Dimensiones: 90x106x103 mm³ | Modelo: 1002790 MARCA: 3B SCIENTIFIC o similar que cumpla con las especificaciones dadas | KIT | 6
VALOR TOTAL ÍTEM 6
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT