## CUADRO DE CANTIDADES
CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DEL CAMPUS GENERAL CON EL BLOQUE 15 DE LA U.T.P (TUNEL PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
No. | ACTIVIDAD | CAPITULOS | UN | CANTIDAD | PARCIAL | SUBTOTAL | CAPITULO
1 | PRELIMINARES
| 1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PROYECTO | M2 | 801
| 1.02 | VALLA IDENTIFICACION DE OBRA | M2 | 8
| 1.03 | CAMPAMENTO DE OBRA | M2 | 90
| 1.04 | CORTE MECANICO DE CONCRETOS (Pavimentos, andenes, sardineles) | M | 250
| 1.05 | DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Retiro) | M2 | 190
| 1.06 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (Incluye Retiro) | M2 | 146
| 1.07 | DEMOLICION DE ANDENES (Incluye Retiro) | M2 | 180
| 1.08 | DEMOLICION ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye Retiro) | M3 | 10
| 1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE ADOQUINES | M2 | 323
| 1.1 | PROTECCION DE TALUDES CON PLASTICO | M2 | 208
| 1.11 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | UN | 1
| 1.12 | INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | UN | 1
| 1.13 | CERRAMIENTO CON POSTES DE GUADUA + TELA PLÁSTICA DE FIBRA COMBINADA VERDE-AZUL H= 2 m | M | 200
| 1.14 | DESMONTE CERRAMIENTOS EN MURO Y MALLA ESLABONADA | M | 75
| 1.15 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA Y TEJA | M2 | 63
| 1.16 | BAÑO PORTATIL CON MANTENIMIENTO (2 aseos semanales) | MES | 10
2 | EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS
| 2.01 | EXCAVACIONES MECANICAS MATERIAL COMUN. INCLUYE MANEJO DE AGUAS | M3 | 2485
| 2.02 | NIVELACION MANUAL PARA CONFIGURACION DE SUB-RASANTE DE VIA 0-0.20m | M2 | 801
| 2.03 | CONFORMACION MANUAL DE TALUDES | M3 | 180
| 2.04 | CARGUE + RETIRO MATERIAL SOBRANTE 30Km | M3 | 1650
| 2.05 | CARGUE + RETIRO MATERIAL SOBRANTE HASTA 6 KM | M3 | 750
| 2.06 | EXTENDIDO DE MATERIAL POR MEDIO MECANICO | M2 | 2500
| 2.07 | LLENOS COMPACTADOS MANUALMENTE CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 1271
| 2.08 | AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 30
| 2.09 | DREN HORIZONTAL EN TUBERIA PERFORADA MAS GEOTEXTIL, DIAM. 2” y L= 5M A 10 M. INCLUYE PERFORACION | M | 110
| 2.1 | GEODREN VIAL | M2 | 70
| 2.11 | FILTROS PARA MUROS DE CONTENCION (0.40X0.70). INCLUYE TUBO PERFORADO 100 mm | M | 76
| 2.12 | SUB BASE GRANULAR TIPO MOPT/INVIAS | M3 | 182
| 2.13 | BASE GRANULAR TIPO MOPT/INVIAS | M3 | 35
3 | REDES HIDROSANITARIAS
| 3.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES | M | 300
| 3.02 | DEMOLICION BASE Y CAÑUELA CAMARA | UN | 8
| 3.03 | EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H HASTA 1.5 m EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS | M3 | 600
| 3.04 | EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H MAYOR A 1.5 m y MENOR A 4 m EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS | M3 | 530
| 3.05 | EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H MAYOR A 4 m EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS | M3 | 156
| 3.06 | EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES EN CONGLOMERADO HASTA 1.5 m. INCLUYE MANEJO DE AGUAS | M3 | 64
| 3.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NF 150m.m | M | 18
| 3.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NF 250m.m | M | 225
| 3.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NF 315m.m | M | 57
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA 100 mm PARA GEODREN VIAL | M | 32
| 3.11 | BASE PARA RECÁMARA D=1.2 m | UN | 15
| 3.12 | CUERPO CAM INSP C 20.7MPa D=1.2 m | M | 33
| 3.13 | LOSA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TAPA CÁMARA ALC + ARO MANHOLE POLIPROPILENO TIPO VEHICULAR | UN | 6
| 3.14 | RECALCE DE CAMARA DE INSPECCION | M | 11
| 3.15 | ESCALERA DE GATO 3/4" L=1 M, incluye anclaje de 3/4" | UN | 85
| 3.16 | SUMIDERO SENCILLO INCLUYE REJA 20.7 Mpa. | UN | 3
| 3.17 | CAJA DE INSPECCION 0.80x0.80 C 20,7 MPa + TAPA | UN | 4
| 3.18 | CAJA DE INSPECCION 0.70x0.70 C 20,7 MPa + TAPA | UN | 2
| 3.19 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | M3 | 26
| 3.2 | RETIRO TUBERÍA NOVAFORT EXISTENTE | M | 192
4 | CIMIENTOS
| 4.01 | VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 28 Mpa | M3 | 14
| 4.02 | ANCLAJE PASIVO CONCRETO 28 MPA+PLASTIFICANTE LIMPIADO NEUMÁTICO | M | 315
| 4.03 | ZAPATAS EN CONCRETO 28 MPA MUROS DE CONTENCION | M3 | 12
5 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 5.01 | VIGA AEREA EN CONCRETO 28 MPA ACELERADO 14 DÍAS e=0.30 m | M3 | 3
| 5.02 | BORDILLO PARA CERRAMIENTO CONCRETO 28 MPA | M3 | 8
| 5.03 | PLACA AÉREA MACIZA CONCRETO 28 MPA ACELERADO 14 DÍAS e=0.35 m | M2 | 146
| 5.04 | PLACAS CONTRAPISO ALLANADA CONCRETO 28 MPA e=0.30 m | M2 | 59
| 5.05 | ESCALERAS EN CONCRETO SOBRE TERRENO 20.7 MPA | M2 | 56
| 5.06 | ALFAJIA CONCRETO REMATES MUROS | M | 40
| 5.07 | MURO DE CONTENCION (TIPO 2, 3) EN CONCRETO 21 MPA | M3 | 13
| 5.08 | MURO DE CONTENCION ANCLADO (TIPO 1) EN CONCRETO 21 MPA e=0.20 m | M3 | 32
| 5.09 | PANTALLAS EN CONCRETO 28 MPA ACEL 14 DÍAS e=0.30 m (BOX COULVERT) | M3 | 35
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PVC 0.15e | M | 30
6 | REFUERZOS Y HIERROS
| 6.01 | ACERO DE REFUERZO 420 Mpa | Kg | 17986
| 6.02 | MALLA ELECTROSOLDADA M131 | M2 | 156
7 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 7.01 | RE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA + CUBIERTA A.C | M2 | 63
8 | ANDENES Y URBANISMO
| 8.01 | ADOQUIN PEATONAL 0.10mx0.20mx0.06m INDURAL. INCLUYE BASE ARENA. | M2 | 318
| 8.02 | GRAMOQUIN | M2 | 20
| 8.03 | LOSETA GUIA INDURAL 0.20x0.20x0.06 m | M2 | 20
| 8.04 | ANDEN EN CONCRETO 20.7Mpa e=0.10 m | M2 | 173
| 8.05 | VIGA DE CONFINAMIENTO ANDENES 0.10x0.20 | M | 85
| 8.06 | REJA CERRAMIENTO TUBERIA 3" | M | 110
| 8.07 | BANCA TIPO | UN | 4
| 8.08 | PASAMANOS EN TUBERIA AN 2" + LAMINA TROQUELADA GALVANIZADA | M | 23
| 8.09 | PASAMANOS TUBO 2" | M | 12
| 8.1 | PUERTAS EN TUBERIA | M2 | 10
| 8.11 | DESCOLGADO EN SUPERBOARD e=6m.m. INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y FIJACION + PINTURA EPOXICA BLANCA POLIAMIDA | M2 | 67
| 8.12 | TAPA EN SUPERBOARD PREMIUM e=10 mm. INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y FIJACION + PINTURA EPOXICA BLANCA POLIAMIDA | M2 | 84
| 8.13 | ASFALTO TIPO MCD2 + IMPRIMANTE | M3 | 26
| 8.14 | MURO CERRAMIENTO BLOQUE + POSTE Y MALLA ESLABONADA | M | 45
| 8.15 | REJILLA EN PLATINA PARA SUMIDERO LONGITUDINAL | M | 30
| 8.16 | SUMIDERO LONGITUDINAL | M | 30
| 8.17 | GRAMA TIPO TRENZA | M2 | 420
| 8.18 | CUNETA EN V REVESTIDA EN CONCRETO DE 20.7 MPA, a=0,40 m, e= 0,1 m. INC MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 mm | M | 90
| 8.19 | REINSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE CAPA ARENA DE e=0.04 m | M2 | 113
9 | ANCLAJES
| 9.01 | ANCLAJE 1/2" | UN | 30
| 9.02 | ANCLAJE 5/8" | UN | 30
10 | OBRAS ELECTRICAS
PRELIMINARES
| 10.01 | DESMONTE DE CABLE SECO XLPE 15 KV (TRES LINEAS) | M | 165
| 10.02 | DESMONTE RED ALUMBRADO EXISTENTE | M | 150
| 10.03 | DESMONTE LAMPARAS DECORATIVAS | UN | 5
| 10.04 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA 24 PARES MONOMODO BLOQUE 15 | M | 500
| 10.05 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA 12 PARES MONOMODO BLOQUE 15 | M | 500
| 10.06 | CONECTORIZACION FIBRA OPTICA 24 HILOS. INCLUYE CERTIFICACION | UN | 1
| 10.07 | CONECTORIZACION FIBRA OPTICA 12 HILOS. INCLUYE CERTIFICACION | UN | 1
| 10.08 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CABLE TELEFONICO 50-100 PARES | M | 500
REDES PRIMARIAS
| 10.09 | JUEGO DE EMPALME ELASTOMERICO 15 KV, CABLE 1/0 | JG | 1
| 10.1 | AFLORAMIENTO PRIMARIO EN TUBERÍA IMC 4". INCLUYE TUBERÍA IMC DE 4", CINTA BANIT DE 3/4 CON SUS HEBILLAS | M | 6
| 10.11 | CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC TIPO DB DE 2X4" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA PVC, LECHO DE ARENA DE 10 CM, CINTA DE PROTECCIÓN Y RELLENO DE LA CANALIZACIÓN CON MATERIAL DE SITIO | M | 170
| 10.12 | CAJA DE PASO RED DE MEDIA TENSIÓN 1,2X1,2 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, BLOQUES ESTRUCTURALES 40X20X20 CM, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO Y TAPA ARO TIPO MANHOL. | UN | 2
| 10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA PREMOLDEADA PARA AFLORAMIENTO. INCLUYE TUBERÍA IMC DE 4", CINTA BANIT DE 3/4 CON SUS HEBILLAS | UN | 1
| 10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE XLPE AL 133% 3F#1/0 AWG XLPE. (TRES LINEAS) | M | 180
| 10.15 | BAJANTE DE PUESTA A TIERRA DESDE LOS PARARRAYOS HASTA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CABLE No. 4 AWG. INCLUYE KIT DE TIERRA HVT GRD1, 2AWG-350MCM 15KV | UN | 1
| 10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA DE 2.4. m CU-CU | UN | 1
| 10.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO EXTERIOR 1/0 PARA CONEXIÓN TRIFÁSICA | UN | 1
REDES DE BAJA TENSION
| 10.18 | CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 2X2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y TUBERÍA | M | 450
| 10.19 | CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACION 2F#8+1T#10 CON CERO CONTENIDO DE HALÓGENOS EXZHELLENT BW. | M | 250
| 10.2 | CÁMARAS DE 80x80 cm EN PISO | UN | 6
| 10.21 | CAMARAS DE 30x30 cm EN PISO | UN | 10
| 10.22 | CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACION 2F#12+1T#12 CON CERO CONTENIDO DE HALÓGENOS EXZHELLENT BW., Ø 3/4" PVC | M | 100
| 10.23 | CONECTOR GHFC-1 | UN | 40
ILUMINACION
| 10.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO GL2 COMPACT - LED SCHREDER 19 W , TIPO EXTERIOR IP 65. | UN | 2
29 | 10.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO NEOS - LED SCHREDER 20 W. TIPO EXTERIOR IP 65 | UN | 9
30 | 10.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED POST - SCHREDER 24 W, TIPO EXTERIOR IP 65. | UN | 6
31 | 10.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO 4,5 m | UN | 5
RED DE DATOS Y FUERZA
| 10.28 | CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 2X1", INCLUYE EXCAVACIÓN Y TUBERÍA ACCESORIOS | M | 50
| 10.29 | CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 2X3/4", INCLUYE TUBERÍA Y TENDIDA SOBRE PLACA Y PARED A CONSTRUIR. | M | 40
| 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 30*30*12CM INCRUSTADA SOBRE TECHO Y CAJAS DE 4"*4" PARA LAS CAMARAS. | UN | 1
11 | OBRAS VIALES
| 11.01 | CERRAMIENTO CON DELINEADOR+TELA PLASTICA DE FIBRA H=1.5 m | M | 50
| 11.02 | PINTURA TRAFICO FLECHAS DE SEÑALIZACION | UN | 6
| 11.03 | PNTURA TRAFICO CRUCES VIALES | M2 | 28
| 11.04 | USO Y MANTENIMIENTO BARRICADA DESVÍO | UN | 2
| 11.05 | USO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL REGLAMENTARIA O PREVENTIVA DIÁMETRO 75 CMS MATERIAL RETROREFLECTIVO MÍNIMO TIPO IV CON MÁSTIL | UN | 20
| 11.06 | USO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL INFORMATIVA SI-05 INFORMACIÓN DE DESTINO. MATERIAL RETROREFLECTIVO MÍNIMO TIPO IV CON MÁSTIL TABLERO 1.20X0.60 | UN | 6
| 11.07 | PASA CALLES TELA 6M*0.90M | UN | 2
| 11.08 | SEÑALIZADOR VIAL HITO DE TRAFICO. REFLECTIVOS 10 CM INCLUYE ANCLAJE | UN | 60
| 11.09 | VOLANTES, PAUTAS INFORMATIVAS, REUNIONES CON LA COMUNIDAD, ETC. | S/F | 1 | 2000000 | 2000000
| 11.1 | CONTROLADOR DE TRAFICO | MES | 10
12 | ASEO Y RETIRO DE DESPERDICIOS DE OBRA
| 12.01 | ASEO GENERAL OBRA | M2 | 850
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA
ADMINISTRACION
UTILIDAD
IMPREVISTOS DE OBRA
|  | I.V.A SOBRE LA UTILIDAD PROYECTADA |  |  |  | 19%
VALOR COSTO TOTAL
El ítem “ VOLANTES, PAUTAS INFORMATIVAS, REUNIONES CON LA COMUNIDAD, ETC.”, para efectos de presentación de la propuesta, no podrá modificarse en el valor ni en la unidad que aparece en el cuadro de cantidades.
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.