## ETAPA 1
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS MULTIFUNCIONALES.
PRESUPUESTO ECONÓMICO
ETAPA 1 - ESTRUCTURA Y REDES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | Campamento, incluye teja zinc, piso concreto 17,2 Mpa, tabla | m² | 110 |  | 0
01.02 | Descapote y limpieza | m² | 1500 |  | 0
01.03 | Localización y replanteo | m² | 1500 |  | 0
01.04 | Instalación provisional de acueducto y saneamiento y alcantarillado, incluye el pago de mensualidades de los servicios de acueducto y alcantarillado. | gl | 1 |  | 0
01.05 | Instalación provisional de energía eléctrica incluye el pago de las mensualidades del servicio de energía eléctrica. | gl | 1 |  | 0
01.06 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de Cerramiento | m | 230 |  | 0
01.07 | Tala de ábol y arranque de tocon y raices | u | 12 |  | 0
01.08 | Valla de identificación de obra dimensiones 4 X 2 m | Gl | 1 |  | 0
| Total capitulo 1 Preliminares |  |  |  | 0
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 | Descapote capa vegetal eje ´´A´´ a eje ´´L´´ mas 2 metros a la redonda. | m³ | 355 |  | 0
02.02 | Excavación mecanica eje A (3-4) a eje C (3-4) cuarto tecnico. | m³ | 202 |  | 0
02.03 | Excavación manual para zapatas. | m3 | 169 |  | 0
02.04 | Excavación manual de vigas | m3 | 78 |  | 0
02.05 | Lleno compactado con material del sitio manual | m³ | 24 |  | 0
02.06 | Lleno compactado con afirmado con rana o canguro al 95% del PM. | m³ | 142 |  | 0
02.07 | Retiro de material sobrante cargue manual | m³ | 50 |  | 0
| Total capitulo 2 Movimiento de tierras |  |  |  | 0
03 | CIMENTACIÓN
03.01 | Solado de limpieza Concreto de 10,3 Mpa (1500 psi) (producción) | m² | 568.88 |  | 0
03.02 | Pilote P-1 inlcuye excavación | m | 294 |  | 0
03.03 | Pilote P-2 inlcuye excavación | m | 16 |  | 0
03.04 | Pilote P-3 inlcuye excavación | m | 36 |  | 0
03.05 | zapatas en concreto D-1 | m3 | 47.04 |  | 0
03.06 | zapatas en concreto D-2 | m3 | 2.24 |  | 0
03.07 | Viga de 25 X 45 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 9.99 |  | 0
03.08 | Viga de 35 X 45 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 3.82 |  | 0
03.09 | Viga de 40 X 40 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 17.68 |  | 0
03.10 | viga de 50 X 40 enlace de zapatas en concreto de 25,5 Mpa | m3 | 13.62 |  | 0
03.11 | foso en concreto para ascensor concreto 3.200 psi losa y pantallas en concreto | m³ | 3 |  | 0
| Total capitulo 3 Cimentación |  |  |  | 0
04 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
04.01 | Viga de 20 x 30 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 12 |  | 0
04.02 | Viga de 25 X 45 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 19.98 |  | 0
04.03 | Viga de 40 X 40 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 35.36 |  | 0
04.04 | viga de 50 X 40 aerea en concreto de 25,5 Mpa | m³ | 27.24 |  | 0
04.05 | Columna C1 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 16.51 |  | 0
04.06 | Columna C2 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 49.56 |  | 0
04.07 | Columna C3 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 105.64 |  | 0
04.08 | Columna C4 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 18 |  | 0
04.09 | Muro en concreto MC1 24,5 Mpa (3200 psi), no incluye refuerzos | m³ | 12.34 |  | 0
04.10 | Losa compuesta metaldeck colaborante, concreto y refuerzos | m² | 1790 |  | 0
04.11 | Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa (2500 psi) e = 0,10 | m² | 931 |  | 0
04.12 | Pedestal (plataforma) en concreto 20,7Mpa (3.000psi) 0,30*0,30*0,10 m | u | 60 |  | 0
04.13 | Escalera de concreto N-254 - N+0.30 | gl | 2.36 |  | 0
04.14 | Escaleras metalicas y concreto 24,5 Mpa N+0.30 - N+3.45 - N+6.60m. | gl | 4.24 |  | 0
04.15 | Escalera en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) sobre terreno | m² | 30.3 |  | 0
| Total capitulo 4 Estructura en concreto |  |  |  | 0
05 | ESTRUCTURA METALICA
05.01 | Entarimado salon, inl estructura, incluye fibrocemento 17 mm | m² | 0 |  | 0
05.02 | Perfil doble PHR 305*80-3 en cajón con anticorrosivo | m | 379.2 |  | 0
| Total capitulo 5 Estructura Metalica |  |  |  | 0
06 | ESTRUCTURA GUADUA
06.01 | Columnas de guadua inmunizada. incl. herrajes | m | 1500 |  | 0
06.02 | Vigas amarre pórticos, incluye herrajes | m | 2500 |  | 0
06.03 | Vigas y pié de amigo, fachada lateral | m | 500 |  | 0
06.04 | Guadua en techos oriente y occidente | m | 5000 |  | 0
06.05 | Teleras en madera de laurel solera .5x.5x.04 | m² | 20 |  | 0
06.06 | Cercha pórtico principal, incluye herrajes | u | 22 |  | 0
06.07 | Cercha pórtico rampa en guadua, incluye herrajes | u | 8 |  | 0
06.08 | Riostra en tubo 4"x2.5mm, incluye fijaciones y anticorrosivo | kg | 512 |  | 0
06.09 | Cercha pórtico lucarma, incluye herrajes | u | 22 |  | 0
| Total capitulo 6 Estructura en guadua |  |  |  | 0
07 | CUBIERTA
07.01 | Suministro y montaje de perfil metálico C, incl. Anticorrosivo de 305mm x 80mm (2.5mm) con montaje simple o en cajón, incluye anticorrosivo y pintura | kg | 1262 |  | 0
07.02 | Tensores varilla acero 1/4", incluye fijaciones y anticorrosivo | kg | 1360 |  | 0
07.03 | Canal en lámina galvanizada C 20 D=1,15 -1,25 m. | m | 66.5 |  | 0
07.04 | Bajante aguas lluvias tuberia 4 " pvc | m | 60 |  | 0
07.05 | Flanche en lámina galvanizada C 26,incluye mortero 1:3 impermeabilizado | m | 122.3 |  | 0
07.06 | Cuneta en concreto y concremalla llena gravilla | m | 100 |  | 0
07.07 | Teja tipo sandwich poliuretano inyectado espesor=30 mm | m² | 1373.03 |  | 0
07.08 | Techo teja ondulada traslúcida Ajota de Ajorver #6 | m² | 206.33 |  | 0
07.09 | Canal en lámina galvanizada C 20 D=0,65 -0,76 m. | m | 65 |  | 0
07.10 | Canal en lámina galvanizada C 20 D=1,45 m. | m | 30 |  | 0
| Total capitulo 7 Cubierta |  |  |  | 0
08 | ACERO DE REFUERZO
08.01 | Acero Fy = 60.000 psi d<1/4" | kg | 71485 |  | 0
08.02 | Riostras en cable 3/8" incluye herrajes | m | 48 |  | 0
| Total capitulo 8 Acero de reuerzo |  |  |  | 0
09 | MAMPOSTERÍA
09.01 | Muro en placas de fibrocemento de 10 mm de espesor, a dos caras, incluye aislante tipo frescasa y pintura de vinilo. | m² | 1507.22 |  | 0
09.02 | Muro en placa de fibrocemento de 10 mm de espesor, a una cara | m² | 1378.13 |  | 0
09.03 | Alfajía en placa fibrocemento de 10 mm con cortagoteras | m | 25.4 |  | 0
09.04 | Pasarela en fibrocemento de 11 mm | m² | 0 |  | 0
09.05 | Muro en placa de fibrocemento e=8 mm similar 1 cara incluye pintura | m² | 120 |  | 0
09.06 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m | m² | 148.68 |  | 0
09.07 | Cajón en fibrocemento de 10 mm | m | 82.5 |  | 0
09.08 | Buitrón para instalaciones 60*120 cm | m | 27 |  | 0
09.09 | Revoque seco en placa de fibrocemento e=8 mm en muro farol | m² | 297.36 |  | 0
09.10 | Muro fibrocemento e=11 mm, 2 caras c/frescasa | m² | 44.59 |  | 0
09.11 | Alfajía en concreto de 20,7 Mps (3000 psi) para remate de muro y/o ventanas, incluye refuerzo | m | 25 |  | 0
| Total capitulo 2 Mamposteria |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TUBERIA PVC PRESION
10.01 | 2" | m | 25.15 |  | 0
10.02 | 1" | m | 35.3 |  | 0
10.03 | 3/4" | m | 52.84 |  | 0
10.04 | 1/2" | m | 121.74 |  | 0
ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBERIAS COLGANTES
10.05 | 3/4" | ud | 4 |  | 0
10.06 | 1" | ud | 4 |  | 0
10.07 | 1.1/2" | ud | 4 |  | 0
10.08 | 2" | ud | 6 |  | 0
TUBERIA PVC PRESION BAJO TIERRA
10.09 | 3" | m | 70 |  | 0
10.10 | 2" | m | 8.6 |  | 0
10.11 | 1.1/2" | m | 23.3 |  | 0
10.12 | 1" | m | 22.18 |  | 0
10.13 | 3/4" | m | 54.84 |  | 0
10.14 | 1/2" | m | 33.71 |  | 0
EXCAVACION Y RELLENO DE BRECHAS
10.15 | Excavacion en material comun | m3 | 57 |  | 0
10.16 | Relleno con material seleccionado | m3 | 11 |  | 0
10.17 | Relleno con material de la brecha | m3 | 46 |  | 0
SOBREACARREOS
10.18 | Evacuación de Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor | m3 | 13.2 |  | 0
VALVULA DE CORTINA DE BRONCE
10.19 | 2" | ud | 6 |  | 0
10.20 | 1" | ud | 1 |  | 0
10.21 | 3/4" | ud | 5 |  | 0
10.22 | 1/2" | ud | 14 |  | 0
PUNTOS DE SUMINISTRO AGUA FRIA PVC
10.23 | Sanitario de fluxometro | ud
10.24 | Orinales | ud | 6 |  | 0
10.25 | Lavamanos | ud | 18 |  | 0
10.26 | Lavaplatos | ud | 48 |  | 0
10.27 | Poceta | ud | 9 |  | 0
MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
10.28 | Sanitario fluxometro | ud | 18 |  | 0
10.29 | orinales | ud | 6 |  | 0
10.30 | Lavamanos | ud | 18 |  | 0
10.31 | Lavaplatos | ud | 48 |  | 0
10.32 | Pocetas | ud | 9 |  | 0
CONTADORES Y ACOMETIDA
10.33 | Contador 2" | ud | 1 |  | 0
10.34 | Acometida red universidad | ud | 1 |  | 0
VARIOS
10.35 | Desinfeccion del sistema | ud | 1 |  | 0
10.36 | Planos record | GL | 1 |  | 0
SANITARIOS
TUBERIA PVC SANITARIA PARA AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS
10.37 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" (m) | m | 165.93 |  | 0
10.38 | TUBERIA PVC SANITARIA 3" (m) | m | 157.06 |  | 0
10.39 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" (m) | m | 43.4 |  | 0
10.40 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" (m) | m | 73.26 |  | 0
TUBERIA VENTILACION Y REVENTILACION
10.41 | 1,1/2" | m | 133.19 |  | 0
10.42 | 2" | m | 55.52 |  | 0
ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBERIAS COLGANTES
10.43 | 6" | ud | 37 |  | 0
10.44 | 4" | ud | 22 |  | 0
10.45 | 3" | ud | 79 |  | 0
10.46 | 2" | ud | 26 |  | 0
10.47 | 1,1/2" | ud | 53 |  | 0
TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS
10.48 | 8"x 6" | ud | 12 |  | 0
10.49 | 5"x 3" | ud | 8 |  | 0
10.50 | Gargola | ud | 8 |  | 0
TUBERIA BAJO TIERRA PVC SANITARIA Y NOVAFORT
10.51 | 2" SANITARIA | m | 44.84 |  | 0
10.52 | 3" SANITARIA | m | 38.59 |  | 0
10.53 | 4" SANITARIA | m | 99.99 |  | 0
10.54 | 6" SANITARIA | m | 5.88 |  | 0
10.55 | 110 mm NOVAFORT | m | 13.68 |  | 0
10.56 | 160 mm NOVAFORT | m | 113.67 |  | 0
EXCAVACION Y RELLENO DE BRECHAS
10.57 | Excavacion en material comun | m3 | 250 |  | 0
10.58 | Relleno con material seleccionado | m3 | 50 |  | 0
10.59 | Relleno con material de la brecha | m3 | 200 |  | 0
SOBREACARREOS
10.60 | Evacuación de Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor | m3 | 60 |  | 0
PUNTOS SANITARIOS PVC
10.61 | Sanitario de fluxometro | ud | 18 |  | 0
10.62 | Orinal | ud | 6 |  | 0
10.63 | Lavamanos | ud | 18 |  | 0
10.64 | Lavaplatos | ud | 48 |  | 0
10.65 | Poceta | ud | 9 |  | 0
10.66 | Desagüe de piso 2" | ud | 8 |  | 0
CAMARAS DE INSPECCION
10.67 | Camara 0.6 m x 0.6 m | ud | 7 |  | 0
10.68 | Camara 0.4 m x 0.4 m | ud | 4 |  | 0
10.69 | Camara circular D=1.20m (21 Mpa) | m | 1.3 |  | 0
10.70 | Base y cañuela (21 Mpa) | ud | 1 |  | 0
10.71 | tapa HF | ud | 1 |  | 0
ZANJA COLECTORA E IMBORNAL
10.72 | Excavación en zanaja material comín | m3 | 1.06 |  | 0
10.73 | Zanja colectora en concreto reforzado de 3000 PSI | ml | 9 |  | 0
10.74 | Sifones 4" | ud | 2 |  | 0
SILLAS YEE
10.75 | conexiones 160 mm X 110mm | ud | 1 |  | 0
10.76 | conexion 160mm X 160mm | ud | 6 |  | 0
POZO DE BOMBEO
10.77 | Cámara circular D1.20m (21 Mpa) | ml | 2.4 |  | 0
10.78 | tapa en lámina de alfajor | ud | 1 |  | 0
10.79 | bombas 5l/s 10 PSI | ud | 2 |  | 0
10.80 | Rejilla manual de limpieza | ud | 1 |  | 0
10.81 | Acometida electrica | GL | 1 |  | 0
10.82 | Suiches de nivel | ud | 4 |  | 0
10.83 | Tubería pvc presión 3" | ml | 7 |  | 0
10.84 | Cheque 3" | ud | 2 |  | 0
10.85 | Válvula de cortina 3" | ud | 2 |  | 0
10.86 | Cámara de válvulas 0.8m X 0.8m | ud | 1 |  | 0
| Total sub capitulo 9 Instalaciones Hidrosanitarias |  |  |  | 0
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
RED MEDIA TENSION
11.01 | Construcción cámara de inspección (1x1x1,5) mts - MT | Un | 6 |  | 0
11.02 | Excavaciones para red media tensión subterránea | ml | 225 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de cable XLPE 133%,(3x2 AWG), 15 Kv | ml | 675 |  | 0
11.04 | Suministro e instalacion de tuberia electrica PVC-TDB 4" | ml | 450 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de Derivacionen T premoldada media tension 5815-T - 3M o similar. | Un | 3 |  | 0
12 | SUBESTACION
12.01 | Suministro e instalación de transformador trifasico tipo pedestal 112,5 KVA 13200/208/120 a plena carga, incluye trafo: Buje tipo pozo de 200 A 15KV, Buje inseto 200A 15 Kv, Aisladores y terminales para baja tension, seccionador tripolar 4 posiciones 200 A 35 KV, , Eslabon de aislaminto LINK, Conmutador de derivaciones para operacion sin tension desde el exterior, indicado de liquido refrigerante, valvula de sobrepresion, orejas de izaje, valvula de drenaje liquido refrigerante, NIple y tapon de llenado, Puesta a tierra del terminal de neutro, Puesta a tierra del tanque, juego de Codos de desconexion 200 A 15 KV para cable No,2 | Un | 1 |  | 0
12.02 | Construiccion de pedestal en conceto según especificaciones tecnicas y dimensiones acordes al traformador. Incluye Acero de refuerzo 3/8", concreto y pernos de anclaje del trasformador. El acero de refuerzo se debe soldar una varilla roscada de 3/8" galvanizada y esta debe sobre salir para equipontencializarse con el sistema de puesta a tierra | Un | 1 |  | 0
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO
12.03 | Suministro e instalación de terminal de captacion | Un | 18 |  | 0
12.04 | Suministro e instalación alambron de aluminio 8mm | ml | 1000 |  | 0
12.05 | Suministro e instalación bajante de aluminio 1/0 AWG para apanta | Un | 2 |  | 0
12.06 | Suministro e instalación varilla de cobre 5/8" x 2,4 m según esp | Un | 12 |  | 0
12.07 | Soldaduras exotérmicas a cable 2/0 AWG, Cu. para el sistema de | Un | 13 |  | 0
12.08 | Suministro e instalación cable cobre desnudo blando 19 hilos 2/0 | ml | 60 |  | 0
12.09 | Construcción cámara de inspección 0,3x0,3x0,5 m | Un | 4 |  | 0
INSTALACIONES INTERNAS
12.10 | Construcción cámara de inspección (0,8x0,8x1) mts - BT | Un | 1 |  | 0
12.11 | Sum e instal. de alimentador principal (4x4/0 +1x2) AWG, Cu, THHN), tuberia PVC 3", incluye accesorios. (4x4/0 +1x2) AWG, Cu, T | ml | 20 |  | 0
12.12 | Sum e instal. de alimentador UPS (4x4+ 1x8)AWG,Cu, THHN), tuberia EMT 1/2", incluye accesorios. Cu, THHN), tub | ml | 8 |  | 0
12.13 | Sum e instal. de alimentador BY PASS (4x4 + 1x8)AWG, Cu, THHN)tuberia PVC 1", incluye accesorios. | ml | 8 |  | 0
12.14 | Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribucion con cable (4 # 6+1 # 8) AWG,THHN-THWN, 90°C, incluye tuberia EMTde 1" | ml | 1840 |  | 0
12.15 | Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribucion con cable (4 # 2+1 # 8) AWG,THHN-THWN, 90°C, incluye tuberia EMTde 1-1/4" | ml | 544 |  | 0
12.16 | Suministro e instalación de Gabinete general e baja tension de (1,2 x 0,8 x 0,3) mts- de red regulada y red normal con llave de transferencia manual de 80A de tres posiciones . | Un | 1 |  | 0
12.17 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TILP1-de 24 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.18 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TILP2-de 24 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.19 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TILP3-de 24 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.20 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TNP1-de 42 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.21 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TNP2-de 30 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.22 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TNP3-de 30 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.23 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TR1-de 24 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.24 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TR2-de 18 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.25 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TR3-de 18 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.26 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TR4-de 18 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.27 | Sum e instal. de tablero de distribucion TR6
12.28 | Suministro e instalación de tablero de distribucion TR6-de 18 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 20 A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | Un | 1 |  | 0
12.29 | Sum e instal. de tablero de distribucion TILEX-de 18 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos d(ver cuadro de cargas), barraje para 200 amperios, chapa y llave | ml | 1 |  | 0
12.30 | Sum e instal. alambre # 12 AWG,THHN-THWN,Cu90° para tomacorrient | ml | 18416 |  | 0
12.31 | Sum e instal. de alambre # 10 AWG,THHN-THWN,Cu90° para toma | ml | 990 |  | 0
12.32 | Sum e instal. de bandeja tipo malla Cablofil de 500mmx54mm con división. Incluye: curvas, reducciones, cambios de dirección , soportes, anclajes y cable 8 AWG. | ml | 260 |  | 0
12.33 | Sum e instal. de canaleta plastica (100x50)mm con division incluye accesorios. | ml | 460 |  | 0
12.34 | Sum e instal. de canaleta plastica 2(60x50)mm con division incluye accesorios. | ml | 130 |  | 0
12.35 | Sum e instal. caja de paso metalica de 15x15x10 cm con chapa Square´D | Un | 5 |  | 0
12.36 | Sum e instal. caja de derivación de (10x10)cm | Un | 30 |  | 0
12.37 | Sum e instal. punto electrico salida de iluminación Luminaria panel led de colgar 40W (57x57)cm, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 400 |  | 0
12.38 | Sum e instal. punto electrico salida de reflector Led 50 W, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 50 |  | 0
12.39 | Sum e instal. punto electrico salida de iluminación reflector 30 W, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 5 |  | 0
12.40 | Sum e instal. punto electrico salida de iluminación de emergencia, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 65 |  | 0
12.41 | Sum e instal. punto electrico salida de iluminación reflector 20 W RGB multicolor, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 6 |  | 0
12.42 | Sum e instal. salida luminaria hermetica Led 2x16W, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 6 |  | 0
12.43 | Sum e instal. punto electrico interruptor sencillo, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 30 |  | 0
12.44 | Sum e instal. punto electrico interruptor doble, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 15 |  | 0
12.45 | Sum e instal. punto electrico interruptor triple, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 20 |  | 0
12.46 | Sum e instal. de fotocelda control luminarias | Un | 15 |  | 0
12.47 | Sum e instal. de tuberia EMT de 3/4" para tomacorrientes | ml | 730 |  | 0
12.48 | Sum e instal. punto electrico salida tomacorriente doble | Un | 350 |  | 0
12.49 | Sum e instal. punto electrico salida tomacorriente doble con polo a tierra | Un | 20 |  | 0
12.50 | Sum e instal. punto electrico salida tomacorriente bifasico | Un | 40 |  | 0
12.51 | Sum e instal. punto electrico salida tomacorriente trifasico | Un | 3 |  | 0
12.52 | Sum e instal. punto de tomacorriente doble naranja con polo a tierra para voltaje regulado | Un | 265 |  | 0
12.53 | Sum e instal. ventilador axial industrial con motor monofásico 110 V, 1.800 RPM | Un | 18 |  | 0
12.54 | Sum e instal. de KIT Video Vigilancia Cctv Dvr 8 Canales + 6 Cámaras incluye tubería y cableado | Un | 1 |  | 0
12.55 | Sum e instal. salida de datos en puesto de trabajo | Un | 260 |  | 0
12.56 | Sum e instal. salida de datos en techo, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable UTP Cat 6 | Un | 28 |  | 0
12.57 | Sum e instal. salida (VGA-HDMI) en techo y puesto de trabajo, incluye tuberia 3/4" y cable HDMI-VGA | Un | 26 |  | 0
12.58 | Sum e instal. salida de voz en canaleta | Un | 38 |  | 0
12.59 | Sum e instal. de tuberia EMT de 1" para datos | ml | 70 |  | 0
12.60 | Sum e instal. de tuberia EMT de 1- 1/4" para datos | ml | 80 |  | 0
12.61 | Sum e instal. de cable UTP 6 sobre bandeja, tuberia y canaleta | ml | 10301 |  | 0
12.62 | Sum e instal. de Rack de piso, abierto de 218x57x60.9cm, Incluye (2) Multitoma horizontales, organizadores horizontales y verticales y demás herrajes. | Un | 1 |  | 0
12.63 | Gabinete Rack Telecomunicaciones Pared Powest - 60cm X 50cm | Un | 3 |  | 0
12.64 | Suministro e instalacion de tuberia electrica PVC-TDB 3" PARA FIBRA OPTICA | ml | 140 |  | 0
12.65 | Construcción cámara de inspección (0,8x0,8x1) mts - PARA FIBRA OPTICA | Un | 4 |  | 0
| Total capitulo 13 Instalaciones electricas |  |  |  | 0
13 | ASEO
13.01 | Retiro escombros | m³ | 30 |  | 0
13.02 | Aseo y limpieza | G | 0.5 |  | 0
| Total capitulo 14 Aseo |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| Administración |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| IVA sobre la Utilidad |  | 19% |  | 0
| Total presupuesto licitación |  |  |  | 0

## Hoja1
ITEMS IMPORTANTES
CIMENTACIÓN
| Pilote P-1 inlcuye excavación | m | 294 | 812000 | 238728000
| Pilote P-2 inlcuye excavación | m | 16 | 812000 | 12992000
| Pilote P-3 inlcuye excavación | m | 36 | 812000 | 29232000
| zapatas en concreto D-1 | m3 | 47.04 | 410630 | 19316035
| zapatas en concreto D-2 | m3 | 2.24 | 410630 | 919811
| Viga de 25 X 45 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 9.99 | 646121 | 6454749
| Viga de 35 X 45 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 3.82 | 646121 | 2468182
| Viga de 40 X 40 enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 17.68 | 646121 | 11423419
| viga de 50 X 40 enlace de zapatas en concreto de 25,5 Mpa | m3 | 13.62 | 646121 | 8800168
| foso en concreto para ascensor concreto 3.200 psi losa y pantallas en concreto | m³ | 3 | 803924 | 2411772
ESTRUCTURA EN CONCRETO
| Viga de 20 x 30 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m3 | 12 | 908422 | 10901064
04.01 | Viga de 25 X 45 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 19.98 | 908422 | 18150272
04.03 | Viga de 40 X 40 aerea en concreto de 24,5 Mpa | m³ | 35.36 | 908422 | 32121802
| viga de 50 X 40 aerea en concreto de 25,5 Mpa | m³ | 27.24 | 908422 | 24745415
04.04 | Columna C1 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 16.51 | 707170 | 11675377
04.05 | Columna C2 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 49.56 | 707170 | 35047345
04.06 | Columna C3 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 105.64 | 707170 | 74705439
| Columna C4 en concreto de 24,5 Mpa.no incluye refuerzo | m3 | 18 | 707170 | 12729060
04.08 | Muro en concreto MC1 24,5 Mpa (3200 psi), no incluye refuerzos | m³ | 12.34 | 536894 | 6625272
04.09 | Losa compuesta metaldeck colaborante, concreto y refuerzos | m² | 1790 | 93636 | 167608440
04.11 | Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa (2500 psi) e = 0,10 | m² | 931 | 53091 | 49427721
04.12 | Pedestal (plataforma) en concreto 20,7Mpa (3.000psi) 0,30*0,30*0,10 m | u | 60 | 68964 | 4137840
04.13 | Escalera de concreto N-254 - N+0.30 | gl | 2.36 | 536000 | 1264960
04.14 | Escaleras metalicas y concreto 24,5 Mpa N+0.30 - N+3.45 - N+6.60m. | gl | 4.24 | 806101 | 3417868
04.15 | Escalera en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) sobre terreno | m² | 30.3 | 134859 | 4086228
ESTRUCTURA METALICA
04.10 | Perfil doble PHR 305*80-3 en cajón con anticorrosivo | m | 379.2 | 82267 | 31195646
ESTRUCTURA GUADUA
06.01 | Columnas de guadua inmunizada. incl. herrajes | m | 1500 | 21965 | 32947500
06.02 | Vigas amarre pórticos, incluye herrajes | m | 2500 | 20464 | 51160000
06.03 | Vigas y pié de amigo, fachada lateral | m | 500 | 14649 | 7324500
06.04 | Guadua en techos oriente y occidente | m | 5000 | 21778 | 108890000
06.05 | Teleras en madera de laurel solera .5x.5x.04 | m² | 20 | 44501 | 890020
06.06 | Cercha pórtico principal, incluye herrajes | u | 22 | 1752786 | 38561292
06.07 | Cercha pórtico rampa en guadua, incluye herrajes | u | 8 | 1500000 | 12000000
06.08 | Riostra en tubo 4"x2.5mm, incluye fijaciones y anticorrosivo | kg | 512 | 8618 | 4412416
06.09 | Cercha pórtico lucarma, incluye herrajes | u | 22 | 1073975 | 23627450
CUBIERTA
07.07 | Teja tipo sandwich poliuretano inyectado espesor=30 mm | m² | 1373.03 | 123333 | 169339909
ACERO DE REFUERZO
08.01 | Acero Fy = 60.000 psi d<1/4" | kg | 71485 | 3848 | 275074280
MAMPOSTERIA
02.01 | Muro en placas de fibrocemento de 10 mm de espesor, a dos caras, incluye aislante tipo frescasa y pintura de vinilo. | m² | 1507.22 | 104151 | 156978470
02.02 | Muro en placa de fibrocemento de 10 mm de espesor, a una cara | m² | 1378.13 | 41270 | 56875425
02.11 | Revoque seco en placa de fibrocemento e=8 mm en muro farol | m² | 297.36 | 58755 | 17471387
INSTALACIONES ELECTRICAS
11.03 | Suministro e instalación de cable XLPE 133%,(3x2 AWG), 15 Kv | ml | 675 | 65071 | 43922925
12.01 | Suministro e instalación de transformador trifasico tipo pedestal 112,5 KVA 13200/208/120 a plena carga, incluye trafo: Buje tipo pozo de 200 A 15KV, Buje inseto 200A 15 Kv, Aisladores y terminales para baja tension, seccionador tripolar 4 posiciones 200 A 35 KV, , Eslabon de aislaminto LINK, Conmutador de derivaciones para operacion sin tension desde el exterior, indicado de liquido refrigerante, valvula de sobrepresion, orejas de izaje, valvula de drenaje liquido refrigerante, NIple y tapon de llenado, Puesta a tierra del terminal de neutro, Puesta a tierra del tanque, juego de Codos de desconexion 200 A 15 KV para cable No,2 | Un | 1 | 22898911 | 22898911
12.06 | Suministro e instalación alambron de aluminio 8mm | ml | 1000 | 15582 | 15582000
12.16 | Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribucion con cable (4 # 6+1 # 8) AWG,THHN-THWN, 90°C, incluye tuberia EMTde 1" | ml | 1840 | 17664 | 32501760
12.17 | Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribucion con cable (4 # 2+1 # 8) AWG,THHN-THWN, 90°C, incluye tuberia EMTde 1-1/4" | ml | 544 | 23996 | 13053824
12.32 | Sum e instal. alambre # 12 AWG,THHN-THWN,Cu90° para tomacorrient | ml | 18416 | 2164 | 39852224
12.34 | Sum e instal. de bandeja tipo malla Cablofil de 500mmx54mm con división. Incluye: curvas, reducciones, cambios de dirección , soportes, anclajes y cable 8 AWG. | ml | 260 | 76730 | 19949800
12.39 | Sum e instal. punto electrico salida de iluminación Luminaria panel led de colgar 40W (57x57)cm, incluye tuberia 3/4" con accesorios, elementos de soprte y cable 12AWG, THHN-THWN,90°C, Cu | Un | 400 | 268240 | 107296000
12.63 | Sum e instal. de cable UTP 6 sobre bandeja, tuberia y canaleta | ml | 10301 | 5174 | 53297374
12.64 | Sum e instal. de Rack de piso, abierto de 218x57x60.9cm, Incluye (2) Multitoma horizontales, organizadores horizontales y verticales y demás herrajes. | Un | 1 | 81372185 | 81372185
12.65 | Gabinete Rack Telecomunicaciones Pared Powest - 60cm X 50cm | Un | 3 | 12070259 | 36210777