## ANEXO 1 - CONV. PÚBLICA 18
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 18 DE 2018
COMPRA DE SENSOR DE TORQUE, DESTILADOR DE AGUA Y ELECTRODOS
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA
1 | Sensor de Torque | Ref. TRS605 -Rango de medida: hasta 50 N-m. -Alimentación del sensor: entre 12 y 24 voltios. - Velocidad de rotación: mayor a 6000 revoluciones por minuto (rpm). Debe incluir encoder. - Diámetro de eje del sensor: mayor a 13 mm. - Sentido de rotación: como reloj y contra reloj. Debe incluir: • Conectores. • Cables • Display con salida USB y análoga para visualizar: * Valor del par * Corriente * Medida del encoder * Alarmas • Software • Certificado de calibración para cinco puntos como mínimo. | FUTEK - E.S | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA ÍTEM 1 | [8 empty] | 0
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA
2 | DESTILADOR DE AGUA | FTWD-501 - DESTILADOR DE AGUA 4 L/H | UNIDAD | FINETECH | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA ÍTEM 2 | [8 empty] | 0
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA
3 | Electrodo | Ag/AgCl 6mm de diámetro Ref. RE-1B | CECOLTEC | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
| Electrodo | Calomel saturado en KCl. SCE (Saturated Calomel Electrode). Ref.RE-2BP | CECOLTEC | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  | 0
| Sustancia: | RE-PV Preservative vial for reference electrode. Ref.12108 | CECOLTEC | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA ÍTEM 3 | [8 empty] | 0
NOMBRE EMPRESA:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT:
FECHA: