PROVEEDOR 1

OBSERVACIÓN No. 1

PARA EL GRUPO REACTIVOS

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la presentación de 4 litros  en el ítem (48) ya que esta presentación se puede manipular mejor en el Laboratorio.

RESPUESTA: No se acepta. La presentación  solicitada se basa en nuestras condiciones actuales de almacenamiento para este producto específico.

Solicitamos a la Universidad  indicar tipo de pureza requerido para el ítem (49,168) para Análisis o para HPLC. De igual forma  requerimos a la entidad permitir ofertar presentación de 4 litros en el caso del Metanol.

RESPUESTA: La calidad del subítem 49 es calidad HPLC Ver anexo 1 corregido. Para el subítem 168 es calidad para análisis. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca DIVERSEY. Para los ítems (109, 110, 111,182).

RESPUESTA: Se acepta la marca DIVERSEY para los subítem 109, 110, 111 y 182. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad de  ofertar la presentación de 2.5kg para el ítem (224).

RESPUESTA: No se acepta. La presentación de 1000 gramos es la requerida por los laboratorios de acuerdo a los consumos y  la rotación de este producto.

OBSERVACIÓN No. 2

PARA EL GRUPO DE MATERIALES

Solicitamos a la Universidad permita ofertar para los ítems (12,13,) Vasos Forma Baja,  ya que esto no afectaría en las actividades a realizar en el Laboratorio.

RESPUESTA: No se acepta, puesto que la forma alta facilita el desarrollo de algunos trabajos prácticos de laboratorio ya establecidos.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad  de permitir ofertar la marca GLASSTEK.

Para los ítems (16, 17,52, 53) esta marca cumple con todos los estándares de calidad internacional (certificaciones ISO, DIN,) por lo que cumplen adecuadamente con las expectativas de elementos requeridos para laboratorios de investigación, calidad, clínicos entre otros a nivel de cualquiera de las marcas tradicionales reconocidas.

RESPUESTA: Se acepta la marca GLASSTEK para los subítem 16,17, 52 y 53. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad  de permitir ofertar la marca MARIENFELD para los ítems (83,84)

RESPUESTA: Se acepta la marca MARIENFELD para los subítem 83 y 84. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad estimar la posibilidad  ofertar la marca CORNING  Para el ítem (86) ya que  esta marca cumple con las especificaciones requeridas.

RESPUESTA: Se acepta la marca CORNING para el subítem 86. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca AXYGEN. Para el ítem  103, y el ítem 104 en presentación de bolsa por 1000 und.

RESPUESTA: Se acepta la marca AXYGEN solamente en el subítem 103 (Puntas blancas de 0,5-10 uL. Certificadas libres DNAse,Rnase,DNA, Pirogenos. Bolsa x 1000). Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la referencia 430290 de la marca CORNING,  en el ítem 117, debido a que la referencia descrita en el pliego, se encuentra descontinuada.

RESPUESTA: Se acepta la REFERENCIA 430290 de la marca CORNING para el subítem 117. Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos muy amablemente  a la entidad, contemplar la posibilidad de ampliar la hora de cierre hasta las 12:00 AM del 12 de marzo de 2018. Esto debido a que nos encontramos en la ciudad de Bogotá y debemos enviar la oferta por correo certificado y en algunas oportunidades hemos tenido inconvenientes.

Ya que la empresa de mensajería  o pasa muy temprano y no han abierto las instalaciones de las entidades o pasa ya después de la hora del cierre para entrega de ofertas.

RESPUESTA: Se amplía la hora de entrega para las 3:00 p.m. del día 12 de marzo.

PROVEEDOR 2

1 Se solicita a la entidad especificar el plazo de ejecución ya que dentro del pliego no aparece especificado.

RESPUESTA: El plazo está dado por el tiempo de entrega establecido en la oferta del proveedor favorecido con la adjudicación de cada subítem.

2 Dentro del pliego se informa puede ofertar por ítem o subítem completo, podrían informar el presupuesto por ítem

RESPUESTA: La Universidad entrega la información del presupuesto global ya que se adjudica por subítem.

3 Solicitan indicadores financieros, por favor podrían informar de que año?

RESPUESTA: Los indicadores financieros se tomarán del certificado de inscripción y calificación de la cámara de comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en firme al momento de la adjudicación y la información financiera al 31 de diciembre de 2016, toda vez que el plazo para la renovación es el quinto (5) día del mes de abril.

PROVEEDOR 3

Nuestra empresa está interesada en presentar propuesta económica a la convocatoria No 10. SUMINISTROS DE REACTIVOS, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS PARA: LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUIMICA, PROYECTOS ESPECIALES Y DE INVESTIGACIÓN. Por lo cual solicitamos nos permitan ofertar reactivos en la marca Santa Cruz Biotechnology y productos especiales en la marca New England Biolabs, mientras cumpla con las mismas especificaciones requeridas.

VER ARCHIVOS ADJUNTOS

RESPUESTA: SE aceptan las marcas New England Biolabs y Santa Cruz Biotechnology solamente para los subítem 4, 8, 21 y 22, debido a los protocolos y diseños experimentales ya establecidos en el laboratorio. Ver anexo 1 corregido.

PROVEEDOR 4

OBSERVACIONES TECNICAS

LOTE REACTIVOS

ITEM 59 Es posible cotizar el producto en marca OXOID   que cumpla con las especificaciones técnicas que están solicitando.

RESPUESTA: Se acepta la marca OXOID para el subítem 59. Ver anexo 1 corregido.

ITEM 71: Para poder usar este Agar se requiere de suplemento, favor especificar si se incluye en la oferta.

RESPUESTA: Si, el Agar BRILLANCE SALMONELLA  requiere el suplemento. Ver anexo 1 corregido.

ITEM 77 y 80: están solicitando productos de Microbiología y las marcas sugeridas son de reactivos Químicos, por ende, la marca OXOID no está. Por favor incluir la marca OXOID.

RESPUESTA: Se acepta la observación para los subítem 77 y 80. Ver anexo 1 corregido.

ITEM 238: El producto solicitado esta descontinuado. Confirmar si se cotiza el producto DR1108A Látex Salmonella x 100 pruebas a pesar que el fundamento de la prueba no es igual.

RESPUESTA: Se acepta la observación. El Producto requerido es Salmonella Test. Referencia DR1108A. Ver anexo 1 corregido.

ITEM 285: Confirmar si el producto que solicitan es el DR1108A.

RESPUESTA: Se acepta la observación. El producto requerido es un sistema de identificación bioquímica para entero bacterias Gram negativas. Ver anexo 1 corregido.

| 22 | Cartuchos Polygard-CT 1 micra, 9 3/4 en polipropileno | Millipore CT01F1C50 | 3 | Incluir marca PALL, polipropileno, 1um, 10", caja/30 unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Cartuchos Polygard-CT 5 micras, 9 3/4 en polipropileno | Millipore CT05F1C50 | 3 | Incluir marca PALL, polipropileno, 5um, 10". Caja/30 unidades |

Respuesta: No se acepta debido a que el catalogo del equipo no referencia la compatibidad de los consumibles con otras marcas. Además la presentación ofertada  es por 30 unidades.

| 217 | Papel Filtro Microfibra de vidrio tamaño de poro ≤ 2 um. 110 mm Diámetro. Fisherbrand G6 | Caja por 100 unidades | caja por 100 unidades | FISHER | 9 | Incluir marca Pall, Z-PP- 60115, membrana de fibra de vidrio 1um, 110 mm de diametro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESPUESTA: Se acepta la marca PALL para el subítem 217.  Ver anexo 1 corregido.

REPUESTOS

| 79 | KIT PRETRATAMIENTO (KIT DE PRETRATAMIENTO BASICO: CONTIENE 1 CARTUCHO DE 1 MICRA, 1 CARTUCHO DE 5 MICRAS MARCA MILLIPORE EN POLIPROPILENO Y UN CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO, PARA SISTEMAS DE 10 PULG. DE LONGITUD) | MERCK MILLIPORE | 4 | Incluir marca PALL. Cartucho CLR1010Filtro Claris Long. 10" DOE 10 um marca PALL, cartucho CLR510 Filtro Claris Long. 10" DOE 5 um Marca PALL, Z-PP-C10PSCC filtro carbon activado 10" marca PALL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RESPUESTA: No se acepta. El  equipo no menciona la compatibilidad de sus consumibles con otras marcas.

| 106 | Millex Millipore, 0,22 micras con membrana express de 33 mm de diametro, estériles C725 Cat: SLGP033RK, Caja x 25 und | Millipore | 4 | Incluir marca PALL Z-P- 4652. Acrodics estéril, 0,2um, 32mm estéril. Caja/50unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RESPUESTA: Se acepta la marca PALL para el subítem 106.  Ver anexo 1 corregido.

PROVEEDOR 5

Se presentan las siguientes observaciones respecto al ITEM1- REACTIVOS del Anexo 1 de los pliegos de la convocatoria N°10  de 2018

Subítem 46.  Se puede ofertar alcohol al 96% considerando que esta es la concentración que normalmente se encuentra en el mercado de uso comercial?

RESPUESTA: Se acepta. La concentración del alcohol es al 96 %.  Ver anexo 1 corregido.

Subítem 52. Amablemente se solicita incluir la marca SIGMA para este reactivo puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble, Referencia 33615-250G

RESPUESTA: Se acepta la marca SIGMA para el subítem 52.  Ver anexo 1 corregido.

Subítem 66. Amablemente se solicita incluir la marca FISHER para este reactivo certificado grado ACS, Referencia S233-500

RESPUESTA: Se acepta la marca FISHER para el subítem 66.  Ver anexo 1 corregido.

Subitem 106. Amablemente se solicita evaluar la posibilidad de incluir la marca SUPELCO, referencia 57012 con las siguientes características:

57012 SUPELCO

Supelclean™ LC-18 SPE Tube

bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/57012?lang=en&region=CO

RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 106.  Ver anexo 1 corregido.

Subitem 253. Amablemente se solicita incluir la marca Honeywell-Fluka para este Buffer de referencia 242148-500ML  con las siguientes bondades:

| 242148-500ML | Buffer DURACAL Solución, pH 10.01 (25°C), trazable a SRM de NIST y PTB, certificado DKD. Fco x 500 mL |
| --- | --- |

Cuenta con la ventaja adicional que el novedoso frasco que lo contiene permite dosificar el volumen deseado sin exponer el resto al ambiente lo que impide que se contamine.

RESPUESTA: Se acepta la marca Honeywell-Fluka para el subítem 253.  Ver anexo 1 corregido.

Subitem 254. Amablemente se solicita incluir la marca Honeywell-Fluka para este Buffer de referencia 242142-500ML  con las siguientes bondades:

| 242142-500ML | Buffer DURACAL Solución, pH 4.01 (25°C), trazable a SRM de NIST y PTB, certificado DKD. Fco x 500 Ml |
| --- | --- |

Cuenta con la ventaja adicional que el novedoso frasco que lo contiene permite dosificar el volumen deseado sin exponer el resto al ambiente lo que impide que se contamine

RESPUESTA: Se acepta la marca Honeywell-Fluka para el subítem 254.  Ver anexo 1 corregido.

Subítem 255. Amablemente se solicita incluir la marca Honeywell-Fluka para este Buffer de referencia 242221-500ML  con las siguientes bondades

| 242221-500ML | Buffer DURACAL Solución, pH 7.00 (25°C), trazable a SRM de NIST y PTB, certificado DKD. Fco x 500 mL |
| --- | --- |

Cuenta con la ventaja adicional que el novedoso frasco que lo contiene permite dosificar el volumen deseado sin exponer el resto al ambiente lo que impide que se contamine

RESPUESTA: Se acepta la marca Honeywell-Fluka para el subítem 255.  Ver anexo 1 corregido.

•    Se presentan las siguientes observaciones respecto al ITEM1- MATERIALES PARA LABORATORIO del Anexo 1 de los pliegos de la convocatoria N°10  de 2018

Subítem 27: Celda de plástico (metacrilato) de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y volumen 3,5 mL Caja x 100 unidades Fisher

//Se solicita rectificar el volumen a 4,5 mL, adjunto ficha técnica

RESPUESTA: Se acepta la observación para el subítem 27.  Ver anexo 1 corregido.

Subítem 29: Cinta indicadora de esterilización x rollo     3 M

// Se solicita aceptar la marca BRAND Ref. 61750, adjunto ficha técnica

RESPUESTA: Se acepta la marca Brand para el subítem 29.  Ver anexo 1 corregido.

Subitem 85: Pipeta pasteur de vidrio  caja x 250 unidades. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld

// Se solicita indicar la longitud, adjunto ficha técnica de la marca Brand

RESPUESTA: Se acepta la observación sobre las especificaciones  para el subítem 85 .  La longitud aproximada de la pipeta es de 150 mm Ver anexo 1 corregido.

- PROVEEDOR 6

Aspectos técnicos:

En el Ítem 2 subitems que se relacionan abajo, se solicita a la Universidad que se acepte la marca PHYSIS, marca de propiedad de Analytica SAS, con más de 20 años en el mercado y de la cual se adjunta ficha técnica y certificación de la empresa ECOVILAB.

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
| 2 | Agitador de vidrio. 25 cm de largo x 7 mm de diámetro |
| 7 | Balón de destilacion (Con desprendimento lateral), boca ancha de 34 mm de diametro, fondo redondo de 100 mL Sin esmerilado. |
| 8 | BALON DE VIDRIO DE 1 L PARA ROTAEVAPORADOR. PARED GRUESA. Esmerilado |
| 8 | BALON DE VIDRIO DE 25 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |
| 9 | Balon de vidrio de 250 mL con 3 bocas de esmerilados: |
| 9 | Balon de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 |
| 10 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |
| 10 | Barra agitadora magnetica, sin anillo. De 30 mm |
| 12 | Beacker de 100 mL forma alta |
| 12 | Beacker de 50 mL forma alta |
| 13 | Beacker de vidrio forma alta de 1000 ml |
| 13 | Beacker plástico de 5000 mL |
| 14 | Beaker de vidrio de 10 mL. |
| 14 | Beaker de vidrio de 100 mL. |
| 15 | Beaker de vidrio de 1000 mL |
| 15 | Beaker de vidrio de 2000 mL. |
| 16 | Beaker de vidrio de 25 mL. |
| 16 | Beaker de vidrio de 250 mL. |
| 17 | Beaker de vidrio de 400 mL |
| 17 | Beaker de vidrio de 50 mL. |
| 18 | Beaker de vidrio de 600 mL |
| 22 | Caja de petri en vidrio de 100 mm X 20 mm |
| 22 | Caja de petri en vidrio de 60 mm x 15 mm |
| 25 | Cápsula de porcelana de 10 cm diámetro (80 mL). |
| 25 | Cápsula de porcelana de 10 cm diámetro. |
| 26 | Cápsula de porcelana de 7 cm diámetro. |
| 31. | Condensador en espiral esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud |
| 32 | Condensador micro esmerilado 10/19 30 cms de largo |
| 32 | Condensador para soxhlet esmerilado 45/40 |
| 33 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud |
| 35 | Crisoles de porcelana 4 cms de diametro con tapa |
| 36 | Cubreobjetos de 22 x 22 mm CAJA x 100 |
| 37 | Cubreobjetos de 22 x 22 mm CAJA x 100 |
| 39 | Embudo Büchner diámetro interno de 10,8 cm |
| 39 | Embudo buchner en porcelana huecos pequeños 11 cms de diametro. |
| 40 | Embudo de Separación en vidrio de 1 L. Con llave de teflon y esmerilado 29/32. Llave de teflon. No punzon. Tapa en vidrio esmerilada. Forma de pera. |
| 40 | Embudo de Separacion en vidrio de 250 mL tapon con llave de paso en teflón recta no punzon. Forma de pera. |
| 41 | Embudo de Separación en vidrio de 50 mL. Con llave de teflon y esmerilado 29/32. Llave de teflon. No punzon. Tapa en vidrio esmerilada. Forma de pera. |
| 41 | Embudo de vidrio en V con caña corta diámetro de 5,5 cm |
| 42 | Embudo de vidrio sin vastago. De 8 cm de diámetro |
| 42 | Embudo en vidrio de 4 cm de diametro con vastago |
| 43 | Embudo en vidrio de 7 cm de diametro con vastago |
| 43 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL |
| 44 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 1000 mL |
| 44 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL |
| 45 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. |
| 45 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 500 mL |
| 46 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diametro |
| 46 | Erlenmeyer de 250 mL cuello y tapa esmerilados. |
| 47 | Erlenmeyer en vidrio de 2 L |
| 47. | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL |
| 48. | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 600mL |
| 51 | Frasco en vidrio ambar de 1000 mL, con tapa plastica |
| 52 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 100 mL |
| 52 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 1000 mL |
| 53 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL |
| 53 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 500 mL |
| 54 | Frasco tapa rosca azul en Vidrio 2000ml - |
| 65 | Lamina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho. Caja x 50 unidades. |
| 66 | Laminas cubreobjetos 22 x 22 caja x 100 uds |
| 72 | Mazo para morteros |
| 72 | Mecheros bunsen con regulador para gas natural. Provisto de perilla de regulación y rejillas para ajuste de entrada de aire. |
| 73 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. |
| 73 | Morteros de porcelana de 8 cm de diametro con mazo |
| 78 | Picnometro en vidrio de 5 mL de capacidad, con tapa esmerilada. |
| 78 | Pieza T en vidrio con oliva tamaño micro |
| 79 | Pieza Y en vidrio con oliva tamaño micro |
| 83 | Pipeta Graduada 1 mL en VIDRIO |
| 83 | Pipeta Graduada 10 mL en VIDRIO |
| 84 | Pipeta Graduada 2 mL en VIDRIO |
| 84 | Pipeta Graduada 5 mL.en VIDRIO |
| 97. | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. |
| 98 | Probeta graduada en vidrio de 250 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. |
| 98 | Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. |
| 107 | Tapa para crisol de 5 cm de diametro |
| #¡REF! | Termómetro hasta 100°C con mercurio. |
| 110 | Termómetro rango hasta 400°C con mercurio. |
| 112 | TUBO DE ENSAYO 12 X 100 mm Vidrio borosilicato con factor de coeficiente de dilatacion termica de 3,3. Pared de 1,0 a 1,2 mm |
| 112 | Tubo de ensayo 16 x 160 mm. Borde recto. Pared de 1,0 a 1,2 mm. Ref 2613121. Paquete x 100 |
| 113 | Tubo de ensayo en vidrio tapa rosca con tapa. diámetro interno 18 mm y 18 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm |
| 118 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro |

RESPUESTA: No se acepta. Durante varios años la Universidad ha procurado ir determinando aquellas marcas que por sus características y calidad sean las acordes a los requisitos tanto académicos, investigativos como de extensión. En algunas ocasiones se trabajó con esta marca y no se obtuvieron los mejores resultados por la fragilidad del vidrio y la calidad de los elementos que parecen más indicados a la enseñanza a nivel de básica secundaria.  Uno de los criterios es la propiedad del coeficiente de dilatación térmica que debe ser de 3.3  el cumplimiento de normas ISO para el material volumétrico, etc. Otro de ellos es la verificación mediante instrumentos que la vidriería no presente puntos de torsión o fracturas.

PROVEEDOR 7

- En el numeral 1.5 Condiciones Generales de obligatorio cumplimiento, 1.5.1 Para la presentación de la oferta, “Las celdas para diligenciar son: MARCA OFERTADA, únicamente debe ofertar una de las marcas referidas en el anexo, escribir solo la marca, no escribir referencias ni códigos, ni ninguna otra información… REQUISITO HABILITANTE”, con el propósito de requerir pluralidad en el proceso de manera atenta solicitamos se consideren las siguientes alternativas homólogas para:

- ÍTEM 1 REACTIVOS:

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Acido Sulfanílico. Marca Merck. | 100 | gramos | Merck. Ref. MER-1006860100 | 251917 Sigma-Aldrich Sulfanilic acid ACS reagent, 99% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 27. Ver anexo 1 corregido. |
| 32 | Agar Baird Parker con fecha de venc. Mínimo 3 años | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 79893 Sigma-Aldrich Baird Parker agar base (RPF) for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 32. Ver anexo 1 corregido. |
| 33 | Agar BHI | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 70138 Sigma-Aldrich Brain Heart Infusion Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 33. Ver anexo 1 corregido. |
| 34 | Agar cromogenico con MUG para deteccion de coliformes E. coli. con fecha de venc. Mínimo 3 años | 500 | GRAMOS | MERCK ref. 1.10426.0500 | 81938 Sigma-Aldrich Coliform ChromoSelect Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 34. Ver anexo 1 corregido. |
| 36 | Agar MacConkey | 500 | Gramos | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | M7408 Sigma MacConkey Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma para el subítem 36 Ver anexo 1 corregido. |
| 37 | Agar Papa dextrosa | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 70139 Sigma-Aldrich Potato Dextrose Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 37. Ver anexo 1 corregido. |
| 38 | Agar Plate Count con fecha de venc. Mínimo 3 años | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 70152 Sigma-Aldrich Plate Count Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 38. Ver anexo 1 corregido. |
| 39 | Agar SPS para Clostridium p. con fecha de venc. Mínimo 3 años | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 85627 Sigma-Aldrich SPS Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 39. Ver anexo 1 corregido. |
| 40 | Agar TSI | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 44940 Sigma-Aldrich Triple Sugar Iron Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 40. Ver anexo 1 corregido. |
| 41 | Agar XLD (Agar Xylose Lysine Desoxycholate) | 500 | Gramos | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 95586 Sigma-Aldrich XLD Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 41. Ver anexo 1 corregido. |
| 43 | Agarosa | 100 g | gramos | Fisher, Merck | A6013 Sigma-Aldrich Agarose Type I, low EEO | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 43. Ver anexo 1 corregido. |
| 45 | Agua Peptona Salina | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M | 67362 Sigma-Aldrich Alkaline saline peptone water for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 45. Ver anexo 1 corregido. |
| 52 | Almidón soluble | 100 | gramos | Merck - Referencia 1012520100 | S9765 Sigma-Aldrich Starch, soluble ACS reagent | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 52. Ver anexo 1 corregido. |
| 60 | Anarajando de Xilenol | 1 | GRAMOS | Merck referencia 108677,0001 | 398187 Sigma-Aldrich Xylenol Orange tetrasodium salt ACS reagent | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 60. Ver anexo 1 corregido. |
| 66 | Bicarbonato de Sodio. | 500 | gramos | Merck. Ref 1063290500 | S6014 Sigma-Aldrich Sodium bicarbonate ACS reagent, ≥99.7% 401676 Sigma-Aldrich Sodium hydrogencarbonate −40-+140 mesh, ≥95% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 66. Ver anexo 1 corregido. |
| 74 | Buffer pH 2.0. Solución tampón (Ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST y PTB pH 2.00 (25°C) Certipur®. Ref 1094420500 | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck | QC1255 Sigma-Aldrich pH 2 Buffer - 500mL certified reference material | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 74. Pero se debe conservar la presentación en sobres de 30 mL Ver anexo 1 corregido. |
| 81 | Caldo Rapapport Vassiliadis soya peptona (RUS) | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID CM 0866,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 04584 Sigma-Aldrich Rappaport Vassiliadis Broth acc. to DIN EN ISO 6579:2002 for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 81. Ver anexo 1 corregido. |
| 83 | Caldo Soya triptona | 500 | GRAMOS | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 08069 Sigma-Aldrich Modified tryptone soy broth for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 83. Ver anexo 1 corregido. |
| 92 | Cloruro de Estaño | 500 | gramos |  | 208256 Sigma-Aldrich Tin(II) chloride reagent grade, 98% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 92. Ver anexo 1 corregido. |
| 115 | Emulsión Yema de Huevo | 100 | mL | MERCK, OXOID, SHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, FLUKA | 75208 Sigma-Aldrich Egg yolk Tellurite Emulsion for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 115. Ver anexo 1 corregido. |
| 125 | ESTANDAR DE CAFEINA AMPOLLA DE 1 Ml DE 1000 MG/mL | 1 | mL | REF. 34084 | C6035 Sigma-Aldrich Caffeine solution analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 125. Ver anexo 1 corregido. |
| 127 | Estandar de Canabinoides 3 componentes: Cannabidiol (13956-29-1); Cannabinol (521-35-7); delta-9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) (1972-08-3) | 1,000 μg/mL each in P&T methanol, 1 mL/ampul |  | Restek 34014 | C-143 Cerilliant Cannabichromene solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 127. Ver anexo 1 corregido. |
| 133 | Estandar de FAMES mix | Vial | Vial | RESTEK REFERENCIA 35077 | 18919-1AMP Supelco F.A.M.E. Mix, C4-C24 certified reference material, wt. % (varied) | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 133. Ver anexo 1 corregido. |
| 139 | Estandar de Mangnesio para absorción atómica de 1000 mg/L con fecha de vencimiento mínimo 18 meses. |  |  |  | 42992 Sigma-Aldrich Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 139. Ver anexo 1 corregido. |
| 177 | Indicador Azul de Metilento | 10 | gramos | Referencia 1592700010 merck | M9140 Sigma-Aldrich Methylene blue certified by the Biological Stain Commission | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 177. Ver anexo 1 corregido. |
| 193 | Medio de cultivo BRILLANCE BACILLUS CEREUS AGAR BASE. Incluye suplemento selectivo bacillus cereus | 500 | gramos | OXOID Ref. CM1036B | 22310 Sigma-Aldrich Cereus Selective Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 193. Ver anexo 1 corregido. |
| 194 | Medio de cultivo BRILLANCE E.COLI /COLIFORM SELECTIVE MEDIUM | 500 | gramos | OXOID Ref. CM1046B | 85927 Sigma-Aldrich ECC ChromoSelect Selective Agar for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 194. Ver anexo 1 corregido. |
| 202 | Negro de Eriocromo T Complexometria | 25 | gramos | Referencia 1031700025 merck | 858390 Sigma-Aldrich Eriochrome® Black T ACS reagent (indicator grade) | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 202. Ver anexo 1 corregido. |
| 204 | Nitrato de Potasio. Grado Analítico. | 500 | GRAMOS | Merck Ref. 1050630500 | 31263 Sigma-Aldrich Potassium nitrate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 204. Ver anexo 1 corregido. |
| 205 | Nitrato de Potasio. Material de referencia. Suprapur Merck. Presentación 50 g. | 50 | gramos | Merck. Ref 1050650050 | P8394 Sigma-Aldrich Potassium nitrate ReagentPlus®, ≥99.0% 31263 Sigma-Aldrich Potassium nitrate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% | RESPUESTA: No se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 205. Se requiere el producto en calidad de material de referencia y el producto propuesto no lo es. |
| 228 | Potasio Yodato. Reactivo Grado Analítico. Presentación 100 g. Marca Merck | 100 | gramos | Merck MER-1050510100 | 215929 Sigma-Aldrich Potassium iodate ACS reagent, 99.5% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 228. Ver anexo 1 corregido. |
| 250 | Solución Buffer pH 10,0. Material de referencia certificado. Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck | QC1117 Sigma-Aldrich pH 10 Buffer certified reference material Presentación: 250ML | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 74. Pero se debe conservar la presentación en sobres de 30 mL Ver anexo 1 corregido. |
| 251 | Solución Buffer pH 4,00. Material de referencia certificado. Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck | QC1121 Sigma-Aldrich pH 4 Buffer certified reference material Presentación: 250ML | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 74. Pero se debe conservar la presentación en sobres de 30 mL Ver anexo 1 corregido. |
| 252 | Solución Buffer pH 7,00. Material de referencia certificado. Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck | QC1127 Sigma-Aldrich pH 7 Buffer certified reference material Presentación: 250ML | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 74. Pero se debe conservar la presentación en sobres de 30 mL Ver anexo 1 corregido. |
| 253 | Solucion buffer pH: 10,00. Material de referencia certificada. | 500 | mL | Merck, Fisher | QC1117 Sigma-Aldrich pH 10 Buffer certified reference material | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 253. Ver anexo 1 corregido. |
| 254 | Solucion buffer pH: 4,00. Material de referencia certificada. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | 500 | mL | Merck referencia 1094750500. Fisher ref SB98-500. Panreac | QC1121 Sigma-Aldrich pH 4 Buffer certified reference material | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 254. Ver anexo 1 corregido. |
| 255 | Solucion buffer pH: 7,00 . Material de referencia certificada. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | 500 | mL | Merck referencia 1094770500. Fisher ref SB108-500. Panreac | QC1127 Sigma-Aldrich pH 7 Buffer certified reference material | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 255. Ver anexo 1 corregido. |
| 278 | Sulfato Manganoso Monohidratado. TIPO DE ENVASE: PLASTICO. Fecha de vencimiento no inferior a tres años | 500 | GRAMOS | JT BAKER Ref. 2550-01-M | M7634 Sigma-Aldrich Manganese(II) sulfate monohydrate ReagentPlus®, ≥99% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 278. Ver anexo 1 corregido. |
| 279 | SUPLEMENTO SELECTIVO OXITETRACICLINA PARA AGAR OGYE | Vial | VIALES | MERCK, OXOID,SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA | 51239 Sigma-Aldrich Oxytetra Selective Supplement for microbiology | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 279. Ver anexo 1 corregido. |
| 288 | UREA P.A. ACS,REAG. PH EUR. Presentación 500 g | 500 | gramos | Merck. Ref. 1084870500 | 33247 Sigma-Aldrich Urea, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 288. Ver anexo 1 corregido. |

- ÍTEM 2 Materiales para laboratorio:

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD | Referencia Homóloga / Marca / Descripción | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotometro | THERMOELECTRON, UNICO | 6 | CV-Q-10 Ocean Optics Primary use: Absorption Type: Standard rectangular Pathlength: 10 mm Exterior dimensions: 12.5 mm x 12.5 mm x 45 mm (WLH) Interior dimensions: 10 mm x 10 mm (WL) Filling volume: 3.5 mL Clear windows: 2 Cover: PTFE cover (non-sealing) | RESPUESTA: Se acepta la marca Ocean Optics para el subítem 27. Ver anexo 1 corregido. |

- ÍTEM 3 Reactivos especiales:

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DNA Ladder 50bp, consiste en 16 fragmentos de 50 a 800pb en incrementos de 50bp y un fragmento adicional | vial x 50 μg | μg | Invitrogen 10416-014, PROMEGA, Applied Biosystems, Thermoscientific, Novagen Merck Millipore | S7025 Sigma 50 bp DNA Step Ladder for DNA electrophoresis | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma para el subítem 7. Ver anexo 1 corregido. |
| 8 | GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder 5x50 μg Ref. SM1331 | 5x50 μg | μg | Thermo Scientific | D3937 Sigma DirectLoad™ 1 kb DNA Ladder ready-to-use marker for DNA electrophoresis | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma para el subítem 8. Ver anexo 1 corregido. |
| 9 | Generuler 100bp Plus DNA Ladder | Vial | Vial | Thermoscientific Ref. SM 0323, Invitrogen, Novagen Merck Millipore | 11721933001 Roche DNA Molecular Weight Marker XIV (100 bp ladder) | RESPUESTA: Se acepta la marca Roche para el subítem 9. Ver anexo 1 corregido. |
| 12 | Mouse IL-6 ELISA MAX Standard, Set x 10 placas. Marca Biolegend. Ref. 431302 | Set | Set | Biolegend Ref. 431302 | RAB0308 Sigma Mouse IL-6 ELISA Kit for serum, plasma and cell culture supernatant | RESPUESTA: No se acepta la marca Sigma para el subítem 12. |
| 15 | Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine | AMPOLLA | AMPOLLA | MERCK US1524572-1KU | P4978 Sigma Phosphatase, Alkaline from calf intestine buffered aqueous glycerol solution | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma para el subítem 15. Ver anexo 1 corregido. |
| 31 | SYBR Safe (10.000X), para tinción de ADN | vial x 400 µL | µL | Invitrogen S33102 | S9430 Sigma-Aldrich SYBR® Green I nucleic acid gel stain 10,000 × in DMSO | RESPUESTA: Se acepta la marca Sigma- Aldrich para el subítem 31. Ver anexo 1 corregido. |
| 32 | T4 DNA Ligasa, en concentración 1 und /μL, incluye un vial con buffer 5X. Kit x 400 Und. | Kit | Kit | Jena Bioscience, Alemania | DNALIG-RO Roche T4 DNA Ligase recombinant form of the enzyme from T4 phage | RESPUESTA: No se acepta la marca Roche para el subítem 32. |
| 33 | Taq DNA polimerasa | Vial x 500 unidades | Vial | Invertrogen-Brasil x 500 U 11615-010, PROMEGA, Thermoscientific, Applied Biosystems, THERMO SCIENTIFIC, Merck Millipore | D1806 Sigma Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2 | RESPUESTA: No se acepta la marca Sigma para el subítem 33. |

RESPUESTA: La marca Sigma-Aldrich  se acepta para los subítem 7, 8, 15 y 31. La marca Roche se acepta para el subítem 9.  Debido a que el protocolo y el diseño experimental así lo permite. En los otros casos no se acepta. Ver anexo 1 corregido.

D. ITEM 4. RESPUESTOS Y ACCESORIOS:

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | PRESENTACION | UNIDADES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Columna para cromatografía de gases Columna Capilar RTX-1 ID: 0.32mm; df: 1 um; longitud 30metros |  | 1 | RESTEK REF10154 | 28057-U Supelco Equity®-1 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 32. Ver anexo 1 corregido. |
| 33 | Columna para cromatografía de gases Columna Capilar RTX-1701 longitud 30metros , 0.32mm ID, 0.25 um. |  | 2 | RESTEK | 28382-U Supelco Columna Capilar Equity®-1701 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 33. Ver anexo 1 corregido. |
| 37 | Columna para HPLC Ultra Aqueous C18 3 um longitud 100 mm x 3.2 mm ID |  | 1 | Cata #9178313. Waters referencia: 186001303 | 581308-U Supelco Ascentis® C18 HPLC Column 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm. | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 37. Ver anexo 1 corregido. |
| 38 | Columna Rtx-1 60 m, 0.25 mmID, 0.25um |  |  | RESTEK REF Cat 10126 | 28047-U Supelco Equity®-1 Capillary GC Column L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 38. Ver anexo 1 corregido. |
| 63 | Filtro de jeringa Nylon 0.22 um 13 mm |  | 3 | Fisher, Milipore Waters, Pall, QLS Ref: FSFN13NY0022 | AS021320 Bonna Agela Technologies. Filtro de Jeringa Membrana Nylon ;φ13; 0.22um | RESPUESTA: Se acepta la marca Bonna Agela Technologies. para el subítem 63. Ver anexo 1 corregido. |
| 64 | Filtro de jeringa Nylon 0.45 um 13 mm |  | 3 | Fisher, Milipore Waters, Pall, QLS Ref. FSFM13NY0045 | AS021345 Bonna Agela Technologies. Filtro de Jeringa Membrana Nylon ;φ13; 0.45um | RESPUESTA: Se acepta la marca Bonna Agela Technologies. para el subítem 64. Ver anexo 1 corregido. |
| 67 | Filtro para jeringa de membrana de PVDF 0.2 UM |  |  | Millex Ref SLGN 013ml caja por 100 unidades Waters ref WAT200806 PALL | AS071320 Bonna Agela Technologies. Filtro de Jeringa Membrane PVDF Hidrofilico ;φ13; 0.22um | RESPUESTA: Se acepta la marca Bonna Agela Technologies. para el subítem 67. Ver anexo 1 corregido. |
| 101 | Microjeringa de 10 micro litros para autoinyector AOC 20i shimadzu |  | 1 | Shimadzu ref 220-90282-20 | SGE. 002898 Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga (cone tip), needle L 42 mm | RESPUESTA: Se acepta la marca Midland Scientific para el subítem 101. Ver anexo 1 corregido. |
| 290 | O-RING |  | 1 | REF LCR 24899 | 21003-U Supelco Therm-O-Ring™ Inlet Liner O-Ring I.D. 0.250 in., pkg of 10 ea | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 290. Ver anexo 1 corregido. |
| 305 | Septa for 8 mm screw thread 8 mm x 0.065 “ Red PTFE/White Silicone |  |  | 21147 restek | Finneran. 8mm x 0.065" Red PTFE/Silicone Septa. Ref 606550-08. | RESPUESTA: Se acepta la marca JG Finneran para el subítem 305. Ver anexo 1 corregido. |
| 308 | SISTEMA DE FILTRACION |  |  |  | 58061 Supelco Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1 Includes: • 250 mL glass reservoir • Funnel base and stopper • Clamp • Stainless steel holder and screen • 10 PTFE gaskets • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores). | RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 308. Ver anexo 1 corregido. |
| 328 | Vial en vidrio transparente de 4 ml |  | 1 | Thermo Scientific Paquete x 125 ref 60180-510 | 34013-1545 . JG Finneran '4.0mL Clear Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread | RESPUESTA: Se acepta la marca JG Finneran para el subítem 328. Ver anexo 1 corregido. |
| 329 | Vial screw thread 2.0 ml clear vial white gra mark spot caja por 100 unidades |  | 2 | RESTEK Cat Number LCR 24619 | 32008E-1232 . JG Finneran 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 8-425mm Thread | RESPUESTA: Se acepta la marca JG Finneran para el subítem 329. Ver anexo 1 corregido. |

Ítem 17. La referencia 0726083 GFS-004 no se encuentra en internet en la página de la marca solicitada Shimadzu. Solicitamos respetuosamente se verifique el número de la referencia, Adicionalmente aclarar si se trata de ferrulas de diseño corto o largo. INSOLAB como representante autorizado de Sigma Aldrich, solicitamos se permita una vez aclarado lo anteriormente nombrado presentar nuestra referencia homóloga.

RESPUESTA: Se corrige la referencia del producto.  La referencia requerida es  p/N 220-90765-00. Se acepta la marca Sigma-Aldrich para el subítem 17, siempre y cuando la referencia cumpla con la totalidad de las especificaciones.  Ver anexo 1 corregido.

Ítems 19. Solicitamos se aclare el tipo de fase solida requerida para el cartucho, así como el volumen y cantidad de relleno.

RESPUESTA: Se aclaran las especificaciones del subítem 19.  Cartucho para extracción en fase sólida de Octadecyl (C-18) 500 mg  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 20. Por favor aclarar el número de referencia del ítem solicitado

RESPUESTA: Se aclaran las especificaciones del subítem 20.  Cartucho para extracción en fase sólida 500 mg 6 mL  LC-NH2 Ver anexo 1 corregido.

Item 32. Se solicita “Columna para cromatografía de gases Columna Capilar RTX-1 ID:0.32 mm, df:1um; longitud 30metros”. En la página 16 del documento anexo se presenta un cuadro de   equivalencias de la marca que representamos Supelco®, en cual se muestra la equivalencia de la referencia Equity-1 con la RTX-1, por lo cual solicitamos se permita presentar la opción: “columna Capilar  Equity®-1 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm Referencia 28057-U de la marca Supelco” . Esta referencia cuenta con la misma fase estacionaria polidimetilsiloxano y los limites de temperatura son superiores a la originalmente solicitada (-60°C a 325°C (isotérmico) ó 350°C (programado), página 18 del documento anexo).

RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 32.  Ver anexo 1 corregido.

Item 33. Se solicita “Columna para cromatografía de gases  columna Capilar RTX-1701 ID:0.32mm, df:1um; longitud 30metros”. En la página 16 del documento anexo se presenta un cuadro de equivalencias de la marca que representamos Supelco®, en cual se muestra la equivalencia de la referencia Equity-1701 con la RTX-1701, y al contar con las iguales características técnicas solicitamos se permita presentar la opción: “Columna Capilar Equity®-1701 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm Referencia 28382-U.

RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 33.  Ver anexo 1 corregido.

Item 37. Se solicita “columna para HPLC Ultra Aqueous C18 3 um Longitud 100 mm x 3.2 mm I.D; Presentación: Cat #9178313.  Water  referencia:186001303”. La referencia nombrada de Waters 186001303 se refiere a la columna Atlantis dc18 Column, 100Å, 3 µm, 3 mm X 100 mm; solicitamos respetuosamente se permita presentar la opción de la marca Supelco : Ascentis® C18 HPLC Columna  3 μm tamaño de particula, L × I.D. 10 cm × 3 mm ref. 581308-U”. La cual cuenta con la misma clase de fase estacionaria C18, tamaño de poro de 100 Å.

RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 37.  Ver anexo 1 corregido.

Item 38. Se solicita “Columna RTX-1 60 m, 0.25 mm ID, 0.25 um. Presentación: RESTEK Ref Cat 10126”. En la página 16 del documento anexo se presenta un cuadro de  equivalencias de la marca que representamos Supelco®, en cual se muestra la equivalencia de la referencia Equity-1 con la RTX-1, por lo cual solicitamos se permita presentar la opción: “columna Capilar  Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm Referencia 28047-U de la marca Supelco” . Esta referencia cuenta con la misma fase estacionaria polidimetilsiloxano y los límites de temperatura son superiores a la originalmente solicitada (-60°C a 325°C (isotérmico) ó 350°C (programado), página 18 del documento anexo).

RESPUESTA: Se acepta la marca SUPELCO para el subítem 38.  Ver anexo 1 corregido.

Ítems 63 y 64 por favor aclarar las cantidades en las presentaciones solicitadas.

RESPUESTA: Se aclaran las presentaciones.  Para los subítem 63 y 64  es paquete  por  100 unidades.  Ver anexo 1 corregido.

Item 71. Solicitamos confirmar la referencia solicitada, ya que al buscar el numero con la marca shimadzu, esta no coincide. Por favor indicar si se refieren a la referencia 072663 de la marca SGE.

RESPUESTA: Se acepta la observación. Al revisar la referencia se encuentra que no es necesario este tipo de férula. Por  tal razón este subítem se elimina.  Ver anexo 1 corregido.

Para los ítems 80 a 88 solicitamos aclarar el modelo del equipo de absorción atómica de la marca shimadzu con el fin de confirmar que las conexiones de las lamparas sean las correctas para el modelo en cuestión.

RESPUESTA: El Espectrofotómetro es marca Shimadzu modelo AA 7000.  Ver anexo 1 corregido.

ITEM 84. Permitir presentar opción de la marca photron

RESPUESTA: Se acepta la marca PHOTRON para el subítem 84.  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 328 se solicita paquete x 125, sin embargo, la referencia nombrada hace referencia a paquete por 100. Por favor aclarar. Adicionalmente solicitamos permitir marcas homologas que cumplan con las dimensiones que se solicitan.

RESPUESTA: Se acepta la observación. La presentación es paquete por 100 unidades.  Ver anexo 1 corregido.

Solicitamos se acepte para las referencias homologas del cuadro arriba la marca JG Finneran, marca que ha sido probada satisfactoriamente por entidades a nivel nacional como lo son el instituto nacional de medicina legal, el INVIMA, Universidad de los Andes, Universidad industrial de Santander, entre muchas otras.

RESPUESTA: Se acepta la observación. Ver las respectivas respuestas en los subítem mencionados.   Ver anexo 1 corregido.

Por ultimo solicitamos respetuosamente ampliar la fecha de entrega para el día 14 de marzo, esto debido a que el día actual planteado de cierre12 de marzo es lunes y esto puede presentar problemas para las empresas de mensajería y que usamos las empresas que no estamos radicados en la ciudad de Pereira.

RESPUESTA: No se acepta modificar el día de cierre, pero sí se amplía la hora de entrega para las 3:00 p.m. del día 12 de marzo.

PROVEEDOR 8

Como Distribuidores  de la fábrica ISOLAB, solicitamos comedidamente que la marca y sus productos sean tenidos en cuenta e incluidos como marca a cotizar en el proceso de referencia, esto lo solicitamos en la seguridad  que la marca presenta todas las características Técnicas y de calidad válidas para participar y ofrecer productos de amplia confiabilidad.

La fábrica tiene acreditación bajo IEC 17025 y está registrada ante ILAC.

Como referentes tenemos al INS,  INVIMA.    Adjuntamos acreditación IEC 17025

Los ítems a los cuales solicitamos se nos permita cotizar la marca Isolab son:

El día viernes se suministrarán muestras físicas con el fin de que puedan evaluar y mirar la calidad del producto.

| NUMERO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA Y REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Beaker de vidrio de 10 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 50 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 14. Ver anexo 1 corregido. |
| 14 | Beaker de vidrio de 100 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 170 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 14. Ver anexo 1 corregido. |
| 15 | Beaker de vidrio de 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 50 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 15. Ver anexo 1 corregido. |
| 15 | Beaker de vidrio de 2000 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 10 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 15. Ver anexo 1 corregido. |
| 16 | Beaker de vidrio de 25 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 30 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 16. Ver anexo 1 corregido. |
| 16 | Beaker de vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 145 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 16. Ver anexo 1 corregido. |
| 17 | Beaker de vidrio de 400 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 10 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 17. Ver anexo 1 corregido. |
| 17 | Beaker de vidrio de 50 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 100 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 17. Ver anexo 1 corregido. |
| 18 | Beaker de vidrio de 600 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 135 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 18. Ver anexo 1 corregido. |
| 20 | Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflon no punzon. Division de escala 0,1 mL Clase A. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 32 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 18. Ver anexo 1 corregido. |
| 44 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 10 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 44. Ver anexo 1 corregido. |
| 45 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 140 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 45. Ver anexo 1 corregido. |
| 45 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 500 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 20 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 45. Ver anexo 1 corregido. |
| 47 | Erlenmeyer en vidrio de 2 L | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 1 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 47. Ver anexo 1 corregido. |
| 57. | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 50 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 57. Ver anexo 1 corregido. |
| 68 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 55 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 68. Ver anexo 1 corregido. |
| 69 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 15 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 69. Ver anexo 1 corregido. |
| 70 | Matraces Aforados en vidrio de 5 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 10 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 70. Ver anexo 1 corregido. |
| 72 | Picnometro en vidrio de 5 mL de capacidad, con tapa esmerilada. | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran Wheaton | 30 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 72. Ver anexo 1 corregido. |
| 87 | Pipeta Volumétrica de 12 mL VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 30 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 87. Ver anexo 1 corregido. |
| 88 | Pipeta Volumétrica de 15 mL VIDRIO Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 20 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 88. Ver anexo 1 corregido. |
| 89 | Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A. Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 60 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 89. Ver anexo 1 corregido. |
| 89 | Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 20 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 89. Ver anexo 1 corregido. |
| 90 | Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 50 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 90. Ver anexo 1 corregido. |
| 90 | Pipeta Volumétrica de 3 mL VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 30 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 90. Ver anexo 1 corregido. |
| 91 | Pipeta volumetrica de 50 ml VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 30 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 91. Ver anexo 1 corregido. |
| 91 | Pipeta Volumétrica de 6 mL VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 20 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 91. Ver anexo 1 corregido. |
| 92 | Pipeta volumetrica en vidrio de 10 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 77 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 92. Ver anexo 1 corregido. |
| 92 | Pipeta volumetrica en vidrio de 100 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 10 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 92. Ver anexo 1 corregido. |
| 93 | PIPETA VOLUMETRICA EN VIDRIO DE 2,5 mL. Clase A DE UN SOLO AFORO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld | 2 | ISOLAB | RESPUESTA: Se acepta la marca ISOLAB para el subítem 93. Ver anexo 1 corregido. |

PROVEEDOR 9

OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10

- 5.2. Condiciones de pago: En virtud del principio de transparencia y con el objeto de brindar certeza a los proponentes, se solicita establecer un plazo cierto en días para llevar a cabo el pago al Contratista.

- Solicitamos ampliar la fecha de cierre de la convocatoria para el día miércoles 13 de marzo ya que se pueden presentar problemas con la entrega de la empresa transportadora y el tiempo para el envío de la oferta se acorta en dos días hábiles lo que nos deja con poco tiempo para la elaboración de la misma.

RESPUESTA: No se acepta modificar el día de cierre, pero sí se amplía la hora de entrega para las 3:00 p.m. del día 12 de marzo.

ITEM 3 REACTIVOS ESPECIALES

- Solicitamos que en el subítem 8 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1705373

| 8 | GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder 5x50 μg Ref. SM1331 | 5x50 μg | μg |
| --- | --- | --- | --- |

RESPUESTA: Se acepta la marca MERCK MILLIPORE para el subítem 8.  Ver anexo 1 corregido.

- Solicitamos que en el subítem 32 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1698393.

| 32 | T4 DNA Ligasa, en concentración 1 und /μL, incluye un vial con buffer 5X. Kit x 400 Und. | Kit | Kit |
| --- | --- | --- | --- |

RESPUESTA: No se acepta la marca MERCK MILLIPORE en el subítem 32 debido a los protocolos ya establecidos en el laboratorio.

ITEM 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Solicitamos que en el subítem 105 se pueda ofertar la marca CLEAVER  (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF CV1000

| 105 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE 100 A 1000 Ul | GILSON, Brand, Eppendorf Parte numero: 3120000062, RAININ |
| --- | --- | --- |

RESPUESTA: No se acepta la marca CLEAVER para el subítem 105 debido a que no se conoce si los complementos que ya posee la Universidad son compatibles con esta marca.

GRUPO REACTIVOS

Ítem 72: BSTFA + TMCS. Reactivo para derivatizacion. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca RESTEK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca RESTEK para el subítem 72.  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 195: Membrana 0.45 micras y 47 mm de diametro. Con cuadricula. Empaque individual SIN PAD. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca MERCK MILLIPORE para el subítem 195.  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 216: Papel Filtro microfibra de vidrio GF/A.  110 mm Diámetro. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca MERCK MILLIPORE para el subítem 216.  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 217: Papel Filtro Microfibra de vidrio tamaño de poro ≤ 2 um.  110 mm Diámetro. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca MERCK MILLIPORE para el subítem 217.  Ver anexo 1 corregido.

MATERIALES PARA LABORATORIO:

Ítem 18. Bolsas plasticas de cierre hermetico tamaño grande Paquete x 30. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Whirl Pak dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca Whirl Pak para el subítem 18.  Ver anexo 1 corregido.

Ítem 19. Bolsas plasticas de cierre hermetico tamaño Whirl Pak mediano (20 X 30 CM) Paquete x 30. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: Se acepta la marca Whirl Pak para el subítem 19.  Ver anexo 1 corregido.

REPUESTOS:

Ítem 80. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 80. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 81. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 81. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 82. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX  dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 82. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 83. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 83. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 84. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 84. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 85. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 85. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 86. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 86. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 87. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 87. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

Ítem 88. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca INTRUANALYTIX dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

RESPUESTA: NO Se acepta la marca INTRUANALYTIX para el subítem 88. No se adjuntó ficha técnica y no se tiene conocimiento de las características de esta lámpara

PROVEEDOR 10

- Ítem 19 – Repuestos

Agradecemos aclarar la fase y dimensiones de los cartuchos. Así mismo, incluir la marca Thermo Scientific la cual es reconocida mundialmente como proveedor de consumibles para Cromatografía. Se adjunta catálogo para esta línea de producto.

RESPUESTA: Se acepta la aclaración y se acepta la marca Thermo Scientific  para el subítem 19.  Ver anexo 1 corregido.

- Ítems 63, 64 y 67 -  Repuestos

Solicitamos incluir la marca Thermo Scientific la cual es reconocida mundialmente como proveedor de consumibles para Cromatografía. Se adjuntan fichas técnicas del producto a ofrecer.

RESPUESTA: Se acepta la marca Thermo Scientific para los subítem 63; 64 y 67.  Ver anexo 1 corregido.

- Ítems 80,81,82,83,84,85,86,87 y 88 – Repuestos

Solicitamos incluir la marca Thermo Scientific la cual es completamente compatible con los sistemas de Absorción Atómica marca Shimadzu. Adicionalmente, la Universidad ya ha utilizado esta marca para estos elementos.

RESPUESTA: Se acepta la marca Thermo Scientific para los subítem 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88.  Ver anexo 1 corregido.

- Ítems 103 y 104 – Repuestos

Solicitamos incluir la marca Restek, la cual es proveedora de la marca Hamilton como se muestra en fichas técnicas.

RESPUESTA: Se acepta la marca Restek, para los subítem 103 y 104.  Ver anexo 1 corregido.

PROVEEDOR 11

Con relación al proceso de la referencia solicitamos a la Entidad, permitir la cotización de otras marcas a las sugeridas por la Universidad en la oferta económica, aunque brinda varias opciones limita un poco el manejo de marcas que son más asequibles en el mercado a un menor costo pero de igual calidad, por lo anterior nos permitimos solicitar que se pueda ofertar marcas diferentes pero que sean de iguales o mejores características esto con el ánimo de dar pluralidad de oferentes, así mismo nos permitimos solicitar a la entidad, aclare en cuanto a las referencias solicitadas para algunos sub-ítems los cuales son muy específicos de la marca Merck, si se puede ofertar una marca que cuente con similares propiedades o es de carácter obligatorio contemplar únicamente esta marca ya que se coloca la referencia del producto.

RESPUESTA: La Universidad Tecnológica de Pereira, publico la Adenda Numero 1, la cual aclara lo siguiente:

La Universidad Tecnológica se permite aclarar:

- Los proveedores que requieran se les acepte una marca diferente a las solicitadas en el pliego de condiciones, deben especificar claramente los subítems en los cuales desean la adición de la marca y enviar ficha técnica y cotización con el fin de analizar la posibilidad técnica y si está dentro del presupuesto estimado por la Universidad.  Esto deben solicitarlo dentro del cronograma establecido para la aclaración de dudas.

Respecto a la segunda parte de la pregunta se revisaron las marcas  referenciadas y en los casos en que el proveedor anexo la información, se realizó la modificación, por tal razón se recomienda revisar el  anexo 1 corregido.

IMPORTANTE SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

-       Para el Anexo 1 impreso, el proveedor puede ocultar las filas en las cuales no oferta, con el fin de reducir el archivo.  Pero el que envía digital en la USB debe tener todas las filas, es decir los cuadros deben estar completos sin ocultar o cortar filas o columnas.

CRONOGRAMA:

Se modifica la hora de cierre:

El cierre se hará el día 12 de marzo a las 3:00 pm.

Se modifica el lugar de entrega de la propuesta:

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Cra. 27 No 10-02 Barrio Álamos

DIVISIÓN FINANCIERA

COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS

Edificio 1 Bloque A Piso 1

Nombre del proponente: XXXX

Domicilio y teléfono: XXXXXXX

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 DE 2018 “SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS PARA: LABORATORIOS CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUÍMICA, PROYECTOS ESPECIALES Y DE INVESTIGACIÓN”

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación a cotizar, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 Modificado, que se publican con la presente Adenda.

- Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de la Invitación a cotizar a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.