La Universidad Tecnológica se permite dar respuesta a las dudas presentadas.

PROVEEDOR 1

Les agradecemos por favor evaluar las siguientes alternativas de productos y marcas en los siguientes Items y sub ítems.

Item 1 Ciencias de la Salud

- Subitem 4 y 5. PLATE FORMAT 24WELL, permitir la marca usascientific material plástico de alta calidad ver link. https://www.usascientific.com/cytoone-24-well-tc-plate.aspx

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON SU USO.

- Subitem 14 agarosa R.A permitir la marca bioline. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.bioline.com/us/agarose.html

- R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 26. AMPICILINA. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/ampicillin-sodium-aqueous-ab146567.html

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- Subítem 35. AZUL DE BROMOTIMOL. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/bromothymol-blue-ab146293.html

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- Subitem 41. BMP-2/4 ANTIBODY (H-1).  . Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. Ver especificaciones en el siguiente link. http://www.abcam.com/bmp24-antibody-ab24868.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS SE ESTANDARIZARON CON LA MARCA SOLICITADA

- Subitem 47. BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) 10× CONCENTRATE. Permitir la marca alemana jena bioscience, ver especificaciones. https://www.jenabioscience.com/molecular-biology/buffers-and-reagents/bu-115-10-pbs-buffer-ph-7-6-10x-conc

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE EL PH ES DIFERENTE AL SOLICITADO

- subItem 57. CELL SCARPER STERILE. ACK X 100. permitir la marca usascientific material plástico de alta calidad ver link. https://www.usascientific.com/cytoone-pivoting-scraper-small.aspx

- R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- subitem 65. CHLORAMPHENICOL. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/chloramphenicol-ab142411.html.

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 69. COLLAGEN I MONOCLONAL ANTIBODY. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/collagen-i-antibody-ab34710.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 70. COLLAGEN II MONOCLONAL ANTIBODY. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/collagen-ii-antibody-ab34712.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 77. DAPI. Permitir la marca Biotium un líder mundial en tecnología de fluorescencia. Ver especificaciones en el siguiente link. https://biotium.com/product/dapi-dilactate-46-diamidino-2-phenylindole-dilactate/

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA NO ES CONOCIDA POR LOS INVESTIGADORESS.

- Subitem 88. Dntp set 100 MM, permitir la marca bioline, líder en tecnología de la PCR. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.bioline.com/us/dntp-set.html

- R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 95. ELISA TOXOPLASMA IGG AB X96 DET HUMAN. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/human-toxoplasma-gondii-igm-elisa-kit-ab108778.html

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 96. ELISA TOXOPLASMA IGM CAPTURA. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/human-toxoplasma-gondii-igg-elisa-kit-ab108776.html.

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 109, 110 y 111. FRASCO CULTIVO CELULAR 75 ML PS, permitir la marca usascientific plástico de alta calidad para ciencias de la vida. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.usascientific.com/cytoone-t75-filter-cap-tc-flask.aspx

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitem 112. FRASCO CULTIVO CELULAR 25 CM2, permitir la marca usascientific plástico de alta calidad para ciencias de la vida. Ver especificaciones en el siguiente link.

- https://www.usascientific.com/cytoone-t25-tc-flask.aspx

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subitem 114. GENERULER 1 KB, permitir la marca Bioline. Ver especificaciones. https://www.bioline.com/us/hyperladder-1kb.html.

- R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 115. GENERULER™ 100 BP. Permitir la marca Bioline. https://www.bioline.com/us/hyperladder-100bp.html

- R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 119 hasta 126, Guantes de nitrilo. Permitir la marca Biofit. Con las mismas especificaciones de kramer. http://clay.com.co/crm/clientes/catalogo.php?opcion=pedido_detalle&detalle=busca_subcategoria&ITEM_subsubcategoria=9&titulo=Guante%20Nitrilo%20Biofit

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subitem 139. INHIBIDOR P38. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/p38-map-kinase-inhibitor-ab145872.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 148 KIT DE CUANTIFICACIÓN DE PROTEINA. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/optiblot-bradford-reagent-ab119216.html

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subitem 186. NP 40 BUFFER DE LISIS CELULAR. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/10-np-40-ab142227.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subitem 196 y 196. BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) 10× CONCENTRATE. Permitir la marca alemana jena bioscience, ver especificaciones. https://www.jenabioscience.com/molecular-biology/buffers-and-reagents/bu-115-10-pbs-buffer-ph-7-6-10x-conc

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE EL PH ES DIFERENTE AL SOLICITADO

- Subitem 197, 198 y 199. PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10ml, permitir la marca usasicientific líder mundial en plásticos para ciencias de la vida. https://www.usascientific.com/10ml-serological-pipet-sterile.aspx

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subitem 200. PLACAS DE CULTIVO CELULAR DE 24 POZOS, permitir la marca usasicientific líder mundial en plásticos para ciencias de la vida. https://www.usascientific.com/cytoone-24-well-tc-plate.aspx

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subitem 202 PLASMIN FROM HUMAN  Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/natural-human-plasmin-protein-ab90928.html

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subitem 209. PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/protease-inhibitor-cocktail-ab65621.html

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Subitem 210,211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229 y 230. Puntas con y sin filtro, permitir la marca Biozelle, submarca de usascientific con puntas de alta calidad con y sin filtro, certificado, libre de dnase, rnase y no pirogénico. Ver especificaciones parte baja.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitem 233. RAT ANTI-MOUSE IGG2A SECONDARY. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad, ver especificaciones en el siguiente link. http://www.abcam.com/goat-mouse-igg2a-heavy-chain-pecy7-preadsorbed-ab130787.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 234. RAT ANTI-MOUSE IGG2A SECONDARY ANTIBODY. . Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad, ver especificaciones en el siguiente link. http://www.abcam.com/goat-mouse-igg2a-heavy-chain-pecy7-preadsorbed-ab130787.html

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 237. RIPA BUFFER, Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/10x-ripa-buffer-ab156034.html

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subitem 238 y 239. RNASE AWAY EN SPRAY. Permitir la marca IDT, technologies usa, líder en servicio de síntesis de primers, sondas y reactivos para la PCR. Ver especificaciones en el siguiente link. http://www.idtdna.com/pages/products/reagents-and-kits/nuclease-detection-and-control

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subitem 259. STREPTOMYCIN SULFATE. Permitir la marca Ibiscientific de la misma línea de caison. https://www.ibisci.com/products/streptomycin-sulfate-25g

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- subItem 264. SYBR SAFE (10.000X), permitir gelred 10.000X de biotium, un producto que supera en resolución y estabilidad al sybersafe. Ver siguiente link. https://biotium.com/technology/nucleic-acid-gel-stains/gelred-gelgreen-dna-gel-stains/

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- subitem 269. TAQ DNA POLIMERASA, permitir la marca Bioline, líder en tecnología de la PCR. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.bioline.com/us/biolase-dna-polymerase.html

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- Subitem 276. TOLUIDINE BLUE, Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/toluidine-blue-o-ab146366.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subitem 281. TRIS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, permitir la marca Ibiscientific, líder en productos para biología molecular en USA. https://www.ibisci.com/products/tris-powder-500-g

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitem 282. TRIS-HCL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, permitir la marca Ibiscientific, líder en productos para biología molecular en USA. https://www.ibisci.com/products/tris-hcl-500-g

- R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitem 283. TRITON X-100. , permitir la marca Ibiscientific, líder en productos para biología molecular en USA, ver especificaciones. https://www.ibisci.com/products/triton-x-100-100-ml

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitems 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, Tubos falcon de 15 y 50 ml, permitir la marca Usascientific, líder mundial en plásticos para ciencias de la vida. Ver especificaciones en el siguiente link. http://viewer.zmags.com/publication/0f01e22d#/0f01e22d/63

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subitem 310, 311 y 312. WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. Permitir la marca Bioline cuyo producto supera en especificaciones el wizard. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.bioline.com/us/isolate-ii-pcr-and-gel-kit.html

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

Item 2 GB – PN

- Subitem 56 y 57. Guantes de nitrilo. Permitir la marca clay forte, que cumple con las mismas especificaciones de la marca ofrecida. Ver especificaciones en el siguiente link. http://clay.com.co/producto/guantes/guante-nitrilo-forte/

R/ Aceptamos la marca ofertada y esperamos que cumpla con las características de

Calidad

- Subitem 25. COLCHICINE ≥95%. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones link. http://www.abcam.com/colchicine-from-colchicum-autumnale-ab120663.html

- Subitem 85. PHOSPHATE BUFFERED SALINE, permitir la marca alemana jena bioscience, marca que ya ha sido utilizada por investigadores de la universidad con excelentes resultados. Ver espeificaciones en el siguiente link. https://www.jenabioscience.com/images/ab4587dada/AK-102P.pdf

- Subitem 96. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones en el siguiente link. http://www.abcam.com/quercetin-ab120247.html

- Subitem 107. Permitir la marca abcam de alta confianza y ya trabajada en anticuerpos y otros reactivos por parte de la universidad. Ver especificaciones en el siguiente link. http://www.abcam.com/xanthine-ab146244.html

R/ÍTEM 25, 85, 96, 107 Los protocolos establecidos para realizar los ensayos en el laboratorio han sido desarrollados con las marcas solicitada, y si hacemos el cambio de marca podríamos inferir en un error con los resultados. No se acepta.

Item 3 Ciencias Ambientales

- Subitem 1. 2-PROPANOL BIOREAGENT, FOR MOLECULAR BIOLOGY, permitir la marca Ibiscientific, líder mundial en reactivos para el área molecular. Ver espcificaciones en el siguiente link. https://www.ibisci.com/products/isopropanol-500ml

R/. Se acepta la marca propuesta.

- Subitem 3. AMMONIUM ACETATE FOR MOLECULAR BIOLOGY. permitir la marca Ibiscientific, líder mundial en reactivos para el área molecular. Ver espcificaciones en el siguiente link. https://www.ibisci.com/products/ammonium-acetate-500-g

R/. Se acepta la marca propuesta

- Subitem 9. ETHYL ALCOHOL, PURE 200 PROOF, FOR MOLECULAR BIOLOGY. permitir la marca Ibiscientific, líder mundial en reactivos para el área molecular. Ver espcificaciones en el siguiente link. https://www.ibisci.com/products/ethanol-anhydrous-alcohol-1-l

R/. Se acepta la marca propuesta.

- Subitem 13. Guantes de nitrilo, permitir la marca clay biofit. Que tienen las mismas especificaciones. http://clay.com.co/crm/clientes/catalogo.php?opcion=pedido_detalle&detalle=busca_subcategoria&ITEM_subsubcategoria=9&titulo=Guante%20Nitrilo%20Biofit

R/ No se acepta la marca propuesta

- Subitem 23. SYBR SAFE (10.000X). permitir gelred 10.000X de biotium, un producto que supera en resolución y estabilidad al sybersafe. Ver siguiente link.

- https://biotium.com/technology/nucleic-acid-gel-stains/gelred-gelgreen-dna-gel-stains/

R/. No se acepta la marca propuesta, los procesos de laboratorio están estandarizados    con La marca solicitada.

- Subitem 25. Permitir la marca usascientific líder mundial en material plástico para ciencias de la vida y marca ya utilizada y reconocida en la universidad. Ver especificaciones en el siguiente link. https://www.usascientific.com/0.2ml-pcr-tube-attached-flat-cap.aspx

R/. Se acepta la marca propuesta

PROVEEDOR 2

- OBSERVACIONES TECNICAS

ITEM 1 CIENCIAS DE LA SALUD

| NUMERO DE SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | OPCION MARCA PALL |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | KIT DE PRETRATAMIENTO BASICO: CONTIENE 1 CARTUCHO DE 1 MICRA, 1 CARTUCHO DE 5 MICRAS MARCA MILLIPORE EN POLIPROPILENO Y UN CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO, PARA SISTEMAS DE 10 PULG. DE LONGITUD. | MILLIPORE | Cartucho CLR1010Filtro Claris Long. 10" DOE 10 um marca PALL, cartucho CLR510 Filtro Claris Long. 10" DOE 5 um Marca PALL, Z-PP-C10PSCC filtro carbon activado 10" marca PALL R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE MILLIPORE NO REFIERE OTRAS MARCAS COMPATIBLES |
| 166 | MEMBRANA DE NYLON HIDROFÍLICA, NO ESTÉRIL, PLANA, BLANCA, DE 47MM DE DIÁMETRO Y 0.22UM. IDEAL PARA FILTRACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS NO ÁCIDAS, ORGÁNICAS Y PREPARATIVAS PARA ANÁLISIS HPLC Y GC. REF. MFNY047022 REF. MFNY047022 | MS | Membrana Z-P- 66602 marca PALL, nylon 0,2um certificada HPLC. 47mm Caja /100 unidades R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 171 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 CAT: SLGP033RK | Millipore | Z-P- 4652. Acrodics esteril marca PALL, 0,2um, 32mm esteril. Caja/50unidades R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE MILLIPORE NO REFIERE OTRAS MARCAS COMPATIBLES |
| 172 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 REF. SLGP033RK | Millipore | Z-P- 4652. Acrodics esteril marca PALL, 0,2um, 32mm esteril. Caja/50unidades. R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE MILLIPORE NO REFIERE OTRAS MARCAS COMPATIBLES |

ITEM 2 GB-PN

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | OPCION MARCA PALL |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.2UM (REF.SLGNX13NK) | Merck Millipore | Z-P-66600 Filtros de Jeringa 13mm 0,2um marca PALL, caja/100 unidades |
| 46 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.45UM (REF.SLHNX13NK) | Merck Millipore | Z-P- 66606 Filtros de jeringa 13mm, 0,45um, marca PALL, caja / 100 unidades |
| 47 | FILTROS DE JERINGA PTFE 13MM 0.45UM HIDROLIZADO (REF.SLCR013NL) | Merck Millipore | Z-P-4556 Filtro de Jeringa 13mm, 0,45um GHP es membrana universal, se pide hidrofilica, marca PALL, Caja/100 unidades |
| 48 | FILTROS DE JERINGA PTFE 13MM 0.45UM HIDROFOBICA (REF. SLFH013NK) | Merck Millipore | Z-P-4423 Filtro de Jeringa 13mm, 0,45um PTFE, marca PALL, Caja/100 unidades |
| 49 | FILTROS DE MEMBRARNA MILLIPORE TIPO FLUOROPORE HIDROFOBICO , 0.22 MICRAS, 47 MM (REF. FGLP04700) | Merck Millipore | Z-P-66477Filtro de membrana 0,2um, 47mm, PTFE, marca PALL, Caja/100 unidades |
| 50 | FILTROS LOW PROTEIN BLONDIND DURAPORE (PVDF) (REF.SLHVX13NK) | Merck Millipore | Z-P-4545A. Filtro de Jeringa PVDF, 13mm, 0,45um marca PALL. Caja/100 unidades |
| 74 | MEMBRABA GV (DURAPORE) PVDF 0.22 UM 47MM HIDROFILICA (REF.GVWP04700) | Merck Millipore | Z-P-66477Filtro de membrana 0,2um, 47mm, PVDF, marca PALL, Caja/100 unidades |

R/ ítems 45,46 No se aceptan ya que la referencia corresponde a membranas y se necesitan es filtros de jeringa

R/ ítems  47, 48, 49, 50, 74 Se aceptan las marcas ofertadas

ITEM 5 OLEOQUIMICA

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | OPCION MARCA PALL |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ERLEMEYER MILLIPORE 1000 ML CON ESMERILADO MACHO |  | Z-P-4018. Erlenmeyer de 1L, vidrio borosilicato desprendimiento lateral, marca PALL |
| 12 | FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,22 UM PORO CAJA 100 UNIDADES | Millipore y/o whatman | Filtro de membrana Z-P-66475, 13 mm, 0,2 um. PVDF, marca PALL |
| 13 | FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,45 UM PORO, CAJA DE 100 UNIDADES | Millipore y/o whatman | Filtro de membrana Z-P-66478, 13 mm, 0,45um. PVDF, marca PALL |
| 14 | MEMBRANAS MILLIPORE EN NYLON 0.22 MICRAS DE PORO 47 MM DE DIAMETRO, CAJA / 100 | millipore | Membrana Z-P- 66602 marca PALL, nylon 0,2um,47mm Caja /100 unidades |
| 15 | MEMBRANAS MILLIPORE EN NYLON. 0.45 MICRAS DE PORO, 47 MM DE DIAMETRO | millipore | Membrana Z-P- 66608 marca PALL, nylon 0,45um. 47mm Caja /100 unidades |

R/ ÍTEM 9: NO SE ACEPTA

ÍTEM 12, 13, 14, 15: SE ACEPTAN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LAS RECOMENDADAS

PROVEEDOR 3

PLIEGO DE CONDICIONES – NUMERAL 5. DE LOS CONTRATOS

- RECEPCIÓN DE PEDIDO - Solicitamos aceptar que la fecha de vencimiento para los productos ofrecidos sea la establecida en la etiqueta del producto y con mínimo cuatro (4) meses a partir de la entrega en el laboratorio.   Esta solicitud la hacemos dado que algunos de los productos cuentan con manufactura inferior a un año.  Proponemos entregas parciales para asegurar las fechas de vencimiento más extensas posibles, al momento de la importación.

R/ No se acepta. Las cantidades en algunos casos son mínimas y los reactivos tienen mayor tiempo de permanencia en el laboratorio.

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PRESENTACIÓN DE OFERTA

ITEM 1 – CIENCIAS DE LA SALUD

- Subítems 15, 39, 89, 115, 141, 142, 187, 282, 285, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312 – Solicitamos aceptar marca Invitrogen, conocida por la Universidad (Orden de Compra 228 de 2016, Contrato 5447 de 2017).

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR PARA LOS SUBÍTEMS 141,142, 285, 310, 311, 312, YA QUE NO SE TIENE EXPERICIENCIA EN EL USO DE LA MISMA, ADEMÁS LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subítem 88 – Solicitamos aceptar marca Applied Biosystems, conocida por la Universidad (Órdenes de Compra 228 de 2016, 436 de 2017, 475 de 2017, Contrato 5447 de 2017).

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subítem 113 – Solicitamos aceptar marca Invitrogen, y presentación de 1 kit por 250 preparaciones y 2 kits por 50 preparaciones cada uno.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subítem 181 – Solicitamos aceptar reactivo de la marca Applied Biosystems, en presentación de 200 reacciones.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Subítems  210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 – Solicitamos aceptar marca Rainin by Metler-Toledo, conocida por la Universidad (Contrato 5447 de 2017).

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

- Subítems 214, 220 – Solicitamos aceptar presentación de 8 racks por 96 puntas, y marca Rainin by Mettler-Toledo.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subítems 238 y 239 – Solicitamos aceptar presentación de 2 frascos por 250mL cada uno, y marca Invitrogen.

R/ SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR SI LA PRESENTACIÓN ES EN SPRAY, DE LO CONTRARIO NO.

- Subítem 265 – Solicitamos aceptar presentación de 2 viales por 250 unidades cada uno, y marca Invitrogen.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Subítem 281 – Solicitamos aceptar presentación de frasco por 1Kg, y marca Invitrogen.

R/ SE ACEPTA LA MARCA Y PRESENTACIÓN SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

.

- Subítem 285 – Solicitamos aceptar marca Invitrogen, conocida por la Universidad (Orden de Compra 228 de 2016, Contrato 5447 de 2017).

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA

- Subítems 286 y 294 – Solicitamos aceptar presentación de 3 racks por 200 unidades cada uno, y marca Invitrogen.

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MARCA.

ITEM 2 –  GB-PN

- Subítem 36 – Solicitamos aceptar presentación de 5 cajas por 100 tubos cada una, y marca Invitrogen.

R/ Aceptamos la marca sugerida si los ependorff son de 2mL

- Subítem 84 – Solicitamos aceptar insumo de la marca Rainin by Mettler-Toledo, conocida por la Universidad

R/ Aceptamos la marca sugerida

- Subítem 91 – Solicitamos aclarar el volumen del pozo del plato (0,1mL ó 0,2mL), y aceptar marca Applied Biosystems, conocida por la Universidad (Órdenes de Compra 228 de 2016, 436 de 2017, 475 de 2017, Contrato 5447 de 2017).

R/ El volumen de pozo de las placas es superior a 0,2mL. No se acepta la marca sugerida

- Subítems 93, 94  y 95 – Solicitamos aclarar en la descripción en la descripción del producto, si las puntas requieren filtro o no, y aceptar oferta de la marca Rainin by Mettler-Toledo.

R/ No se acepta la marca sugerida, ya que las puntas encajan perfectamente con las micropipetas y las multicanales para los ensayos ya estandarizados

ITEM 3 – CIENCIAS AMBIENTALES

- Subítems 18, 19 y 20 – Solicitamos aceptar insumo de la marca Rainin by Mettler-Toledo, conocida por la Universidad (Contrato 5447 de 2017).

R/. No se acepta la marca sugerida, el proponente debe anexar el número de catálogo y las especificaciones propuestas de su alternativa

- Subítem 24 y 25 – Solicitamos aceptar insumos de la marca Invitrogen, conocida por la Universidad (Orden de Compra 228 de 2016, Contrato 5447 de 2017).

R/. No se acepta la marca sugerida, el proponente debió anexar el número de catálogo y

las especificaciones propuestas de su alternativa

PROVEEDOR 3

- Ítems 13 y 13– Oleoquímica

R/ SE ACEPTA INCLUIR LA MARCA THERMO SCIENTIFIC

- Ítems 45,46,47 y 48 – GB-PN

Solicitamos incluir la marca Thermo Scientific la cual es reconocida mundialmente como proveedor de consumibles para Cromatografía. Se adjuntan fichas técnicas de los productos a ofrecer los cuales cumplen con las especificaciones solicitadas.

R/ Se acepta la marca ofertada para los ítems 45 (Ref. CH2213-NN), 46 (Ref. CH4513-NN)             y 48 (Ref. CH4513-NP).

Ítem 47 no se encontró la especificación requerida

PROVEEDOR 4

- En el numeral 1.5 Condiciones Generales de obligatorio cumplimiento, 1.5.1 Para la presentación de la oferta, “Las celdas para diligenciar son: MARCA OFERTADA, únicamente debe ofertar una de las marcas referidas en el anexo, escribir solo la marca, no escribir referencias ni códigos, ni ninguna otra información… REQUISITO HABILITANTE”, con el propósito de requerir pluralidad en el proceso de manera atenta solicitamos se consideren las siguientes alternativas homólogas para:

- Ítem 1 Ciencias de la Salud

| NUMERO DE SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE (CAS 5965-83-3) DANGEROUS GOOD. REF: SC-202892A | 500 g |  | Santa Cruz Biotechnology | S2130 Sigma-Aldrich 5-Sulfosalicylic acid dihydrate ReagentPlus®, ≥99% R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 9 | ACETATO DE POTASIO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. POLVO BLANCO HIGROSCÓPICO. NÚMERO CAS: 127-08-2.. REF. US1529543-1KG | 1 kg |  | CALBIOCHEM | P1190 Sigma Potassium acetate for molecular biology, ≥99.0% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. |
| 14 | AFLII. REF. R0520S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 11198939001 Roche Bfr I (Afl II) from Bacteroides fragilis R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 15 | AGAROSA RA. REF: N605-500GR | Frasco x 500 g |  | AMRESCO | A6013 Sigma-Aldrich Agarose Type I, low E EO R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 22 | ALKALINE PHOSPHATASE CALF INTESTINAL. - 1,000 UNIDADES, CONCENTRACION 1U/UL. REF: M1821 | Kit |  | Promega | P5521 Sigma Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa ≥2,000 DEA units/mg protein R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 26 | AMPICILINA, SAL SÓDICA, ESTÉRIL, GRADO CULTIVO CELULAR. REF.US1171255-20ML | 20 mL |  | CALBIOCHEM | A0166 Sigma Ampicillin sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 27 | ANTICUERPO BAX POLICLONAL RABBIT | frasco 1 vial 400 uL | 1 | termo scientific | SAB5500012 Sigma Anti-BAX antibody, Rabbit monoclonal recombinant, expressed in proprietary host, clone SP47, affinity isolated antibody R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 31 | APAI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X3.000UND. ER1411 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | APAI-RO Roche Apa I from Acetobacter pasteurianus R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 32 | APAI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X3.000UND. REF: ER1411 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | APAI-RO Roche Apa I from Acetobacter pasteurianus R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 35 | AZUL DE BROMOTIMOL CERTIFICADO ACS * FISHER REF. B388-10 | Frasco | 10 G | Fisher | 114413 Sigma-Aldrich Bromothymol Blue ACS reagent, Dye content 95 % R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 36 | BCA PROTEIN ASSAY KIT X 500ML REF. 23227 | Kit x 500 mL | kit | Pierce | QPBCA Sigma QuantiPro™ BCA Assay Kit for 0.5-30 μg/ml protein R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 39 | BIOLASE TAQ POLIMERASA. PRESENTACIÓN 500 UNITS. MARCA BIOLINE. USA. REF. BIO-21042 | Vial |  | Bioline, Usa | D4545 Sigma Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus with 10× PCR reaction buffer without MgCl2 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 40 | BIO-RAD SIZE EXCLUSION STANDARDS CAT # 151-1901 | Frasco por 18 mg | 1 | Bio-Rad | 69385 Sigma-Aldrich Protein Standard Mix 15 - 600 kDa for size exclusion chromatography R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 42 | BORIC ACID, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REF. H5003 | 500 g |  | PROMEGA | B6768 Sigma Boric acid BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 50 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE (CERTIFIED ACS)X FISHER REF. 223506-500G | Frasco | 500 gr | Fisher | 223506 Sigma-Aldrich Calcium chloride dihydrate ACS reagent, ≥99% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 53 | CASEINA, LECHE BOVINA REF. US121868025GM | unidad | 1 kg | Merck Millipore | C5890 Sigma Casein from bovine milk suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation), purified powder R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 55 | CELDAS ELECTROPORACIÓN EQUIPO MULTIPORATOR EPPENDORF. GAP DE 1MM. PAQUETE X 50. REF. 9104-1050 | Paquete x 50 |  | Usascientific, Usa | Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes gap width 0.1 cm R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 56 | CELDAS ELECTROPORACIÓN EQUIPO MULTIPORATOR EPPENDORF. GAP DE 2MM. PAQUETE X 50. REF. 9104-5050 | Paquete x 50 |  | Usascientific, Usa | Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes gap width 0.1 cm R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 68 | CLORURO DE POTASIO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (KCL) ¦ CAS 7447-40-7 ¦REF. US15295521KG | 1 Kg |  | CALBIOCHEM | P9541 Sigma Potassium chloride for molecular biology, ≥99.0% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 73 | CRYO-BABIES, 1.28" X 0.5", ASSORTED COLORS, ON SHEETS. REF: 9187-1708 |  |  | Usascientific | Z366218 Sigma Cryo-Babies® Labels white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000 labels R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 74 | CRYO-TAGS, 1.69" X 0.75", WHITE, ON SHEETS. REF: 9187-1100 |  |  | Usascientific | Z688576 Sigma Laser Cryo-Tags® white, L × W 1.69 in. × 0.75 in. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 77 | DAPI (4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE,DIHYDROCHLORIDE). MARCA MOLECULAR PROBES REF: D1306 | Frasco x 10mg | 1 | Molecular Probes | D9542 Sigma DAPI for nuclei c acid staining R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 85 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO. SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * | 4L | 1 | Honeywell Fluka | 472301 Sigma-Aldrich Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.996 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 86 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO. SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * 4 L REF:LP081-4P | 4 L | 1 | Honeywell Fluka | 472301 Sigma-Aldrich Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 87 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO.SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * 4L REF. LP081-4P | 4 L |  | Honeywell Fluka | 472301 Sigma-Aldrich Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 88 | DNTP SET 100 MM SOLUTIONS, CONSISTE EN 4 VIALES CON 0.25ML (250UL) DE C/U DATP, DCTP, DGTP, DATP. REF. R0181 | Set | 1 | THERMO SCIENTIFIC | DNTP100 Sigma Deoxynucleotide Set, 100 mM Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 89 | DNTP SET 100MM, CONSISTE EN 4 VIALES CON 25UMOL DE C/U DATP, 1 DCTP, 1 DGTP, 1. REF. BIO-39025 | Viales |  | Bioline, Usa | DNTP100 Sigma Deoxynucleotide Set, 100 mM Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 93 | ECORI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X10.000UND. REF: ER0275 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | ECORI-RO Roche EcoR I from Escherichia coli BS5 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 94 | ECORI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X10.000UND. | VIAL | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | ECORI-RO Roche EcoR I from Escherichia coli BS5 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 97 | EMBRYOMAX® PENICILINA-ESTERPTOMICINA SOLUCIÓN, 100X. REF. TMSAB2C | FRASCO x 100 mL | 1 | MILLIPORE | P4333 Sigma Penicillin-Streptomycin Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 100 | ETANOL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. REF.1085430250 | 250 mL |  | MERCK | E7023 Sigma-Aldrich Ethyl alcohol, Pure 200 proof, for molecular biology R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 109 | FRASCO CULTIVO CELULAR 75 ML PS, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA . REF. 70075 | CAJA X 100 |  | SPL | CLS3276 Sigma Corning® cell culture flasks surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented) R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 110 | FRASCO PARA CULTIVO CELULAR 75, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA CAT: 70075 | Caja x 100 unidades | Unidad | SPL | CLS3276 Sigma Corning® cell culture flasks surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented) R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 111 | FRASCO PARA CULTIVO CELULAR 75, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA CAT: 70075 | Caja x 100 unidades | Unidad | SPL | CLS3276 Sigma Corning® cell culture flasks surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented) R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 112 | FRASCOS PARA CULTIVO DE 25 CM2 DE AREA DE CULTIVO, 50ML DE VOLUMEN TOTAL, CUELLO INCLINADO, ESTERILES. CAJA X200UND. REF. 707001 | Caja x 200 |  | NEST | CLS3289 Sigma Corning® CellBIND® Surface cell culture flasks CellBIND 25cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 200/cs R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 114 | GENERULER 1 KB PLUS DNA LADDER 5 X 50 µG REF. SM1331 | 5 x 50 ug |  | THERMO SCIENTIFIC | D0428 Sigma 1 kb DNA Ladder for DNA electrophoresis R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 115 | GENERULER™ 100 BP PLUS DNA LADDER, READY-TO-USE (100-3000BP) X 50µG. REF. SM0323 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | D3687 Sigma DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder ready-to-use marker for DNA electrophoresis R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 154 | KPNI (10U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X 4000UND. REF. ER0521 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | KPNI-RO Roche Kpn I from Klebsiella pneumoniae OK8 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 246 | SODIO ACETATO TRIHIDRATO CERTIFICADO ACS 99,0 A 101,0% * 500 G FISHER REF. S209500 | Frasco | 500G | Fisher | 236500 Sigma-Aldrich Sodium acetate trihydrate ACS reagent, ≥99% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 247 | SODIO CLORURO PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR., ≥99.5% * 1KG HONEYWELL REF. 31434-1KG-R | Frasco | 1KG | Honeywell Fluka | 31434 Sigma-Aldrich Sodium chloride puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 259 | STREPTOMYCIN SULFATE. REF: S034-25G | Frasco x 25 g |  | CAISSON LABS | S9137 Sigma Streptomycin sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 264 | SYBR SAFE (10.000X), PARA TINCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN GEL. MARCA INVITROGEN X 400ΜL (ALCANZA PARA 40 GELES DE 100ML APROX) REF S33102 | VIAL |  | INVITROGEN | S9430 Sigma-Aldrich SYBR® Green I nucleic acid gel stain 10,000 × in DMSO R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |

- Ítem 2 GB - PN

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AGAR CZAPEX DOX MODIFICADO (REF.CM-097) | 500 | g | Merck/ Oxoid | 70185 Sigma-Aldrich Czapek Dox Agar for microbiology |
| 43 | FERULAS PARA LÍNEA DE TRANSFERENCIA (REF.29033496) | 1 | Caja | Thermo Scientific | 503258 Supelco Supeltex® M-2A Capillary Ferrule, General Purpose I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea |
| 44 | FERULAS PARA PUERTO DE INYECCIÓN (REF.290VA191) | 1 | Caja | Thermo Scientific | 22470-U Supelco Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version pkg of 2 ea |
| 45 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.2UM (REF.SLGNX13NK) | 100 | Caja | Merck Millipore | AS921320 Bonna Agela Sterile filters-Nylon Single Membrane;φ13;0.22um;96/PK |
| 46 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.45UM (REF.SLHNX13NK) | 100 | Caja | Merck Millipore | AS921320 Bonna Agela Sterile filters-Nylon Single Membrane;φ13;0.22um;96/PK |
| 48 | FILTROS DE JERINGA PTFE 13MM 0.45UM HIDROFOBICA (REF. SLFH013NK) | 100 | Caja | Merck Millipore | AS941345 Bonna Agela Sterile filters-PVDF, Hydrophobic Single Membrane;φ13;0.45um;96/PK |
| 71 | MEDIO DE CULTIVO EXTRACTO DE LEVADURA (REF.L-021 ) | 500 | g | Merck/ Oxoid | Y1625 Sigma Yeast Extract for use in microbial growth medium |
| 72 | MEDIO DE CULTIVO PAPA DEXTROSA (REF.CM-139) | 500 | g | Merck/ Oxoid | P6685 Sigma-Aldrich Potato Dextrose Broth for microbiology |
| 73 | MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD (REF.CM-041) | 500 | g | Merck/ Oxoid | S3306 Sigma-Aldrich Sabouraud dextrose broth for microbiology |

R/  ÍTEM 45, 46, 48 No se acepta la marca sugerida, la referencia corresponde a membranas   y se necesitan es filtros de jeringa

ÍTEM 43, 44 No se acepta la marca sugerida debido a que no se cumple con la descripción del producto

ITEM 9, 71, 72, 73 Aceptamos la marca sugerida.

- Subitem 106: VIALES CON TAPA (REF.24014019)-100UND Thermo Scientific, solicitamos se especifique volumen del vial, material de la septa y se admitan marcas homólogas.

- R/ Material de los viales vidrio, volumen. 1,5 mL, teflón/goma o teflón/silicona, se admiten si cumplen con las características descritas

- ÍTEM 3 Reactivos especiales:

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción | Respuesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | AZUL DE BROMOFENOL INDICADOR ACS,REAG. PH EUR | REF. 1081220005 | 5 gr | MERCK | 114391 Sigma-Aldrich Bromophenol Blue ACS reagent | Se acepta la marca propuesta |  |
| 21 | SODIO CLORURO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR | REF. 1064041000 | 1 Kg | MERCK | 31434 Sigma-Aldrich Sodium chloride puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | Se acepta la marca propuesta |  |
| 23 | SYBR SAFE (10.000X), PARATINCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN GEL. X 400ΜL (ALCANZA PARA 40 GELES DE 100ML APROX) | REF.S33102 | Vial | INVITROGEN | S9430 Sigma-Aldrich SYBR® Green I nucleic acid gel stain 10,000 × in DMSO | No se acepta la marca propuesta, los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca solicitada. |  |

- Ítem 4 Polifenoles

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/µL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. INVITROGEN REF. 11615010 | Kit | 1 |  | D4545 Sigma Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus with 10× PCR reaction buffer without MgCl2 |

Respuesta: No se acepta la marca Sigma para el ítem 14, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo, no se cuenta con la experiencia en el laboratorio de la marca ofertada

- Ítem 5 Oleoquimica

| NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | Referencia Homóloga / Marca / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CLORURO DE CALCIO, ANHIDRIDO POLVO, PARA ANALISIS PURISIMO | 500g | g | Scharlau | C4901 Sigma-Aldrich Calcium chloride anhydrous, powder, ≥97% |
| 6 | CLORURO DE SODIO, PARA ANALISIS, ACS, ISO | 1000g | g | Scharlau | C4901 Sigma-Aldrich Calcium chloride anhydrous, powder, ≥97% |

- Subitem 12: FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,22 UM PORO (Millipore y/o whatman) : solicitamos se especifique sí son hidrofílicos o hidrofóbicos y se admitan marcas homólogas.

R/ Se acepta las marcas homólogas de los ítems 5, 6, 12

- Subitem 13: FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,22 UM PORO (Millipore y/o whatman) : solicitamos se especifique sí son hidrofílicos o hidrofóbicos y se admitan marcas homólogas.

R/  Los filtros son Hidrofóbicos y se aceptan marcas homólogas

- Solicitamos respetuosamente ampliar la fecha de entrega para el día 20 de marzo, esto debido a que el día actual planteado de cierre 14 de marzo y esto puede presentar problemas para las empresas de mensajería y que usamos las empresas que no estamos radicados en la ciudad de Pereira.

RESPUESTA: Se amplía la fecha y hora de cierre de la Convocatoria para el día 15 de marzo a las 3:00 pm.

PROVEEDOR 5

Solicitamos muy amablemente  a la entidad, contemplar la posibilidad de ampliar la hora de cierre hasta las 12:00 AM del 14 de marzo de 2018. Esto debido a que nos encontramos en la ciudad de Bogotá y debemos enviar la oferta por correo certificado y en algunas oportunidades hemos tenido inconvenientes.

Ya que la empresa de mensajería  o pasa muy temprano y no han abierto las instalaciones de las entidades o pasa ya después de la hora del cierre para entrega de ofertas.

RESPUESTA: Se amplía la fecha y hora de cierre de la Convocatoria para el día 15 de marzo a las 3:00 pm.

CIENCIAS DE LA SALUD

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca JT BAKER  para los Sub ítems (10, 11, 24,25) ya que de igual forma esta marca cumple con las especificaciones técnicas  requeridas.

RESPUESTA: Se acepta la marca sugerida por el proveedor, ya que cumple con las especificaciones solicitadas

Solicitamos a la Universidad  permitir ofertar la marca AXYGEN para los Sub Ítems (99,302) nuestra marca cumple  con las especificaciones requeridas y los usuarios de diferentes dependencias y laboratorios de la Universidad conocen la marca y sus resultados en los análisis  y actividades  que realizan a diario con estos productos.

R/ Re acepta la marca sugerida por el proveedor, ya que cumple con las especificaciones solicitadas.

En los consumibles como  Puntas, Tubos, Frascos para Cultivo Celular y Frasco de Vidrio y demás plásticos solicitamos a la Universidad permitirnos oferta las marcas, Axygen, Corning,  ya que estas marcas  han sido probadas por los investigadores de la universidad, y cuentan con  reconocimiento en el mercado nacional e internacional, las cuales han sido probadas por sectores de educación como la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes  y  entidades estatales como Medicina Legal y  el INVIMA. Los Tubos de nuestra marca Corning son estériles, no pirogénicos y libres de desoxirribunocleasa y ribunocleasa, disponibles en porta tubos o en paquete de mangas reselladles ziplock, al igual que las Puntas marca Axygen, viene  con Filtro y Máximo Recovery.SubÍtem(109.110,111,112,197,198,199,201,210,230,285,286,287,288,289,290,291,292,293, 294,295,302):

R/ Se acepta la marca sugerida por el proveedor para los subítems 293, 295, 302, ya que cumple con las especificaciones solicitadas.

OBSERVACIÓN No. 2

PARA EL GRUPO CIENCIAS AMBIENTALES

Solicitamos a la Universidad permita ofertar la marca AXYGEN para los Sub Ítems (19,20) esta marca ya ha sido utilizada por varios laboratorios de la Universidad arrojando excelentes resultados.

R/. No se acepta la marca propuesta, el proponente debe anexar el número de catálogo y

las especificaciones propuestas de su alternativa.

OBSERVACIÓN No. 3

PARA EL GRUPO  GB-PN

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca Corning y Axygen  para los Sub Ítems (36, 91, 93, 94, 95,105).

R/ 36, Aceptamos la marca ofertada

R/ 93, 94, 95 No se acepta la marca ofertada, ya que la solicitada las puntas encajan perfectamente con el micro pipetas y los multicanales para los ensayos ya estandarizados.

R/ 105  No se acepta la marca ofertada, ya que la solicitada podemos garantizar que son auto lavables y no se deforman y  ya hemos utilizado otras marcas y se dañan los tubos

OBSERVACIÓN No. 3

PARA EL GRUPO   POLIFENOLES

OBSERVACION

GRUPO GB-PN

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca JT BAKER  para el  Sub ítems (5,78) ya que de igual forma esta marca cumple con las especificaciones técnicas  requeridas.

R/ 5, 78, Aceptamos la marca ofertada

Solicitamos a la Universidad permitir ofertar la marca PYREX para los Sub Ítems (14, 15, 16, 37, 38, 39,68)  la vidriería de esta marca cumple con norma ASTM.

R/ 14, 15, 16, 37, 38, 39,68 Aceptamos la marca ofertada

Solicitamos a la Universidad  permitir ofertar la marca GLASSTEK  para los Sub Ítems (20,92) la vidriería de esta marca cumple con norma DIN.

R/ 20, 92 Aceptamos la marca ofertada

OBSERVACIÓN No. 2

GRUPO OLEOQUIMICA

Solicitamos a la Universidad permita ofertar la presentación de 4 litros para los  Sub Ítems (1, 2,10) si bien la marca requerida es JT BAKER, planta fabricación no maneja la presentación de 2.5litros.

R/ Se acepta

PROVEEDOR 6

ÍTEM 1 -  CIENCIAS  DE LA SALUD

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 15 se pueda ofertar la marca CALBIOCHEM (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US12125

| 15 | AGAROSA RA. REF: N605-500GR | Frasco x 500 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 22 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 524572

| 22 | ALKALINE PHOSPHATASE CALF INTESTINAL. - 1,000 UNIDADES, CONCENTRACION 1U/UL. REF: M1821 | Kit |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 36 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1712853

| 36 | BCA PROTEIN ASSAY KIT X 500ML REF. 23227 | Kit x 500 mL |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 39 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1710034

| 39 | BIOLASE TAQ POLIMERASA. PRESENTACIÓN 500 UNITS. MARCA BIOLINE. USA. REF. BIO-21042 | Vial |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 42 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US12710

| 42 | BORIC ACID, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REF. H5003 | 500 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 47 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US16506

| 47 | BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) 10× CONCENTRATE, BIOPERFORMANCE CERTIFIED, SUITABLE FOR CELL CULTURE. REF. P5493-1L | Frasco | 1000 mL |
| --- | --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 50 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US12082901KG

| 50 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE (CERTIFIED ACS)X FISHER REF. 223506-500G | Frasco | 500 gr |
| --- | --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 64 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF ELLUF0100

| 64 | CHEMILUMINESCENT HRP SUBSTRATE (MEMBRANE) REF: AB5801 | Kit |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 65 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US122055125GM

| 65 | CHLORAMPHENICOL ≥98% (HPLC) . REF: C0378-5G | Frasco x 5 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 69 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF MAB3391

| 69 | COLLAGEN I MONOCLONAL ANTIBODY (5D8-G9) VIAL X100UG. MARCA INVITROGEN. REF MA1141 | vial |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 77 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US126829810MG

| 77 | DAPI (4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE,DIHYDROCHLORIDE). MARCA MOLECULAR PROBES REF: D1306 | Frasco x 10mg |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 114 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1705373

| 114 | GENERULER 1 KB PLUS DNA LADDER 5 X 50 µG REF. SM1331 | 5 x 50 ug |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 115 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1705393

| 115 | GENERULER™ 100 BP PLUS DNA LADDER, READY-TO-USE (100-3000BP) X 50µG. REF. SM0323 | Vial |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 209 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US15391311VL

| 209 | PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL, GENERAL USE. REF. M221-1ML | Vial x 1 mL |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 237 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 20188

| 237 | RIPA BUFFER CAT: R0278-50ML | Frasco x 50 mL |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 253 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1428023500GM

| 253 | SODIUM DODECYL SULFATE BIOXTRA, ≥99.0% (GC). REF. L6026-250G | 250g in poly bottle |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 259 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 5711

| 259 | STREPTOMYCIN SULFATE. REF: S034-25G | Frasco x 25 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 269 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1710034

| 269 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/ΜL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. REF. 11615010 | kit |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 272 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1719783

| 272 | TAQMAN RNA-TO-CT 1-STEP KIT 1-PACK, 200 RXN/50ΜL EACH; (5 ML)REF. 4392938 | kit x 200 Rxn |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 279 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF SM2002C

| 279 | TRIPSINA-EDTA (0.5 % TRIPSINA, EDTA. 4NA), (10X), LÍQUIDA CAT: 15400054 | Frasco x 100 mL |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA.

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 280 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF SM2002C

| 280 | TRIPSINA-EDTA (0.5 % TRIPSINA, EDTA. 4NA), (10X), LÍQUIDA CAT: 15400054 | Frasco x 100 mL |
| --- | --- | --- |

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 281 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US19210

| 281 | TRIS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR T6066-500G | Frasco x 500 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 282 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US16483171KG

| 282 | TRIS-HCL TRIS, HYDROCHLORIDE, MOLECULAR BIOLOGY GRADE. FCO * 500G. REF.T5941-500G | 500 g |
| --- | --- | --- |

R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ÍTEM 2 -  GB – PN

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 25 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US12341151GM

| 25 | COLCHICINE ≥95% (HPLC), POWDER (REF. C9754-1G) | 1 |
| --- | --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 61 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US142060050MG

| 61 | KETOCONAZOLE.FCO * 100MG (REF.K-1003-100MG) | 100 | mg |
| --- | --- | --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 88 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US15246501EA

| 88 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE (REF.P4417-50TAB ) |  |
| --- | --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 97 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 42802350GM

| 97 | SODIUM DODECYL SULFATE, BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) (REFL3771-100G) |
| --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 98 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US18210

| 98 | SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE, SUITABLE FOR INSECT CELL CULTURE, ≥99.0% (S5136-500G) | 500 |
| --- | --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 103 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US15871100GM

| 103 | TIAMINE HYDROCLORIDE PLANT CELL CULTURE TESTED FCO * 25G (REF.T1270-25G) | 25 |
| --- | --- | --- |

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 107 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US168205GM

| 107 | XANTINA. FCO * 10G (REF.X7375-10G) | 10 |
| --- | --- | --- |

R/ 25, 61, 88, 97, 98, 103, 107, Aceptamos la marca ofertada, garantizar que la cantidad ofertada sea igual a la solicitada.

ÍTEM 3  -  CIENCIAS AMBIENTALES

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 3 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US12145

| 3 | AMMONIUM ACETATE FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98% . | Ref: A1542-500G | 500 G |
| --- | --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 9 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 1085430250

| 9 | ETHYL ALCOHOL, PURE 200 PROOF, FOR MOLECULAR BIOLOGY . | Ref: E7023-1L | 1 L |
| --- | --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 11 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1354400500ML

| 11 | GLUTARALDEHYDE SOLUTION GRADE II, 25% IN H2O | Ref: G6257-1L |
| --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 12 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 356350

| 12 | GLYCEROL FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99% . REF: G5516-500ML | Ref: G5516-500ML | 500 ML |
| --- | --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 16 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US15295100GM

| 16 | POLYVINYLPYRROLIDONE FOR MOLECULAR BIOLOGY, NUCLEIC ACID HYBRIDIZATION TESTED, MOL WT 360,000 . | Ref: P5288-100G |
| --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 22 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF 42802350GM

| 22 | SODIUM DODECYL SULFATE BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) . | Ref: L3771-100G |
| --- | --- | --- |

R/. Se acepta la marca propuesta

POLIFENOLES

- Cordialmente Solicitamos que en el subítem 14 se pueda ofertar la marca MERCK MILLIPORE (SE ADJUNTA FICHA TECNICA) REF US1710034

| 14 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/µL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. INVITROGEN REF. 11615010 | Kit | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Respuesta: No se acepta la marca Merck Millipore para el ítem 14, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para las marcas del anexo, no se cuenta con la experiencia en el laboratorio de la marca ofertada.

PROVEEDOR 7

Teniendo en cuenta los sub ítems solicitados y las marcas relacionadas, planteamos a ustedes la posibilidad de presentar (en algunos casos) marcas diferentes a las que ustedes solicitan, en el adjunto encontrarán las opciones que solicitamos cordialmente nos dejen presentar en las marcas ahí mencionadas.

| SUB ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | ITEM 1 CIENCIAS DE LA SALUD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA A OFERTAR | DESCRIPCIÓN |
| 15 | AGAROSA RA. REF: N605-500GR | General Electric | Agarose NA, 100 g. Ref. 17055402 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 38 | BIND-SILANE GE HEALTHCARE, 17-1330-01, PACK OF 25 ML REF. GE17-1330-01 | GE Healthcare | GE17-1330-01 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 39 | BIOLASE TAQ POLIMERASA. PRESENTACIÓN 500 UNITS. MARCA BIOLINE. USA. REF. BIO-21042 | Agilent | Paq5000 DNA Polymerase, Ref. 600680 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 47 | BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) 10× CONCENTRATE, BIOPERFORMANCE CERTIFIED, SUITABLE FOR CELL CULTURE. REF. P5493-1L | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 72 | CRIOCAJAS PARA ALMACENAMIENTO POLIPROPILENO PARA 100 TUBOS REF: 14-100G | Heathrow | Criocajas de colores para 100 tubos, bolsa x 5, Ref. HS120044 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 82 | D-MEM, 1X, LIQUIDO Y ALTO EN GLUCOSA, CONTIENE GLUTAMAX Y BUFER HEPES, PERO NO PIRUVATO DE SODIO. CAJA 10X500ML. MARCA GIBCO/ INVITROGEN REF. 10564029 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 83 | D-MEM, 1X, LIQUIDO Y ALTO EN GLUCOSA, CONTIENE GLUTAMAX Y BUFER HEPES, PERO NO PIRUVATO DE SODIO.GIBCO/ INVITROGEN 10 X500ML. REF.10564029 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 84 | DMEM, LOW GLUCOSE, PYRUVATE (1X), LÍQUIDO, (1000MG/L) D-GLUCOSA, L-GLUTAMINA Y 110MG/L SODIO PIRUVATO. FRASCO X 500ML. MARCA GIBCO REF. 11885084 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 88 | DNTP SET 100 MM SOLUTIONS, | General Electric | dNTP Set (100 mM each A,C,G,T), 28406551 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
|  | CONSISTE EN 4 VIALES CON 0.25ML |  |  |
|  | (250UL) DE C/U DATP, DCTP, |  |  |
|  | DGTP, DATP. REF. R0181 |  |  |
| 89 | DNTP SET 100MM, CONSISTE EN 4 VIALES CON 25UMOL DE C/U DATP, 1 DCTP, 1 DGTP, 1. REF. BIO-39025 | General Electric | dNTP Set (100 mM each A,C,G,T), 28406551 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 90 | DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, LIQUID, STERILE FILTERED. REF: D2429-100ML | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 91 | DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, LIQUID, STERILE FILTERED. REF: D2429-100ML | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 99 | EPPENDORF SAFE-LOCK TUBES, 2.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 500. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30120094 | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 112 | FRASCOS PARA CULTIVO DE 25 CM2 DE AREA DE CULTIVO, 50ML DE VOLUMEN TOTAL, CUELLO INCLINADO, ESTERILES. CAJA X200UND. REF. 707001 | Greiner | Frasco para cultivo Celular 50ml x 25cm2 Esteriles Certificados libres de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna. Caja x 200 unds. Ref. 690160 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 113 | GENELUTE MAMMALIAN GENOMIC DNA MINIPREP KITS SUFFICIENT FOR 350 PURIFICATIONS REF: G1N350-1KT | GE Healthcare | illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit, 250 pbas, Ref. 28904276 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 114 | GENERULER 1 KB PLUS DNA LADDER 5 X 50 µG REF. SM1331 | Agilent | Kb DNA Ladder, Ref. 201115 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 115 | GENERULER™ 100 BP PLUS DNA LADDER, READY-TO-USE (100-3000BP) X 50µG. REF. SM0323 | IBI Scientific | IBI 100 bp DNA Ladder , 200 lines. Ref. IB01301 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 117 | GLYCINE BIOULTRA, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99.0% (NT) . REF: 50046-250G. | GE Healthcare | Plus One Glycine, 500 G., Ref. 17-1323-01 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 141 | ISOLATE II RNA MINI KIT. PRESENTACIÓN X 50 PREPS REF. BIO-52072 | Agilent | Absolutely RNA Miniprep Kit, 50 Preps., ref. 400800 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 142 | ISOLATE II RNA MINI KIT. PRESENTACIÓN X 50 PREPS REF. BIO-52072 | Agilent | Absolutely RNA Miniprep Kit, 50 Preps., ref. 400800 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 162 | MARCA: SIGMA-ALDRICH. DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, AND FOLIC ACID, LIQUID, STERILE-FILTERED, SUITABLE FOR CELL CULTURE. REF: D2429-100ML | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 166 | MEMBRANA DE NYLON HIDROFÍLICA, NO ESTÉRIL, PLANA, BLANCA, DE 47MM DE DIÁMETRO Y 0.22UM. IDEAL PARA FILTRACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS NO ÁCIDAS, ORGÁNICAS Y PREPARATIVAS PARA ANÁLISIS HPLC Y GC. REF. MFNY047022 REF. MFNY047022 | General Electric | R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 171 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 CAT: SLGP033RK | General Electric | R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 172 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 REF. SLGP033RK | General Electric | R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 181 | MYTAQ™ ONE-STEP RT-PCR KIT. PRESENTACIÓN 100 REACCIONES. MARCA BIOLINE. USA REF: BIO-65049 | AGILENT | AffinityScript One-Step RT-PCR Kit, 100 rxs. Ref. 600188 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 195 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE PBS, PH 7.4 (10X) LÍQUIDO CAT: 70011-044 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 196 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE PBS, PH 7.4 (10X) LÍQUIDO CAT: 70011-044 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 197 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E | Greiner | Pipeta Serológica estéril empaque indv. 10 mls Certificada estéril, libre de Ranase, Dnase, pirogenos y DNA. Caja x 200. Ref. 607180 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 198 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E | Greiner | Pipeta Serológica esteril empaque indv. 10 mls Certificada estéril, libre de Ranase, Dnase, pirógenos y DNA. Caja x 200. Ref. 607180 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 199 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E CAJA X 200 | Greiner | Pipeta Serologica esteril empaque indv. 10 mls Certificada esteril, libre de Ranase, Dnase, pirogenos y DNA. Caja x 200. Ref. 607180 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 201 | PLACAS DE MICROTITULACIÓN FONDO PLANO. SE OFERTA: PLACA DE 96 POZOS FONDO PLANO, CON TAPA. CAJA X 50UNIDADES REF. 253072 | Greiner | Placas cultivo celular 96 pozos Fondo plano esteril, con tapa Certificadas libres de Rnasa, Dnasa, priogenos y DNA Marca Caja x 100 unds. Greiner bio-one. Ref. 655180. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 210 | PUNTA CON FILTRO DE 20 UL, NATURAL ESTERIL, LIBRE DE DNASE, RNASE Y PIROGENOS REF: 3414050 | Usa Scientific | Punta con filtro 1 - 20 ul, 10 rack x 96. Ref. 1120-1810 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 211 | PUNTAS AXYGEN AMARILLAS DE 200 UL LIBRES DE DNASAS/RNASAS REF: TR-200-Y | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 212 | PUNTAS CON FILTRO DE 0.1 - 10 µL, ESTÉRILES. CERTIFICADAS LIBRES DNASE, RNASE, DNA, PIRÓGENOS. REF: 02717157 | Usa Scientific | Punta con filtro 1 - 10 ul, 10 rack x 96. Ref. 1120-3810 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 213 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 10µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 96 PAQ. X 960 UND | Usa Scientific | Punta con filtro, LR, 1 - 10 ul, 10 rack x 96. Ref. 1180-3810 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 214 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 1000µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 100 PAQ. X 1000 UND | Usa Scientific | Punta con filtro, LR, 100 - 1000 ul, 10 rack x 96. Ref. 1182-1830 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 215 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 200µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 96 PAQ. X 960 UND | Usa Scientific | Punta con filtro, LR, 1 - 200 ul, 10 rack x 96. Ref. 1180-8810 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 216 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-300 | Usa Scientific | Puntas 1 - 10 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-3000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 217 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-300 | Usa Scientific | Puntas 1 - 10 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-3000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 218 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-300 | Usa Scientific | Puntas 1 - 10 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-3000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 219 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-300 | Usa Scientific | Puntas 1 - 10 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-3000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 221 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. P MARCA: AXYGEN REF: T-1000-B | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 222 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. P MARCA: AXYGEN REF: T-1000-B | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 223 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-1000-B | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 224 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-1000-B | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 225 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-1000-B | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 226 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-200-Y | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 227 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-200-Y | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 228 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-200-Y | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 229 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-200-Y | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 260 | SUERO FETAL BOVINO CERTIFICADO, ORIGEN USA. NIVEL DE ENDOTOXINAS =5 EU/ML, NIVEL DE HEMOGLOBINA <10 MG/DL. REF. 16000044 | General Electric | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA. |
| 269 | TAQ DNA POLIMERASA | General Electric | Taq DNA Polymerase (cloned), 250 unds, Ref. 27079804 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
|  | RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN |  |  |
|  | CONCENTRACIÓN 5UND/ΜL.INCLUYE |  |  |
|  | UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE |  |  |
|  | BUFFER 10X. KIT X500UND. REF. 11615010 |  |  |
| 281 | TRIS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR T6066-500G | General Electric | Tris, 500 g. REF. 17132101 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 285 | TUBO CÓNICO 15ML, ESTERIL, LIBRE DE DNASAS, RNASAS. CAJA * 500UNIDADES QLS. REF: U34115 | Greiner | Tubos centrifuga CELLSTAR 15 mls esteril Certificados esteriles, libres de Ranase, Dnase, pirogenos y DNA. Marca Greiner bio-one. Caja x 500 unds. Ref. 188271 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 286 | TUBO CÓNICO 50ML, ESTERIL, LIBRE DE DNASAS, RNASAS. CAJA * 500UNIDADES REF: U32111 | Greiner | Tubos centrifuga CELLSTAR 50 mls esteril Certificados esteriles, libres de Ranase, Dnase, pirogenos y DNA. Marca Greiner bio-one. Caja x 500 unds. Ref. 227261. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 292 | TUBO PARA MICROCENTRIFUGA DE 1,5 ML CERTIFICADO LIBRE DE DNASA, RNASA, PIRÓGENO. CAT: T330-5N | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 1.5 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 616201. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 293 | TUBO PARA MICROCENTRIFUGA DE 2,0 ML CERTIFICADO LIBRE DE DNASA, RNASA, PIRÓGENO. CAT: T330-72N | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 295 | TUBOS CÓNICOS DE PLÁSTICO DE 0,2 ML PAQUETE POR 1000 UNIDADES | AHN Biotechnologie | R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 296 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: MCT-150-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 1.5 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 616201. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 297 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-150-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 1.5 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 616201. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 298 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-150-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 1.5 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 616201. R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 299 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: MCT-200-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 300 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-200-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. |
| 301 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-200-C | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 R/ SI SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 302 | TUBOS EPPENDORF, 5.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 200. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30119401 | Usa Scientific | Tubos 5 ml microcentrifuge tube, natural, Bolsa x 200. Ref. 3882-7600. R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA |
| 303 | TUBOS EPPENDORF, 5.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 200. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30119401 | Usa Scientific | Tubos 5 ml microcentrifuge tube, natural, Bolsa x 200. Ref. 3882-7600. R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA. |
| 310 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. 50 PREPS. | GE Healthcare | illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 100 rxs, Ref. 28903470 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 311 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. -50 PREPS. REF: A9281 | GE Healthcare | illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 100 rxs, Ref. 28903470 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
| 312 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. | GE Healthcare | illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 100 rxs, Ref. 28903470 R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE LOS PROTOCOLOS FUERON ESTANDARIZADOS CON LA MARCA SOLICITADA |
|  | EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA |  |  |
|  | 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR |  |  |
|  | DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. 50 PREPS. |  |  |

| SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES | ITEM 2 GB-PN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA A OFERTAR | DESCRIPCIÓN |
| 36 | EPENDORFF -2ML | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 2.0 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 623201 |
| 52 | GUANTES DE LÁTEX TALLA L | Kramer |  |
| 53 | GUANTES DE LÁTEX TALLA M | Kramer |  |
| 54 | GUANTES DE LÁTEX TALLA S | Kramer |  |
| 55 | GUANTES DE LÁTEX TALLA XS | Kramer |  |
| 91 | PLACAS 96 POZOS | Greiner | Placas cultivo celular 96 pozos Fondo plano esteril, con tapa Certificadas libres de Rnasa, Dnasa, priogenos y DNA Marca Caja x 100 unds. Greiner bio-one. Ref. 655180. |
| 97 | SODIUM DODECYL SULFATE, BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) (REFL3771-100G) | GE Healthcare | Sodium Dodecyl Sulfate, 100 g. Ref. 17131301 |

R/ 36, 52, 53, 54, 55, 91 Aceptamos la marca ofertada

R/ 97, No Aceptamos la marca ofertada, no cumple con todas las especificaciones

| SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES | ITEM 3 CIENCIAS AMBIENTALES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA A OFERTAR | DESCRIPCIÓN |
| 12 | GLYCEROL FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99%. REF: G5516-500ML | GE Healthcare | PlusOne Glycerol, 1 l Ref. 17132501 R/. Se acepta la marca propuesta |
| 18 | PUNTA P/MICROPIPETAS | Usa Scientific | Puntas 1 - 10 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-3000 R/. No se acepta la marca propuesta. |
| 19 | PUNTAS AMARILLAS | Usa Scientific | Puntas 1 - 200 ul, bolsa x 1000. Ref. 1111-1000 R/. Se acepta la marca propuesta |
| 20 | PUNTAS AZULES | Usa Scientific | Puntas 1 - 1000 ul, bolsa x 1000. Ref. 1110-2021 R/. Se acepta la marca propuesta |
| 22 | SODIUM DODECYL SULFATE BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) . | GE Healthcare | Sodium Dodecyl Sulfate, 100 g. Ref. 17131301 R/. Se acepta la marca propuesta |
| 24 | TUBO MICROCENTRIFUGA C/TAPA 1.5ML | Greiner | Tubos tipo Eppendorf 1.5 mls, graduado Certificados libre de Rnase, Dnasa, pirogenos y Dna Marca Greiner Bio One. Bolsa x 500. Ref. 616201. R/. Se acepta la marca propuesta |

| SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES | ITEM 4 POLIFENOLES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA A OFERTAR | DESCRIPCIÓN |
| 14 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/µL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. INVITROGEN REF. 11615010 | General Electric | Taq DNA Polymerase (cloned), 250 unds, Ref. 27079804 |

Respuesta: No se acepta la marca General Electric para el ítem 14, ya que no coincide con las especificaciones requeridas, además el laboratorio no cuenta con la experiencia de esta marca en este producto.

PROVEEDOR 8

CIENCIAS DE LA SALUD

ITEM 9 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/potassium+acetate+for+molecular+biology/A4279

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 10 Y 11- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/acetic+acid+glacial+%28reag.+ph.+eur.%29+for+analysis%2C+acs%2C+iso/131008

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 24 Y 25 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/di-ammonium-hydrogen-phosphate-reag-ph-eur-for-analysis-acs/131127

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 35 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/bromothymol-blue-for-analysis-acs/131167

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 42 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/boric-acid-for-molecular-biology/A2940

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 47  SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/pbs+buffer+%2810x+dulbecco%27s%29+-+powder/A0965

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 49 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/calcium+chloride+anhydrous%2C+powdered+pure/147120

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 66 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?compose=161b8c66fc80006d%2C161ba2d29a03b7dd%2C1604c9226c2e2193%2C161be65759798f1c%2C161bec0b65f50709

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 79-80-81- SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/dimethyl+sulfoxide%2C+sterile+filtered+%28ampules%29/A7248

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 85-86-87- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/es/product/dimetilsulf%C3%B3xido%2C+99%2C5%25+para+s%C3%ADntesis/161954

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 97- SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/penicillin-streptomycin-100x-for-cell-culture/A8943

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

ITEM 100- SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

ITEM https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/ethanol-absolute-for-molecular-biology/A8075 10

R/ NO SE ACEPTA LA MARCA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR, YA QUE NO SE TIENE EXPERIENCIA CON EL USO DE LA MISMA.

PREGUNTAS GRUPO 2 GB-PN

ITEM 7 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA-DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/gibberellic-acid-ibiochemicai/A4586

R/ No Aceptamos la marca ofertada, no cumple con todas las especificaciones

ITEM 13 SI PUEDEN ACEPTART LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/trypan-blue-ci-23850/A0668

R/ No Aceptamos la marca ofertada, no cumple con todas las especificaciones de cantidad.

ITEM 19 SI PUEDEN ACEPTART LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/butylated-hydroxytoluene-bht/A3777

R/ Aceptamos la marca ofertada Ref. A3777

ITEM 20 Y 21 SI ACEPTAN LOS FRASCOS TAPA ROSCA DE BOECO-ALEMANIA

http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=143

R/ Aceptamos la marca ofertada de los ítems 20 Ref. BOE 5080445, 21 Ref. 
BOE 5080545

ITEM 22 SI ACEPTAN CAJAS DE PETRI MARCA PETRIQ ALEMANIA

http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=161

R/ Aceptamos la marca ofertada Ref. PET 4010015

ITEM 25 SI ACEPTAN LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/colchicine-ibiochemicai/A4082

R/ Aceptamos la marca ofertada Ref. A4082,0001

ITEM 71 SI ACEPTAN LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/yeast+extract+biochemica/A1552

ITEM 72 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/potato-glucose-agar-ph-eur-dehydrated-culture-media-for-microbiology/413758

ITEM 73 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/sabouraud-glucose-agar-ph-eur-dehydrated-culture-media-for-microbiology/413802

R/71, 72, 73 No Aceptamos la marca ofertada, los protocolos establecidos para realizar los ensayos en el laboratorio han sido desarrollados con las marcas solicitadas, y si hacemos el cambio de marca podríamos inferir en un error con los resultados

ITEM 91- SE PUEDE COTIZAR LA MARCA KARTELL, EN CASO QUE SI INDICAR SI LA REQUIEREN DON REDONDO, RECTO O EN “V”.

https://www.kartelllabware.com/en/products/dispolab/microbiology-and-histology/microtitre-plates/

https://www.kartelllabware.com/en/products/dispolab/microbiology-and-histology/microtitre-plates/

https://www.kartelllabware.com/en/products/dispolab/microbiology-and-histology/microtitre-plates/

R/No Aceptamos la marca ofertada, porque no cumple con todas las características, específicamente no incluye tapa

GRUPO CIENCIAS AMBIENTALES

ITEM 1- SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/2-propanol-for-molecular-biology/A3928

R/. Se acepta la marca propuesta

ITEM 3 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/2-propanol-for-molecular-biology/A3928

R/. No se acepta la marca propuesta. El proponente presenta una alternativa para isopropanol y no para acetato de amonio

ITEM 4 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/bromophenol-blue-for-analysis-acs/131165

R/. Se acepta la marca propuesta

ITEM 8 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/d%28-%29-mannitol+for+analysis%2C+acs/132067

R/ Se acepta la marca propuesta

ITEM 9 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/ethanol-absolute-for-molecular-biology/A8075

R/. Se acepta la marca propuesta

ITEM 12 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.youtube.com/watch?v=MHieWshl96E

R/. No se acepta la marca propuesta. El enlace no conduce a las especificaciones técnicas de la alternativa.

ITEM 13 SI SE PUEDE COTIZAR LA MARCA MICROFLEX:

http://www.microflex.com/Products/SU-690.aspx

R/ No se acepta la marca propuesta

ITEM 14 – SI SE PUEDE COTIZAR EL PAPEL PARAFIL DE LA MARCA 3M QUE LAS ESPECIFICACIONES SON DE 38 MTS X 10 CMS.

R/. Se acepta la marca propuesta

ITEM 15 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/polyethylene-glycol-6000-for-molecular-biology/A3099

R/ Se acepta la marca propuesta

ITEM 16 SI PUEDEN ACEPTAR LA MARCA APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/polyvinylpyrrolidone+%28k90%29+for+molecular+biology/A2260

R/. Se acepta la marca propuesta

ITEM 17 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/potato-glucose-agar-ph-eur-dehydrated-culture-media-for-microbiology/413758

R/ No se acepta la marca propuesta, los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca solicitada

ITEM 21 SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/sodium+chloride+for+analysis%2C+acs%2C+iso/131659

R/ No se acepta la marca propuesta, los procesos de laboratorio están estandarizados con la marca solicitada

GRUPO POLIFENOLES

ITEM 3- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

ITE https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/l-ascorbic-acid-for-analysis-acs/131013

Respuesta. Si se acepta para el ítem 3 la marca PANREAC.

ITEM 7 Y 8 - ITEM 13 SI SE PUEDE COTIZAR LA MARCA MICROFLEX:

http://www.microflex.com/Products/SU-690.aspx

Respuesta. Si se acepta para el ítem 7 Y 8 la marca Microflex. No se acepta para el ítem 13 la marca Microflex, los protocolos y elementos asociados como soportes están indicados solo para la marcas del anexo.

OLEOQUIMICA

ITEM 1- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/acetone-reag-ph-eur-for-analysis-acs-iso/131007

ITEM 2- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/acetonitrile+for+uv%2C+ir%2C+hplc%2C+acs/361881

ITEM 5- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

PANREAC:https://www.itwreagents.com/iberia/en/product/calcium+chloride+anhydrous%2C+granulated+pure/141221

ITEM 6- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/es/product/sodio+cloruro+para+an%C3%A1lisis%2C+acs%2C+iso/131659

ITEM 10- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/es/product/eter-de-petroleo-40-600c-para-analisis-acs-iso/131315

ITEM 11- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/es/product/etilo-acetato-para-uv-ir-hplc-acs/361318

ITEM 16- SI ACEPTAN LA MARCA DE PANREAC:

https://www.itwreagents.com/iberia/es/product/n-hexano+para+uv%2C+ir%2C+hplc/362063

R/ SE ACEPTA LA MARCA PANREAC PARA LOS ITEMS 1, 2, 5, 6 Y 11

IMPORTANTE SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

- Para el Anexo 1 impreso, el proveedor puede ocultar las filas en las cuales no oferta, con el fin de reducir el archivo.  Pero el que envía digital en la USB debe tener todas las filas, es decir los cuadros deben estar completos sin ocultar o cortar filas o columnas.

- El Proveedor debe presentar la Oferta Económica en el Anexo1 Modificado. Además esta misma información debe entregarla en formato Excel en una memoria USB anexa a los documentos Técnicos.

- La memoria USB debe contener toda la información enviada en físico debidamente organizada por paquete (Documentos Jurídicos, Financieros y Técnicos)

- El proveedor debe entregar cada paquete de documentos (Jurídicos, financiero y técnico) debidamente foliado.

- CRONOGRAMA:

Se modifica el cronograma así:

| MES | FEBRERO |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | HORA | SITIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASOS | 16 | 22 | 1 | 15 | 20 | 9 | 10 | 12 | 16 |  |  |
| 1. Convocatoria y publicación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página Web de la UTP |
| 2. Preguntas relacionadas con el pliego. |  | X |  |  |  |  |  |  |  | ANTES DE LAS 12:00 pm | aurali@utp.edu.co |
| 3. Publicación de Adenda con respuestas a las dudas e inquietudes presentadas |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | www.utp.edu.co |
| 4. Entrega de propuestas. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | HASTA LAS 3:00 pm | SECRETARIA GENERAL |
| 5. Solicitud de documentos SUBSANABLES. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | A través del correo electrónico |
| 6.Publicación de la recomendación para Adjudicar |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | www.utp.edu.co |
| 7. Recepción Observaciones a la recomendación. |  |  |  |  |  |  | X |  |  | ANTES DE LAS 12:00 m | aurali@utp.edu.co |
| 8.Publicación Respuesta a las Observaciones |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | www.utp.edu.co |
| 9.Publicación Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | www.utp.edu.co |
| 10.Elaboración y legalización contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABRIL-MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Se modifica el lugar de entrega de la propuesta:

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Cra. 27 No 10-02 Barrio Álamos

DIVISIÓN FINANCIERA

COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS

Edificio 1 Bloque A Piso 1

Nombre del proponente: XXXX

Domicilio y teléfono: XXXXXXX

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09 DE 2018 “COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO – RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ”

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación a cotizar, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 Modificado, que se publican con la presente Adenda.

- Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de la Invitación a cotizar a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.