## Item 1 Ciencias de la Salud
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA 09 DE 2018
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 -MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 1 - CIENCIAS DE LA SALUD
NOMBRE PROVEEDOR
NUMERO DE SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | MARCA OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA (En Pesos) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | 3',5'-DIMETHOXY-4'-HYDROXYACETOPHENONE 97%. REF: D134406-5G | Vial x 5g |  | Sigma | 2
2 | 4-VINYLANILINE 97% FRASCO X1G. REF. 536180-1G | 1 | gramos | Sigma Aldrich | 1
3 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE (CAS 5965-83-3) DANGEROUS GOOD. REF: SC-202892A | 500 g |  | Santa Cruz Biotechnology | 1
4 | 6.5MM TRANSWELL WITH 8.0ΜM PORE POLYESTER MEMBRANE INSERT, STERILE. PLATE FORMAT 24WELL. CAJA X48 UND. MARCA CORNING REF 3464. | Paquete x 48 | 1 | Corning | 1
5 | 6.5MM TRANSWELL WITH 8.0ΜM PORE POLYESTER MEMBRANE INSERT, STERILE. PLATE FORMAT 24WELL. REF 3464. | caja | 1 | CORNING | 1
6 | 81-PLACE COLOR-CODED BOX, CLEAR LID, MIXED COLORS. POLYPROPYLENE 81-PLACE BOX WITH COLOR BOTTOM AND CLEAR LID, MIXED NEON COLORS, 5 1/8" L X 5 1/8" W X 1 7/8" H, 5/PACK. REF. 2381-5048 | Rack |  | Usascientific | 6
7 | AANI (PSII) (10 U/UL) ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X200UND. | VIAL | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
8 | AANI (PSII) (10 U/UL) VIAL X200UND.ER2061 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
9 | ACETATO DE POTASIO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. POLVO BLANCO HIGROSCÓPICO. NÚMERO CAS: 127-08-2.. REF. US1529543-1KG | 1 kg |  | CALBIOCHEM, SIGMA | 1
10 | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL CERTIFICADO ACS >99.7 W/W%*2,5L | 2.5 L |  | Fisher, JT BAKER | 2
11 | ÁCIDO ACÉTICO, GLACIAL CERTIFICADO ACS ≥ 99,7 W/W% * 2,5 L FISHER REF. A38C212 | Frasco | 2,5L | Fisher, JT BAKER | 1
12 | ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO 99%. REF. C1909 | Frasco x 500 g | 1 | SIGMA ALDRICH | 1
13 | ADSC, ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS, CRYOPRESERVED>1,000,000 CELLS MARCA: LONZA. REF PT-5006 | Vial | 1 | Lonza | 1
14 | AFLII. REF. R0520S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
15 | AGAROSA RA. REF: N605-500GR | Frasco x 500 g |  | AMRESCO, BIOLINE, SIGMA, CALBIOCHEM, GENERAL ELECTRIC, INVITROGEN | 1
16 | ALCOHOL ANTISÉPTICO (EN BOTELLA O GALÓN DE MAYOR VOLUMEN) | Frasco x 3750 mL | mL | Technoquimicas | 3
17 | ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 % | Galon x 20 L | mL | FARQUIM | 3
18 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70 % GARRAFA 20 LITROS | FRASCO X 20 L |  | FARQUIM | 2
19 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% | GARRAFA 20 LITROS | 1 | FARQUIM | 2
20 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% GARRAFA 20 LITROS MRCA FARQUIM | Garrafa | 20 Litros | Farquim | 1
21 | ALKALINE PHOSPHATASE ANTIBODY (A-10) REF. SC-271431 | 200 µg/ml | 1 | SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1
22 | ALKALINE PHOSPHATASE CALF INTESTINAL. - 1,000 UNIDADES, CONCENTRACION 1U/UL. REF: M1821 | Kit |  | Promega | 1
23 | AMMONIUM BICARBONATE BIOULTRA, ≥99.5% (T) . REF: 09830-500G | 500 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
24 | AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC ACS REAGENT, ≥98% . REF: 215996-500G | 500 | gramos | Sigma-Aldrich, JT BAKER | 1
25 | AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC ACS REAGENT, ≥98%. REF. 215996-500G | unidad | 500 g | Sigma, JT BAKER | 1
26 | AMPICILINA, SAL SÓDICA, ESTÉRIL, GRADO CULTIVO CELULAR. REF.US1171255-20ML | 20 mL |  | CALBIOCHEM, ABCAM, SIGMA | 2
27 | ANTICUERPO BAX POLICLONAL RABBIT | frasco 1 vial 400 uL | 1 | termo scientific | 1
28 | ANTIFOAM A CONCENTRATE AQUEOUS EMULSION FOR BACTERIAL AND MAMMALIAN SYSTEMS (ANTIESPUMANTE) REF. A6582-100G | 100 | Gramos | Sigma | 1
29 | ANTI-NEWCASTLE DISEASE VIRUS ANTIBODY [9F7]. REF: AB38750 | Vial x 500 µg |  | Abcam | 1
30 | ANTI-TOXOPLASMA GONDII P30 ANTIBODY. REF: AB156836 | vial | 1 | Abcam | 1
31 | APAI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X3.000UND. ER1411 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
32 | APAI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X3.000UND. REF: ER1411 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
33 | ASAS DESECHABLES DE PLÁSTICO RÍGIDO DE 1 UL - 1000 - COPAN. REF: 8175CS20H | Caja |  | COPAN | 1
34 | AVAI. REF. R0152S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
35 | AZUL DE BROMOTIMOL CERTIFICADO ACS * FISHER REF. B388-10 | Frasco | 10 G | Fisher, ABCAM | 1
36 | BCA PROTEIN ASSAY KIT X 500ML REF. 23227 | Kit x 500 mL | kit | Pierce | 1
37 | BENZYLAMINE REAGENTPLUS®, 99%. 185701-100G | 100 | gramos | Sigma Aldrich | 1
38 | BIND-SILANE GE HEALTHCARE, 17-1330-01, PACK OF 25 ML REF. GE17-1330-01 | 25 mL |  | SIGMA | 1
39 | BIOLASE TAQ POLIMERASA. PRESENTACIÓN 500 UNITS. MARCA BIOLINE. USA. REF. BIO-21042 | Vial |  | Bioline, Usa, INVITROGEN | 3
40 | BIO-RAD SIZE EXCLUSION STANDARDS CAT # 151-1901 | Frasco por 18 mg | 1 | Bio-Rad | 1
41 | BMP-2/4 ANTIBODY (H-1) REF. SC-137087 | 200 µg/ml | 1 | SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1
42 | BORIC ACID, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REF. H5003 | 500 g |  | PROMEGA, SIGMA, MERCK MILLIPORE | 1
43 | BRIGHTSTAR™-PLUS POSITIVELY CHARGED NYLON MEMBRANE, 15 CM X 15 CM. 5 PIECES. REF: AM10100 | paquete x 5 |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
44 | BSHTI (AGEI) (10 U/µL) X 200 UND ER1461 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
45 | BSIEI. REF. R0554S | 1,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
46 | BSMAI. REF. R0529S | 1,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
47 | BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) 10× CONCENTRATE, BIOPERFORMANCE CERTIFIED, SUITABLE FOR CELL CULTURE. REF. P5493-1L | Frasco | 1000 mL | Sigma | 1
48 | CALCIUM CARBONATE ANHYDROUS, FREE-FLOWING, REDI-DRI™, ACS REAGENT, ≥99% . REF: 795445-100G | 100 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
49 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, FREE-FLOWING, REDI-DRI™, ACS REAGENT, ≥96% . REF: 793639-100G | 100 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
50 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE (CERTIFIED ACS)X FISHER REF. 223506-500G | Frasco | 500 gr | Fisher, SIGMA, MERCK MILLIPORE | 1
51 | CAPSULA DE PORCELANA CON PICO Y FONDO REDONDO - 80 MM 75 ML . REF. NOR-109/0 |  | 1 |  | 3
52 | CÁPSULA OMEGA 10K MINIMATE CON MEMBRANA OMEGA CÓDIGO: Z-P-0A010C12 | 1 cápsula | 1 | PALL | 1
53 | CASEINA, LECHE BOVINA REF. US121868025GM | unidad | 1 kg | Merck Millipore | 1
54 | CDM BULLETKIT (CC-3226 & CC-4408). MARCA: LONZA. REF CC-3225 | Kit | 1 | Lonza | 1
55 | CELDAS ELECTROPORACIÓN EQUIPO MULTIPORATOR EPPENDORF. GAP DE 1MM. PAQUETE X 50. REF. 9104-1050 | Paquete x 50 |  | Usascientific, Usa | 1
56 | CELDAS ELECTROPORACIÓN EQUIPO MULTIPORATOR EPPENDORF. GAP DE 2MM. PAQUETE X 50. REF. 9104-5050 | Paquete x 50 |  | Usascientific, Usa | 1
57 | CELL SCARPER STERILE. ACK X 100 | BOLSA X 100 | 1 | CORNING, USASCIENTIFIC | 1
58 | CELLBRITE CYTOPLASMIC MEMBRANE DYES CELLBRITE™ GREEN. REF 30021 | kit x 50 rxn | 1 | Biotium | 1
59 | CERIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE 99% TRACE METALS BASIS. 238538-500G | 500 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
60 | CFR42I (SACII) (10 U/UL). VIAL X 2.000UND. REF. ER0205 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
61 | CFR42I (SACII) (10 U/UL). VIAL X2.000UND. | VIAL | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 3
62 | CFR42I (SACII) (10U/UL). REF. ER0205 | vialx2.000Und. | UNIDAD | Thermo scientific | 2
63 | CGM BULLETKIT (CC-3217 & CC-4409). MARCA: LONZA. REF CC-3216 | Kit | 1 | Lonza | 1
64 | CHEMILUMINESCENT HRP SUBSTRATE (MEMBRANE) REF: AB5801 | Kit |  | Abcam | 1
65 | CHLORAMPHENICOL ≥98% (HPLC) . REF: C0378-5G | Frasco x 5 g | 1 | Sigma Aldrich, ABCAM, MERCK MILLIPORE | 1
66 | CITRIC ACID ACS REAGENT, ≥99.5% . REF: 251275-100G | 100 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
67 | CITRIC ACID ANHYDROUS, CELL CULTURE TESTED, PLANT CELL CULTURE TESTED. REF. C2404-500G | 500g in poly bottle | UND | Sigma | 1
68 | CLORURO DE POTASIO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (KCL) ¦ CAS 7447-40-7 ¦REF. US15295521KG | 1 Kg |  | CALBIOCHEM, SIGMA | 1
69 | COLLAGEN I MONOCLONAL ANTIBODY (5D8-G9) VIAL X100UG. MARCA INVITROGEN. REF MA1141 | vial | 1 | Thermo scientific | 1
70 | COLLAGEN II MONOCLONAL ANTIBODY (5D8-G9). VIAL X100UG. MARCA INVITROGEN. REF MA1141 | Vial | 1 | Invitrogen | 1
71 | COLORACIÓN EN SOLUCIÓN ALCIAN-BLUE. MARCA MERCK MILLIPORE. REF TMS010C | Frasco x 1000 mL | 1 | MERCK MILLIPORE | 1
72 | CRIOCAJAS PARA ALMACENAMIENTO POLIPROPILENO PARA 100 TUBOS REF: 14-100G | Paquete x 5 | Unidad | Fisher, HEATHROW | 1
73 | CRYO-BABIES, 1.28" X 0.5", ASSORTED COLORS, ON SHEETS. REF: 9187-1708 |  |  | Usascientific, SIGMA | 1
74 | CRYO-TAGS, 1.69" X 0.75", WHITE, ON SHEETS. REF: 9187-1100 |  |  | Usascientific, SIGMA | 1
75 | CTAB- HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE≥98% * 500 GR SIGMA REF. H6269-500G | Frasco | 500 Gr | SIGMA | 1
76 | CUCHILLAS DE BISTURÍ N° 21. CAJA X100. REF. 0-1002005 | Caja |  | Paramount | 2
77 | DAPI (4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE,DIHYDROCHLORIDE). MARCA MOLECULAR PROBES REF: D1306 | Frasco x 10mg | 1 | Molecular Probes | 1
78 | DDEI. REF. R0175S | 1,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
79 | DIMETHYL SULFOXIDE HYBRI-MAX , STERILE, FILTERED BIOREAGENT , SITABLE FOR HYBRIDOMA = 99.7%. REF D2650, 5X10ML | D2650 |  | SIGMA | 1
80 | DIMETHYL SULFOXIDE HYBRI-MAX STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR HYBRIDOMA CAT: D2650 | 5 x 10 mL | Vial | Sigma | 1
81 | DIMETHYL SULFOXIDE HYBRI-MAX STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR HYBRIDOMA, =99.7% CAT: D2650-5X10ML | 5 x 10 mL | Vial | Sigma | 2
82 | D-MEM, 1X, LIQUIDO Y ALTO EN GLUCOSA, CONTIENE GLUTAMAX Y BUFER HEPES, PERO NO PIRUVATO DE SODIO. CAJA 10X500ML. MARCA GIBCO/ INVITROGEN REF. 10564029 | Caja 10 x 500 mL | mL | Gibco/invitrogen | 1
83 | D-MEM, 1X, LIQUIDO Y ALTO EN GLUCOSA, CONTIENE GLUTAMAX Y BUFER HEPES, PERO NO PIRUVATO DE SODIO.GIBCO/ INVITROGEN 10 X500ML. REF.10564029 | 10 x 500 mL |  | GIBCO/INVITROGEN | 1
84 | DMEM, LOW GLUCOSE, PYRUVATE (1X), LÍQUIDO, (1000MG/L) D-GLUCOSA, L-GLUTAMINA Y 110MG/L SODIO PIRUVATO. FRASCO X 500ML. MARCA GIBCO REF. 11885084 | FRASCO | 1 | GIBCO | 1
85 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO. SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * | 4L | 1 | Honeywell Fluka, SIGMA | 1
86 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO. SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * 4 L REF:LP081-4P | 4 L | 1 | Honeywell Fluka, SIGMA | 1
87 | DMSO DIMETIL SULFOXIDO DILUSOR ORGÁNICO.SE OFERTA: DIMETIL SULFÓXIDO ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.9% * 4L REF. LP081-4P | 4 L |  | Honeywell Fluka, SIGMA | 1
88 | DNTP SET 100 MM SOLUTIONS, CONSISTE EN 4 VIALES CON 0.25ML (250UL) DE C/U DATP, DCTP, DGTP, DATP. REF. R0181 | Set | 1 | THERMO SCIENTIFIC, BIOLINE | 2
89 | DNTP SET 100MM, CONSISTE EN 4 VIALES CON 25UMOL DE C/U DATP, 1 DCTP, 1 DGTP, 1. REF. BIO-39025 | Viales |  | Bioline, Usa, INVITROGEN | 2
90 | DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, LIQUID, STERILE FILTERED. REF: D2429-100ML | Frasco x 100 mL | 1 | Sigma Aldrich | 2
91 | DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, LIQUID, STERILE FILTERED. REF: D2429-100ML | Frasco x 100 mL | 1 | Sigma Aldrich | 1
92 | ECONO PAC FLOW ADAPTER N° 7380019 (COLUMNA DE DIAMETRO 1,5 CM) | Paquete por una unidad | 1 | Bio-Rad | 1
93 | ECORI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X10.000UND. REF: ER0275 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
94 | ECORI (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X10.000UND. | VIAL | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
95 | ELISA TOXOPLASMA IGG AB X96 DET HUMAN. ELISA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IGG CONTRA EL TOXOPLASMA GONDII EN SUERO HUMANO. SENSIBILIDAD 95.6%, ESPECIFICIDAD DE 100%. REF: 51209 | Kit | 3 | Human | 3
96 | ELISA TOXOPLASMA IGM CAPTURA X96 PBAS HUMAN ELISA PARA LA DETECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGIA DE MICROCAPTURA DE ANTICUERPOS IGM, CONTRA EL TOXOPLASMA GONDII, EN SUERO HUMANO. SENSIBILIDAD 100% ESPECIFICIDAD 98.6% REF: 51119 | Kit | 2 | Human | 2
97 | EMBRYOMAX® PENICILINA-ESTERPTOMICINA SOLUCIÓN, 100X. REF. TMSAB2C | FRASCO x 100 mL | 1 | MILLIPORE | 1
98 | ENRICH 10 FRIT KIT CAT # 780-0093 | Kit | 1 | Bio-Rad | 1
99 | EPPENDORF SAFE-LOCK TUBES, 2.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 500. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30120094 | Bolsa x 500 | Bolsa | Eppendorf, GREINER, AXYGEN | 1
100 | ETANOL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. REF.1085430250 | 250 mL |  | MERCK, SIGMA | 6
101 | ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, 99.0-101.0% (TITRATION) REF.E5134-500G | 500 g |  | SIGMA | 1
102 | E-TOXATE KIT SUFFICIENT FOR 20 ASSAYS REF: ET0200-1KT | Kit | Kit | Sigma | 1
103 | FIBRIN FROM HUMAN PLASMA INSOLUBLE PODWER REF. F5386-1G |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
104 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLASMA 50-70% PROTEIN (≥80% OF PROTEIN IS CLOTTABLE) REF. F3879 - 100MG |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
105 | FILTRO DE AIRE BACTERIANO THERMO SCIENTIFIC MIDI 40 CO2 INCUBATOR ACCESORIO REF: 770001 | Unidad | Unidad | Thermo Scientific | 2
106 | FILTRO HEPA. REEMPLAZO DE FILTRO HEPA, PARA INCUBADORAS SERIES II 3110. REF: 760175 | Unidad | Unidad | Thermo Scientific | 1
107 | FISHERBRAND™ COVER GLASSES: CIRCLES REF: 12-545-81. MATERIAL BOROSILICATE GLASS DIAMETER (METRIC) 12MM FOR USE WITH MICROSCOPES SHAPE CIRCLE THICKNESS (METRIC) 0.16 TO 0.19MM PRODUCT TYPE COVERGLASS | Paquete | 1 | Fisherbrand | 1
108 | FLUORURO DE SODIO REF: 919-25ML | mL | 919-25ML | Sigma | 1
109 | FRASCO CULTIVO CELULAR 75 ML PS, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA . REF. 70075 | CAJA X 100 |  | SPL | 3
110 | FRASCO PARA CULTIVO CELULAR 75, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA CAT: 70075 | Caja x 100 unidades | Unidad | SPL | 1
111 | FRASCO PARA CULTIVO CELULAR 75, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA CAT: 70075 | Caja x 100 unidades | Unidad | SPL | 1
112 | FRASCOS PARA CULTIVO DE 25 CM2 DE AREA DE CULTIVO, 50ML DE VOLUMEN TOTAL, CUELLO INCLINADO, ESTERILES. CAJA X200UND. REF. 707001 | Caja x 200 |  | SPL | 1
113 | GENELUTE MAMMALIAN GENOMIC DNA MINIPREP KITS SUFFICIENT FOR 350 PURIFICATIONS REF: G1N350-1KT | Kit x 350 | kit | Sigma | 1
114 | GENERULER 1 KB PLUS DNA LADDER 5 X 50 µG REF. SM1331 | 5 x 50 ug |  | THERMO SCIENTIFIC, BIOLINE | 2
115 | GENERULER™ 100 BP PLUS DNA LADDER, READY-TO-USE (100-3000BP) X 50µG. REF. SM0323 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC, BIOLINE, INVITROGEN | 3
116 | GLUCOSE SOLUTION BIOULTRA, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ~20% IN H2O 100 ML. REF: 49163-100ML | 100 mL |  | Sigma-Aldrich. | 1
117 | GLYCINE BIOULTRA, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99.0% (NT) . REF: 50046-250G. | Frasco x 250g |  | Sigma-Aldrich. | 1
118 | GORRO REDONDO DESECHABLE BLANCO (17G). PAQUETE X50. REF. 11110350 | Paquete |  | SURGIASEP | 2
119 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: LARGO (L) REF. 01003148-06 | CajaX100 |  | KRAMER | 10
120 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: LARGO (L). REF: 01003148-06 | Caja x 100 |  | KRAMER | 4
121 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (M) REF: 1003148-04 | Caja x 50 pares | Unidad | Kramer | 10
122 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (M) REF. 01003148-04 | CajaX100 |  | KRAMER | 15
123 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: MEDIANO (M). REF: 1003148-04 | Caja x 100 |  | KRAMER | 5
124 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: PEQUEÑO (S) REF. 1003148-02 | CajaX100 |  | KRAMER | 15
125 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: PEQUEÑO (S). REF: 1003148-02 | Caja x 100 |  | KRAMER | 7
126 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL TAMANO: PEQUEÑO (S) REF: 1003148-02 | Caja x 50 pares | Unidad | Kramer | 10
127 | GUAVA NEXIN® REAGENT (100 TESTS) REF. 4500-0450 | 100 test | 1 | millipore | 1
128 | H.PYLORI AG (HECES). PRESENTACION 20 CASSETTES. MARCA STANDARD DIAGNOSTICS REF: 04FK20 | Kit | X20 | Standard Diagnostic inc | 1
129 | H2DCFDA (2′,7′-DICHLORODIHYDROFLUORESCEIN DIACETATE) . PRESENTACIÓN 100 MG. MARCA BIOTIUM. USA. REF. 10058 | kit | UNIDAD | Biotium | 1
130 | HAEII. REF. R0107S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
131 | HAEIII. REF. R0108S | 3,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
132 | HEXANE ANHYDOUS, 95%. REF. 296090-1L | 2L in sure seal | UND | Sigma-Aldrich | 2
133 | HHAI. REF. R0139S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
134 | HIDRÓXIDO DE SODIO PELLETS REF. US1567530500 | 500 g |  | CALBIOCHEM | 1
135 | HINFI. REF. R0155S | 5,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
136 | HPYCH4IV. REF. R0619S | 500 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 2
137 | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 30 % (W/W) IN H2O, CONTAINS STABILIZER . REF: H1009-100ML | 100 | mL | Sigma-Aldrich | 1
138 | HYDROXYACETONE CONTAINS ≤500 PPM SODIUM CARBONATE AS STABILIZER, TECHNICAL GRADE, 90% X 100G. REF. 138185-100G. | 100 | gramos | Sigma Aldrich | 1
139 | INHIBIDOR P38 SB202190 | 1 frasco 5 mg |  | sigma | 1
140 | INSOLUTION™ LATRUNCULIN A, LATRUNCULIA MAGNIFICA - CALBIOCHEM. MARCA CALBIOCHEM. MERCK-MILLIPORE. REF US142802650UG | Frasco x 50 ug |  | CALBIOCHEM. MERCK-MILLIPORE | 1
141 | ISOLATE II RNA MINI KIT. PRESENTACIÓN X 50 PREPS REF. BIO-52072 | X 50 rxns |  | Bioline | 1
142 | ISOLATE II RNA MINI KIT. PRESENTACIÓN X 50 PREPS REF. BIO-52072 | X 50 rxns |  | Bioline | 2
143 | JERINGA DESECHABLE 5 ML | Unidad |  | Medispo | 70
144 | JERINGA DESECHABLE. TRES PARTES, ESTÉRIL, CON AGUJA DE 21 G *1 1/2. CAJA X 100 UNDS. REF: 5 ML |  |  | Nacional | 2
145 | JERINGA DESECHABLE. TRES PARTES, ESTÉRIL, CON AGUJA DE 21 G *1 1/2. CAJA X 100 UNIDADES. REF: 2 ML | caja |  | Nacional | 2
146 | JERINGA DESECHABLE. TRES PARTES, ESTÉRIL, CON AGUJA DE 27 G *1/2. CAJA X 100 UNIDADES. REF: 1 ML | caja |  | Nacional | 3
147 | KIT DE CALIBRACIÓN PARA MAGPIX CAT: 40049 | Unidad | Unidad | Millipore | 1
148 | KIT DE CUANTIFICACIÓN DE PROTEINA | 500 mL | Unidad | pierce | 1
149 | KIT DE FILTRO HEPPA NO. 1900067 PARA INCUBADORA DE CO2 MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO 3428 Y MOD: FORMA SERIE II | KIT |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
150 | KIT DE PRETRATAMIENTO BASICO: CONTIENE 1 CARTUCHO DE 1 MICRA, 1 CARTUCHO DE 5 MICRAS MARCA MILLIPORE EN POLIPROPILENO Y UN CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO, PARA SISTEMAS DE 10 PULG. DE LONGITUD. | KIT |  | MILLIPORE | 4
151 | KIT DE VERIFICACIÓN PARA MAGPIX CAT: 40050 | Unidad | Unidad | Millipore | 1
152 | KIT KIT DE REEMPLAZO DE FILTRO MARCA THERMO CATÁLOGO 1900067 INCLUYE (FILTRO DE AIRE BACTERIANO CATÁLOGO 770001 Y FILTRO HEPA CATÁLOGO 760175 ) | KIT |  | THERMO | 1
153 | KIT MILLIPLEX MAP EN PERLAS MAGNETICAS PARA CITOQUINAS DE RATÓN, TRES ANALITOS ESCOGIDOS POR EL CLIENTE CAT: MCYTOMAG70K03 | Kit | Und | Millipore | 1
154 | KPNI (10U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X 4000UND. REF. ER0521 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
155 | LGUI (SAPI) (5 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL 100UND. ER1931 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
156 | LGUI (SAPI) (5 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL 100UND. | VIAL | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 3
157 | LIPOPOLYSACCHERIDES FROM ESCHERICHIA COLI 0111:B4 Y -IRRADIATED - BIOXTRA, SUITABLE FOR CELL CULTURE REF. L4391-1MG | Frasco x 1 mg | mg | Sigma | 4
158 | LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA GUAVA (ICF) REF 42000140 | Frasco x 100 mL | 1 | Millipore | 3
159 | LUER TO BIOLOGIC SYSTEM FITTINGS KIT CAT # 732-0113 | kit | 1 | Bio-Rad | 1
160 | MACROSEP CENTRIFUGAL DEVICES DE 3 KD REF. Z-P-MAP00337 | Caja por 24 unidades | 1 | PALL | 1
161 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE ACS REAGENT, 99% . REF: 237175-500G | 500 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
162 | MARCA: SIGMA-ALDRICH. DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - LOW GLUCOSE 10 ×, WITH 1000 MG/L GLUCOSE (1X), WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM BICARBONATE, AND FOLIC ACID, LIQUID, STERILE-FILTERED, SUITABLE FOR CELL CULTURE . REF: D2429-100ML | FRASCO | 1 | SIGMA-ALDRICH | 5
163 | MBOI. REF. R0147L | 2,500 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
164 | MBOII (5 U/µL) X 1500UND ER0822 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
165 | MBOII. REF. R0148S | 300 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 2
166 | MEMBRANA DE NYLON HIDROFÍLICA, NO ESTÉRIL, PLANA, BLANCA, DE 47MM DE DIÁMETRO Y 0.22UM. IDEAL PARA FILTRACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS NO ÁCIDAS, ORGÁNICAS Y PREPARATIVAS PARA ANÁLISIS HPLC Y GC. REF. MFNY047022 REF. MFNY047022 |  | 1 | MS, PALL, GENERAL ELECTRIC | 1
167 | MEMBRANA EST NEGRA POLIETERSULFONA 0.45 µM X 47 MM CUAD. REF. Z-P-66585 | Caja por 200 unidades | 1 | PALL | 1
168 | MEMBRANAS ESTERILES EN SUPOR 0.2 µM 47MM. REF. Z-P-66234A | Caja por 50 unidades | 1 | PALL | 4
169 | METANOL ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.8% REF. LP230- 4AP | 4L | UND | Fluka Honeywell | 1
170 | MICROESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE TIPO CANAL X 150MM. REF. LAB-7210 |  | 1 |  | 3
171 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 CAT: SLGP033RK | Caja x 25 Und | Caja | Millipore, GENERAL ELECRIC | 2
172 | MILLEX MILLIPORE, 0,22 MICRAS CON MEMBRANA EXPRESS DE 33 MM DE DIAMETRO, ESTÉRILES C725 REF. SLGP033RK | Caja x 25 Unidades | Caja | Millipore, GENERAL ELECRIC | 2
173 | MSC PHENOTYPING KIT, HUMAN. REF. 130-095-198 | Kit | 1 | Miltenyi Biotec | 1
174 | MSCGM BULLETKIT. MARCA: LONZA. COMPUESTO POR: 1 750.000 750.000 0% 1 MSCBM HMSC BASAL MEDIUM, 440 ML. REF: PT-3238 1 MSCGM HMSC SINGLEQUOT KIT. REF:PT-4105 | FRASCO | 1 | LONZA | 1
175 | MSCGM BULLETKIT. MARCA: LONZA. COMPUESTO POR: MSCBM HMSC BASAL MEDIUM, 440 ML. REF: PT-3238 (LOT N° 653282) 1 MSCGM HMSC SINGLEQUOT KIT. REF:PT-4105 (LOT N° 645369) CÓDIGO.PT3001 | Kit | 1 | Lonza | 5
176 | MSCGM BULLETKIT. MARCA: LONZA. COMPUESTO POR: MSCBM HMSC BASAL MEDIUM, 440 ML. REF: PT-3238 (LOT N° 653282) 1 MSCGM HMSC SINGLEQUOT KIT. REF:PT-4105 (LOT N° 645369) CÓDIGO.PT3001 | FRASCO | 1 | LONZA | 5
177 | MSEI. REF. R0525S | 500 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 2
178 | MUNI (MFEI) (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X1.500 UND. REF. ER0752 | Vialx1.500Und. |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
179 | MUNI (MFEI) (10U/UL). ENZIMA DE RESTRICCION. REF. ER0752 | vialx1.500Und. | UNIDAD | Thermo scientific | 2
180 | MURASHIGE & SKOOG WITH VITAMINS. REF. MSP09-100LT | Frasco |  | CAISSON LABS | 2
181 | MYTAQ™ ONE-STEP RT-PCR KIT. PRESENTACIÓN 100 REACCIONES. MARCA BIOLINE. USA REF: BIO-65049 | Kit |  | Bioline | 1
182 | NCII. REF. R0196S | 2,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
183 | NHAC-KN ARTICULAR CHOND CGM, CRYO VIAL. MARCA: LONZA. REF CC-2550 | Vial | 1 | Lonza | 1
184 | NLAIII. REF. R0125S | 500 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 2
185 | NOTI (10 U/µL) X 500 UNITS. REF: ER0595 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
186 | NP 40 BUFFER DE LISIS CELULAR, PARA EXTRAER PROTEINAS PARA USO EN INMUNOENSAYOS, COMO ELISA Y WESTERN BLOT. FRASCO X100ML.. REF: FNN0021 | Frasco x 100 mL |  | INVITROGEN | 1
187 | NUCLEASE DECONTAMINATION SOLUTION CAT: 11-05-03-01 | Frasco 6 x 250 mL | mL | IDT USA, INVITROGEN | 1
188 | NUNC-IMMUNO MICROWELL 96 WELL SOLID PLATES 96 WELL MICROWELL MAXISORP FLAT BOTTOM PLATE PINCHBAR DESIGN. REF. M9410-1CS | caja | 1 | NUNC | 1
189 | NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY. REF. N9405-500G | frasco | 500 g | Sigma | 1
190 | PENICILLIN-STREPTOMYCIN-NEOMYCIN (PSN) ANTIBIOTIC MIXTURE (100X) LÍQUIDO CAT: 15640-055 | Frasco x 100 mL | mL | Gibco/invitrogen | 3
191 | PENICILLIN-STREPTOMYCIN-NEOMYCIN (PSN) ANTIBIOTIC MIXTURE (100X) LÍQUIDO CAT: 15640-055 | Frasco x 100 mL | mL | Gibco/invitrogen | 2
192 | PENICILLIN-STREPTOMYCIN-NEOMYCIN (PSN) ANTIBIOTIC MIXTURE (100X) LIQUIDO. REF. 15640055 | FRASCO | 1 | GIBCO | 3
193 | PÉPTIDO H-ARG-GLY-ASP-SER-OH. 25MG. | 25 | mg | Merck | 2
194 | PEROXIDASE FROM HORSERADISH LYOPHILIZED, POWDER, BEIGE, ~150 U/MG . REF: 77332-100MG | Frasco x 100 mg | 1 | Sigma Aldrich | 1
195 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE PBS, PH 7.4 (10X) LÍQUIDO CAT: 70011-044 | Frasco x 500 mL | mL | Gibco/invitrogen | 1
196 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE PBS, PH 7.4 (10X) LÍQUIDO CAT: 70011-044 | Frasco x 500 mL | mL | Gibco/invitrogen | 2
197 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E | caja x 200 | Unidad | Fisher, GREINER | 1
198 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E | Caja x 200 | Unidad | Fisher, GREINER | 2
199 | PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES DE 10 ML EMPAQUE INDIVIDUAL REF: 13-678-11E CAJA X 200 | CAJA | 1 | Fisher, GREINER | 5
200 | PLACAS DE CULTIVO CELULAR DE 24 POZOS, POLIESTIRENO CLARO, SUPERFICIE CON UNIÓN DE CÉLULAS, ESTÉRIL, POZOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE, LA TAPA PERMITE EL INTERCAMBIO DE GASES, CAJA X 50UNDS REF. 353047 | Caja | 1 | Falcon | 2
201 | PLACAS DE MICROTITULACIÓN FONDO PLANO. SE OFERTA: PLACA DE 96 POZOS FONDO PLANO, CON TAPA. CAJA X 50UNIDADES REF. B79 | Caja x 50unidades | 50 unidades | Falcon, GREINER | 1
202 | PLASMIN FROM HUMAN PLASMA LYOPHILIZED POWDER, ≥ 2.0 UNID X MG PROTEIN REF. P1867-150UG |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
203 | PMSF X50 MG. REF: AB141032 | Frasco x 50 mg |  | ABCAM | 1
204 | PONCEAU S SOLUTION. BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, 0.1 % (W/V) IN 5% ACETIC ACID. X 1 L. REF:P7170-1L | Frasco x 1 L |  | Sigma-Aldrich | 1
205 | PRISM PROTEIN LADDER AB116028 | Vial x 500 µL | uL | Abcam | 1
206 | PRISM PROTEIN LADDER REF. AB116028 | Vial x 500 µL | uL | Abcam | 1
207 | PROSTAGLANDIN E2 ELISA KIT AB133055 | Kit | kit | Abcam | 2
208 | PROSTAGLANDIN E2 ELISA KIT MONOCLONAL (SIZE:96 SOLID WELLS) REF.514010 -96S | Kit | kit | Cayman | 1
209 | PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL, GENERAL USE. REF. M221-1ML | Vial x 1 mL |  | AMRESCO, ABCAM | 2
210 | PUNTA CON FILTRO DE 20 UL, NATURAL ESTERIL, LIBRE DE DNASE, RNASE Y PIROGENOS | Rack 10 x 96 | Unidad | AXYGEN | 1
211 | PUNTAS AXYGEN AMARILLAS DE 200 UL LIBRES DE DNASAS/RNASAS REF: TR-200-Y | Bolsa x 1000 | Unidad | Axygen | 2
212 | PUNTAS CON FILTRO DE 0.1 - 10 µL, ESTÉRILES. CERTIFICADAS LIBRES DNASE, RNASE, DNA, PIRÓGENOS. REF: 02717157 | Rack 10 x 96 | Unidad | Axygen | 3
213 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 10µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 96 PAQ. X 960 UND | Rack | 10x96puntas | AXYGEN | 1
214 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 1000µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 100 PAQ. X 1000 UND | Rack | 10x100puntas | AXYGEN | 1
215 | PUNTAS CON FILTRO LOW-RETENTION 200µL, HRS ESTÉRIL, LIBRE DE RNASA, DNASA, ADN, CARGA BIOLÓGICA, INHIBIDOR DE LA PCR, Y PIRÓGENOS. RACK 10 X 96 PAQ. X 960 UND | Rack | 10x96puntas | AXYGEN | 1
216 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-300 | Bolsa x 1000 unidades. | 1 | Axygen | 3
217 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-300 | Bolsa x 1000 unidades. | 1 | Axygen | 1
218 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-300 | bolsa x 1000 unidades |  | Axygen | 2
219 | PUNTAS DE 10 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-300 | Bolsa x 1000 mL |  | AXYGEN | 4
220 | PUNTAS DE 1000 UL, ESTERILES. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 1000. | Bolsa x1000 | Bolsa | AXYGEN | 1
221 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. P MARCA: AXYGEN REF: T-1000-B | Bolsa x 1000 | Unidad | Axygen | 3
222 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. P MARCA: AXYGEN REF: T-1000-B | Bolsa x1000 unidades. | 1 | Axygen | 4
223 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-1000-B | Bolsa x 1000 mL |  | AXYGEN | 4
224 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-1000-B | Bolsa x 1000 mL |  | AXYGEN | 2
225 | PUNTAS DE 1000 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-1000-B | bolsa x 1000 unidades |  | Axygen | 2
226 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. MARCA: AXYGEN REF: T-200-Y | Bolsa x 1000 | Unidad | Axygen | 3
227 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-200-Y | Bolsa x 1000 mL |  | AXYGEN | 4
228 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 1000 UNIDADES. T-200-Y | Bolsa x 1000 mL |  | AXYGEN | 5
229 | PUNTAS DE 200 UL, SIN FILTRO. PRESENTACIÓN: BOLSA X1000 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: T-200-Y | bolsa x 1000 unidades |  | Axygen | 2
230 | PUNTAS DE 200 UL. ESTERILES CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 1000. | Bolsa x1000 | Bolsa | AXYGEN | 1
231 | PURIFIED ANTI-AGGRECAN. VIAL X100UG. MARCA BIOLEGEND. REF 674902 | Vial | 1 | Biolegend | 1
232 | RABIT ANTIBODY ANTI-MOUSE IGG H & L POLICLONAL CONJUGADO CON PEROXIDASE ABCAM. AB6728 | Vial x 1 mg |  | Abcam | 1
233 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A SECONDARY ANTIBODY, PE-CYANINE7, EBIOSCIENCE. VIAL X 100UG. MARCA THERMO SCIENTIFIC REF 25421082 | vial | 1 | Thermo scientific | 1
234 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A SECONDARY ANTIBODY, PE-CYANINE7, EBIOSCIENCE. VIAL X 100UG. MARCA THERMO SCIENTIFIC REF. 25421082 | vial | 1 | Thermo scientific | 2
235 | RESAZURIN CELL VIABILITY ASSAY KIT. PRESENTACIÓN 100 ML. MARCA BIOTIUM. USA. REF 30025-2 | KIT X 100 ML | 1 | BIOTIUM | 1
236 | RIBONUCLEASE A FROM BOVINE PANCREAS. (SOLUTION OF 50% GLYCEROL, 10MM TRIS HCL PH.8.0) CAS 9001-99-4 REF. R4642-10MG | FRASCO | 1 | SIGMA | 1
237 | RIPA BUFFER CAT: R0278-50ML | Frasco x 50 mL | mL | Sigma | 2
238 | RNASE AWAY EN SPRAY SOLUCION PARA DESCONTAMINAR MATERIAL DE LABORATORIO COMO MESAS Y MICROPIPETAS DE RNASAS. REF. 7002 | Botella x 475 mL |  | THERMO SCIENTIFIC, INVITROGEN (SPRAY) | 2
239 | RNASE AWAY EN SPRAY SOLUCION PARA DESCONTAMINAR MATERIAL DE LABORATORIO COMO MESAS Y MICROPIPETAS DE RNASAS. REF: 7002 | Frasco x 475 mL | mL | THERMO SCIENTIFIC, INVITROGEN (SPRAY) | 2
240 | ROLLO DE ALGODÓN ROLLO X 500G | Rollo | 500 G | JGB | 2
241 | RSAI (10 U/µL). VIAL X1000 UND ER1121 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
242 | RSAI. REF. R0167S | 1,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
243 | SAU96I REF. R0165S | 1,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
244 | SFII (10 U/µL) X 1000 UNITS. REF: ER1821 | Vial |  | THERMO SCIENTIFIC | 2
245 | SMII (SWAI) (10 U/UL), ENZIMA DE RESTRICCION. VIAL X1.000UND. REF.ER1241 | VIAL |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
246 | SODIO ACETATO TRIHIDRATO CERTIFICADO ACS 99,0 A 101,0% * 500 G FISHER REF. S209500 | Frasco | 500G | Fisher, SIGMA | 1
247 | SODIO CLORURO PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR., ≥99.5% * 1KG HONEYWELL REF. 31434-1KG-R | Frasco | 1KG | Honeywell Fluka, SIGMA | 1
248 | SODIO HIDRÓXIDO PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG. PH. EUR., K ≤0.02%, ≥98%, PELLETS * 1 KG | Frasco | 1KG | Honeywell Fluka | 1
249 | SODIUM ALGINATE . REF: W201502-1KG | 1 | kilogramos | Sigma-Aldrich | 1
250 | SODIUM CHLORIDE ANHYDROUS, REDI-DRI, FREE-FLOWING, ACS REAGENT, ≥99%. REF. 746398-500G | unidad | 500 g | Sigma | 1
251 | SODIUM CHLORITE PURISS. P.A., 80% (RT). REF. 71388-250G | 250g in poly bottle | UND | Sigma-Aldrich | 1
252 | SODIUM D-ISOASCORBATE MONOHYDRATE 97%. REF. NUM. 496332-250G | 250g in poly bottle | UND | Aldrich | 2
253 | SODIUM DODECYL SULFATE BIOXTRA, ≥99.0% (GC). REF. L6026-250G | 250g in poly bottle | UND | Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE | 1
254 | SOLUCION SALINA AL 0,9%. BOLSA X 500ML REF. 0-1002202 | Bolsa x500 ml | 500ml | Baxter | 1
255 | SOYBEAN OIL DIETARY SOURCE OF LONG-CHAIN TRIGLYCERIDES AND OTHER LIPIDS. REF. S7381-250ML | unidad | 250mL | Sigma | 1
256 | STEMPRO CHONDROGENESIS DIFFERENTIATION KIT, PARA LA DIFERENCIACION DE CELULAS MESENQUIMALES EN CONDROCITOS. INCLUYE MEDIO BASAL Y SUPLEMENTO. MARCA GIBCO REF A1007101 | KIT | 1 | GIBCO | 1
257 | STEMPRO CHONDROGENESIS DIFFERENTIATION KIT, PARA LA DIFERENCIACION DE CELULAS MESENQUIMALES EN CONDROCITOS. INCLUYE MEDIO BASAL Y SUPLEMENTO. MARCA GIBCO. REF A1007101 | Frasco | 1 | Gibco | 4
258 | STEMPRO OSTEOGENESIS DIFFERENTIATION KIT, PARA LA COMPLETA DIFERENCIACIÓN DECELULAS MESENQUIMALES EN OSTEOCITOS. INCLUYE MEDIO BASAL Y SUPLEMENTO. MARCA GIBCO REF A1007201 | KIT | 1 | GIBCO | 3
259 | STREPTOMYCIN SULFATE. REF: S034-25G | Frasco x 25 g |  | CAISSON LABS, SIGMA, MERCK MILLIPORE | 2
260 | SUERO FETAL BOVINO CERTIFICADO, ORIGEN USA. NIVEL DE ENDOTOXINAS =5 EU/ML, NIVEL DE HEMOGLOBINA <10 MG/DL. REF. 16000044 | Frasco x 500 mL |  | GIBCO | 1
261 | SUPERSIGNAL WEST PICO CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE CAT: 34087 | Frasco x 200 | Unidad | Thermo Scientific | 1
262 | SUPERSIGNAL™ WEST PICO PLUS CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE. 200 ML. REF: 34577 | 1 kit | 1 | THERMO SCIENTIFIC | 1
263 | SUPERSIGNAL™ WEST PICO PLUS CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE. 500 ML. REF: 34580 | Frasco |  | THERMO SCIENTIFIC | 1
264 | SYBR SAFE (10.000X), PARA TINCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN GEL. MARCA INVITROGEN X 400ΜL (ALCANZA PARA 40 GELES DE 100ML APROX) REF S33102 | VIAL |  | INVITROGEN | 4
265 | T4 DNA LIGASA, EN CONCENTRACIÓN 1UND/ΜL, INCLUYE UN VIAL CON BUFFER 5X. KIT X 400UND. REF. EN-149S | Vial |  | Jena Bioscience, Alemania | 2
266 | TABLETAS DE CLORO PARA SANITIZACIÓN DE EQUIPOS MILLIPORE CAT: JBRSNTZ12 | Tubo x 12 Unidades | Unidad | Millipore | 1
267 | TABLETAS DE CLORO PARA SANITIZACION DE EQUIPOS MILLIPORE. | TUBO x 12 Und |  | MILLIPORE | 4
268 | TAPABOCAS SUJECIÓN ELASTICA A LA OREJA, CONFORTABLE, BIODEGRADABLE, NO TÓXICO. CAJA X500 UNIDADES. REF. 11111000-02 | Caja |  | DISA | 3
269 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/ΜL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. REF. 11615010 | kit | 1 | INVITROGEN, BIOLINE | 1
270 | TAQ(ALPHA)I. REF. R0149S | 4,000 units |  | NEW ENGLAND BIOLABS | 1
271 | TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAYS FAM-MGB. VIAL X250 RXNS. REF: 4331182 | Vial x 250 rxn |  | AB-THERMO SCIENTIFIC | 2
272 | TAQMAN RNA-TO-CT 1-STEP KIT 1-PACK, 200 RXN/50ΜL EACH; (5 ML)REF. 4392938 | kit x 200 Rxn | Kit | Applied Biosystems | 1
273 | TETRAETHYL ORTHOSILICATE(TEOS). REF: 131903-500ML | 500mL | mL | SIGMA | 1
274 | TITANIUM(IV) OXIDE REAGENTPLUS®, ≥99% . REF: 14021-1KG | 1 | kilogramos | Sigma-Aldrich | 1
275 | TITANIUM(IV) OXIDE, MIXTURE OF RUTILE AND ANATASE NANOPOWDER, <100 NM PARTICLE SIZE (BET), 99.5% TRACE METALS BASIS REF: 634662-100G |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
276 | TOLUIDINE BLUE O CERTIFIED BY THE BIOLOGICAL STAIN COMMISSION . REF: 198161-5G | 5 | gramos | Sigma-Aldrich | 1
277 | TOUGH-SPOTS, LARGE COLOR LABELS FOR 1.5 ML AND 2.0 ML TUBES, 1/2" DIAMETER, 192/SHEET, 3840/BOX. REF: 9185-2008 |  |  | Usascientific | 1
278 | TRICHLOROACETIC ACID ACS REAGENT, ≥99.0%. REF: T6399-4X100G | 4 x100G |  | Sigma-Aldrich. | 1
279 | TRIPSINA-EDTA (0.5 % TRIPSINA, EDTA. 4NA), (10X), LÍQUIDA CAT: 15400054 | Frasco x 100 mL | mL | Gibco/invitrogen | 3
280 | TRIPSINA-EDTA (0.5 % TRIPSINA, EDTA. 4NA), (10X), LÍQUIDA CAT: 15400054 | Frasco x 100 mL | mL | Gibco/invitrogen | 2
281 | TRIS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR T6066-500G | Frasco x 500 g |  | SIGMA, MERCK MILLIPORE, GENERAL ELECTRIC, INVITROGEN | 2
282 | TRIS-HCL TRIS, HYDROCHLORIDE, MOLECULAR BIOLOGY GRADE. FCO * 500G. REF.T5941-500G | 500 g |  | SIGMA, MERCK MILLIPORE, INVITROGEN | 1
283 | TRITON X-100 BIOXTRA. REF. T9284-500ML | 500mL in poly bottle | UND | Sigma-Aldrich | 1
284 | TROMBIN FROM HUMAN PLASMA LYOPHILIZED POWDER, ≥ 2800 NIH UNID/MG PROTEIN (E1%/280, 18.3) REF. T1063-250UN |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
285 | TUBO CÓNICO 15ML, ESTERIL, LIBRE DE DNASAS, RNASAS. CAJA * 500UNIDADES QLS. REF: U34115 | Caja |  | QLS, GREINER | 2
286 | TUBO CÓNICO 50ML, ESTERIL, LIBRE DE DNASAS, RNASAS. CAJA * 500UNIDADES REF: U32111 | Caja |  | QLS, GREINER | 2
287 | TUBO PARA CENTRIFUGA, FONDO CÓNICO EN POLIPROPILENO, 15 ML. GRADUACIÓN INTERVALO: 0,5 ML, ESTÉRIL; CERTIFICADO DE APIROGENEIDAD, LIBRE DE DNASE, RNASE, REGISTRO EN LA FDA, AUTOCLAVABLE A 122 °C, SE PUEDE CONGELAR A -90; MÁXIMA REF 11000 G, DIMENSIONES DEL TUBO: 17D X 118L MM 50/GRADILLA, CJA X 500 50/GRADILLA, REF U34115 | CAJA X 500 UNIDADES |  | QLS | 1
288 | TUBO PARA CENTRIFUGA, FONDO CÓNICO EN POLIPROPILENO, 15 ML. GRADUACIÓN INTERVALO: 0,5 ML, ESTÉRIL; CERTIFICADO DE APIROGENEIDAD, LIBRE DE DNASE, RNASE, REGISTRO EN LA FDA, AUTOCLAVABLE A 122 °C, SE PUEDE CONGELAR A -90; MÁXIMA REF 11000 G, DIMENSIONES DEL TUBO: 17D X 118L MM 50/GRADILLA, CJA X 500 50/GRADILLA, REF U34115 | CAJA X 500 UNIDADES |  | QLS | 3
289 | TUBO PARA CENTRIFUGA, FONDO CÓNICO EN POLIPROPILENO, 15 ML. GRADUACIÓN INTERVALO: 0,5 ML, ESTÉRIL; CERTIFICADO DE APIROGENEIDAD, LIBRE DE DNASE, RNASE, REGISTRO EN LA FDA, AUTOCLAVABLE A 122 °C, SE PUEDE CONGELAR A -90; MÁXIMA REF 11000 G, DIMENSIONES DEL TUBO: 17D X 118L MM 50/GRADILLA, CJA X 500 | 50/Gradilla, Cja x 500 |  | QLS | 1
290 | TUBO PARA CENTRIFUGA, FONDO CÓNICO EN POLIPROPILENO, 50 ML EN GRADILLA. GRADUACIÓN INTERVALO: 0,5 ML, ESTÉRIL; TAPA PLANA, CERTIFICADO DE APIROGENEIDAD, LIBRE DE DNASE, RNASE, REGISTRO EN LA FDA, AUTOCLAVABLE A 122 °C, SE PUEDE CONGELAR A -90; MÁXIMA RCF 9500 G, DIMENSIONES DEL TUBO: 17D X 118L MM 25/GRADILLA, BOLSA TIPO NOTH BAG CJA X 500 50/GRADILLA, CJA X 500 REF U32111 | CAJA X 500 UNIDADES |  | QLS | 2
291 | TUBO PARA CENTRIFUGA, FONDO CÓNICO EN POLIPROPILENO, 50 ML EN GRADILLA. GRADUACIÓN INTERVALO: 0,5 ML, ESTÉRIL; TAPA PLANA, CERTIFICADO DE APIROGENEIDAD, LIBRE DE DNASE, RNASE, REGISTRO EN LA FDA, AUTOCLAVABLE A 122 °C, SE PUEDE CONGELAR A -90; MÁXIMA RCF 9500 G, DIMENSIONES DEL TUBO: 17D X 118L MM 25/GRADILLA, BOLSA TIPO NOTH BAG CJA X 500 | 50/Gradilla, Cja x 500 |  | QLS | 1
292 | TUBO PARA MICROCENTRIFUGA DE 1,5 ML CERTIFICADO LIBRE DE DNASA, RNASA, PIRÓGENO. CAT: T330-5N | Bolsa x 500 | Unidad | Simport, GREINER, INVITROGEN | 3
293 | TUBO PARA MICROCENTRIFUGA DE 2,0 ML CERTIFICADO LIBRE DE DNASA, RNASA, PIRÓGENO. CAT: T330-72N | Bolsa x 500 | Unidad | Simport, GREINER, INVITROGEN, AXYGEN, CORNING | 3
294 | TUBOS CENTRIFUGA CELLSTAR 50 ML ESTERIL CERTIFICADO ESTÉRILES, LIBRES DE RNASE, DNASE, PIRÓGENOS Y DNA CAT: 5622-7261 | Paquete x 500 | Unidad | Greiner | 1
295 | TUBOS CÓNICOS DE PLÁSTICO DE 0,2 ML PAQUETE POR 1000 UNIDADES | bolsa x 1000 unidades |  | Fisherbrand, AXYGEN, CORNING | 4
296 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: MCT-150-C | bolsa x 500 unidades |  | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 3
297 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-150-C | Caja x 500 | Unidad | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 3
298 | TUBOS DE 1,5 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-150-C | Caja x 500 | Unidad | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 3
299 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. MARCA: AXYGEN. REF: MCT-200-C | bolsa x 500 unidades |  | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 2
300 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-200-C | Caja x 500 |  | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 10
301 | TUBOS DE 2,0 ML. PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES. REF. MCT-200-C | Caja x 500 | Unidad | Axygen, GREINER, INVITROGEN | 3
302 | TUBOS EPPENDORF, 5.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 200. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30119401 | Bolsa x 200 | Bolsa | Eppendorf, AXYGEN, CORNING | 1
303 | TUBOS EPPENDORF, 5.0 ML. CERTIFICADO LIBRE DE DNASE, RNASE Y NO PIROGENICO. PRESENTACIÓN BOLSA X 200. MARCA EPPENDORF. USA. REF: 30119401 | Bolsa x 200 | Bolsa | Eppendorf, AXYGEN, CORNING | 2
304 | ULTRACOMP EBEADS COMPENSATION BEADS. MARCA INVITROGEN. REF: 01222242 | Vial | 1 | invitrogen | 1
305 | VIABILITY/CYTOTOXICITY ASSAY KIT FOR ANIMAL LIVE & DEAD CELLS. PRESENTACIÓN KIT X 300 RXN. MARCA BIOTIUM, USA. REF 30002 | kit x 300 rxn | 1 | Biotium | 1
306 | VIACOUNT ASSAY PARA LA DETERMINACION RAPIDA Y CONFIABLE DE LA VIABILIDAD Y CONTEO CELULAR EN TODOS LOS SISTEMAS GUAVA. MARCA MERCK-MILLIPORE REF. 40000040 | Kit | 100 mL | Merck-Millipore | 1
307 | VIAFLUOR SE CELL PROLIFERATION KITS. PRESENTACIÓN 300 ENSAYOS. MARCA BIOTIUM. USA. REF. 30050 | kit | Und | Biotum | 1
308 | VIDRIO DE RELOJ 80 MM UNIDAD REF. LAB-5280-U |  | 1 |  | 3
309 | VON KOSSA (CALCIUM STAIN) REF. AB150687 | FRASCO | 1 | ABCAM | 1
310 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. 50 PREPS. | KIT |  | PROMEGA | 1
311 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. -50 PREPS. REF: A9281 | Kit |  | Promega | 2
312 | WIZARD(R) SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM. EXTRAE FRAGMENTOS DE DNA DESDE 100PB HASTA 10 KB DE AGAROSAS Y PURIFICA PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE LA REACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN. 50 PREPS. | KIT | KIT | PROMEGA | 2
313 | ZIRCONIUM (IV) OXIDE NANOPOWDER, <100 NM PARTICLE SIZE (TEM) REF: 544760-5G |  | 1 | Sigma Aldrich | 1
TOTAL OFERTA
FIRMA
NIT
FECHA
Note on J10: Usuario UTP: Si el elemento cotizado es excento de IVA por favor especificarlo en la casilla

## Item 2 GB - PN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTION DE COMPRA BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA 09 DE 2018
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 2 - GB - PN
NOMBRE PROVEEDOR
NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | MARCA OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA (En Pesos) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | 2,2′-AZOBIS(2-METHYLPROPIONAMIDINE) DIHYDROCHLORIDE. FCO * 25G (REF.440914-25G) | 25 | g | Sigma Aldrich | 1
2 | 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL. FCO * 1G (REF.D9132-1G) | 1 | g | Sigma Aldrich | 1
3 | ACETATO DE ETILO (COMERCIAL) | 1 | L | Protokimica | 122
4 | ACETONA ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, >99.9% * 4 L (REF.AH010-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell | 4
5 | ACETONITRILO ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, >99.9% * 4 L (REF.AH015-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell/JT BAKER | 4
6 | ÁCIDO ELÁGICO. FCO *1G (REF.E2250-1G) | 1 | g | Sigma Aldrich | 1
7 | ÁCIDO GIBERÉLICO PLANT CELL CULTURE TESTED. FCO * 500MG (REF.G7645-500MG) | 500 | mg | Sigma | 1
8 | ADN ESPERMA DE HERRING (REF. D7290-5X1ML) | 1 | mL | Sigma- Aldrich | 1
9 | AGAR CZAPEX DOX MODIFICADO (REF.CM-097)( Ref. 70185) | 500 | g | Merck/ Oxoid/Sigma-Aldrich | 1
10 | ALUMINUM BASKETS WITH TILT- TOP LIDS 32X 23X 18CM (REF. 13-807-18 ) | 1 | UND | Fisherbrand | 1
11 | ATOMIZADOR 250 ML | 1 | uni | FAB nacional | 7
12 | ATOMIZADOR 500 ML | 1 | uni | FAB nacional | 6
13 | AZUL TRIPAN (REF.T6146-5G) | 5 | g | SIGMA | 1
14 | BEAKER 100 ML (REF.BOECO 5010624) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 5
15 | BEAKER 1000 ML (REF.BOECO 5010654) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 5
16 | BEAKER 250 ML (REF. BOECO 5010636) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 5
17 | BEAKER 500 ML (REF. BOECO 5010648) | 1 | UND | Boeco/Duran | 5
18 | BEAKER DE VIDRIO 5000 ML CON AGARRADERA | 1 | UND | Boeco/Duran/lab conection | 1
19 | BHT. (REF.W218405-SAMPLE-K )( Ref:A3777) |  |  | SIGMA/APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC | 1
20 | BOTELLAS TAPA AZUL- 500ML (Ref.BOE 5080445) | 500 mL | Und | Simax/ GLASSTEK/BOECO | 4
21 | BOTELLAS TAPA AZUL-1000L (Ref. BOE 5080545) | 1 L | Und | NIKKO JAPA/BOECO | 4
22 | CAJA DE PETRI DE 100X 15 CM DE VIDRIO (REF.NOR-4010015) (PET 4010015 ) | 1 | UND | Norma/PETRIQ ALEMANIA | 5
23 | CLORIDRATO DE METOXIAMINA 98 %. FCO * 5G (REF.226904-5G) | 5 | g | Sigma Aldrich | 1
24 | CLOROFORMO ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, CONTAINS AMYLENE, >99.9% * 4 L (REF.AH049-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell | 4
25 | COLCHICINE ≥95% (HPLC), POWDER (REF. C9754-1G) (REF US12341151GM)(Ref. A4082,0001) | 1 | g | Sigma/ MERCK MILLIPORE/APLICHEM-ALEMANIA DE PANREAC: | 1
26 | COLUMNA BIOBASIC™ AX LC COLUMNS 150 MM X 3MM 5 UM(REF.73105-153030) | 1 | Und | Thermo Fisher | 1
27 | COLUMNA SUPELCOSIL LC-18 10CM X 3MM , 3UM (REF.59554) |  |  | Supelco | 1
28 | COLUMNA SUPELCOSIL LC-18 25CM X 4MM , 5 UM (REF. 58298C40) |  |  | Supelco | 1
29 | CONECTOR DE LABORATORIO DE ACERO INOXIDABLE (REF.YV 08057-16) | 1 | UND | JIFTY Jack | 1
30 | CUCHARA/MANGO DE PLASTISOL 6 1/2 16,5 CM (REF. YV06369-03) | 1 | UND | Cole-Parmer | 3
31 | DICLOROMETANO (COMERCIAL) | 25 | L | Protokimica | 5
32 | DICLOROMETANO ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, CONTAINS CYCLOHEXENE , >99.9% * 4 L (REF.AH300-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell | 4
33 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE. FCO * 10G (REF.H8502-10G) | 10 | g | Sigma Aldrich | 1
34 | EMBUDOS DE CAÑA LARGA TAMAÑO GRANDE 15 CM DE DIAMETRO | 1 | uni | FAB nacional | 3
35 | EMBUDOS DIÁMETRO 100 MM | 1 | uni | FAB nacional | 5
36 | EPENDORFF -2mL (Ref. 623201) | 500 | Und | BIOLOGYX /Invitrogen/Corning /Axygen/ Greiner | 1
37 | ERLEMEYER 1000 ML (REF.BOECO 5021654 ) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 10
38 | ERLEMEYER 250 ML (REF.BOECO 5021636 ) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 10
39 | ERLEMEYER 500 ML (REF.BOECO 5021644) | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 10
40 | ETANOL (COMERCIAL) | 25 | L | Protokimica | 7
41 | ETILO ACETATO ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, ≥99.5% * 4 L (REF.AH100-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell | 4
42 | EXTRAN® MA 01 LIQUIDO, ALCALINO. FCO X 2,5L (REF.1075552500) | 2.5 | L | Merck | 2
43 | FERULAS PARA LÍNEA DE TRANSFERENCIA (REF.29033496) | 1 | Caja | Thermo Scientific | 1
44 | FERULAS PARA PUERTO DE INYECCIÓN (REF.290VA191) | 1 | Caja | Thermo Scientific | 1
45 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.2UM (REF.SLGNX13NK) | 100 | Caja | Merck Millipore/Thermo Scientific | 2
46 | FILTROS DE JERINGA NYLON 13 MM 0.45UM (REF.SLHNX13NK) | 100 | Caja | Merck Millipore/Thermo Scientific | 2
47 | FILTROS DE JERINGA PTFE 13MM 0.45UM HIDROLIZADO (REF.SLCR013NL) (Ref.Z-P-4556 ) | 100 | Caja | Merck Millipore/PALL | 2
48 | FILTROS DE JERINGA PTFE 13MM 0.45UM HIDROFOBICA (REF. SLFH013NK)(Ref.Z-P-4423) | 100 | Caja | Merck Millipore/PALL/Thermo Scientific | 1
49 | FILTROS DE MEMBRARNA MILLIPORE TIPO FLUOROPORE HIDROFOBICO , 0.22 MICRAS, 47 MM (REF. FGLP04700) (Ref.Z-P-66477) | 100 | Caja | Merck Millipore/PALL | 2
50 | FILTROS LOW PROTEIN BLONDIND DURAPORE (PVDF) (REF.SLHVX13NK) (Ref. Z-P-4545A.) | 100 | Caja | Merck Millipore/PALL | 1
51 | GAFAS DE LABORATORIO | 1 | UND |  | 12
52 | GUANTES DE LÁTEX TALLA L | 100 | Caja | VitalMedic /Kramer | 1
53 | GUANTES DE LÁTEX TALLA M | 100 | Caja | VitalMedic /Kramer | 7
54 | GUANTES DE LÁTEX TALLA S | 100 | Caja | VitalMedic /Kramer | 7
55 | GUANTES DE LÁTEX TALLA XS | 100 | Caja | VitalMedic /Kramer | 7
56 | GUANTES DE NITRILO TALLA M | 100 | Caja | Kramer/clay forte | 15
57 | GUANTES DE NITRILO TALLA S | 100 | Caja | Kramer/clay forte | 15
58 | HANDI HOLD MICROESPATULA (REF. 21-401-15) | 12 | PQ | Fisherbrand | 1
59 | HEXANO (COMERCIAL) | 5 | L | Panreac | 25
60 | JERINGA DE INYECCIÓN 705SNR 50UL SYR (22S/2''/3) | 1 | uni | Hamilton | 1
61 | KETOCONAZOLE.FCO * 100MG (REF.K-1003-100MG)(REF US142060050MG *UND) | 100 | mg | Sigma/MERCK MILLIPORE | 1
62 | KIMBLE® MICROCAPILLARY PIPETTES (REF.Z543241-1PAK) | 1 |  |  | 1
63 | KIT PARA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA | 1 | uni | Protokimica | 1
64 | LENS 1 (REF.1R120404-1130) | 1 | uni | Thermo Scientific | 1
65 | LENS 3/RF LENS (REF.1R120404-1150) | 1 | uni | Thermo Scientific | 1
66 | LINER SEAL FOR SSL(REF.29001320) | 5 | PKG | Thermo Scientific | 1
67 | MATERA PLÁSTICA DECORATIVA #36 CM TERRACOTA | 1 |  |  | 20
68 | MATRAZ DE 1000 ML | 1 | UND | Boeco/Duran/PYREX | 2
69 | MECHERO DE ALCOHOL ( REF. LABSCIENT 40117.02) | 1 | UND | LabScient | 5
70 | MEDIO DE CULTIVO AGAR BACTERIOLÓGICO (REF.L-011 ) | 500 | g | Merck/ Oxoid | 2
71 | MEDIO DE CULTIVO EXTRACTO DE LEVADURA (REF.L-021 )(Ref.Y1625) | 500 | g | Merck/ Oxoid/Sigma | 2
72 | MEDIO DE CULTIVO PAPA DEXTROSA (REF.CM-139) (Ref.P6685 ) | 500 | g | Merck/ Oxoid/Sigma-Aldrich | 2
73 | MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD (REF.CM-041) (Ref. S3306 ) | 500 | g | Merck/ Oxoid/Sigma-Aldrich | 2
74 | MEMBRABA GV (DURAPORE) PVDF 0.22 UM 47MM HIDROFILICA (REF.GVWP04700) (Ref. Z-P-66477 ) | 100 | Caja | Merck Millipore/PALL | 2
75 | METANOL (COMERCIAL) | 25 | L | Protokimica | 5
76 | METANOL ACS REAGENT, FOR ORGANIC SYNTHESIS, PREP-LC, AND GENERAL LABORATORY USE, >99.8% * 4 L (REF.LP230-4P) | 4 | L | Fluka Honeywell | 4
77 | MICRO -HAEMATOCRIT TUBES 200 (REF.749321) | 1 |  | Brand | 5
78 | N-HEXANO ACS REAGENT, FOR HPLC, SPECTROPHOTOMETRY, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, >99.9% * 4 L (REF.AH212-4L) | 4 | L | Fluka Honeywell/JT BAKER | 4
79 | N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMIDE FOR GC DERIVATIZATION. FCO 10 X 1ML (REF.69479-10X1ML) | 10x1 | mL | Sigma Aldrich | 1
80 | NUEZ PARA LÍNEA DE TRANSFERENCIA 1/16'' X 1,2MM (REF.IR76256-0060) | 1 | Und | Thermo Scientific | 2
81 | NUT MT(REF.35000458) | 1 | PKG | Thermo Scientific | 1
82 | NUT SGE 1/16'' X 1.2 MM PKG 5(REF.1R76256-0060) | 1 | PKG | Thermo Scientific | 1
83 | OCTADECYL-FUNCTINOALIZED SILICA 200-400 MESH (REF.377635-100G) | 100 | g | Sigma | 1
84 | ORGANIZADOR DE PIPETAS | 1 | UND | Kartell/ Rainin by Mettler-Toledo | 2
85 | OXISELECT CATALE CTIVITY ASSAY KIT, COLORIMETRIC(REF.STA-341) |  | Und | Cell biolabs, INC. | 1
86 | PAPEL CRAFT ROLLO DE 100 METROS X 60 CMS DE LARGO |  |  | FAB nacional | 2
87 | PAPEL FILTRO FISHER 09801C | 100 | Caja | Fisher | 5
88 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE (REF.P4417-50TAB ) (REF US15246501EA) |  |  | SIGMA/MERCK MILLIPORE | 1
89 | PIPETAS PASTEUR 150 MM | 250 | Caja | Normax | 1
90 | PIPETAS PASTEUR 230 MM | 250 | Caja | Normax | 2
91 | PLACAS 96 POZOS (Ref. 655180) | 50 | Caja | Falcon/ Greiner | 4
92 | PROBETA DE 100 ML | 1 | UND | Boeco/Duran/ GLASSTEK | 4
93 | PUNTAS 1000UL | 1000 | PQ | Brand | 1
94 | PUNTAS 100UL | 1000 | PQ | Brand | 1
95 | PUNTAS 10UL | 1000 | PQ | Brand | 1
96 | QUERCETIN UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP) REFERENCE STANDARD (REF.1592409-500MG) | 500 | mg | SIGMA | 1
97 | SODIUM DODECYL SULFATE, BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) (REFL3771-100G)(REF 42802350GM+2und) | 100 | g | Sigma- Aldrich/MERCK MILLIPORE | 1
98 | SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE, SUITABLE FOR INSECT CELL CULTURE, ≥99.0% (S5136-500G) (REF US18210) | 500 | g | Sigma- Aldrich/MERCK MILLIPORE | 1
99 | SSL LINER 4 MM ID 18,5 MM PAQUETE(REF.453A1925) | 5 | PKG | Thermo Scientific | 1
100 | SSL LINER 4MM ID 78,5MM (REF.453A1925) | 1 | Caja | Thermo Scientific | 1
101 | STAILESS- STEEL BAKES 25X15X15 CM (REF. 13-814-56) | 1 | UND | Fisherbrand | 1
102 | THERMO SCIENTIFIC SILTITE FERRULE NUT, GC/MS INTERFACE (PACK OF 10)(REF.290MA205) | 1 | PKG | Thermo Scientific | 1
103 | TIAMINE HYDROCLORIDE PLANT CELL CULTURE TESTED FCO * 25G (REF.T1270-25G) | 25 | g | Sigma/MERCK MILLIPORE | 1
104 | TIMER /CLOCK (REF. HS24670) | 1 | UND | Lab Alert | 1
105 | TUBOS PLASTICOS CON TAPA DE 50 ML | 25 | PQ | Falcon | 3
106 | VIALES CON TAPA (REF.24014019)-100UND | 1 | Caja | Thermo Scientific | 1
107 | XANTINA. FCO * 10G (REF.X7375-10G)(REF US168205GM+ 2 Und) | 10 | g | Sigma Aldrich/ MERCK MILLIPORE | 1
108 | Α-GALACTOSIDASE I, ALKALINE FROM CUCUMIS MELO. FCO * 500UG (REF.G7673-500UG) | 500 | ug | Sigma Aldrich | 1
109 | Α-GLUCOSIDASE FROM SACCHAROMYCES CEREVISIAE. FCO X 100UN TYPE I, LYOPHILIZED POWDER, ≥10 UNITS/MG PROTEIN (USING P-NITROPHENYL Α-D-GLUCOSIDE AS SUBSTRATE.). (REF.G5003-100UN) | 100 | Und | Sigma Aldrich | 1
TOTAL OFERTA
FIRMA
NIT
FECHA
Note on J9: Usuario UTP: Si el elemento cotizado es excento de IVA por favor especificarlo en la casilla

## Item 3 Ciencias Ambientales
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTION DE COMPRA BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA 09 DE 2018
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 3 - CIENCIAS AMBIENTALES
NOMBRE PROVEEDOR
NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | MARCA OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA (En Pesos) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | 2-PROPANOL BIOREAGENT, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99.5% . | Ref: I9516-500ML; IB15730; A3928 | 500ML | Sigma-Aldrich; Ibis Scientific; Panreac | 1
2 | ACETONE HPLC PLUS, FOR HPLC, GC, AND RESIDUE ANALYSIS, ≥99.9% . | Ref: 650501-1L | 1 L | Sigma-Aldrich | 1
3 | AMMONIUM ACETATE FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98% . | Ref: A1542-500G; IB15620; REF US12145 | 500 G | Sigma-Aldrich; Ibis Scientific; Merck-Millipore | 1
4 | AZUL DE BROMOFENOL INDICADOR ACS,REAG. PH EUR | REF. 1081220005; 114391; 131165 | 5 gr | MERCK; Sigma-Aldrich; Panreac | 1
5 | BEAKERS PLÁSTICOS | 1 L | Unidad | Kartell | 5
6 | BIND-SILANE GE HEALTHCARE, 17-1330-01 | Ref: GE17-1330-01 | pack of 25 mL . | Sigma-Aldrich | 2
7 | CUCHILLAS BISTURÍ TAMAÑO 22 | cod :01002006. (Fitment No 4, estérilizadas por radiación gamma 2,5 rads). REF. 0-1002006 | Caja | PARAMOUNT | 2
8 | D-MANNITOL ≥98% | REF. M4125; 132067 | 100 G | SIGMA; Panreac | 1
9 | ETHYL ALCOHOL, PURE 200 PROOF, FOR MOLECULAR BIOLOGY . | Ref: E7023-1L; IB15721;REF 1085430250; A8075 | 1 L | Sigma-Aldrich; Ibis Scientific; Merck-Millipore; Panreac | 2
10 | ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE SIGMA GRADE, PLANT CELL CULTURE TESTED, 98.5-101.5% | Ref: E6635-500G | 500G | Sigma-Aldrich | 2
11 | GLUTARALDEHYDE SOLUTION GRADE II, 25% IN H2O | Ref: G6257-1L; REF US1354400500ML | 1 L | Sigma-Aldrich; Merck - Millipore | 1
12 | GLYCEROL FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥99% . REF: G5516-500ML | Ref: G5516-500ML; REF 356350; PlusOne Glycerol, 1 l Ref. 17132501 | 500 ML | Sigma-Aldrich; Merck - Millipore; GE Healthcare | 1
13 | GUANTES DE NITRILO | Talla M Ref 01003147 | Caja | DERMAGRIP | 20
14 | PAPEL PARAFILM, ANCHO 10CM (4 PULGADAS) * 30M |  | Rollo | BRAND; 3M | 1
15 | POLYETHYLENE GLYCOL 6000. NÚMERO CE 500-038-2 , CAS: 25322-68-3. | Ref: 8074911000; A3099 | 1 Kg, | Sigma-Aldrich; Panreac | 1
16 | POLYVINYLPYRROLIDONE FOR MOLECULAR BIOLOGY, NUCLEIC ACID HYBRIDIZATION TESTED, MOL WT 360,000 . | Ref: P5288-100G; REF US15295100GM; A2260 | 100 G | SIGMA: Merck - Millipore; Panreac | 1
17 | POTATO DEXTROSE BROTH FOR MICROBIOLOGY . | Ref: P6685-1KG | 1KG | Sigma-Aldrich | 1
18 | PUNTA P/MICROPIPETAS | 0.5-10ul10 81,749 19 817,490 C/MAXIMUM RECOVERY | Bolsa x 1000 | AXYGEN | 7
19 | PUNTAS AMARILLAS | Ref. 732008; Ref. 1111-1000 | Bolsa x 1000 | BRAND; Usa Scientific | 5
20 | PUNTAS AZULES | Ref.732012; Ref. 1110-2021 | Bolsa x 1000 | BRAND; Usa Scientific | 2
21 | SODIO CLORURO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR | REF. 1064041000; 31434 | 1 Kg | MERCK; Sigma-Aldrich | 2
22 | SODIUM DODECYL SULFATE BIOREAGENT, SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, FOR MOLECULAR BIOLOGY, ≥98.5% (GC) . | Ref: L3771-100G; REF 42802350GM; Ref. 17131301 | 100 G | Sigma-Aldrich: Merck - Millipore; GE Helthcare | 1
23 | SYBR SAFE (10.000X), PARATINCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN GEL. X 400ΜL (ALCANZA PARA 40 GELES DE 100ML APROX) | REF.S33102 | Vial | INVITROGEN | 4
24 | TUBO MICROCENTRIFUGA C/TAPA 1.5ML | UNIDAD 2 49,409 19 98,818 TRANSPARENTE GRADUADO; Ref. 616201 | Bolsa x 500 | AXYGEN; Greiner | 5
25 | TUBOS PCR | Ref. 37110N; 1402-8100 | Paquete x 1000 | Runlab; UsaScientific | 10
TOTAL OFERTA
FIRMA
NIT
FECHA
Note on J9: Si el elemento cotizado es excento de IVA por favor especificarlo en la casilla

## Item 4 Polifenoles
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA 09 DE 2018
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 4 - POLIFENOLES
NOMBRE PROVEEDOR
NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | MARCA OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA (En Pesos) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | AAPH (2,2'-AZOBIS(2-METILPROPIONAMIDINA) DIHIDROCLORURO) 97% REF. 440914-25G | Frasco 25 g | 1 | SIGMA ALDRICH | 1
2 | ACE O-RINGS, SILICONE I.D. 9.2 MM, WALL 2.6 MM. REF: Z504157-1PAK | Unidad | 1 | SIGMA ALDRICH | 2
3 | ÁCIDO ASCÓRBICO A7506-100G | Frasco por 100 g | 1 | SIGMA ALDRICH, PANREAC | 1
4 | BUFFER DURACAL SOLUCIÓN , PH 7.00 (25°C), TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIFICADO DKD. FCO X 500 ML. REF. 242221 | Frasco 500 mL | 1 | Honeywell Fluka | 1
5 | BUFFER DURACAL SOLUCIÓN, PH 10.01 (25°C), TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIFICADO DKD. FCO X 500 ML. REF. 242148 | Frasco 500 mL | 1 | Honeywell Fluka | 1
6 | BUFFER DURACAL SOLUCIÓN, PH 4.01 (25°C), TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIFICADO DKD. FCO X 500 ML REF. 242142 | Frasco 500 mL | 1 | Honeywell Fluka | 1
7 | GUANTES TALLA L. NITRILO | Caja de 100 unidades | 1 | Dermagrip, microflex | 1
8 | GUANTES TALLA M.NITRILO | Caja de 100 unidades | 1 | Dermagrip, microflex | 4
9 | NAH2PO4. REF. 71504-1KG | Frasco por 1 Kg | 1 | Honeywell Fluka | 1
10 | PIPETAS PASTEUR 5,2ML. REF. 137119AM | Paquete x 500unidades | 1 | Fisherbrand | 1
11 | PTFE FERRULE 1/16" X 0.5MM. 10/PK. REF TF-05 | Unidad | 1 | Ohio Valley | 1
12 | QUERCETINA MAYOR O IGUAL A 95% (HPLC) SOLIDO. REF. Q4951-10G | Frasco por 10 g | 1 | SIGMA ALDRICH | 1
13 | REDUCING PTFE FERRULES 1/8" X 0.5MM (PK 10) . REF: TF-58 | Unidad | 1 | Ohio Valley | 1
14 | TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE, ORIGEN BRASIL, EN CONCENTRACIÓN 5UND/µL.INCLUYE UN VIAL DE MGCL2 Y UN VIAL DE BUFFER 10X. KIT X500UND. INVITROGEN REF. 11615010 | Kit | 1 |  | 1
TOTAL OFERTA
FIRMA
NIT
FECHA
Note on J9: Usuario UTP: Si el elemento cotizado es excento de IVA por favor especificarlo en la casilla

## Item 5 Oleoquimica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA 09 DE 2018
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ANEXO 1 MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 5 - OLEOQUIMICA
NOMBRE PROVEEDOR
NUMERO DE ÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | REFERENCIA | UNIDADES | MARCA | CANTIDAD | MARCA OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA (En Pesos) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | ACETONA, PARA ANALISIS | 2,5L | L | Scharlau y/o JT Baker/Panreac | 2
2 | ACETONITRILO, GRADO HPLC | 2,5 L | L | Scharlau y/o JT Baker/Panreac | 2
3 | ACIDO ELAGICO HIDRATADO, PARA ANALISIS REFERENCIA 372749 | 10g | g | Sigma aldrich | 1
4 | BSTFA 1% TMCS 1G VIAL, 10PK, (N,0-BIS (TIMETHYLSILYTRI)FLUOROACETAMIDE) 1 % TRIMETHYLCLOROSILANE) CAJA 10X 1G | caja | caja | Restek | 3
5 | CLORURO DE CALCIO, ANHIDRIDO POLVO, PARA ANALISIS PURISIMO | 500g | g | Scharlau/Panreac /Sigma aldrich | 2
6 | CLORURO DE SODIO, PARA ANALISIS, ACS, ISO | 1000g | g | Scharlau/Panreac /Sigma aldrich | 2
7 | EMBUDO DE SEPARACION 250 ML | unidad | unidad |  | 3
8 | EMBUDO MILLIPORE CON PLACA FILTRANTE CON OLIVA LATERAL | unidad | unidad |  | 1
9 | ERLEMEYER MILLIPORE 1000 ML CON ESMERILADO MACHO | unidad | unidad |  | 1
10 | ETER DE PETROLEO, GRADO ANALITIO | 5L | L | Scharlau y/o JT Baker | 2
11 | ETILO ACETATO, GRADO HPLC | 4L | L | Scharlau y/o JT Baker/Panreac | 2
12 | FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,22 UM PORO CAJA 100 UNIDADES | caja | caja | Millipore y/o whatman /Pall/Thermo Scientific /marcas homologas | 2
13 | FILTROS PVDF, DIAMETRO 13 MM, TAMAÑO 0,45 UM PORO, CAJA DE 100 UNIDADES | caja | caja | Millipore y/o whatman /Pall/Thermo Scientific | 2
14 | MEMBRANAS MILLIPORE EN NYLON 0.22 MICRAS DE PORO 47 MM DE DIAMETRO, CAJA / 100 | caja | caja | millipore /Pall /marcas homologas | 1
15 | MEMBRANAS MILLIPORE EN NYLON. 0.45 MICRAS DE PORO, 47 MM DE DIAMETRO | caja | caja | millipore /Pall | 1
16 | N-HEXANO, 99%, GRADO HPLC | 4L | L | Scharlau y/o JT Baker | 3
17 | PARTE CENTRAL SOXHLET 500 ML | unidad | unidad |  | 2
18 | PINZA EN ALUMINIO PARA EQUIPO DE FILTRACION | unidad | unidad |  | 1
19 | SEPTA, PARA EL PUERTO DE INYECCION, PAQUETE POR 50, THERMOLITE, 340°C | paquete | paquete | Restek | 1
20 | VASO MILLIPORE 300 ML SIN GRADUACION CON FLACHE | unidad | unidad |  | 1
TOTAL OFERTA
FIRMA
NIT
FECHA
Note on J9: Usuario UTP: Si el elemento cotizado es excento de IVA por favor especificarlo en la casilla