## ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 77 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS AMBIENTAL Y QUÍMICA
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO-INDUCTIVO PARA MEDIR VELOCIDADES EN CORRIENTES ABIERTAS EN MONTAJE TIPO B | El OTT MF pro es un medidor de caudal magnético-inductivo de fácil manejo y mantenimiento reducido para la medición rentable de caudales en cauces descubiertos. El cálculo automático del caudal reduce notablemente el tiempo de permanencia en campo. El cabezal sensorial electromagnético está prácticamente exento de mantenimiento y es ideal para el uso tanto con velocidades de caudal reducidas, como con altas concentraciones de materia en suspesión. - Tipo de utilización: Medidas puntuales - Tecnología de medición: Electromagnético - Puntos destacados: Sensor de flujo magnético inductivo con medición de profundidad (opcional) para resultados fiables en aguas de poca velocidad, en condiciones de turbulencia y en cauces con muchas plantas. Requiere poco mantenimiento. -Rango de medición: 0 m/s a 6 m/s - Precisión: ±2 % del valor medido ±0,015 m/s ( 0 … 3 m/s ) y ±4 % del valor medido ±0,015 m/s ( 3 … 5 m/s ) - Estabilidad en punto cero: ±0,015 m/s - Tensión de alimentación: Batería de iones de litio - Duración: normalmente 18 horas (20 °C) - Capacidad de la memoria de datos: Hasta 10 estaciones de medición con 32 perfiles - Temperatura de servicio/almacenamiento: - 20°C a 60°C - Material Carcasa del sensor: ABS, reforzado con fibra de vidrio - Material Mando portátil: policarbonato recubiertocon elastómero absorbente - Incluye: Incluye: Handheld con soporte para varilla, Convertidor AC / DC de la unidad de alimentación principal - Cable USB para conexión a PC - Maleta - Grado de protección IP - Mando p.: IP67 (con tapa de protección) | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | DSENSOR OTT MF PRO CON CABLE DE 6M - CON PROFUNDIDAD | Sensor OTT MF pro con cable de 6m - con profundidad - Sensor de flujo magnético inductivo con medición de profundidad para resultados fiables en aguas de poca velocidad, en condiciones de turbulencia y en cauces con muchas plantas. Requiere poco mantenimiento. - Medición de la profundidad: Sensor de presión absoluta con calibración de un punto Margen de medición: 0 a 3,05 m Precisión: ±2% del valor medido o ±0,015 m - Material - Carcasa del sensor: ABS, reforzado con fibra de vidrio - Grado de protección IP : Sensor IP6 | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KIT PARA ADAPTAR A UNA VARIJA 1 507.000,00 507.000,00 20MM O HERES - WADING ROD ADAPTER KIT FOR ROD 20 OR HERES | Kit adaptador OTT MF pro para barra 20 mm o HERES - Para funcionamiento con barra de vadeo de 20 mm de diámetro (necesario) | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | BARRA DE 20 MM ( 3 SECCIONES , 3 1 3.180.000,00 3.180.000,00 METROS) GRADUADA EN CM | Barra de vadeo de 20 mm de diámetro. - Con placa base y punta - 3 m de largo, en 3 secciones - Graduación en cm | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | DIRECCION DEL PUNTERO DE LA 1 366.000,00 366.000,00 BARRA | "Dirección del puntero de la barra - Si no se utiliza HERES - Para la indicación de la dirección del contador de corriente" | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | BOLSA DE LONA CON CORREA (MAX. 6 1 630.000,00 630.000,00 PIEZAS DE BARRAS O 5 PIEZAS HERES) | Bolsa de lona con correa de transporte para barra de vadeo y dispositivo de ajuste. Adecuado para máximo 6 piezas de barras o 5 piezas de dispositivo de ajuste HERES | Unidad | OTT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 2 - TECNOLOGÍA QUÍMICA I
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 77 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS AMBIENTAL Y QUÍMICA
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 2 - TECNOLOGÍA QUÍMICA I
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | INCUBADORA | REF: IN 55 SINGLE DISPLAY VOLUMEN 53 LT - | Unidad | MEMMERT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ESTUFA DE SECADO | CULTIVO PARA LABORATORIO REF: UN 55 SINGLE DISPLAY | Unidad | MEMMERT-ALEMAN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | AGITADOR | MAGNÉTICO EXTRAPLANO RANGO DE VELOCIDAD 15-1500 RPM | Unidad | DBLAB-SILOGIX | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MUFLA | MULTIPROPÓSITO MM3 (3 LITROS) A 1200 GRADOS REF: MM3 | Unidad | MEMMERT | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 3 - TECNOLOGÍA QUÍMICA II
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 77 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS AMBIENTAL Y QUÍMICA
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM 3 - TECNOLOGÍA QUÍMICA II
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | FOTOMETRO | Fotometro para trabajo en el espectro visible. Portaceldas para 4 celdas de 10 mm de paso optico. Diseño Óptico: Haz simple Rango Longitud de onda: 325 - 1000 nm Ancho de banda espectral 4 nm Monocromador: Rejilla de difracción. 1200 líneas/mm Fuente de luz: Lampara de tungsteno. | MAPADA MODELO V1200 | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MANTA DE CALENTAMIENTO PARA BALONES DE 50 Y 100 Ml | Manta de calentamiento para balones de vidrio de 50 Y 100 mL Control de temperatura. Carcasa en polipropileno, con controlador de temperatura para: Temperatura de ambiente a 450°C | ELECTROTHERMAL | UNIDAD | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | REFRACTOMETRO DE MESA | Doble escala Escala Brix: 0~95ºBrix Índice de Refracción: 1.3000~1.7000 nD Resolución: De 0,1/0,0005 Termómetro digital: 0~70ºC : 1°C | BELLINGHAM & STANLEY | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MESA | Rango de medición: 0,000 uS/cm…2000 mS/cm INCLUYE: Celda de conductivad LF453T Compensación de Temperatura. Adaptador de corriente. Cubierta protectora polvo. Solución Standard para ajuste de conductividad. | SI ANALYTICS. Referencia 285206840 | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: