## ANEXO1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 123 DE 2018
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE VETERINARIA
ANEXO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
ÍTEM 1 MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS
ITEM | SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | MARCA OFERTADA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | TANATOPACK® - Mantenimiento | Líquido para mantenimiento de cadáveres | litro | Vinalab |  | 30
| 2 | Cloruro de sodio | Sal refinada | kilo | Protokimica |  | 50
| 3 | Gliserina usp | Garrafón por 20 kg | Garrafon | Protokimica |  | 6
| 4 | Alcohol etílico industrial 96% | Garrafón por 15 kg | Garrafon | Protokimica |  | 6
| 5 | Urea EX |  | KILO | Protokimica |  | 50
| 6 | Cloruro de benzalconio 50% | Garrafón por 18 litros | Litros | Protokimica |  | 3
| 7 | Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla M | Caja | protexion o Precission care |  | 18
| 8 | Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla S | Caja | protexion o Precission care |  | 18
| 9 | Tapabocas desechables x 50 unidades |  | Caja | Cualquier marca |  | 16
| 10 | Gorro oruga x 20 unidades |  | Paquete | Cualquier marca |  | 4
| 11 | Penthal | 20 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Cualquier marca |  | 4
| 12 | Xilacina 10 % 50 ml | 20 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Cualquier marca |  | 4
| 13 | Propofol | 20 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Cualquier marca |  | 30
| 14 | Ketamina x 50 ml | 50 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Hollyday |  | 5
| 15 | Isoflurano | 250 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Cualquier marca |  | 5
| 16 | Extensión anestesia | 83 cm | Unidad | Cualquier marca |  | 50
| 17 | Sutura 0 (ácido poliglicolico-vicryl) | 90 cm | Caja | Jhonson o Bbrauwn |  | 12
| 18 | Llave de 3 vías |  | Unidad | Cualquier marca |  | 100
| 19 | Extensión anestesia | 76 cm | Unidad | Cualquier marca |  | 50
| 20 | Sutura 2/0 (ácido poliglicolico-vicryl) | 90cm | Caja | Jhonson o Bbrauwn |  | 12
| 21 | Paquetes viscerales frescas | completas de bovino | Paquetes |  |  | 3
| 22 | Visceras frescas individuales de porcino y bovino | Corazones, riñones, ojos, cerebros, hígados, pulmones,testículos,reproductores de porcino y bovino | kilos |  |  | 60
| 23 | Vidrio de vitrina | 5mm (32.5 x 117.5) | Unidad | Cualquier marca |  | 5
| 24 | Urna para esqueleto de canino | 4mm con cubierta (76x62x26) | Unidad | Cualquier marca |  | 1
| 25 | Pinzas de disección | 14 cm, Sin garra | unidad | Labscient |  | 10
| 26 | Láminas porta objetos | CAJA X 50 Unidades | 50 unidades | Cualquier marca |  | 30
| 27 | Láminas cubre objetos | CAJA X 100 Unidades | 100 Unidades | Cualquier marca |  | 20
| 28 | Cubeta para coloración | Plástica PP. Con 8 espacios ó 16 portaobjetos acoplados | Unidad | Cualquier marca |  | 4
| 29 | Potasio hidróxido en escamas | KOH (En escamas) | 500 g | Cualquier marca |  | 1
| 30 | Kit según Ziehl Neelsen | Coloración Ziehl Neelsen | 1 kit | Cualquier marca |  | 1
| 31 | Cámara de MC Master | Mc Master | Unidad | Chalex corp |  | 2
| 32 | Papel vinipel | Rollo de 100 metros | Rollo X 100m | Cualquier marca |  | 3
| 33 | Papel aluminio | Rollo de 300 metros | Rollo X 300m | Cualquier marca |  | 1
| 34 | Tubos al vacío tapón rojo | REF: 366668. Plástico, tapón convencional de 3.0 ML (13 X 75 mm) Pared siliconizada y activador de suero | CAJA X 100 UNIDADES | BD_Vacutainer |  | 2
| 35 | Caja de petri vidrio 15x90 MM | Cajas de vidrio 5058546 | Unidad | Cualquier marca |  | 200
| 36 | Agar nutritivo | Nutrient agar iso 6579, 10273, 19250 | 500G | Cualquier marca |  | 1
| 37 | Sensidiscos penicilina | 230918. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento. | CRT X 50 UNIDADES | Cualquier marca |  | 2
| 38 | Curita adhesiva redonda impermeable | REF: 72569-01 | Caja/100 Unidades | Cualquier marca |  | 1
| 39 | Lugol parasitológico | Lugol parasitológico | 200 ml | Cualquier marca |  | 2
| 40 | Ficoll | Histopaque Reagent (ficoll). REF: PM 400, PM:70 ó SOLUTION | Frasco x100ml | Sigma-Aldrich |  | 1
| 41 | medio RPMI 1640 | Ref: R8758-1L. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 1L | Sigma-Aldrich o Cualquier marca |  | 1
| 42 | Suero bovino fetal | Ref: F2442-50ML. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 50 ml | Sigma-Aldrich o Cualquier marca |  | 1
| 43 | Antitbióticos para cultivos (penicilina - Streptomicina) | En solución (liquida). Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | Frasco/100ml | Cualquier marca |  | 1
| 44 | Frascos para cultivo celular | Frascos para cultivo celular, CON Tapa plug y cuello inclinado. 25 cm² (50ml) | Bolsa/10unids | Cualquier marca |  | 5
| 45 | Fitohemabglutinina (PHA) | Almenos por 10 ml | Frasco 10ml | Cualquier marca |  | 1
| 46 | Giemsa Solución | Filtrada | 300 ML | Cualquier marca |  | 1
| 47 | Solución KCL | Potasio cloruro 3.0 M, para electrodos | 300 ML | Cualquier marca |  | 1
| 48 | BrdU (Br-deoxiuridina) | BrdU) 5-bromo-2´-deoxyuridine, reactivo para conteo celular y cuantificación de proliferación celular. | Vial x100mg | Cualquier marca |  | 1
| 49 | Solucion SSC 10X | UltraPure 20X SSC. es una solucion formulada para uso en hibridizacion de Acidos nucleicos | Frasco x1.000ml | Cualquier marca |  | 1
| 50 | Taq polimerasa | TAQ DNA Polimerasa. Incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X. Debe de venir refrigerada | Kit x500und | Invitrogen o Qiagen |  | 2
| 51 | Agarosa grado molecular | TopVision Agarose, resuelve fragmentos de 100bp a 30Kb | Frasco x100gr | Cualquier marca |  | 1
| 52 | NaCl grado molecular | 500G (sal) | 500g | Cualquier marca |  | 1
| 53 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | EDS-500g(En sal) | 500g | Cualquier marca |  | 1
| 54 | sucrosa | 500G | 500g | Cualquier marca |  | 1
| 55 | Triton™ X-100 | Ref: X100-500ML | 500 ML | Cualquier marca |  | 1
| 56 | Frasco tapa rosca azul 500 ML | 5080445 | Frasco | Cualquier marca |  | 2
| 57 | Frasco tapa rosca azul 1000 ML | 5080445 | Frasco | Cualquier marca |  | 2
| 58 | LUGOL DE GRAM | 12213 (En solución) | 200 ML | Cualquier marca |  | 1
| 59 | NUTRIENT AGAR ISO 6579, 10273, 19250 | 1060 | 500 G | Cualquier marca |  | 1
| 60 | Potasio cloruro | R6905 | 500 G | Cualquier marca |  | 1
| 61 | KIT DE PROTEINA C REACTIVA- LATEX. CON CONTROLES PARA 50 DETERMINACIONES | 13682692. Debe de venir refrigerado. Mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | CAJA x 50 pbs | RODELG o BIOSYSTEMS |  | 2
| 62 | NITROFENIL FOSFATO (4-NITROFENIL FOSFATO SODICO) x 5 G | A12310-06 | 5 GRS | Cualquier marca |  | 1
| 63 | Anti Human Globulin Human Polyspecific (Suero de Coombs) - LORNE | NDAHG/010. Mínimo 6 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | FRASCO X 10ML | Cualquier marca |  | 2
| 64 | TRIGLICERIDOS ENZIMATICO-ESPECTROF.4X50M | BIO-11528. Debe de venir refrigerado. Mínimo 8 meses para su vencimiento. a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 4 X 50ML | BIOSYSTEMS |  | 1
| 65 | Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride (CAS 23491-45-4) | sc-202503 | 100MG | Cualquier marca |  | 1
| 66 | ORCEINA SOLUCIóN A HIDROACéTICA-CLORHíDRICA, | E&Q-OA-250 | 250ML | CHEMI o Cualquier marca |  | 1
| 67 | ORCEINA SOLUCIóN B HIDROACéTICA | E&Q-OB-250 | 250ML | CHEMI o Cualquier marca |  | 1
| 68 | Colchicine ≥95% (HPLC), powderSynonym: (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy 9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide | C9754. 500 MG | UNIDAD | Sigma-Aldrich |  | 1
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT
FECHA

## ANEXO 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS - CONVOCATORIA PÚBLICA No 123 DE 2018
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE VETERINARIA
ANEXO 2 - RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
ITEM | EQUIPO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS
VALOR TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA DEL PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL
NIT
FECHA