## 9 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIO
OBJETO:
Construcción Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.
FECHA:
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | AO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento, incluye teja zinc, piso concreto f'c=2,500 PSI, tabla | m2 | 47 |  | 0
1.02 | Localización y replanteo | m2 | 80 |  | 0
1.03 | Localización y replanteo linea | m | 50 |  | 0
1.04 | Instalación provisional de acueducto y saneamiento. | Gl | 1 |  | 0
1.05 | Instalación provisional de energía eléctrica | Gl | 1 |  | 0
1.06 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de Cerramiento | m | 80 |  | 0
1.07 | Valla de identificación obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálicas, incluye bases de concreto y mantenimiento durante la obra | m2 | 4 |  | 0
1.08 | Desmonte equipo Aire Acondicionado edificio existente | Un | 1 |  | 0
1.09 | Desmonte Ventanas Metálica | Un | 4 |  | 0
1.1 | Desmonte Elementos electricos (Luminaria - Antena) | Un | 3 |  | 0
1.11 | Alquiler baño portatil | mes | 3.5 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación en tierra seca de 0 - 2 m. Incluye acarreo - acopio | m3 | 155 |  | 0
2.02 | Lleno compactado con material seleccionado de sitio-manual. Equipo Tipo Canguro | m3 | 86 |  | 0
2.03 | Lleno en afirmado compactado losa de contrapiso | m3 | 21 |  | 0
2.04 | Lleno triturado 1/2" 70% + Arena 30% | m3 | 12 |  | 0
2.05 | Cargue manual, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra (incluye acarreo interno 200 m), hasta botadero autorizado. | m3 | 72 |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
3.01 | Solado de limpieza e=5cm- f'c=2500 psi | m2 | 81 |  | 0
3.02 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm^2 (cortado-figurado-colocado) Zapatas, Vigas, Columnas. | kg | 2910 |  | 0 | X
3.03 | Concreto 3500 PSI - Zapatas cimentación | m3 | 9 |  | 0 | X
3.04 | Concreto 3000 PSI - Vigas cimentación | m3 | 6 |  | 0 | X
3.05 | Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI e=0,10m (Incl. malla electrosoldada 5 mm de 15cm x 15cm) | m2 | 81 |  | 0 | X
3.06 | Columna en concreto 3000 PSI | m3 | 6 |  | 0 | X
3.07 | Vigas aéreas en concreto 3000 PSI | m3 | 5 |  | 0 | X
3.08 | Viga Amarre o cuchilla, confinamiento muros elaborada en concreto 3000 PSI 12x20 cm (Incluye acero de refuerzo) | m | 75 |  | 0 | X
3.09 | Columnetas de confinamiento en muros elaboradas en concreto 3000 PSI de 12x20 cm (Incluye acero de refuerzo) | m | 113 |  | 0 | X
3.1 | Viga dintel en concreto de 3000 PSI de 12 x 20 cm (incluye acero de refuerzo) | m | 12 |  | 0
3.11 | Viga canal en concreto de 3000 PSI impermeable sección >= 0,2251 m2 (incluye acero de refuerzo) | m | 12 |  | 0 | X
3.12 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) remate muro - ventanas incluye refuerzo. (35 * 8 cms) | m | 36 |  | 0
3.13 | Dilatacion en sikarod y sikaflex para estructura | m | 60 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
4.01 | Sumi. e instal. de perlines (2P-6-14) como estructura de soporte teja (incluye anticorrosivo y pintura) | m | 49 |  | 0 | X
5 | CUBIERTA |  |  |  | 0
5.01 | Flanche en lámina galv cal 26 incluye sello con sikaflex | m | 49 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación cubierta standing seam,lámina cal 26, lleno en poliestireno e=38mm; incluye remates laterales | m2 | 76 |  | 0 | X
5.03 | Techo en teja ondulada transparente_Policarbonato No6 de AJOVER | m2 | 13 |  | 0 | X
6 | MAMPOSTERÍA
6.01 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m (Muros, Antepechos, Aticos) | m2 | 245 |  | 0 | X
6.02 | Revoque muros en mortero 1.3, incluye dilataciones, filos y carteras | m2 | 440 |  | 0 | X
6.03 | Muro en placa de fibrocemento e=8 mm similar 2 caras incluye pintura | m2 | 6 |  | 0
6.04 | Losa en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 2 caras incluye pintura | m2 | 6 |  | 0
7 | PISOS |  |  |  | 0
7.01 | Piso Ceramica Tipo Antique (30,5 * 30,5 cms.), Rectificado Trafico T4 | m2 | 18 |  | 0
7.02 | Concreto afinado e=5 cms. incluye juntas de dilatación | m2 | 60 |  | 0
7.03 | Guarda escoba en media caña en mortero afinado con pintura epóxica | m | 70 |  | 0
8 | ENCHAPES, CIELOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
8.01 | Enchape en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica de ALFA, incluye mortero 1:3 | m2 | 60 |  | 0 | X
8.02 | Dispensador papel higiénico mod AC-DP400A de Acuaval | Un | 4 |  | 0
8.03 | Dispensador jabón AC-6542 de Acuaval | Un | 4 |  | 0
8.04 | Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye enchape de 70 * 70 cms h= 0,31 m | Un | 1 |  | 0
8.05 | Cielo Raso en Lamina panel de yeso, Incluye resane cinta y empaste | m2 | 75 |  | 0 | X
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
9.01 | HIDRAULICA |  |  |  | 0
9,01,01 | Tub PVC Presion 1 1/2" RDE 21 incl. Accesorios | m | 16 |  | 0
9,01,02 | Tub PVC Presion 1 " RDE 21 incl. Accesorios | m | 5 |  | 0
9,01,03 | Tub PVC Presion 3/4" RDE 21 incl. Accesorios | m | 30 |  | 0
9,01,04 | punto Hidraulico PVC Presion de 3/4" | Un | 12 |  | 0
9,01,05 | Valvula de corte 3/4" PVC RW | Un | 4 |  | 0
9.02 | SANITARIA Y VENTILACION |  |  |  | 0
9,02,01 | Tub PVC Sanit 4" incl. Accesorios | m | 12 |  | 0
9,02,02 | Tub PVC Sanit 3" incl. Accesorios | m | 12 |  | 0
9,02,03 | Tub PVC Sanit 2" incl. Accesorios | m | 25 |  | 0
9,02,04 | punto sanit PVC 2" incl. Accesorios | Un | 4 |  | 0
9,02,05 | punto sanit PVC 4" incl. Accesorios | Un | 4 |  | 0
9,02,06 | Sifon PVC 3" | Un | 2 |  | 0
9,02,07 | Sifon PVC 2" | Un | 1 |  | 0
9,02,08 | Rejilla bronce con sosco aluminio 4" x 3" | Un | 2 |  | 0
9,02,09 | Rejilla bronce con sosco aluminio 3" x 2" | Un | 1 |  | 0
9.03 | BAJANTE A.LL |  |  |  | 0
9,03,01 | Bajante A.LL 3" Incl. Accesorios | m | 6 |  | 0
9.04 | RED CONTRA-INCENDIO |  |  |  | 0
9,04,01 | Tub ranurada Acero al Carbon 2" SCH 40 incl. Accesorios sum e inst | m | 6 |  | 0
9,04,02 | Tub ranurada Acero al Carbon 1 1/2" SCH 40 incl. Accesorios sum e inst | m | 30 |  | 0
9,04,03 | Aspersores 1/2" (Splinkers Ø=1/2" ref 5601 tipo pendent factor K 5,6 Temp 155 ºF respuesta rapida) | Un | 7 |  | 0
9.05 | CAMARAS y CAJAS INSPECCION |  |  |  | 0
9,05,01 | Caja inspecc concreto 3000 psi 0.6 x 0.6 e= 0.10 m Tipo I h<1,2 | Un | 6 |  | 0
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10 | ACONDICIONAMIENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS EN INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación Banco de ductos 1 1/2" PVC. | m | 13 |  | 0
11 | ILUMINACIÓN |  |  | 0 | 0
11.01 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada de incrustar de 36W. | Un | 11 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada de incrustar de 24W. | Un | 14 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. | Un | 8 |  | 0
11.04 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. | Un | 2 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de salidas para iluminación. | Un | 31 |  | 0
12 | TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS. |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 19 |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 2 |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente a 220 V para aire acondicionado. Incluye tomacorriente y cable de cobre 8 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" sobre cielo raso. | Un | 1 |  | 0
13 | INTERRUPTORES |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de interruptor manual sencillo de incrustar. | Un | 7 |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de interruptor manual doble de incrustar. | Un | 1 |  | 0
14 | ACOMETIDA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES |  |  |  | 0
14.01 | Alimentador 3xNo.4(F+F+F)+1xNo.4 (N)+ 1xNo8 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables existente, sale de bandeja a tubo IMC 1", se entierra a cámara de inspección mostrada en planos, para alimentar tablero TBS. Incluye tramo de tubería IMC 1" para llegar a cámara C1. | m | 90 |  | 0 | X
14.02 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 12 circuitos, incluye puerta. | Un | 1 |  | 0
14.03 | Interruptor de incrustar. 1x20 A, 2x30 A. | Un | 7 |  | 0
15 | AIRE ACONDICIONADO
15.01 | Tuberías de refrigeración aisladas 3/8+7/8 | m | 8 |  | 0
15.02 | Conductos del aire en lám. Galvanizada aislados | m2 | 30 |  | 0 | X
15.03 | Difusor de 3 vías 12x12 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.04 | Difusor de 3 vías 9x9 marca LAMINAIRE | Un | 3 |  | 0
15.05 | Difusor de 3 vías 6x6 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.06 | Rejilla de retorno 16x16 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.07 | Rejilla de retorno 14x14 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.08 | Rejilla de aire exterior con malla 8x8 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
16 | CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS
16.01 | ALUMINIO |  |  |  | 0
16,01,01 | Ventana V4. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 2.11 * 0.70 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,02 | Ventana V5. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 2.11 * 0.70 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,03 | Ventana V6. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 3.60 * 0.60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,04 | Ventana V7. Pivote + 2 Fijos. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 1.80 *0.60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,05 | Ventana V8. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 1.50 * 0.90 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,06 | Puerta PC1. Corrediza. Riel Metálico. Nave en Aluminio. Chjapaseguridad. Medidas = 0.90 * 2.30 m | Un | 2 |  | 0
16,01,07 | Puerta P5. Aluminio blanco lamina lisa. Marco Aluminio blanco. Chapa seguridad. Medidas = 0.80 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16,01,08 | Puerta P10. En Aluminio. Medidas = 0.60 * 2.30 m | Un | 5 |  | 0 | X
16,01,09 | Celosia fija en Aluminio Blanco. Medida = 0,60 * 0,60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,10 | Ventana Fija en "L" Aluminio Blanco Medidas = (1,00+0,40)* 1,30 m | Un | 1 |  | 0
16.02 | METÁLICA |  |  |  | 0
16,02,1 | Puerta 7. CortaFuego Metálica.Marco Metálico. Sistema Anti Pánico. Medidas = 1.50 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16,02,2 | Puerta 11. Metalica con Miriilla. Marco Metálico. Medidas = 1.40 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16.03 | VIDRIO |  |  |  | 0
16,03,1 | Puerta en Vidrio PV5. Vidrio Templado. Medidas = 2,55 * 2.30m | Un | 1 |  | 0 | X
16,03,2 | Puerta en Vidrio PV6. Vidrio Templado. Batiente + fija. Medidas = 2.07 * 2.30m | Un | 1 |  | 0
16,03,3 | Puerta en Vidrio PV7. Vidrio Templado. 2 Batiente + fija. Medidas = 2.07 * 2.30m | Un | 1 |  | 0
17 | PINTURA
17.01 | Pintura acrílica para exteriores KORAZA (Corona o Similar) | m2 | 173 |  | 0
17.02 | Pintura Interiores Blanca (koraza Corona o similar) | m2 | 127 |  | 0
17.03 | Pintura cielo raso con vinilo | m2 | 154 |  | 0
18 | APARATOS SANITARIOS
18.01 | Lavamanos y mesón en acero inoxidable SOCODA de instalación a pared con grifería push cromada | Un | 2 |  | 0
18.02 | Lavamanos en acero inoxidable SOCODA de instalación a pared con grifería metálica cromada y válvula de pedal Ref. 7704802090544 | Un | 1 |  | 0
18.03 | Sanitario institucional adriático alongado entrada posterior ref: 01318 y válvula de empotrar push de CORONA. | Un | 4 |  | 0 | X
18.04 | Meson + Lavaplatos sencillo(VITAL) en acero inoxidable 1,82 x 0,52 m x 0,16, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla | Un | 1 |  | 0
18.05 | Incrustaciones - Accesorios (juego por 4 unidades) de CORONA | Un | 8 |  | 0
19 | URBANISMO
19.01 | Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m | m2 | 55 |  | 0
19.02 | Empradización con prado tipo trenza. | m2 | 50 |  | 0
20 | ASEO
20.01 | Retiro de material sobrante cargue manual | m3 | 100 |  | 0
20.02 | Aseo y limpieza | Gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| Administracion | % | X
| Imprevistos | % | X
| Utilidad | % | X
| IVA Utilidad | % | 19%
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
Nota 1: | El proponente deberá entregar en forma impresa los APU que sean indicados en la columna denominada AO (Análisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios. La omisión de cualquiera de ellos será causal de descalificación de la propuesta.
Nota 2: | Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.
Nota 3: | Todos los precios se deben trabajar sin decimales.
Nota 4: | El valor de la oferta resultado de este análisis, debe corresponder con el consignado en la Carta de Presentación de la Propuesta.