## 01 EXP GRAL PROP
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Formato 01
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada

## 02 EXP ESP PROP
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Formato 02
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
No | Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P1 | Valor Contrato 2 |  | Actividad Certificada
[8 empty] | $ | SMMLV 3
1. P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
2. El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3. Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## 03 EXP PERSONAL
EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Formato 03
Proponente :
No | CONCEPTO | PROFESIONAL
|  | Director | Residente Obra Civil | Asesor SST | Maestro General | Maestro de obra | Asesor de Gestión de Calidad, Control, Programación | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones | Asesor ambiental | Otros
1 | Nombres y Apellidos
2 | Profesión
3 | Fecha Grado
4 | Experiencia General (Años)
5 | Experiencia específica
6 | Contrato No o Tipo
7 | Contratante
8 | Objeto
9 | Fecha Inicio
10 | Fecha Finalización
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## 04 CTOS EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
Formato 04
Proponente :
Información | No | Concepto | Contrato en Ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información contrato en ejecución | 1 | Contrato No
| 2 | Objeto
| 3 | Valor del contrato
| 4 | Valor contratado facturado
| 5 | Valor contratado por facturar
| 6 | Fecha de iniciación
| 7 | Plazo del contrato
| 8 | Fecha de terminación
| 9 | Fecha de suspensión
| 10 | Plazo ejecutado 4
| 11 | Plazo por ejecutar 4
| 12 | Valor salario mínimo año firma contrato
| 13 | % participación del proponente en la ejecución (en caso de ser diferente al 100%)
Información contratante | 14 | Nombre
| 15 | Dirección y teléfono
| 16 | NIT
Información contratista | 17 | Nombre
| 18 | Dirección y teléfono
| 19 | NIT
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## 05 CERTI CTOS
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 5
Formato 05
Proponente :
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION, SEGMENTO 72, CLASIFICACION UNSPSC | PARTICIPACION PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
Representante Legal del oferente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 06 CAP TECNICA
CAPACIDAD TECNICA
Formato 06
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura , ingeniería o geología | Profesión | N° de Matrícula Profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del contrato
Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma _______________________ | Firma _______________________
Nombre _______________________ | Nombre _______________________
Cargo _______________________ | Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 07 INFO FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
Formato 07
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
Plazo (meses)
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | > 0,20 x PO
2 | Indice de Liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Indice de Endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2 | Integrante No 3
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No2 | Integrante No3
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Indice de Liquidez | IL
3 | Indice de Endeudamiento | IE

## 9 CUADRO DE CANTIDADES
“Obras civles y electricas para atencion de solicitudes de de adecuacion funcional de espacios priorizadas en el plan de accion 2022 - FASE 1 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
2022-05-01
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | Vr. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte muros livianos y guardaescobas en baldosa o madera, incluye cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M² | 38 |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas y ventanas existentes, incluye retiro de marco, marcos , rejas y retiro fuera de la obra. | M² | 86 |  | 0
1.03 | Demolición de muros divisorios de mampostería, en ladrillo y/o bloque ancho=0.15m, Incluye cortes con disco, demolición elementos de amarre, alfajías, guardaescobas, revoques y/o enchapes, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M² | 35 |  | 0
1.08 | Desmonte de gabinete red telefonica obsoleta existente y retiro de material sobrante fuera de la obra. | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA RIGIDA Y LIVIANA MUROS - CIELOS
2.01 | Muros interiores de fibrocemento de 8mm dos caras con frescasa, perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 24, distanciados cada 0,405 m tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico, epóxico y pernos para fijación a piso y techo, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos con platinas para fijación de ventanas, puertas y muebles. Incluye Pintura con vinilo tipo 1 a tres manos, dilataciones y filos. | M² | 120 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de división de oficina en sistema vidriado compuesto por vidrio templado de 8 mm incluye puertas, estructura de soporte principal en aluminio vertical de piso a techo y tubería horizontal para sujeción de vidrios, película adhesiva accesorios y herrajes de acero inoxidable, chapa central, chapa tipo manija en L y pivotes superior e inferior, | M2 | 120 |  | 0
2.03 | Cielo raso con frescasa en sistema liviano GYPLAC. y/o complementación de áreas parciales de cielo raso para cubrir vanos existentes Incluye: perfiles estructurales metálicos y en lámina cold rolled calibre 24, fijación a la estructura existente, tratamiento de juntas, masillado y pintura con vinilo tipo 1. | M2 | 40 |  | 0
2.04 | Bordillo en concreto para soporte de muros. | M | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | REVOQUES
3.01 | Revoque impermeabilizado sobre muros en ladrillo farol y estructura de concreto. | M² | 27.95 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ACABADOS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
4.01 | Pintura en vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco 3 manos , para muros y cielos interiores existentes, incluye limpieza, resanes, base acronal, detallado de filos y dilataciones. | M² | 200 |  | 0
4.02 | Resane y pintura biocida | m2 | 70 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | Suministro e instalación de PISO ANTIESTÁTICO EN VINILO TIPO ROLLO REF TARALAY - HELA PLUS Y CIPRES, calibre 2 mm en piso institucional, RESISTENTE A LA ABRACIÓN según norma EN-660.2, incluye capa alistamiento de piso, sello de juntas, remate en pirlan de aluminio en puerta de acceso | M² | 8 |  | 0
5.02 | PISO EN VINILO TIPO LISTON REF MALIBU CLICK ó similar, calibre 4 mm en piso institucional HETEROGENEO, EN PRESENTACION DE LISTONES, RESISTENTE A LA ABRACION incluye instalacion, pegantes y remates en aluminio. | M² | 10 |  | 0
5.03 | Guardaescoba en superboard h=7cm incluye pintura gris basalto. | M | 46 |  | 0
5.04 | Desmanchado, pulido y cristalización de piso en baldosa terrazo, incluye detallado de perforaciónes con mortero 1:2 y/o cambio de piezas deterioradas. | M² | 40 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de teja metálicatipo sandwich, inyectada con poliuretano expandido de alta densidad 38 kg/m3, espuma PUR, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, RAL 9002, y cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 26, espesor de 40mm. | M2 | 11 |  | 0
6.02 | Suministro e instalacion de techo domo en fibra de vidrio similar al existente en el interior de la biblioteca. | m2 | 22 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | ESTRUCTURAS METALICAS
7.01 | Estructura metálica, incluye soldadura, pintura anticorrosivo y de acabado y todas las actividades, materiales y equipo necesarios para su ejecución. | Kg | 900 |  | 0
7.02 | Canal lámina Galvanizada CAL 18 Ld=0.91 a 1.20 m. Incluye tragantes, rebose, pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. | ML | 58 |  | 0
7.03 | Flanche en lámina Galvanizada CAL 20 Ld=0.30 a 0.60 m. Incluye cinta multiseal aluminio, alumband ancho = 0,15m y acabado en pintura esmalte | ML | 6 |  | 0
7.04 | Alfajía doble caída en lámina galvanizada calibre 22, ancho=0,30 m. Incluye fijación, sellos y acabado en pintura esmalte. | ML | 5 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
8.01 | Instalación y adecuación de puerta existente de una o dos naves batiente en Vidrio templado de 10mm y aluminio. | M2 | 28 |  | 0
8.02 | Suministro e Instalación de rejilla superior en aluminio existentes, incluye, adecuacion, chapa y accesorios | M2 | 2.5 |  | 0
8.03 | Instalación de ventana existente de dos naves en vidrio templado y aluminio | M2 | 8.52 |  | 0
8.04 | Suministro e Instalación de puerta de una nave batiente en Vidrio templado de 10mm y aluminio | M2 | 6 |  | 0
8.05 | Suministro e Instalación de rejilla superior en aluminio , incluye, adecuacion, chapa y accesorios | M2 | 6 |  | 0
8.06 | Suministro e Instalación de puerta en aluminio y vidrio templado con rejilla superior , incluye marco , chapa y accesorios . | M2 | 11 |  | 0
8.07 | Suministro e Instalacion de ventana en aluminio con vidrio templado y rejilla superior incluye chapa y accesorios | M2 | 11 |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de persiana/celosía fija en aluminio para seguridad en ventanas de atención al estudiante. | M2 | 15 |  | 0
8.09 | Suministro e instalación de cerradura YALE tipo gancho a ventanas existentes. Incluye adecuación a ventana para su correcta instalación. | UN | 4 |  | 0
8.1 | Suministro e instalación de ventanillas inferiores aluminio color natural + vidrio con manija y cerradura de seguridad. | M2 | 5 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación de puerta de aluminio color natural. Incluye manija y cerradura de seguridad. También todos los elementos para su correcta instalación. | M2 | 3 |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de ventana de naves fijas + persianas de aluminio color natural. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | M2 | 2 |  | 0
8.13 | Suministro e instalacion de puerta plegable de aluminio con guia lateral | M2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | COMPONENTE ELÉCTRICA
9.01 | Desmonte de tablero eléctrico. Incluye el desmonte de los interruptores termomagnéticos. | un | 1 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico. Incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación. Incluye marcación con placa en acrílico. | un | 1 |  | 0
9.03 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 14 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS para circuitos de iluminación y emergencia. Incluye elementos de sujeción. | m | 200 |  | 0
9.04 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS para circuitos generales y regulados. Incluye elementos de sujeción. | m | 500 |  | 0
9.05 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar de enchufable LEVITON 1x20a; icc>20 ka, 220 v. Incluye cintas y anillos de marcación. | un | 27 |  | 0
9.06 | Desmonte de canaleta y accesorios. Incluye todo tipo de salidas eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos. Incluye el retiro de cableado de fuerza o datos desde el tablero o rack correspondiente. | m | 90 |  | 0
9.07 | Desmonte de sistema eléctrico existente. Corresponde al desmonte de todo tipo de salida eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos. Incluye el retiro de cableado de fuerza o datos desde el tablero o rack correspondiente | un | 10 |  | 0
9.08 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Inclye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 30 |  | 0
9.09 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Incluye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 9 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Incluye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | m | 2 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye accesorios para su correcta instalación. | m | 70 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 1". Incluye accesorios para su correcta instalación. | m | 1 |  | 0
9.13 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado con tapa LEVITON. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo. | un | 87 |  | 0
9.14 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra con tapa LEVITON instalado en TECHO. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS y 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación en cielo raso. | un | 27 |  | 0
9.15 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble a 220V con polo a tierra con tapa LEVITON. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en muro o ducto evolutivo. | un | 10 |  | 0
9.16 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra regulada, toma regulado color naranja LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo o en mueble. | m | 45 |  | 0
9.17 | Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye separador y accesorios de fijación. Fijación suspendida en techo tipo trapecio según se requiera y conductor de cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 28 |  | 0
9.18 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | un | 90 |  | 0
9.19 | Desmonte de luminarias existentes. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión y mantenimiento. | m | 26 |  | 0
9.2 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED rectangular, 48 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | un | 34 |  | 0
9.21 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED cuadrada, 24 W, 40-60 lm/W de incrustar. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
9.22 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia sobreponer tipo LED, Mickey Mouse. La luminaria debe cumplir RETILAP. | un | 5 |  | 0
9.23 | Suministro e instalación de luminaria de aviso de salida con sistema de Leds. Incluye: Batería de respaldo y accesorios requeridos para su correcta fijación e instalación. | un | 2 |  | 0
9.24 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia sobreponer tipo LED, Mickey Mouse. La luminaria debe cumplir RETILAP. | un | 5 |  | 0
9.25 | Suministro e instalación de luminaria de aviso de salida con sistema de Leds. Incluye: Batería de respaldo y accesorios requeridos para su correcta fijación e instalación. | un | 1 |  | 0
9.26 | Desmonte y reubicación de Access Point. Incluye instalación del cable UTP correspondiente y soportes requeridos para su correcta fijación. | un | 1 |  | 0
9.27 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos RJ45 categoría 6A. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 3 |  | 0
9.28 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos RJ45 categoría 6. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 1 |  | 0
9.29 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos RJ45 categoría 6. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 1 |  | 0
9.3 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6A. | m | 1440 |  | 0
9.31 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6. | m | 989 |  | 0
9.32 | Suministro e instalación de toma sencillo de datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 3 |  | 0
9.33 | Suministro e instalación de toma sencillo de datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 1 |  | 0
9.34 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 26 |  | 0
9.35 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 32 |  | 0
9.36 | Certificación de punto de voz y datos. | un | 120 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| UTILIDAD |  |  | xxxx% | #VALUE!
| IVA (U) |  |  | 19% | #VALUE!
| COSTO TOTAL: |  |  |  | #DIV/0!

## 10 APU
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## 11 AU
|  |  |  | Version: | AU (supuesto):
ANALISIS DE AU
Fecha:
OBJETO:
“Obras civles y electricas para atencion de solicitudes de de adecuacion funcional de espacios priorizadas en el plan de accion 2022 - FASE 1 |  | AIU (calculado): |  | PLAZO (meses): | 3 | 3
|  | DIRECTO: |  |  | Actividades obra | +Planeacion
|  | UTILIDAD 5% |  | 0
| IVA sobre UTILIDAD (19% del 5% de utilidad) |  |  | 0
|  | PPTO | 0 | 0
PERSONAL | SUELDO MES | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Residente de Obra Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en arquitectura e Ingeniería |  |  | 1 | 3 | 0
Inspector de obra |  |  | 1 | 3 | 0
Profesional en SGSST o Profesional en salud ocupacional |  |  | 0.5 | 3 | 0
Técnico electricista |  |  | 0.5 | 3 | 0
Maestro de Obra |  |  |  |  | 0
Almacenista y encargado del Aseo general de la obra y la Desinfección de zonas (Marco COVID-19) |  |  |  |  | 0
Auxiliar de Residente |  |  |  |  | 0
Contador |  |  |  |  | 0
Total Personal |  |  |  |  | 0
GASTOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Equipos y Mobiliario |  | Un |  | 1 | 0
Papelería y útiles, ploteo planos |  | Mes |  | 3 | 0
Servicios públicos provisionales |  | Mes |  | 3 | 0
Comunicaciones |  | Mes |  | 3 | 0
Elementos de SGSST incluye manejo de bioseguridad (COVID_19) y Elementos y productos bioseguridad consumibles como Jabones, ácidos, removedores, desinfectantes y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo y la desinfección de la obra. |  | Mes |  | 3 | 0
Elaboracion de Planos Record |  | Un |  | 1 | 0
Certificaciones RETIE, RETILAP, Puntos de voz y datos, Fibra óptica |  | Un |  | 1 | 0
Costos Gastos oficina |  |  |  |  | 0
COSTOS DE LEGALIZACION | VALOR |  | CANTIDAD |  | V/r PARCIAL
Contribucion Especial | 0 |  |  |  | 0
Estampilla ProUniversidad | 0 |  |  |  | 0
Ret. ICA | 0 |  |  |  | 0
Pólizas | 0 |  |  |  | 0
Costos legalización |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0
VALOR UTILIDAD |  |  |  |  | 0
AU
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
Cada proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.

## 12 ANTICIPO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
4
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.