## Form 1 Exp Gral
Formato No 1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Persona Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada
FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ Nit: ________________________

## Form 2 Exp Especif
Formato No 2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Número del Contrato | Contratante | Contratista | Integrante del Consorcio o Unión Temporal (Si es del caso) | Objeto del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | P[1] | Valor del Contrato [2] |  | Relacionar la Actividad Certificada para este proceso
[8 empty] | $ | SMMLV [3]
· Tipo de edificacion
· Cantidad de Pisos
· m2 construidos
· Estructura metálica (columnas, vigas y/o estructura de cubierta) 5000 kg
· Redes electricas, de voz y datos
FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ Nit: ________________________
[1] P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
[2] El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
[3] Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## Form 3 Exp Personal
Formato 3
Relación de Experiencia del Personal Profesional Propuesto
(Ver cuadro Personal Mínimo requerido)
Proponente:
Nombre y apellido | Profesión | Fecha de grado | Experiencia profesional y/o general | Campo para llenar con la experiencia específica exigida para cada profesional | Número del Contrato o tipo de contrato | Contratante | Objeto del Contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Terminación del Contrato
(años)
FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
Cédula de Ciudadanía No.:
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## Form 4 Obras en ejec
Formato 4 CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CONVOCATORIA No ___ de 2022
Objeto:
Proponente:
Fecha de Cierre:
| Información | Concepto | Contratos en ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Información del Contrato | Contrato No.
Objeto contrato en ejecución
Valor inicial de contrato
Valor Facturado
Valor salario mínimo año de firma de contrato
Fecha de iniciación
Fecha de terminación
Suspensión ( fecha de suspensión)
Suspensión ( fecha de reinicio)
Plazo ejecutado 4
Plazo restante 4
Valor contratado sin facturar
| Información del contratante | Propietario de la obra (Contratante)
Dirección y teléfono (Contratante)
NIT (Contratante)
| Información del contratista | Contratista
% de participación del proponente en la ejecución (En caso de ser diferente al 100%)
Dirección y teléfono contratista
NIT (Contratista)
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## Form 5 Cont ejec
Formato 5
Certificación de contratos para acreditar experiencia
Contratos relacionados con la actividad de la construcción – Segmento 72 , Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS (Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año].
Representante Legal del proponente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## Form 6 Cap Tecn
Formato 6
CAPACIDAD TECNICA
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería | Profesión | N° de matrícula profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del Contrato
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año].
Firma representante legal del Oferente |  | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Nombre: |  | Nombre:
Cargo: |  | Cargo:
Documento de Identidad: |  | Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## Form 7 Inf Finan
Formato 7
INFORMACION FINANCIERA
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | ≥ 0,20 x PO
2 | Índice de liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Nivel de endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Índice de liquidez | IL
3 | Nivel de endeudamiento | IE
Representante Legal del Oferente
Firma____________________
Nombre_________________

## Form 8 Carta pres
Formato 8
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Señores
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ciudad
Asunto: Convocatoria Pública N°
Respetados señores:
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de ________________________________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Convocatoria Pública, presentamos la siguiente propuesta para ____________________________
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos los documentos de la Convocatoria Pública y aceptamos su contenido.
4. Que hemos recibido los documentos que integran la CONVOCATORIA y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno).
· ____________
· ____________
· ____________
5. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la CONVOCATORIA,
6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.
7. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
8. El Valor de la propuesta es el valor presentado en el cuadro de cantidades y precios Formato (9) indicado como COSTO TOTAL
9. Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados.
El suscrito señala como dirección comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:
Nombre completo del proponente: __________________________
Dirección: _____________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Firma del proponente y/o Representante Legal: __________________________________
Firma del avalista cuando lo requiriera : ______________________

## Form 9 Cant Precios
“Obras civles y electricas para atencion de solicitudes de de adecuacion funcional de espacios priorizadas en el plan de accion 2022 - FASE 1 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 250 |  | 0
1.02 | Señalizacion con cinta de seguridad y postes moviles | M | 221 |  | 0
1.03 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento, piso en concreto de 17.2 Mpa, capa de afirmado promedio de 0,05 m, incluye vestier, herrería y baño. | M2 | 80 |  | 0
1.04 | Acometida provisional acueducto. | UN | 2 |  | 0
1.05 | Acometida provisional energía | UN | 2 |  | 0
1.06 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento (h=2,10 m), incluye excavación y/o bases en concreto para postes móviles, mantenimientos, desmonte y retiro fuera de la obra | M | 131 |  | 0
1.07 | Suministro cajas para traslado de elementos capacidad 25 kg | un | 90 |  | 0
1.08 | Baño portatil para uso de personal de obra, incluye 8 mantenimientos al mes | mes | 6 |  | 0
1.09 | Corte con pulidora para regatas en pisos y paredes. | M | 80 |  | 0
1.1 | Retiro y dispocision final de material sobrante | M3 | 20 |  | 0
DESMONTES
1.11 | Desmonte puerta y marco, metálicos y/o en (aluminio+vidrio), incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado fuera de la obra. | M2 | 81 |  | 0
1.12 | Desmonte ventana metálica y/o en (aluminio+vidrio), incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado fuera de la obra. | M2 | 61 |  | 0
1.13 | Desmonte reja metálica, incluye almacenamiento provisional, y retiro fuera de la obra. | M2 | 102 |  | 0
1.14 | Desmonte muros livianos, incluye guardaescobas, enchapes,cortes con disco, desmonte de redes existentes, pasamanos almacenamiento provisional y disposición final en sitio autorizado y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 136 |  | 0
1.15 | Desmonte divisiónes modulares de oficina sistema SOAT (sistema de oficina abierta) bien sea en panel de madera, division de vidrio, aluminio y compuestos en material liviano, incluye desarmado, almacenamiento provisional, disposición en sitio autorizado y retiro fuera de la obra. | M2 | 175 |  | 0
1.16 | Desmonte de cielo falso en láminas de icopor y/o gyplac. Incluye desmonte de estructuras de soporte principal y/o secundaria, desmonte de redes y ductos existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 472 |  | 0
1.17 | Desmonte de malla eslabonada. Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 31 |  | 0
1.18 | Desmonte poceta de aparatos sanitarios, incluye almacenamiento provisional, disposición en sitio autorizado y/o retiro de material sobrante fuera de la obra | UN | 6 |  | 0
1.19 | Desmonte de teja existente incluye retiro de material sobrante fuera de la obra, | M2 | 90 |  | 0
1.2 | Desmonte de recubrimiento metálico de fachada existente de edificacion de 3 pisos, incluye andamios y acopio. | M2 | 400 |  | 0
1.21 | Desmonte de pisos en adoquin incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 20 |  | 0
1.22 | Desmonte y reinstalacion de basurero existente en acero inoxidable incluye anclaje de bases en concreto. | UN | 1 |  | 0
1.23 | Desmonte total de plataforma elevadora de tres (3) paradas conformada por estructura metàlica, equipos hidrauilicos, superficies de vidrio, elementos electricos, inlcuye retiro completo de elementos, componentes, accesorios, manejo y dispocision final. | Gb | 1 |  | 0
DEMOLICIONES
1.24 | Demolición muros de mampostería con acondicionamiento de vanos para puertas y ventanas nuevas (muros de ladrillo y/o bloque de espesor promedio=0.15m), incluye cortes con disco, demolición de elementos de amarre, alfajías, guardaescobas, revoques y/o enchapes, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 261 |  | 0
1.25 | Demolición pisos (pisos de concreto, andenes, pisos+mortero de base y/o franjas de piso con anchos variables para la instalación de redes) de espesor promedio 0,12m; Incluye cortes con pulidora, retiro redes existentes y demas material sobrante fuera de la obra. | M2 | 442 |  | 0
1.26 | Demolición de concreto reforzado (dados, bases en concreto, cimentaciones,cajas de inspección), Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M3 | 14 |  | 0
1.27 | Demolición de enchapes existente, incluye retiro fuera de la obra de material sobrante. | M2 | 200 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.01 | Excavación Manual en material común seco, de 0-2m (tierra y conglomerado), incluye nivelación del terreno y trasiego del material sobrante hasta el sitio de acopio. | M3 | 147 |  | 0
2.02 | Lleno con material del sitio | M3 | 94 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con afirmado manual, incluye transporte | M3 | 4 |  | 0
2.04 | Sub-base granular tipo invias. | M3 | 104 |  | 0
2.05 | Lleno triturado 1/2" 70% + Arena 30% | M3 | 2 |  | 0
2.06 | Cargue retiro y disposición final de material sobrante de excavación hasta el botadero autorizado. Incluye acarreo dentro de la obra | M3 | 59 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICA
3.01 | Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500psi | M3 | 2 |  | 0
3.02 | Placa de contrapiso e=0.15m en concreto F´c=21 MPA. Incluye formaleta, curado y corte de dilataciones. | M2 | 417 |  | 0
3.03 | Malla electrosoldada de 6 mm, ojo de 15cm x 15cm. Incluye alambre negro, colocación y traslapo. | KG | 2770 |  | 0
3.04 | Vigas y columnas de amarre y/o dinteles en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) con sección <= 400cm2, incluye refuerzo, perforaciones y anclajes . | M | 330 |  | 0
3.05 | Vigas y columnas de amarre y/o dinteles en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) y sección > 400 cm2 y <= 600cm2, incluye refuerzo, perforaciones y anclajes. | M | 30 |  | 0
3.06 | Construcción dados en concreto para columnas y bases en concreto para equipos F´c=21 MPA. Incluye formaleta y curado.. | M3 | 10 |  | 0
3.07 | Muro en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo | M3 | 4 |  | 0
3.08 | Acero de refuerzo fy=60000psi | KG | 6552 |  | 0
3.09 | Placa maciza en concreto de 21 Mpa con metaldeck e = 0.10 m | M2 | 25 |  | 0
3.1 | Suministro e instalación Estructura metálica con perfiles estructurales ASTM A500 Grado C. Incluye platinas, cortes, soldadura, pintura con anticorrosivo tipo premium de Pintuco y acabado final con esmalte sintetico Pintulux de Pintuco. | Kg | 3482 |  | 0
3.11 | Acero estructural astm a-36, incluye suministro, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, pernos, tornillos, instalación, pintura anticorrosiva y acabado final en pintura epóxica | Kg | 500 |  | 0
3.12 | Suministro e instalación varilla roscada, diámetro=1/2" Acero A-325, longitud=0.50m, incluye tuercas | UN | 149 |  | 0
3.13 | Suministro e instalación varilla roscada, d=5/8" PERNO F 1554 Gr 105, longitud=0.50m, incluye tuercas 1 tuerca gr2h y 1 tuercas gr2. | UN | 60 |  | 0
3.14 | Suministro e instalación perno de anclaje en varilla roscada, d=5/8" Acero A-325, longitud=0.30m, incluye epóxico estructural. | UN | 24 |  | 0
3.15 | Dilatación en icopor 2 cm bases de concreto | M | 36 |  | 0
3.16 | Dilatación en sikarod diámetro de 5/8” y sikaflex para estructura y bases en concreto | M | 69 |  | 0
3.17 | Cabezal en concreto 28 Mpa | M3 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
4 | MUROS, PANELES,ALFAJIAS, REVOQUES Y CIELOS.
4.01 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m | M2 | 170 |  | 0
4.02 | Muro en ladrillo estructural de arcilla de 12x10x30, perforación vertical,acabado visto, incluye grafil, concreto fluido de relleno, hidrófugo | M2 | 149 |  | 0
4.03 | Muro en Bloque estructural perforación vertical, incluye grafil, concreto fluido de relleno. | M2 | 22 |  | 0
4.04 | Muros en fibrocemento de 8mm con perfiles en lámina cold rolled calibre 24 y aislamiento con frescasa SP de 3 1/2”. Incluye tratamiento de juntas, masillado, estuco, pintura con vinilo tipo 1, refuerzos en madera inmunizada y/o con perfiles metálicos, para la instalación de puertas, ventanas, divisiones y mobiliario, platinas, perforaciones y anclajes necesarios en la fijación de antepechos y dinteles a piso y/o a techo. | M2 | 90 |  | 0
4.05 | Muros interiores de fibrocemento de 8mm dos caras sin frescasa, perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 24, distanciados cada 0,405 m tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico, epóxico y pernos para fijación a piso y techo, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos con platinas para fijación de ventanas, puertas y muebles. Incluye Pintura con vinilo tipo 1 a tres manos, dilataciones y filos. | m2 | 60 |  | 0
4.06 | Muro en superboard de 10mm doble cara, incluye perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 20 de 6 cm de expresor , pintura vinilo tipo 1 interior una mano a una cara , tratamiento de juntas una cara exterior , masillado una cara exterior , estuco acrílico una cara exterior , pintura KORAZA una cara exterior | M2 | 80 |  | 0
4.07 | Muro en superboard de 10mm doble cara, incluye perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 20 de 9 cm de expresor , pintura vinilo tipo 1 interior 3 manos a una cara , tratamiento de juntas dos caras , masillado dos caras , estuco acrílico dos caras , pintura KORAZA una cara exterior | M2 | 40 |  | 0
4.08 | Revoque muros y carteras con mortero 1:3, incluye, dilataciones y filos. | M2 | 625 |  | 0
4.09 | Revoque con mortero 1:3 más estuco para conformación de vanos de puertas y ventanas en muros existentes y la reparación de areas intervenidas por la instalación de redes, Incluye filos y dilataciones. | M2 | 20 |  | 0
4.1 | Cielo raso en sistema liviano GYPLAC de 12mm. Incluye complementación de áreas para cubrir vanos existentes, perfiles estructurales metálicos y en lámina cold rolled calibre 24, fijación a la estructura existente, tratamiento de juntas, masillado y PINTURA con vinilo viniltex tipo1. | M2 | 472 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de Panel acústico para insonorización de las tres salas de motores fabricados en poliuretano de alta densidad de 26KG/m3 | M2 | 155 |  | 0
4.12 | Bordillo en concreto C20.7 Mpa Sección 0.10 x 0.10 Sobre/placa para apoyo de muro en sistema liviano. Incluye dilataciones, refuerzo, perforaciones y anclajes. | M | 73 |  | 0
4.13 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro a una o dos aguas, ancho entre 0,40m y 0,60m, Incluye dilataciones, refuerzo y pintura gris basalto. | M | 11 |  | 0
4.14 | Alfajía en placa fibrocemento de 10 mm con cortagoteras | M | 15 |  | 0
4.15 | Alfajía doble caída en lámina galvanizada calibre 22, ancho=0,30 m. Incluye fijación, sellos y acabado en pintura esmalte. | ML | 5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
5 | ACABADOS PARA MUROS
5.01 | Pintura sobre muros y columnas existentes en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO, incluye estuco, limpieza, resanes y base acronal | M2 | 461 |  | 0
5.02 | Pintura cielo rasos existentes en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO, incluye estuco, limpieza, resanes y base acronal | M3 | 90 |  | 0
5.03 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO minimo 3 manos sobre muros revocados | M2 | 694 |  | 0
5.04 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO minimo 3 manos para cielos rasos existentes | M3 | 40 |  | 0
5.05 | Pintura epóxica de alta asepsia para muros y cielos. | M2 | 775 |  | 0
5.06 | Pintura KORAZA 5 de PINTUCO en muros de fachada, incluye lijado, limpieza, resanes en pegas, hidrofugado base en acronal y estuco, . | M2 | 210 |  | 0
5.07 | Pintura esmalte para zocalos en Laboratorios | M | 259 |  | 0
5.08 | Estuco y pintura en gris basalto para concretos y morteros (alfajias,vigas y/o columnas previamente aprobados por la interventoría) incluye limpieza, resanes y base en acronal. | M2 | 11 |  | 0
5.09 | Pintura puertas con marco y/o ventanas metalicas existentes, incluye lijado, masillado, aplicación de anticorrosivo y esmalte y complementación de accesorios requeridos para dejar la puerta y/o ventana funcional.. . | M2 | 49 |  | 0
5.1 | Pintura ESMALTE PINTULUX 3 en 1 color amarillo de PINTUCO sobre cerchas metálicas de la cubierta existente, Incluye limpieza, preparación de la superficie y mantenimiento de estructura metalica tipo celosia adosada a la cercha. | M2 | 40 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
6 | PISOS
6.01 | Piso, andén y/o rampa en concreto de 20,7 Mpa espesor de 0,10 m, Incluye refuerzo en malla electrosoldada de 5 mm ojo de 15cm x 15cm. | M2 | 35 |  | 0
6.02 | Acabado placa de contrapiso de laboratorios, incluye emporado superficial, consolidación con sistema ULTRASIL LI + (2 capas), sellado con sellador en poliuretano Alifático traslucido mate.Sello Flexible de Juntas con Sikaflex-401 Pavement SL + SikaRod, Sección: 0,4 x 1 cm. | M2 | 412 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de PISO ANTIESTÁTICO EN VINILO TIPO ROLLO REF TARALAY - HELA PLUS Y CIPRES, calibre 2 mm en piso institucional, RESISTENTE A LA ABRACIÓN según norma EN-660.2, incluye alistado de superficies con preparador de superficies tipo MastiMax, cortes, pegante ecológico, cordón de soldadura, sello con Sikaflex y rinconera para guardaescobas | M² | 8 |  | 0
6.04 | PISO EN VINILO TIPO LISTON REF MALIBU CLICK ó similar, calibre 4 mm en piso institucional HETEROGENEO, EN PRESENTACION DE LISTONES, RESISTENTE A LA ABRACION incluye instalacion, pegantes y remates en aluminio. | M² | 10 |  | 0
6.05 | Guardaescoba en superboard h=7cm incluye pintura gris basalto. | M | 46 |  | 0
6.06 | Guardaescoba en madera h=7cm incluye pintura. | ml | 50 |  | 0
6.07 | Guardaescoba en terrazo =7cm inlcuye sello. |  | 40 |  | 0
6.08 | Desmanchado, pulido y cristalización de piso en baldosa terrazo, incluye detallado de perforaciónes con mortero 1:2 y/o cambio de piezas deterioradas. | M² | 40 |  | 0
6.09 | Piso en baldosa terrazo de 30x30 ; incluye mortero de base 1:3 de espesor promedio=0.05m , incluye destronque , pulida y diltaciones plasticas | M2 | 30 |  | 0
6.1 | Dilatacion en lamina de alfajor ancho hasta 20cm | M2 | 5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
7 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
7.01 | Suministro e instalación Puerta Metalica HERMETICA Abatible doble de 1.50X2.20 M, resistente al fuego con barra antipanico push Quick (en Salas de Motores). | M2 | 11 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación Ventana HERMETICA de 1.50X2.20 M (en Salas de Motores). | M2 | 5 |  | 0
7.03 | Suministro e instalación puertas entamboradas de dos naves batientes en lámina calibre 20, similares a las existentes, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad tipo YALE y accesorios. | M2 | 11 |  | 0
7.04 | Suministro e instalación puerta entamborada de una nave batiente en lámina calibre 20 similares a las existentes, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad tipo YALE y accesorios. | M2 | 13 |  | 0
7.05 | Reinstalación puerta en lámina existente, incluye acondicionamiento limpieza y preparación de superficie, masiillado, anticorrosivo, pintura con esmalte, chapa de seguridad tipo YALE y accesorios. | M2 | 4 |  | 0
7.06 | Puerta metalica enrollable, incluye, anticorrosivo, pintura, chapas y accesorios | M2 | 14 |  | 0
7.07 | Suministro e Instalación de puerta de una nave batiente en Vidrio templado de 10mm y aluminio | M2 | 10 |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de puerta de aluminio color natural. Incluye manija y cerradura de seguridad. También todos los elementos para su correcta instalación. | M2 | 15 |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de división de oficina en sistema vidriado compuesto por vidrio templado de 8 mm incluye puertas, estructura de soporte principal en aluminio vertical de piso a techo y tubería horizontal para sujeción de vidrios, película adhesiva accesorios y herrajes de acero inoxidable, chapa central, chapa tipo manija en L y pivotes superior e inferior, | M2 | 30 |  | 0
7.1 | Suministro e Instalación de ventana en rejilla de aluminio, incluye marco y accesorios y sello contra muros. | M2 | 15 |  | 0
7.11 | Suministro e instalacion de ventana en aluminio con vidrio laminado incoloro 4+4 con lamina pvb intercalado entre ellos, incluye estructura de soporte aluminio de 4mm espesor, alfajía, cierres, sellos y todos los elementos de anclaje para su correcta instalacion . | M2 | 20 |  | 0
7.12 | Celosia fija de aire continuo con mosquitero interior, no inflamable+ pisavidrio a presion en aluminio anodizado color natural 0.4*0.60 | Un | 4 |  | 0
7.13 | Celosia fija de aire continuo con mosquitero interior, no inflamable+ pisavidrio a presion en aluminio anodizado color natural 0.4*0.75 | Un | 4 |  | 0
7.14 | Celosia fija de aire continuo con mosquitero interior, no inflamable+ pisavidrio a presion en aluminio anodizado color natural 0.95*1 | Un | 1 |  | 0
7.15 | Suministro e Instalacion de burlete instalado con tornillo autoperforante en silicona y perfil de PVC o Aluminio | m | 4 |  | 0
7.16 | Suministro e instalación de pelicula de seguridad 4 micras proteccion fuerza de ruptura 112 lb/pulgada, espesor tradicional en ventana de Aluminio | m2 | 5 |  | 0
7.17 | Suministro e instalación Pelicula Opalizada para ventanas existentes previamente aprobadas por la interventoría. | M2 | 10 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
8 | CUBIERTA
8.01 | Pérgola sobre fachada Sur del Laboratorio de Motores en policarbonato de 8mm, incluye elementos metálicos de fijación a la fachada existente y columnetas de soporte. | M2 | 41 |  | 0
8.02 | Estructura metálica de cubierta , incluye soldadura, pintura anticorrosivo y de acabado y todas las actividades, materiales y equipo necesarios para su ejecución. | Kg | 900 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de teja metálicatipo sandwich, inyectada con poliuretano expandido de alta densidad 38 kg/m3, espuma PUR, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, RAL 9002, y cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 26, espesor de 40mm. | M2 | 120 |  | 0
8.04 | Canal lámina Galvanizada CAL 18 Ld=0.91 a 1.20 m. Incluye tragantes, rebose, pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. | ML | 25 |  | 0
8.05 | Flanche en lámina Galvanizada CAL 20 Ld=0.30 a 0.60 m. Incluye cinta multiseal aluminio, alumband ancho = 0,15m y acabado en pintura esmalte | ML | 6 |  | 0
8.06 | Impermeabilización de techo no transitable con manto asfaltico, incluye mortero 1:3 | M2 | 12 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED DESAGUE PLUVIAL Y SANITARIO
9.01 | Localización y replanteo línea | M | 15 |  | 0
9.02 | Punto sanitario PVC de 2". Incluye tubería, accesorios. | UN | 5 |  | 0
9.03 | Punto sanitario PVC de 4" Incluye tubería, accesorios. | un | 2 |  | 0
9.04 | Tubería PVC sanitaria 2", incluye accesorios. | M | 14 |  | 0
9.05 | Tubería PVC corrugada de 110 mm (4") | M | 93 |  | 0
9.06 | Tubería PVCS 3" bajantes aguas lluvias incluye accesorios de fijacion y soportes | M | 15 |  | 0
9.07 | Conexión de redes nuevas a cajas y/o pozos existentes | UN | 2 |  | 0
9.08 | Cajas de inspección en concreto de 21Mpa de 0.60mx0.60m, profundidad variable entre 0.50m y 1.00m incluye tapa y refuerzo | UN | 2 |  | 0
9.09 | Cajas de inspección en concreto de 21Mpa de 0.80mx0.80m, profundidad variable entre 0.50m y 1.00m incluye tapa y refuerzo | UN | 4 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de canal para cáramo en acero inoxidable AISI 304 Cal. 18 Incluye, Perforaciones para salida de agua en 3/16" en un área de 2", pestañas de 10mm, filtro medio elaborado en lámina perforada calibre 18" con perforaciones 3mm 1x0.06x0.07 | m | 1 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación Kit Válvula Pedal Tráfico pesado para mesón del Chef. Incluye Válvula pedal, para piso de tráfico Pesado, Mangueras (Acoples 1/2"), grifo cuello de ganso sencillo. | Un | 1 |  | 0
9.12 | Poceta de aseo prefabricada en granito pulido de 0.65x0.50m altura =0.35m. Incluye llave de GRIVAL tipo jardín pesada de cromo. | M | 1 |  | 0
RED HIDRAULICA de ABASTECIMIENTO
9.13 | punto Hidraulico AF PVC Presion de 3/4" RDE 11.Incluye tubería, camara de aire y demás accesorios | UN | 1 |  | 0
9.14 | punto Hidraulico AF PVC Presion de 1/2" RDE 9 .Incluye tubería, camara de aire y demás accesorios | UN | 4 |  | 0
9.15 | Tub PVC Presion 3/4" RDE 11, incluye Accesorios | M | 46 |  | 0
9.16 | Tub PVC Presion 1/2" RDE 9 incluye Accesorios | M | 20 |  | 0
9.17 | Tub PVC Presion 1" RDE 21 incluye Accesorios | M | 13 |  | 0
9.18 | Llave de paso 3/4" RW, incluye tapa registro de 20x20cm | UN | 1 |  | 0
9.19 | Llave de paso 1/2" RW, incluye tapa registro de 20x20cm | UN | 3 |  | 0
9.2 | Llave de paso 1" RW, incluye tapa registro de 20x20cm | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS Y AUTOMATIZACION
10.01 | Suministro e instalación de todos los elementos que se requieran en una instalación provisional donde se cumplan los lineamientos del reglamento RETIE, norma técnica NTC 2050 y las exigencias del operador de red (Empresa de Energía de Pereira). A continuación, se enumeran los elementos que se deben incluir en dicho ítem: Suministro e instalación de medidor con su respectiva caja de policarbonato y elementos de fijación, totalizador bifásico de 40A, conector para llevar a tierra el sistema, , 200 metros de cable de Aluminio Aislado No 2 AWG Serie 8000 THHN necesario desde el punto de alimentación dispuesto por la Universidad hasta campamento, guaduas, perchas para fijar la acometida suministro e instalación de tablero de 6 circuitos, tres meses de pago kW/h a la universidad por suministrar el servicio de energía eléctrica. Los demás suministros e instalaciones que se requieran después del tablero bifásico y sus protecciones, además de cargas que superen la acometida aquí descrita las debe tener en cuenta el contratista al momento de la ejecución sin que la Universidad Tecnológica de Pereira deba responder por dichos gastos. | Un |  |  | #REF!
10.02 | Desmonte de las redes eléctricas y de comunicaciones donde se incluye el retiro de las instalaciones inactivas, bandeja, canaleta, lámparas, red de fuerza en techo, redes internas como tomas, red de datos, red de comunicaciones, fibras ópticas, tableros de alarmas, tableros existentes de 18 circuitos. Estos alimentan redes que se deshabilitarán y redes que continuarán en uso. Se requiere la marcación de dichos circuitos. Las redes se deben desmontar con mucho cuidado ya que parte algunos alimentadores de fuerza, cableado estructurado y todas las fibras ópticas se deben instalar nuevamente. | Un |  |  | #REF!
10.03 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 30 circuitos Schneider 5 hilos con espacio para totalizador, puerta y chapa para red normal, marca Schneider en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo expuesto 225 A , (1 barraje para tierra y 1 para neutro), color gris, ademas este debe cumplir RETIE. | Un |  |  | #REF!
10.04 | Suministro e instalación de breaker termomagnetico tripolar tipo EASY PACK CVS regulable 3P nominal 63-100A , I corte 20kA a 220 VAC Schneider. | Un |  |  | #REF!
10.05 | Suministro e instalación de interruptores mono polares de 1x15A, 1x20A 1x30A, icc>10 kA, 120 V para los diferentes circuitos a instalar en los diferentes tableros, incluye cintas y anillos de marcación. | Un |  |  | #REF!
10.06 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar enchufable de 2x20A, 2x30A 2x40A, icc>10 kA, 208 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un |  |  | #REF!
10.07 | Instalación de interruptor automático tripolar enchufable de 3x20A, 3x30A 3x40A, 3x40A, 3x50A icc>10 kA, 208 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un |  |  | #REF!
10.08 | Suministro e instalación de tuberia SCH 40 de 1'' por techo falso para acometida desde tablero en piso uno hasta tuberia unirse con tuberia EMT de 1" y ducto evolutivo en piso dos, incluye tubo SCH 40 de 1" ,accesorios SCH 40 y elementos de fijacion. | ml |  |  | #REF!
10.09 | Instalacion de acometida desmontada en otro item en 4#6+1#8 para alimentacion de tablero de 24 circuitos en piso dos desde piso uno, por tuberia SCH 4O de 1" pagado en otro item, incluye ademas la conexión en ambos tableros. | ml |  |  | #REF!
10.1 | Perforacion de placa para paso de tres tubos de 2" para canalización de cable UTP para red de datos, incluye ademas resane de dicha actividad. | Un |  |  | #REF!
10.11 | Perforacion de placa para paso de dos tubos de 2" para canalización de circuitos regulados del piso dos al piso uno, incluye ademas resane de dicha actividad. | Un |  |  | #REF!
10.12 | Suministro e instalación de tubería EMT Ø 2", accesorios EMT de 2" y demás elementos de fijación para comunicar ducto evolutivo piso dos hasta cajas de paso de 30x30x15 cm. | ml |  |  | #REF!
10.13 | Suministro e instalación de tuberia SCH 40 de 2 1/2'' por techo falso para canalización de conductores de fibra optica desde piso uno en la entrada del edificio hasta rack en piso dos, ademas entre cajas de paso para cables UTP, incluye tubo SCH 40 de 2 1/2" ,accesorios SCH 40 y elementos de fijacion. | ml |  |  | #REF!
10.14 | Instalación de fibra optica de 12 hilos desmontada en otro item por tuberia SCH 4O de 2 1/2" pagada en otro item. | ml |  |  | #REF!
10.15 | Fusión hilos de fibra con los elementos requeridos y equipos certificados para tal fin. | Un |  |  | #REF!
10.16 | Suministro e instalación de tuberia SCH 40 de 3/4'' por techo falso unicamente para canalización de circuitos que alimentan espacios que no se van a remodelar, para alarmas, y deteccion de incendios del edificio Incluye tubo SCH 40 de 3/4" ,accesorios SCH 40 y elementos de fijacion. | ml |  |  | #REF!
10.17 | Instalación de circuitos en paquete de tres conductores por tuberia SCH 40 de 3/4'' pagado en otro item UNICAMENTE para re orientar circuitos que alimentan espacios que no se van a remodelar. | ml |  |  | #REF!
10.18 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal incrustado en pared, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: accesorios, caja de paso 2x4", metraje de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesarios para la salida, toma levitón blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.19 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red regulada incrustado en pared, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: accesorios, caja de paso 2x4", el metraje de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesarios para la salida, toma levitón naranja con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta. Nota: la totalidad de conductor eléctrico debe quedar incluido en el ítem. | Un |  |  | #REF!
10.2 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal incrustado en techo, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: accesorios, caja de paso 2x4" radwell, metraje de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesarios para la salida, toma levitón blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería SCH40 tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.21 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble GFCI Levitón red normal incrustado en pared, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: accesorios, caja de paso 2x4", el metraje de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesarios para la salida, toma GFCI levitón o Legrand blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta. Nota: la totalidad de conductor eléctrico debe quedar incluido en el ítem. | Un |  |  | #REF!
10.22 | Suministro e instalación de salidas de iluminación general en tubería SCH 40 de 3/4''.Incluye: cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra, caja Radwell 2x4", cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesario para la salida, tubería y accesorios SCH 40 3/4", toma levitón color blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.23 | Suministro e instalación de salidas de iluminación de emergencia y aviso de salida de emergencia en tubería SCH 40 de 3/4'',incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: Tubería y accesorios SCH 40 3/4", cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase, neutro y tierra necesario para la salida, caja Radwell 2x4", toma levitón color blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.24 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería SCH 40 de 3/4'‘, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tubería SCH 40 de 3/4”, accesorios SCH 40 de 3/4'', caja de paso EXZH BW, cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable desnudo número 12 para la tierra, interruptor sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.25 | Suministro e instalación de salidas de interruptor doble en tubería SCH 40 de 3/4'‘, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tubería SCH 40 de 3/4”, accesorios SCH 40 de 3/4'', caja de paso EXZH BW, cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable desnudo número 12 para la tierra, interruptor doble gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.26 | Suministro e instalación de salidas de interruptor triple en tubería SCH 40 de 3/4'‘, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tubería SCH 40 de 3/4”, accesorios SCH 40 de 3/4'', caja de paso EXZH BW, cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable desnudo número 12 para la tierra, interruptor triple gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.27 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable sencillo en tubería SCH 40 de 3/4'‘, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tubería SCH 40 de 3/4”, accesorios SCH 40 de 3/4'', caja de paso EXZH BW, cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable desnudo número 12 para la tierra, interruptor conmutable sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.28 | Suministro e instalación de salidas de sensor de movimiento en tubería SCH 40 de 3/4'‘, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tubería SCH 40 de 3/4”, accesorios SCH 40 de 3/4'', caja de paso radwell, cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable desnudo número 12 para la tierra | Un |  |  | #REF!
10.29 | Suministro e instalación de sensor de presencia techo 360 grados PIR 1000W 110V LEVITON Montaje En Techo, Incluye sensor de movimiento levitón, cable encauchetado #14 de tres polos libre de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.3 | Suministro e instalación de luminaria CLEAN OWEN LENS L11 610X610X95 con marco, KIT LED 4 1R2FT 1700 Lm 11.1 W 41K/1DD DEX, referencia 210502E3006, Incluye también cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.31 | Suministro e instalación de luminaria CORAL LENS L11 600x120 SOBREPONER LED 6x1100 Lm, 7.4 W 41K/1DD 0 10, referencia 412503E3001, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.32 | Suministro e instalación de luminaria BALA DE MERCURIO HAL 49 72X100 DE INCRUSTAR, KIT LED 1BDMR 600 Lm 7W 30 K referencia 782901E1000, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.33 | Suministro e instalación de luminaria BALA SATURNO ILTEC LENS 13 W 4000K referencia 7524033002, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.34 | Suministro e instalación de luminaria de EMERGENCIA SPAZIO PLUS INC LSP 3205C LED DIRECCIONAL 200Lm de incrustar referencia 028287, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.35 | Suministro e instalación de luminaria de EMERGENCIA SPAZIO PLUS INC LSP 3205C LED anti panico de incrustar, referencia 028286, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.36 | Suministro e instalación de luminaria de AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA 90E 300X185X45, referencia 5U0803E3000, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.37 | Suministro e instalación de Cable UTP 4P LSZH categoria 6 AMP por bandeja tipo malla, ducto evolutivo, tubería EMT y PVC o SCH40, incluye amarras y demás elementos para una correcta instalación. | ml |  |  | #REF!
10.38 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP incrustados en pared, Incluye: Certificacón de las dos salidas, caja de paso, faceplate doble, dos Jack RJ45 categoría 6 AMP,marquilla autoadhesiva, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.39 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP incrustado en pared, Incluye: Certificación de la salida, caja de paso , faceplate, Jack RJ45 categoría 6AMP, marquilla autoadhesiva, tubería PVC tipo pesado, adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.4 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP en techo para puntos de acceso inalambrico y TV, Incluye: Certificación de la salida, tubería SCH 40 de 3/4",accesorios SCH 40 de 3/4",caja de paso de 2x4" radwell, faceplate sencillo Jack RJ45 categoría 6 AMP,marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.41 | Suministro e instalación Patch Cord para UTP cat. 6AMP de 1 ft. | Un |  |  | #REF!
10.42 | Certificación de hilos mono modo de fibra óptica existentes | Un |  |  | #REF!
10.43 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422. Instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422 . Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T's, ángulos interiores, exteriores, y planos. | ml |  |  | #REF!
10.44 | Suministro e instalación de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 300x66 mm con separador central, además de soportes, accesorios cablofil y elementos de fijación, cable de cobre desnudo # 8 AWG en todo su recorrido, conector bimetálico certificado para conexión de malla y cable. Este conector se debe instalar cada dos metros a lo largo del recorrido de la malla para su equipotencializacion. | ml |  |  | #REF!
10.45 | Suministro e instalación de cajas radwell de 2x4" ÚNICAMENTE para derivación cuando se requiera cambios de dirección de un mismo circuito, para salidas de alarmas y detección de incendios Nota: Las cajas radwell que se requieran para las diferentes salidas se deben tener en cuenta en su respectivo ítem. | un |  |  | #REF!
10.46 | Suministro e instalacion de ducto EMT Ø 3/4", accesorios EMT de 3/4" y demas elementos de fijacion para redireccionar circuitos existentes en la zonas que no se van a remodelar, red de deteción de incendios y para alarmas. | ml |  |  | #REF!
10.47 | Suministro e instalacion de conductor en 3 cables cobre # 12 AWG libre de halogenos para re direccionar circuitos existentes en la zonas que no se van a remodelar | ml |  |  | #REF!
10.48 | Suministro e instalación de caja de paso 30x30x15cm metalica con puerta y chapa indelpa, Schneider u otra de igual o mejor calidad, para paso de conductores utp y conductores de fuerza en pared falsa y transiciones. | Un |  |  | #REF!
10.49 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón 220 V bifasico incrustado en pared, desde tablero general hasta toma en meson en consultorio odontologico, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: Tuberia PVC con accesorios, caja de paso 2x4", cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fases y tierra necesario para la salida, toma levitón 220 V blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.5 | Suministro e instalación de salidas para conexión del compresor desde tablero general hasta arrancador Schneider y desde este hasta compresor como se indica en planos, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: accesorios, cajas de paso 2x4" radwell, toma a 220 V, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fases y tierra necesario para la salida, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas, tubería PVC tipo pesado de 3/4", adaptadores, curvas, pegante, demolición, botada de escombros, resane, chazos, tornillos y demás elementos para una correcta instalación. Nota: la totalidad del conductor eléctrico debe quedar incluido en el ítem. | Un |  |  | #REF!
10.51 | Suministro e instalación de arrancador de 2 HP para encender y apagar dispositivos eléctricos a 220V marca Schneider, modelo LE1D09M708 | Un |  |  | #REF!
10.52 | Suministro e instalacion de conductor en 3 cables cobre # 10 AWG libre de halogenos para alimentación de las condensadoras desde el tablero principal del primer piso. | ml |  |  | #REF!
10.53 | Suministro e Instalación de tubería de cobre debidamente aislada y soportada con drenaje por gravedad | ml |  |  | #REF!
10.54 | Suministro e instalación de tuberia SCH 40 de 3/4'' por techo falso para acometida aire acondicionado desde tablero hasta manejadora y desde cassete hasta manejadora ubicada en fachada del primer piso, incluye tubo SCH 40 de 3/4" ,accesorios SCH 40 y elementos de fijacion. | ml |  |  | #REF!
10.55 | Suministro e instalacion de conductor en 3 cables cobre # 14 AWG libre de halogenos para acometida de control entre manejadora y aire acondicionado (cassette) | ml |  |  | #REF!
10.56 | Suministro e instalación de tuberia SCH 40 de 2'' por techo falso para canalizar tuberia de cobre de aire acondicionado, incluye tubo SCH 40 de 2" ,accesorios SCH 40 y elementos de fijacion. | ml |  |  | #REF!
10.57 | Certificacíon RETIE piso 1 y 2 en bloque 2 | Un |  |  | #REF!
10.58 | Certificacíon RETILAP piso uno en bloque 2 | Un |  |  | #REF!
10.59 | Instalación de aire acondicionado existente tipo split en el lugar asignado, incluye instalación de condensadora y split, conexion de punto de drenaje, conexión de alimentadores eléctricos y demas elementos requeridos para un correcto funcionamiento de los equipos. | Un |  |  | #REF!
10.6 | Perforación de pared para paso de alimentadores eléctricos y ductos de drenaje para aire acondicionado, resanes, pintura dejando la pared en igual o mejores condiciones a las encontradas al momento de realizar la actividad. Dicha actividad se debe realizar con mucho cuidado por tratarse de ladrillo a la vista y la idea es no tener que generar reposiciones. | Un |  |  | #REF!
10.61 | Suministro e instalación de Control Panel KEYSCAN, 4 RDR W/16 MB RAM, / 4 puertas, Incluye también, modulo Netcom “Network Comunication, tarjeta Board para control de outputs – salidas controladas, software AURORA, fuentes de poder, elementos de fijación, programación, configuración y puesta en funcionamiento. | Un |  |  | #REF!
10.62 | Suministro e instalación de MINI PROX PRO 125 HZ, RDR GRAY / BLK incluye, lector de Proximidad TruPorta 125 Hz, elementos de fijación, programación y puesta en funcionamiento de lectoras de Proximidad. | Un |  |  | #REF!
10.63 | Suministro e instalación de Electro Imán de 800 libras, incluye Soporte Metálico A/Z para el electro Imán, elementos de fijación, y puesta en funcionamiento. | Un |  |  | #REF!
10.64 | Suministro e Instalación de Botón de Salida Temp, 12 VDC, incluye Botón pulsador con sensor de movimiento 12V DC / Contacto NC, elementos de fijación, programación y puesta en funcionamiento. | Un |  |  | #REF!
10.65 | Suministro e instalación de Brazo Hidráulico para cierre de puertas 200 a 400 libras, elementos de fijación, además de los soportes y la puesta en funcionamiento. | Un |  |  | #REF!
10.66 | Suministro e instalación Fuente de poder de 120V a 24V DC, para electroimanes ALTRONIX – 5.0 A, incluye elementos de fijación y puesta en funcionamiento. | Un |  |  | #REF!
10.67 | Suministro e instalación de conductor en 2 cables Eléctricos positivo y negativo según norma técnica 14 AWG THHN libre de halógenos, para door holders 24V DC | ml |  |  | #REF!
10.68 | Suministro e instalación cable Polarizado FTP, Multifilamento 4 conductores No.16 libre de halógenos. | ml |  |  | #REF!
10.69 | Suministro e instalación de riel unistrap 5/8 X 3 metros abrazaderas, de 3/4”, tornillos, chazos y demás elementos para una correcta instalación. | Un |  |  | #REF!
10.7 | Suministro e instalación de coraza americana de 1/2 y abrazaderas, de 1/2”, tornillos, chazos y demás elementos para una correcta instalación. | ml |  |  | #REF!
10.71 | Suministro Instalación de aire acondicionado tipo Split de 9,000 BTU/h LG en consultorio odontológico según planos, incluye también el suministro e instalación de la condensadora y Split, conexión de punto de drenaje, conexión de alimentadores eléctricos y demás elementos requeridos para un correcto funcionamiento de los equipos. | Un |  |  | #REF!
77000000
ACONDICIONAMIENTOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
10.01 | Suministro e instalación de ductería 3/4" PVC. Incluye todas las cajas de paso y elementos necesarios para su correcta instalación. | Un | 25 |  | 0
10.02 | Excavación, canalización de 0.5x0.7 m y lleno con material de sitio en zona: incluye compactación del lleno, triturado y afirmado según canalización | Un | 25 |  | 0
ILUMINACIÓN
10.03 | Desmonte y retiro de luminarias existentes en las áreas que serán intervenidas. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión, mantenimiento y entrega a la supervisión. | Un | 50 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED rectangular BLOCK LENS, 26 W, 2X2400 lm, 30X120 cm con marco. Incluye 1m de cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | Un | 65 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada LED de incrustar de 24W. Incluye 1m de cable No 16 encauchetado y accesorios para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. | Un | 17 |  | 0
10.07 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. | Un | 7 |  | 0
10.08 | Instalación salida de iluminación general o de emergencia, sobrepuesta o en cielo raso. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Inclye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | Un | 91 |  | 0
TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS.
10.09 | Desmonte de canaleta existente. Incluye: Retiro de todo tipo de salida eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos y cableado. | Gb | 1 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4". | m | 90 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye 3 m de cable alimentador #12 AWG. | Un | 68 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado color naranja en conductor de cobre 12 AWG. Incluye 3 m de cable alimentador #12 AWG. | Un | 23 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásico, 220 V, 20A. Incluye 3 m de cable alimentador bifásico de cobre #10 AWG. | Un | 18 |  | 0
10.14 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifásico, tipo industrial, 220 V, 30 A. Incluye el cable alimentador #8 AWG desde el tablero eléctrico. | Un | 5 |  | 0
10.15 | Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye separador y accesorios de fijación. Fijación suspendida en techo tipo trapecio según se requiera y conductor de cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 50 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422 o similar. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | m | 50 |  | 0
INTERRUPTORES
10.17 | Suministro e instalación de interruptor manual sencillo de incrustar. | Un | 12 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación de interruptor manual doble de incrustar. | Un | 6 |  | 0
ACOMETIDA, TABLERO GENENERAL, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
10.19 | Suministro e instalación de tablero general de baja tensión 110/220 V con totalizador de 400 A regulable. Tres (3) salidas de 150 A, dos (2) salidas de 70 A, tres (3) salidas de 50 A, tres (3) salidas de reserva. Banco de condensadores. Incluye DPS en baja tensión, 15 kA tipo 1. | Un | 1 |  | 0
10.2 | Alimentador 2xNo.12(F+F)+1xNo.12 (N)+ 1xNo12 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 30 |  | 0
10.21 | Alimentador 2xNo.10(F+F)+1xNo.10 (N)+ 1xNo12 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 60 |  | 0
10.22 | Alimentador 3xNo.8(F+F+F)+1xNo.8 (N)+ 1xNo10 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 85 |  | 0
10.23 | Alimentador 3xNo.6(F+F+F)+1xNo.6 (N)+ 1xNo. 8 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 30 |  | 0
10.24 | Alimentador No.10 AWG libres de halógenos para circuitos a 220 V bifásicos y trifásicos, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 210 |  | 0
10.25 | Alimentador No.12 AWG libres de halógenos para circuitos generales y regulados, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 250 |  | 0
10.26 | Alimentador No.14 AWG libres de halógenos para circuitos de iluminación, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión entre luminarias. | m | 50 |  | 0
10.27 | Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico con barraje de neutro y tierra de 8 circuitos, incluye puerta. | Un | 4 |  | 0
10.28 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 18 circuitos, incluye puerta. | Un | 2 |  | 0
10.29 | Suministro e instalación de tablero de bombas con barraje de neutro. Incluye puerta. | Un | 1 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de Interruptor de incrustar. 1x20 A, 1x30, 2x20, 2x30 A. | Un | 45 |  | 0
CABLEADO ESTRUCTURADO
10.31 | Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A AMP | Un | 4000 |  | 0
10.32 | Suministro e instalación de salidas tipo HDMI. Incluye cable HDMI de 7m. Incluye tubería EMT de 1" y accesorios EMT. Incluye cada uno de los face plate para entrada y salida. Incluye cajas RAWELT para cada una de las salidas. Incluye demás accesorios necesarios para su instalación. | Un | 1 |  | 0
10.33 | Suministro e instalación de salida de datos sencilla. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 5 |  | 0
10.34 | Suministro e instalación de salida doble de voz y datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 19 |  | 0
10.35 | Cerificación de puntos de datos | Un | 43 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
11 | EQUIPOS ESPECIALES
11.01 | Suministro e instalación de Ascensor Schindler 3000 New Edition, capacidad 630Kg, 8 pasajeros, sin cuarto de máquinas. Incluye impermeabilización y acabado con pintura del foso; acometida eléctrica a cero metros del control del equipo con protecciones y calibres recomendados por el fabricante, vigas IP y/o ganchos de izaje para los equipos y líneas de vida del personal. | UND | 1 |  | 0
11.02 | Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado compuesto por 2 (dos) unidades de Equipo Mini Split de 24,000 BTU INVERTER marca LG ELECTRONICS a 220 V R410, ANCLAJES DE EQUIPOS Y TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN, acometida electrica de control en Cable Encauchetado 4 x 14 de 48 m de longitud, dos (2) Rejillas de suministro con dámper color blanco de 16x8", 1 Cilindro de nitrógeno para barrido y presurización del sistema, Refrigerante R-410 X 25 LB, incluye tuberia de cobre y asilante termino de 5/8" y de 1/4", soldadura, amarras, mano de obra, materiales, herramienta y demas accesorios y elmentos para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | gb | 1 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación Radiador KENWORTH T800, incluye accesorios necesarios para la correcta instalación, garantizando la funcionalidad del equipo | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
12 | OBRAS EXTERIORES Y EQUIPOS
12.01 | Pasamanos abatible en acero inoxidable (1 Hilo 2" - 4 hilos 1") y verticales en platina de acero. | M | 2 |  | 0
12.02 | Pavimento en concreto 20,7 Mpa en obra, e = 0.15 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas | M2 | 35 |  | 0
12.03 | Carcamo en concreto impermeabilizado de 21 Mpa, ancho libre=0,30m, altura variable (entre 0,10m y 0,30m), rejilla en platina de 1", e= 3/16" instalada en diagonal cada 3 cm, con marco y contramarco en angulo de 2" | M | 35 |  | 0
12.04 | Cuneta tipo vías,L= 0.5m, espesor 0.07m. Concreto 21Mp | M3 | 10 |  | 0
12.05 | Suministro e instalacion de ornamentacion zona exterior edificio 16. | GB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
|  | ADMINISTRACIÓN |  | % | #REF!
|  | UTILIDAD |  | % | #REF!
|  | TOTAL SIN IVA: |  |  | #REF!
|  | IVA (U) |  | 19% | #REF!
|  | COSTO TOTAL: |  |  | #REF!

## Form 10 APU
Formato 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## FORM 11 AU2
|  |  |  | Version: | AU (supuesto):
ANALISIS DE AU
OBJETO: |  | AU (calculado): | % | PLAZO (meses): |  | 0
“Obras civles y electricas para atencion de solicitudes de de adecuacion funcional de espacios priorizadas en el plan de accion 2022 - FASE 1 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro” |  | DIRECTO: | $
|  |  | UTILIDAD% | $
|  |  | IVA sobre UTILIDAD (19% del 5% de utilidad) | $
|  | PRESUP OFICIAL: | $ | Para calculo de impuestos: PPTO OFICIAL menos IVA | $
GASTOS DE PERSONAL
ACTIVIDAD/PERFIL | SALARIO MES | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION MENSUAL | No. MESES | V/r PARCIAL
Director de Obra Ingeniero Civil, Arquitecto o Profesional constructor en arquitectura e Ingeniería |  |  | 0.5 | 6 | 0
Residente de Obra Ingeniero Civil, Arquitecto o Profesional constructor en arquitectura e Ingeniería |  |  | 1 | 6 | 0
Gestión SST Profesional en SGSST o Profesional en salud ocupacional |  |  | 0.5 | 5.5 | 0
Maestro de Obra |  |  | 1 | 5.5 | 0
Almacenista |  |  | 1 | 5.5 | 0
Auxiliar administrativo |  |  | 0.2 | 5.5 | 0
Contador |  |  | 0.2 | 5.5 | 0
Total Personal |  |  |  |  | 0
GASTOS OFICINA
Mobiliario | VALOR UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | DURACION | VR PARCIAL
Silla ergonómica | $ | un | 8 | 1 | $
Mesa plegable de 1,8x0,76 | $ | un |  | 1 | $
Equipos, software, impresora | VALOR UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | DURACION | VR PARCIAL
Alquiler computadores portátiles |  | un | 3 | 6 | 0
Impresora |  | un | 1 | 6 | 0
Papelería y útiles |  | mes | 1 | 6 | 0
Servicios públicos provisionales |  | mes | 1 | 6 | 0
Comunicaciones |  | mes | 1 | 6 | 0
Elementos de Seguridad Industrial |  | mes | 1 | 6 | 0
Instalación provisional de acueducto y alcantarillado |  | m | 6 |  | 0
Instalación provisional red de energia electrica |  | m | 6 |  | 0
Pruebas y ensayos | $ | % Costo Directo | 0.15% |  | $ -
Limpieza y aseo general de obra. Incluye elementos como Jabones, ácidos, removedores, desinfectantes y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo y la desinfección de la obra y el aseo final para la entrega de la edificación. | $ | mes | 1 | 6 | $ -
Certificación RETIE | $ | un | 1 |  | $ -
Certificado RETILAP | $ | un | 1 |  | $ -
Certificación Fibra óptica | $ | un | 1 |  | $ -
Elaboración de planos record | $ | un | 1 | 1 | $ -
Total Costos Oficina |  |  |  |  | 0
GASTOS DE LEGALIZACION |  |  |  |  | V/r PARCIAL
Contribucion Especial | $ |  | % |  | $
Estampilla ProUniversidad | $ |  | % |  | $
Ret ICA | $ |  | % |  | $
Pólizas | $ |  | % |  | $
Total Costos Legalización |  |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL ADMINISTRACION |  | % | 0
Nombre y firma del proponente |  |  | VALOR UTILIDAD | % | $
|  |  | AU | % | $

## Form 12 ANTICIPO
Formato 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.