## 01 EXP GRAL PROP
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Formato 01
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada

## 02 EXP ESP PROP
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Formato 02
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
No | Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P1 | Valor Contrato 2 |  | Actividad Certificada
[8 empty] | $ | SMMLV 3
1. P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
2. El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3. Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## 03 EXP PERSONAL
EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Formato 03
Proponente :
No | CONCEPTO | PROFESIONAL
|  | Director | Residente Obra | Asesor SST | Asesor ambiental | Maestro de obra | Auxiliar de ingeniería - Auxiliar administrativo | Almacenista y encargado desinfección y limpieza | Otros
1 | Nombres y Apellidos
2 | Profesión
3 | Fecha Grado
4 | Experiencia General (Años)
5 | Experiencia específica
6 | Contrato No o Tipo
7 | Contratante
8 | Objeto
9 | Fecha Inicio
10 | Fecha Finalización
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## 04 CTOS EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
Formato 04
Proponente :
Información | No | Concepto | Contrato en Ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información contrato en ejecución | 1 | Contrato No
| 2 | Objeto
| 3 | Valor del contrato
| 4 | Valor contratado facturado
| 5 | Valor contratado por facturar
| 6 | Fecha de iniciación
| 7 | Plazo del contrato
| 8 | Fecha de terminación
| 9 | Fecha de suspensión
| 10 | Plazo ejecutado 4
| 11 | Plazo por ejecutar 4
| 12 | Valor salario mínimo año firma contrato
| 13 | % participación del proponente en la ejecución (en caso de ser diferente al 100%)
Información contratante | 14 | Nombre
| 15 | Dirección y teléfono
| 16 | NIT
Información contratista | 17 | Nombre
| 18 | Dirección y teléfono
| 19 | NIT
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## 05 CERTI CTOS
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 5
Formato 05
Proponente :
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION, SEGMENTO 72, CLASIFICACION UNSPSC | PARTICIPACION PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
Representante Legal del oferente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 06 CAP TECNICA
CAPACIDAD TECNICA
Formato 06
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura , ingeniería o geología | Profesión | N° de Matrícula Profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del contrato
Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma _______________________ | Firma _______________________
Nombre _______________________ | Nombre _______________________
Cargo _______________________ | Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 07 INFO FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
Formato 07
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
Plazo (meses)
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | > 0,20 x PO
2 | Indice de Liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Indice de Endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2 | Integrante No 3
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No2 | Integrante No3
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Indice de Liquidez | IL
3 | Indice de Endeudamiento | IE

## CUADRO CANTIDADES Y PRECIOS
Construcción Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del programa de Medicina Veterinaria de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.
ITEM | DESCRIPCCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | ANÁLISIS OBLIGATORIOS A.O
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo con topografía. | m2 | 248 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento y piso en concreto incluye vallas informativas y señales preventivas | m2 | 70 |  | 0
1.03 | Desmonte cubierta existente en teja traslucida y estructura de guadua incluye trasiego y retiro (ramada de guadua y parte del taller de maderas) | m2 | 122 |  | 0 | A.O
1.04 | Demolición de pedestales en concreto reforzado de la ramada de guadua y parte del taller de maderas de hasta 45 x 45 x 60cm, incluye trasiego y retiro. | m3 | 1.5 |  | 0
1.05 | Demolición piso existente en concreto reforzado (e=<12cm) incluye demolición del borde de ladrillo, trasiego y retiro. | m2 | 39 |  | 0
1.06 | Cerramiento provisional en guadua + yute, H=2.10m, incluye mantenimiento durante la obra. | m | 100 |  | 0
1.07 | Punto provisional de agua, incluye tubería, accesorios, excavación, llenos, medidor, consumos mensuales y cancelación de puntos existentes | m | 1 |  | 0
1.08 | Demolición de caja eléctrica existente en concreto, desmonte de acometidas y traslado cables camara existete | UN | 1 |  | 0
1.09 | Construccion de camara 0.5x0.5x0.5 m para traslado de acometida existente | un | 1 |  | 0
1.1 | Traslado poste concreto 8*510 incluye: dosmonte y monje de cables, perchas, bajante, luminaria y brazo asi como elservicio de grua | UN | 1 |  | 0
1.11 | Demolición canal de piso en concreto | m2 | 31 |  | 0
1.12 | Demolición bordillo en concreto | m2 | 8 |  | 0
1.13 | Desaguado y anulación del tanque séptico existente | UN | 1 |  | 0 | A.O
1.14 | Demolición muros de ladrillo pozo séptico existente | m2 | 23 |  | 0
1.15 | Desmonte y retiro de soporte en tubería de hierro sobre el tanque existente | m2 | 1 |  | 0
1.16 | Cargue, retiro, selección y almacenamiento de sobrecepas de guadua a utilizar en la obra | Gb | 1 |  | 0
1.17 | Alquiler de baños portátiles (Dos aseos semanales) | UN/MES | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES RETIROS Y LLENOS
2.01 | Excavación manual en material común seco h=<2,0m | m3 | 339 |  | 0 | A.O
2.02 | Excavación manual en material común seco h= 2 a 4,20m | m3 | 141 |  | 0 | A.O
2.03 | Lleno compactado con material seleccionado del sitio | m3 | 348 |  | 0 | A.O
2.04 | Sustitución con material de cantera compactado con el proctor modificado (Para zapatas y losa contra piso) | m3 | 56 |  | 0 | A.O
2.05 | Cargue y retiro material sobrante | m3 | 37 |  | 0 | A.O
2.06 | Lleno compactado con material de prestamo | m3 | 10 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CONCRETO CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN
3.01 | Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500psi | m3 | 4 |  | 0 | A.O
3.02 | Zapatas en concreto de 210 kg/cm2 | m3 | 14 |  | 0 | A.O
3.03 | Viga de enlace en concreto de 210 kg/cm2 | m3 | 10 |  | 0 | A.O
3.04 | Muro de contencion en concreto de f'c 21 Mpa | m3 | 14 |  | 0 | A.O
3.05 | Filtro de respaldo al muro de contención | M | 32 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ELEMENTOS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA
4.01 | Construcción de placa contrapiso en concreto con aditivo SIKAPLAST 5500 fc 21Mpa, con los desniveles exigidos en el diseño, e=0,10m, sobre capa de polietileno calibre 6 perforada, con retardador de evaporacion SIKAFILM. Iinlcuye malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm, distanciadores en acero. | m2 | 78 |  | 0 | A.O
4.02 | Corte de juntas (ancho +/-4mm - profundidad 4cm) | m | 40 |  | 0
4.03 | Sello de juntas de construcción y retracción con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF (Sección +/- 4mm x 1cm) | m | 40 |  | 0
4.04 | Sello de juntas de aislamiento con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF (Sección +/- 8mm x 1cm) | m | 82 |  | 0 | A.O
4.05 | Canal de piso en concreto de fc 21 , con un fondo libre de 30cm y 25 cm de profundidad | m | 7 |  | 0
4.06 | Columnas en concreto de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa | m3 | 7.014 |  | 0 | A.O
4.07 | Columnas en concreto de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa | m3 | 13 |  | 0 | A.O
4.08 | Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21 Mpa | m3 | 9 |  | 0 | A.O
4.09 | Muros en concreto doble cara para tanques de filtraje | m3 | 4 |  | 0 | A.O
4.1 | Viga áerea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa | m3 | 24 |  | 0 | A.O
4.11 | Viga canal aérea en concreto impermeabilizado de 28Mpa sección 2373cm2 con un fondo libre de 30cm y 30 cm de profundidad, impermeabilizada con membrana PVC. | m | 12 |  | 0 | A.O
4.12 | Viguetas de la placa aligerada en concreto de f'c 21Mpa | m3 | 6 |  | 0 | A.O
4.13 | Placa aligerada en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) e = 0,45m (TORTA) | m2 | 107 |  | 0 | A.O
4.14 | Losa en concreto maciza e=0,12M incluye acero de refuerzo fy=420 Mpa | m2 | 14 |  | 0 | A.O
4.15 | Escalera en concreto 20,7 Mpa aérea e = 0,15 m | m2 | 13 |  | 0 | A.O
4.16 | Acero de refuerzo fy=420 Mpa | KG | 20353 |  | 0 | A.O
4.17 | Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm (Losas aligeradas) | KG | 107 |  | 0
4.18 | Viga dintel interior en concreto a la vista, alineada a una cara del muro (15x35cm con 4 varillas de 5/8" y flejes de 3/8" cada 13cm) | m | 10 |  | 0 | A.O
4.19 | Viga cinta en concreto (Soporte correas muros perimetrales) (12x30cm con 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm) | m | 1 |  | 0
4.2 | Columneta para anlcaje de correas en voladizo (15 x 15cm con 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm) | m | 8 |  | 0
4.21 | Viga intermedia muros interiores (10 x 30cm con 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm) | m | 10 |  | 0
4.22 | Dintel en concreto de 20,7 Mpa de (0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo con 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm) | m | 38 |  | 0 | A.O
4.23 | Cárcamo de bombeo en concreto en sótano (1,20 x 0,60 x 0,50m libres) | un | 1 |  | 0
4.24 | Bordillo en concreto tapete de yodo 10 x 5cm incluye refuerzo | m | 6 |  | 0
4.25 | Borde de losa en concreto | m | 12 |  | 0
4.26 | Alfajía de 16cm en concreto muros 3000 PSI F'c 21 Mpa | m | 9 |  | 0
4.27 | Pedestal (plataforma) en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m para base de mesones de laboratorio y lavatraperos | m2 | 7 |  | 0
4.28 | Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m (Duchas y tapa altillo) | m | 8 |  | 0
4.29 | Estructura metálica para escalera interior con bandeja metállica para el vaciado de pasos en concreto, incluye placas de soporte, pernos, tornillos de anclaje, y pintura anticorrosiva. | Kg | 665 |  | 0 | A.O
4.3 | Pasos y descanso de escalera en concreto reforzado con acero de refuerzo fy=420 Mpa con acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-264: Imprimante SIKAFLOOR 161, Riego de arena: SIKADUR-510, Capa de sello: SIKAFLOOR-264 Color gris claro | m2 | 8 |  | 0
4.31 | Estructura metálica para cubierta (correas, vigas, ángulos y columnas), incluye anclajes, platinas, templetes, ángulos, placas de soporte, pernos y tornillos de anclaje y pintura anticorrosiva. | KG | 3413 |  | 0 | A.O
4.32 | Estructura metálica para rejilla plástica tanque de reproductores incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura anticorrosiva. | KG | 279 |  | 0
4.33 | Anclajes de soporte para parales individuales de guadua incluye placa base, piezas fija y móvil. Incluye la instalación de los parales de guadua | un | 50 |  | 0 | A.O
4.34 | Anclaje logitudinal de soporte para parales de guadua en el altillo, incluye placa base y la instalación de los parales de guadua | m | 8 |  | 0 | A.O
4.35 | Anclaje doble esquinero de soporte para dos parales de guadua incluye placa base, piezas fijas y móviles. Incluye la instalación de los parales de guadua | un | 1 |  | 0
4.36 | Base de h=20cm para tanques de larvarios de 250Lt en conreto de 4,000PSI | m2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
5 | CUBIERTAS
5.01 | Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm. (Incluye remates de cubierta) | m2 | 139 |  | 0 | A.O
5.02 | Cubierta sencilla 500C recta de 0.5 mm (CAL 26), pintada ambas caras | m2 | 20 |  | 0
5.03 | Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color Opal). Incluye estructura Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm | m2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
6 | MUROS Y ACABADOS
6.01 | Muro en bloque de cemento 10 x 19 x 39cm | m2 | 313 |  | 0
6.02 | Muro en bloque de cemento 12 x 19 x 39cm Cuchillas muros perimetrales | m2 | 43 |  | 0
6.03 | Grouting para dovelas (No incluye la barra de acero corrugado) | m3 | 8 |  | 0
6.04 | Encorozado (Complemento sobre viga cinta) | m2 | 82 |  | 0
6.05 | Suministro y aplicacion de mortero nivelado y pendientado donde se requiera, sobre losas de entrepiso, espesor promedio máximo de 6cm relación de mezcla 1:3, con puente de adherencia mejorada con SIKALATEX, con refuerzo en fibra. | m2 | 173 |  | 0 | A.O
6.06 | Aplicación de recubrimiento epóxico de piso para Áreas de Actividad húmeda, acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-264 | m2 | 145 |  | 0 | A.O
6.07 | Recubrimiento epóxico de piso para Áreas Generales, acabado liso. Sistema SIKAFLOOR-2430 | m2 | 76 |  | 0 | A.O
6.08 | Guardaescoba en Mediacaña en Mortero epóxico, radio 5cm acabado en SIKAFLOOR-264. | m | 154 |  | 0 | A.O
6.09 | Revoque interior proyectado para muros en mampostería, en cielos, y elementos estructurales de concreto con mortero 1:3 en áreas de actividad húmeda, con aditivos para reducción de retracción. Incluye dilataciones y filos. Con refuerzo en fibra. Espesor <=2cm | m2 | 415 |  | 0 | A.O
6.1 | Estuco Base cemento + acrílico. Espesor promedio máximo: 2mm Incluye refuerzo en malla, para Áreas de Actividad húmeda. Incluye curado del revoque y del revestimiento final | m2 | 415 |  | 0
6.11 | Pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W Blanco Mate, para Áreas de Actividad húmeda. | m2 | 415 |  | 0 | A.O
6.12 | Revoque 1:3 exterior para muros en mampostería (incluye dilataciones y filos). | m2 | 202 |  | 0 | A.O
6.13 | Revoque 1:3 interior sobre mampostería y partes de concreto señaladas en planos (incluye dilataciones y filos). | m2 | 200 |  | 0 | A.O
6.14 | Pintura exterior koraza, incluye base acronal | m2 | 202 |  | 0 | A.O
6.15 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de viniltex de pintuco sobre muros revocados. | m2 | 200 |  | 0 | A.O
6.16 | Mediacaña plástica esamble de 6cm | m | 206 |  | 0 | A.O
6.17 | Rejilla plástica peatonal antideslizante Fabricada en polipropileno de alto impacto, tanque de reproductores y cárcamo de bombeo sótano | m | 4 |  | 0 | A.O
6.18 | Rejilla de 30cm en polipropileno para tráfico peatonal. (Sobre canal de piso interior N0,00) | m | 7 |  | 0
6.19 | TRATAMIENTO DE ACABADO PARA TANQUES DE FILTRAJE: Revoque de muros y piso con lechada mejorada Sikalatex. Capa base en mortero 1:1 y Capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y reductor de retracción y refuerzo con fibras. Incluye proceso de curado, barrera de vapor y recubrimiento epóxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD | m2 | 35 |  | 0 | A.O
6.2 | TRATAMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE: Demolición de revoques de pisos y muros con retiro de escombros Revoque de muros y pisos Promedio Máximo: 3,0 cm Mortero 1 : 1 + Mortero 1 : 2 Incluye: Imprimación: Sikalatex Aditivo Retenedor de Humedad Aditivo Reductor de Agua Sikaplast-5500. Curado de Mortero Agua + Plástico. Suministro e Instalación Barrera de Vapor Sistema: Sikaguard- 720 EpoCem Espesor máximo: 2 mm. Incluye Refuerzo en Malla. Recubrimiento de Protección Sistema: Sikaguard-62 Color: Gris Claro | m2 | 45 |  | 0 | A.O
6.21 | Muro en fibrocemento una cara | m2 | 16 |  | 0
6.22 | Cielorasos en fibrocemento | m2 | 89 |  | 0 | A.O
6.23 | Descolgados de cieloraso en fibrocemento | m2 | 6 |  | 0
6.24 | Descolgados curvos de cieloraso en fibrocemento | m2 | 8 |  | 0
6.25 | Pintura en esmalte rojo para tubería de incendios - Red de Bomberos - de 2 1/2" de acero | m | 9 |  | 0
6.26 | Pintura en esmalte rojo para tubería de incendios - Red de rociadores- de 1", 1 1/2" y 2" de acero | m | 31 |  | 0
6.27 | Pintura en esmalte negro para tubería sanitaria - Red de alcantarillado - PVC de 2" y presión 1" (Drenaje aire acondicionado) | m | 9 |  | 0
6.28 | Pintura en esmalte azul oscuro para tubería agua potable - Red de distibución RAS - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1" y 3/4" | m | 101 |  | 0
6.29 | Pintura en esmalte gris para tubería sanitaria - Red de recolección RAS - PVC de 2" y 3" | m | 33 |  | 0
6.3 | Pintura en esmalte azul claro para tubería presión - Red de oxigenación - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1" y 3/4" | m | 50 |  | 0
6.31 | Pintura en esmalte gris para tubería de agua lluvia, bajante PVC de 3" | m | 338 |  | 0
6.32 | Acabado con PROFILAN FINA PLUS a los parales de guadua | un | 338 |  | 0 | A.O
6.33 | Espejo biselado de 60 x 80 cm vidrio 4mm dilatado de la pared. | un | 3 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA
7,01,1 | Ventana tipo V1A, corrediza OXXO, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (3.00 x 1.55m) | m2 | 5 |  | 0 | A.O
7,01,2 | Ventana tipo V1B, corrediza OXXO, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (1,91 x 1.55m) | m2 | 3 |  | 0 | A.O
7.02 | Ventanas tipo V2, corrediza compuesta de dos unidades: OXXO superior y OXXO inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (3,00 x 2,00m) | m2 | 12 |  | 0 | A.O
7,03,1 | Ventanas tipo V3A, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,68 x 2,00m) | m2 | 3.5 |  | 0 | A.O
7,03,2 | Ventanas tipo V3B, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,01 x 2,00m) | m2 | 3 |  | 0 | A.O
7,04,1 | Ventanas tipo V4A, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,01 x 2,00m) | m2 | 2.5 |  | 0 | A.O
7,04,2 | Ventanas tipo V4B, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,18 x 2,00m) | m2 | 2.5 |  | 0 | A.O
7,04,3 | Ventanas tipo V4C, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,41 x 2,15m) | m2 | 6.1 |  | 0 | A.O
7.05 | Ventana tipo V5, corrediza OX, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (1,64 x 0,30m) | m2 | 0.5 |  | 0 | A.O
7.06 | Ventana tipo V6, corrediza OX, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (1,20 x 0,75m) | m2 | 3.6 |  | 0 | A.O
7.07 | Ventana tipo V7, persiana fija con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (0,82 x 1,40m) | m2 | 1.5 |  | 0 | A.O
7.08 | Ventana tipo V8, persiana fija con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (0,58 x 0,75m) | m2 | 2 |  | 0 | A.O
7.09 | Puerta tipo P-1de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con tubos pivotantes, con quicio hidráulico de piso cada nave, con cabezal de 40cm | un | 1 |  | 0 | A.O
7.1 | Puerta tipo P-2 de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con pivotes arriba y abajo, con quicio hidráulico de piso cada nave, con cabezal de 80cm | un | 5 |  | 0 | A.O
7,11,1 | Puerta tipo P-3A, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm | un | 1 |  | 0 | A.O
7,11,2 | Puerta tipo P-3B, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de 40cm | un | 1 |  | 0 | A.O
7,11,3 | Puerta tipo P-3C, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm | un | 2 |  | 0 | A.O
7,12,1 | Puerta tipo P-4A, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm | un | 1 |  | 0 | A.O
7,12,2 | Puerta tipo P-4B, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm | un | 1 |  | 0 | A.O
7.13 | Puerta tipo P-5, sólida en aluminio de 1,01 x 2,20m para cuartos técnicos | un | 2 |  | 0 | A.O
7.14 | Vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-4) | m2 | 8.5 |  | 0 | A.O
7.15 | Vidriera exterior 2 - Fachada frontal | m2 | 29.5 |  | 0 | A.O
7.16 | Vidriera exterior 3 - Fachada derecha | m2 | 28.5 |  | 0 | A.O
7.17 | Vidriera interior 1 - Sala de tanques de crecimiento (No incluye puerta P-2) | m2 | 4.5 |  | 0 | A.O
7.18 | Vidriera interior 2 - Oficina (No incluye puerta P-4) | m2 | 7 |  | 0 | A.O
7.19 | Vidriera interior 3 - Laboratorio de incubadoras y larvario (No incluye puerta P-3) | m2 | 6 |  | 0 | A.O
7.2 | Puerta cortafuego marca REVER EI2 120 c5 marco externo de 1040 x 2050mm, con brazo cierrapuerta. (Puerta P-6) | m2 | 1 |  | 0 | A.O
7.21 | Mesón de acero inoxidable de 60cm de fondo. | m | 8.5 |  | 0 | A.O
7.22 | Mesa de acero inoxidable con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de 40cm de profundidad, apoyado sobre estructura de 80cm de altura. | un | 1 |  | 0 | A.O
7.23 | Mesa de acero inoxidable con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2", de 2,30m de longitud y 1,20m de fondo | un | 1 |  | 0 | A.O
7.24 | Poceta en acero inoxidable,de 56cm de profundidad, sobre mesón de 80cm de longitud x 60cm de fondo, apoyado sobre estructura de 90cm de altura. | un | 2 |  | 0 | A.O
7.25 | Módulo lavatraperos en acero inoxidable de 1,09m de longitud, 30cm de fondo, 2,16m de altura, con poceta de 30cm de profundidad | un | 1 |  | 0 | A.O
7.26 | Pasamanos para escalera en acero inoxidable tipo baranda fabricado en tubo redondo de 2" la baranda principal, parales en tubo redondo de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1" | m | 14 |  | 0 | A.O
7.27 | Pasamanos para escalera en acero inoxidable tubo de 1-1/2" | m | 4.5 |  | 0 | A.O
7.28 | División para baño corrediza (144 a 151 x180cm Vidrio templado de 6mm) | un | 2 |  | 0 | A.O
7.29 | Puerta sólida en aluminio de 0.85 x 2,20m para cuartos de insumos y herramientas (Puerta P-9) | un | 2 |  | 0 | A.O
7.3 | Lavatraperos en acero inoxidable cal 18 de 40cm de longitud x 40 cm de ancho x 50cm de altura | un | 1 |  | 0 | A.O
7.31 | Escalera de gato en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de seguridad en platina de 2" x 1/8" con anclajes a concreto y tapa abatible para escotilla libre de 1 x 1m en lámina de aluminio de 1,5mm con estructura en ángulo de 1 1/2" de 2,5mm | un | 1 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA MADERA
8.01 | Puerta Melamina Vertical 0,75 x 2,20m, en aglomerado RH. (Puerta P-7) | un | 4 |  | 0 | A.O
8.02 | Puerta Melamina Vertical 1,00 x 2,20m, en aglomerado RH. (Puerta P-8) | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Preliminares
9.03 | Conexión acometida general | Und | 1 |  | 0
Suministro e instalación tuberías
9.04 | Suministro e instalación tub. PVC presión 1 1/4" RDE 21 + acc. | ml | 78 |  | 0
9.05 | Suministro e instalación tub. PVC presión 1" RDE 21 + acc. | ml | 18 |  | 0
9.06 | Suministro e instalación tub. PVC presión 3/4" RDE 13,5 + acc. | ml | 10 |  | 0
9.07 | Suministro e instalación tub. PVC presión 1/2" RDE 13,5 + acc. | ml | 32.5 |  | 0
9.08 | Punto hidraulico (Tub. PVC 1/2") INCLUYE DOS LLAVES TERMINALES CROMADAS DE 1/2" | Und | 15 |  | 0
9.09 | Punto hidraulico (Tub. PVC 1") | Und | 2 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 2" + acc. | ml | 39 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 3" + acc. | ml | 15 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 4" + acc. | ml | 32.5 |  | 0
9.13 | Punto Sanitario PVC 2" | Und | 13 |  | 0
9.14 | Punto Sanitario PVC 4" | Und | 3 |  | 0
Suministro e instalación accesorios
9.15 | Sum. e instalación sanitario institucional | Und | 2 |  | 0
9.16 | Sum. e instalación lavamanos de colgar | Und | 2 |  | 0
9.17 | Sum. e instalación sanitarios para PMR | Und | 1 |  | 0
9.18 | Barra de seguridad niquelada antideslizante 60 cm 1 1/4" | Und | 1 |  | 0
9.19 | Sum. E instalación ducha sencilla | Und | 2 |  | 0
9.2 | LLAVE TERMINAL CROMADA DE Ø 1/2'' | Und | 3 |  | 0
Obras complementarias
9.22 | Caja de inspección en concreto de 3.000 PSI, 0,60 x 0,60 m libre. Muros espesor de 0,10 m. incluye tapa en concreto | Und | 4 |  | 0
9.23 | Canal en concreto de 3.000 PSI impermeabilizado Ld=0,30m, Esp=0,07m | ml | 60 |  | 0 | A.O
9.24 | Concreto de 3500 PSI para estructura de entrega | m3 | 2.5 |  | 0
RED EXTERNA IPULSINO AR
9.25 | Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) | m3 | 1.4 |  | 0
9.26 | Tubería PVC presión de 2.1/2" rde 21, incluye accesorios | ml | 61 |  | 0 | A.O
9.27 | Llave de paso de 2.1/2" tipo Red White | un | 3 |  | 0
9.28 | Cheque cuerpo de Bronce 2.1/2" | un | 2 |  | 0
9.29 | Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo. | ml | 2.4 |  | 0
9.3 | Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m e=0,20m. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo para tapa metálica | un | 1 |  | 0
9.31 | Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo. | un | 1 |  | 0
9.32 | Tapa en polipropileno de alto impacto con Ø de acceso mínimo=0.62 m | un | 1 |  | 0
9.33 | Peldaños de acero de 3/4" Fy=420 MPa l = 1,00 m, para cámara de inspección, incluye anticorrosivo y mortero 1:3 | un | 7 |  | 0
9.34 | Sistema de presión para aguas residuales. incluye 2 electrobombas sumergibles para aguas residuales para 36 GPM con presión de 8 psi. presostatos, demás elementos para correcta operación y tablero de control en caja metálica | un | 2 |  | 0 | A.O
9.35 | Empalme de redes de alcantarillado a cámara existente | un | 1 |  | 0
9.36 | Aislamiento temporal de obra con delineador plástico y tela plástica de fibra h=2,0 mts. Incluye mantenimiento | ml | 9 |  | 0
9.37 | Acometida electrica alimentador bomba P <=1 HP. Calibre 3#12 1#12 1#12; en Tubería EMT 1/2" | ml | 15 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
10 | SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ACUICOLA - RAS
Suministro e instalación de tuberías y accesorios
10.01 | Suministro e instalación tanque plástico 3.000 Lts - incluye accesorios de instalación. | un | 1 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación tubería PVC presión 3" RDE 26 | ml | 9.5 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación tubería PVC presión 2" RDE 26 | un | 13 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación tubería PVC presión 1 1/2" RDE 21 | un | 13 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación tub. PVC presión 3/4" RDE 21 | ml | 58 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación llave de paso PVC 3/4" | un | 23 |  | 0
10.07 | Suministro e instalación accesorios PVC diametros de 3/4" a 2" | un | 1 |  | 0
10.08 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 2" + acc. | un | 31.5 |  | 0
10.09 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 3" + acc. | un | 22 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación tub. PVC sanitaria 4" + acc. | un | 2 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación válvula PVC 2" | un | 15 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación tanque plastico 250 Lts (desarrollo larvario) | un | 6 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación tanques de levante, en fibra de vidrio. Volumen 2 m3 | un | 9 |  | 0 | A.O
Obras complementarias
10.14 | Tanque de homogenización de caudales en concreto simple de 3.000 PSI 0,60 x 0,60 m libres | un | 1 |  | 0 | A.O
Suministro e instalación de equipos
10.15 | Suministro e instalación motobomba MAAAX PUMP STP 200 de 2 H.P. | un | 2 |  | 0 | A.O
10.16 | Suministro e instalación Blower de 2,5 Hp | un | 2 |  | 0 | A.O
10.17 | Difusores de oxigeno de 9" en polipropileno | un | 25 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
11 | SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS
Suministro e instalación tuberías y accesorios
11.04 | Suministro e instalación tubería Acero ASTM A-795 SCH 10 3" + acc | ml | 87 |  | 0 | A.O
11.05 | Suministro e instalación tubería Acero ASTM A-795 SCH 10 2 1/2"+acc | ml | 16.5 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación tubería Acero ASTM A-795 SCH 10 2" + acc | ml | 5.5 |  | 0
11.07 | Suministro e instalación tubería Acero ASTM A-795 SCH 10 1 1/2"+acc | ml | 10 |  | 0
11.08 | Suministro e instalación tubería Acero ASTM A-795 SCH 10 1" + acc | ml | 35 |  | 0
11.09 | Suministro e instalación siamesa en bronce entradas 2 x 2 1/2" | Und | 1 |  | 0
11.1 | Suministro e instalación Gabinete Tipo II. Válvula angular 1 ½" • Soporte tipo canastilla para manguera • Manguera contra incendio de 1 1/2" de 100 pies (30 mts). • Boquilla de Chorro Neblina de 1 1/2". • Hacha pico de 4 lb. • Llave Spaner de dos servicio. • Extintor ABC 10 libras | Und | 3 |  | 0
11.11 | Rociador automático montante, respuesta normal con ampolla fusible de vidrio frágil de 5 mm de diámetro y disolución alcohólica de color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diámetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico), presión de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce. | Und | 11 |  | 0
11.12 | Sistema de control y alarma horizontal | Glb | 1 |  | 0
11.13 | Instalación de válvulas y conexiones hidraulicas | Glb | 1 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
12 | REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ACOMETIDAS ELECTRICAS
12.01 | Acometida Ppal en 3x1/0 ( fases ) + 1x1/0 ( Neutro)+ 1 No 4 ( Tierra)+ 1 No 6 Cu, Bajo halogenos | ML | 110 |  | 0 | A.O
12.02 | Acometida tablero ascensor en 3x6 ( fases ) + 1x6 ( Neutro) + 1 No 6 Cu, Ø 1 1/2" emt, Bajo halogenos | ML | 30 |  | 0
12.03 | Acometida tablero Aires en 2x10 ( fases ) + 1x10 (Tierra) Cu Bajo halogenos | ML | 70 |  | 0
12.04 | Acometida blower, incubador, horno, ultr congelador, en 2x12 ( fases ) + 1x12 (Tierra) Cu Bajo halogenos | ML | 110 |  | 0
12.05 | Acometida autoclave, bombas en 2x8 ( fases ) + 1x10 (Tierra) Cu Bajo halogenos | ML | 140 |  | 0 | A.O
12.06 | Acometida neveras, en 1x12 ( fase ) + 1x12( neutro)+ 1x12 (Tierra) Cu Bajo halogenos | ML | 50 |  | 0
12.07 | Suministro e instalacion de tubo EMT Ø 1 1/2" | ML | 10 |  | 0
12.08 | Suministro e instalacion de tubo IMC Ø 1" | ML | 60 |  | 0
12.09 | Suministro e instalacion de tubo IMC Ø 3/4" | ML | 150 |  | 0
12.1 | Suministro e instalacion de tubo IMC Ø 1/2" | ML | 120 |  | 0
12.11 | Acometida tablero UPS en 1x12 ( fase ) + 1x12 ( Neutro) + 1 No 12 Cu, Ø 3/4 " emt, Bajo halogenos | ML | 10 |  | 0
12.12 | Control aires acondicionados cable encauchetado 4*14 | ML | 45 |  | 0
12.13 | Canalizacion de 4 via x 4" en tierra | ML | 100 |  | 0 | A.O
12,13,1 | Canalizacion de 2 via x 1" en tierra | ML | 1 |  | 0
12.14 | Construccion de camara 0.8x0.8x0.8 m | UN | 15 |  | 0 | A.O
12.15 | Bandeja tipo malla, acabado electrozincado (EZ), con borde de seguridad por soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho útil: 400 mm ( incluye soportes ) | ML | 20 |  | 0
TABLEROS Y PROTECCIONES
12.16 | Suministro e instalación de tablero general ( según diagrama unifilar ) | UN | 1 |  | 0 | A.O
12.17 | Suministro e instalación de tablero monofasico de 6 ctos TR | UN | 1 |  | 0
12.18 | Suministro e instalacion de breaker totalizador 3*70 amperios, 25 KA | UN | 1 |  | 0
12.19 | Taco monopolar de 15 A | UN | 4 |  | 0
SALIDAS DE ALUMBRADO
12.2 | Salida alumbrado EMT Ø3/4" , en Cable cobre 12 AWG Bajo halogenos | UN | 50 |  | 0 | A.O
12.21 | Acometida pvc Ø1/2" , en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halogenos | ML | 70 |  | 0
12.22 | Acometida EMT Ø3/4" , en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halogenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y soporte. | ML | 30 |  | 0
12.23 | Salida interruptor sencillo EMT Ø3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halogenos | UN | 17 |  | 0
12.24 | Salida interruptor doble EMT Ø3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halñogenos | UN | 2 |  | 0
12.25 | Salida interruptor sencillo conmutable EMT Ø3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halogenos | UN | 4 |  | 0
12.26 | Salida alumbrado Emergencia EMT Ø3/4" , en Cable cobre 12 AWG bajo halogenos ( aviso de salida o lampara emergencia) | UN | 15 |  | 0 | A.O
SALIDAS TOMACORRIENTES
12.27 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra EMT Ø3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halogenos | UN | 5 |  | 0
12.28 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra gfci EMT Ø3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halogenos | UN | 4 |  | 0
12.29 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislada naranja emt Ø3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halogenos ( dist prom 8m) | UN | 7 |  | 0
12.3 | Acometida pvc Ø1/2" , en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halogenos | ML | 50 |  | 0
12.31 | Acometida EMT Ø3/4" , en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halogenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y soporte. | ML | 30 |  | 0
12.32 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra leviton con tapa barrera humedad imc Ø1/2" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halogenos | UN | 4 |  | 0
12.33 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra leviton GFCI con tapa barrera humedad imc Ø1/2" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halogenos | UN | 2 |  | 0
12.34 | Suministro e instalación detomacorriente doble bifásico 16 amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado. | UN | 6 |  | 0
12.35 | Suministro e instalación de tomacorriente doble bifásico 16 amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado. | UN | 2 |  | 0
12.36 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polo a tierra leviton 15 amperios | UN | 5 |  | 0
12.37 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polo a tierra leviton naranja tiera aislada 15 amperios | UN | 5 |  | 0
12.38 | Suministro e instalación de tapa leviton barrera humeda | UN | 5 |  | 0
12.39 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T's, ángulos interiores, exteriores, y planos. | ML | 20 |  | 0
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
12.4 | Suministro e instalacion de tubo EMT Ø 3/4" | ML | 25 |  | 0
12.41 | Suministro e instalación Rack abierto AXIS 24 UR, 4x3", 120x55 color negro. Organizador 100x100 vertical doble 88 cms, Dexson elementos de fijación. Incluye Organizador vertical de alta densidad para gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plástico de 4", ducto de 6x6, terminado en pintura electrostática color negro y finger plásticos negro | UN | 1 |  | 0
12.42 | Cable UTP categoria 6A, AMP | ML | 150 |  | 0
12.43 | Toma doble RJ 45 cat 6 A( Incluye : un face plate 2 pto y dos jack RJ 45 cat 6A) AMP | UN | 6 |  | 0
12.44 | Toma sencillo RJ 45 cat 6 A( Incluye : un face plate 2 pto y un jack RJ 45 cat 6A+ blank insert) AMP | UN | 2 |  | 0
12.45 | Patch cord para UTP cat 6A de 5 ft. | UN | 12 |  | 0
12.46 | Patch cord para UTP cat 6A de 1ft. | UN | 12 |  | 0
12.47 | Patch panel 24 puertos tipo herraje cat 6 serie KJ COMMSCOPE NETCONNECT AMP. | UN | 1 |  | 0
12.48 | Multi-toma polo a tierra aislada, 6 salidas dobles, 1 UR. | UN | 1 |  | 0
12.49 | Suministro e instalación de caja de paso metalica 40*40*15 cm con chapa | UN | 1 |  | 0
12.5 | Suministro e instalacion canalizacion de dos vias en tierra conduit pvc de Ø= 2" | un | 100 |  | 0 | A.O
12,50,1 | Certificación de punto de voz y datos | UN | 12 |  | 0
LAMPARAS USO INTERIOR
12.51 | S/I Luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2LPT8 210018W 65KLM, 1.5 mts encauchetado y clavija. | UN | 20 |  | 0 | A.O
12.52 | S/I Luminaria BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR KIT LED 2 1R2FT 3200LM 21W 50K/1DD O 10V , 1.5 mts encauchetado y clavija. | UN | 1 |  | 0
12.53 | S/I Luminaria BALA SATURNO LENS 13W ( SOBREPONER /INCRUSTAR) , 1.5 mts encauchetado y clavija. | UN | 25 |  | 0 | A.O
12.54 | S/I Luminaria APLIQUE ANGLE 3W USO EXTERIOR , 1.5 mts encauchetado y clavija. | UN | 3 |  | 0
12.55 | S/i Luminaria LED Emergencia Aplique ALENA , 90 minutos de autonomía, voltaje dual 120/277V, incluye 70 cms encauchetado y clavija | UN | 9 |  | 0
12.56 | S/I Luminaria AVISO SALIDA para iluminación de emergencia LED DE EMERGENCIA AVISO SYLVANIA P33718-19. Incluye 70 cms encauchetado y clavija | UN | 5 |  | 0
OTROS
12.58 | Suministro e instalación de ups monofasica 3 Kva, autonomia 15 min plena carga | UN | 1 |  | 0
12.59 | TUBERIA EMT Ø 3/4¨ (INC ACCESORIOS Y ANCLAJES) | ml | 80 |  | 0
12.6 | Salidas EMT red incendio (no incluye cable) | UN | 15 |  | 0
12.61 | CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG APANTALLADO (Tapam) | ML | 120 |  | 0
12.62 | CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG APANTALLADO (Tapam) | ML | 80 |  | 0
12.63 | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGO INTGELIGENTE BAJO PERFIL Notifier de Honeywell | UN | 16 |  | 0
12.64 | MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO Notifier de Honewell | UN | 1 |  | 0
12.65 | BASES PARA SENSORES Notifier de Honewell | UN | 16 |  | 0
12.66 | SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA MULTITONO, MULTICANDELA Notifier de Honewell | UN | 3 |  | 0
12.67 | ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE ACCION CON LLAVE PARA REPOSICION Notifier de Honeywell | UN | 3 |  | 0
12.68 | PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE TRES LAZOS, AUTONOMO LISTADO UL Notifier de Honeywell | UN | 1 |  | 0
12.69 | BATERIAS DE 12 VOLT 7 AMP HORA | UN | 2 |  | 0
12.7 | CONFIGURACIUON Y PROTOCOLO DE PRUEBAS NFPA 72 | UN | 1 |  | 0
12.71 | ATERRIZAJE ESTRUCTURAS METALICAS Cu DESNUDO 4 | ML | 10 |  | 0
12.72 | Suministro e instalación de cable de fibra óptica mono modo de 12 hilos para exterior con protección contra roedores para conexión entre racks. Marca SIEMON 12 HILOS MONOMODO | ML | 130 |  | 0 | A.O
12.73 | Conectorizacion fibra optica 12 hilos | UN | 2 |  | 0
12.74 | suministro e instalación de Switche HPE 5120 24G PoE+ Switch | UN | 1 |  | 0
12.75 | Dispositivos HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C para la conexión de la fibra óptica entre racks. | UN | 1 |  | 0 | A.O
12.76 | Patch panel 8 puertos tipo herraje cat 6 serie AMP. | UN | 1 |  | 0
12.77 | Suministro e instalación de de Switche de 8 puertos Switche Aruba 2530-8G-POE (J9777A) para conexión de cámaras. | UN | 1 |  | 0
12.78 | Suministro e instalación de los dispositivos Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D) para conexión fibra óptica entre racks para cámaras. | UN | 1 |  | 0 | A.O
12.79 | Suministro e instalación dispositivos Access point Aruba AP 325 | UN | 1 |  | 0
12.8 | Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4" ( CCTV) solo ducto | UN | 40 |  | 0
12.81 | Cable UTP categoria 6A, AMP | UN | 200 |  | 0
12.82 | Toma sencillo RJ 45 cat 6 A( Incluye : un face plate 2 pto y un jack RJ 45 cat 6A+ blank insert) AMP | UN | 5 |  | 0
12.83 | Patch cord para UTP cat 6A de 5 ft. | UN | 5 |  | 0
12.84 | Domo IP ANTIVANDALICO - H.264 - Exterior - IP66 - Dual Streaming - 1.3 Megapixel - Resolución HD - Lente Varifocal 2,8 a 12mm - 30 IR Leds - Alcance de IR de 30 metros - Día / Noche - Filtro ICR - Siera DDNS Gratuito - Siera Panther App para iOS y Android - Compatible con CMS "Panther 3.0" - PoE | UN | 5 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
13 | ASCENSOR
13.01 | Ascensor SCHINLDER 3300 New Edition | Un | 1 |  | 0 | A.O
13.02 | Equipo Tipo Cassette marca LG de 39,400BTU R410A 220V Tecnología INVERTER (Sala de tanques de crecimiento) | Un | 1 |  | 0
13.03 | Equipo Tipo Cassette marca LG de 30,000BTU R410A 220V Tecnología INVERTER (Laboratorio de incubadoras y larvario) | Un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
14 | OBRAS DE URBANISMO
14.01 | Pasamanos en media alfarda de pino pátula rollizo, apoyado sobre soportes en tubería HR de 1-1/2" calibre 12 | m | 18 |  | 0 | A.O
14.02 | Empradización y perfilado de taludes | m2 | 20 |  | 0
14.03 | Bordillo confinante 100x10x30cm concreto prefabricado de 21Mpa | m | 49 |  | 0 | A.O
14.04 | Bordillo confinante circular en de 10x30cm concreto preparado en sitio de 21Mpa | m | 3 |  | 0
14.05 | Adoquín 10 X 20 x 6cm tres tonos de gris exteriores laboratorio y taller de maderas | m2 | 126.3 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
15 | VARIOS
15.01 | Suministro e instalación de ducha de emergencia y lavaojos | Un | 1 |  | 0
15.02 | Pedestal en concreto de 3000 PSI F'c 21 Mpa | m3 | 0.306 |  | 0
15.03 | Rehabilitación de la estructura de guadua cubierta existente (Reutilizando material: guaduas y tejas) | Gb | 1 |  | 0 | A.O
15.04 | Tragante de 6" en vigacanal | Un | 1 |  | 0
15.05 | Puerta tipo P-10 de 1,00 x 2,15m en poste metálico de 1 1/2" y malla eslabonada | m | 1 |  | 0
15.06 | Instalación de puntos de anclaje referencia p1050ss.(16 para andamios y 12 para lineas de vida). | un | 8 |  | 0 | A.O
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| UTILIDAD |  |  | XXX% | #VALUE!
| IVA (U) |  |  | 19% | #VALUE!
| COSTO TOTAL: |  |  |  | #VALUE!

## 10 APU
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## 11 A.U
Formato 11
INFORMACION BASICA
ANALISIS DE AIU
Proponente
Valor de la oferta
| Plazo (meses) |  |  |  | 6.5
ANALISIS DE AIU |  |  |  |  | XXXX%
OBJETO: |  | AIU (calculado): | #VALUE!
Construcción Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del programa de Medicina Veterinaria de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”. |  |  |  | PLAZO (meses): | 6.5
|  | DIRECTO: | 0
|  | PPTO OFICIAL (antesIVA): | #VALUE! | Salario Minimo: | 908526
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN | SUELDO MES | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Director de Obra Ingeniero civil y/o arquitecto |  |  | 50% | 6.5 | 0
Residente de Obra Ingeniero civil y/o arquitecto |  |  | 100% | 6.5 | 0
Profesional de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 100% | 6 | 0
Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental |  |  | 50% | 6 | 0
Maestro de Obra |  |  | 100% | 6 | 0
Auxiliar de ingeniería - Auxiliar administrativo |  |  | 100% | 6 | 0
Almacenista y encargado desinfección y limpieza |  |  | 100% | 6 | 0
Mensajero |  |  | 10% | 6.5 | 0
Contador |  |  | 10% | 6 | 0
SUBTOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 0
2. COSTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Equipos y Mobiliario |  | Mes |  | 6 | 0
Papelería y útiles, ploteo planos |  | Mes |  | 6 | 0
Servicios públicos provisionales |  | Mes |  | 6 | 0
Comunicaciones |  | Mes |  | 6 | 0
Elementos de SGSST incluye manejo de bioseguridad (COVID_19) |  | Mes |  | 6 | 0
Aseo general obra |  | Un |  | 1 | 0
Elaboracion de Planos Record |  | Un |  | 1 | 0
Certificacion RETIE - RETILAP |  | UN |  | 1 | 0
SUBTOTAL COSTOS REEMBOLSABLES |  |  |  |  | 0
2. COSTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Contribución Especial |  | Un | #VALUE! | 5% | #VALUE!
Estampilla ProUniversidad |  | Un | #VALUE! | 0.5% | #VALUE!
Ret. ICA |  | Un | #VALUE! | 0.7% | #VALUE!
Pólizas |  | Un | #VALUE! | 0.85% | #VALUE!
SUBTOTAL LEGALIZACIÓN Y PÓLIZAS |  |  |  |  | #VALUE!
VALOR TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
VALOR UTILIDAD |  |  |  | XXX% | #VALUE!
AIU |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Contribución Especial | 5%
Estampilla Pro-Universidad | 0.5% | 1 a 2.000 SMMLV | 1817052000
SMLMV | 1% | 2.001 a 6.000 | 5451156000
| 2% | 6.0001 en adelante | 5452064526
Ret. ICA | 0.7% | Persona Natural
| 0.55% | Persona Jurídica

## 12 ANTICIPO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
4
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.