## 01 EXP GRAL PROP
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Formato 01
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada

## 02 EXP ESP PROP
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Formato 02
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
No | Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P1 | Valor Contrato 2 |  | Actividad Certificada
[8 empty] | $ | SMMLV 3
1. P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
2. El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3. Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## 03 EXP PERSONAL
EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Formato 03
Proponente :
No | CONCEPTO | PROFESIONAL
|  | Director | Residente Obra Civil | Asesor SST | Maestro General | Maestro de obra | Asesor de Gestión de Calidad, Control, Programación | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones | Asesor ambiental | Otros
1 | Nombres y Apellidos
2 | Profesión
3 | Fecha Grado
4 | Experiencia General (Años)
5 | Experiencia específica
6 | Contrato No o Tipo
7 | Contratante
8 | Objeto
9 | Fecha Inicio
10 | Fecha Finalización
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## 04 CTOS EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
Formato 04
Proponente :
Información | No | Concepto | Contrato en Ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información contrato en ejecución | 1 | Contrato No
| 2 | Objeto
| 3 | Valor del contrato
| 4 | Valor contratado facturado
| 5 | Valor contratado por facturar
| 6 | Fecha de iniciación
| 7 | Plazo del contrato
| 8 | Fecha de terminación
| 9 | Fecha de suspensión
| 10 | Plazo ejecutado 4
| 11 | Plazo por ejecutar 4
| 12 | Valor salario mínimo año firma contrato
| 13 | % participación del proponente en la ejecución (en caso de ser diferente al 100%)
Información contratante | 14 | Nombre
| 15 | Dirección y teléfono
| 16 | NIT
Información contratista | 17 | Nombre
| 18 | Dirección y teléfono
| 19 | NIT
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## 05 CERTI CTOS
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 5
Formato 05
Proponente :
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION, SEGMENTO 72, CLASIFICACION UNSPSC | PARTICIPACION PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
Representante Legal del oferente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 06 CAP TECNICA
CAPACIDAD TECNICA
Formato 06
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura , ingeniería o geología | Profesión | N° de Matrícula Profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del contrato
Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma _______________________ | Firma _______________________
Nombre _______________________ | Nombre _______________________
Cargo _______________________ | Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 07 INFO FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
Formato 07
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
Plazo (meses)
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | > 0,20 x PO
2 | Indice de Liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Indice de Endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2 | Integrante No 3
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No2 | Integrante No3
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Indice de Liquidez | IL
3 | Indice de Endeudamiento | IE

## 09 CUADRO CANTIDADES
PRESUPUESTO OBRAS DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL ESPACIO 4-104 ANTIGUO AUDITORIO DEL EDIFICIO 4 – FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA En marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad institucional del Plan de Desarrollo institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo. | M2 | 348 |  | 0
1.02 | Red provisional de agua. | GL | 1 |  | 0
1.03 | Red provisional eléctrica. | GL | 1 |  | 0
1.04 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye poste en guadua pintado y base en concreto de 2.500 psi | M | 64 |  | 0
1.05 | Cerramiento provisional en tela de polipropileno h=2.10 m. Incluye señalizador | M | 64 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 1 |  |  |  | 0
2 | DEMOLICIONES
2.01 | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 25 |  | 0
2.02 | Demolición de muro en ladrillo. Incluye demolición de revoques, enchapes, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con disco y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 80 |  | 0
2.03 | Demolición mesón en concreto laboratorio. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 1 |  | 0
2.04 | Desmonte y Demolición de tarima, incluye demolición de muro en ladrillo, demolición de revoques, piso, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con disco y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 40 |  | 0
2.05 | Demolición escalera aera en concreto. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 9 |  | 0
2.06 | Demolición de placa de contrapiso, e= 7cm a e= 12cm. Incluye corte y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 65 |  | 0
2.07 | Demolición Placa existente, incluye retiro de material | M3 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 0
3 | DESMONTES
3.01 | Desmonte muros livianos y guardaescobas en baldosa o madera, incluye cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 50 |  | 0
3.02 | Desmonte de puertas con marcos y ventanas con rejas de seguridad, Incluye retiro fuera de la obra. | M2 | 30 |  | 0
3.03 | Desmonte de cielo falso. Incluye desmonte de estructuras de soporte principal y/o secundaria, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 210 |  | 0
3.04 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | UN | 4 |  | 0
3.05 | Desmonte acabado de piso tipo alfombra y retiro del material sobrante fuera de la obra | M2 | 230 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 3 |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES
4.01 | Excavación manual de material común (tierra y conglomerado). | M3 | 20 |  | 0
4.02 | Retiro de material sobrante cargue manual | M3 | 20 |  | 0
4.03 | Afirmado compactado e = 0.10 m manual, incluye transporte | M2 | 70 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 4 |  |  |  | 0
5 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
5.01 | Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 75 |  | 0
5.02 | Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 50 |  | 0
5.03 | Dintel en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo | M | 40 |  | 0
5.04 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m, incluye malla electrosoldada | M2 | 60 |  | 0
5.05 | Demolicion de losa existente | M3 | 2 |  | 0
5.06 | Acero de refuerzo fy=60000psi columnetas | KG | 348 |  | 0
5.07 | Concreto de 3000psi columnetas de confinamiento 12x20cm | ML | 90 |  | 0
5.08 | Acero de refuerzo vigas 12x20cm | KG | 400 |  | 0
5.09 | Concreto de 3000psi vigas de confinamiento 12x20cm | ML | 90 |  | 0
5.1 | Losa de entrepiso en placa fibrocemento de 20mm, perfil estructural calibre 12 (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | M2 | 27 |  | 0
5.11 | Suministro e instalacion estructura metalica (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 805 |  | 0
5.12 | Suministro, transporte e instalacion anclaje epóxico 1/2" l=14 cm (incluye perforación, adhesivo epóxico y perno 5/8 x 14cm) | und | 40 |  | 0
5.13 | Dilatacion en sikarod y sikaflex estructura | ML | 7 |  | 0
5.14 | Construccion de banca en cocnreto de 3000psi a la vista, incluye acero de refuerzo | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 5 |  |  |  | 0
6 | MUROS Y CIELO RASOS
6.01 | Perforación y anclaje estructural para acero de 3/8". | UN | 145 |  | 0
6.02 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m | M2 | 210 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de cerramiento en panel de lámina galvanizada e= CAL 16 (1,5 mm). Diseño Punzonado, sección cuadrada variable. Inlcuye soportes en acero galvanizadoy transporte. | M2 | 15 |  | 0
6.04 | Recubrimiento bajantes en muro en placa de fibrocemento de 8mm | M | 25 |  | 0
6.05 | Impermeabilización manto fiberglass + imprimante | M2 | 5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 6 |  |  |  | 0
7 | ACABADOS PARA MUROS, CIELOS
7.01 | Revoque muros y carteras con mortero 1:3, incluye, dilataciones y filos. | M2 | 410 |  | 0
7.02 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO muros revocados. | M2 | 410 |  | 0
7.03 | Pintura y resane con vinilo VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO cielo raso, incluye dilataciones y filos | M2 | 346 |  | 0
7.04 | Pintura y resane vinilo VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO Muros, , incluye dilataciones y filos | M2 | 314 |  | 0
7.05 | Pintura ventaneria metálica existente | M2 | 6 |  | 0
7.06 | Pintura Puertas metálicas existentes | M2 | 19 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 7 |  |  |  | 0
8 | PISOS - APARATOS SANITARIOS -MESONES Y MUEBLES
PISOS.
8.01 | Preparación de Superficies Pulido Diamantado + Hidrolavado | M2 | 350 |  | 0
8.02 | Puenteo de Juntas y Fisuras SikaRefuerzo Tejido + Sikadur-32 primer, Sello Flexible de Juntas Sikaflex-401 Pavement SL + SikaRod, Sección: 0,4 x 1 cm. | M | 180 |  | 0
8.03 | Piso Polimérico, Sistema: Sikafloor-210 Purcem, Espesor: 4.0 mm | M2 | 350 |  | 0
8.04 | Guardaescobas en mortero | M | 300 |  | 0
| MESONES Y MUEBLES |  |  |  | 0
8.05 | Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) y granito pulido, incluye mampostería, refuerzo, enchape de muros y tapa frontal en acero inoxidable calibre 20 | M2 | 30 |  | 0
8.06 | Lavaplatos sencillo en acero inoxidable 304 poceta de 0,61 x 0,41 m x 0,16, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 8 |  |  |  | 0
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO
PUERTAS.
9.01 | Suministro e instalación de puerta de una nave batiente en Vidrio templado de 10mm, con accesorios en acero inoxidable incluye chapa | M2 | 3 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de puerta de dos naves batientes en lámina calibre 20, similares a las existentes, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa y accesorios | M2 | 19 |  | 0
9.03 | Suministro e instalación de puerta de una naves batientes en lámina calibre 20, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa y accesorios | M2 | 11 |  | 0
VENTANAS.
9.04 | Suministro e instalación de ventana corrediza de cuatro naves en vidrio templado 5 milímetros y aluminio referencia 8025 | M2 | 25 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 9 |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS
REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS
10.01 | Inst. Ducha Emergencia | un | 1 |  | 0
10.02 | Inst. Platos/lavadora | un | 1 |  | 0
10.03 | Punto hidráulico AF PVC de 1/2" (2 m) para mampostería seca, incluye cámara de aire | pto | 1 |  | 0
10.04 | Punto hidráulico AF PVC de 3/4" (2 m) para mampostería seca, incluye cámara de aire | pto | 2 |  | 0
10.05 | Tubería PVC presión de 1/2" rde 9, incluye accesorios | ml | 15 |  | 0
10.06 | Tubería PVC presión de 3/4" rde 21, incluye accesorios | ml | 7 |  | 0
10.07 | Llave de paso de 1/2" tipo Red White | un | 1 |  | 0
10.08 | Punto sanitario PVC de 2" (2 m), en mampostería seca | pto | 1 |  | 0
10.09 | Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios | ml |  |  | 0
10.1 | Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios | ml | 9 |  | 0
10.11 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 hasta 1.00 m en concreto de 3.000 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi | un | 1 |  | 0
10.12 | Excavación manual en tierra de 0 a 2 m | m3 | 5 |  | 0
10.13 | Lleno con material seleccionado de las excavaciones | m3 | 5 |  | 0
10.14 | Lleno compactado mat granular (sucio de rio) , cama tuber | m3 | 0.5 |  | 0
10.15 | Cargue manual, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra. Distancia máxima 20 Km | m3 | 0.5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 10 |  |  |  | 0
11 | REDES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y DE ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
11.01 | Desmonte y retiro de luminarias existentes en las áreas que serán intervenidas. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión, mantenimiento y entrega a la supervisión. | Un | 24 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED rectangular, 48 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | Un | 22 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de Luminaria LED hermética, 2x18 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | Un | 8 |  | 0
11.04 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada LED de incrustar de 24W. Incluye accesorios para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. | Un | 6 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. | Un | 3 |  | 0
11.07 | Instalación salida de iluminación general o de emergencia, sobrepuesta o en cielo raso. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Inclye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | Un | 41 |  | 0
TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS.
11.08 | Desmonte de canaleta existente. Incluye: Retiro de todo tipo de salida eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos y cableado. | Gb | 1 |  | 0
11.09 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería EMT de 3/4" por piso y muros. | Un | 29 |  | 0
11.1 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 6 |  | 0
11.11 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásico, 220 V. Incluye tomacorriente y cable de cobre 10 AWG | Un | 18 |  | 0
11.12 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifliar, 220 V, 30 A. Incluye tomacorriente y cable de cobre 10 AWG | Un | 4 |  | 0
11.13 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifliar, tipo industrial, 220 V, 50 A. Incluye tomacorriente | Un | 1 |  | 0
11.14 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422 o similar. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | m | 60 |  | 0
INTERRUPTORES
11.15 | Suministro e instalación de interruptor manual sencillo de incrustar. | Un | 6 |  | 0
11.16 | Suministro e instalación de interruptor manual doble de incrustar. | Un | 1 |  | 0
ACOMETIDA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
11.17 | Alimentador 3xNo.2(F+F+F)+1xNo. 2 (N)+ 1xNo4 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida para conexión al tablero eléctrico. | m | 30 |  | 0
11.18 | Alimentador 3xNo.8(F+F+F)+1xNo.8 (N)+ 1xNo10 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 45 |  | 0
11.19 | Alimentador 3xNo.10(F+F+F)+1xNo.10 (N)+ 1xNo12 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 20 |  | 0
11.2 | Alimentador No.10 AWG libres de halógenos para circuitos a 220 V bifásicos y trifásicos, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 120 |  | 0
11.21 | Alimentador No.12 AWG libres de halógenos para circuitos generales, regulados y a 220 V, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 60 |  | 0
11.22 | Alimentador No.14 AWG libres de halógenos para circuitos de iluminación, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 20 |  | 0
11.23 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 24 circuitos, incluye puerta y totalizador. | Un | 4 |  | 0
11.24 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 18 circuitos, incluye puerta. | Un | 3 |  | 0
11.25 | Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico para tablero regulado con barraje de neutro y tierra de 8 circuitos, incluye puerta. | Un | 1 |  | 0
11.26 | Suministro e instalación de Interruptor de incrustar. 1x20 A, 1x30, 2x20, 2x30 A. | Un | 87 |  | 0
CABLEADO ESTRUCTURADO
11.27 | Suministro e instalación de cable UTP Cat 6 AMP | Un | 400 |  | 0
11.28 | Suministro e instalación de salida de datos sencilla. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 6 |  | 0
11.29 | Suministro e instalación de salida doble de voz y datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 2 |  | 0
11.3 | Cerificación de puntos de datos | Un | 10 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 11 |  |  |  | 0
12 | EQUIPOS ESPECIALES
LABORATORIO DE FUNDICION Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA
12.01 | Suministro e instalación de extractor tipo hongo para calor y humos general de los laboratorios | UN | 1 |  | 0
LABORATORIO DE VIBRACIONES MECANICAS Y TRIBOLOGIA
12.02 | Suministro e instalación de caja de ventilacion para inyección de aire en laboratorios | UN | 1 |  | 0
12.03 | Suministro de equipo de 24.000 BTU/h marca Panasonic inverter Instalación de equipos, base y arranque. | UN | 2 |  | 0
DESMONTE E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO, LABORATORIOS EDIFICIO DE MECANICA, UTP.
12.04 | Desmonte e instalación de dispositivos del sistema de detección de incendio, incluye: Desmonte de Equipos de Deteccion de Inncedio y Audio Evacuacion, Detectores de Humo, Detectores Termicos, Dispositivos de señal de Audio Evacuacion, Desmonte de tuberia EMT, cajas de paso tipo radwelt, y cableado de comunicación y potencia; Instalacion y puesta en funcionamiento de dsipositivos de Deteccion de Incendio y Audio Evacuacion, en laboratorios, incluye programacion, pruebas y puesta en funcionamiento; Suministro e Instalacion de Tubería EMT 3/4" incluye accesorios y elementos Electricos, Cable NFPL 18/2 AWG, Cable THHN No. 14 AWG X 2 Conductores, Suministro e Instalacion de Detector de Humo Fotoeléctrico, Direccionable y su respectiva programación, equipo y herramienta. | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 12 |  |  |  | 0
13 | VARIOS
13.01 | Aseo general de la obra. | GL | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 15 |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  | 0% | 0
| IVA (U) |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL: |  |  |  | 0

## 10 APU
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## 11 AIU
ANALISIS DE AIU
Formato 11
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
| Plazo (meses) |  |  |  |  | 3
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
No | DESCRIPCION | SUELDO | F.P | DEDICACION | TIEMPO | VALOR PARCIAL
MESES
|  | $/mes |  | % | mes | $
1.1 | Director de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto |  |  |  |  | 0
1.2 | Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto |  |  |  |  | 0
1.3 | Profesional Seguridad industrial-Salud ocupacional |  |  |  |  | 0
1.4 | Asesor Componente Eléctrico, Telecomunicaciones y Automatización |  |  |  |  | 0
1.5 | Asesor Equipos Especiales y estructuras metálicas |  |  |  |  | 0
1.6 | Maestro |  |  |  |  | 0
1.7 | Inspector |  |  |  |  | 0
1.8 | Almacenista |  |  |  |  | 0
1.9 | Dibujante |  |  |  |  | 0
1.10 | Secretaria |  |  |  |  | 0
1.11 | Personal de Limpieza y desinfección |  |  |  |  | 0
1.12 | Otros |  |  |  |  | 0
Total Personal Administrativo | [5 empty] | 0
2. GASTOS DE OPERACIÓN
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | VALOR UNIT. | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
|  |  | u | ($/u) | mes | $
2.1 | Equipos y Mobiliario |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Papelería y útiles, ploteo planos |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Servicios públicos provisionales |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Comunicaciones |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Planos Record |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Elementos de Seguridad Industrial
2.7 | Servicio de vigilancia |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Pruebas y ensayos obras civiles |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Pruebas hidráulicas |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Elementos de desinfección y aseo General |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Protocolo de Bioseguridad Elementos de SGSST incluye manejo de bioseguridad (COVID_19) |  |  | 0 | 0 | 0
Total Gastos de Operación | [5 empty] | 0
3. IMPUESTOS y POLIZAS
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | BASE | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
3.1 | Contribucion Especial |  | u | 0
3.2 | Estampilla ProUniversidad |  | u | 0
3.3 | Ret. ICA |  | u | 0
3.4 | Polizas |  | u | 0
Total Impuestos y Pólizas | [5 empty] | 0
Valor Administración | [5 empty] | 0
Valor Imprevistos |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valor Utilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIU | [5 empty] | 0
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido e incluir aquellos componentes que considere para su análisis.

## 12 ANTICIPO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
4
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.