## 01 EXP GRAL PROP
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Formato 01
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada

## 02 EXP ESP PROP
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Formato 02
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
No | Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P1 | Valor Contrato 2 |  | Actividad Certificada
[8 empty] | $ | SMMLV 3
1. P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
2. El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3. Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## 03 EXP PERSONAL
EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Formato 03
Proponente :
No | CONCEPTO | PROFESIONAL
|  | Director | Residente Obra Civil | Asesor SST | Maestro General | Maestro de obra | Asesor de Gestión de Calidad, Control, Programación | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones | Asesor ambiental | Otros
1 | Nombres y Apellidos
2 | Profesión
3 | Fecha Grado
4 | Experiencia General (Años)
5 | Experiencia específica
6 | Contrato No o Tipo
7 | Contratante
8 | Objeto
9 | Fecha Inicio
10 | Fecha Finalización
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## 04 CTOS EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
Formato 04
Proponente :
Información | No | Concepto | Contrato en Ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información contrato en ejecución | 1 | Contrato No
| 2 | Objeto
| 3 | Valor del contrato
| 4 | Valor contratado facturado
| 5 | Valor contratado por facturar
| 6 | Fecha de iniciación
| 7 | Plazo del contrato
| 8 | Fecha de terminación
| 9 | Fecha de suspensión
| 10 | Plazo ejecutado 4
| 11 | Plazo por ejecutar 4
| 12 | Valor salario mínimo año firma contrato
| 13 | % participación del proponente en la ejecución (en caso de ser diferente al 100%)
Información contratante | 14 | Nombre
| 15 | Dirección y teléfono
| 16 | NIT
Información contratista | 17 | Nombre
| 18 | Dirección y teléfono
| 19 | NIT
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## 05 CERTI CTOS
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 5
Formato 05
Proponente :
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION, SEGMENTO 72, CLASIFICACION UNSPSC | PARTICIPACION PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
Representante Legal del oferente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 06 CAP TECNICA
CAPACIDAD TECNICA
Formato 06
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura , ingeniería o geología | Profesión | N° de Matrícula Profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del contrato
Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma _______________________ | Firma _______________________
Nombre _______________________ | Nombre _______________________
Cargo _______________________ | Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 07 INFO FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
Formato 07
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
Plazo (meses)
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | > 0,10 x PO
2 | Indice de Liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Indice de Endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2 | Integrante No 3
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No2 | Integrante No3
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Indice de Liquidez | IL
3 | Indice de Endeudamiento | IE

## 9 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIO
OBJETO:
Construcción Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.
|  | FECHA: | 2021-04-01
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento, incluye teja cinc, piso concreto f'c=2,500 PSI, tabla | m2 | 47.0274 |  | 0
1.02 | Localización y replanteo | m2 | 80 |  | 0
1.03 | Localización y replanteo linea | m | 50 |  | 0
1.04 | Instalación provisional de acueducto y saneamiento. | Gl | 1 |  | 0
1.05 | Instalación provisional de energía eléctrica | Gl | 1 |  | 0
1.06 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de Cerramiento | m | 80 |  | 0
1.07 | Valla de identificación obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálicas, incluye bases de concreto y mantenimiento durante la obra | m2 | 4 |  | 0
1.08 | Desmonte equipo Aire Acondicionado edificio existente | Un | 1 |  | 0
1.09 | Desmonte Ventanas Metálica | Un | 4 |  | 0
1.1 | Desmonte Elementos electricos (Luminaria - Antena) | Un | 3 |  | 0
1.11 | Alquiler baño portatil | mes | 3.5 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación en tierra seca de 0 - 2 m. Incluye acarreo - acopio | m3 | 155 |  | 0
2.02 | Lleno compactado con material seleccionado de sitio-manual. Equipo Tipo Canguro | m3 | 86 |  | 0
2.03 | Lleno en afirmado compactado losa de contrapiso | m3 | 21 |  | 0
2.04 | Lleno triturado 1/2" 70% + Arena 30% | m3 | 12 |  | 0
2.05 | Cargue manual, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra (incluye acarreo interno 200 m), hasta botadero autorizado. | m3 | 72 |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
3.01 | Solado de limpieza e=5cm- f'c=2500 psi | m2 | 81 |  | 0
3.02 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm^2 (cortado-figurado-colocado) Zapatas, Vigas, Columnas. | kg | 2910 |  | 0
3.03 | Concreto 3500 PSI - Zapatas cimentación | m3 | 9 |  | 0
3.04 | Concreto 3000 PSI - Vigas cimentación | m3 | 6 |  | 0
3.05 | Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI e=0,10m (Incl. malla electrosoldada 5 mm de 15cm x 15cm) | m2 | 81 |  | 0
3.06 | Columna en concreto 3000 PSI | m3 | 6 |  | 0
3.07 | Vigas aéreas en concreto 3000 PSI | m3 | 5 |  | 0
3.08 | Viga Amarre o cuchilla, confinamiento muros elaborada en concreto 3000 PSI 12x20 cm (Incluye acero de refuerzo) | m | 75 |  | 0
3.09 | Columnetas de confinamiento en muros elaboradas en concreto 3000 PSI de 12x20 cm (Incluye acero de refuerzo) | m | 113 |  | 0
3.1 | Viga dintel en concreto de 3000 PSI de 12 x 20 cm (incluye acero de refuerzo) | m | 12 |  | 0
3.11 | Viga canal en concreto de 3000 PSI impermeable sección >= 0,2251 m2 (incluye acero de refuerzo) | m | 12 |  | 0
3.12 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) remate muro - ventanas incluye refuerzo. (35 * 8 cms) | m | 36 |  | 0
3.13 | Dilatacion en sikarod y sikaflex para estructura | m | 60 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
4.01 | Sumi. e instal. de perlines (2P-6-14) como estructura de soporte teja (incluye anticorrosivo y pintura) | m | 49 |  | 0
5 | CUBIERTA |  |  |  | 0
5.01 | Flanche en lámina galv cal 26 incluye sello con sikaflex | m | 49 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación cubierta standing seam,lámina cal 26, lleno en poliestireno e=38mm; incluye remates laterales | m2 | 76 |  | 0
5.03 | Techo en teja ondulada transparente_Policarbonato No6 de AJOVER | m2 | 13 |  | 0
6 | MAMPOSTERÍA
6.01 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m (Muros, Antepechos, Aticos) | m2 | 245 |  | 0
6.02 | Revoque muros en mortero 1.3, incluye dilataciones, filos y carteras | m2 | 440 |  | 0
6.03 | Muro en placa de fibrocemento e=8 mm similar 2 caras incluye pintura | m2 | 6 |  | 0
6.04 | Losa en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 2 caras incluye pintura | m2 | 6 |  | 0
7 | PISOS |  |  |  | 0
7.01 | Piso Ceramica Tipo Antique (30,5 * 30,5 cms.), Rectificado Trafico T4 | m2 | 18 |  | 0
7.02 | Concreto afinado e=5 cms. incluye juntas de dilatación | m2 | 60 |  | 0
7.03 | Guarda escoba en media caña en mortero afinado con pintura epóxica | m | 70 |  | 0
8 | ENCHAPES, CIELOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
8.01 | Enchape en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica de ALFA, incluye mortero 1:3 | m2 | 60 |  | 0
8.02 | Dispensador papel higiénico mod AC-DP400A de Acuaval | Un | 4 |  | 0
8.03 | Dispensador jabón AC-6542 de Acuaval | Un | 4 |  | 0
8.04 | Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye enchape de 70 * 70 cms h= 0,31 m | Un | 1 |  | 0
8.05 | Cielo Raso en Lamina panel de yeso, Incluye resane cinta y empaste | m2 | 75 |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
9.01 | HIDRAULICA |  |  |  | 0
9,01,01 | Tub PVC Presion 1 1/2" RDE 21 incl. Accesorios | m | 16 |  | 0
9,01,02 | Tub PVC Presion 1 " RDE 21 incl. Accesorios | m | 5 |  | 0
9,01,03 | Tub PVC Presion 3/4" RDE 21 incl. Accesorios | m | 30 |  | 0
9,01,04 | punto Hidraulico PVC Presion de 3/4" | Un | 12 |  | 0
9,01,05 | Valvula de corte 3/4" PVC RW | Un | 4 |  | 0
9.02 | SANITARIA Y VENTILACION |  |  |  | 0
9,02,01 | Tub PVC Sanit 4" incl. Accesorios | m | 12 |  | 0
9,02,02 | Tub PVC Sanit 3" incl. Accesorios | m | 12 |  | 0
9,02,03 | Tub PVC Sanit 2" incl. Accesorios | m | 25 |  | 0
9,02,04 | punto sanit PVC 2" incl. Accesorios | Un | 4 |  | 0
9,02,05 | punto sanit PVC 4" incl. Accesorios | Un | 4 |  | 0
9,02,06 | Sifon PVC 3" | Un | 2 |  | 0
9,02,07 | Sifon PVC 2" | Un | 1 |  | 0
9,02,08 | Rejilla bronce con sosco aluminio 4" x 3" | Un | 2 |  | 0
9,02,09 | Rejilla bronce con sosco aluminio 3" x 2" | Un | 1 |  | 0
9.03 | BAJANTE A.LL |  |  |  | 0
9,03,01 | Bajante A.LL 3" Incl. Accesorios | m | 6 |  | 0
9.04 | RED CONTRA-INCENDIO
9,04,01 | Tub ranurada Acero al Carbon 2" SCH 40 incl. Accesorios sum e inst | m | 6 |  | 0
9,04,02 | Tub ranurada Acero al Carbon 1 1/2" SCH 40 incl. Accesorios sum e inst | m | 30 |  | 0
9,04,03 | Aspersores 1/2" (Splinkers Ø=1/2" ref 5601 tipo pendent factor K 5,6 Temp 155 ºF respuesta rapida) | Un | 7 |  | 0
9.05 | CAMARAS y CAJAS INSPECCION |  |  |  | 0
9,05,01 | Caja inspecc concreto 3000 psi 0.6 x 0.6 e= 0.10 m Tipo I h<1,2 | Un | 6 |  | 0
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10 | ACONDICIONAMIENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS EN INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación Banco de ductos 1 1/2" PVC. | m | 13 |  | 0
11 | ILUMINACIÓN |  |  | 0 | 0
11.01 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada de incrustar de 36W. | Un | 11 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada de incrustar de 24W. | Un | 14 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. | Un | 8 |  | 0
11.04 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. | Un | 2 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de salidas para iluminación. | Un | 31 |  | 0
12 | TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS. |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 19 |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 2 |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente a 220 V para aire acondicionado. Incluye tomacorriente y cable de cobre 8 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" sobre cielo raso. | Un | 1 |  | 0
13 | INTERRUPTORES |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de interruptor manual sencillo de incrustar. | Un | 7 |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de interruptor manual doble de incrustar. | Un | 1 |  | 0
14 | ACOMETIDA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES |  |  |  | 0
14.01 | Alimentador 3xNo.4(F+F+F)+1xNo.4 (N)+ 1xNo8 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables existente, sale de bandeja a tubo IMC 1", se entierra a cámara de inspección mostrada en planos, para alimentar tablero TBS. Incluye tramo de tubería IMC 1" para llegar a cámara C1. | m | 90 |  | 0
14.02 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 12 circuitos, incluye puerta. | Un | 1 |  | 0
14.03 | Interruptor de incrustar. 1x20 A, 2x30 A. | Un | 7 |  | 0
15 | AIRE ACONDICIONADO
15.01 | Tuberías de refrigeración aisladas 3/8+7/8 | m | 8 |  | 0
15.02 | Conductos del aire en lám. Galvanizada aislados | m2 | 30 |  | 0
15.03 | Difusor de 3 vías 12x12 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.04 | Difusor de 3 vías 9x9 marca LAMINAIRE | Un | 3 |  | 0
15.05 | Difusor de 3 vías 6x6 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.06 | Rejilla de retorno 16x16 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.07 | Rejilla de retorno 14x14 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
15.08 | Rejilla de aire exterior con malla 8x8 marca LAMINAIRE | Un | 1 |  | 0
16 | CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS |  |  |  | 0
16.01 | ALUMINIO |  |  |  | 0
16,01,01 | Ventana V4. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 2.11 * 0.70 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,02 | Ventana V5. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 2.11 * 0.70 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,03 | Ventana V6. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 3.60 * 0.60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,04 | Ventana V7. Pivote + 2 Fijos. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 1.80 *0.60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,05 | Ventana V8. Fija. Aluminio Blanco. Vidrio Claro 4 mm. Medida = 1.50 * 0.90 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,06 | Puerta PC1. Corrediza. Riel Metálico. Nave en Aluminio. Chjapaseguridad. Medidas = 0.90 * 2.30 m | Un | 2 |  | 0
16,01,07 | Puerta P5. Aluminio blanco lamina lisa. Marco Aluminio blanco. Chapa seguridad. Medidas = 0.80 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16,01,08 | Puerta P10. En Aluminio. Medidas = 0.60 * 2.30 m | Un | 5 |  | 0
16,01,09 | Celosia fija en Aluminio Blanco. Medida = 0,60 * 0,60 m. | Un | 1 |  | 0
16,01,10 | Ventana Fija en "L" Aluminio Blanco Medidas = (1,00+0,40)* 1,30 m | Un | 1 |  | 0
16.02 | METÁLICA |  |  |  | 0
16,02,1 | Puerta 7. CortaFuego Metálica.Marco Metálico. Sistema Anti Pánico. Medidas = 1.50 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16,02,2 | Puerta 11. Metalica con Miriilla. Marco Metálico. Medidas = 1.40 * 2.30 m | Un | 1 |  | 0
16.03 | VIDRIO |  |  |  | 0
16,03,1 | Puerta en Vidrio PV5. Vidrio Templado. Medidas = 2,55 * 2.30m | Un | 1 |  | 0
16,03,2 | Puerta en Vidrio PV6. Vidrio Templado. Batiente + fija. Medidas = 2.07 * 2.30m | Un | 1 |  | 0
16,03,3 | Puerta en Vidrio PV7. Vidrio Templado. 2 Batiente + fija. Medidas = 2.07 * 2.30m | Un | 1 |  | 0
17 | PINTURA |  |  |  | 0
17.01 | Pintura acrílica para exteriores KORAZA (Corona o Similar) | m2 | 173 |  | 0
17.02 | Pintura Interiores Blanca (koraza Corona o similar) | m2 | 127 |  | 0
17.03 | Pintura cielo raso con vinilo | m2 | 154 |  | 0
18 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
18.01 | Lavamanos y mesón en acero inoxidable SOCODA de instalación a pared con grifería push cromada | Un | 2 |  | 0
18.02 | Lavamanos en acero inoxidable SOCODA de instalación a pared con grifería metálica cromada y válvula de pedal Ref. 7704802090544 | Un | 1 |  | 0
18.03 | Sanitario institucional adriático alongado entrada posterior ref: 01318 y válvula de empotrar push de CORONA. | Un | 4 |  | 0
18.04 | Meson + Lavaplatos sencillo(VITAL) en acero inoxidable 1,82 x 0,52 m x 0,16, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla | Un | 1 |  | 0
18.05 | Incrustaciones - Accesorios (juego por 4 unidades) de CORONA | Un | 8 |  | 0
19 | URBANISMO |  |  |  | 0
19.01 | Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m | m2 | 55 |  | 0
19.02 | Empradización con prado tipo trenza. | m2 | 50 |  | 0
20 | ASEO |  |  |  | 0
20.01 | Retiro de material sobrante cargue manual | m3 | 100 |  | 0
20.02 | Aseo y limpieza | Gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| Administracion | % | X |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | X |  | #VALUE!
| Utilidad | % | X |  | #VALUE!
| IVA Utilidad | % | 19% |  | #VALUE!
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | #VALUE!

## 10 APU
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## 11 AIU
ANALISIS DE AIU
Formato 11
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
| Plazo (meses) |  |  |  |  | 3.5
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
No | DESCRIPCION | SUELDO | F.P | DEDICACION | TIEMPO | VALOR PARCIAL
MESES
|  | $/mes |  | % | mes | $
1.1 | Director de Obra - Ingeniero Civil ó Arquitecto |  |  |  |  | 0
1.2 | Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto |  |  |  |  | 0
1.3 | Asesor Seguridad industrial-Salud ocupacional |  |  |  |  | 0
1.4 | Maestro de Obra |  |  |  |  | 0
1.5 | Almacenista |  |  |  |  | 0
1.6 | Secretaria |  |  |  |  | 0
1.7 | Mensajero |  |  |  |  | 0
1.8 | Asesor de Gestión de Calidad, Control, Programación |  |  |  |  | 0
1.9 | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones |  |  |  |  | 0
1.10 | Asesor Ambiental |  |  |  |  | 0
1.11 | Ayudante para labores de desinfeccion y bioseguridad. |  |  |  |  | 0
1.12 | Dibujante |  |  |  |  | 0
1.13 | Otros |  |  |  |  | 0
Total Personal Administrativo | [5 empty] | 0
2. GASTOS DE OPERACIÓN
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | VALOR UNIT. | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
|  |  | u | ($/u) | mes | $
2.1 | Equipos y Mobiliario |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Papelería y útiles, ploteo planos |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Servicios públicos provisionales |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Comunicaciones |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Elementos de Seguridad Industrial |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Certificación RETIE expedido organismo competente |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Certificado RETILAP expedido organismo competente |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Certificación Datos y fibra (equipos certificados) |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Pruebas hidráulicas |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Protocolo de Bio-Seguridad |  |  | 0 | 0 | 0
Total Gastos de Operación | [5 empty] | 0
3. IMPUESTOS y POLIZAS
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | BASE | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
3.1 | Contribucion Especial |  | u | 0
3.2 | Estampilla ProUniversidad |  | u | 0
3.3 | Ret. ICA |  | u | 0
3.4 | Polizas |  | u | 0
Total Impuestos y Pólizas | [5 empty] | 0
Valor Administración | [5 empty] | 0
Valor Imprevistos |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valor Utilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIU | [5 empty] | 0
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido e incluir aquellos componentes que considere para su análisis.

## 12 ANTICIPO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
4
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.