## 01 EXP GRAL PROP
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Formato 01
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada

## 02 EXP ESP PROP
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Formato 02
Proponente :
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
No | Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P1 | Valor Contrato 2 |  | Actividad Certificada
[8 empty] | $ | SMMLV 3
1. P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
2. El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3. Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## 03 EXP PERSONAL
EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Formato 03
Proponente :
No | CONCEPTO | PROFESIONAL
|  | Director | Residente Obra Civil | Asesor SST | Maestro General | Maestro de obra | Asesor de Gestión de Calidad, Control, Programación | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones | Asesor ambiental | Otros
1 | Nombres y Apellidos
2 | Profesión
3 | Fecha Grado
4 | Experiencia General (Años)
5 | Experiencia específica
6 | Contrato No o Tipo
7 | Contratante
8 | Objeto
9 | Fecha Inicio
10 | Fecha Finalización
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## 04 CTOS EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
Formato 04
Proponente :
Información | No | Concepto | Contrato en Ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información contrato en ejecución | 1 | Contrato No
| 2 | Objeto
| 3 | Valor del contrato
| 4 | Valor contratado facturado
| 5 | Valor contratado por facturar
| 6 | Fecha de iniciación
| 7 | Plazo del contrato
| 8 | Fecha de terminación
| 9 | Fecha de suspensión
| 10 | Plazo ejecutado 4
| 11 | Plazo por ejecutar 4
| 12 | Valor salario mínimo año firma contrato
| 13 | % participación del proponente en la ejecución (en caso de ser diferente al 100%)
Información contratante | 14 | Nombre
| 15 | Dirección y teléfono
| 16 | NIT
Información contratista | 17 | Nombre
| 18 | Dirección y teléfono
| 19 | NIT
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## 05 CERTI CTOS
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 5
Formato 05
Proponente :
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION, SEGMENTO 72, CLASIFICACION UNSPSC | PARTICIPACION PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
Representante Legal del oferente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 06 CAP TECNICA
CAPACIDAD TECNICA
Formato 06
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura , ingeniería o geología | Profesión | N° de Matrícula Profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del contrato
Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma _______________________ | Firma _______________________
Nombre _______________________ | Nombre _______________________
Cargo _______________________ | Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## 07 INFO FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
Formato 07
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
Plazo (meses)
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | > 0,10 x PO
2 | Indice de Liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Indice de Endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2 | Integrante No 3
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No2 | Integrante No3
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Indice de Liquidez | IL
3 | Indice de Endeudamiento | IE

## 09 CUADRO CANTIDADES
PRESUPUESTO OBRAS DE ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA DEL EDIFICIO 14 DE LA UTP En el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro"
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Señalizacion con cinta de seguridad y postes moviles | M | 21 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento construido sobre piso adoquinado existente, incluye vestier y baño. | M2 | 52 |  | 0
1.03 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento (h=2,10 m), incluye excavación y/o bases en concreto para postes móviles, desmonte y retiro fuera de la obra | M | 33 |  | 0
1.04 | Desmonte puerta y marco, metálicos y/o en (aluminio+vidrio), incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | M2 | 17 |  | 0
1.05 | Desmonte ventana metálica y/o en (aluminio+vidrio), incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | M2 | 4 |  | 0
1.06 | Desmonte reja metálica, incluye almacenamiento provisional, y retiro fuera de la obra. | M2 | 3 |  | 0
1.07 | Desmonte muros livianos, incluye guardaescobas, enchapes,cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 59 |  | 0
1.08 | Desmonte areas parciales de cieloraso en sistema liviano (gyplac,superboard o PVC), Incluye cortes con pulidora, almacenamiento provisional y retiro de material sobrante fuera de la obra | M2 | 55 |  | 0
1.09 | Demolición muros de mampostería, en ladrillo y/o bloque ancho=0.15m, Incluye cortes con disco, demolición elementos de amarre, alfajías, guardaescobas, revoques y/o enchapes, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 7 |  | 0
1.1 | Demolición mesón en concreto, Incluye desmonte de redes existentes, corte y retiro del acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, bases en mortero, revoques y/o enchapes, cortes con pulidora y retiro del material sobrante fuera de la obra. | M | 3 |  | 0
1.11 | Demolición piso existente en (mortero+pintura epoxica). Ancho variable entre 15cm y 60cm, espesor promedio de 7cm, Incluye cortes con pulidora y retiro de material sobrante fuera de la obra | M2 | 7 |  | 0
1.12 | Demolición piso y/o anden en concreto. Ancho variable entre 15cm y 60cm, espesor promedio 10cm, Incluye cortes con pulidora y retiro de material sobrante fuera de la obra | M2 | 8 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.01 | Excavación Manual en material común seco, de 0-1.5m, incluye nivelación del terreno y trasiego del material sobrante hasta el sitio de acopio. | M3 | 13 |  | 0
2.02 | Lleno con material del sitio | M3 | 8 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con afirmado manual, incluye transporte | M3 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
3 | MAMPOSTERIA, ALFAJIAS, REVOQUES Y CIELOS.
3.01 | Muros en fibrocemento de 8mm con perfiles en lámina cold rolled calibre 24 y aislamiento con frescasa SP de 3 1/2”, Incluye, tratamiento de juntas, masillado, estuco, pintura con vinilo tipo 1, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos para la instalación de puertas, ventanas, divisiones y mobiliario. | M2 | 122 |  | 0
3.02 | Perfil estructural rectangular de 40x80x2mm, incluye soldadura, perforaciones, platinas, anclajes, pintura con anticorrosivo y esmalte de todos los elementos metálicos. | M | 45 |  | 0
3.03 | Aislamiento con Frescasa SP de 3 1/2”en muros existentes. | M2 | 9 |  | 0
3.04 | Revoque con mortero 1:3 y estuco sobre muros para conformación de vanos de puertas, ventanas y areas intervenidas por la instalación de redes, Incluye filos y dilataciones. | M2 | 25 |  | 0
3.05 | Cielo raso en sistema liviano GYPLAC. y/o complementación de áreas parciales de cielo raso para cubrir vanos existentes Incluye: perfiles estructurales metálicos y en lámina cold rolled calibre 24, fijación a la estructura existente, tratamiento de juntas, masillado y pintura con vinilo tipo1. | M2 | 63 |  | 0
3.06 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, a una o dos aguas, ancho entre 0,40m y 0,60m, Incluye dilataciones, refuerzo y pintura en gris basalto. | M | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
4 | PISOS
4.01 | Piso y/o andén en concreto de 20,7 Mpa e=0,10 m, Incluye refuerzo | M2 | 6 |  | 0
4.02 | Mortero de nivelación 1:3 espesor promedio=0,07m afinado. | M2 | 12 |  | 0
4.03 | Guardaescoba mediacaña en mortero de uretano cementicio, incluye imprimación de la superficie de base | M | 119 |  | 0
4.04 | Bordillo en concreto C20.7 Sección 0.10 x 0.15 Sobre/placa para apoyo de muro en sistema liviano. Incluye refuerzo, perforaciones, anclajes y dilataciones. | M | 47 |  | 0
4.05 | Peldaños en superboard de 17mm apoyados sobre estructura metálica, ancho=1m. Incluye perforaciones. platinas, anclajes, pintura con anticorrosivo y esmalte para los elementos metálicos. | M2 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
5 | PINTURA EN MUROS Y PISOS
5.01 | Pintura en vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco, para muros interiores existentes, incluye limpieza, resanes, base acronal, detallado de filos y dilataciones | M2 | 184 |  | 0
5.02 | Pintura en vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco, para cielos existentes, incluye limpieza, resanes, base acronal, detallado de filos y dilataciones | M2 | 96 |  | 0
5.03 | Pintura epóxica de alta asepsia para muros y cielos. | M2 | 542 |  | 0
5.04 | Pintura epóxica base solvente de alta asepsia para pisos. | M2 | 95 |  | 0
5.05 | Pintura muros exteriores existentes con Graniplast, incluye limpieza, resanes, base acronal, detallado de filos y dilataciones | M2 | 41 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
6 | CARPINTERIA
6.01 | Puerta P1 hermética batiente ACCESS, 1 hoja con bastidores al perímetro en tubulares de aluminio 6063-T5, referencia ADT103 con carga y pisavidrio tipo alamo, partidor central. Acabado en pintura electrostatica color blanco. Función manual y ajuste de sello en empaquetadura EPDM, vidrio templado 6mm + pelicula de seguridad, cerradura Yale color negro con haladera, cilindro y llaves, cierrapuertas hidráulico Yale #2-4, topes, bisagras, fallebas y demas accesorios para su correcta instalación. | M2 | 7.26 |  | 0
6.02 | Puerta P2 deslizante ACCESS, 1 hoja con bastidores al perímetro en aluminio 6063-T5, referencia ADT103 con carga y pisavidrio tipo alamo, portico en aluminio anodizado referencia ADT5038, Acabado en pintura electrostatica color blanco, empaquetadura EPDM, vidrio templado 6mm + pelicula de seguridad, cerradura tipo pico loro Yale serie black color negro, cilindro y llaves.Cabezal o Header con tapa para albergue mecanismo electromecanico y demás accesorios para su correcta instalación. | M2 | 4.84 |  | 0
6.03 | Puertas P-3, P-4, P-7 deslizantes, 1 hoja con bastidores perimetrales en aluminio, pisavidrio tipo álamo, acabado con pintura electrostática color blanco, vidrio templado 6mm + película de seguridad, haladera y cerradura tipo pico loro Yale serie black color negro, cilindro y llaves, riel superior en aluminio color blanco, ruedas y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 10.56 |  | 0
6.04 | Puertas P-5, P-6 deslizantes 1 hoja con bastidores perimetrales en aluminio, acabado con pintura electrostática color blanco, tablero en aluminio, haladera y cerradura tipo pico loro Yale serie black color negro, cilindro y llaves, riel superior en aluminio color blanco, ruedas y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 3.63 |  | 0
6.05 | Puerta ventana PV1, 2 naves+2módulos fijos con bastidores perimetrales en aluminio, pisavidrio tipo álamo, acabado con pintura electrostática color blanco, vidrio templado 6mm + película de seguridad, haladera y cerradura tipo pico loro Yale serie black color negro, cilindro y llaves, riel superior en aluminio color blanco, ruedas y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 7 |  | 0
6.06 | División ducha, 1 nave batiente+1módulo fijo, bastidores perimetrales en acero inoxidable, vidrio templado 6mm + película de seguridad, manijas en acero inoxidable y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 3 |  | 0
6.07 | Divisiones fijas en vidrio templado de 10 mm, incoloro, marco en aluminio blanco, empaque perimetral para evitar filtraciones, accesorios en color negro, incluye opalizado o frosted con diseño suministrado por la universidad y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 17 |  | 0
6.08 | Ventana en aluminio, color blanco, vidrio templado de 6mm, incluye rodamientos, tornillería, manijas, empaques, pisavidrios, sellos y demás accesorios para su correcta instalación | M2 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
7 | APARATOS SANITARIOS, MESON Y ESPEJOS
7.01 | Sanitario montecarlo CORONA color blanco, incluye accesorios | UN | 1 |  | 0
7.02 | Lavamanos de colgar free CORONA, color blanco de pedestal, incluye griferia metalica cromada y valvula de pedal | UN | 3 |  | 0
7.03 | Suminstro e intalacion Ducha electrica 110V 3 temperaturas marca GRIVAL Ref. Elite | UN | 1 |  | 0
7.04 | Espejo recto de 4 mm, de 1.20m alto x0.60m ancho. biselado y pulido en cuatro lados. (incluye elementos de fijación al muro). | M2 | 1 |  | 0
7.05 | Poceta de aseo prefabricada en granito pulido de 0.90x0.50m altura =0.35m. Incluye llave de GRIVAL tipo jardín pesada de cromo. | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED SANITARIA
8.01 | Punto sanitario 2".Incluye tubería, accesorios, cortes con pulidora y regatas en muros existentes. | UN | 6 |  | 0
8.02 | Punto sanitario 4".Incluye tubería, accesorios | UN | 1 |  | 0
8.03 | Tubería PVC sanitaria 2", incluye accesorios. | M | 1 |  | 0
8.04 | Tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios. | M | 21 |  | 0
8.05 | Conexión de redes nuevas a cajas y/o pozos existentes | UN | 1 |  | 0
8.06 | Cajas de inspección en concreto de 21Mpa de 0.60mx0.60m, profundidad variable entre 0.50m y 1.00m incluye tapa y refuerzo | UN | 3 |  | 0
8.07 | Rejilla bronce con sosco aluminio para piso 3" x 2" | UN | 2 |  | 0
RED HIDRAULICA
8.08 | Punto hidraúlico 1/2".Incluye tubería, accesorios, cortes con pulidora y regatas en muros existentes | UN | 7 |  | 0
8.09 | Tubería PVC pr 1/2", incluye accesorios. | M | 18 |  | 0
8.1 | Tubería PVC pr 3/4", incluye accesorios. | M | 18 |  | 0
8.11 | Tubería PVC pr 1", incluye accesorios. | M | 12.5 |  | 0
8.12 | Llave de paso RW 3/4", incluye tapa registro de 20x20cm. | UN | 3 |  | 0
8.13 | Llave de paso RW 1", incluye caja en concreto de 0,50x0,50m | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
9 | AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS
9.01 | Unidad Manejadora 2.600 CFM UMA-01 pared sencilla, expansión directa, con caja de Mezclas para trabajo pesado, con filtros planos del 35%, 65% y filtro HEPA del 99,97% con manometro diferencial presión Magnehelic, incluye estructura metálica con bandeja, izaje, balanceo, supervisión, mano de obra instalación y valor mantenimiento por un año | UN | 1 |  | 0
9.02 | Unidad Condensadora vertical de 7.5 TR UCA - 01 alta eficiencia, refrigerante R‐410, 3PH, a 220 voltios y 60 Hz, accesorios, incluye base metálica para soportarla, izaje, balanceo, supervisión, mano de obra instalación y valor mantenimiento por un año | UN | 1 |  | 0
9.03 | Caja Extracción 1.500 CFM CE-01 para trabajo pesado con prefiltros del 35% y 65%, filtro HEPA 99,97% con manometro diferencial presión Magnehelic, incluye base metálica,izaje, balanceo, supervisión, mano de obra instalación y valor mantenimiento por un año | UN | 1 |  | 0
TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN
9.04 | Tubería de cobre rígida 1 3/8" tipo L (incluye: Tubería, codo, unión, soldadura, rubatex, soporteria y mano de obra de instalación) | M | 9 |  | 0
9.05 | Tubería de cobre 1/2" tipo L (incluye: Tubería, codo, unión, soldadura, rubatex, soporteria y mano de obra de instalación) | M | 9 |  | 0
9.06 | Tubería de cobre 3/8" tipo L (incluye: Tubería, codo, unión, soldadura, rubatex, soporteria y mano de obra de instalación) | M | 2 |  | 0
9.07 | Accesorios de refrigeración, (incluye: Filtro secador soldable, presostatos, válvulas, tuercas flare, etc.) | Gb | 1 |  | 0
9.08 | Gas refrigerante R-410A | Lb | 25 |  | 0
9.09 | Gases de soldadura incluye (gases oxiacetilénicos y nitrógeno ) | Gb | 1 |  | 0
CONTROLES Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL
9.1 | Acometida electrica de control para cada uno de los equipos con accesorios, termostato, arrancadores magnéticos, interruptores de flujo, controladores, temporizadores, tablero de control manejadora y extractor | Gb | 1 |  | 0
CONDUCTOS DE AIRE
9.11 | Ductos en lámina galvanizada cal 22, (incluye lamina, dobleces, pegantes, cinta, aislamiento Duct wrap, tornillos, soportería, mano de obra fabricación e instalación) | M2 | 166 |  | 0
9.12 | Ductos en lámina galvanizada cal 24, (incluye lamina, dobleces, pegantes, cinta, aislamiento Duct wrap, tornillos, soportería, mano de obra fabricación e instalación) | M2 | 90 |  | 0
9.13 | Difusor de suministro 12X12" cuatro vias con damper L-JS F 4 OB con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.14 | Difusor de suministro 12X10" cuatro vias con damper L-JS F 4 OB con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.15 | Difusor de suministro 10X10" cuatro vias con damper L-JS F 4 OB con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 3 |  | 0
9.16 | Difusor de suministro 10'X8" cuatro vias con damper L-JS F 4 OB con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.17 | Difusor de suministro 8X6" cuatro vias con damper L-JS F 4 OB con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.18 | Rejilla de Retorno Aleta fija 10x10" con damper L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.19 | Rejilla de Retorno Aleta fija 10x8" con damper L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 2 |  | 0
9.2 | Rejilla de Retorno Aleta fija 8x8"con damper L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 3 |  | 0
9.21 | Rejilla de Retorno Aleta fija 8x4"con damper L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.22 | Rejilla de Retorno Aleta fija 10x8" con damper (extracción) L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
9.23 | Rejilla de Retorno Aleta fija 8x8" con damper (extracción) L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 4 |  | 0
9.24 | Rejilla de Retorno Aleta fija 8x4"con damper (extracción) L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 4 |  | 0
9.25 | Rejilla de Retorno Aleta fija 18x10" con damper (extracción) L-RA OB-G con marco descolgado color blanco con instalacion | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
ACOMETIDA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
10.01 | Desmonte y reinstalación de tablero eléctrico a 50 cm por encima de su posición original. Incluye la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de cada interruptor termomagnético en la posición original. | Un | 3 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de acometida (3 #10 F + #10 T) AWG libre de halógenos para alimentación de manejadora y extracción desde tablero de aires acondicionados. Incluye tubería PVC 3/4" por cielo raso. | ml | 50 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de alimentador de circuitos generales de tomacorriente, regulados, circuitos de iluminación y de emergencia (1 #12 F + 1 #12 N + 1 #12 T) AWG. Incluye tubería PVC 3/4" por cielo raso. | ml | 80 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación tablero eléctrico para aires acondicionados de 12 circuitos trifásico. Incluye todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación, fijación (perno expansivo) y marcación con placa en acrílico. Incluye interruptor termomagnético en tablero general. Incluye tramo de acometida (3#6 F + 1#6 N + #8 T) desde el tablero TTBM existente. Incluye tramo de tubería EMT 3/4" para canalizar acometida. | Un | 1 |  | 0
10.05 | Organización y marcación de tablero eléctrico TTBM de 36 circuitos existente. Inlcuye la identificación y marcación de cada uno de los interruptores termomagnéticos correspondientes a los circuitos eléctricos de las áreas que no serán intervenidos. Incluye la organización y marcación de los nuevos circuitos a ser instalados en las áreas que serán intervenidas. | Gb | 1 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación de Interruptor de incrustar. (1x20A, 2X20A, 2x30A, 3x20A, 3x30A….) | Un | 15 |  | 0
ILUMINACIÓN
10.07 | Desmonte, limpieza y mantenimiento de luminarias de acuerdo a planos. | Un | 16 |  | 0
10.08 | Reinstalación de luminarias retiradas de acuerdo a planos. | Un | 13 |  | 0
10.09 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada tipo LED de 30X30 cm, 18 W, 40-60 lm/W | Un | 12 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 6 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. Incluye accesorios para correcta instalación. | Un | 3 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de salidas para iluminación general y de emergencia en tubería PVC 3/4" por encima de cielo raso. Incluye 3 m de cable 3#12 AWG libre de halógenos y accesorios requeridos para instalación. | Un | 34 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo de incrustar en muro. Incluye tubería PVC 3/4" por dentro de muro y cable #12 AWG necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Un | 8 |  | 0
TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS.
10.14 | Desmonte de salidas eléctricas y de datos existentes de los espacios que serán intervenidos. Incluye el desmonte y retiro de canaletas y tuberías existentes con sus respectivos accesorios. Incluye el retiro total de cable. | Gl | 1 |  | 0
10.15 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye 3 m de cable 3x12 AWG libre de halógenos y tubería PVC de 3/4" por muros. | Un | 27 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado en conductor de cobre 12 AWG. Incluye 3 m de cable 3x12 AWG libre de halógenos y tubería PVC de 3/4" por muros. | Un | 13 |  | 0
10.17 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente a 220 V. Incluye cable necesario para su funcionamiento. Incluye tubería PVC de 3/4" por muros. | Un | 9 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifásico de uso especial. Incluye cable necesario para su funcionamiento y tubería PVC de 3/4" por muros. | Un | 3 |  | 0
CABLEADO ESTRUCTURADO
10.19 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP 105X50 mm para cableado estructurado. Incluye todos los accesorios para su correcta sujeción en cielo raso. | ml | 25 |  | 0
10.2 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, patch cord 1 ft, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. Incluye tubería PVC 3/4" por muro. | Un | 7 |  | 0
10.21 | Suministro e instalación de Cable UTP catergoría 6 AMP. | ml | 350 |  | 0
10.22 | Certificación de puntos de voz y datos. | Un | 14 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
11.01 | Suministro e instalacion de Electro Imán de 600 Lbs, Soporte Metálico A/Z para el electro Imán | UN | 5 |  | 0
11.02 | Suministo e Instalacion de Botón de Salida Temp, 12 vdc, sensor infrarojo de movimiento | UN | 10 |  | 0
11.03 | Suministro e instalacion Tarjeta Trigger ALTRONIX, con Relevos temporizados, de 24/110 v ac/dc para sistema de esclusa , incluye relevos 12v, dc, relevos 24v. Dc y todos los controles necesarios para su correcto funcionamiento. | UN | 3 |  | 0
11.04 | Suministro e instalacion Fuente de poder de 120v a 12/24v dc, para electroimanes ALTRONIX – 4.0 amp | UN | 1 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de Sistema Electromecánico manejador Swing Door CDVI DIGIWAY-SR, configuracion Bluetooth, para apertura automatico de puerta, motor y guias, integracion sistema de AC, Incluye liberacion de brazos en caso de perdida de fluido electrico, sistema elctrico 120v ac, 24v dc. | UN | 1 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación de cabezal ´para puerta deslizante de una nave, tarjeta de control, accesorios, correa, sensor de frenos, sistema elctrico 120/240 v. AC, salida 24v dc, Multiviltaje. | UN | 2 |  | 0
11.07 | Cable Electrico 12 AWG EXZHELLENT BW libre de halógeno , 1 F+1N+1T | M | 150 |  | 0
11.08 | Cable Electrico 14 AWG THHN, para contacto motor / 24v dc | M | 60 |  | 0
11.09 | Suministro e instalación Cable UTP 4P LSH categoria 6 AMP | M | 330 |  | 0
11.1 | Suministro e instalación Cable FTP, Multifilamento 4 condutores | M | 20 |  | 0
11.11 | Suministro e instalación Cable Polarizado No.16 | M | 110 |  | 0
11.12 | Ducteria EMT de 3/4, incluye accesorios (Terminales, Uniones, Grapas tipo pera) X 3mts | UN | 24 |  | 0
11.13 | Cajas tipo Radwelt 2X4 | UN | 16 |  | 0
11.14 | Suministro e instalacion de caja electrica de 46X42X11 | UN | 2 |  | 0
11.15 | Suministro e instalacion de Coraza Americana de 1/2 y Accesorios | UN | 18 |  | 0
11.16 | Suministro e instalacion de toma corriente doble con polo a tierra color Naranja Levinton 15 Amp, Nema 15R. | UN | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPÍTULO |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  | 0% | 0
| TOTAL SIN IVA: |  |  |  | 0
| IVA (U) |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL: |  |  |  | 0

## 10 APU
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## 11 AIU
ANALISIS DE AIU
Formato 11
INFORMACION BASICA
Proponente
Valor de la oferta
| Plazo (meses) |  |  |  |  | 3
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
No | DESCRIPCION | SUELDO | F.P | DEDICACION | TIEMPO | VALOR PARCIAL
MESES
|  | $/mes |  | % | mes | $
1.1 | Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto |  |  |  |  | 0
1.2 | Profesional Seguridad industrial-Salud ocupacional |  |  |  |  | 0
1.3 | Maestro de Obra |  |  |  |  | 0
1.4 | Almacenista |  |  |  |  | 0
1.5 | Secretaria |  |  |  |  | 0
1.6 | Mensajero |  |  |  |  | 0
1.7 | Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones |  |  |  |  | 0
1.8 | Asesor Sistema Aires Acondicionados |  |  |  |  | 0
1.9 | Dibujante |  |  |  |  | 0
1.10 | Otros |  |  |  |  | 0
Total Personal Administrativo | [5 empty] | 0
2. GASTOS DE OPERACIÓN
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | VALOR UNIT. | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
|  |  | u | ($/u) | mes | $
2.1 | Equipos y Mobiliario |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Papelería y útiles, ploteo planos |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Servicios públicos provisionales |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Comunicaciones |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Elementos de SGSST incluye manejo de bioseguridad (COVID_19) |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Aseo General
2.7 | Certificación Datos y fibra (equipos certificados) |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Pruebas hidráulicas |  |  | 0 | 0 | 0
Total Gastos de Operación | [5 empty] | 0
3. IMPUESTOS y POLIZAS
No | DESCRIPCION |  | UNIDAD | BASE | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
MESES
3.1 | Contribucion Especial |  | u | 0
3.2 | Estampilla ProUniversidad |  | u | 0
3.3 | Ret. ICA |  | u | 0
3.4 | Polizas |  | u | 0
Total Impuestos y Pólizas | [5 empty] | 0
Valor Administración | [5 empty] | 0
Valor Imprevistos |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valor Utilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIU | [5 empty] | 0
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido e incluir aquellos componentes que considere para su análisis.

## 12 ANTICIPO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Formato No 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
4
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.