UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2009 – MATERIALES ELÉCTRICOS

ADENDO 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS  POR LOS PROVEEDORES 

Melexa S.A. 

1.       Cómo se verifica que figuremos en el Manual de contratación de la Universidad sin Incompatibilidades ni inhabilidades para participar?

 R/.  Son las inhabilidades e incompatibilidades que están establecidas en la Constitución Política y la ley 30 de 1992.
2. Ítem 1.4, referente a respuesta en 24 horas incluye entrega de lo solicitado?  Dado que si es algo que implique importación deberá tenerse en cuenta dicho tiempo.

R/.  La entrega de los elementos solicitados debe hacerse en un plazo máximo de

24 horas.


Si por alguna eventualidad se requiere un elemento que se debe importar, se

analizará el caso particular con el contratista para definir el tiempo de

entrega del mismo.
3.  El SICE en su pag web permite verificar con el NIT de cada empresa si está vigente su inscripción, se debe anexar documento?

 R/. Sí, se debe anexar documento.
4.       Los formatos 1 y 2 pueden ser enviados en archivo .doc para su diligenciamiento?

 R/.  Sí.
5.       Si en el cuadro de cantidades falta la indicación de marca, esta es libre de presentarse en cualquier opción?  Ítem 44, 45, 46, 47, 69, 83, 84, 90, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 144, 145,148, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 178, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203 y 207

 R/. Sí.
6.       Categoría del patch cord ítem 156

 R/. Categoría 6
7.       Los ítems 170, 171, 174, 176 indican marca Riel, favor aclarar si quiere decir de montaje sobre riel y aceptan marca Legrand

R/. Para montaje sobre riel y debe incluir el segmento de riel para el montaje, se puede marca Legrand. 

8.       Se sugiere que si los ítems 201 y 202 son de aplicación tipo conduit, acepten la marca Plastimec y Colmena que traen todas las certificaciones respectivas para PVC

 R/.  Las Marcas Plastimec y Colmena son aceptadas siempre y cuando se
demuestre su conformidad con el RETIE, mediante un certificado de producto.
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Secretaría General

Nombre del proponente: XXXX

Domicilio y teléfono: XXXXXXX


Licitación pública No 05 / 2009 – Materiales Eléctricos
Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido del presente ADENDO.
· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas del Adendo, La oferta económica debe presentarse en el Anexo para presentación de oferta.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

