UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 08 DE 2011 
ADENDA 1 ACLARACIÓN DE DUDAS
TECNIGEN

·  Es posible realizar ofertas parciales?

Respuesta: Si es posible solo en los ítems 1, 3 y 4. En el ítem 2 de vidriería debe ser completo dado que su adjudicación es total.

· Es posible ofertar ítems equivalentes que no sean de la misma marca o referencia a la establecida 

Respuesta: No es posible, solo se aceptan las marcas establecidas en los anexos de la licitación.
PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS

En la licitación Publica No 08 de la UTP tenemos algunas inquietudes:

ITEM 1 REACTIVOS

· El número 323 de “Sterikon plus bioindicador”, es un bioindicador plástico de concentración mínima 1x106 B. Stearotermophilus para control de esterilización en autoclaves? O que otras especificaciones requiere?

Respuesta: El Sterikon es un bioindicador de esterilización de Geobacillus stearothermophilus  ATCC 79535 x 105 - 1 x 107 esporas por unidad. La marca es Merck
· En el número 324 “Indicador biológico para esterilización.”, corresponde a una ampolla de vidrio de concentración mínima de 1x106 B. Stearotermophilus para control de esterilización en autoclaves?, que otras características requiere?

Respuesta: El indicador biológico es una tira de esporas de Geobacillus Stearothermophilus. Marca 3M
· El numero 324 se repite con “Suero albúmina Bovina (BSA)”, puede ser en polvo liofilizado, grado Diagnostica?

Respuesta: Las características y marcas son las que aparecen en los anexos.
· El número 325 “Suero fetal bovino  Ref. BW14-502F”, Este suero fetal bovino, lo requieren Grado Biología Celular? Presentación 500mL de alta pureza, aprobado por USDA, CERTIFICADO libre de  “Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)” y micoplasma?

Respuesta: Las características y marca es la que aparece en los anexos.
ITEM 3 REACTIVOS ESPECIALES

· En el numero 2 “Set de Viales Biológicos para esterilización”, esto corresponde a Bioindicadores de concentración mínima de 1x106 B. Stearotermophilus para control de esterilización en autoclaves?

Respuesta: Ver Anexo modificado
· En el número 6 “Anticuerpos monoclonales (primarios y secundarios)”, que origen especifico requieren, y contra que son los anticuerpos?

Respuesta: Los anticuerpos monoclonales y policlonales (primarios y secundarios) específicos contra enterotoxinas clásicas de staphylococcus aureus. No importa el origen.
GRUPO QUÍMICO S.A.S

1. Item 8. Donde dice “Columna para cromatografía de gases x unidad MXT -65 TG S30 m x

0,25 mm x 0,10 μm. 77008” solicitamos se modifique permitiendo ofertar la equivalente

100% en la Marca Teknokroma.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.
2. Item 12 Filtros para jeringa en PTFE, diámetro: 13 mm, porosidad: 0,22 um. Ref. 26142 ,

solicitamos se modifique permitiendo ofertar los filtros par Jeringa de Teknokroma los cuales

son 100% equivalentes y adicional son certificados.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

3. Items 13 al 19, solicitamos nos permitan ofertar lámparas Marca Photron, líder mundial en la fabricación de lámparas y es quien le maquila las lámparas a las marcas ahí solicitadas,

teniendo ventajas en menor precio y tiempo e entrega.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

4. Item 23 al 26, Ferrulas, solicitamos se modifique aceptando entregar férulas equivalentes en la Marca Teknokroma las cuales son elaboradas en el mismo material garantizando

compatibilidad del 100% en todas las especificaciones técnicas.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

5. Items 43 al 45, Septas, solicitamos se permita entregar septas de la Marca Teknokroma y/o National Scientific.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

6. Item 46. Lámpara de Deuterio para el detector modelo L-2420 UV-VIS del HPLC

HITACHI, solicitamos se modifique quedando Hitachi y/o Teknokroma, se permita entregar

lámpara equivalente en la Marca Teknokroma garantizando compatibilidad y mismo tiempo

de duración.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

7. Item 49, Jeringa de 10 mL para AOC 20i, solicitamos se permita entregar la Jeringa

equivalente en la Marca Hamilton, líder mundial en la fabricación de jeringas.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.
Reactivos

8. Item 112. Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Carbaryl en la Marca Dr

Ehrenstorfer.
Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

9. Item 114, Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Carbofuran PS-754 en la

Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

10. Item 122. Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Chlorpyrifos PS-674 en la Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

11. Ítem 138, Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Cypermethrin PS-1068 en la Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

12. Item 145, Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Dichloryos PS-89 en la

Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

13. Item 265, Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Phenthoate PS-2025 en la Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.

14. Item 390, Solicitamos nos permitan presentar el equivalente de Phorate PS-2025 en la

Marca Dr Ehrenstorfer.

Respuesta: No se acepta, ver en el pliego el procedimiento para la inclusión de marcas.
MERCK S.A.

Cordialmente solicitamos modificar la marca de los repuestos de los ítems del 60 al 74, los cuales no son Hitachi como aparece en el Anexo No. 1 si no corresponden a la marca VWR.

Respuesta: Ver anexos modificados.

IMPORTANTE:  

Del  ÍTEM 1:  Se excluyen los siguientes Subítems: 8; 92; 126; 156; 251; 318; 114; 251; 351; 379 y 388.  VER ANEXOS 1 Y 2 MODIFICADOS.
PARA TENER EN CUENTA:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.
· Recuerden que en el Anexo 1 están consignadas las especificaciones técnicas, no lo deben entregar impreso.  
· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de la presente ADENDA 1.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda 1, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 2  Modificado, que se publica con la presente Adenda.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional. 

  
COMITÉ TÉCNICO.
