[image: image3.jpg]Universidad
Tecnologica
de Pereira








SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS


LICITACION PÚBLICA 10 DE 2012


ADENDA 3
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 10  DE 2012 EQUIPOS Y
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA, MEDIO AMBIENTE Y MEDICINA.
De acuerdo a lo estipulado en dicha convocatoria:
Interpretación, aclaración y modificación de los documentos de licitación.

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá hacer las modificaciones al pliego de condiciones que estime pertinente y de las que puedan surgir de la resolución de algunas de las observaciones formuladas por los interesados, y que a juicio de la Universidad den mayor claridad al pliego.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuren en el presente Pliego de Condiciones, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.  

En caso de observaciones, dudas y sugerencias al pliego, el proponente debe  enviar comunicación escrita, dirigida a la Universidad Tecnológica de Pereira, Sección de Bienes y Suministros:  compras@utp.edu.co, ver Capítulo IV Cronograma del Proceso. 

Las respuestas a las observaciones, dudas o sugerencias se responderán a través de la página web de la Universidad www.utp.edu.co .
Respetuosamente, solicitamos se sirvan tener en cuenta las siguientes dudas y/o aclaraciones:
En cuanto al ANEXO 1 - ANEXO 1 ÍTEM 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS AMBIENTAL, solicitamos si se puede tener en cuenta otros equipos así: 
SUBITEM 4. Baño María:

Al ser representantes para Colombia de la marca THERMO SCIENTIFIC, sugerimos adicionar de dicha MARCA THERMO SCIENTIFIC EL BAÑO TERMOSTATICO  MODELO 2841, ya que estamos seguros ustedes han trabajado con esta marca y ya se ha demostrado que son de excelente calidad y precio:

BAÑO DE AGUA  TERMOSTATICO DIGITAL PARA PROPOSITOS GENERALES DE 19,5 LITRO MARCA PRECISION DE THERMO FISHER SCIENTIFIC MODELO 2841 

Características:
• De fácil mantenimiento, el compartimiento o cámara  interior manufacturada en Acero Inoxidable sin costuras y el exterior fabricada con un revestimiento de pintura polvo-epoxica resistente al daño por corrosión y por productos químicos.
• Estantes o bandejas difusoras en Acero Inoxidable.
• Cubierta en Acero Inoxidable.
• Control de la temperatura digital
• El trazado de circuito de sobrecalentamiento de seguridad previene fugas térmicas
• Los controles montados al  frente simplifican su operación
• Listado bajo Normas UL (120 V)
	BAÑOS DE PROPÓSITOS GENERALES THERMO PRECISION

[image: image4.emf]


	 
	 
	 
	 
	 

	Modelo
	2841

	Capacidad Cámara
	19,5 Lt

	Display de T°
	0° a 100 ºC. Digital LED

	T° máxima 
	99.9°C

	Resolución
	0,1 °C

	Uniformidad de la T°
	 ±0.2 a 37°C

	Sensibilidad en T° 
	±0.1 a 37°C

	Dimensiones externas (LxWxH)cm 
	47,6 x 40 x 24.8

	Dimensiones de la cámara (LxWxH) cm 
	35,6 x 30,5 x 20,3

	Requerimiento Eléctrico 
	120 V, 50/60 Hz.


CUBIERTA DE ANILLOS CONCENTRICOS PARA BAÑO MARIA MODELO 2841
MARCA PRECISION DE THERMO FISHER SCIENTIFIC REFERENCIA 3161593
Cubierta de anillos concéntricos que convierte el Baño María 2841 en un baño de vapor, esta cubierta posee 5 aperturas 3 pequeñas y 2 grandes, las cuales pueden acomodar vidriería con diámetros desde 2 hasta 10 cm removiendo los diferentes diámetros de anillos concéntricos para aumentar el tamaño del diámetro.

VER CATALOGO

R/ No se acepta la alternativa.
SUBITEM 7. Baño de agua termostatado:

Igualmente sugerimos introducir también de Thermo Sientific para el Subitem 7, el baño REFRIGERADO Y TERMOSTATADO, el cual por su precio y calidad estamos seguros que beneficiará a la Universidad
BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO Y REFRIGERADO DIGITAL CON RECIRCULACION DE 27  LITROS    SERIE ARCTIC  MARCA THERMO SCIENTIFIC (USA) MODELO SC 100-A24B REFERENCIA   152-4248
Diseño de medio ambiente 
Ahorre hasta un 80% en los costos de energía y miles de kilovatios hora durante la vida útil del sistema. 

• Todas las unidades son compatible con RoHS (libres de Plomo y Mercurio libre) 

Operación segura 
Todas las unidades manufacturadas de acuerdo a las Normas UL/CSA, asegurando un funcionamiento seguro en el caso improbable de una condición de error. 

• Unidades de 115/60 Hz son con reconocimiento UL .

• Todas las unidades son UL/CSA conforme al estándar compatible con RoHS 

• El cumplimiento de IQ/OQ es opcional 

Fácil de usar

Todos los Termostatos cuentan con una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante en  lecturas críticas de vista y para cada sistema 

Vienen con una guía de inicio rápido para una configuración simple y segura

El Termostato puede ser convertido y posicionado en los cuatro lados del baño para una mejor visualización 

La serie (SC) estándar de termostatos 
Se puede elegir entre 3 opciones. Estos termostatos están diseñados para facilidad de uso y la eficiencia energética. Poseen un Bombeo potente y capacidad para aplicaciones de bucle cerrado de calefacción, se trata de una elección económica, ofreciendo un sólido rendimiento para aplicaciones que van desde -28 ° C a + 150 ° C 

Los circuladotes o baños termostáticos refrigerados ARTIC cuentan con un depósito de acero inoxidable y se ofrecen en una gama de tamaños, profundidades y aberturas para satisfacer sus necesidades de aplicación. Con capacidades que van desde 5 litros hasta los 30 litros, estas unidades ofrecen controladores de hueco y drenaje en la apertura del puerto en la parte delantera para mayor comodidad del operador. El diseño de ventilación avanzado permite dos caras de la bañera para ser bloqueado (que permite colocación en la esquina de la habitación) y todavía proporcionar rendimiento de refrigeración completa sin afectar a los equipos. 

Los modelos ARTIC refrigerados ofrecen un control estricto de las capacidades de refrigeración. Características de ahorro de energía integradas limitan el consumo de energía para una operación eficiente y el termostato se puede colocar a  90 ° en todos los lados del baño. 

Aplicaciones típicas: 

• Calibración 

• Biorreactores 

• Evaporadores rotativos 

• Condensadores 

• Ensayo de muestra/materiales 

• Preparación de la muestra/material 

	Especificación
	SC100-A24B (152-4248)

	Rango de temperatura de trabajo
	-24 ºC a 100 ºC

	Precisión de temperatura
	±0.01 ° C ó ± 0.1 ° C

	Tipo de control
	PID

	Capacidad del calentador 115 V
	1.2 kW

	Capacidad de enfriamiento a 20 ºC / 115 V
	700 W

	Estabilidad de la temperatura
	0.02 ºC

	Control de temperatura
	Digital

	Visualización
	LCD 53 x 29 mm

	Capacidad
	27 L

	Bomba
	Presión/succión

	Capacidad de la bomba
	300/4.35 mbar/PSI

	Bomba de aspiración
	17 l /min.

	Baño
	Acero inoxidable

	Dimensiones del baño
	201 x 297 x 190 cm

	Volumen del baño
	27 L


VER CATÁLOGO ADJUNTO

 R/ Se acepta incluir baño de aguatermostatado y refrigerado digital con recirculación de 27  litros   serie arctic  marca thermoscientific (usa) modelo sc 100-a24b referencia  152-4248. Ver anexo modificado.
En cuanto al ANEXO 1 - ANEXO 1 ÍTEM 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS MEDICINA, solicitamos si se puede tener en cuenta otro equipo así: 

SUBITEM 7. INCUBADORA LABORATORIO

De la marca Thermo Scientific les presentamos la INCUBADORA DIGITAL DE CONVECCIÓN NATURAL

INCUBADORA PARA PROPOSITOS GENERALES DE 117 LITROS
MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO  Heratherm  IGS100 REFERENCIA 51028064
Incubadoras de protocolo general, diseñada para aplicaciones rutinarias en productos farmacéuticos, médicos, laboratorios de investigación y de alimentos.

 El sistema de plataforma flexible puede eliminarse sólo con un clic de dedo para limpiar fácilmente la cámara.

La incubadora microbiológica modelo Heratherm microbiológica tiene un interior suave y una  carcasa fácil para limpiar sus esquinas redondeadas
Diseño inteligente
· Para mejores resultados

· Convección por gravedad que proporciona un flujo de aire suave y mínima desecación.

· Rango de temperatura de + 5 ° C ambiente hasta 75 ° C

· Uniformidad de temperatura de +/-0,6 º C

· Estabilidad de temperatura de +/-0,2 ° C

· Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 43)

· Puerta interna de vidrio.
Interface fácil de usar 
• Interfaz de usuario intuitiva para ajuste de temperatura fácil

• Gran pantalla fluorescente de vacío para facilitar la lectura

  

Especificaciones

	Referencia
	51028064

	Modelo
	IGS100

	Volumen de la Cámara (Lt/cu.ft)
	117 / 4.0

	Tipo de Convección
	Natural

	Control de Temperatura
	Microprocesador, Alarma automática de sobre temperatura. Con Display digital

	Rango Temperatura
	Ambiente mas 5°C hasta 75°C

	Uniformidad de Temperatura a 37°C
	± 0.6 °C

	Estabilidad de Temperatura a 37°C
	± 0.2 °C

	Material Interno
	Acero inoxidable AISI 430. Esquinas redondeadas

	Interface 
	RS-232

	Dimensiones de la Cámara. WxHxD (cm)
	46.4 x 60.8 x 41.4

	Dimensiones  Externas    WxHxD (cm) 
	64 x 82 x 56.5

	Bandejas. Incluidas / Máximo
	2 / 16

	Máxima carga por bandeja Kg/lb
	25 / 55

	Voltaje / Frecuencia. V/Hz
	120 / 60

	Potencia / Máxima Corriente. W / A
	540 / 4.5

	Peso Neto Kg / lb
	51 / 112


 
[image: image2.png]



Original

Designed for your routine applications in pharmaceutical, medical, food and research laboratories.

VER CATALOGO.
R/ No se acepta.
IMPORTANTE

EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EN CADA ÍTEM DEL  ANEXO 2, SEGÚN SEA SU PARTICIPACIÓN,   LOS RESPECTIVOS CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS, POR FAVOR NO LOS ENTREGUE JUNTOS, ENTRÉGUELOS SEPARADOS POR ÍTEM, CADA ÍTEM TIENE UN ANEXO Y CADA ÍTEM TIENE UN COMITÉ TÉCNICO DIFERENTE, ESTA INFORMACIÓN SE DISTRIBUYE A CADA COMITÉ, POR ESTA RAZÓN ES INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EN FORMA SEPARADA LA OFERTA POR ÍTEM, INDICANDO EN EL SOBRE, DONDE ESTÁ LA INFORMACIÓN, EL NÚMERO DEL ÍTEM QUE CORRESPONDE. CADA ÍTEM EN UN SOBRE SEPARADO. 
Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS. 

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el ANEXO 2 MODIFICADO, que se publican con la presente Adenda.
· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

