## ITEM 2 VETERINARIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 30 DE 2026
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
ANEXO 2 - MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM 2 - MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | V13154 Cyquant Mtt Cell Viability Assay | El ensayo de viabilidad celular CyQUANT MTT utiliza elreactivo MTT bien establecido y ampliamente utilizado paradeterminar la viabilidad de las celulas de mamiferos. El potencialredox en celulas activas de mamiferos reduce el MTT a unproducto de formazan fuertemente pigmentado. Despues de lasolubilizacion, la absorbancia del formazan se puede medir conun lector de absorbancia de microplacas. El ensayo de viabilidadcelular CyQUANT MTT es un kit completo y optimizado queproporciona todos los reactivos necesarios para la deteccionde la viabilidad de celulas de mamiferos. El kit proporciona unacantidad suficiente de material para aproximadamente 1000ensayos.Las caracteristicas del ensayo de viabilidad celular CyQUANTMTT incluyen:Â¿ Kit completo y optimizado para la deteccion colorimetrica decelulas viables de mamiferosÂ¿ Utiliza el reconocido reactivo MTT como indicador del potencialredox celular.Â¿ Configurado para realizar 1000 pruebas utilizando unamicroplaca de 96 pocillosTHERMO SCIENTIFIC | THERMO SCIENTIFIC | Kit | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Cono-330547 | CONO IMHOFF | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Pond Master Test-330023 Pond Master Test Kit Api. Mas De 500 Pruebas, Especializado Para Medicion De Parametros De | POND MASTER TEST KIT API. mas de 500 pruebas,especializado para medicion de parametros decalidad de aguas en estqnues pH de 5,0 a 9,0 -Amonio 0 a 8,0 ppm - Nitrito 0 a 5,0 ppm fosfato de 0 a 10ppm | . | Unidad | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
4 | Manguera Difusora-330130 | MANGUERA DIFUSORA AEROTUBE X 1m | . | Metro | 20 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
5 | Tris , Ref SC-296647A | TRIS ACETATE-EDTA BUFFER DNASE AND RNASE LT |  | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
6 | Kit | GeneJET Genomic DNA Purification Kit de Thermo Scientifi (El tipo de muestra es Sangre, tejidos, bacterias y células. Seguido a asu extracción se realizará PCR y secuenciación ) | .Thermo Scientifi | Kit | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
7 | Reactivo 500001000007 | REACTIVO YSI x 200 PRUEBAS FOSFATO (YAP177) (0- 4 mg/L PO4) | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
8 | Reactivo 500001000003 | REACTIVO YSI x 250 PRUEBAS ALCALINIDAD(YAP188) (0 - 500 mg/L CaCO3) | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
9 | Reactivo 500001000005 | REACTIVO YSI x 250 PRUEBAS DUREZA (YAP254L) (0- 500 mg/L CaCO3) | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
10 | Fucsina. 12222 | Fucsina Fenicada Z.N.Presentacion: 500 MLMarca: ALBOR | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
11 | Safranina, 12215 | Safranina de GramPresentacion: 500 MLMarca: ALBOR | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
12 | Tiras ,9ff101077 | Tiras Reactivas Para Analisis De Orina Urs14Presentacion: 100 piezas/cajaMarca: GENERICA | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
13 | Test, Iv42 | TEST RAPIDO BRUCELLAPresentacion: UNDMarca: BIOTECH | . | Unidad | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
14 | Agua ,Ref 1001000500 | Agua, libre de nucleasas, de grado de biologia molecular,ultrapuraPresentacion: 500 ml |  | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
15 | Trigliceridos ,Qrq029 | TRIGLICERIDOSPresentacion: 1 x 50 MLMarca: BIOSYSTEM | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
16 | Acido Urico, Qrq004 | ACIDO URICOPresentacion: 1 x 50 MLMarca: BIOSYSTEM | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
17 | Tubo, Ref SGB004 | TUBOS EPPENDORF Capacidad (ml) 0,2Presentacion: PQ x 1000 | BIO-SEEN. | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
18 | Filtro , Bocm5nv3yb | FFU, HEPA H14 LaminarFlowHoodFilter Kit de repuesto 1 pieza, filtro de ventilador actualizado compatible conLaminarFlowHood FFU 22.6 x 22.6 x 3.1 pulgadas, nivel 100/1SO5, hongo con bloqueo | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
19 | Bactident ,1001810002 | Bactident Oxidasa Para Deteccion De La Citocromooxidasa En Microorganismos Presentacion: 50 strips Marca: MERCK | . | Unidad | 6 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
20 | Suero . 1000025 | SUERO HEMOCLASIFICADORES ANTI A-B-DPresentacion: kit x 10 ML C/UMarca: ELIPLUS DIAGNOSTIC | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
21 | Puente, Gv50051 | Puente Bandeja Coloracion 22cm x 22cmPresentacion: UNDMarca: NACIONAL | . | Unidad | 3 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
22 | Azul ,12401 | Azul LactofenolPresentacion: 100 MLMarca: ALBOR | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
23 | Etanol.12211 | Etanol CetonaPresentacion: 500 MLMarca: ALBOR | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
24 | Colesterol,Qrq015 | COLESTEROL TOTALPresentacion: 1 x 50 MLMarca: BIOSYSTEM | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
25 | Pcr, 31011 | Proteina C Reactiva PCRPresentacion: 50 testMarca: Biosystem | . | Kit | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
26 | Aceite, Ref 19401001, | ACEITE DE INMERSIONPresentacion: 100.0 ml | ALBOR | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
27 | Silica,05692-01000 | SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD(AZUL)Presentacion: 1 KgMarca: LOBA CHEMIE | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
28 | Tubo , Ref 50015 | TUBO PARA CENTRIFUGA Con tapa ( sin gradilla) NoEsterilesCapacidad (ml) 15 Medida 17x120mmPresentacion: pk x 50 und | SPL | Paquete | 3 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
29 | Tubo,Ref 50050 | TUBO PARA CENTRIFUGA Con tapa ( sin gradilla) NoEsterilesCapacidad (ml) 50 Medida 30x115mmPresentacion: pk x 25 unds | SPL | Paquete | 3 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
30 | Papel Indicador -Ref P014, | PAPEL INDICADOR pH 1-14 En rollo Ancho 8mmPresentacion: Rollo x 5 mtsMarca: LABSCIENT | DF | Unidad | 7 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
31 | Puntas, 4330-0024 | PUNTAS PARA MICROPIPETAS Color transparente Volumen(uL)5 -10Presentacion: PK/ 1000Marca: CITOPLUS | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
32 | Bufer, 273618.1211 | SOLUCION TAMPON PH 10 AZUL CERTIFICADO, BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
33 | Puntas , Ref SGA002 | PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS, DE 2-200 uL., PAQUETE X 1000 UDS | BIO-SEEN. | Paquete | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
34 | Cristal Violeta, 131762.1608 | VIOLETA CRISTAL (C.I. 42555) ACS.. BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
35 | Placas,2620 | PLACAS PARA MICROTITULACION DE 96 POZOS, FONDO RECTO, SIN TAPA (VER REF.2623),paquete x 10 uds | . | Paquete | 10 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
36 | Alcohol Etilico Absoluto,131086.1211 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (REAG. USP, PH. EUR.) PARA ANALISIS, ACS, ISO | . | Unidad | 3 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
37 | Sodio Hidroxido, 131687.1211 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS (REAG. USP) PARA ANALISIS, ACS, ISO ''SNE', FRASCO X 500G' | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
38 | Beaker De 250 Ml , 5010636 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 250 mL | . | Unidad | 7 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
39 | Puntas , 961-04 | PUNTAS AZULES PARA PIPETAS, DE 100-1000 uL.,PAQUETE X 1000 UDS | . | Paquete | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
40 | Buffer, 273616.1211 | SOLUCION TAMPON PH 4 ROJO CERTIFICADO, BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
41 | Kovacs K-100 | KOVACS (REACTIVO INDOL), BOTELLA X250 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
42 | Beaker De 100 .5010624 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 100 mL,5010624 | . | Unidad | 5 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
43 | Tubo ,Ref SGB002 | TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 0.5 mL CON TAPA, PAQUETE X 1000 UDS | BIO-SEEN. | Paquete | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
44 | Tubo De Ensayo ,3710562 | TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 16 X 150 mm (23.5 mL), | . | Unidad | 50 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
45 | Azul De Metileno Zn, Ams-250 | AZUL DE METILENO SOLUCION, BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
46 | Beaker De 1000 Ml.5010654 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 1000 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
47 | Bufer , 273617.1211 | SOLUCION TAMPON PH 7 AMARILLO CERTIFICADO, 273617.1211 | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
48 | Verde De Malaquita, Vmo-25g | VERDE DE MALAQUITA OXALATO.BOTELLA X 250 ML | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
49 | Reactivo Wsc-500 | Reactivo de Wright BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
50 | Alcohol Acido Aaz-1000 | ALCOHOL ACIDO ZIEHL-NEELSEN,BOTELLA X 500 mL | . | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
51 | Tubo.Ref SGB003 | TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CON TAPA,PAQUETE X 1000 UDS | BIO-SEEN. | Unidad | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
52 | Tubo, Ref SGB004 | TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 2.0 mL CON TAPA, PAQUETE X 1000 UDS | BIO-SEEN. | Paquete | 1 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
53 | Probeta .61321035 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 100 mL (1.0 mL ) CERTIFICADA POR lote | . | Unidad | 5 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
54 | Caja De Petri , 04.041.2100-1 | CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL DESECHABLE 94 X 16 mm, PAQUETE X 20 | . | Paquete | 20 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: