UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

Adendo 2 - ACLARACIÓN DE DUDAS
RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

SCIENTIFIC PRODUCTS

DEL  ANEXO 1 - Química

ITEM 2 -  BAÑO ULTRASÓNICO

Sugerencia: Favor estudiar la posibilidad de ampliar e incluir como alternativa EL BAÑO ULTRASÓNICO marca Fisher Scientific ref.15-335-222 el cual cumple con las especificaciones técnicas solicitadas; incluyendo las dimensiones del tanque reservorio y con capacidad de 18.9L.

RESPUESTA: No se acepta.
 ITEM 3 – Medidor de pH de Campo.

Sugerencia: Favor estudiar la posibilidad de incluir como alternativa el medidor de pH de campo  marca Fisher Accumet  ref.13-636-AP71 el cual cumple completamente con las especificaciones  técnicas solicitadas.

RESPUESTA: No se acepta.

DEL ANEXO 2 – Medicina

ITEM 1 – Kit de Micropipetas Eppendorf research

Sugerencia: Favor aclarar la unidad de volumen de las micropipetas pues no vienen en ml sino en uL. Igualmente si es posible ofertar las eppendorff  modelo 2100  de las que se muestra imagen siguiente: 

[image: image1.png]



Favor también hacer claridad si son tres cajas de tips por micropipeta o una solamente por micropipeta; a qué se hace referencia cuando se habla de 1 SOP y tres soportes de pipetas.

Gracias.    

R/ El volúmen es en microlitros. El kit de micropipetas epReference pack trae las tres micropipetas solicitadas (0.5 -0 L, 10-100 L. 100-1000 L), tres cajas recargables de epT.I.P.S y los tres soportes para las pipetas.  Es ofertado como un Kit por Eppendorf.

ITEM 2 – Pipeta Multicanal Eppendorf

Sugerencia: Favor aclarar la unidad de volumen de las micropipetas pues no vienen en ml sino en uL.

R/. Es una micro pipeta de 8 canales, volúmen variable, ajustable entre 10 -100 L (microlitros).

ANDINA DE TECNOLOGÍAS compras

1- Respecto al capítulo 2, en las condiciones de pago, sería  importante contemplar la posibilidad de  hacer un 50% de anticipo y el 50% restante una vez se entreguen  y se instalen todos los equipos por parte del proveedor.

R/. La Universidad no entrega anticipos para compras. La empresa debe tener liquidez financiera.

2- En el pliego no aparece el tiempo de ejecución del contrato, tiempo sugerido 90  días.

R/. El tiempo de ejecución es de acuerdo al tiempo de entrega ofertado en la licitación para cada equipo.

3-  Respecto a los documentos Financieros, están solicitando documentos   correspondientes al año 2007,   solicitamos sea cambiada esta fecha y se soliciten los documentos correspondientes al año 2008 para hacer dicho análisis   financiero,  ya que a la  fecha  cada compañía debe tener estos documentos al día.

R/. 1.
Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias

Anexar: Balance clasificado, Estado de Resultados, Declaración de Renta con las notas explicativas a Estados Financieros, certificado por Contador Público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, correspondientes al AÑO 2008. Los estados financieros deberán ser concordantes con la Declaración de renta presentada; para soportar esta concordancia, se debe anexar la Conciliación contable-fiscal que soporte las posibles diferencias debidamente suscritas por el Representante legal, el Contador público y el Revisor fiscal o el Contador público independiente.  La Universidad Tecnológica de Pereira, les dará a las Declaraciones de renta solicitadas, el tratamiento estipulado en el Artículo 583 del Estatuto Tributario. Subsanable su presentación.

4-  En los   Anexos donde aparecen las especificaciones técnicas mínimas de los equipos, los están solicitando con marcas y/o referencias, solicitamos  estas sean eliminadas   para de esta manera permitir la participación mas abierta de otras marcas  existentes en el marcado que cumplen   o mejoran lo solicitado. O permitan cotizar otras marcas.

R/. No se acepta la solicitud.

BIOLOGÍA MOLECULAR LTDA.

ANEXO 2

Ítem 1: “ Kit Micropipetas Eppendorf Research”.  Solicitamos participar con la marca GILSON, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca Gilson.
Ítem 2: “Pipeta Multicanal “.Solicitamos participar con la marca GILSON, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca Gilson.
Ítem 3: “Termociclador”. Solicitamos participar con la marca AXYGEN, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca Axygen.
Ítem 6: “Cámara de electroforesis”. Solicitamos participar con la marca C.B.S., que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca C.B.S.
Ítem 7: “Cámara de electroforesis”. Solicitamos participar con la marca C.B.S., que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca C.B.S.
Ítem 8: “Cámara de electroforesis”. Solicitamos participar con la marca C.B.S., que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca C.B.S.
Ítem 9: “Fuente de poder”. Solicitamos participar con la marca C.B.S., que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/  No se acepta la marca C.B.S.
ANEXO 3

Ítem 2: “Microscopio de Fluorescencia”. Solicitamos participar con la marca LEICA serie DM, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Adjuntamos catálogo.

R/. No se acepta.

ANALYTICA

Respetuosamente, solicitamos se sirvan tener en cuenta las siguientes dudas y/o aclaraciones:

1- Por lo largo, delicado y dispendioso de reunir la información para esta licitación, solicitamos prorrogar el cierre de esta al menos por DIEZ (10) DÍAS HABILES más.

R/. No se acepta.

2- En cuanto al ítem 2 del ANEXO 1. QUIMICA en donde se requiere Baño Ultrasónico: *Baño ultra sonico con calentamiento y temporizador mecánico, en acero inoxidable. *Cole Palmer, 5 1/2 gal, 115 VAC. *Dimensiones del tanque: "L 19 1/2 , "W 11 1/2, "H6. *Potencia: 115VAC, 40kHz, 8 Amps.*Capacidad: 5 1/2 gal. solicitamos el favor de tener en cuenta la  marca BRANSON con el equipo ULTRASONIC CLEANER BRANSON 8510 Referencia B8510-MTH CPN-952-817 con accesorios para cumplir todas las especificaciones pedidas, asi este equipo es igual al pedido, con las mismas especificaciones y estamos seguros mas económico. (ver catalogo)
RESPUESTA: No se acepta.

3- En cuanto al ítem 1 del ANEXO 2. MEDICINA en donde se requiere Kit  Micropipetas Eppendorf research, Kit micropipetas Eppendorf research I, volúmen variable,0.5-10 mL, 10-100 mL, 100-1000 mL. (incluye tres cajas recargables epT.I.P.S; 1 SOP, tres soportes de pipetas; solicitamos el favor de tener en cuenta nuestra marca THERMO LCP kit GLP referencia 4700410:  Kit Digital (1-1000µl), incluye 3 pipetas digitales de 0,5-10 micro, 10-100, 100-1000µl, 1 soporte para 3 pipetas y 3 racks de 96 puntas, estas pipetas se pueden trabajar con la mayoría de las puntas existentes comercialmente en el mercado. Dicho kit es igual al pedido y estamos seguros es mas económico y con muy buenas especificaciones de calidad frente al solicitado (ver catalogo).

R/  No se acepta la marca Termo LCP Kit GLP.
4- En cuanto ítem 2 del ANEXO 2. MEDICINA en donde se requiere, Pipeta multicanal: Pipeta Multicanal, 8 canales 10-100 mL, Eppendorf. pedimos se tenga en cuenta nuestra marca THERMO LCP pipeta multicanal de 8 canales, modelo F2, referencia 4662020, pipeta completamente autoclavable a 121˚C, poseen un botón de pipeteo de doble acción con una parte superior que rota para un ajuste de volumen mas fácil y simple. Canal / 10-100 µl, esta pipeta se pueden trabajar con la mayoría de las puntas existentes comercialmente en el mercado.  Estamos seguros es mas económica y con muy buenas especificaciones de calidad frente al solicitado (ver catalogo).

R/  No se acepta la marca Termo LCP.

5- En cuanto ítem 2 del ANEXO 3. MEDIO AMBIENTE en donde se requiere Microscopio de Fluorescencia: Microscopio triocular  de investigación.*Rango de aumentos de 10X-1500X para observación y 2X-500X para fotomicrografia. *Unidad de Epi-fluorecencia con conexión a cámara * Juego de filtros para DAPI, FICT, C y 3 y alexa 488. * Cable de poder. Pedimos se tenga en cuenta la marca LEICA con el microscopio:
R/. No se acepta.

	MICROSCOPIO  MODELO DM E  OPTICA CORREGIDA AL INFINITO MARCA LEICA


 
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image2.jpg]



	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




	
	
	

	
	


MICROSCOPIO TRIOCULAR CON SISTEMA DE EPIFLUORESCENCIA DE MERCURIO Y CONEXIÓN A CAMARA
REFERENCIA: 13595000T                          
MODELO: DME
MARCA: LEICA                                             
Este microscopio es desarrollado en la última tecnología que garantiza corrección al infinito y mayor diámetro de campo visual dando como resultado mayor resolución óptica.
Compuesto por:
Tubo Triocular con distancia interpupilar ajustable y graduación de dioptrías.
Oculares:
Pareja de oculares, CON SEÑALIZADOR 10x de campo amplio. F.O.V (20 mm), permite insertar retículos micrométricos.

Pareja de oculares, CON SEÑALIZADOR 16x
Objetivo plan-acromático 1x / AN 0.1
Objetivo plan-acromático 10x/ AN 0.22
Objetivo plan-acromático 40x resortado / AN 0.65
Objetivo plan-acromático 100x  / AN 1.25 resortado para inmersión

Sistema de microfotografia EC3 marca LEICA con adaptador y lente de proyección.

Con los anteriores oculares y objetivos el rango de aumentos se garantiza de 10X-1500X para observación y 2x-500X para fotomicrografia.

Unidad de epifluorescencia con conexión a cámara
Sistema de iluminación por bombillo de halógeno de 12V/35W, (el rendimiento lumínico de este bombillo es de 2000 horas de duración) 
Con control graduable de intensidad de luz, con piloto de encendido
Condensador de luz desplazable y centrable con diafragma iris, tipo ABBE N.A. 1.25
Filtro azul incorporado
Carro mecánico para porta laminas y muestras, graduado e inoxidable con movimiento en cruz.
Ratón doble coaxial para enfoque macro y micrométrico.
Juego de filtros para DAPI, FICT, C y 3 y ALEXA 488.

Cable De poder
Ampliable a técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización, microfotografía digital y video TV. Ampliable a sistema de múltiple visión de dos operarios hasta diez personas, que permiten ver la muestra al mismo tiempo.
SISTEMA DE FLUORESCENCIA DE MERCURIO
Compuesto por:
Iluminador de fluorescencia modelo LSF4/20 con portalámpara Housing 106 50W 4 lens 1,5m, unidad de poder de mercurio Hg 110-240V, lámpara de mercurio HBO Hg 50W y cubo de fluorescencia I3  (azul) Blue BP 450-490 y filtro de barrido LP590. Capacidad de almacenamiento de cuatro (4) cajas de filtros, para nuevas técnicas.
Manual de instrucciones
Nuestra compañía le ofrece servicio de capacitación y entrenamiento al operario encargado del equipo, para su óptimo funcionamiento.
 
HYCO LTDA.

POR FAVOR ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS DEL ANEXO Nº 5 DE LA LICITACION PUBLICA Nº 23 DE 2009:

1) LA BOMBA DEL ITEM Nº 1 ES DE CAUDAL VARIABLE O FIJO?, SI ES VARIABLE QUE TIPO DE COMPENSADOR DEBE LLEVAR.

R/. Bomba debe ser de desplazamiento variable, con compensador de presión.

2) LA BOMBA Y EL MOTOR SE DEBEN ENTREGAR POR SEPARADO O ACOPLADA COMO UN SISTEMA DE MOTOBOMBA CON CAMPANA Y  ACOPLE, ESTE SISTEMA DEBE TENER UN ARRANCADOR? Y QUE TIPO DE ARRANCADOR?

R/. No es conveniente comprar motor por un lado y la bomba por otro. Lo recomendable siempre es adquirir el conjunto motor-bomba acoplado directamente desde fábrica para no complicarnos con montaje y alineación de componentes. 

El tipo de arrancador depende del motor eléctrico que tenga acoplada la bomba.

3) SE DEBE ENTREGAR CON ACEITE HIDRAULICO? Y CUAL SERIA EL TIPO DE ACEITE ISO 68 O ISO 46?

R/. ISO 46. La cantidad de galones depende de la capacidad del tanque que figure en los pliegos.
4) EN EL ITEM Nº 10 QUE SIGNIFICA NW?

R/. Las mangueras que se adquieran, deben tener longitudes diferentes , por ejemplo: 50cm y 80 cm

SANITAS LTDA.

1. Solicitamos muy amablemente que nos permitan cotizar equipos equivalentes de otras marcas  que cumplan con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas requeridas para los siguientes ítems.

Anexo 1: Química 

Ítem  1: Nos permitan cotizar la marca alemana KNF Bomba de vacío modelo: N840.3.F.T.18      Adjunto presentamos catálogo. 

R/. No se acepta.

Anexo 2: Medicina

Ítem 15: Nos permitan cotizar la marca SYSTEC Autoclave de mesa modelo: DE 45.   Adjunto presentamos catálogo.

RESPUESTA: No se acepta.

Anexo 3: Medio Ambiente

Ítem 2: Microscopio de Fluorescencia

Favor especificar que objetivos va a utilizar Ejm: 10, 40, 100X etc. y definir que deben ser específicos para fluorescencia.

Para la unidad de epifluorescencia, especificar si es de mercurio, xenón, o haluro de metal.

Se recomienda lámpara de fluorescencia de 2000 horas de vida útil y precentrada.

Con respecto a la cámara que se cotizaría como opcional; se recomienda colocar que sea Cámara digital especial para microscopia y fluorescencia.

Respuesta: 
1. Los objetivos principales que se deben ofertar son 10, 40 y 100X.

2. La unidad de epifluorescencia de mercurio 100w.

3. El equipo debe contener portafiltros y filtros para DAPI, FICT, Cy3 y alexa 488

Ítem 3: Nos permitan cotizar la marca alemana KNF Bombas para Transferencia de Líquidos modelos: NF.100KT.18S y NF1.100KT.18S Adjunto presentamos catálogo. 

Respuesta: De acuerdo al catálogo enviado, el equipo o quipos propuestos no cumple con el requisito establecido de ser bomba peristáltica.
Anexo 4: Madurez Culmo de Guadua 

Ítem  4: Nos permitan cotizar la marca alemana KNF Bomba de vacío modelo: N840FT18.  Adjunto presentamos catálogo. 

R/. no se acepta ya que en el anexo no hay ninguna especificacion

IMPEL

Señores UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE PEREIRA  con referencia a la licitación 23-2009 solicitamos respetuosamente se adicionen a los ítems 2, 3, 6, y 7 del anexo 1 equipos de Química las siguientes marcas : para el ítem 2 marca BRANSON, ítems 3 y 6 marca DIGIMED. Para el ítem 7 solicitamos se incluya la marca JASCO y se cambien las especificaciones de ancho de banda de 1 nm a 1.5 nm, o se cambie el rango de longitud de onda de 190 a 900 nm.

RESPUESTA: No se acepta.

Ítems 3 y 6 marca DIGIMED. 

RESPUESTA: No se acepta, dado que no se tienen especificaciones técnicas del modelo, facilidad de repuestos, representación en el país, que permitan realizar un análisis técnico.
Para el ítem 7 solicitamos se incluya la marca JASCO y se cambien las especificaciones de ancho de banda de 1 nm a 1.5 nm, o se cambie el rango de longitud de onda de 190 a 900 nm.

RESPUESTA:  No se acepta la marca JASCO. El ancho de banda debe ser de 1.5 nm +/- 0.5 n. El rango espectral debe ser de 190 a 900 nm como mínimo 
MERCK

Cordialmente solicitarle en el Anexo No. 1 (Química) del ítem No. 7 "Espectrofotómetro UV-VIS", se pueda ofertar Spectrophotometer U1900 de marca Hitachi. 
Adjunto se encuentra la ficha Técnica.

RESPUESTA: No se acepta.

ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.

ANEXO 1 QUIMICA

ITEM 3. Medidor de pH de campo. Cumpliendo con las especificaciones técnicas

podemos ofertar la Marca Beckman Coulter

RESPUESTA: No se acepta.
ITEM 5. Medidor de Ion Selectivo. Cumpliendo con las especificaciones técnicas

podemos ofertar la Marca Beckman Coulter

RESPUESTA: No se acepta.
ITEM 7. Espectrofotómetro UV-VIS. Cumpliendo con las especificaciones técnicas podemos ofertar la Marca Beckman Coulter

RESPUESTA: No se acepta.
ANEXO 2 MEDICINA

ITEM 3. Termociclador. Cumpliendo con las especificaciones técnicas podemos ofertar la Marca Cepheid

R/  No se acepta la marca Cepheid.
ANEXO 3 MEDIO AMBIENTE

ITEM 1. Equipo de monitoreo de campo. Cumpliendo con las especificaciones técnicas podemos ofertar la Marca Beckman Coulter

Respuesta: No conocemos el equipo ofertado. Se mantienen las especificaciones originales. El proveedor no anexa catalogo.
OBSERVACION IMPORTANTE:

Todos los equipos a ofertar deben ser nuevos, no se aceptan propuestas o entregas  de equipos que estuvieron en demostración o que fueron repontenciados.

Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido del presente ADENDO.
· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas del Adendo, La oferta económica debe presentarse en los Anexos Modificados.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

